This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 1 de 4

CONTRATACION DIRECTA

INE 1800/2017

Expediente:

PLIEGO SIN VALOR

Costo del pliego:

SIN CLASE

Clase:

2017

Ejercicio:

115

Nro

LLAVE EN MANO

Modalidad:

ESPECIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

MANT. REPARACION Y LIMPIEZA

Rubro comercial:

SEGÚN DETALLE DEL ANEXO II - ADJUNTO

SEGÚN DETALLE DEL ANEXO II - ADJUNTO

SEGÚN DETALLE DEL ANEXO II - ADJUNTO

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATAFUEGOS Y ADQUISICIÓN

DE EQUIPOS Y ACCESORIOS NUEVOS

Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

ADMIN NAC DE LAB E INST DE SALUD

AV. VELEZ SARFIELD 563

CAPITAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 16:00 HS.

ACTO DE APERTURA

ADMIN NAC DE LAB E INST DE SALUD

AV. VELEZ SARFIELD 563

CAPITAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

09 de Octubre de 2017 a las 11:00 horas

ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. MALBRÁN

Nombre del organismo

contratante

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

BALDES P/INCENDIOS; MATERIAL CHAPA -

ACCESORIO SOPORTE - CAPACIDAD 12L -.

REP Y ACC P/EQ CONTRA INCENDIO;

ELEMENTO GABINETE P/MATAFUEGO - TIPO

MULTIPLE -.

KIT DE SEGURIDAD; COMPONENTES 6 -.

5,000000

5,000000

4,000000

UN

UN

UN

1

2

3

279-03350-0003

296-09208-0003

299-08370-0013

Recepción de Ofertas hasta el 09 de Octubre de 2017

a las 10:30 horas

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

Tipo:

Lugar/Dirección

Plazo y Horario

Lugar/Dirección

Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 2 de 4

ESPECIFICACIONES

SEGÚN DETALLE DEL ANEXO II - ADJUNTO

CUADRADA SEGÚN DETALLE DEL ANEXO II - ADJUNTO

REDONDA SEGÚN DETALLE DEL ANEXO II - ADJUNTO

CANTIDAD DE MATAFUEGOS A REUBICAR EN ANEXO II - ADJUNTO

CANTIDAD Y TIPO DE MATAFUEGO EN ANEXO II - ADJUNTO

CANTIDAD Y TIPO DE MATAFUEGO EN ANEXO II - ADJUNTO

CANTIDAD Y TIPO DE MATAFUEGO EN ANEXO II - ADJUNTO

CONTROL TRIMESTRAL DE MATAFUEGOS SEGÚN DETALLE DEL ANEXO II - ADJUNTO

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

ELEMENTOS P/SEGURIDAD; ELEMENTO

MARTILLO EMERGENCIA - MATERIAL ACERO

AL CARBONO -.

ELEMENTOS P/SEGURIDAD; ELEMENTO CAJA

PORTALLAVES EMERGENCIA - MATERIAL

METAL Y VIDRIO -.

ELEMENTOS P/SEGURIDAD; ELEMENTO CAJA

PORTALLAVES EMERGENCIA - MATERIAL

METAL Y VIDRIO -.

SERV. COLOCACION DE MATAFUEGO; SERV.

COLOCACION DE MATAFUEGO - CRITERIO

SOCIAL SIN -.

MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT.

MATAFUEGO -.

MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT.

MATAFUEGO -.

MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT.

MATAFUEGO -.

MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT.

MATAFUEGO -.

12,000000

4,000000

4,000000

1,000000

7,000000

21,000000

1,000000

4,000000

UN

UN

UN

SERV

UN

UN

UN

SERV

4

5

6

7

8

9

10

11

299-09403-0052

299-09403-0053

299-09403-0053

331-08241-0003

333-01627-0036

333-01627-0036

333-01627-0036

333-01627-0036

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 3 de 4

ESPECIFICACIONES

SEGÚN DETALLE DEL ANEXO II - ADJUNTO

SEGÚN DETALLE DEL ANEXO II - ADJUNTO

SEGÚN DETALLE DEL ANEXO II - ADJUNTO

SEGÚN DETALLE DEL ANEXO II - ADJUNTO

SEGÚN DETALLE DEL ANEXO II - ADJUNTO

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

MATAFUEGOS; TIPO ABC - AGENTE EXTINTOR

POLVO QUIMICO TRICLASE - CAPACIDAD 10Kg

-.

MATAFUEGOS; TIPO ABC - AGENTE EXTINTOR

POLVO QUIMICO TRICLASE - CAPACIDAD 5Kg -

ACCESORIO BALIZA SEÑALIZADORA -.

MATAFUEGOS; TIPO ABC - AGENTE EXTINTOR

AGUA PULVER - CAPACIDAD 10L - ACCESORIO

SIN -.

MATAFUEGOS; TIPO ABC - AGENTE EXTINTOR

HCFC 123 - CAPACIDAD 5Kg - ACCESORIO CON

-.

MATAFUEGOS; TIPO ABC - AGENTE EXTINTOR

HCFC 123 - CAPACIDAD 2,5Kg - ACCESORIO

CON -.

3,000000

26,000000

3,000000

2,000000

7,000000

UN

UN

UN

UN

UN

12

13

14

15

16

439-01296-0007

439-01296-0053

439-01296-0093

439-01296-0132

439-01296-0134

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 4 de 4

OBSERVACIONES GENERALES

ANEXOS

CLÁUSULAS  PARTICULARES

30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE OTORGADA LA RECEPCION DEFINITIVA DEL BIEN O SERVICIO.

Forma de pago:

60 días corridos  CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA

Plazo de mantenimiento de la oferta:

PLAZO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 12 (DOCE) MESES DESDE NOTIFICADA LA CORRESPONDIENTE ORDEN

DE COMPRA

Plazo:

INSTITUTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA

ITUZAINGO 3520

MAR DEL PLATA BS AS PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Lugar:

PESOS

Moneda de cotización:

IVA EXENTO

Datos impositivos:

VISITA DE OBRA

OPCION  A PRORROGA

LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER NUEVOS Y SIN USO

Plazo y lugar de entrega único

VER PARAMETROS DE LA CONTRATACIÓN Y ANEXOS I Y II

SI

Opción a Prórroga:

LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DEBERA SER COORDINADA CON EL INSTITUTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA "DR.

JUAN H. JARA" SITO EN ITUZAINGÓ 3520, MAR DEL PLATA. TEL: (54-223) 473-1506 MAIL: INE@ANLIS.GOV.AR

Observaciones:

VER ANEXO

Observaciones:

CONTRATACION DIRECTA

Nº: 115/2017

ANEXO I

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Artículo 1º.- La presente Contratación Directa tiene por objeto la adquisición de un servicio de mantenimiento y reparación de matafuegos y adquisición de equipos y accesorios nuevos, la misma se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido por el Artículo 25 inciso d) apartado 1, del Decreto 1023/01, por el Artículo 15 del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/16 y por el artículo 110 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición Nº 62/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. Asimismo, será de aplicación el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición Nº 63/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Artículo 2º.- La fecha límite para la presentación de las ofertas ha sido fijada para el día 09 de Octubre de 2017, hasta las 10:30 horas, en el Departamento de Administración de Bienes de esta A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. Malbrán”, sito en Avda. Vélez Sarsfield 563, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C 1282 AFF) Tel.: 4303-1803, correo electrónico: compras@anlis.gov.ar. La fecha de apertura será el mismo día a las 11:00 horas en el Departamento de Administración de Bienes de esta A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. Malbrán”. La comprobación de que una oferta presentada en termino y con las formalidades exigidas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, en el Pliego Único y en este pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el estado de tramite en que se encuentre, y la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes. Al momento de la presentación de la oferta, el Departamento de Administración de Bienes de la ANLIS emitirá un comprobante de recepción, el que sólo dará fe de la presentación del o los sobres, pero no de su contenido. La presentación de la Oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación e implicará el pleno conocimiento de la reglamentación de las contrataciones del Estado, cuyas disposiciones regirán en todo acto licitario, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos. La presentación sólo podrá efectuarse hasta la fecha y hora fijadas por la ANLIS para dicho acto, sin excepción alguna. No se admitirán modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ya presentadas. Los oferentes podrán constituir domicilio especial en cualquier territorio nacional o extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. En el caso en el que no se constituyera un Domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el sistema de información de proveedores (SIPRO). RETIRO DE PLIEGOS Artículo 3º.- Los interesados podrán retirar los pliegos en el domicilio mencionado en el Artículo 2º, en el horario de 10:00 (diez) a 16:00 (dieciséis) horas, a tal fin podrán entregar un dispositivo de almacenamiento para que se proceda a grabar en el mismo, el archivo correspondiente al Pliego; o bien solicitar que el archivo sea enviado vía correo electrónico. Con el único objetivo de optimizar recursos, bajo ninguna circunstancia se entregara, ni se venderá el Pliego en formato PAPEL. Asimismo, se podrá obtener el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente DE LA SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE MODERNIZACION, cuya dirección es www.argentinacompra.gov.ar , como así también estará disponible en el Sitio de Internet de esta ADMINISTRACION NACIONAL “DR. CARLOS G. MALBRAN”, www.anlis.gov.ar, bajo la solapa LICITACIONES Y COMPRAS. En caso de existir diferencias entre los pliegos que se hubieren obtenido del sitio de Internet y los que obren en el respectivo expediente de contratación del organismo contratante, se considerarán como válidas las cláusulas contenidas en este último. No es obligatorio acompañar el presente pliego con la oferta. Se recomienda la conservación del mismo por parte del oferente, ya que el mismo contiene previsiones aplicables para las etapas posteriores a la presentación de la propuesta. No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar , haber retirado el pliego en el organismo contratante o haberlo descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, no obstante quienes no lo hubiesen retirado, o descargado , no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas. CONSULTAS Artículo 4º.- Las consultas se realizaran por escrito, las mismas deberán ser efectuadas hasta UN (1) DÍA antes a la fecha fijada para la presentación de ofertas, en la dirección mencionada en el Artículos 2º, en el horario de 10:00 (diez) a 16:00 (dieciséis) horas. En oportunidad de realizar la consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término. Si a criterio de esta Administración la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria que se comunicará en forma fehaciente, con DOS (2) DIAS como mínimo de anticipación a la fecha de presentación de ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego, asimismo serán exhibidas en la cartelera para conocimiento de todos los demás interesados y se incluirá como parte integrante del Pliego. Esta Administración podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes, las que comunicará siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego correspondiente. Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a DOS (2) DIAS contados desde que se presentare la solicitud, esta Administración tiene la facultad para posponer de oficio la fecha de apertura. INMODIFICALIDAD DE LA OFERTA La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia. Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerara como válida la última propuesta presentada en termino. Si no se pudiera determinar cual es la última oferta presentada en término, se desestimaran todas las ofertas presentadas por ese oferente. PRESENTACIÓN Y REQUISITOS DE LAS OFERTAS Artículo 5º.- Las ofertas deberán presentarse en sobres, cajas o paquetes perfectamente cerrados, debiendo indicarse el número de Expediente, número de la contratación a que se refiere, fecha y hora de la apertura y la identificación del Oferente con su correspondiente Nº CUIT en el lugar mencionado en el Artículo 2°. Las mismas deberán presentarse en original y una copia, firmadas en todas sus hojas por responsable o persona habilitada, quienes demostrarán tal circunstancia adjuntando a su oferta comprobante de la calidad invocada (Gerente, Apoderado, etc.). Las ofertas deberán ser redactadas en idioma nacional. Las propuestas deberán consignar el precio unitario y cierto en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente pliego (pesos) (Artículo 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16) y el precio total de cada renglón solicitado. La cotización deberá efectuarse en Pesos, no aceptándose cotizaciones en otras monedas, y deberá indicar el precio final (incluyendo todos los impuestos, tasas y/o gravámenes).- Los oferentes podrán cotizar ofertas alternativas para cada renglón. Se entiende por oferta alternativa aquella que cumpliendo en un todo con el pliego de condiciones particulares y de especificaciones técnicas ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio. Esta ANLIS podrá elegir cualquiera de las dos o más ofertas presentadas ya que todas compiten con la de los demás oferentes. Los oferentes podrán cotizar ofertas variantes. Se entiende por oferta variante aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece una solución con una mejora que no seria posible en caso de cumplimiento estricto del mismo. Esta ANLIS solo podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y solo podrá considerar la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base mas conveniente. CORREO ELECTRONICO: El oferente podrá constituir una dirección de correo electrónico a los fines de poder cursarle todas las notificaciones inherentes a éste Procedimiento de Selección. En caso de no hacerlo, se tendrán por válidos los informados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Toda documentación que se presente en fotocopia deberá estar certificada por autoridad competente o en su defecto aportarse los originales a los efectos de que la autoridad administrativa, previo cotejo con su original, certifique los mismos. Artículo 27 (Decreto Nº 1759/72). LAS OFERTAS PRESENTADAS DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS EXPUESTOS EN EL ARTICULO 13 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES APROBADO POR DISPOSICIÓN Nº 63/2016 DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES: Si la oferta fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del periodo de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación. Si fuere formuladas por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto en el articulo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación. Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el Artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16. Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado en el pliego. Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio. Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato. Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros. Si contuviera condicionamientos. Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rige la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas. Cuando contuviera errores u omisiones esenciales. INELEGIBILIDAD: Será desestimada la oferta que: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal entre otros supuestos, cuando un oferente participe en mas de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el Articulo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los 3 (tres) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas con sentencia firme recaída en el extranjero, por practicas de soborno o cohecho trasnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACION Y DE DESARROLLO ECONOMICO (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en la lista de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conducta o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACION Y DE DESARROLLO ECONOMICO (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles mientras suscita dicha condición. COTIZACIÓN Artículo 6º.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones que integren el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o las bases del llamado. Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido la cotización por grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado o del grupo de renglones respectivamente. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA Artículo 7°.- En el formulario donde se presente la oferta deberá indicarse explícitamente el plazo de mantenimiento de la misma, que será de 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, con los alcances previstos en el Artículo 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. CRITERIO DE EVALUACIÓN Artículo 8º.- Para la evaluación de las ofertas, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias del presente Pliego a efectos de permitir su análisis desde el punto de vista técnico, operativo, económico y financiero. Asimismo resultan aplicables las disposiciones del Decreto Nº 1075/2001 (B.O. 28/08/2001) con el propósito de facilitar e incrementar la participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas, en la adjudicación. ADJUDICACIÓN Artículo 9º.- La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para esta Administración Nacional, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. La adjudicación será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo, ello de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 74 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16. En caso de empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 8º del Decreto Nº 312/10 los oferentes deberán acreditar fehacientemente la contratación de personal con discapacidad, y en su caso la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vinculo laboral con dicho personal como así también el Correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD. ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES Artículo 10º.- Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y Nº 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de fecha 8 de Julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen. GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR Artículo 11º.- Los gastos que surjan del servicio objeto de la presente contratación, serán íntegramente a cargo del adjudicatario. Será de aplicación lo estipulado en el Artículo 49 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. ORDEN DE COMPRA (NOTIFICACIÓN) Artículo 12º.- La notificación de la Orden de Compra al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato y será notificada dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación. LUGAR DE PRESTACIÓN Artículo 13º.- La prestación del servicio objeto de la presente contratación deberá realizarse en el INSTITUTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA “DR. JUAN H. JARA”, sito en Ituzaingó 3520, Mar del Plata. Tel: (54-233) 473-1506 Mail: INE@anlis.gov.ar PLAZO DE PRESTACIÓN Artículo 14º.- El adjudicatario deberá prestar el servicio objeto de la presente Contratación por un plazo de 12 (DOCE) meses, contados a partir de notificada la correspondiente Orden de Compra. RECEPCIÓN DEFINITIVA Artículo 15º.- Toda recepción, parcial o total, tendrá carácter de provisional hasta tanto se emita el certificado de recepción definitiva, firmado por autoridad competente. El ingreso de bienes con recepción provisional está sujeto a rechazo por parte de esta A.N.L.I.S. “Dr. CARLOS G. MALBRÁN”. A partir de la fecha de entrega de los muebles por el Adjudicatario, la A.N.L.I.S. se reserva un plazo de hasta 15 (quince) días destinados a efectuar las pruebas de verificación de las capacidades y cualidades con las especificaciones requeridas, en caso de encontrarse fallas en alguno de sus componentes, la Dirección de Obras exigirá el reemplazo de aquellos que considere no cumplen con lo especificado. En caso de no satisfacerse la adecuación de lo entregado con lo solicitado, la Dirección de Obra podrá dar por terminada la adjudicación correspondiente, debiendo el proveedor proceder al retiro de los bienes, no reconociendo la A.N.L.I.S. ningún tipo de gasto o locación alguna sobre los mismos, como así tampoco tendrá el proveedor derecho a reclamo alguno de cualquier naturaleza. De cumplirse satisfactoriamente dichas verificaciones, la Dirección de Obras procederá a extender el Certificado de Recepción Definitiva de los bienes. SANCIONES Artículo 16º.- Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el articulo 29 del Decreto delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16. INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES Artículo 17º.- Los interesados deberán realizar la pre-inscripción al SIPRO accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completaran la información requerida en los formularios de pre-inscripción según lo establecido en el Manual de Procedimientos para la Incorporación y Actualización de Datos en el SIPRO, aprobado por Disposición ONC Nº 64/16. COTIZACIÓN Y PAGO (MONEDA) Artículo 18º.- Se establece que la moneda en que se cotizará y se efectuará el pago de la presente Contratación Directa será en Pesos. Cuando de conformidad con el articulo 16 apartado 4 del PUBCP las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se establezcan en los pliegos de bases y condiciones el resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón. RECEPCIÓN DE FACTURAS Y REMITOS Artículo 19º.- La presentación de las facturas y remitos, debidamente conformados en original y copia, se efectuara a través de la Mesa de Entradas y Salidas del INSTITUTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA “DR. JUAN H. JARA”. PLAZO DE PAGO Artículo 20º.- El plazo para el pago de las facturas será de treinta (30) días corridos. VISITA DE OBRA Artículo 21º.- La visita de obra podrá realizarse desde el día de publicación en el Sitio Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y hasta el día programado para la Apertura. La misma deberá ser coordinada previamente con el INSTITUTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA “DR. JUAN H. JARA”, sito en Ituzaingó 3520, Mar del Plata. TEL: (54-223) 473-1506. La visita se efectuara en el horario de 10:00 (DIEZ) a 13:00 (TRECE) horas, estando a cargo del Responsable del Sector, que será acompañado por cualquier funcionario expresamente designado para esta función. Se entregará constancia de la realización de la visita, la que deberá adjuntarse a la oferta. OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN Artículo 22º.- El organismo contratante podrá hacer uso de cualquiera de las opciones previstas en el artículo 100, del decreto 1030/2016, inciso b). JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN CASO DE CONFLICTO Artículo 23º.- En caso de controversia derivada de la interpretación de las cláusulas de los pliegos que rigen la contratación, o del contrato u orden de compra, como así también derivada de la ejecución o extinción del contrato, se establece la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. OBSERVACIONES: Se requiere la realización de Visita de Obra. Se contempla la opción a prorroga. Los equipos y accesorios deberán ser nuevos, originales y sin uso.<>

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

INE “JUAN H. JARA”

ANEXO II

Pliego de Especificaciones Técnicas

Contratación de un Servicio de Recarga, Mantenimiento y Control de extintores

Adquisición de nuevos equipos y elementos

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratación de un servicio de adquisición, mantenimiento, recarga, reubicación y control periódico de extintores y elementos complementarios de extinción, en un todo de acuerdo a lo exigido por las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales vigentes que regulen esta actividad ; y la adquisición elementos de señalización y seguridad; según lo establecido por el SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES  del INE y recomendado por el SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE; para ser  instalados en el edificio principal y anexos dependientes del Instituto Nacional de Epidemiologia “Dr. Juan H. JARA” de la ciudad de Mar del Plata por un periodo de DOCE (12) meses, con opción a prorroga por igual lapso a favor de este Organismo. Como así también proveer a esta administración de UNA (1) capacitación anual sobre forma y métodos para extinción.

DETALLE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS INSUMOS, PRESTACIONES Y EQUIPOS SOLICITADOS:

| COD.CATAL. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 279-03350-0003 | BALDES P/INCENDIOS; MATERIAL CHAPA - ACCESORIO SOPORTE - CAPACIDAD 12L | Nº | 5 |
| 296-09208-0003 | GABINETES METALICOS PARA MATAFUEGOS | Nº | 5 |
| 299-08370-0013 | KIT DE SEGURIDAD; COMPONENTES 6 | Nº | 4 |
| 299-09403-0052 | ELEMENTOS P/SEGURIDAD; MARTILLO CON FUNDA | Nº | 12 |
| 299-09403-0053 | ELEMENTOS P/ SEGURIDAD; CAJA PORTALLAVE CUADRADA | Nº | 4 |
| 299-09403-0053 | ELEMENTOS P/ SEGURIDAD; CAJA PORTALLAVE REDONDA | Nº | 4 |

-  BALDES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS- METALICO CON TAPA Y SOPORTE

Medidas aproximadas: 345 x 260 x 320 mm. (Alto x ancho x perfil)
Color rojo (arena) 
No se oxida, no se deforma. 
Con soporte ergonómico, vertedor y tapa regulable. 
Capacidad de carga 10/12 kg de arena. 
Apto para carga de Arena, Agua, Gránulos absorbentes.

- GABINETES METALICOS PARA MATAFUEGOS- Características

Gabinete reglamentario en chapa 0,9 mm.
Llave de cerradura gas (cuadrada)

Para amurar
Para matafuegos de 5 kg bajo presión (Polvo ABC, HCFC, HalotronI)
Medidas totales aproximadas: 30 x 55 x 22 cm.

- KIT ANTI DERRAME HOMOLOGADO- Características

1 BOLSO

1 KGS MATERIAL ABSORBENTE BIO DEGRADABLE DE BASE VEGETAL

1 CORDON ABSORBENTE BIODEGRADBLE

1 PAÑO ABSORBENTE

1 BOLSA PARA EL RESIDUO FINAL,

1 PRECINTO PARA BOLSA

Absorción aprox. Hasta 25LTS

- MARTILLO CON FUNDA - Características

Construido en acero al carbono.

Moleteado en el mango para una mayor adherencia. (l.f.t.)

Pretratamiento de desengrasado y fosfatizado por sistema spray automático.

Recubrimiento con pintura en polvo termoconvertible color rojo.

Con agujero en el mango para colgar.

- CAJA PORTALLAVE: CUADRADA - CARACTERISTICAS

Permite alojar la llave de uno varios gabinetes que se encuentren en su cercanía, pudiendo de esta manera y con un rápido accionamiento lograr la apertura del mismo.

Construido en chapa doble decapada BWG 22 (0.7mm).

Con oreja para clip o candado y frente con vidrio.

Pretratamiento de desengrasado y fosfatizado.

Recubrimiento con pintura en polvo termoconvertible color rojo.

Posee dos agujeros para colgar

MEDIDA APROXIMADA = 5 x 5 CM.

- CAJA PORTALLAVE: REDONDA – CARACTAERÍSTICAS : Ídem anterior

DIAMETRO APROXIMADO = 5 CM.

- REUBICACIÓN DE MATAFUEGOS:

Se deberá cotizar por la reubicación de hasta un total de QUINCE (15) matafuegos existentes, a solicitud de este Organismo, con   la provisión de sus correspondientes perchas, chapas balizas y elementos necesarios para su colocación.

| COD. CATAL. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 331-08241-0003 | SERV. COLOCACION DE MATAFUEGO; SERV. COLOCACION DE MATAFUEGO - CRITERIO SOCIAL SIN | SERV. | 1 |

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATAFUEGOS C/RECARGAS

Debe incluir una revisión general de todas sus partes y de ser necesario el recambio de aquellas que se encuentren dañadas o defectuosas- Se realizaran las correspondientes pruebas hidráulicas

Se deberá cotizar las recargas a efectuarse a solicitud de este Organismo, para volver operativos aquellos Matafuegos que por cualquier motivo se hayan descargado, o bien se haya cumplido su vencimiento anual de carga, según se detalla:

| COD. CATAL. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 333-01627-0036 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; RECARGA Y PRUEBAS HIDRAULICAS - TIPO ABC - CAPACIDAD 2,5 Kg | Nº | 7 |
| 333-01627-0036 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; RECARGA Y PRUEBAS HIDRAULICAS - TIPO ABC - CAPACIDAD 5 Kg | Nº | 21 |
| 333-01627-0036 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; RECARGA Y PRUEBAS HIDRAULICAS - TIPO ABC - CAPACIDAD 25 Kg | Nº | 1 |

- CONTROL PERIÓDICO DE MATAFUEGOS:

Por el Control Periódico “in situ” (control que se realiza de forma trimestral) de todos los equipos de la Administración (instalados o en depósito) que ascienden a SETENTA Y CINCO (75), y en el transcurso de UN (1)  AÑO, según el alcance de la Norma IRAM Nº 3517 Parte II tercera edición 2004.

| COD. CATAL. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 333-01627-0036 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT.MATAFUEGO -. CONTROL TRIMESTRAL | SERV. | 4 |

-  ADQUISICION DE MATAFUEGOS- Incluye todos los elementos reglamentarios de señalización y sujeción (sus correspondientes perchas, chapas balizas y elementos necesarios para su colocación)

| COD.CATAL. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 439-01296-0007 | MATAFUEGOS; TIPO ABC - AGENTE EXTINTOR POLVO QUIMICO TRICLASE - CAPACIDAD 10Kg. | Nº | 3 |
| 439-01296-0053 | MATAFUEGOS; TIPO ABC - AGENTE EXTINTOR POLVO QUIMICO TRICLASE - CAPACIDAD 5Kg. | Nº | 26 |
| 439-01296-0093 | MATAFUEGOS; TIPO ABC - AGENTE EXTINTOR AGUA PULVER - CAPACIDAD 10L. | Nº | 3 |
| 439-01296-0132 | MATAFUEGOS; TIPO ABC - AGENTE EXTINTOR HCFC 123 - CAPACIDAD 5Kg. | Nº | 2 |
| 439-01296-0134 | MATAFUEGOS; TIPO ABC - AGENTE EXTINTOR HCFC 123 - CAPACIDAD 2,5Kg | Nº | 7 |

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA EL PRESENTE CONTRATO:

1.-  El oferente deberá poseer y presentar dicha documentación debidamente rubricada y certificada y de acuerdo a lo solicitado por el servicio de Seguridad e higiene del INE

1.a).- Habilitación Municipal.

1.b).- Inscripciones en:

-  Registro de Fabricantes, Recargadores y Centros de Pruebas hidráulicas de equipos contra incendio de la  OPDS Decreto 4992/90 y Resolución Nº 349/07.

- Registro de Adecuadores de Cilindros Decreto Nº 1741/96 OPDS.

No deberá presentar sanciones en SIPRO.

IMPORTANTE: el plazo de entrega de los nuevos extintores será de DIEZ (DIEZ)  días hábiles a partir de la recepción de la correspondiente Orden de Compra.

2.- El Servicio deberá  incluir obligatoriamente:
Marbete correspondiente al año en curso, sin fisuras ni cortes, precinto, traba de seguridad, sello de calidad y conformidad IRAM  y/o acreditar Habilitación Municipal y Habilitación del O.P.D.S de la Provincia de Buenos Aires.

3.- Se deberá Presentar el Listado de los Elementos de Medición y Control empleados en las tareas con sus respectivos Certificados y Calibración de los mismos, mínimo, de los últimos 2 (dos) años.

3.a).-  Registros de medición de instrumentos de equipos de control por organismo acreditado - INTI-.

3.b).-  Registros de control de calidad de insumos

4.- Referencias: Presentará como mínimo 3 (tres) antecedentes comprobables como referencias para la prestación de servicios de similares características, mínimo últimos 3 años.

5.-   Cada extintor recargado  poseerá  la  tarjeta / calco  de  aprobación de la OPDS  y el certificado IRAM correspondiente.

6.-La empresa adjudicataria reubicará, instalará y señalizará, si así correspondiere, todos aquellos extintores que se encuentren mal ubicados, con soportes en deficiente estado o poco seguros, señaléctica deteriorada y/o sin instalar, de acuerdo a las indicaciones del Servicio de MANTENIMIENTO y SERVICIO GENERALES del INE  y la recomendaciones del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo del INE / ANLIS..

7.- La empresa garantizará por todo el período, la inmediata recarga de extintores, que por motivo de uso o fallas en el proceso de recarga, se despresuricen.

8.-El marbete que identifica el año de recarga en extintores de polvo químico y el   precinto de todos los extintores deben estar en óptimas condiciones.

9.-Previo al ingreso al predio del INE, la empresa contratista enviará a este organismo la nómina de trabajadores con el correspondiente certificado de cobertura de la ART, junto al registro de capacitación inherente a las tareas a desarrollar.

10.- El trabajador encargado de las tareas de retiro y reubicación de extintores manuales deberá  contar con los elementos de protección personal adecuados.

11.- El oferente ganador por la adquisición de los extintores, recargas y accesorios, deberá hacer la entrega de los mismos en el predio de INE de la Ciudad de Mar del Plata

12.- VISITA OBLIGATORIA: los oferentes deberán concurrir a las dependencias del INE, indicados en planilla adjunta, a verificar/relevar “in situ” la composición y estado de la dotación de extintores, a fin de no alegar posteriormente desconocimiento del estado de los matafuegos y sus accesorios, donde se les extenderá el correspondiente Certificado de Visita, los que deberán acompañar a la oferta SIN EXCEPCIÓN.

El no cumplimiento de este punto y la no realización de las visitas motivará la desestimación de la oferta.

13.- Los productos que se utilizarán para la recarga de los extintores, serán los adecuados a cada uno de ellos, según lo establece la normativa vigente en la materia.

14.- Se efectuará la prueba hidráulica de los equipos que tengan el timbre hidráulico vencido. En el caso de no resistir la misma será marcado en el lugar de la avería y entregado a este Organismo quien decidirá las medidas a adoptar.

15.- Correrán por cuenta del adjudicatario la provisión y armado de todos los elementos y/o accesorios que integran y hacen al buen funcionamiento de los extintores; siendo los elementos o materiales que se utilicen, de primera calidad y marca reconocida en plaza conforme a las normas IRAM o internacionales reconocidas (NFPA, UL, EPA).

16.-  Este Organismo  no  admitirá en ningún caso, que para la realización de las tareas requeridas se reduzca la protección existente en los edificios, y en función de la envergadura de lo requerido, la Empresa adjudicataria deberá contar con la cantidad y tipo de extintores necesarios para reemplazar aquellos pertenecientes al Organismo, en el lapso de tiempo que demande la recarga y su mantenimiento general.

El adjudicatario dejara en calidad de préstamo, mientras se realizan los trabajos contratados, UNO (1) por cada DOS (2) extintores que retira. Ningún puesto de incendio quedará sin extintor, para lo cual la empresa encargada de la recarga dejará en su lugar extintores sustitutos hasta tanto no sean repuestos los originales.

17.- Una vez recargados los matafuegos, serán colocados en los lugares correspondientes, con precintos y pasadores de seguridad que impidan el accionamiento accidental del extintor; debiendo la firma adjudicataria garantizar la calidad de la carga en cuestión y los elementos repuestos por espacio de 12 meses a partir del momento de la recarga. Al momento de la reposición del extintor recargado, se respetará la ubicación original del mismo.

18.- Para la recarga de los extintores se utilizarán productos de primera calidad con el correspondiente certificado.

19.- La  empresa  adjudicataria  efectuará  los  controles  periódicos”  in  situ”  (control  que  se  realiza trimestralmente), de todos los equipos instalados y en depósito, según el alcance de la Norma IRAM Nº  3517  Parte  II  Tercera  edición  –  2005.  El  primer  control  se  deberá  realizarse en los primeros quince (15) días corridos de la emisión de la Orden de Compra,  y  los  restantes  no  superarán  tres  meses, contabilizándose un total de Cuatro (4) servicios .  La  empresa  proveedora deberá colocar una oblea en el extintor que indique la fecha de la realización del mencionado mantenimiento y presentara un informe detallando los trabajos realizados, que estará bajo la aprobación definitiva por el personal designado por el INE

20.- Todos los matafuegos serán garantizados para su correcto funcionamiento, por el lapso de UN (1) año, a partir de la fecha de la recarga.

21.- Cuando se detecten fallas en los equipos, hallándose en periodo de garantía serán nuevamente cargados y puestos en normal funcionamiento, a exclusiva cuenta del adjudicatario, incluyendo retiro y reposición.

22.- La  recarga  de  los  matafuegos  será  controlada  por  personal  designado  por  el  Instituto.  Las tareas de mantenimiento, Prueba hidráulica y recarga de los extintores se efectuarán por sectores, fijándose un PLAZO DE ENTREGA  de SIETE (7) días hábiles, desde el momento del retiro de los matafuegos hasta su reintegro. Esta actividad se coordinará con un responsable asignado por el INE.

23.- Asimismo el adjudicatario deberá realizar -sin costo alguno para el INE- UNA (1) capacitación anual,  a  realizarse  antes de cumplirse el mes de la adjudicación,  sobre  forma  y  métodos    para    extinción,  incluyendo “ensayos  de  extinción”.  Las  mismas  se  dirigirán  a  personal  designado  por  la  Administración, a fin de evaluar su capacidad  de  extinción  y  operatividad.  Para  ello,  el  adjudicatario  deberá  disponer  de  bateas apropiadas de acero inoxidable y elementos de ensayo, como así también folletería y/o material didáctico. Los matafuegos a utilizar, de propiedad del INE,  serán recargados obligatoriamente por el adjudicatario sin costo adicional alguno.

24.- La reubicación de matafuegos incluye la provisión de grampas de pared y chapas identificadoras necesarias, correspondientes al agente extintor y las tareas de fijación de las mismas o el retiro y nueva fijación de gabinetes si correspondiere.

25.- Esta Administración Nacional se reserva el derecho de visitar los talleres y verificar la capacidad técnica  de  los  oferentes;  como  así  también  comprobar  que  los  mismos  estén  inscriptos  en  los Registros respectivos.

26.- En el desarrollo de los trabajos de mantenimiento se tendrá en cuenta el horario de funcionamiento del instituto, y se arbitrarán las medidas oportunas para no interrumpir, más allá de lo estrictamente necesario, y para evitar molestias e incomodidades a los usuarios. El contratista deberá adaptar su horario de trabajo, en la medida de lo posible, al que determine el Instituto y su personal responsable, dependiendo de la dependencia de la que se trate y su horario de apertura y/o uso en general. En cualquier caso, aquellos trabajos que exijan parar las instalaciones se efectuarán en las fechas previamente acordadas con el personal responsable para dichas acciones. Todos estos trabajos, incluso si deben realizarse, excepcionalmente, fuera del horario establecido para los operarios, festivos o en horas no laborables, se considerarán incluidos en el precio ofertado.

En caso de producirse daños en el edificio o su entorno durante la distribución y armado del mobiliario, los mismos serán reparados por la empresa proveedora. La terminación de los mismos será igual a la existente.

El proveedor ejecutara la limpieza periódica y final, incluso las áreas que, afectada por los trabajos, resulten perjudicadas.

Todos los equipos, herramientas, insumos, etc., serán provistos en su totalidad por la empresa proveedora, la que tiene a su cargo la responsabilidad de proveer todo aquello que sea necesario para la correcta instalación de los elementos.

27.- IMPORTANTE: las empresas oferentes deberán responder y respetar todos y cada uno de los puntos del pliego, indicaran los productos ofrecidos y adjuntaran folletos y documentación técnica a fin de una correcta evaluación. No se tomaran en cuenta las ofertas que no reúnan o respeten los requisitos establecidos en el presente pliego de bases y condiciones.

El proveedor deberá cotizar la totalidad de los renglones con precio unitario y sub-total. Se considerará para la adjudicación el lote completo sin faltantes.

Los oferentes deberán efectuar la cotización según planilla adjunta

CRITERIO DE EVALUACIÓN / ADJUDICACIÓN DE LA OFERTA: Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias del presente Pliego a los efectos de permitir su análisis desde el punto de vista técnico, operativo, económico y financiero.

La adjudicación recaerá en un único oferente, teniendo en cuenta el  precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones.

El Adjudicatario será el responsable de la realización de la totalidad de las prestaciones y de la provisión de los elementos, equipos y accesorios solicitados, conforme a los plazos previstos en el presente llamado.