This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 1 de 11

CONTRATACION DIRECTA

INEI 1681/2017

Expediente:

PLIEGO SIN VALOR

Costo del pliego:

SIN CLASE

Clase:

2017

Ejercicio:

120

Nro

SIN MODALIDAD

Modalidad:

ESPECIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

REPUESTOS

Rubro comercial:

UV-LAMP 254NM 10W MARCA HEAL FORCE CODIGO CR-SP401

BATERÍA  TIPO DE GEL PLOMO-ÁCIDO. 12V, 5AH, LARGO:90MM, ANCHO:70MM, ALTO: 101MM

BACT. CLINICA

VR 32

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO

Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

ADMIN NAC DE LAB E INST DE SALUD

AV. VELEZ SARFIELD 563

CAPITAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 16:00 HS.

ACTO DE APERTURA

ADMIN NAC DE LAB E INST DE SALUD

AV. VELEZ SARFIELD 563

CAPITAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

11 de Octubre de 2017 a las 12:00 horas

ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. MALBRÁN

Nombre del organismo

contratante

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

LAMPARA ELECTRONICA; TIPO DOBLE

FILAMENTO - POTENCIA 10/10W -.

BATERIAS  RECARGABLES; TIPO 12V -.

1,000000

32,000000

UN

UN

1

2

293-03430-0021

293-04180-0001

Recepción de Ofertas hasta el 11 de Octubre de 2017

a las 11:30 horas

Muestra

Muestra

NO

NO

Tipo:

Lugar/Dirección

Plazo y Horario

Lugar/Dirección

Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 2 de 11

ESPECIFICACIONES

BATERÍA  TIPO DE GEL PLOMO-ÁCIDO.  12V, 7AH, LARGO:151MM, ANCHO:65MM, ALTO:94MM.

BATERÍAS RECARGABLES DE 9 VOLTS, 250MAH (MILIAMPERES-HORA), NI-MH (NIQUEL-METAL).

LÁMPARA UV PARA EQUIPO DE AGUA ULTRAPURA EASYPURE RODI, MARCA BARNSTEAD. COD: LMX13.

UPS 1 KVA PROVISIÓN DE 1 - UNA- FUENTE DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA TOWER ON-LINE DOBLE CONVERSION,

MARCA ENERGIT MODELO MXE 3G 1000I  DE  1000VA/ 900 W. AUTONOMÍA 5 MINUTOS AL 75% DE CARGA. RANGO

TENSIÓN DE ENTRADA: 100 - 300 V (SEGÚN NIVEL DE CARGA) - 50 HZ. CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA DE

ENTRADA A 0,99 Y THDI < 5% CON CARGA LINEAL

VOLTAJE DE SALIDA 220/230/240 V +/- 2%  - 50 HZ

FORMA DE ONDA GENERADA SENOIDAL PURA (THDV <1% CON CARGA LINEAL). FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA

0.9 Y RENDIMIENTO 90%. CAPACIDAD DE SOBRECARGA HASTA 125% POR 10 MINUTO Y HASTA 150% POR UN 1

MINUTO.

SISTEMA INVERSOR DE TECNOLOGÍA IGBT CON CONTROL LINEAL MICROPROCESADO DE ÚLTIMA GENERACIÓN DSP.

PUERTOS DE COMUNICACIÓN USB Y SLOT INTELIGENTE PARA PLACA SNMP. INTERFAZ DE PARADA DE

EMERGENCIA (EPO). CONECTOR POLARIZADO DE BATERÍAS PARA EXPANSIÓN DE AUTONOMÍA. INTERFAZ USUARIO-

MÁQUINA LCD PROGRAMABLE DE SIMPLE INTERPRETACIÓN.

3 TRES TOMA CORRIENTES DE SALIDA IRAM.

DIMENSIONES Y PESOS (FRENTE * ALTO * PROF.): 144 * 229 * 345 MM / 9.4 KGS.

VR 24

MICO 24, ETS 10, ETB 5, B DTO. 1, PARAS. 17, BS 4, BE 10, ATB 7, FP 15, LGV 4, HIV 3, NV 6, VO 8, VR 5, CT 4, CYP 7,

HEP 6, HANTA 17, BRU 12, MB 20.

HANTA 1

NEUROVIROSIS 1

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

BATERIAS  RECARGABLES; TIPO 12 V Y 7AH

P/UPS -.

BATERIAS  RECARGABLES; TIPO 250mA/H -.

LAMPARA ULTRAVIOLETA; POTENCIA 8W -.

MODULOS DE POTENCIA; TIPO UPS - TENSION

ENTRADA 230V - TENSION SALIDA 230V -

POTENCIA SALIDA 3000VA - FRECUENCIA

50/60Hz -.

24,000000

85,000000

1,000000

1,000000

UN

UN

UN

UN

3

4

5

6

293-04180-0121

293-04180-0133

293-08026-0007

293-09193-0006

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 3 de 11

ESPECIFICACIONES

UPS ONLINE DOBLE CONVERSION 800 WATTS MINIMO 4 BOCAS DE SALIDA.

FILTRO PLANO TIPO F70B35-2 (G-4) O SIMILAR 610 X 610 X 50 MM FORMADO POR FIBRAS SINTETICAS, 90 %

EFICIENCIA, SIN MARCO PARA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE MARCA TROX SERIE TKZ

FILTRO PLANO TIPO F70B35-2 (G-4) O SIMILAR FORMADO POR FIBRAS SINTETICAS, 90 % EFICIENCIA, SIN MARCO

305X610X50 MM PARA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE MARCA TROX SERIE TKZ

FILTRO BOLSA TIPO F74BSB95 O SIMILAR  (F-9, 12 BOLSAS) MARCO DE CHAPA GALVANIZADA, EFICIENCIA 95% ,

BOLSA SELLADA DE MICROFIBRA SINTETICA,SIN COSTURA 610X610X380 MM PARA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE

AIRE MARCA TROX SERIE TKZ

ETB 1 - VIROLOGIA 4

MICOBACTERIAS

MICOBACTERIAS

MICOBACTERIAS

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

MODULOS DE POTENCIA; TIPO UPS - TENSION

ENTRADA 220V - TENSION SALIDA 220V -

POTENCIA SALIDA 800VA - FRECUENCIA

50KHZ -.

FILTROS P/LABORATORIO; TIPO FILTRO

PLANO DE FIBRA SINTETICA - EFICIENCIA

MINIMA 90% - MEDIDA 610 X 610 X 50mm -

CALIDAD RETARDANTE A LA LLAMA - CABINAS

UNIDAD DE FILTRADO DE AIRE - USO SISTEMA

TERMOMECANICO -.

FILTROS P/LABORATORIO; TIPO FILTRO

PLANO DE FIBRA SINTETICA - EFICIENCIA

MINIMA 90% - MEDIDA 305 X 610 X 50mm -

CALIDAD RETARDANTE A LA LLAMA - CABINAS

UNIDAD DE FILTRADO DE AIRE - USO SISTEMA

TERMOMECANICO -.

FILTROS P/LABORATORIO; TIPO FILTRO

BOLSA DE FIBRA SINTETICA - EFICIENCIA

MINIMA 95% - MEDIDA 610 X610 X 380mm -

CALIDAD BOLSA TERMOSELLADA SIN

COSTURA - CABINAS UNIDAD DE FILTRADO DE

AIRE - USO SISTEMA TERMOMECANICO -.

5,000000

12,000000

12,000000

4,000000

UN

UN

UN

UN

7

8

9

10

293-09193-0014

295-02428-0050

295-02428-0051

295-02428-0052

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 4 de 11

ESPECIFICACIONES

FILTRO BOLSA TIPO F74BSB95 O SIMILAR                (F-9, 6 BOLSAS) 305X610X380 MM MARCO DE CHAPA

GALVANIZADA, EFICIENCIA 95% , BOLSA SELLADA DE MICROFIBRA SINTETICA,SIN COSTURA  PARA UNIDAD DE

TRATAMIENTO DE AIRE MARCA TROX SERIE TKZ

FILTRO G4 MOLDURA DE CARTON TROQUELADO O PLASTICO, MEDIO FILRTRANTE PLISADO EFICIENCIA 90 %,

RESISTENTE A LA HUMEDAD MEDIDAS 16X25X2 PULGADAS EQUIPO ROOF TOP MARCA TRANE G4.

ELECTRODO COMBINADO DE PH, PLANO PARA USO EN SUPERFICIES HUMEDAS COMO PLACAS DE GEL DE

AGAROSA, CON CUERPO DE EPOXI Y CONECTOR BNC. RANGO DE PH: 0-14, PRESICION: 0,01, RANGO DE

TEMPERATURA 0-100, CON REFERENCIA INTERNA.

CARTUCHO PURIFICACION AGUA: FILTRO FINAL, 0,22UM DE PORO, ESTERIL - MILLIPAK EXPRESS 40 (1/PK) CODIGO:

MPGP04001

MICOBACTERIAS

MICOBACTERIAS

ETS 1

PARASITOLOGIA 1

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

FILTROS P/LABORATORIO; TIPO FILTRO

BOLSA DE FIBRA SINTETICA - EFICIENCIA

MINIMA 95% - MEDIDA 305 X 610 X 380mm -

CALIDAD BOLSA TERMOSELLADA SIN

COSTURA - CABINAS UNIDAD DE FILTRADO DE

AIRE - USO SISTEMA TERMOMECANICO -.

FILTROS P/LABORATORIO; TIPO FILTRO

MOLDURA DE CARTON TROQUELADO -

EFICIENCIA MINIMA 92% - MEDIDA 16 X 25 X

2pulg - CALIDAD RESISTENTE A LA HUMEDAD -

CABINAS UNIDAD DE FILTRADO DE AIRE - USO

SISTEMA TERMOMECANICO -.

ELECTRODOS P/PH; TIPO COMBINADO DE GEL

- CONECTOR BNC -.

FILTROS DE AGUA; USO CARTUCHO RESINAS

MIXTAS - PRESENTACION UNIDAD - TIPO DE

CONEXION A EQUIPO DESTILADOR -.

4,000000

12,000000

1,000000

1,000000

UN

UN

UN

UN

11

12

13

14

295-02428-0053

295-02428-0056

295-04883-0009

295-06570-0004

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 5 de 11

ESPECIFICACIONES

FILTRO CARBON (CARTUCHO). 12 IN 4/PK CODIGO: CDFC01204

LAMPARA UV DEL SISTEMA DE PURIFICACIOM MILLIPORE SIMPLICITY UV LAMPARA 185 NM 6W MILLIPORE CODIGO

SYN185UV1 (ESTAMOS A LA ESPERA DE PRESUPUESTO)

PREFILTRO PARA SISTEMA DE PURIFICACION MARCA DE EQUIPO BARNSTEAD, MODELO DIAMOND RO. D502113

FILTRO DE CARBON PARA EQUIPO DE OSMOSIS. MARCA BARNSTEAD MODELO DIAMOND RO. D502115

0,2 MICRON FINAL FILTER AND BELL ASSEMBLY CÓDIGO D3750 PARA EQUIPO DE AGUA EASY PURE II MODELO:

D7401 MARCA: BARNSTEAD INTERNACIONAL

PARASITOLOGIA 1

MICOBACTERIAS 1

HANTA 1 - ETS 1

HANTA 1 - ETS 1

ETS 1

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

FILTROS DE AGUA; USO CARTUCHO CARBON

ACTIVADO - PORO 10-20µm - PRESENTACION

UNIDAD - TIPO DE CONEXION  EQUIPO DE

OSMOSIS -.

REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA;

REPUESTO LAMPARA UV - MODELO EQUIPO A

- 10 - MARCA EQUIPO MILLIPORE -.

REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA;

REPUESTO PREFILTRO - MODELO EQUIPO

DIAMOND RO 12651 - MARCA EQUIPO

BARNSTEAD -.

REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA;

REPUESTO FILTRO DE CARBON - MODELO

EQUIPO DIAMOND RO 12651 - MARCA EQUIPO

BARNSTEAD -.

REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA;

REPUESTO FILTROS - MODELO EQUIPO

BARNSTEAD - MARCA EQUIPO EASYPURE -.

1,000000

1,000000

2,000000

2,000000

1,000000

UN

UN

UN

UN

UN

15

16

17

18

19

295-06570-0008

296-07208-0021

296-07208-0024

296-07208-0025

296-07208-0030

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 6 de 11

ESPECIFICACIONES

FILTRO FINAL -E-PURE NANO PURE II RF/UF. MARCA BARNSTEAD. PARA EQUIPO EASY PURE II UV.

MODULO DE PURIFICACIÓN SIMPLIPAK 1 TAMAÑO DE PORO 0,05MM (CAT. SIPKOSIA1 MILLIPORE) 1/BOX

ULTRAFILTRO BIOPAK PARA PRODUCCIÓN DE AGUA LIBRE DE PIRÓGENOS, NUCLEASAS, PROTEASAS  Y

BACTERIAS. PARA EQUIPO SIMPLICITY UV MILLIPORE CÓDIGO: CDUFBI001

EASYPURE HIGH PURITY/LOW TOC CARTRIDGE CÓDIGO D50229 PARA EQUIPO DE AGUA EASY PURE II MODELO:

D7401 MARCA: BARNSTEAD INTERNACIONAL

D50233 CARTUCHO ULTRAPURO PARA EASYPURE® II RF Y RV/UF MARCA: BARNSTEAD - ORIGEN:USA

HANTA 1

HANTA 1

HANTA 1

ETS 1

MICOLOGIA 2 - ETS 1

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA;

REPUESTO FILTROS - MODELO EQUIPO

BARNSTEAD - MARCA EQUIPO EASYPURE -.

REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA;

REPUESTO FILTRO - MODELO EQUIPO

SIMPLICITY - MARCA EQUIPO MILLIPORE -.

REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA;

REPUESTO FILTRO - MODELO EQUIPO

SIMPLICITY - MARCA EQUIPO MILLIPORE -.

REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA;

REPUESTO CARTUCHO FILT. CONT.

ORGANICA - MODELO EQUIPO EASYPURE -

MARCA EQUIPO BARNSTEAD -.

REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA;

REPUESTO CARTUCHO FILT. CONT.

ORGANICA - MODELO EQUIPO EASYPURE -

MARCA EQUIPO BARNSTEAD -.

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

3,000000

UN

UN

UN

UN

UN

20

21

22

23

24

296-07208-0030

296-07208-0033

296-07208-0033

296-07208-0062

296-07208-0062

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 7 de 11

ESPECIFICACIONES

D50231 CARTUCHO DE PRETRATAMEINTO DE CARBÓN ACTIVADO PARA ALIMENTACIÓN CON AGUA DESTILADA.

PARA E-PURE™ MARCA: BARNSTEAD - ORIGEN:USA

MICROFILTRO 0.2UM (1UN) HEAL FORCE CODIGO CR-SP502

FILTRO FINAL MARCA HEAL FORCE CODIGO CR-SP504

FILTRO DE AGUA ULTRAPURA MARCA HEAL FORCE CÓDIGO CR-SP501

CARTUCHO LAVABLE 30 UM (CHICO) CODIGO LLAMAS-R30

MICOLOGIA 1

BACT. CLINICA

BACT. CLINICA

BACT. CLINICA

BACT. CLINICA

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA;

REPUESTO CARTUCHO FILT. CONT.

ORGANICA - MODELO EQUIPO EASYPURE -

MARCA EQUIPO BARNSTEAD -.

REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA;

REPUESTO FILTRO DE POLIPROPILENO -

MODELO EQUIPO NW10UV - MARCA EQUIPO

HEAL FORCE -.

REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA;

REPUESTO FILTRO DE POLIPROPILENO -

MODELO EQUIPO NW10UV - MARCA EQUIPO

HEAL FORCE -.

REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA;

REPUESTO FILTRO DE POLIPROPILENO -

MODELO EQUIPO NW10UV - MARCA EQUIPO

HEAL FORCE -.

REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA;

REPUESTO FILTRO DE POLIPROPILENO -

MODELO EQUIPO NW10UV - MARCA EQUIPO

HEAL FORCE -.

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

3,000000

UN

UN

UN

UN

UN

25

26

27

28

29

296-07208-0062

296-07208-0082

296-07208-0082

296-07208-0082

296-07208-0082

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 8 de 11

ESPECIFICACIONES

MODULO PRE-TRATAMIENTO (2PCS) MARCA HEAL FORCE CODIGO CR-SP101

CARTUCHO OSMOSIS INVERSA (75GDP) MARCA HEAL FORCE  CODIGO CR-SP201

MÓDULO DE PRETRATAMIENTO PROGARD S2 CODIGO: PR0G0T0S2US    MARCA: MILLIPORE PARA EQUIPO DE

OSMOSIS REVERSA ELIX ADVANTAGE

MÓDULO ROGARD II CODIGO: CDPRM 1206 MARCA: MILLIPORE PARA EQUIPO DE OSMOSIS REVERSA ELIX

ADVANTAGE

PE TANK MILLIPAK FILTRO DE VENTEO. CODIGO: TANKMPK01

BACT. CLINICA

BACT CLINICA

PARASITOLOGIA 1

PARASITO 1

PARASITOLOGIA 1

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA;

REPUESTO MODULO PRE TRATAMIENTO -

MODELO EQUIPO NW10UV - MARCA EQUIPO

HEAL FORCE -.

REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA;

REPUESTO CARTUCHO LAVABLE - MODELO

EQUIPO NW10UV - MARCA EQUIPO HEAL

FORCE -.

REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA;

REPUESTO PREFILTRO - MODELO EQUIPO

ELIX ADVANTAGE - MARCA EQUIPO MILLIPORE

-.

REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA;

REPUESTO PREFILTRO - MODELO EQUIPO

ELIX ADVANTAGE - MARCA EQUIPO MILLIPORE

-.

REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA;

REPUESTO PREFILTRO - MODELO EQUIPO

ELIX ADVANTAGE - MARCA EQUIPO MILLIPORE

-.

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

UN

UN

UN

UN

UN

30

31

32

33

34

296-07208-0083

296-07208-0085

296-07208-0089

296-07208-0089

296-07208-0089

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 9 de 11

ESPECIFICACIONES

CARTUCHO MPS PARA EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA  MARCA,  BARNSTEAD MODELO DIAMOND RO. D502114

CARTUCHO FILTRANTE DE PP SIN CAPA DESCARTABLE DE 10" DE LARGO PARA RETENER PARTICULAS  10

MICRONES PARA PREFILTRAR AGUA . PRESENTACIÓN X UNIDAD

MEMBRANA PARA SISTEMA DE OSMOSIS REVERSA. MARCA DE  EQUIPO BARNSTEAD MODELO DIAMOND RO. FL

1265X1

DATA LOGGER DE ACERO INOXIDABLE PARA ALTA TEMPERATURA Y APTO PARA INMERSION EN LÍQUIDOS R: -

40/+125°C, MEMORIA DE MEDICIONES. CARCASA PRESURIZADA PARA AUTOCLAVES Y QUE ENCAJE EN CUELLOS DE

BOTELLA. RÁPIDA DESCARGA DE DATOS POR MEDIO DEL PUERTO USB. *PRECISIÓN: 0.22°C A 25°C  *RESOLUCIÓN:

12-BIT 0.02°C @ 25°C, *DERIVA: 0.05°C/AÑO + 0.1°C/1000 HRS POR ENCIMA, DE 100°C *TIEMPO DE RESPUESTA EN

AGUA: 3.5 MINUTOS TÍPICO, HASTA 90%, *TASA PRESIÓN/PROFUNDIDAD: 2200 PSI (1500 M) MÁXIMO. SUMINISTRO DE

KIT DE CONECTIVIDAD A PC, CABLE DE COMUNICACIÓN USB Y MANUAL DE INSTRUCCIONES.

HANTA 1 - ETS 1

FP 20 - ETS 6 - ETB 3 - VIROLOGÍA 20

HANTA 1

MICOLOGÍA 1

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA;

REPUESTO CARTUCHO - MODELO EQUIPO

DIAMOND RO - MARCA EQUIPO BARNSTEAD

LABLINE -.

REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA;

REPUESTO CARTUCHO FILTRANTE - MODELO

EQUIPO DEA6 - MARCA EQUIPO ROLCO -.

REP. Y ACC. P/PURIFICADOR AGUA;

REPUESTO MEMBRANA - MODELO EQUIPO

BARNSTEAD - MARCA EQUIPO DIAMOND RO -.

REP Y ACC SIST ADQ DE DATOS;

DESCRIPCION DATALOGGER -.

2,000000

49,000000

1,000000

1,000000

UN

UN

UN

UN

35

36

37

38

296-07208-0090

296-07208-0092

296-07208-0093

296-08837-0027

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 10 de 11

ESPECIFICACIONES

KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA EQUIPO LUMINEX BIO-PLEX 200 (PM KIT-12 MONTH) CÓDIGO: FS-

0214-01

VASTAGO PORTAMUESTRA , MATERIAL ACERO INOXIDABLE CALIDAD 316, DISPENSADOR DE 2UL, LARGO 45MM,

DIÁMETRO 3MM, PARA EQUIPO MULTI-INOCULADOR MARCA CETIM

TUBOS COLORIMÉTRICOS PARA DETECCIÓN DE SUSTANCIAS FÁCILMENTE OXIDADAS. PRESENTACIÓN: CAJA POR

10 UNIDADES. NOMBRE DEL PRODUCTO: POLYTEST MARCA: DRÄGER CÓDIGO: CH 28401

TUBOS COLORIMÉTRICOS PARA DETECCIÓN DE ÁCIDOS. PRESENTACIÓN: CAJA POR 10 UNIDADES. NOMBRE DEL

PRODUCTO: TEST DE ÁCIDO MARCA: DRÄGER CÓDIGO: 8101121

HANTA 1

ETS 57

MICOLOGÍA 1

MICOLOGÍA 1

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

REP Y ACC P/EQUIPO LABORATORIO;

ELEMENTO KIT DE MANTENIMIENTO - MARCA

EQUIPO BIO RAD - MODELO EQUIPO LUMINEX

BIO-PLEX200 - EQUIPO ANALIZADOR -.

REP Y ACC P/EQUIPO LABORATORIO;

ELEMENTO VASTAGO PORTAMUESTRA -

MARCA EQUIPO CETIN - MODELO EQUIPO

GENERICO - EQUIPO MULTI INOCULADOR -.

ELEMENTOS P/SEGURIDAD; ELEMENTO TUBO

COLORIMETRICO - MATERIAL VIDRIO -.

ELEMENTOS P/SEGURIDAD; ELEMENTO TUBO

COLORIMETRICO - MATERIAL VIDRIO -.

1,000000

57,000000

1,000000

1,000000

UN

UN

UN

UN

39

40

41

42

296-08904-0572

296-08904-0573

299-09403-0004

299-09403-0004

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 11 de 11

OBSERVACIONES GENERALES

ANEXOS

CLÁUSULAS  PARTICULARES

30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE OTORGADA LA RECEPCION DEFINITIVA DEL BIEN O SERVICIO.

Forma de pago:

60 días corridos  CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA

Plazo de mantenimiento de la oferta:

DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS HABILES DESDE NOTIFICADA LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA

Plazo:

SECTOR DEPOSITO

VELEZ SARSFIELD 563

CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lugar:

PESOS

Moneda de cotización:

IVA EXENTO

Datos impositivos:

VISITA TECNICA

Plazo y lugar de entrega único

VER PARAMETROS DE LA CONTRATACIÓN Y ANEXO I

NO

Opción a Prórroga:

LA ENTREGA DEBERA SER COORDINADA CON EL DEPOSITO CENTRAL DE ESTA ANLIS "DR. CARLOS G. MALBRAN"

SITO EN AV. AMANCIO ALCORTA 2052, CABA. TEL: 4301-9005 MAIL: DEPOSITO@ANLIS.GOV.AR

Observaciones:

VER ANEXO

Observaciones:

CONTRATACION DIRECTA

Nº: 120/2017

ANEXO I

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Artículo 1º.- La presente Contratación Directa tiene por objeto la adquisición de repuestos para equipos de laboratorio, la misma se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido por el Artículo 25 inciso d) apartado 1, del Decreto 1023/01, por el Artículo 15 del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/16 y por el artículo 50 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición Nº 62/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. Asimismo, será de aplicación el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición Nº 63/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Artículo 2º.- La fecha límite para la presentación de las ofertas ha sido fijada para el día 11 de Octubre de 2017, hasta las 11:30 horas, en el Departamento de Administración de Bienes de esta A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. Malbrán”, sito en Avda. Vélez Sarsfield 563, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C 1282 AFF) Tel.: 4303-1803, correo electrónico: compras@anlis.gov.ar. La fecha de apertura será el mismo día a las 12:00 horas en el Departamento de Administración de Bienes de esta A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. Malbrán”. La comprobación de que una oferta presentada en termino y con las formalidades exigidas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, en el Pliego Único y en este pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el estado de tramite en que se encuentre, y la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes. Al momento de la presentación de la oferta, el Departamento de Administración de Bienes de la ANLIS emitirá un comprobante de recepción, el que sólo dará fe de la presentación del o los sobres, pero no de su contenido. La presentación de la Oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación e implicará el pleno conocimiento de la reglamentación de las contrataciones del Estado, cuyas disposiciones regirán en todo acto licitario, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos. La presentación sólo podrá efectuarse hasta la fecha y hora fijadas por la ANLIS para dicho acto, sin excepción alguna. No se admitirán modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ya presentadas. Los oferentes podrán constituir domicilio especial en cualquier territorio nacional o extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. En el caso en el que no se constituyera un Domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el sistema de información de proveedores (SIPRO). RETIRO DE PLIEGOS Artículo 3º.- Los interesados podrán retirar los pliegos en el domicilio mencionado en el Artículo 2º, en el horario de 10:00 (diez) a 16:00 (dieciséis) horas, a tal fin podrán entregar un dispositivo de almacenamiento para que se proceda a grabar en el mismo, el archivo correspondiente al Pliego; o bien solicitar que el archivo sea enviado vía correo electrónico. Con el único objetivo de optimizar recursos, bajo ninguna circunstancia se entregara, ni se venderá el Pliego en formato PAPEL. Asimismo, se podrá obtener el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente DE LA SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE MODERNIZACION, cuya dirección es www.argentinacompra.gov.ar , como así también estará disponible en el Sitio de Internet de esta ADMINISTRACION NACIONAL “DR. CARLOS G. MALBRAN”, www.anlis.gov.ar, bajo la solapa LICITACIONES Y COMPRAS. En caso de existir diferencias entre los pliegos que se hubieren obtenido del sitio de Internet y los que obren en el respectivo expediente de contratación del organismo contratante, se considerarán como válidas las cláusulas contenidas en este último. No es obligatorio acompañar el presente pliego con la oferta. Se recomienda la conservación del mismo por parte del oferente, ya que el mismo contiene previsiones aplicables para las etapas posteriores a la presentación de la propuesta. No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar , haber retirado el pliego en el organismo contratante o haberlo descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, no obstante quienes no lo hubiesen retirado, o descargado , no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas. CONSULTAS Artículo 4º.- Las consultas se realizaran por escrito, las mismas deberán ser efectuadas hasta UN (1) DÍA antes a la fecha fijada para la presentación de ofertas, en la dirección mencionada en el Artículos 2º, en el horario de 10:00 (diez) a 16:00 (dieciséis) horas. En oportunidad de realizar la consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término. Si a criterio de esta Administración la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria que se comunicará en forma fehaciente, con DOS (2) DIAS como mínimo de anticipación a la fecha de presentación de ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego, asimismo serán exhibidas en la cartelera para conocimiento de todos los demás interesados y se incluirá como parte integrante del Pliego. Esta Administración podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes, las que comunicará siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego correspondiente. Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a DOS (2) DIAS contados desde que se presentare la solicitud, esta Administración tiene la facultad para posponer de oficio la fecha de apertura. INMODIFICALIDAD DE LA OFERTA La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia. Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerara como válida la última propuesta presentada en termino. Si no se pudiera determinar cual es la última oferta presentada en término, se desestimaran todas las ofertas presentadas por ese oferente. PRESENTACIÓN Y REQUISITOS DE LAS OFERTAS Artículo 5º.- Las ofertas deberán presentarse en sobres, cajas o paquetes perfectamente cerrados, debiendo indicarse el número de Expediente, número de la contratación a que se refiere, fecha y hora de la apertura y la identificación del Oferente con su correspondiente Nº CUIT en el lugar mencionado en el Artículo 2°. Las mismas deberán presentarse en original y una copia, firmadas en todas sus hojas por responsable o persona habilitada, quienes demostrarán tal circunstancia adjuntando a su oferta comprobante de la calidad invocada (Gerente, Apoderado, etc.). Las ofertas deberán ser redactadas en idioma nacional. Las propuestas deberán consignar el precio unitario y cierto en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente pliego (pesos) (Artículo 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16) y el precio total de cada renglón solicitado. La cotización deberá efectuarse en Pesos, no aceptándose cotizaciones en otras monedas, y deberá indicar el precio final (incluyendo todos los impuestos, tasas y/o gravámenes).-Las ofertas deberán estar redactadas en idioma Nacional. Los oferentes podrán cotizar ofertas alternativas para cada renglón. Se entiende por oferta alternativa aquella que cumpliendo en un todo con el pliego de condiciones particulares y de especificaciones técnicas ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio. Esta ANLIS podrá elegir cualquiera de las dos o más ofertas presentadas ya que todas compiten con la de los demás oferentes. Los oferentes podrán cotizar ofertas variantes. Se entiende por oferta variante aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece una solución con una mejora que no seria posible en caso de cumplimiento estricto del mismo. Esta ANLIS solo podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y solo podrá considerar la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base mas conveniente. CORREO ELECTRONICO: El oferente podrá constituir una dirección de correo electrónico a los fines de poder cursarle todas las notificaciones inherentes a éste Procedimiento de Selección. En caso de no hacerlo, se tendrán por válidos los informados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Toda documentación que se presente en fotocopia deberá estar certificada por autoridad competente o en su defecto aportarse los originales a los efectos de que la autoridad administrativa, previo cotejo con su original, certifique los mismos. Artículo 27 (Decreto Nº 1759/72). LAS OFERTAS PRESENTADAS DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS EXPUESTOS EN EL ARTICULO 13 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES APROBADO POR DISPOSICIÓN Nº 63/2016 DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES: - Si la oferta fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del periodo de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación. - Si fuere formuladas por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto en el articulo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación. - Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el Artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16. - Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado en el pliego. - Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio. - Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato. - Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros. - Si contuviera condicionamientos. - Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rige la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas. - Cuando contuviera errores u omisiones esenciales. INELEGIBILIDAD: Será desestimada la oferta que: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal entre otros supuestos, cuando un oferente participe en mas de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el Articulo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los 3 (tres) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas con sentencia firme recaída en el extranjero, por practicas de soborno o cohecho trasnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACION Y DE DESARROLLO ECONOMICO (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en la lista de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conducta o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACION Y DE DESARROLLO ECONOMICO (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles mientras suscita dicha condición. COTIZACIÓN Artículo 6º.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones que integren el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o las bases del llamado. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA Artículo 7°.- En el formulario donde se presente la oferta deberá indicarse explícitamente el plazo de mantenimiento de la misma, que será de 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, con los alcances previstos en el Artículo 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. CRITERIO DE EVALUACIÓN Artículo 8º.- Para la evaluación de las ofertas, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias del presente Pliego a efectos de permitir su análisis desde el punto de vista técnico, operativo, económico y financiero. Asimismo resultan aplicables las disposiciones del Decreto Nº 1075/2001 (B.O. 28/08/2001) con el propósito de facilitar e incrementar la participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas, en la adjudicación. ADJUDICACIÓN Artículo 9º.- La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para esta Administración Nacional, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. La adjudicación será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo, ello de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 74 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16. En caso de empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 8º del Decreto Nº 312/10 los oferentes deberán acreditar fehacientemente la contratación de personal con discapacidad, y en su caso la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vinculo laboral con dicho personal como así también el Correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD. ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES Artículo 10º.- Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y Nº 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de fecha 8 de Julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen. GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR Artículo 11º.- Los gastos por flete hasta el lugar de entrega y los gastos de descarga y los gastos que surjan de los repuestos objeto de la presente contratación, serán íntegramente a cargo del adjudicatario. Será de aplicación lo estipulado en el Articulo 49 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. ORDEN DE COMPRA (NOTIFICACIÓN) Artículo 12º.- La notificación de la Orden de Compra al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato y será notificada dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación. LUGAR DE ENTREGA Artículo 13º.- La entrega será en el Deposito Central de esta ANLIS “DR. CARLOS G. MALBRAN”, sito en Av. Amancio Alcorta 2052, CABA. Tel: 4301-9005, correo electrónico DEPOSITO@ANLIS.GOV.AR PLAZO DE ENTREGA Artículo 14º.- El adjudicatario deberá entregar los repuestos objeto de la presente Contratación dentro de los 30 (TREINTA) días hábiles, contados a partir de notificada la correspondiente Orden de Compra. RECEPCIÓN DEFINITIVA Artículo 15º.- Toda recepción, parcial o total, tendrá carácter de provisional hasta tanto se emita el certificado de recepción definitiva, firmado por autoridad competente. El ingreso de bienes con recepción provisional está sujeto a rechazo por parte de esta A.N.L.I.S. “Dr. CARLOS G. MALBRÁN”. La conformidad de la recepción se otorgara dentro de los 10 (DIEZ) días contados a partir del primer día hábil inmediato siguiente al de la entrega de los elementos. SANCIONES Artículo 16º.- Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el articulo 29 del Decreto delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16. INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES Artículo 17º.- Los interesados deberán realizar la pre-inscripción al SIPRO accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completaran la información requerida en los formularios de pre-inscripción según lo establecido en el Manual de Procedimientos para la Incorporación y Actualización de Datos en el SIPRO, aprobado por Disposición ONC Nº 64/16. COTIZACIÓN Y PAGO (MONEDA) Artículo 18º.- Se establece que la moneda en que se cotizará y se efectuará el pago de la presente Contratación Directa será en Pesos. No se aceptarán ofertas parciales por renglón. RECEPCIÓN DE FACTURAS Y REMITOS Artículo 19º.- La presentación de las facturas y remitos, debidamente conformados en original y copia, se efectuara a través de la Mesa de Entradas y Salidas de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRAN”. PLAZO DE PAGO Artículo 20º.- El plazo para el pago de las facturas será de treinta (30) días corridos. VISITA TÉCNICA Artículo 21º.- La visita técnica podrá realizarse desde el día de publicación en el Sitio Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y hasta el día programado para la Apertura. La misma deberá ser coordinada previamente con el INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS AGUDAS, sito en Av. Vélez Sarsfield 563, CABA. TEL: 4303-2817. La visita se efectuara en el horario de 10:00 (DIEZ) a 13:00 (TRECE) horas, estando a cargo del Responsable del Sector, que será acompañado por cualquier funcionario expresamente designado para esta función. Se entregará constancia de la realización de la visita, la que deberá adjuntarse a la oferta. JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN CASO DE CONFLICTO Artículo 22º.- En caso de controversia derivada de la interpretación de las cláusulas de los pliegos que rigen la contratación, o del contrato u orden de compra, como así también derivada de la ejecución o extinción del contrato, se establece la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. OBSERVACIONES: Los repuestos para equipos de laboratorio deberán ser nuevos, originales y sin uso (no reparados).<>