This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 1 de 17

CONTRATACION DIRECTA

ANLIS 2207/2017

Expediente:

PLIEGO SIN VALOR

Costo del pliego:

SIN CLASE

Clase:

2017

Ejercicio:

128

Nro

SIN MODALIDAD

Modalidad:

ESPECIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

QUIMICOS

Rubro comercial:

SISTEMA TIPO TAQMAN: MEZCLA DE REACCIÓN CON TODOS LOS COMPONENTES OPTIMIZADOS PARA LA

AMPLIFICACIÓN POR PCR EN TIEMPO REAL, CON ENZIMA ADN POLIMERASA TIPO HOT START CON ACTIVIDAD

EXONUCLEASA 3` 5` Y ENZIMA UNG Y DUTP PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS DE CONTAMINACIONES Y CON

REFERENCIA PASIVA (ROX) PARA NORMALIZAR LA SEÑAL DEL COLORANTE REPORTERO COMPATIBLE CON EQUIPO

APPLIED BIOSYSTEMS 7500, KIT POR 100 REACCIONES PARA VOLUMEN FINAL 50 UL.

2 CULTIVO DE TEJIDOS

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO

Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

ADMIN NAC DE LAB E INST DE SALUD

AV. VELEZ SARFIELD 563

CAPITAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 16:00 HS.

ACTO DE APERTURA

ADMIN NAC DE LAB E INST DE SALUD

AV. VELEZ SARFIELD 563

CAPITAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

23 de Noviembre de 2017 a las 12:00 horas

ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. MALBRÁN

Nombre del organismo

contratante

Renglón

Cantidad

U. Medida

Descripción

Cód. Catálogo

REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO CICLADOR

TERMICO - MARCA EQUIPO BIOSYSTEMS -

NOMBRE DEL PRODUCTO SISTEMA TIPO

TAQMAN - PRESENTACION ENVASE X

100DETERM. -.

2,000000

UN

1

251-08988-0681

Recepción de Ofertas hasta el 23 de Noviembre de

2017 a las 11:30 horas

Muestra

NO

Tipo:

Lugar/Dirección

Plazo y Horario

Lugar/Dirección

Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 2 de 17

ESPECIFICACIONES

COLUMNAS Y SIST.DE PURIFICACION DE DNA GENOMICO,CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR-MATERIAL

MINIPREPARACIONES -PRESENTACION:KIT DE PURIFICACION DE TEJIDOS FRESCOS,SANGRE,SUERO Y PLASMA

,ISOPADOS DE CELULAS BUCALES,SEMEN.MARCA BIOSYSTEMS CODIGO ZRD3025 QUICK MINI PREP X200

DETERMINACIONES

BUFFER AL PARA LA EXTRACCIÓN DE ADN PARA DIGESTIÓN CON PROTEINASA K    MARCA QIAGEN COD 19075 .

PRESENTACIÓN LÍQUIDA, FRASCO X 216 ML . SE ADJUNTA NOTA DE JUSTIFICACIÓN POR MARCA.  UNIDAD

ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. BORICO - ESTADO SOLIDO - CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR -

CONCENTRACION/PUREZA 99% - PRESENTACION ENVASE X 500GR.ACIDO BORICO ULTRAPURO. GRADO BIOLOGIA

MOLECULAR. CONCENTRACION 99% PROVEEDOR INSCRIPTO EN RENPRE. FRASCO X 500 G

TRIS BASE. CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR FRASCO X 500 GRS.

1 BRUCELOSIS

1 CULT DE TEJIDOS

4 ANTIMICROBIANOS

2 ANTIMICROBIANOS - 1 ENTEROBACT.

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO

SECUENCIADOR DE ADN - MARCA EQUIPO

BIOSYSTEMS - NOMBRE DEL PRODUCTO

COLUMNAS P/PURIFICACION - PRESENTACION

ENVASE X 200UN -.

REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZADOR -

MARCA EQUIPO QIAGEN - NOMBRE DEL

PRODUCTO SET DE BUFFER - PRESENTACION

UNIDAD -.

ACIDOS; COMPUESTO QUIMICO AC. BORICO -

ESTADO SOLIDO - CALIDAD BIOLOGIA

MOLECULAR - CONCENTRACION/PUREZA 99%

- PRESENTACION ENVASE X 500GR -.

AMINAS; COMPUESTO QUIMICO

TRIS(HIDROXIMETIL) AMINOMETANO - ESTADO

SOLIDO - CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR -

CONCENTRACION/PUREZA 99,9% -

PRESENTACION ENVASE X 500GR -.

1,000000

1,000000

4,000000

3,000000

UN

UN

UN

UN

2

3

4

5

251-08988-1229

251-08988-2187

251-09009-0117

251-09014-0061

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 3 de 17

ESPECIFICACIONES

AGAR TRIPTICASA DE SOYA. USO MICROBIOLOGIA FRASCO X 500 GRS.

AGAR MULLER HINTON MARCA DIFCO ENV X 500G

AGAR-AGAR PARA USO MICROBIOLÓGICO. CALIDAD PA FRASCO X 500G

GC AGAR CON PEPTONA PROTEASA N° 3 USO MICROBIOLOGIA MARCA DIFCO  ENV X 500 GR

AGAR CROMOGÉNICO O157 MARCA BIOMERIEUX. CONFORME A ETIQUETADO Y SEÑALIZACIÒN DEL SGA

RESOLUCIÒN SRT 801/2015 6 FRACOS X 200 ML

1 ANTIMICROBIANOS - 4 BACT. ESPECIAL

4 ANTIMICROBIANOS

10 BRUCELOSIS

3 ETS

FISIOPATOGENIA 3

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO;

NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR TRIPTICASA

SOJA EXTRACTO - ESTADO SOLIDO -

PRESENTACION ENVASE X 500GR -.

MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO;

NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR BASE

MUELLER-HINTON - ESTADO SOLIDO -

PRESENTACION ENVASE X 500GR -.

MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO;

NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR-AGAR -

ESTADO SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X

500GR -.

MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO;

NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR GC - ESTADO

SOLIDO - PRESENTACION ENVASE X 500GR -.

MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO;

NOMBRE DEL PRODUCTO MEDIO

CROMOGENICO - ESTADO LIQUIDO -

PRESENTACION 6 X ENVASE X 200mL -.

5,000000

4,000000

10,000000

3,000000

3,000000

UN

UN

UN

UN

UN

6

7

8

9

10

251-09016-0064

251-09016-0148

251-09016-0192

251-09016-0232

251-09016-0511

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 4 de 17

ESPECIFICACIONES

MEDIO DE CULTIVO CALDO DUBOS BASE FRASCO X 500 G

PLACA DE PETRI DE 100 X 15 MM. CON AGAR MULLER HINTON MARCA DIFCO CON 5% DE SANGRE DE CARNERO

ESTÉRIL. CERTIFICADO DE UTILIZACIÓN DE AGAR MULLER HINTON MARCA DIFCO Y CONTROL DE CALIDAD DEL

MISMO. ESPESOR DE AGAR 4 MM, RANGO PH= 7.20 - 7.4. ENTREGAS PARCIALES. SE ADJUNTA NOTA DE

JUSTIFICACION  ENV X 10 UNID. ENTREGAS A REQUERIMIENTO

AGAR  CROMOGENICO  CHROMAGAR C. DIFFICILE   CD- 122 ENVASE PARA 5 LTS

TIAMINA PIROFOSFATO (COCARBOXILASA), >=95 % CÓDIGO SG-C8754-25G MARCA SIGMA ENV X 25 GR

1 MICOBACTERIAS

ANTIMICROBIANOS 100

1 BACT SANITARIA

1 ETS

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO;

NOMBRE DEL PRODUCTO MEDIO DE DUBOS

BASE - ESTADO SOLIDO - PRESENTACION

ENVASE X 500GR -.

MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO;

NOMBRE DEL PRODUCTO PLACA DE PETRI

CON AGAR - ESTADO SOLIDO -

PRESENTACION ENVASE X 10UN -.

MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO;

NOMBRE DEL PRODUCTO AGAR

CROMOGENICO - ESTADO SOLIDO -

PRESENTACION ENVASE P/5L -.

MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO;

NOMBRE DEL PRODUCTO TIAMINA

PIROFOSFATO - ESTADO SOLIDO -

PRESENTACION ENVASE X 25GR -.

1,000000

100,000000

1,000000

1,000000

UN

UN

UN

UN

11

12

13

14

251-09016-0513

251-09016-0569

251-09016-0670

251-09016-0957

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 5 de 17

ESPECIFICACIONES

SUPLEMENTO DE ENRIQUECIMIENTO PARA MEDIO DE CULTIVO PARA MICROORGANISMOS FASTIDIOSOS CON

SOLVENTE PARA RECONSTITUIR CONFORME A ETIQUETADO Y SEÑALIZACIÒN DEL SGA RESOLUCIÒN SRT 801/2015

ENV X 1ML

ANTICUERPO ANTI IGG HUMANA MARCADA CON FITC LISTA PARA USAR FRASCO X 3,5 ML.

MONODISCOS DE CEFIXIMA 30 UG. MARCA BBL/OXOID. ENTREGA TRIMESTRAL SE ADJ. NOTA  CONFORME A

ETIQUETADO Y SEÑALIZACIÒN DEL SGA RESOLUCIÒN SRT 801/2015  ENVASE X 50 DISCOS

MONODISCOS DE CEFTRIAXONA 30 UG. MARCA BBL/OXOID. ENTREGA TRIMESTRAL SE ADJ. NOTA  CONFORME A

ETIQUETADO Y SEÑALIZACIÒN DEL SGA RESOLUCIÒN SRT 801/2015  ENVASE X 50 DISCOS

1000 ETS

BACT. CLINICA 1

4 ETS

5 ETS

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

MEDIOS DE CULTIVO Y SUPLEMENTO;

NOMBRE DEL PRODUCTO SUP. SELECT. P/M.

FASTIDIOSOS - ESTADO LIQUIDO -

PRESENTACION ENVASE X 1mL -.

ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE

ANTI-IGG HUMANA - ESTADO LIQUIDO -

MARCADO CON FITC - ORIGEN HUMANO -

PRESENTACION ENVASE X 3,5mL - TIPO

MONOCLONAL -.

ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO

CEFIXIMA - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO

ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN -.

ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO

CEFTRIAXOMA 30µGr - ESTADO DISCO -

CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION

ENVASE X 50UN -.

1.000,000000

1,000000

4,000000

5,000000

UN

UN

UN

UN

15

16

17

18

251-09016-0959

251-09017-0340

251-09022-0044

251-09022-0053

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 6 de 17

ESPECIFICACIONES

MONODISCOS DE PENICILINA 10 UGR. MARCA BBL/OXOID. ENTREGA TRIMESTRAL CONFORME A ETIQUETADO Y

SEÑALIZACIÒN DEL SGA RESOLUCIÒN SRT 801/2015 ENVASE X 50 DISCOS

MONODISCOS DE TETRACICLINA 30 UG. MARCA BBL/OXOID. ENTREGA TRIMESTRAL CONFORME A ETIQUETADO Y

SEÑALIZACIÒN DEL SGA RESOLUCIÒN SRT 801/2015 ENVASE X 50 DISCOS

MONODISCOS DE AMICACINA 30 UG. MARCA BBL/OXOID. ENTREGA TRIMESTRAL ENVASE X 50 DISCOS

MONODISCOS DE ACIDO NALIDIXICO. MARCA BBL. ENTREGA TRIMESTRAL CONFORME A ETIQUETADO Y

SEÑALIZACIÒN DEL SGA RESOLUCIÒN SRT 801/2015 ENVASE X 50 DISCOS

DISCOS DE NITROCEFIN. MARCA DIFCO CONFORME A ETIQUETADO Y SEÑALIZACIÒN DEL SGA RESOLUCIÒN SRT

801/2015 FRASCO X 50 DISCOS

4 ETS

6 ETS

FISIOPATOGENIA 5

2 ETS

2 ETS

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO

PENICILINA 10µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD

PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X

50UN -.

ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO

TETRACICLINA 30µGr - ESTADO DISCO -

CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION

ENVASE X 50UN -.

ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO

AMICACINA 30µGr - ESTADO DISCO - CALIDAD

PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X

50UN -.

ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO

MONODISCO ACIDO NALIDIXICO - ESTADO

DISCO - CALIDAD PRO ANALISIS -

PRESENTACION ENVASE X 50UN -.

ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO

NITROCEFIN - ESTADO DISCO - CALIDAD PRO

ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 50UN -.

4,000000

6,000000

5,000000

2,000000

2,000000

UN

UN

UN

UN

UN

19

20

21

22

23

251-09022-0067

251-09022-0072

251-09022-0120

251-09022-0131

251-09022-0145

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 7 de 17

ESPECIFICACIONES

CIPROFLOXACINA CLORHIDRATO. ESTADO POLVO. CERTFICADO DE ANÁLISIS FISICO-QUÍMICOS Y POTENCIA

DECLARADA. ENVASE 100 MG. CONFORME A ETIQUETADO Y SEÑALIZACIÒN DEL SGA RESOLUCIÒN SRT 801/2015

ENVASE

DISCOS DE OXIDASA CONFORME A ETIQUETADO Y SEÑALIZACIÓN DEL SGA RESOLUCIÓN SRT 801/2015 ENVASE X 50

DISCOS

ENZIMA DE RESTRICCION ECORI - CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR MARCA NEW ENGLAND BIOLABS VIAL X 10000

UNIDADES

ENZIMA DE RESTRICCION HINDIII - CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR MARCA NEW ENGLAND BIOLABS VIAL X 10000

UNIDADES

1 ETS

4 BACT. CLINICA - 5 ENTEROBACT. - 8 ETS

1 BACT. SANITARIA

BACT. SANITARIA

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

ANTIBIOTICOS; COMPUESTO QUIMICO

CIPROFLOXACINA CLORHIDRATO - ESTADO

SOLIDO - CALIDAD MICROBIOLOGIA -

PRESENTACION ENVASE X 100mGr -.

ENZIMAS; COMPUESTO QUIMICO OXIDASA -

ESTADO DISCO - CALIDAD BIOLOGIA

MOLECULAR - PRESENTACION ENVASE X

50DETERM. -.

ENZIMAS; COMPUESTO QUIMICO ENZIMA DE

RESTRICCION ECOR I - ESTADO SOLUCION -

CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR -

PRESENTACION ENVASE X 10000UI -.

ENZIMAS; COMPUESTO QUIMICO ENZIMA DE

RESTRICCION HIND III - ESTADO SOLUCION -

CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR -

PRESENTACION ENVASE X 10000UI -.

1,000000

17,000000

1,000000

1,000000

UN

UN

UN

UN

24

25

26

27

251-09022-0253

251-09028-0038

251-09028-0077

251-09028-0087

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 8 de 17

ESPECIFICACIONES

ENZIMA DE RESTRICCION PSTI - CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR MARCA NEW ENGLAND BIOLABS VIAL X 10000

UNIDADES

ENZIMAS, COMPUESTO QUIMICO ENZIMA DE RESTRICCION XBA I - ESTADO SOLUCION - CALIDAD BIOLOGIA

MOLECULAR - PRESENTACION ENVASE X 2000UI. CONFORME A ETIQUETADO Y SEÑALIZACIÓN DEL SGA

RESOLUCIÓN SRT 801/2015

ENZIMAS; COMPUESTO QUIMICO ENZIMA TAQ DNA POLIMERASA - ESTADO SOLUCION - CALIDAD BIOLOGIA

MOLECULAR - PRESENTACION ENVASE X 500UI. ENZIMA TAQ DNA POLIMERASA RECOMBINANTE. CALIDAD BIOLOGIA

MOLECULAR. LIBRE DE ACIDOS NUCLEICOS.  ENVASE X 500UI.

ENZIMAS; COMPUESTO QUIMICO ENZIMA TAQ DNA POLIMERASA - ESTADO SOLUCION - CALIDAD BIOLOGIA

MOLECULAR - PRESENTACION ENVASE X 500UI. ENZIMA TAQ DNA POLIMERASA RECOMBINANTE. CALIDAD BIOLOGIA

MOLECULAR. LIBRE DE ACIDOS NUCLEICOS MARCA INVITROGEN CONFORME A ETIQUETADO Y SEÑALIZACIÒN DEL

SGA RESOLUCIÒN SRT 801/2015

1 BACT. SANITARIA

4 ANTIMICROBIANO - 3 ENTEROBACT - 12 FISIOPAT

ANTIMICROBIANOS 10

3 ETS

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

ENZIMAS; COMPUESTO QUIMICO ENZIMA DE

RESTRICCION PSTI - ESTADO SOLUCION -

CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR -

PRESENTACION ENVASE X 10000UI -.

ENZIMAS; COMPUESTO QUIMICO ENZIMA DE

RESTRICCION XBA I - ESTADO SOLUCION -

CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR -

PRESENTACION ENVASE X 2000UI -.

ENZIMAS; COMPUESTO QUIMICO ENZIMA TAQ

DNA POLIMERASA - ESTADO SOLUCION -

CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR -

PRESENTACION ENVASE X 500UI -.

ENZIMAS; COMPUESTO QUIMICO ENZIMA TAQ

DNA POLIMERASA - ESTADO SOLUCION -

CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR -

PRESENTACION ENVASE X 500UI -.

1,000000

19,000000

10,000000

3,000000

UN

UN

UN

UN

28

29

30

31

251-09028-0119

251-09028-0138

251-09028-0151

251-09028-0151

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 9 de 17

ESPECIFICACIONES

ENZIMA DE RESTRICCION NCI I USO BIOLOGIA MOLECULAR ÚNICA MARCA PROMEGA

PRESENTACION VIAL X 1000 UI

ENZIMAS; COMPUESTO QUIMICO TAQ DNA POLIMERASA PLATINUM - ESTADO SOLUCION - CALIDAD BIOLOGIA

MOLECULAR - PRESENTACION ENVASE X 500UI.ENZIMA TAQ POLIMERASA PLATINUM DE ALTA FIDELIDAD

INVITROGEN 11304-011 MARCA SE ADJUNTA NOTA DE JUSTIFICACIÓN

ENZIMA DE RESTRICCIÓN NOT I MARCA INVITROGEN. CONFORME A ETIQUETADO Y SEÑALIZACIÓN DEL SGA

RESOLUCIÓN SRT 801/2015 VIAL X 1000 U 15 UNIDADES X  UL

PMSF (FLUORURO DE FENILMETILSULFONILO) - PRESENTACIÓN 10G - INHIBIDOR DE PROTEASAS ENV X 10G

FISIOPATOGENIA 1

2 ENTEROBACT.

2 ANTIMICROBIANOS - 4 ENTEROBACT.

1 HANTA

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

ENZIMAS; COMPUESTO QUIMICO ENZIMA DE

RESTRICCION NCI I - ESTADO SOLUCION -

CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR -

PRESENTACION ENVASE X 1000UI -.

ENZIMAS; COMPUESTO QUIMICO TAQ DNA

POLIMERASA PLATINUM - ESTADO SOLUCION

- CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR -

PRESENTACION ENVASE X 500UI -.

ENZIMAS; COMPUESTO QUIMICO ENZIMA DE

RESTRICCION NOTI - ESTADO LIQUIDO -

CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR -

PRESENTACION ENVASE X 1000UN -.

ENZIMAS; COMPUESTO QUIMICO PMSF -

ESTADO SOLIDO - CALIDAD BIOLOGIA

MOLECULAR - PRESENTACION ENVASE X

10GR -.

1,000000

2,000000

6,000000

1,000000

UN

UN

UN

UN

32

33

34

35

251-09028-0240

251-09028-0250

251-09028-0293

251-09028-0434

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 10 de 17

ESPECIFICACIONES

ENZIMA DE RESTRICCION ACCI - CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR MARCA NEW ENGLAND BIOLABS VIAL X 1000

UNIDADES

ENZIMA DE RESTRICCION HINCII - CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR MARCA NEW ENGLAND BIOLABS VIAL X 1000

UNIDADES

REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO COLORANTE GEL RED - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD

BIOLOGIA MOLECULAR - PRESENTACION ENVASE X 0,5ML.COLORANTE P/ACIDOS NUCLEICOS EN GEL GEL RED

MARCA GENBIOTECH 10.000X. COLORANTE GEL RED PARA USO EN BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA VISUALIZACION

DE BANDAS DE ACIDOS NUCLEICOS. DE SENSIBILIDAD MAYOR AL BROMURO DE ETIDIO, INOCUO, SEGURO PARA EL

TRABAJADOR Y EL MEDIO AMBIENTE (NO CANCERIGENO). QUE SE DESCARTA POR SIMPLE TRATAMIENTO CON

LAVANDINA. ENVASE X 500 UL.

OLIGONUCLEOTIDO: DESALADO, SECO Y LIOFILIZADO, CON SECUENCIA Y NUMERO DE BASES A CONFIRMAR:

ESCALA 200 NMOLES. CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR ENTREGA A DEMANDA CONFORME A ETIQUETADO Y

SEÑALIZACIÒN DEL SGA RESOLUCIÒN SRT 801/2015 REQUIERE QUE EL PROVEEDOR ESTE INSCRIPTO EN RENPRE Y

NO. DE CUFE

1 BACT. SANIT

1 BACT SANIT.

1 ETS - 1 ETB

CULTIVO DE TEJIDOS

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

ENZIMAS; COMPUESTO QUIMICO ENZIMA DE

RESTRICCION - ESTADO SOLUCION - CALIDAD

BIOLOGIA MOLECULAR - PRESENTACION

ENVASE X 1000UI -.

ENZIMAS; COMPUESTO QUIMICO ENZIMA DE

RESTRICCION - ESTADO SOLUCION - CALIDAD

BIOLOGIA MOLECULAR - PRESENTACION

ENVASE X 1000UI -.

REACTIVO INDICADOR-COLORANTE;

COMPUESTO QUIMICO COLORANTE GEL RED -

ESTADO LIQUIDO - CALIDAD BIOLOGIA

MOLECULAR - PRESENTACION ENVASE X

0,5mL -.

NUCLEOTIDOS Y NUCLEOSIDOS; COMPUESTO

QUIMICO SONDA - ESTADO SOLIDO - CALIDAD

BIOLOGIA MOLECULAR - PRESENTACION

ENVASE X 6nMOL -.

1,000000

1,000000

2,000000

90,000000

UN

UN

UN

UN

36

37

38

39

251-09028-0435

251-09028-0435

251-09038-0184

251-09045-0077

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 11 de 17

ESPECIFICACIONES

SONDATAQMAN TIPO MGB: CON MARCA FAM EN 5' Y  QUENCHER MGB EN EL EXTREMO 3'  CANTIDAD DESDE 6000

PMOLES. SECUENCIA A CONFIRMAR. ENTREGAS PARCIALES A REQUERIMIENTO

"NUCLEOTIDOS Y NUCLEOSIDOS; COMPUESTO QUIMICO SONDA TAQMAN - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD HPLC -

TAMRA CON MARCA 5´ FAM  Y 3´ TAMRA. CANTIDAD DESDE 6000 PICOMOLES. SECUENCIA A CONFIRMAR.

PRESENTACIÓN SONDA.  ENTREGA A DEMANDA. CONFORME A ETIQUETADO Y SEÑALIZACIÒN DEL SGA

RESOLUCIÒN SRT 801/2015 "

ADN GENÓMICO HUMANO, MARCA ROCHE,  CATÁLOGO Nº 11691112001. ÚNICA MARCA.100UG EN 500UL . SE

ADJUNTA NOTA DE JUSTIFICACIÓN VIAL X 100?G

COMP QUIMICO KIT MYTAQ HS MIX ESTADO LIQUIDO CALIDAD BIOLOGÍA MOLECULAR BLBIO25045 BIOLINE X 200

DETERM

3 MICO MS

CULTIVO DE TEJIDOS

1 VIRUS ONCOG.

1 ENTEROBACT.

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

NUCLEOTIDOS Y NUCLEOSIDOS; COMPUESTO

QUIMICO SONDA - ESTADO SOLIDO - CALIDAD

BIOLOGIA MOLECULAR - PRESENTACION

ENVASE X 6nMOL -.

NUCLEOTIDOS Y NUCLEOSIDOS; COMPUESTO

QUIMICO SONDA TAQMAN - ESTADO LIQUIDO -

CALIDAD HPLC - PRESENTACION ENVASE X

6000pmol -.

NUCLEOTIDOS Y NUCLEOSIDOS; COMPUESTO

QUIMICO ADN HUMANO - ESTADO LIQUIDO -

CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR -

PRESENTACION ENVASE X 500µL -.

NUCLEOTIDOS Y NUCLEOSIDOS; COMPUESTO

QUIMICO KIT TAQ MIX - ESTADO LIQUIDO -

CALIDAD BIOLOGIA MOLECULAR -

PRESENTACION ENVASE X 200DETERM. -.

3,000000

1,000000

1,000000

1,000000

UN

UN

UN

UN

40

41

42

43

251-09045-0077

251-09045-0094

251-09045-0098

251-09045-0143

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 12 de 17

ESPECIFICACIONES

QIAAMP DNA BLOOD MINI KIT - KIT DE PURIFICACIÓN DE DNA GENÓMICO, MITOCONDRIAL Y VIRAL A PARTIR DE

FLUIDOS BIOLÓGICOS. POSIBILIDAD DE AUTOMATIZACIÓN CON EL QIACUBE ENV X 50 REACCIONES UNICA MARCA

QIAGEN GMBH CÓDIGO N° 51104

EQUIPO PARA PURIFICACIÓN DE ADN GENÒMICO POR COLUMNAS, A PARTIR DE SANGRE. KIT X 50

DETERMINACIONES

MARCADOR DE PESO MOLECULAR 100 BP DNA LADDER, PARA USO EN BIOLOGIA MOLECULAR. PARA FRAGMENTOS

DE DNA ENTRE 100 Y 1500 BP., CON INCREMENTOS DE 100 BP., CON BANDAS CENTRALES DE 600 BP. MARCA

INVITROGEN VIAL X 250 UG

KIT QIAAMP DNA MINI PARA LA  PURIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS A PARTIR DE TEJIDOS, HISOPOS, LCR,

SANGRE, FLUIDOS CORPORALES O CÉLULAS LAVADAS DE ORINA. CONTIENE ENZIMA PROTEINASA K,   MINI

COLUMNAS DE SÍLICE PARA SEPARAR POR CENTRIFUGACIÓN,SOLUCIONES DE LAVADO Y DE ELUCIÓN. QIAGEN

GMBH  CATALOGO: 51304 KIT X 50 DET.

1 NEUROVIROSIS

1 ANTIMICROBIANOS

2 MICOBACTERIAS

1 BACT CLINICA - VIRUS ONCOG. 2

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

COLUMNAS Y SIST.DE PURIFICACIO;

ELEMENTO KIT PURIFICACION - APLICACION

EXTRACCION Y PURIFICACION ADN - CALIDAD

BIOLOGIA MOLECULAR - MATERIAL

MINIPREPARACIONES - PRESENTACION

ENVASE X 50DETERM. -.

COLUMNAS Y SIST.DE PURIFICACIO;

ELEMENTO KIT PURIFICACION - APLICACION

ADN - PLANTAS Y HONGOS - CALIDAD

BIOLOGIA MOLECULAR - MATERIAL

MINIPREPARACIONES - PRESENTACION

ENVASE X 50DETERM. -.

REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL ; NOMBRE

MARCADOR 100 BP ADN - USO MARCADOR -

PRESENTACION ENVASE X 250µGr -.

REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL ; NOMBRE

KIT DE EXTRACC. DE ADN MANUAL - USO

BIOLOGIA MOLECULAR - PRESENTACION KIT X

50 REACCIONES -.

1,000000

1,000000

2,000000

3,000000

UN

UN

UN

UN

44

45

46

47

251-09046-0027

251-09046-0048

251-09052-0090

251-09052-0455

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 13 de 17

ESPECIFICACIONES

REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL , NOMBRE KIT DE DNTPS - USO BIOLOGIA MOLECULAR - PRESENTACION 4 X

ENVASE X 25?MOL.MARCA INVITROGEN O FERMENTAS UNIDAD

KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN GENÓMICO DE PLANTAS Y HONGOS.DNEASY PLANT MINI KIT MARCA QUIAGEN (CAT Nº

69104)CONFORME A ETIQUETADO Y SEÑALIZACIÒN DEL SGA RESOLUCIÒN SRT 801/2015  KIT X50

MACADOR DE PESO MOLECULAR PARA DNA (100 A 1000 BP APROX.) ENV X 200 UL

"

MOPS (ÁCIDO MORFOPROPILENSULFO- USO BIOLOGÍA MOLECULAR)   REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE

BUFFER MOPS - USO BIOLOGIA MOLECULAR - PRESENTACION ENVASE X 250GR   CONFORME A ETIQUETADO Y

SEÑALIZACIÒN DEL SGA RESOLUCIÒN SRT 801/2015 REQUIERE QUE EL PROVEEDOR ESTE INSCRIPTO EN RENPRE Y

NO. DE CUFE"

ANTIMICROBIANOS 2

1 MICO MS

1 HANTA

2 ANTIFUNG.

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL ; NOMBRE

KIT DE DNTPS - USO BIOLOGIA MOLECULAR -

PRESENTACION 4 X ENVASE X 25µmol -.

REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL ; NOMBRE

KIT ADN GENOMICO - USO MICROBIOLOGIA -

PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. -.

REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL ; NOMBRE

MARCADOR DE PESO MOLECULAR - USO

P/CORRIDA ELECTROFORETICA -

PRESENTACION ENVASE X 200µL -.

REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL ; NOMBRE

BUFFER MOPS - USO BIOLOGIA MOLECULAR -

PRESENTACION ENVASE X 250GR -.

2,000000

1,000000

1,000000

2,000000

UN

UN

UN

UN

48

49

50

51

251-09052-0508

251-09052-0575

251-09052-0898

251-09052-1161

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 14 de 17

ESPECIFICACIONES

HEMOGLOBINA ORIGEN BOVINO, LIOFILIZADA, PARA USO EN MICROBIOLOGIA MARCA DIFCO CONFORME A

ETIQUETADO Y SEÑALIZACIÒN DEL SGA RESOLUCIÒN SRT 801/2015  FRASCO POR 500GR

EQUIPO DE TIRAS "CRAG LATERAL FLOW ASSAY" PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENO DE CRIPTOCOCO. CONFORME A

ETIQUETADO Y SEÑALIZACIÒN DEL SGA RESOLUCIÒN SRT 801/2015  ENV X 50 DET

VORICONAZOL ANTIMICOTICOS P/LABORATORIO; COMPUESTO QUIMICO VORICONAZOL  - CALIDAD PRO ANALISIS -

PRESENTACION ENVASE X 200MGR CONFORME A ETIQUETADO Y SEÑALIZACIÒN DEL SGA RESOLUCIÒN SRT 801/201

ANTÍGENO COCCIDIODES IMMITIS PARA INMUNODIFUSIÓN CONFORME A ETIQUETADO Y SEÑALIZACIÒN DEL SGA

RESOLUCIÒN SRT 801/2015

TUBOS  DE 15 ML TAPA A ROSCA, FONDO CÓNICO DE POLIPROPILENO CON TAPA A ROSCA ENV X 50 TUBOS

1 ETS

MICO PROF

1 ANTIFUNG.

1 MICO PROF.

1 HANTA

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL ; NOMBRE

HEMOGLOBINA BOVINA LIOFILIZADA - USO

LABORATORIO - PRESENTACION ENVASE X

500GR -.

REACTIVOS P/LAB. TEC. MANUAL ; NOMBRE

TIRAS REACTIVAS - USO DET. DE ANTIGENO

DE CRIPTOCOCO - PRESENTACION ENVASE X

50DETERM. -.

ANTIMICOTICOS P/LABORATORIO;

COMPUESTO QUIMICO VORICONAZOL -

ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS -

PRESENTACION ENVASE X 200mGr -.

ANTIGENOS; TIPO COCCICOIDES - ENVASE

FRASCO - PRESENTACION 1mL -.

TUBOS DE ENSAYO; TIPO CILINDRICO -

MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 15mL

- ACCESORIO C/TAPA -.

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

UN

UN

UN

UN

UN

52

53

54

55

56

251-09052-1168

251-09052-1785

251-09150-0026

252-04607-0009

295-00468-0239

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 15 de 17

ESPECIFICACIONES

JERINGA DESCARTABLE, CAPACIDAD 2,5 ML. SIN AGUJA. POR UNIDAD

HISOPOS DE ALGODÓN PARA BACTERIOLOGIA. ESTERILES, CON PALILLO DE MADERA DE APROX. 15 CM. DE LARGO.

EN ENVASE INDIVIDUAL ENV X 100 UNID

PLACAS POLICUBETA P/LAB.; DIVISIONES 96 POCILLOS CON TAPAS - MATERIAL POLIESTIRENO - ESTERILIZADA SI -

FONDO PLANO. NO ELISA, CULTIVO CELULAR EN SUSPENCIÓN

PIPETA DESCARTABLE, GRADUADA, CAPACIDAD 2 ML. MATERIAL PLASTICO, ESTERIL, EN ENVASE INDIVIDUAL

TIPS 100 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASA Y PIROGENOS. PARA PIPETAS DISCOVERY COMFORT.

PRESENTAR MUESTRA. RACK X 96 TIPS

BACTERIOLOGÍA SANITARIA

ENTEROBACT-.

52 ANTIFUNG.

BACTERIOLOGÍA SANITARIA

MICOBACTERIAS

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 2,5mL

- AGUJA SIN -.

HISOPOS; MATERIAL DE EXTREMOS

ALGODON - PRESENTACION CAJA X 100 -.

PLACAS POLICUBETA P/LAB.; DIVISIONES 96

POCILLOS - MATERIAL POLIESTIRENO -

ESTERILIZADA SI - FONDO PLANO -.

PIPETAS GRADUADAS; MATERIAL VIDRIO -

TIPO MOHR - CAPACIDAD 2mL - MEDIDA

MINIMA 1/100 -.

TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA -

PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD

100µL -.

450,000000

1,000000

400,000000

1,000000

5,000000

UN

UN

UN

UN

UN

57

58

59

60

61

295-02157-0069

295-02366-0002

295-02583-0024

295-02592-0057

295-03492-0025

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 16 de 17

ESPECIFICACIONES

TIPS 200 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASA Y PIROGENOS. PARA PIPETAS BIOHIT. PRESENTAR

MUESTRA. RACK X 96 UNIDADES

TIPS 20 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASA Y PIROGENOS. PARA PIPETAS FINNPIPETTE.

PRESENTACION BOLSA X 1000 UNIDADES. PRESENTAR MUESTRA.

HERRAMIENTA PARA EXTRAER BANDAS A PARTIR DE GELES DE AGAROSA, TIPO PIPETA PASTEUR O TIP, CON

PUNTA RECTANGULAR, DESCARTABLE, PARA EXTRAER BANDAS DE GELES DE GRADO ANALÍTICO DE AL MENOS UN

RANGO DE 0,6-2%. BOLSA X 25 UNID

TUBO DE POLIPROPILENO PARA PCR, DE 0,2 ML DE CAPACIDAD, PARED ULTRAFINA, CON TAPA A PRESIÓN (PLANA),

ESTÉRILES, LIBRES DE RNASAS, DNASAS Y PIROGENOS.

MICOBACTERIAS

2 MICOBACTERIAS - 1 ENTEROBACT

1 HANTA

1 HANTA

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA -

PRESENTACION ENVASE X 96UN - CAPACIDAD

200µL -.

TIP; TIPO FINNPIPETTE CON FILTRO -

PRESENTACION BOLSA X 1000UN -

CAPACIDAD 20µL -.

VIALES P/ LABORATORIO; MATERIAL

PLASTICO - TIPO P/EXTRACCION BANDAS -

PRESENTACION ENVASE X 25UN -.

MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL

POLIPROPILENO - PRESENTACION ENVASE X

1000UN - MEDIDA 0.2mL - TIPO PARED FINA

C/TAPA -.

2,000000

3,000000

2,000000

1,000000

UN

UN

UN

UN

62

63

64

65

295-03492-0138

295-03492-0146

295-03572-0087

295-04633-0009

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 17 de 17

CLÁUSULAS  PARTICULARES

30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE OTORGADA LA RECEPCION DEFINITIVA DEL BIEN O SERVICIO.

Forma de pago:

60 días corridos  CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA

Plazo de mantenimiento de la oferta:

Dentro de los 15 dias habiles de notificada la orden de compra excepto para los renglones con entregas parciales.

Plazo:

SECTOR DEPOSITO

VELEZ SARSFIELD 563

CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lugar:

PESOS

Moneda de cotización:

IVA EXENTO

Datos impositivos:

Plazo y lugar de entrega único

NO

Opción a Prórroga:

Lugar de entrega: En el Sector Deposito Central de esta ANLIS "DR. CARLOS G. MALBRAN" sito en Av. Amancio Alcorta

2052, C.A.B.A.Tel: 4303-2817.

Observaciones:

VER PARAMETROS DE LA CONTRATACION Y ANEXO I.

Observaciones:

CONTRATACION DIRECTA

Nº: 128/2017

ANEXO I

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Artículo 1º.- La presente Contratación Directa tiene por objeto la adquisición de reactivos para uso en laboratorio, la misma se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido por el Artículo 25 inciso d) apartado 1, del Decreto 1023/01, por el Artículo 15 del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/16 y por el artículo 50 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición Nº 62/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. Asimismo, será de aplicación el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición Nº 63/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Artículo 2º.- La fecha límite para la presentación de las ofertas ha sido fijada para el día 23 de Noviembre de 2017, hasta las 11:30 horas, en el Departamento de Administración de Bienes de esta A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. Malbrán”, sito en Avda. Vélez Sarsfield 563, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C 1282 AFF) Tel.: 4303-1803, correo electrónico: compras@anlis.gov.ar. La fecha de apertura será el mismo día a las 12:00 horas en el Departamento de Administración de Bienes de esta A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. Malbrán”. La comprobación de que una oferta presentada en termino y con las formalidades exigidas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, en el Pliego Único y en este pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el estado de tramite en que se encuentre, y la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes. Al momento de la presentación de la oferta, el Departamento de Administración de Bienes de la ANLIS emitirá un comprobante de recepción, el que sólo dará fe de la presentación del o los sobres, pero no de su contenido. La presentación de la Oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación e implicará el pleno conocimiento de la reglamentación de las contrataciones del Estado, cuyas disposiciones regirán en todo acto licitario, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos. La presentación sólo podrá efectuarse hasta la fecha y hora fijadas por la ANLIS para dicho acto, sin excepción alguna. No se admitirán modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ya presentadas. Los oferentes podrán constituir domicilio especial en cualquier territorio nacional o extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. En el caso en el que no se constituyera un Domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el sistema de información de proveedores (SIPRO). RETIRO DE PLIEGOS Artículo 3º.- Los interesados podrán retirar los pliegos en el domicilio mencionado en el Artículo 2º, en el horario de 10:00 (diez) a 16:00 (dieciséis) horas, a tal fin podrán entregar un dispositivo de almacenamiento para que se proceda a grabar en el mismo, el archivo correspondiente al Pliego; o bien solicitar que el archivo sea enviado vía correo electrónico. Con el único objetivo de optimizar recursos, bajo ninguna circunstancia se entregara, ni se venderá el Pliego en formato PAPEL. Asimismo, se podrá obtener el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente DE LA SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE MODERNIZACION, cuya dirección es www.argentinacompra.gov.ar , como así también estará disponible en el Sitio de Internet de esta ADMINISTRACION NACIONAL “DR. CARLOS G. MALBRAN”, www.anlis.gov.ar, bajo la solapa LICITACIONES Y COMPRAS. En caso de existir diferencias entre los pliegos que se hubieren obtenido del sitio de Internet y los que obren en el respectivo expediente de contratación del organismo contratante, se considerarán como válidas las cláusulas contenidas en este último. No es obligatorio acompañar el presente pliego con la oferta. Se recomienda la conservación del mismo por parte del oferente, ya que el mismo contiene previsiones aplicables para las etapas posteriores a la presentación de la propuesta. No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar , haber retirado el pliego en el organismo contratante o haberlo descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, no obstante quienes no lo hubiesen retirado, o descargado , no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas. CONSULTAS Artículo 4º.- Las consultas se realizaran por escrito, las mismas deberán ser efectuadas hasta DOS (2) DÍAS antes a la fecha fijada para la presentación de ofertas, en la dirección mencionada en el Artículos 2º, en el horario de 10:00 (diez) a 16:00 (dieciséis) horas. En oportunidad de realizar la consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término. Si a criterio de esta Administración la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria que se comunicará en forma fehaciente, con DOS (2) DIAS como mínimo de anticipación a la fecha de presentación de ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego, asimismo serán exhibidas en la cartelera para conocimiento de todos los demás interesados y se incluirá como parte integrante del Pliego. Esta Administración podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes, las que comunicará siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego correspondiente. Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a DOS (2) DIAS contados desde que se presentare la solicitud, esta Administración tiene la facultad para posponer de oficio la fecha de apertura. INMODIFICALIDAD DE LA OFERTA La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia. Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerara como válida la última propuesta presentada en termino. Si no se pudiera determinar cual es la última oferta presentada en término, se desestimaran todas las ofertas presentadas por ese oferente. PRESENTACIÓN Y REQUISITOS DE LAS OFERTAS Artículo 5º.- Las ofertas deberán presentarse en sobres, cajas o paquetes perfectamente cerrados, debiendo indicarse el número de Expediente, número de la contratación a que se refiere, fecha y hora de la apertura y la identificación del Oferente con su correspondiente Nº CUIT en el lugar mencionado en el Artículo 2°. Las mismas deberán presentarse en original y una copia, firmadas en todas sus hojas por responsable o persona habilitada, quienes demostrarán tal circunstancia adjuntando a su oferta comprobante de la calidad invocada (Gerente, Apoderado, etc.). Las ofertas deberán ser redactadas en idioma nacional. Las propuestas deberán consignar el precio unitario y cierto en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente pliego (pesos) (Artículo 58 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16) y el precio total de cada renglón solicitado. La cotización deberá efectuarse en Pesos, no aceptándose cotizaciones en otras monedas, y deberá indicar el precio final (incluyendo todos los impuestos, tasas y/o gravámenes).-Las ofertas deberán estar redactadas en idioma Nacional. Los oferentes podrán cotizar ofertas alternativas para cada renglón. Se entiende por oferta alternativa aquella que cumpliendo en un todo con el pliego de condiciones particulares y de especificaciones técnicas ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio. Esta ANLIS podrá elegir cualquiera de las dos o más ofertas presentadas ya que todas compiten con la de los demás oferentes. Los oferentes podrán cotizar ofertas variantes. Se entiende por oferta variante aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece una solución con una mejora que no seria posible en caso de cumplimiento estricto del mismo. Esta ANLIS solo podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y solo podrá considerar la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base mas conveniente. CORREO ELECTRONICO: El oferente podrá constituir una dirección de correo electrónico a los fines de poder cursarle todas las notificaciones inherentes a éste Procedimiento de Selección. En caso de no hacerlo, se tendrán por válidos los informados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Toda documentación que se presente en fotocopia deberá estar certificada por autoridad competente o en su defecto aportarse los originales a los efectos de que la autoridad administrativa, previo cotejo con su original, certifique los mismos. Artículo 27 (Decreto Nº 1759/72). LAS OFERTAS PRESENTADAS DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS EXPUESTOS EN EL ARTICULO 13 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES APROBADO POR DISPOSICIÓN Nº 63/2016 DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES: Si la oferta fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del periodo de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación. Si fuere formuladas por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto en el articulo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación. Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el Artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16. Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado en el pliego. Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio. Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato. Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros. Si contuviera condicionamientos. Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rige la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas. Cuando contuviera errores u omisiones esenciales. INELEGIBILIDAD: Será desestimada la oferta que: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal entre otros supuestos, cuando un oferente participe en mas de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el Articulo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los 3 (tres) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas con sentencia firme recaída en el extranjero, por practicas de soborno o cohecho trasnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACION Y DE DESARROLLO ECONOMICO (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en la lista de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conducta o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACION Y DE DESARROLLO ECONOMICO (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles mientras suscita dicha condición. COTIZACION Articulo 6º.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones que integren el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o las bases del llamado. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA Artículo 7°.- En el formulario donde se presente la oferta deberá indicarse explícitamente el plazo de mantenimiento de la misma, que será de 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, con los alcances previstos en el Artículo 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. CRITERIO DE EVALUACIÓN Artículo 8.- Para la evaluación de las ofertas, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias del presente Pliego a efectos de permitir su análisis desde el punto de vista técnico, operativo, económico y financiero. Asimismo resultan aplicables las disposiciones del Decreto Nº 1075/2001 (B.O. 28/08/2001) con el propósito de facilitar e incrementar la participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas, en la adjudicación. ADJUDICACION Artículo 9.- La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para esta Administración Nacional, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. La adjudicación será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo, ello de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 74 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16. En caso de empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 8º del Decreto Nº 312/10 los oferentes deberán acreditar fehacientemente la contratación de personal con discapacidad, y en su caso la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vinculo laboral con dicho personal como así también el Correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD. ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES Articulo 10.- Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y Nº 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de fecha 8 de Julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen. GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR Artículo 11.- Los gastos por flete hasta el lugar de entrega y los gastos de descarga y los gastos que surjan de los insumos objeto de la presente contratación, serán íntegramente a cargo del adjudicatario. Será de aplicación lo estipulado en el Articulo 49 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. ORDEN DE COMPRA (NOTIFICACION) Artículo 12.- La notificación de la Orden de Compra al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato y será notificada dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación. LUGAR DE ENTREGA Artículo 13.- La entrega será en el Sector Deposito de esta ANLIS “DR. CARLOS G. MALBRAN”, sito en sito en Av. Amancio Alcorta 2052, C.A.B.A. Tel: 4303-2817. PLAZO DE ENTREGA Artículo 14.- El adjudicatario deberá entregar los insumos objeto de la presente Contratación dentro de los 15 (quince) días hábiles, contados a partir de notificada la correspondiente Orden de Compra. Para los renglones que requieran entregas parciales será dentro de los 12 meses. RECEPCIÓN DEFINITIVA Artículo 15.- Toda recepción, parcial o total, tendrá carácter de provisional hasta tanto se emita el certificado de recepción definitiva, firmado por autoridad competente. El ingreso de bienes con recepción provisional está sujeto a rechazo por parte de esta A.N.L.I.S. “Dr. CARLOS G. MALBRÁN”. La conformidad de la recepción se otorgara dentro de los 10 (DIEZ) días contados a partir del primer día hábil inmediato siguiente al de la entrega de los elementos. SANCIONES Artículo 16.- Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el articulo 29 del Decreto delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16. INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES Artículo 17.- Los interesados deberán realizar la pre-inscripción al SIPRO accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completaran la información requerida en los formularios de pre-inscripción según lo establecido en el Manual de Procedimientos para la Incorporación y Actualización de Datos en el SIPRO, aprobado por Disposición ONC Nº 64/16. COTIZACIÓN Y PAGO (MONEDA) Artículo 18.- Se establece que la moneda en que se cotizará y se efectuará el pago de la presente Contratación Directa será en Pesos.No se aceptarán ofertas parciales por renglón. RECEPCIÓN DE FACTURAS Y REMITOS Artículo 19.-La presentación de las facturas y remitos, debidamente conformados en original y copia, se efectuara a través de la Mesa de Entradas y Salidas de esta ANLIS "DR. CARLOS G. MALBRAN" PLAZO DE PAGO Artículo 20.- El plazo para el pago de las facturas será de treinta (30) días corridos. JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN CASO DE CONFLICTO Artículo 21.- En caso de controversia derivada de la interpretación de las cláusulas de los pliegos que rigen la contratación, o del contrato u orden de compra, como así también derivada de la ejecución o extinción del contrato, se establece la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.<>