This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 1 de 8

CONTRATACION DIRECTA

INER 1773/2016

Expediente:

PLIEGO SIN VALOR

Costo del pliego:

DE BAJO MONTO

Clase:

2016

Ejercicio:

129

Nro

SIN MODALIDAD

Modalidad:

ESPECIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

FERRETERIA

Rubro comercial:

DEBE INCLUIR ENVASE RECARGABLE Y LA CARGA

DEBE SER COLOR BLANCO MATE, LAVABLE, ANTIHONGOS, PODER CUBRITIVO ENTRE 10 Y 12 M2/LITRO Y DE

SECADO AL TACTO EN 1 HORA. DE MARCA RECONOCIDA.

RCO DE SIERRA METALICO, CON EMPUÑADURA CERRADA ANATÓMICA, QUE PERMITA HACER CORTES A 55 Y 90

GRADOS, TENSION MAXIMA DE SIERRA 75KG. GARANTÍA MÍNIMA 1 AÑO. TIPO BAHCO 319.

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA

Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

ADMIN NAC DE LAB E INST DE SALUD

AV. VELEZ SARFIELD 563

CAPITAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 16:00 HS.

ACTO DE APERTURA

ADMIN NAC DE LAB E INST DE SALUD

AV. VELEZ SARFIELD 563

CAPITAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

22 de Septiembre de 2016 a las 12:00 horas

ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. MALBRÁN

Nombre del organismo

contratante

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

GASES; COMPUESTO QUIMICO R410A -

CALIDAD REFRIGERANTE - PRESENTACION

ENVASE X 11,3Kg -.

PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION

ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN

- PORCENTAJE DE PLOMO 0% -.

ARCOS DE SIERRAS; LARGO HOJA 12pulg -

TIPO DE MANO -.

1,000000

2,000000

2,000000

UN

UN

UN

1

2

3

251-09018-0257

255-06979-0254

275-00312-0011

Recepción de Ofertas hasta el 22 de Septiembre de

2016 a las 11:30 horas

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

Tipo:

Lugar/Dirección

Plazo y Horario

Lugar/Dirección

Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 2 de 8

ESPECIFICACIONES

DE MARCA RECONOCIDA

CAJA CON AGARRADERA DE CAUCHO. CINTA MEDIDORA RECUBIERTA CON POLIMERO, DE 17MM DE ANCHO, CURVA.

TIPO STANLEY

CAJA CON AGARRADERA DE CAUCHO. CINTA MEDIDORA RECUBIERTA CON POLIMERO, DE 17MM DE ANCHO, CURVA.

TIPO STANLEY

DE MARCA RECONOCIDA. TIPO EZETA O DEWALT.

DE MARCA RECONOCIDA. TIPO EZETA O DEWALT.

DE MARCA RECONOCIDA. TIPO EZETA O DEWALT.

DE MARCA RECONOCIDA. TIPO EZETA O DEWALT.

DE MARCA RECONOCIDA. TIPO EZETA O DEWALT.

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

HACHAS; MATERIAL ACERO - MANGO NOGAL -

LONG.DE CUERPO 35Cm - TIPO ALBAÑILERIA -.

CINTAS METRICAS; TIPO ESTANDAR -

ACCESORIO ENGANCHE Y FRENO DE ACERO -

LONGITUD 3M -.

CINTAS METRICAS; TIPO METALICA -

ACCESORIO ENGANCHE Y FRENO - LONGITUD

5M - PRESENTACION UNIDAD -.

MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO -

DIAMETRO 5mm - LARGO ESTANDAR -

VASTAGO CILINDRICO -.

MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO -

DIAMETRO 6mm - LARGO ESTANDAR -

VASTAGO CILINDRICO -.

MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO -

DIAMETRO 7mm - LARGO ESTANDAR -

VASTAGO CILINDRICO -.

MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO -

DIAMETRO 9mm - LARGO ESTANDAR -

VASTAGO CILINDRICO -.

MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO -

DIAMETRO 13mm - LARGO ESTANDAR -

VASTAGO CILINDRICO -.

1,000000

3,000000

2,000000

4,000000

4,000000

2,000000

2,000000

2,000000

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

4

5

6

7

8

9

10

11

275-00420-0005

275-00568-0042

275-00568-0054

275-00654-0353

275-00654-0354

275-00654-0355

275-00654-0357

275-00654-0371

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 3 de 8

ESPECIFICACIONES

DE MARCA RECONOCIDA. TIPO EZETA O DEWALT.

DE MARCA RECONOCIDA. TIPO EZETA O DEWALT.

DE MARCA RECONOCIDA. TIPO EZETA O DEWALT.

DE MARCA RECONOCIDA. TIPO EZETA O DEWALT.

DE MARCA RECONOCIDA. TIPO EZETA O DEWALT.

DE MARCA RECONOCIDA. TIPO EZETA O DEWALT.

DE MARCA RECONOCIDA. TIPO EZETA O DEWALT.

DE MARCA RECONOCIDA. TIPO EZETA O DEWALT.

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO -

DIAMETRO 11mm - LARGO ESTANDAR -

VASTAGO CILINDRICO -.

MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO -

DIAMETRO 10mm - LARGO ESTANDAR -

VASTAGO CILINDRICO -.

MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO -

DIAMETRO 4mm - LARGO ESTANDAR -

VASTAGO CILINDRICO -.

MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO -

DIAMETRO 3,75mm - LARGO ESTANDAR -

VASTAGO CILINDRICO -.

MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO -

DIAMETRO 8mm - LARGO ESTANDAR -

VASTAGO CILINDRICO -.

MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO -

DIAMETRO 12mm - LARGO ESTANDAR -

VASTAGO CILINDRICO -.

MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO -

DIAMETRO 5.5mm - LARGO ESTANDAR -

VASTAGO CILINDRICO -.

MECHAS MILIMETRICA; TIPO ACERO RAPIDO -

DIAMETRO 3mm - LARGO ESTANDAR -

VASTAGO CILINDRICO -.

2,000000

2,000000

4,000000

4,000000

2,000000

2,000000

4,000000

4,000000

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

12

13

14

15

16

17

18

19

275-00654-0372

275-00654-0373

275-00654-0379

275-00654-0380

275-00654-0402

275-00654-0403

275-00654-0418

275-00654-0478

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 4 de 8

ESPECIFICACIONES

MECHA PARA PARED CON PUNTA DE TUNGSTENO. DE MARCA RECONOCIDA. TIPO EZETA O DEWALT.

MECHA PARA PARED CON PUNTA DE TUNGSTENO. DE MARCA RECONOCIDA. TIPO EZETA O DEWALT.

CON HOJA DE ACERO TEMPLADO Y MANGO PLASTICO ERGONOMICO. GARANTÍA MÍNIMA 1 AÑO. TIPO BAHCO

PRICECUT 14.

CON MANGO DE MADERA. TIPO GHERARDI.

MARTILLO SACACLAVOS, 30CM DE LARGO. TIPO GHERARDI.

TIPO GHERARDI.

REFORZADO, CON MANIJA METÁLICA Y ASIDERO PLÁSTICO INYECTADO ERGONOMICO.

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

MECHAS MILIMETRICA; TIPO CARBURO DE

TUNGSTENO - DIAMETRO 8mm - LARGO SERIE

CORTA - VASTAGO CILINDRICO -.

MECHAS MILIMETRICA; TIPO CARBURO DE

TUNGSTENO - DIAMETRO 6mm - LARGO SERIE

CORTA - VASTAGO CILINDRICO -.

SERRUCHOS; TIPO CONVENCIONAL -

LONG.DE CUERPO 22pulg - TIPO DIENTE

UNIVERSAL - TIPO DE HOJA FIJA -.

MAZAS; MATERIAL ACERO - PESO 0.75Kg -

LONGITUD MANGO 330Cm -.

MARTILLOS; TIPO GALPONERO - MATERIAL

DEL MANGO ACERO - MANGO COMPUESTO

PVC ESPUMOSO - PESO CABEZA 450GR -.

MARTILLOS; TIPO MAZA - MATERIAL DEL

MANGO MADERA - MANGO MADERA - PESO

CABEZA 500GR -.

PLOMADAS; TIPO CONICA TORNEADA - PESO

500GR -.

BALDES P/ALBAÑIL; MATERIAL PLASTICO -

CAPACIDAD 10L -.

5,000000

5,000000

1,000000

2,000000

2,000000

2,000000

2,000000

10,000000

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

20

21

22

23

24

25

26

27

275-00654-0485

275-00654-0497

275-00744-0007

275-00767-0017

275-00770-0011

275-00770-0080

275-00775-0005

275-00907-0003

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 5 de 8

ESPECIFICACIONES

ESPESOR DE LA HOJA 4MM. LONGITU APROXIMADA DEL MANGO 260MM. LONGITUD APROXIMADA TOTAL 530MM.

CON MANGO DE MADERA O TUBULAR RECUBIERTO TIPO CONFORT GRIP. TIPO BREMEN

PARA PARED, ENCASTRE SDS PLUS, 180MM DE LARGO. DE MARCA RECONOCIDA. TIPO DEWALT.

PARA PARED, ENCASTRE SDS PLUS, 450MM DE LARGO. DE MARCA RECONOCIDA. TIPO DEWALT.

PARA PARED, ENCASTRE SDS PLUS, 450MM DE LARGO. DE MARCA RECONOCIDA. TIPO DEWALT.

LLAVE MÚLTIPLE PARA LAVATORIOS. SISTEMA DE CABEZAL MULTIANGULOS. MARCA RECONOCIDA. TIPO STANLEY.

MECHA O SIERRA COPA BIMETALICA (PARA CORTE DE METALES). DEBE INCLUIR 1 (UN) EJE PARA CONEXIÓN A

TALADRO CON MANDRIL DE 13MM. GARANTÍA 1 AÑO. DE MARCA RECONOCIDA. TIPO BOSCH O DEWALT.

DIAMANTADO, PARA CORTE DE CERÁMICAS Y PORCELANATOS. DE MARCA RECONOCIDA. TIPO BOSCH

EXTRACLEAN.

DIAMANTADO, PARA CORTE DE CERÁMICAS Y PORCELANATOS. DE MARCA RECONOCIDA. TIPO ALIAFOR TURBO

FINO.

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

TIJERAS DE PODAR; USO CERCOS - LARGO

530mm - MANGO MADERA -.

BROCAS; TIPO C/PUNTA DE WIDIA - DIAMETRO

12mm -.

BROCAS; TIPO DE WIDIA - DIAMETRO 25mm -.

BROCAS; TIPO DIAMANTADA - DIAMETRO

12mm -.

LLAVES PINZA; TIPO P/PLOMERIA - BOCA

ARTICULADA - MEDIDA 1pulg - MATERIAL

ACERO FORJADO -.

SIERRAS COPA; MEDIDA 24mm -.

DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO

EXTERIOR 115mm - ESPESOR 1,6mm - USO

AMOLADORA - TIPO DE CORTE -.

DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO

EXTERIOR 180mm - ESPESOR 2,4mm - USO

AMOLADORA - TIPO DIAMANTADO -.

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

2,000000

6,000000

4,000000

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

28

29

30

31

32

33

34

35

275-00909-0015

275-01562-0122

275-01562-0156

275-01562-0216

275-01827-0006

275-01990-0020

275-04196-0012

275-04196-0026

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 6 de 8

ESPECIFICACIONES

PARA CORTE DE METALES. TIPO MOTA.

PARA CORTE DE METALES. TIPO MOTA.

TIPO TIJERA DE AVIACIÓN. CORTE CURVO DERECHO. CON MORDAZA DE ALEACION DE CROMO-MOLIBDENO. TIPO

STANLEY

MULTIFILAMENTO TRENZADO, DE 12MM DE DIÁMETRO X 100 METROS DE LARGO.

LARGO DE CORTE 64 CM, CON CARRITO TRAZADOR Y TRONZADOR, CON REGLAS DE ALUMINIO COMBINADAS PARA

GRADUAR CORTES EN ANGULO, PIEZA DE CORTE: RUEDA INCIDORA DE TUNGSTENO, SUPERFICIE DE APOYO:

ALMOADILLA DE GOMA EVA, CUERPO DE ALUMINIO. DE USO PROFESIONAL. TIPO ZONTA. DEBE INCLUIR UN PORTA

RUEDA INCIDORA Y UNA RUEDA INCIDORA DE CORTE DE CARBURO DE TUNGSTENO ORIGINALES DE REPUESTO.

TIPO PINTOR. REFORZADA. DE PINO. ALTURA APROXIMADA 2 METROS. DE EXCELENTE CALIDAD.

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO

EXTERIOR 115mm - ESPESOR 1mm - USO

AMOLADORA - TIPO DE CORTE -.

DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO

EXTERIOR 180mm - ESPESOR 1,6mm - USO

AMOLADORA - TIPO DE CORTE -.

ENGRASADORAS; USO ALEMITE -

ACCIONAMIENTO MANUAL - CAPACIDAD

300GR -.

TIJERA; USO CORTE DE CHAPA - MATERIAL

CROMO VANADIO - LONG.DE CUERPO 250mm -

.

SOGAS; MATERIAL POLIPROPILENO - USO

VARIOS -.

CORTADORAS DE CERAMICA; MATERIAL

MESA HIERRO - MOTOR SIN - ACCESORIO

C/ESPONJA Y ESCUADRA NUMERICA -.

ESCALERAS; MATERIAL MADERA -

ESCALONES 8 - TRAMOS UNICO -

DESARROLLO TIJERA C/ESC. EN 2 PLANOS -

SOPORTE AUTOSUSTENTADA -.

25,000000

15,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

36

37

38

39

40

41

42

275-04196-0037

275-04196-0039

275-05112-0008

292-05042-0029

299-02156-0014

431-03211-0002

437-00037-0068

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 7 de 8

ESPECIFICACIONES

TIPO FAMILIAR, CON ESCALONES PLANOS DE UN SOLO LADO. REFORZADA. DE PINO. ALTURA APROXIMADA 2

METROS. DE EXCELENTE CALIDAD.

TIPO ESCALERA ARTICULADA. REFORZADA. CON BISAGRAS REFORZADAS. SOPORTE MÍNIMO PARA 150 KG. ALTURA

EXTENDIDA APROXIMADA 5 METROS. SE ADMITE DE HASTA 4 ESCALONES POR TRAMO. DE EXCELENTE CALIDAD.

TALADRO CON PERCUTOR CON DOS VELOCIDADES MECÁNICAS (0 A 1100 RPM Y 0 A 2700 RPM), GATILLO DE

VELOCIDAD VARIABLE, INVERSOR DE GIRO, MANDRIL DE 13MM, CON CAJA DE ENGRANAJES METÁLICA. DEBE

INCLUIR MANGO LATERAL, LLAVE DE MANDRIL Y ESTUCHE RÍGIDO PARA TRANSPORTE. GARANTÍA MÍNIMA 3 AÑOS Y

SERVICIO GRATUITO POR 1 AÑO. TIPO DEWALT 508.

MORSA DE BANCO Nº 5 CON YUNQUE Y MORDAZAS DE ACERO.

JUEGO DE MANÓMETRO PARA CARGA DE EQUIPOS DE REFRIGERACION CON GAS ECOLÓGICO, VISOR DE LÍQUIDO Y

PROTECCIÓN ANTISHOCK PARA LOS MEDIDORES. DEBE INCLUIR 1 JUEGO DE 3 MANGUERAS DE 90CM DE LARGO DE

TRES COLORES DIFERENTES PARA ALTA PRESION (800PSI), DEBE INCLUIR ESTUCHE DE TRANSPORTE.

SIERRA CALADORA PENDULAR, LONGITUD DE CARRERA 20CM, SELECTOR DE VELOCIDAD DE 7 POSICIONES,

CARRERAS POR MINUTO DE 0 A 3.200 CPM, LUZ LED PARA ILUMINACION DEL AREA DE CORTE, PULSADOR DE

VELOCIDAD VARIABLE, ACCION ORBITAL DE 4 POSICIONES. POTENCIA MÍNIMA ACEPTABLE 500 WATTS. GARANTÍA

MÍNIMA 3 AÑOS Y SERVICIO GRATUITO POR 1 AÑO. TIPO DEWALT 300.

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

ESCALERAS; MATERIAL MADERA -

ESCALONES 8 - TRAMOS UNICO -

DESARROLLO TIJERA - SOPORTE APOYO -.

ESCALERAS; MATERIAL ALUMINIO -

ESCALONES 20 - TRAMOS 4 - DESARROLLO

EXTENSIBLE - SOPORTE GOMA -.

TALADROS ELECTRICOS; DIAM. PERF. ACERO

13mm - POTENCIA 700W - TENSION 220V -.

MORSAS; APOYO FIJO - TIPO DE BANCO -

ANCHO DE BOCA 100mm - APERTURA DE

BOCA 100mm -.

MANIFOLD; USO CARGA Y MEDICION GAS

R410 - PRESION EN BAJA 30 A 300lb/pulg2 -

PRESION EN ALTA 0 A 800lb/pulg2 -

ACCESORIO 3 MANGUERAS -.

CALADORAS ELECTRICAS/MANUALES; TIPO

MANUAL - ALIMENTACION 220V - POTENCIA

650W -.

2,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

1,000000

UN

UN

UN

UN

UN

UN

43

44

45

46

47

48

437-00037-0097

437-00037-0159

438-00110-0007

438-00640-0079

438-04433-0005

438-04709-0004

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 8 de 8

ANEXOS

CLÁUSULAS  PARTICULARES

30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE OTORGADA LA RECEPCION DEFINITIVA DEL BIEN O SERVICIO.

Forma de pago:

60 días corridos  CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA

Plazo de mantenimiento de la oferta:

LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES DESDE NOTIFICADA LA

CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA

Plazo:

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DR. EMILIO CONI

BLAS PARERA 8260

CIUDAD DE SANTA FE PROVINCIA DE SANTA F‚

Lugar:

PESOS

Moneda de cotización:

IVA EXENTO

Datos impositivos:

Plazo y lugar de entrega único

VER PARAMETROS DE LA CONTRATACIÓN Y ANEXO I

NO

Opción a Prórroga:

EL PROVEEDOR DEBERÁ COORDINAR LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, SITO EN AV. BLAS PARERA 8260, PROVINCIA DE SANTA FE. TEL: 0342-489-

2827/2830

Observaciones:

VER ANEXO

Observaciones:

CONTRATACIÓN DIRECTA TRÁMITE SIMPLIFICADO

Nº: 129/2016

ANEXO I

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Artículo 1º.- La presente Contratación Directa (Tramite Simplificado) tiene por objeto la Adquisición Elementos de Ferretería, con destino al INER “DR. EMILIO CONI”, la misma se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido por el Artículo 25, inciso d) apartado 1, del Decreto 1023/01 y por los Artículos 20 y 34 inciso a), apartado 1 y 147 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 , modificado por Decreto Nº 690/16 y por la Disposición Nº 58/2014 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. PREFERENCIAS EN LA ADJUDICACION Articulo 2°.- A las ofertas de aquellos proveedores que realicen exportaciones y cumplan con los requisitos que fije la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, se les otorgará alguna de las siguientes preferencias para su adjudicación de acuerdo con lo que disponga el citado organismo: Se los adjudicará cuando su precio sea igual o inferior al de las ofertas que no cumplan con tales condiciones, incrementados en un SIETE POR CIENTO (7%). Se les dará la posibilidad de igualar la mejor oferta, siendo ésta de sujetos que no cumplan con tales requisitos, cuando coticen precios con una diferencia que no supere en más de un SIETE POR CIENTO (7%) la mejor oferta. La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS será el organismo con competencia para verificar la aplicación efectiva de las aludidas preferencias, así como la de otros regímenes que otorguen preferencias en materia de contrataciones públicas. Articulo 5º incisos a) y b) del Decreto Nº 893/2012. FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Artículo 3º.- La fecha límite para la presentación de las ofertas ha sido fijada para el día 22 de SEPTIEMBRE, hasta las 11:30 horas y el acto de apertura será a las 12:00 horas del mismo día, la misma podrá realizarse vía fax al teléfono 4303-1803 o vía mail a compras@anlis.gov.ar o también en sobre cerrado en el Departamento de Administración de Bienes de esta A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. Malbrán”, sito en Avda. Vélez Sarsfield 563, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C 1282 AFF) Tel.: 4303-1803. En caso que el oferente presentare la oferta en el Departamento de Administración de Bienes de esta A.N.L.I.S emitirá un comprobante de recepción, el que solo dará fe de la presentación del o los sobres, pero no de su contenido. La presentación sólo podrá efectuarse hasta la fecha y hora fijadas por la ANLIS para dicho acto, sin excepción alguna. La comprobación de que una oferta presentada en termino y con las formalidades exigidas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, en este Pliego Único y en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el estado de tramite en que se encuentre, y la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes. Los oferentes podrán constituir domicilio especial en cualquier territorio nacional o extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. En el caso en el que no se constituyera un Domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES” en la base de datos que administra ese órgano rector. RETIRO DE PLIEGOS Artículo 4º.- Los interesados podrán adquirir los pliegos hasta 24 (veinticuatro) horas antes del día y hora fijados para el cierre de recepción de ofertas, en el domicilio mencionado en el Artículo 3º, en el horario de 10:00 (diez) a 14:00 (catorce) horas, a tal fin podrán entregar un dispositivo de almacenamiento para que se proceda a grabar en el mismo, el archivo correspondiente al Pliego; o bien solicitar que el archivo sea enviado vía correo electrónico. Con el único objetivo de optimizar recursos, bajo ninguna circunstancia se entregara, ni se venderá el Pliego en forma IMPRESA. Asimismo, se podrá obtener el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente DE LA SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE MODERNIZACION, cuya dirección es www.argentinacompra.gov.ar , como así también estará disponible en el Sitio de Internet de esta ADMINISTRACION NACIONAL “DR. CARLOS G. MALBRAN”, www.anlis.gov.ar, bajo la solapa LICITACIONES Y COMPRAS. En caso de existir diferencias entre los pliegos que se hubieren obtenido del sitio de Internet y los que obren en el respectivo expediente de contratación del organismo contratante, se considerarán como válidas las cláusulas contenidas en este último. No es obligatorio acompañar el presente pliego con la oferta. Se recomienda la conservación del mismo por parte del oferente, ya que el mismo contiene previsiones aplicables para las etapas posteriores a la presentación de la propuesta. No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar , haber retirado el pliego en el organismo contratante o haberlo descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, no obstante quienes no lo hubiesen retirado, o descargado , no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el dia de la apertura de las ofertas , quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas. CONSULTAS Artículo 5º.- Las consultas se realizaran por escrito, las mismas deberán ser efectuadas hasta 72 (setenta y dos) horas antes a la fecha fijada para la presentación de ofertas, en la dirección mencionada en el Artículos 3º, en el horario de 10:00 (diez) a 16:00 (dieciséis) horas. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término. En oportunidad de realizar la consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. Si a criterio de esta Administración la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria que se comunicará en forma fehaciente, con CUARENTA Y OCHO (48) horas como mínimo de anticipación a la fecha de presentación de ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego, asimismo serán exhibidas en la cartelera para conocimiento de todos los demás interesados y se incluirá como parte integrante del Pliego. Esta Administración podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes, las que comunicará siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego correspondiente. Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior SETENTA Y DOS (72) horas contadas desde que se presentare la solicitud, esta Administración tiene la facultad para posponer de oficio la fecha de apertura. INMODIFICALIDAD DE LA OFERTA La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia. Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerara como válida la última propuesta presentada en termino. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Artículo 6º.- Las ofertas deberán presentarse a través del medio elegido por el oferente, debiendo indicarse el número de Expediente, número de la contratación a que se refiere, fecha y hora de la apertura y la identificación del Oferente con su correspondiente Nº CUIT a las direcciones indicadas en el Artículo 3°. Las propuestas deberán consignar el importe unitario y ciertos en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta, expresado en letras y números determinados en la moneda de cotización fijada en el presente pliego (pesos) Artículo 70 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 y el precio total de cada renglón solicitado. En caso de no cotizar alguno de los renglones, deberá indicar el precio final (incluyendo todos los impuestos, tasas y/o gravámenes).- LAS OFERTAS PRESENTADAS POR CORREO POSTAL DEBERÁN REUNIR LOS REQUISITOS EXPUESTOS EN EL ARTICULO 63 DEL REGLAMENTO aprobado por el Decreto Nº 893/12. Los oferentes podrán cotizar ofertas alternativas para cada renglón. Se entiende por oferta alternativa aquella que cumpliendo en un todo con el pliego de condiciones particulares y de especificaciones técnicas ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio. Esta ANLIS podrá elegir cualquiera de las dos o más ofertas presentadas ya que todas compiten con la de los demás oferentes. Los oferentes podrán cotizar ofertas variantes. Se entiende por oferta variante aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece una solución con una mejora que no seria posible en caso de cumplimiento estricto del mismo. Esta ANLIS solo podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y solo podrá considerar la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base mas conveniente. FAX Y CORREO: El oferente podrá constituir un número de fax y una dirección de correo electrónico a los fines de poder cursarle todas las notificaciones inherentes a éste Procedimiento de Selección. En caso de no hacerlo, se tendrán por válidos los informados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. Toda documentación que se presente en fotocopia deberá estar certificada por autoridad competente o en su defecto aportarse los originales a los efectos de que la autoridad administrativa, previo cotejo con su original, certifique los mismos. Artículo 27 (Decreto Nº 1759/72). CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES a) Si no estuviera redactada en idioma nacional. b) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato. c) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros. d) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros. e) Si fuere formuladas por personas que tuvieran una sanción vigente de suspensión o inhabilitación para contratar con la administración nacional al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o de la adjudicación. f) Si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del periodo de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación o en los procedimiento en los que no sea obligatorio presentar junto con la oferta la información y documentación para ser incorporado en el aludido sistema. g) Si los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores no acompañaran la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción. h) Si los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores no acompañaran la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado. i) Si fuere formulada por personas físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a los prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificaciones, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación. j) Si contuviera condicionamientos k) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rige la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas. l) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales. m) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio. n) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el Artículo 86 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 o) Si transgrede la prohibición prescripta por el Artículo 67 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 p) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado en el pliego. q) La declaración jurada referida en el Articulo 70, Inciso g), apartado 3 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, solo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de acuerdo a la normativa vigente en la materia. r) La declaración jurada referida en el Articulo 70, Inciso g), apartado 4 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12, solo en los casos en que se trate de bienes a importar. s)Se trate de Empleadores que se encuentren incluidos en el REGISTRO PÚBLICO DE EMPLEADORES (REPSAL) durante el tiempo que permanezca en dicho Registro, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 45 de la Ley Nº 26.940 de PROMOCION DEL TRABAJO REGISTRADO Y PREVENCION DEL FRAUDE LABORAL. INELEGIBILIDAD: Será desestimada la oferta que: Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no acreditadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificaciones, y de las controladas o controlantes de aquellas. Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificaciones. Se trate del cónyuge o pariente hasta el primer grado de consanguinidad de personas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificaciones. Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que las ofertas han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada estas causas de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges o parientes hasta el primer grado de consanguinidad, salvo que se pruebe lo contrario. Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Articulo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificaciones. Que se haya dictado, dentro de los 3 (tres) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. COTIZACION Articulo 7º.- Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos los renglones que integren el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o las bases del llamado. Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido la cotización por grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado o del grupo de renglones respectivamente. ERROR DE COTIZACION: Articulo 8º.- Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomara este último como precio cotizado. Todo otro error en el monto cotizado denunciado por el oferente o detectado por esta ADMINISTRACION NACIONAL antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta en la proporción que corresponda. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA Artículo 9º.- En el formulario donde se presente la oferta deberá indicarse explícitamente el plazo de mantenimiento de la misma, que será de 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, con los alcances previstos en el Artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines de evitar consecuencias disvaliosas o inconvenientes. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial. CRITERIO DE EVALUACIÓN Artículo 10.- Para la evaluación de las ofertas, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias del presente Pliego a efectos de permitir su análisis desde el punto de vista técnico, operativo, económico y financiero. Asimismo resultan aplicables las disposiciones del Decreto Nº 1075/2001 (B.O. 28/082001) con el propósito de facilitar e incrementar la participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas, en la adjudicación. El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por periodos consecutivos no podrá exceder de un (1) año, contado a partir de la fecha del acto de apertura. ADJUDICACION Artículo 11.- La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para esta Administración Nacional, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. La adjudicación será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo, ello de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 94 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 mediante la difusión en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.argentinacompra.gov.ar). En caso de empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 8º del Decreto Nº 312/10 los oferentes deberán acreditar fehacientemente la contratación de personal con discapacidad, y en su caso la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vinculo laboral con dicho personal como así también el Correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION. ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES Articulo 12.- Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de fecha 8 de Julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Artículo 13.- "No será necesario que los oferentes presenten garantía de mantenimiento de la oferta ni que los adjudicatarios integren la garantía de cumplimiento del contrato". GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR Artículo 14.- Los gastos por flete hasta el lugar de entrega, los gastos de descarga de los elementos de ferretería objeto de la presente contratación, serán íntegramente a cargo del adjudicatario. LUGAR DE ENTREGA Artículo 15.- La ropa de trabajo objeto de la presente Contratación deberá ser entregada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”, sito en Avda.Blas Parera 8260. Pcia de Santa Fe. Tel:0342-489-2827 PLAZO DE ENTREGA Artículo 16.- El adjudicatario deberá entregar la ropa de trabajo objeto de la presente contratación dentro de los 20(veinte) días hábiles desde la notificación de la correspondiente orden de compra. RECEPCIÓN DEFINITIVA Artículo 17.- Toda recepción, parcial o total, tendrá carácter de provisional hasta tanto se emita el certificado de recepción definitiva, firmado por autoridad competente. El ingreso de bienes con recepción provisional está sujeto a rechazo por parte de esta A.N.L.I.S. “Dr. CARLOS G. MALBRÁN”. La conformidad de la recepción se otorgara dentro de los 10 (DIEZ) hábiles días contados a partir del primer día hábil inmediato siguiente al de la entrega de los elementos. COMUNICACIÓN DE SANCIONES Y/O RESCISIONES Artículo 18.- Todas las sanciones aplicadas con motivo de las revocaciones de adjudicaciones o de rescisiones contractuales que pudieran producirse, se harán en los términos previstos por el Artículo 131 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012. INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO (Sistema de Información de Proveedores) Artículo 19.- Los oferentes que participen en procedimientos de selección llevados a cabo en esta Administración Nacional, como así también, en las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado Nº 1023/2001, a los fines de su incorporación, actualizar datos y renovar la vigencia de la inscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), deberán presentar junto con la oferta, la información que exige la normativa vigente, junto con la documentación respaldatoria y utilizando los formularios estándar que se aprueban a través de la Disposición Nº 06/2012 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y siguiendo los pasos indicados en www.argentinacompra.gov.ar. COTIZACIÓN Y PAGO (MONEDA) Artículo 20.- Se establece que la moneda en que se cotizará y se efectuará el pago de la presente Contratación Directa será en Pesos. Cuando de conformidad con el articulo 70 inciso g) punto 2 y artículo 197 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº893/12 las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se establezcan en los pliegos de bases y condiciones , el resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón. RECEPCIÓN DE FACTURAS Y REMITOS Artículo 21.- La presentación de las facturas y remitos, debidamente conformados en original y copia, se efectuara a través de la Mesa de Entradas y Salidas del INER “DR. EMILIO CONI” JURISDICCION EN CASO DE CONTROVERSIA Articulo 22.- En caso de controversia derivada de la interpretación de las cláusulas de los pliegos que rigen la contratación, o del contrato u orden de compra, como así también derivada de la ejecución o extinción del contrato, se establece la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.

GUIA PARA LA CORRECTA PRESENTACIÒN DE LA OFERTA

(Leer atentamente)

La oferta deberá ser acompañada de la siguiente documentación básica. No obstante, se recomienda leer atentamente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares debido a que puede solicitarse- según el objeto de la contratación- documentación adicional.

- OFERTA ORIGINAL Y DUPLICADO, firmada y aclarada en todas sus hojas. La única documentación que debe ser presentada con su respectivo duplicado es la oferta económica.

- CONSTITUCIÒN DE DOMICILIO, en cualquier territorio nacional o extranjero.

- GARANTIA DE LA OFERTA, POR EL 5% DEL TOTAL DE LA PROPUESTA, la misma podrá formalizarse mediante pagaré a la vista (oferta menor a $300.000) o póliza de caución (oferta mayor a $300.000), según corresponda. No es necesario presentar la garantía de oferta, si la misma no supera los $5.000.  (*)

- SI SU OFERTA SUPERA LOS $ 50.000 SE DEBERA POSEER VIGENTE EL CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR CON LA APN O BIEN HABERLO SOLICITADO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA FIJADA PARA LA PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS. (*)

DECLARACIONES JURADAS:

- DECLARACIÒN JURADA DE ELEGIBILIDAD.

- DECLARACIÒN JURADA DE HABILIDAD.

- DECLARACIÒN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION LABORAL VIGENTE.

Como adquirirlos:

Los formularios se pueden imprimir de la página www.argentinacompra.gov.ar →        COMO SER PROVEEDOR DEL ESTADO → ANEXOS E INFORMES (descargar y guardar carpeta según la personería jurídica del interesado).

- EN EL CASO DE:

# S.R.L.: se deberá acompañar el poder del firmante que acredite la representación invocada.

# S.A.: se deberá acompañar el poder del firmante que acredite la representación invocada y el Acta de Distribución de cargos.

- ORDEN DE COMPRA: la misma será notificada por correo electrónico, a la Dirección que el proveedor declare en la Oferta Económica.

(*) LA OMISIÒN DE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS CON EL ASTERISCO ES CAUSAL DE DESESTIMACIÒN DE LA OFERTA POR TRATARSE DE DOCUMENTACION “INSUBSANABLE”.

Departamento de Administración de Bienes

A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. MALBRAN”

Teléfonos: 4303-1803 / 4301-0730

Correo electrónico: compras@anlis.gov.ar