# Expediente N°1-2002- 4107000859/16-3

# Licitación Pública Nº 15 /2016

OBJETO: Reacondicionamiento ex vivienda de Pecas y peluquería en hogares para 12 pacientes y Centro de Día.

LUGAR APERTURA Y PRESENTACION DE OFERTAS: Av. Padre Criado Alonso S/Nro - DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES – Torres, Luján, Provincia de Buenos Aires. (CP 6703)

FECHA DE APERTURA: 30  DE  NOVIEMBRE  DE 2016 – 12 HORAS -

SOLICITADO POR: Área de Obras e Infraestructura

MARCO  LEGAL: Decreto N° 1023/01, Decreto N° 1030/2016 y sus normas complementarias y modificatorias

Las  ofertas  mayores  a  $  50.000.-  deberán  estar  acompañadas  con  el
certificado  fiscal  para  contratar,  expedido por la AFIP de acuerdo a la
Resolución  AFIP  N° 1815/2005 articulo 1) y en atención a los artículos 28
inciso  f) del Decreto N° 1023/2001 y 66 inciso b) del Decreto N° 1030/2016
o  en  su  defecto,  la  constancia del inicio de trámite pertinente en la
agencia  AFIP.  El  presente se complementa con el Pliego Único de Bases y
Condiciones    aprobado    por    Disposición    ONC    N°    063/2016,
www.argentinacompra.gov.ar,  Normativa,  Normativa  sobre  el  Régimen de
Contrataciones, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales

COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA

División Compras y Contrataciones

Av Padre Criado Alonso S/Nro

Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires.

de 8:00 a 14:00 hs

T.E.: 02323 492242 / 02323 493380/7

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Entidad contratante | COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA |
| --- | --- |
| Denominación de la UOC: | DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES |
| Domicilio: | Av. Padre Criado Alonso S/Nro, Torres, Luján. (6703) Pcia de Bs As |
| Correo electrónico: | compras@cmdo.gov.ar |
| TEL: | 02323 493242 - CONMUTADOR 02323 493380/7 INT 212 o 216 |

# PROCEDIMIENTO DE SELECCION

| Tipo de procedimiento: LICITACION PUBLICA | Nº: 15 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase/causal del procedimiento: DE ETAPA UNICA NACIONAL |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| Nºde Expediente y ejercicio: 1-2002-4107000859/16-3 |
| Rubro comercial: MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA |
| Objeto: Reacondicionamiento ex vivienda de Pecas y peluquería en hogares para 12 pacientes y Centro de Día. |
| Plazo de entrega y/o duración del contrato: Ver punto 1 de las Cláusulas Particulares |
| Notificaciones: Según el Art. 7 Anexo Decreto N° 1030/2016 enunciado en las Cláusulas Particulares. |
| Costo del pliego: sin costo |

RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS

| Lugar / Dirección | Plazo y horario |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones Av Padre Criado Alonso S/Nro Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires. | Retiro: de 8 a 14 horas - Hasta un (1) día antes de la apertura Consultas: de 8 a 14 horas - Hasta cinco (5) días antes de la apertura por escrito. |

PRESENTACION DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y horario |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones Av Padre Criado Alonso S/Nro Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires. | Lun. a Vier. de 8 a 14 – Hasta las 11.30 hs del día de la apertura. |

OTRAS PRESENTACIONES

| Lugar / Dirección | Plazo y horario |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones Av Padre Criado Alonso S/Nro Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires. | Mesa De Entrada 8 a 14 hs |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones Av Padre Criado Alonso S/Nro Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires. | 30 de noviembre de 2016 a las 12 horas |

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

| RENGLÓN N° | CANTIDAD° | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Reacondicionamiento ex vivienda de Pecas. |
| 2 | 1 | Reacondicionamiento ex peluquería. |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Reacondicionamiento Ex vivienda de Pecas y peluquería en hogares para 12 pacientes y centro de día

SUPERFICIE CUBIERTA APROXIMADA 580 M2

SUPERFICIE S/CUBIERTA APROXIMADA 108 M2

MEMORIA DESCRIPTIVA

Introducción

Los HOGARES forman parte de la política institucional, son un recurso que tiene por finalidad brindar cobertura integral a los requerimientos básicos y esenciales de personas con discapacidad, sin grupo familiar propio o sin grupo familiar continente. Quienes requieren de una infraestructura especializada para su atención, sin la cual se hace difícil su supervivencia.

En los hogares los pacientes desarrollan actividades  terapéuticas y de socialización, asistidos por un grupo de profesionales interdisciplinarios, quienes consideran su desempeño en forma integral, evaluando aptitudes, intereses y posibilidades de la persona con discapacidad desde una perspectiva bio-psico-social

Dada las características de las personas que se alojan allí, donde la  discapacidad y nivel de autovalimiento e independencia es dificultosa, estos hogares hacen posible que sientan que son sus verdaderos hogares. Cubriendo las necesidades de alojamiento, alimentación y atención especializada, la que es suministrada por personal idóneo y capacitado a tales efectos.

No obstante, la vida en el hogar permitirá a sus beneficiarios gozar de respeto a su individualidad y privacidad, participando en el mayor número de actividades fuera del mismo que facilitaran, a su vez,  su integración social.

El  hogar tendrá  población estable, 12 habitantes, distribuidos en 4 dormitorios con capacidad de 3 personas en cada uno de ellos. Además contara con 2 talleres anexados para funcionar como centro de día.

El edificio está ubicado en el área rural del establecimiento. Cuenta con construcciones precarias, de pequeña escala, realizadas en  sectores por mampostería tradicional y por construcciones de madera, la cubierta existente presenta chapas de fibrocemento y estructura de tirantearía  madera.

El edificio será refuncionalizado, mediante la realización de sanitarios nuevos para pacientes, dormitorios, salón de usos múltiples y el área de cocina. Estas modificaciones tienden a que el edificio cumpla con las pautas para un Hogar de pequeña escala, según las normativas vigentes, como la Resolución Nº 1328/2006 del Ministerio de Salud de la Nación y decreto 3020/2002 Departamento de salud de la provincia de Buenos Aires.

1 GENERALIDADES:

Las tareas comprenden la remodelación edilicia para el funcionamiento de un HOGAR para 12 pacientes de distintos pabellones.

La documentación técnica elaborada  por el Área de Obras e Infraestructura de la Institución  consiste en planos  y bocetos que son a modo de anteproyecto,  por lo tanto los oferentes deberán verificar las medidas in situ durante la visita a obra, para realizar luego los cómputos correspondientes para la cotización. De ser necesario, se realizarán los ajustes de diseño del Centro, que, debidamente se le brindarán a los interesados en caso de ser necesario. Esto no implicará agregado de tareas sino definición de datos ya brindados.

El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra.

Los errores o contradicciones que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieran merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá en tiempo y forma, aceptando o no los argumentos que se expongan.

Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista y presentados para la aprobación por el Área de Obras e Infraestructura, antes del comienzo de la obra. Posteriormente serán rectificados al finalizar la misma, dejando 2 copias impresas y 1copia en formato digital en la oficina del Área requirente. Los planos requeridos son: implantación 1:200, plantas 1:50, planta de techos 1:100, 1 (una) planta por cada instalación (agua, gas, electricidad, cloaca) 1:50, planta de estructuras 1:50, 4 (cuatro) vistas con descripción de materialidad y niveles, 2 (dos) cortes y detalles constructivos 1:20 necesarios para el correcto entendimiento.

El Adjudicatario deberá presentar al AREA de OBRAS  e INFRAESTRUCTURA de la Colonia Nacional Montes de Oca,  muestras de los materiales y alternativas de montaje y/o ajustes de sistemas para su estudio y aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles a contar de la fecha en que se notifique la adjudicación de la obra.

El Área de Obras e Infraestructura de la Colonia Nacional Montes de Oca contará con un plazo de cinco (5) días hábiles desde la fecha en que se entreguen de las muestras para realizar su análisis. Finalizado dicho plazo sin existir objeción respecto de la calidad de los materiales especificada en el pliego o sobre los sistemas de montaje a implementarse, se entregará el certificado de inicio de las tareas, comenzando a correr desde esa fecha el plazo de entrega.

La Oficina Técnica podrá disponer que se realicen todos los Controles de Calidad y Ensayos de las muestras y elementos incorporados a los edificios ante los organismos estatales y/o privados pertinentes, en caso de que se presenten dudas respecto a lo especificado en el pliego, quedando los gastos que ello demande a cargo exclusivo del Proveedor, y suspendiéndose el inicio de la obra hasta tanto los mismos se expidan al respecto.

Antes de iniciadas las tareas la empresa adjudicataria deberá presentar en forma semanal un plan de obra ante el Servicio de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad con copia para el Área de Obras e Infraestructura de la Institución en el que deberá especificarse de forma sucinta las tareas a realizarse en ese período de tiempo, con el objeto de facilitar el control y la supervisión de las mismas. Podrán realizarse todas las tareas que la empresa considere pertinentes, aunque las mismas no se encuentren detalladas en el plan de obra, pero debiendo la misma comunicar tal circunstancia al área mencionada.

Este punto es de vital  importancia  a los fines de poder verificar el adelanto del trabajo, poder hacer el  correspondiente certificado de avance de obra y su posterior tramite de cobro por cuenta de la empresa proveedora.

El adjudicatario deberá presentar planos en escala 1:100 correspondientes a planos de implantación y plantas de arquitectura en general, 1:50 planos de replanteo, fundaciones e instalaciones,  1:20 de todos detalles necesarios del conjunto de construcciones. Como así también de las construcciones provisorias estableciendo la ubicación de Obrador, Vestuarios y Depósitos  que considere necesario para el desarrollo de sus tareas, el cual deberá presentar previo al inicio de los trabajos.

Al inicio de obra se firmará  un ACTA DE INICIACION DE OBRA, a partir de esa fecha se considerara el plazo de ejecución de tareas. Así mismo se llevara un  LIBRO DE OBRA sin el cual no se podrá iniciar las actividades, el mismo por cuestiones operativas estará en la oficina del AREA  DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA, donde la empresa y la Institución dejaran sentado todos los temas inherentes a la obra.

El inicio de las OBRAS deberá efectuarse dentro de los 15 días corridos de notificada fehacientemente la respectiva Orden de Compra.

De NO cumplimentarse la entrega del PLAN DE OBRAS y DOCUMENTACION TECNICA (PLANOS) no se podrá comenzar con la ejecución de los trabajos preliminares (Depósito, Vestuarios, Cercos y Vallados, Vigilancia y Cartel de Obra).

Una vez concluidos los trabajos preliminares, y con la conformidad del Área de Obras e Infraestructura,  el adjudicatario tendrá derecho a comenzar la obra principal, objeto de la presente licitación.

Las tareas se realizarán de lunes a viernes, pudiendo de forma excepcional y previa autorización de autoridad competente, realizárselas en fines de semana.

Se solicitará sin excepción, la presencia de un arquitecto, ingeniero o maestro mayor de obra que realice el control diariamente y en forma permanente de la obra, para el correcto desarrollo de las tareas de la envergadura que requiere la misma. Junto con la propuesta económica, deberá entregar una hoja donde figuren los datos del profesional, con curriculum vitae enumerando la experiencia laboral en obras de similar envergadura, n° de matrícula y copia de la misma.

El Contratista deberá considerar dentro de sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico, y/o responsables de la obra, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a efectos de obtener la necesaria coordinación, suministrar aclaraciones, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones será establecida por la Inspección de Obra de acuerdo a las características y necesidades de cada obra.

Para la aprobación de los trabajos, el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra para verificar el estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. Mismo tendrá que avisar antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general.

Reacondicionamiento Ex vivienda de Pecas en hogar para 12 pacientes y centro de día  (Renglón 1)

2  TRABAJOS PRELIMINARES:

2.1  LOCAL PARA DEPÓSITO Y VESTUARIO:

La empresa deberá contar con todas las instalaciones para Vestuario y alojamiento para el personal, no menor a 6 mts. Cuadrados, así como con un Depósito de materiales con cerradura de seguridad, siendo la misma responsable de las herramientas y/o materiales que allí se depositen.

Todo predio que la empresa ocupe deberá estar señalizado y cerrado para evitar el ingreso de los pacientes, evitando primordialmente poner en riesgo la salud física de los mismos.

Deberá incluirse la ejecución de un local para comedor del personal, no permitiéndose la utilización de ningún otro sector de la Colonia para tal fin pudiendo ser el mismo local de Depósito.

Será obligatoria la colocación de un BAÑO QUIMICO para el uso exclusivo del personal de la obra, durante todo el tiempo que dure la misma.

2.2  CERCOS, VALLADOS Y PROTECCIONES:

El adjudicatario deberá colocar cercos y vallados en el sector de los trabajos para seguridad de las personas que concurren al predio. Se advierte que los pacientes deambulan libremente por el predio de la Colonia Montes de Oca. Se deberá asimismo,  mantener una vigilancia permanente en el lugar de las tareas durante las 24 horas del día. 	Deberá mantenerse en perfectas condiciones de limpieza la totalidad del área de los trabajos. Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios para garantizar la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras debiéndose ejecutar además las reparaciones necesarias en caso de que  éstas resulten dañadas.

Previamente a la recepción de la obra deberán ser desmantelados y retirados por el Contratista.

2.3  CARTEL DE OBRA, LUZ, AGUA CORRIENTE y GAS:

El cartel de obra será como está indicado en los planos adjuntos y según disponga la Inspección de Obra, la que determinará en el lugar que aquel se deberá colocar (Plano 1).

Toda la iluminación necesaria como así también la nocturna estará a cargo del Proveedor y  se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Supervisión, corriendo por su cuenta los gastos que demanden los mismos.

El Contratista se hará cargo de la provisión de la fuerza motriz para los equipos e implementos de trabajo propios  y para la iluminación de las tareas sean en horario diurno o nocturno.

En todos los casos el Proveedor deberá someter a la conformidad de la Supervisión las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan utilizar.

El Adjudicatario realizará las instalaciones provisorias (tablero), necesarias para conectarse con las redes existentes.

EL ADJUDICATARIO NO PODRÁ DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS PRINCIPALES, OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO, HASTA TANTO NO SEAN CUMPLIMENTADAS LAS EXIGENCIAS DE LOS PUNTOS PRECEDENTES 2.1; 2.2 Y 2.3.

3  DEMOLICION, RETIROS, LIMPIEZA Y DESMONTE:

Se deberán realizar todos los trabajos de demolición, retiro, limpieza y/o desmonte que sean necesarios para la ejecución de las tareas especificadas. Se deberá evaluar, conjuntamente con el Área de Obras e Infraestructura, la demolición total o parcial según el estado de las construcciones existentes para su reacondicionamiento a nuevo. Previamente se ejecutarán los apuntalamientos necesarios y los que la Supervisión considere oportunos.

Será por cuenta exclusiva del Adjudicatario la ejecución de todos los trabajos de retiro de materiales o disposición donde la inspección de obra disponga. Será causal de sanción el no movimiento de los materiales en tiempo y forma. Se recomienda el uso de volquetes.

El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que el imparta la Inspección.

No se permite producir derrumbes y el empleo de métodos que puedan producir trepidaciones o daños de cualquier orden.

Las instalaciones de suministro de gas, agua, electricidad etc. deberán ser anuladas si así correspondiera debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa aprobación y/o autorización de  las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios. Respecto al retiro de cables y artefactos eléctricos que se encuentren afectados por los trabajos, deberán ser retirados y trazados o instalados nuevamente de conformidad con la Inspección de Obra.

Se deberán cegar todos los pozos negros y cámaras sépticas, previo desagote de los mismos.

Deberá entregarse en la Institución todos aquellos materiales que se encuentren en buen estado, como ser: ventanas, puertas, herrajes, persianas, chapas y demás. Los mismos serán llevados a la barraca que especifique la Inspeccion de Obra.

3.1 Demolición construcción existente:

Se deberá desmantelar el techo existente, demoler mamposterías,  y levantar fundaciones y solados de la construcción existente en los lugares marcados en los planos adjunto.

3.2 Nivelación del terreno

El terreno se deberá rellenar  y terraplenar con tosca  desde el nivel de la vereda perimetral bajando 20cm hasta  el alambrado perimetral.

3.3 Retiro de arboles

Previos a los trabajos de obra se deberá retirar los arboles y raíces completas  necesarios para realizar la construcción solicitada, y los arboles que estén a menos de 3 metros de la construcción. Aproximadamente 10 arboles

4  OBRA:

4.1  PILOTINES:

Los pilotines se ejecutaran como lo indica el plano de fundaciones adjunto, la misma se realizaran con pilotines de 0,25 de diámetro con 4 ø10, y estribos ø6 cada 15cm. Los pilotes entre sí tendrán una separación máxima de 1,5m.

El hormigón a emplear será h21

4.2 VIGA DE ENCADENADO INFERIOR:

Se ejecutara el encadenado inferior donde indique el plano de fundaciones adjunto con una dimensión mínima de 0,25mx0,25m. Se empleara 4 ø10 y estribos ø6 cada 15cm, el hormigón deberá asegurar un recubrimiento a la armadura de 5cm.

El hormigón a emplear será h21

Características de fundación:

- Las excavaciones se realizarán por medios mecánicos (picos palas), u otro método que el Contratista quiera aplicar, previa autorización de la Inspección de obra.

- Los laterales de las zanjas para vigas de fundación deberán excavarse perfectamente alineados, como así también perfectamente nivelados los fondos.

- Los excedentes de tierra, producto de la excavación, se acopiarán en un lugar acordado con la Inspección de obra, quedando el lugar de trabajo perfectamente limpio y ordenado.

Hormigón de fundaciones:

- Con respecto de las armaduras se realizarán según las disposiciones de armado, de forma prolija, con las ataduras bien fijadas, sin desplazamientos ni corrimientos, los diámetros de hierros a emplear, serán como mínimo los que se indican

- Con respecto al Hormigón será perfectamente dosificado y el asentamiento admitido será de 15. Todo hormigón mal dosificado será rechazado por la Inspección de obra, y será repuesto por cuenta y orden del Contratista a su entero costo.

5 CAJÓN HIDRÓFUGO:

El mismo se ejecutara sobre toda la viga de fundación, será realizado con ladrillo común con un espesor de 30cm, la altura será de 30cm por sobre el nivel 0 que indique la inspección de obra (nivel de la calle).

Se agregaran 2 ø6 cada 4 hiladas.

Los ladrillos serán amurados con material hidrófugo y recubierto con el mismo material en todas sus caras, el mismo tendrá terminación fratasada.

La cara interior y la superior serán pintadas con pintura asfáltica.

6 RELLENO INTERIOR:

Antes de ejecutar el contrapiso se deberá rellenar el interior con tosca mezclada con cal viva. La misma será pisonada con un pisón neumático para asegurar el correcto asentamiento.

7 CONTRAPISOS:

Sobre el terreno natural previo a realizar los contrapisos se agregara un nylon de 200micrones. (La no ejecución del mismo obligara a la empresa constructora a realizar las tareas nuevamente a cuenta y cargo de la misma)

El contrapiso se realizara con hormigón pobre con un espesor de 0,10m. El mismo contara con malla sima 0,15mx0,15m ø4,2 en toda la superficie a realizar.

8 CARPETAS

Sobre el contrapiso se realizara una carpeta hidrófuga de nivelación 1:3. (La no ejecución del punto con material hidrófugo obligara a la empresa constructora a realizar las tareas nuevamente a cuenta y cargo de la misma)

9 COLUMNAS

En los lugares marcados en los planos adjunto se realizaran columnas de 0,20mx0,20m con 4 ø10 y estribos ø6 cada 15cm. Las mismas deberán llegar hasta la altura del techo.

El hormigón a emplear será h21.

10 MAMPOSTERÍA

La mampostería de la envolvente será de bloques cerámicos portantes 0,18x0,19x0,33m

La mampostería de los tabiques divisorios será de bloques cerámicos portantes  0,12x0,19x0,33m y deberá llegar hasta el techo.

La mampostería marcada en los planos adjuntos como “BH” (la envolvente del núcleo de sanitarios principal) deberá ser realizada con bloques de hormigón 0,19x0,19x0,33m  con terminación símil piedra. Para que las caras exteriores no pierdan la continuidad del material se deberá emplear los bloques indicados para la ejecución de las columnas, dinteles, vigas, etc. No pudiéndose ver los mismos del exterior, perdiendo la continuidad del material símil piedra.

Los distintos tipos de mamposterías serán reforzados con 2 ø4,2 cada 3 hiladas.

La mampostería marcada en los planos adjuntos como “BH1” (la envolvente del tender) deberá ser realizada con bloques de hormigón 0,19x0,19x0,33m utilizados de manera acostados generando una pared semi abierta, permitiendo que el lugar ventile completamente.

11 VIGA DE ENCADENADO SUPERIOR

Se ejecutara una viga de encadenado de 0,20mx0,20m se emplearan 4 ø8 con estribos ø6 c/15cm sobre toda la mampostería (tabiques divisorios, tabiques de la envolvente, tabiques de hormigón símil piedra.

12 REVOQUES

Se ejecutara en todas las paredes interiores revoque grueso con terminación en revoque fino a la cal.

En las paredes de ante baño, baño y lavadero llevaran revoque hidrófugo y grueso sobre todos los bloques de hormigón.

En las paredes exteriores llevara revoque hidrófugo y grueso terminado para luego aplicar revestimiento plástico.

13 CUBIERTAS

La cubierta del centro será realizada en chapa galvanizada acanalada Nº25 color negra, sobre estructura de perfilaría “C” de 120x50mm (separación máxima 1m) con aislamiento térmico de lana de vidrio con foil de aluminio de 50mm.

La pendiente mínima que se permitirá será de 15% de modo que asegure el correcto escurrimiento.

Los techos sobresaldrán 0,50m sobre el filo de la construcción

Ver planta de techos.

13.1 Cenefas

Todos los aleros de 0,50m serán recubiertos con una cenefa de machimbre de pvc ignifugo,  en la cara frontal e inferior.

13.2 Babetas y cumbrera

En los encuentros entre la carga y la chapa se colocara una babeta de chapa galvanizada color negras amurada a la carga para prevenir las filtraciones por trabajo de los encuentros, la mismas deberán ser amuradas con material hidrófugo.

En el encuetro superior de los dos techos se colocara una cumbrera del mismo material que las babetas, debera cubrir como minimo 0,20m a ambos lados.

13.3 Techo de losa alivianada

En el sector de los sanitarios, la cubierta se realizara losa alivianada de viguetas de hormigón armado pretensado, y ladrillos de polietileno expandido.

Levara una capa de compresión de 0,05m de espesor de hormigón h21 y malla sima de 0,15mx0,15m ø6.

13.3.1 Contrapiso sobre losa

Sobre la losa alivianada se realizara un contrapiso con pendiente minima del 5% hacia el frente y hacia el contra frente como indica la planta de techos.

Se deberá amurar 2 boquetones para canalizar el escurrimiento

13.3.2 Carpeta hidrófuga sobre contrapiso

Sobre el contrapiso se deberá realizar una carpeta de nivelación hidrófuga  de 0,02m respetando las mismas pendientes.

13.3.3 Membrana sobre carpeta

Se deberá pintar la carpeta hidrófuga con pintura asfáltica, para luego pegar membrana aluminizada, sobre toda la superficie, la misma subirá 20cm en todo el perímetro.

14 INSTALACION SANITARIA

14.1 Instalación agua fría y caliente

Se ejecutará la instalación totalmente nueva realizándose los trabajos necesarios para que la totalidad de artefactos indicados en planos posean sus correspondientes alimentaciones tanto de agua fría como caliente. Dicha instalación se hará en circuitos separados: #1termotanque baños, #2termotanque lavadero, #3alimentación lavadero/baño paciente/cocina, #4alimentación baños ante baño pacientes, #5Descarga de inodoros por válvula de descarga

Se deberá proveer llaves de paso en cada local, para cortar el suministro tanto de agua fría como de agua caliente.

La totalidad de la cañería, tanto de agua fría como de agua caliente, se realizará de polipropileno con polímero Randon unidos por termo fusión.

Para las válvulas de descarga de inodoros se utilizarán caños de 1½” mínimo y se deberán utilizar curvas solamente.   La presión mínima de trabajo debe ser de 3 kg, equivalente a una altura desde la base del tanque hasta la válvula de 4 mts, con una bajada independiente y una cañería con diámetro interno 38 mm. Con la misma bajada se puede alimentar más de una válvula pero se deberá prever que a la entrada de la válvula debe llegar un caudal mínimo de entre 150 y 180 lts por minuto.

El tanque de reserva será de 1000 litros y estará por encima del termotanque solar según las medidas facilitadas por el proveedor del mismo.

14.2 Instalación de desagüe

Se ejecutará la instalación totalmente nueva realizándose los trabajos necesarios para que la totalidad de artefactos indicados en planos posean sus desagües reglamentarios. Incluirán bocas de acceso, cámara de inspección, piletas de patio y todo elemento o accesorio necesario para conducir en forma segura los efluentes hasta la cámara de inspección existente que conduce a la cañería cloacal.

La totalidad de la cañería, tanto de desagües primarios como secundarios de los núcleos sanitarios, se realizará en polipropileno espesor 3.2 mm., unión de aro de goma de alta resistencia a la acción mecánica. Los desagües primarios que desagüen a un inodoro serán en cañería de 0.110 y cuando sean dos o más se pasará a 0,160. Los desagües secundarios serán en 0.60 y 0.38 para desagüe de un solo artefacto. Las piletas de patio serán reforzadas adecuadamente para evitar su rotura en tareas de desobstrucción.

14.3 Cámara séptica

Se deberá realizar una cámara séptica donde marca el plano de un metro de ancho libre por dos metros de largo libre, con una profundidad de un metro cincuenta contando desde la salida del mismo. La misma contara con dos cámaras de inspección una de 0,60m x 0,60m y otra de 0,50mx0,50m como figura en planos adjuntos.

La salida de la cámara séptica conducirá hasta la cámara de inspección existente que conduce a la cañería cloacal.

14.4 Pilar de conexión

Se deberá realizar un pilar donde lo indique la dirección de obra, donde se ubicara una canilla de servicio con llave de paso, donde se conectara el suministro del servicio con la subida al tanque y se dejara una llave de paso para cortar el suministro del mismo. El tendido del mismo se realizara en caño de polipropileno con polímeros random unidos por termo fusión.

El pilar será de 0,40m de profundidad, 0,60m  de ancho, 1,20m de alto. En bloques de hormigón simil piedra

14.5 Se deberá proveer e instalar los siguientes artefactos

- Inodoro discapacitados:

Se proveerá e instalara un inodoro a pedestal alto para discapacitados de porcelana sanitaria de funcionamiento sifónico. El sistema de limpieza del inodoro DUAL será por medio de sistema de válvula con tapa tecla anti vandálica, de accionamiento hidromecánico, descarga silenciosa y con llave de paso incorporada. Este sistema debe constar de caño de descarga para válvula, válvula de descarga de inodoro, tapa tecla para válvula de descarga de inodoro.

. Deberá incluir tapa asiento plástico reforzado Cantidad: (2) dos.

- Inodoro pedestal:

Se proveerá e instalara un inodoro a pedestal de porcelana sanitaria de funcionamiento sifónico. Su alimentación será por válvula de descarga dual anti vandálica metálica. Deberá incluir tapa asiento plástico reforzado Cantidad: (1) Uno.

- Lavatorio para discapacitados

Se proveerá e instalara un lavatorio para discapacitados diseñado para permitir el apoyo de los antebrazos y evitar el deslizamiento de los mismos. Medidas 0,66m de ancho x 0,56m de profundidad,  Deberá ser sujetado a la pared con el sistema de soporte fijo que provee la marca para su correcta instalación. Se proveerá e instalara una canilla mono comando metálica con agua fría y caliente. Cantidad: (3) tres.

- Barral rebatible 80cm

Se proveerá e instalara barral rebatible de 80 cm. x 18,5 cm. Para laterales del inodoro o lavatorio. Facilita el apoyo para el traslado lateral al inodoro. Al rebatirse permite dejar libre la zona que ocupa. Cantidad: (6) seis.

- Barral fijo 35cm

Se proveerá e instalara un barral fijo de 35cm. Se coloca sobre los perímetros a fin de proporcionar sostén y seguridad al usuario. Cantidad: (4) cuatro.

- Barral fijo tipo L

Se proveerá e instalara Barrales de 67 cm. x 36.5 cm. Para ducha o bañera; con un tramo horizontal que ayuda a pararse y otro vertical que permite sostenerse en la posición de pie. Cantidad: (2) Dos (uno derecho uno izquierdo).

- Silla de ducha rebatible

Se colocaran en la ducha para discapacitados sillas rebatibles. Cantidad: (2) Dos

- Grifería de ducha

Para las duchas se colocará juego para ducha, con duchador de mano agua fría y caliente. Material metálico, cromadas metálicas, con cierre cerámico y aireador, de primera marca. Cantidad: (3) tres

- Canilla de servicio

Se colocará canilla de servicio metálica 3/4” en el lugar donde indica los planos, con llave de medio punto. Cantidad: (6) Seis

- Espejos

Se proveerá y colocará espejo basculante de 60 x 80 cm sobre lavatorios. Su estructura será en caño circular doblado en sus esquinas sin formar un encuentro en punta la estructura estará pintada en epoxi blanco, el espejo estará sostenido por dos planchuelas longitudinales y el agarre del espejo será reforzado con un film adhesivo, el espejo será redondeado en sus esquinas sin formar un encuentro en punta, el mismo deberá ser de una marca reconocida en el mercado.

Cantidad: (3) Tres

- Portarrollos losa blanca

Se proveerá y colocará portarrollos de losa blanca, con barra para el papel higiénico empotrable.

Cantidad: (3) Tres

- Perchero simple losa blanca

Se proveerá y colocara perchero simple de losa blanca empotrable. Cantidad: (5) Cinco

- Jabonera losa blanca

Se proveerá y colocara Jabonera de losa blanca con agarradera para ducha empotrable. Cantidad: (3) Tres

- Termotanque solar 360l
Se proveerá e instalara un termotanque solar de 360 litros según especificaciones del proveedor, las mismas serán aprobadas por la inspección de obra. El mismo ira conectado a los dos termotanques, la estructura será de hierro pintada a fuego, tubos de vidrio triple carga, tubos de vacío de alto rendimiento, el sistema será tipo “HEAT PIPE”  es decir dentro de los tubos no circulara agua, sino que la temperatura será suministrada al tanque por varilla de cobre, tendrá 36 tubos, tanque interno acero inoxidable aislado con 55mm poliuretano. Como complemento se le adicionara una barra de magnesio para prevenir daños por acumulación de sarro.

15 INSTALACION ELECTRICA

15.1 Instalación Media tensión

Se ejecutará la instalación totalmente nueva realizándose los trabajos necesarios para que la totalidad de artefactos y tomas indicados en planos posean su conexión. Se utilizarán todos los componentes del sistema (caños, acoples, niples, reducciones, etc.) que garanticen la homogeneidad del mismo.
Se considerarán incluidas dentro de este rubro la totalidad de trabajos, elementos, accesorios, etc. para dejar las tareas correctamente terminadas según Normas.

La instalación estará dividida en los siguientes circuitos cada uno con una térmica.

-Luces interiores
-Luces exteriores
-Toma corriente interiores
-Toma corriente exteriores
-Circuito especial A.A  (Mínimo cable 6mm, los tomas serán de 20amperes color rojo)

El tablero principal deberá contar con todos los elementos de seguridad que requiere la norma, incluido llave termo magnética e interruptor diferencial. El mismo estará ubicado en el lavadero y contendrá una jabalina con caja de inspección garantizando una resistencia menor a 5 ohm

15.2 Pilar de conexión

Se deberá realizar un pilar donde lo indique la dirección de obra, donde se ubicara una caja estanca con bornera y llave tetra polar para conectar el suministro del servicio con el tablero principal. El tendido desde el tablero principal al pilar se realizara en cable sintenax 4x6mm

El pilar será de 0,40m de profundidad, 0,60m  de ancho, 1,20m de alto. En bloques de hormigón simil piedra

15.3 Instalación baja tensión

Se ejecutara la instalación y cableado de teléfono y cable de televisión dejando las bocas donde indica los planos adjuntos, las mismas deberán llegar hasta una caja estanca ubicada en el pilar a realizar para conectar la llegada del suministro, para conectar el hogar con el pilar se usara una manguera negra de 1” por donde la empresa debera pasar la línea de teléfono, y cable. En el caso de que la extensión supere los 15m se debera dejar cajas de pases intermedias.

15.4 Plano electromecánico

Se deberá realizar el plano electromecánico, un informe técnico con memoria descriptiva, y una constancia de resistencia de la puesta a tierra, la medición será realizada por personal matriculado con instrumental calibrado, presentando un certificado del mismo, se entregara una copia en CD y 5 copias impresas, la misma deberá estar visada por el colegio de arquitectos y listas para ser entregadas en bomberos.

  - Artefactos a proveer e instalar

- PLAFON ESTANCO IP66   CON DOS TUBOS LED 2X18W. Base fabricada en chapa de acero estampada, cabeza de poliéster reforzado, difusor en acrílico prismático extruido envolvente,  componentes eléctricos de primera calidad.  Cantidad (31un) treinta y uno

- ARTEFACTO EXTERIOR  METALICO UNIDIRRECCIONAL LED. Base fabricada en chapa de acero estampada, cabeza de poliéster reforzado, difusor en acrílico prismático extruido envolvente,  componentes eléctricos de primera calidad. Lámpara led dicroica gu10 7w blanca Cantidad (11un) once

- Luz de emergencia 60LEDS.  Deberá tener 2 posiciones luz alta y luz baja, deberá durar la carga mas de 10hs, contendrá batería recargable de electrolito, plástico ignifugo. La misma estará amurada a la pared con 2 cintas metálicas perforadas en sus extremos. Cantidad (16un) dieciséis

- Cartel salida de emergencia. Tecnología LED de alta luminosidad, Alto poder lumínico con acrílico y serigrafía, Vida útil de los LEDs 100.000 Hs, Estéticamente apropiado para todo tipo de ambiente interior, Extra Chato Liviano, Bajo Consumo (menor a 5W), Sistema de Instalación Universal, Libre de Mantenimiento, Batería NiCd, Medidas reducidas 349 x 220 x 28 mm, Incluye accesorios de fijación, Autonomía 3 Hs, Imagen de la Luz: SALIDA Cantidad: (2un) dos

- Pre instalación aire acondicionado. Donde los planos marca un toma especial para aire acondicionado se dejara la pre instalación prevista para el mismo (desagüe, cañería de conexión, instalación eléctrica) En la parte interior se ubicara una caja de pre instalación como muestra la imagen conduciendo la salida de los líquidos hasta el exterior, la unidad exterior se ubicara sobre la vereda exterior bajo la ventana, ahí deberán llegar las cañerías de la pre instalación.

Cantidad: (9un) nueve

- Ventilador de pared 20”. Donde los planos marca se colocara ventilador de pared de 20”, con ménsula oscilante, motor 80W montado sobre rodamiento, caudal 65m3/m Cantidad: (8un) ocho

- Heladera exhibidora: Se proveerá e instalara una heladera exhibidora con puerta triple vidrio,  color blanco,  4 estantes intercambiables, motocompresor 1/3hp, volumen interior 315litros como mínimo, clasificación energética b mínimo. Cantidad: (1un) una

- Lavarropas automático 10kg: Se proveerá e instalara un lavarropas automático con carga superior a 10kg,  color blanco, tambor de acero inoxidable, eficiencia energética nivel A, eficiencia de lavado nivel A, velocidad de centrifugado 750rpm, carga superior.

- Instalación de gas

16.1 Instalación de gas
Se ejecutará la instalación totalmente nueva realizándose los trabajos necesarios para que la totalidad de artefactos indicados en planos posean sus correspondientes alimentaciones de gas.

Se deberá proveer llaves de paso en cada artefacto, para cortar el suministro. Se instalaran las rejillas de ventilación necesarias como exige la norma vigente de Gas Natural.

Se utilizara sistema de conducción de gas por termo fusión (SIGAS) con llaves de paso esféricas metálicas, nacionales y de primera calidad. Los diámetros de los caños y llaves de paso los calculara el gasista matriculado que firmara los planos.

Para la instalación se deberán cumplir las normas de gas natural.

16.2 Pilar de conexión

Se deberá realizar un pilar donde lo indique la dirección de obra, donde se ubicara un nicho aprobado por gas natural, identificado con marca y numero de matricula visible, servicio completo con llave de paso de ¾ y regulador para gas natural aprobado P/6 m³. Se deberá realizar la conexión e instalación de llegada a este pilar desde la subestación ubicada atrás de ropería y luego la entrada al hogar para alimentar todos los artefactos mencionados.

16.3  Aprobación parcial de instalación

Se deberá realizar los planos de la instalación y consiguiente se tramitara la inspección parcial de la misma. Se entregara a la inspección de obra los planos aprobados, la nomina de artefactos aprobados, y demás anexos aprobados.

  - Artefactos a proveer e instalar

- Calefactor tiro balanceado.  Tiro balanceado mínimo 2700kcal, salida de calor frontal y superior, comandos superiores, encendido integral y válvula de seguridad, con regulador de presión. Cantidad (9un) nueve

- Calefactor tiro balanceado U.  Tiro balanceado U mínimo 2700kcal, salida de calor frontal y superior, comandos superiores, encendido integral y válvula de seguridad, con regulador de presión. El calefactor tiro balanceado U tendrá su salida vertical hasta los 4 vientos. Cantidad (1un) uno

- Termotanque. Capacidad mínima 50lts,  conexión superior, alta recuperación, conexión gas natural, encendido electrónico, primera marca. A instalar en lavadero. Cantidad (1un) uno

- Termotanque. Capacidad mínima 120lts,  conexión superior, alta recuperación, conexión gas natural, encendido electrónico, primera marca. A instalar en nicho baños. Cantidad (1un) uno

- Cocina. La cocina deberá ser de acero inoxidable esmerilado, el horno deberá tener luz, puerta doble con vidrio, tapa superior de vidrio, horno auto limpiante, encendido electrónico, timer, las hornallas y el horno deberán contar con válvula de seguridad.

- Campana. Campana de cocina acero inoxidable de 0,60m de ancho x  0,50m de profundidad, cubre caño hasta el cielorraso, motor doble turbina 4”

17 CIELORRASOS

17.1 Suspendido de roca yeso:

Se proveerá y colocará cielorraso suspendido de roca de yeso respetando la altura libre solicitada en los planos adjuntos. El mismo se elaborara con junta tomada, se compondrá de un entramado de perfiles metálicos, de soleras y montantes de 70 mm y 69 mm respectivamente, a los que se atornillan las placas de 12mm de espesor, con tornillos autorroscantes Nº 2 para chapa. Los montantes se colocarán separados cada 0,40 mts.

Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocarán montantes o soleras en sentido transversal a esta, actuando como vigas maestras, ubicadas cada 1,20 o 1,50 m.; este refuerzo se cuelga del techo con velas rígidas utilizando montantes u otro elemento rígido cada 1,00m.

Las juntas se tomarán con cinta y masilla, quedando una terminación similar al cielorraso de yeso tradicional. En su encuentro con paredes se ejecutara una unión a manera de buña en la totalidad del perímetro.

| Tipo de cielorraso | Altura libre del local |
| --- | --- |
| CR:PY=placa de yeso | h:altura libre de cielorraso |

17.2 Suspendido de PVC:

Se proveerá y colocará cielorraso suspendido de PVC ignifugo color blanco, la altura libre solicitada en los planos adjuntos. La estructura de sustentación será de perfilería de aluminio (no se permite madera) con un espaciamiento entre listones de 0,70 mts con sentido de colocación contrario al de las placas de PVC

Se deberá evaluar la manera de ejecutar el cielorraso sin necesidad de uniones entre placas, caso contrario, se deberá tener cuidado en las terminaciones con listones correspondientes, de manera tal que se ajusten a las reglas del arte.

En el núcleo sanitario antebaño y baños de pacientes sobre el cielorraso suspendido de pvc se colocara lana de vidrio con foil de aluminio de 50mm para aislar los locales.

| Tipo de cielorraso | Altura libre del local |
| --- | --- |
| CR:Mpvc= machimbre de pvc | h:altura libre de cielorraso |

18 REVESTIMIENTOS

Características:

La colocación de los cerámicos entre guardas será a 90º. Las dimensiones y colores de los cerámicos serán estrictamente uniformes y se considera incluido en el precio, la selección necesaria a los fines expresados precedentemente. Las cerámicas esmaltadas serán fabricadas con proceso de mono cocción con una calidad tal que asegure la obtención de los siguientes valores:

- Absorción de agua: a 5 % para pisos

- % para revestimientos

- Resistencia a la flexión: 320 a 380 kg/cm2 para pisos

- 180 a 240 kg/cm2 para revestimientos

- Resistencia a ácidos y bases grado AA.

- Deberá tener resistencia al congelamiento y al shock térmico

18.1 Revestimiento a (P:C80)

El revestimiento ira en los locales húmedos (Cocina, Baño personal, Lavadero, Ante baño, y Baños paciente) desde el piso hasta una altura de 2m, con pastina blanca hidrófuga.

El mismo será un cerámico blanco 0,30mx0,30m de primera calidad.

En todos los locales mencionados  a 1,80m se colocara una guarda de venecitas de cuatro hileras de alto

En estos locales se colocara zócalo sanitario de pvc tipo Escocia de 30mm, el mismo deberá ir sujeto con el revestimiento del solado y de la pared, no pudiendo ser el zócalo sanitario que va atornillado y después encastrado en la guía.

18.2 Revestimiento b (S:C70)

El revestimiento ira en los locales marcados en los planos adjuntos, el mismo será antideslizante de 0,30mx0,30m color blanco veteado (tipo modelo perlino cerámica cortines) con pastina blanca hidrófuga. Se deberá presentar muestra a la inspección de obra para su aprobación, en el caso de ser dudoso la propiedad antideslizante la inspección de obra puede solicitar un certificado firmado por la empresa de las propiedades del mismo.

18.3 Revestimiento c (S:C60)

El revestimiento ira en los locales marcados en los planos adjuntos, el mismo será de 0,60mx0,60m color marfil con pastina beige hidrófuga.

18.4 Revestimiento d (S:C40)

El revestimiento ira en los locales marcados en los planos adjuntos, se colocaran baldosas prensadas de granito pulido fondo gris, medidas 40x40cm, espesor 2,8cm. De 64 panes. Con tomado de junta en cemento. Este ítem incluye junta de dilatación cada 4m2

18.5 Revestimiento e (S:C10)

El revestimiento ira en los locales marcados en los planos adjuntos, será de cemento alisado peinado con recuadro llaneado de 5cm. Este ítem incluye junta de dilatación cada 4m2

18.6 Revestimiento plástico exterior

Toda la superficie de muros exterior, donde la terminación no sea bloque de hormigón símil piedra será revestido con revestimiento plástico texturado, grano mediano, color beige y efecto a definir por la inspección de obra.

18.7 Revestimiento plástico interior

En cada dormitorio se revestirá la pared cabecera de cama con revestimiento plástico texturado grano mediano, de colores diferentes cada una, (coral, esmeralda, marrón habano, zafiro)

En el local destinado a gabinete se revestirá la pared cabecera con revestimiento plástico texturado grano mediano color gris estaño

En el estar comedor se revestirá la pared que da contra los cuartos con revestimiento plástico texturado grano mediano color salmón rosado

Los talleres se revestirá la pared que enfrenta el acceso a los mismos con revestimiento plástico texturado grano mediano color coral

18.8  Látex para cielorraso

Se realizará la pintura de la totalidad de los cielorrasos de roca de yeso, con látex lavable color blanco al igual que la franja de muro remanente sobre revestimientos que no lleguen hasta el mismo.
Se realizarán los trabajos de lijado y enduído necesarios, para que la superficie quede perfectamente lisa y homogénea.
Se ejecutarán en la totalidad de las superficies, imprimación y las manos de pintura necesarias (como mínimo dos manos), hasta que se obtenga un perfecto acabado a juicio de la Supervisión.

18.9  Látex para muros interiores

Se realizará la pintura de paredes (nuevas y existentes) en todos  los locales, con látex satinado con alto poder cubritivo y altísima lavabilidad.

Se realizarán los trabajos de lijado y enduído necesarios, para que la superficie quede perfectamente lisa y homogénea.

Se ejecutarán en la totalidad de los paramentos imprimación y las manos de pintura necesarias (como mínimo dos manos), hasta que se obtenga un perfecto acabado a juicio de la Supervisión.

Los colores serán a definir por la inspección de obra.

18.10 Marcos, puertas de chapa y puerta placa:
En la totalidad de los marcos, puertas de chapa y puertas placa se aplicarán una mano de fondo y dos manos de esmalte sintético. Los trabajos se ejecutarán en ambas caras de las carpinterías.
En caso de superficies oxidadas se procederá al lijado o viruteado de las mismas, luego se aplicarán dos manos de convertidor de óxido, previo a la pintura de terminación.

18.11  Silicona para impermeabilización:
Al muro exterior de bloques de cemento, se le aplicará silicona de terminación e impermeabilización, hidrofugante basado en una solución de sales de siliconas que actúa preservando toda una amplia serie de materiales inorgánicos como el hormigón, de la humectación por las lluvias, sin privar a las superficies su capacidad de respiración, o sea que no obtura los poros ni permite que las mismas se mojen. La aplicación debe ser uniforme para que toda la superficie quede humedecida. ACABADO MATE: Para evitar la formación de verdín y moho.

19  MESADA Y MOBILIARIO:

19.1 Cocina
En la cocina se proveerá e instalara un bajo mesada y alacena con estantes regulables a media altura, cajonera de 4 cajones y puertas de abrir de melamina aglomerada enchapada color wengue de 18mm.  Como  figura en plano adjunto
Se proveerá e instalara una mesada de granito gris mara de 2,5cm de espesor (realizada en 2 piezas), con doble bacha  de acero inoxidable medidas 73x40x18 cm aprox con grifería metalica monocomando, se colocarán zócalos de granito gris mara sobre mesada que tendrán una altura de 5cm.

19.2 Lavadero

En el lavadero se proveerá e instalara un bajo mesada y alacena con estantes regulables a media altura, y puertas de abrir de melamina aglomerada enchapada color wengue de 18mm.  Como  figura en plano adjunto
Se proveerá e instalara una mesada de granito gris mara de 2,5cm de espesor (realizada en 1 pieza), con bacha  de lavadero de acero inoxidable medidas 73x40x18 cm aprox con grifería metálica monocomando, se colocarán zócalos de granito gris mara sobre mesada que tendrán una altura de 5cm.

19.3 Dormitorios
En los dormitorios se entregara un interior de placard en melamina aglomerada enchapada color wengue de 18mm.  Como  figura en plano adjunto. El mismo contara con 2 o 3 puertas corredizas en melamina color wengue con perfileria de aluminio

20  CARPINTERÍAS:

Se deberá entregar muestras del perfil a utilizar para la aprobación de la inspección de obra.

20.1 Ventana V1: Ventanas corredizas de aluminio anodizado línea Módena, color blanco de 1,5 mm de espesor.                                                                     Medidas: Ancho 1.8m x  Alto 1.50 m con mosquitero y hoja corrediza, acrílico de 3mm. Incluye contramarco y persiana. Ubicación según plano. Cantidad: (15un) quince

20.2  Ventana V2: Ventanas tipo guillotina de aluminio anodizado línea Módena, color blanco de 1,5 mm de espesor.                                                                     Medidas: Ancho 1.0m x  Alto 1.50 m con mosquitero fijo, acrílico de 3mm. Incluye contramarco. Ubicación según plano. Cantidad: (3un) tres

20.3  Ventana V3: Ventanas corrediza de aluminio anodizado línea Módena, color blanco de 1,5 mm de espesor.                                                                     Medidas: Ancho 1.8m x  Alto 0.50 m con mosquitero fijo, acrílico de 3mm. Incluye contramarco. Ubicación según plano. Cantidad: (1un) una

20.4  Ventana V4: Ventanas corrediza de aluminio anodizado línea Módena, color blanco de 1,5 mm de espesor.                                                                     Medidas: Ancho 1.5m x  Alto 1.00 m con mosquitero, acrílico de 3mm. Incluye contramarco. Ubicación según plano. Cantidad: (1un) una

20.5 Puerta P1: Se colocara  puerta de 1m de luz de paso, apertura sentido escape, la misma deberá estar realizada en doble chapa DWG 18, doble contacto, 3 bisagras a munición, barral antipático tipotouch, brazo de cierre hidráulico automático para 45kg de aluminio, barral fijo tipo l (uno derecho y uno izquierdo para colocar en el interior y en el exterior) la misma será pintada con pintura epoxi color blanca. Cantidad (2un) dos

20.6 Puerta P2:Se colocara  puerta de 0,9m de luz de paso, apertura según plano, el marco deberá estar realizada en doble chapa DWG 18, 3 bisagras, puerta en madera de cedro lustrado. Cantidad (11un) once

20.7 Puerta P3:Se colocara  puerta de 0,7m de luz de paso, apertura según plano, el marco deberá estar realizada en doble chapa DWG 18, 3 bisagras, puerta en madera de cedro lustrado. Cantidad (1un) una

20.8 Puerta P4: Se colocara  puerta de 0.80m de luz de paso, apertura según plano, la misma deberá estar realizada en doble chapa DWG 18, doble contacto, 3 bisagras a munición. Cantidad (1un) una

20.9 Puerta P5: Se colocara  puerta de 0.60m de luz de paso, apertura según plano, la misma deberá estar realizada en doble chapa DWG 18, doble contacto, 3 bisagras a munición. Se deberá perforar la puerta en la parte inferior y superior haciendo un agujero de 100cm2 tapando el mismo con rejilla de 10x10 del lado de afuera y de adentro, agarradas con tornillo pasante. Cantidad (1un) una

20.10 Puerta Pcorrediza: Se colocara una puerta corrediza ciega de 4m de ancho por 2,20 de alto, la misma estará conformada con 4 paños corredizos en cuatro guías separadas (las misma no podrá sobresalir del nivel de piso, es decir tiene q estar embutida para no entorpecer la continuidad), para que la puerta se pueda correr a uno de los costados, esta deberá ser de aluminio anodizado línea Módena, color blanco de 1,5 mm de espesor.                                                                      Ubicación según plano. Cantidad: (1un) una

#### 21  INSTALACIÓN DE SEGURIDAD:

#### 21.1 Detectores de humo:

#### Se deberán colocar doce detectores de humo en el lugar marcado en los planos (DH).

#### Descripción del producto:

#### -Detector de humo óptico (fotoeléctrico), alarma sonora incorporada, memoria independiente, bajo consumo, software programable.

La misma no será autónoma, sino que estará conectada a una central de incendio ubicada en el lavadero, con sirena y batería.

Cantidad de sensores de humo (15un) quince

#### 21.2 Detectores de gas:

Se deberán colocar dos detectores de gas en el lugar marcado en los planos (DG).

Descripción del producto:
-alarma sonora y lumínica que identifica la presencia de gas natural y/o monóxido de carbono, el mismo tendrá que estar aprobado por MetroGas, alimentación 220v.

Cantidad (2un) dos

#### 22 ALAMBRADO PERIMETRAL

Se deberá extraer el alambrado existente, podar  las ramas necesarias para instalar el nuevo alambrado

Se deberá cubrir el perímetro (marcado en amarillo en planos adjuntos) con alambrado olímpico de 1.5m. Con postes cuadrados de cemento cada 4m. Con cabeza diagonal simple. Alambrado romboidal de 2 ½ n°14. Primer y último poste (los que tensan el alambrado) deberán llevar diagonales de cemento para asegurar su estabilidad. El alambrado deberá estar tensado y se colocará según las reglas del buen arte.

Cantidad 90 metros lineales

Foto guía modelo a seguir:

Reacondicionamiento Ex peluquería en hogar para 12 pacientes y centro de día (renglón 2)

2  TRABAJOS PRELIMINARES:

2.1  LOCAL PARA DEPÓSITO Y VESTUARIO:

La empresa deberá contar con todas las instalaciones para Vestuario y alojamiento para el personal, no menor a 6 mts. Cuadrados, así como con un Depósito de materiales con cerradura de seguridad, siendo la misma responsable de las herramientas y/o materiales que allí se depositen.

Todo predio que la empresa ocupe deberá estar señalizado y cerrado para evitar el ingreso de los pacientes, evitando primordialmente poner en riesgo la salud física de los mismos.

Deberá incluirse la ejecución de un local para comedor del personal, no permitiéndose la utilización de ningún otro sector de la Colonia para tal fin pudiendo ser el mismo local de Depósito.

Será obligatoria la colocación de un BAÑO QUIMICO para el uso exclusivo del personal de la obra, durante todo el tiempo que dure la misma.

2.2  CERCOS, VALLADOS Y PROTECCIONES:

El adjudicatario deberá colocar cercos y vallados en el sector de los trabajos para seguridad de las personas que concurren al predio. Se advierte que los pacientes deambulan libremente por el predio de la Colonia Montes de Oca. Se deberá asimismo,  mantener una vigilancia permanente en el lugar de las tareas durante las 24 horas del día. 	Deberá mantenerse en perfectas condiciones de limpieza la totalidad del área de los trabajos. Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios para garantizar la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras debiéndose ejecutar además las reparaciones necesarias en caso de que  éstas resulten dañadas.

Previamente a la recepción de la obra deberán ser desmantelados y retirados por el Contratista.

2.3  CARTEL DE OBRA, LUZ, AGUA CORRIENTE y GAS:

El cartel de obra será como está indicado en los planos adjuntos y según disponga la Inspección de Obra, la que determinará en el lugar que aquel se deberá colocar (Plano 1).

Toda la iluminación necesaria como así también la nocturna estará a cargo del Proveedor y  se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Supervisión, corriendo por su cuenta los gastos que demanden los mismos.

El Contratista se hará cargo de la provisión de la fuerza motriz para los equipos e implementos de trabajo propios  y para la iluminación de las tareas sean en horario diurno o nocturno.

En todos los casos el Proveedor deberá someter a la conformidad de la Supervisión las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan utilizar.

El Adjudicatario realizará las instalaciones provisorias (tablero), necesarias para conectarse con las redes existentes.

EL ADJUDICATARIO NO PODRÁ DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS PRINCIPALES, OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO, HASTA TANTO NO SEAN CUMPLIMENTADAS LAS EXIGENCIAS DE LOS PUNTOS PRECEDENTES 2.1; 2.2 Y 2.3.

3  DEMOLICION, RETIROS, LIMPIEZA Y DESMONTE:

Se deberán realizar todos los trabajos de demolición, retiro, limpieza y/o desmonte que sean necesarios para la ejecución de las tareas especificadas. Se deberá evaluar, conjuntamente con el Área de Obras e Infraestructura, la demolición total o parcial según el estado de las construcciones existentes para su reacondicionamiento a nuevo. Previamente se ejecutarán los apuntalamientos necesarios y los que la Supervisión considere oportunos.

Será por cuenta exclusiva del Adjudicatario la ejecución de todos los trabajos de retiro de materiales o disposición donde la inspección de obra disponga. Será causal de sanción el no movimiento de los materiales en tiempo y forma. Se recomienda el uso de volquetes.

El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que el imparta la Inspección.

No se permite producir derrumbes y el empleo de métodos que puedan producir trepidaciones o daños de cualquier orden.

Las instalaciones de suministro de gas, agua, electricidad etc. deberán ser anuladas si así correspondiera debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa aprobación y/o autorización de  las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios. Respecto al retiro de cables y artefactos eléctricos que se encuentren afectados por los trabajos, deberán ser retirados y trazados o instalados nuevamente de conformidad con la Inspección de Obra.

Se deberán cegar todos los pozos negros y cámaras sépticas, previo desagote de los mismos.

Deberá entregarse en la Institución todos aquellos materiales que se encuentren en buen estado, como ser: ventanas, puertas, herrajes, persianas, chapas y demás. Los mismos serán llevados a la barraca que especifique la Inspeccion de Obra.

3.1 Demolición construcción existente:

Se deberá desmantelar el techo existente, demoler mamposterías,  y levantar fundaciones y solados de la construcción existente en los lugares marcados en los planos adjunto.

3.2 Nivelación del terreno

El terreno se deberá rellenar  y terraplenar con tosca  desde el nivel de la vereda perimetral bajando 20cm hasta  el alambrado perimetral.

3.3 Retiro de arboles

Previos a los trabajos de obra se deberá retirar los arboles y raíces completas  necesarios para realizar la construcción solicitada, y los arboles que estén a menos de 3 metros de la construcción. Aproximadamente 10 arboles

4  OBRA:

4.1  PILOTINES:

Los pilotines se ejecutaran como lo indica el plano de fundaciones adjunto, la misma se realizaran con pilotines de 0,25 de diámetro con 4 ø10, y estribos ø6 cada 15cm. Los pilotes entre sí tendrán una separación máxima de 1,5m.

El hormigón a emplear será h21

4.2 VIGA DE ENCADENADO INFERIOR:

Se ejecutara el encadenado inferior donde indique el plano de fundaciones adjunto con una dimensión mínima de 0,25mx0,25m. Se empleara 4 ø10 y estribos ø6 cada 15cm, el hormigón deberá asegurar un recubrimiento a la armadura de 5cm.

El hormigón a emplear será h21

Características de fundación:

- Las excavaciones se realizarán por medios mecánicos (picos palas), u otro método que el Contratista quiera aplicar, previa autorización de la Inspección de obra.

- Los laterales de las zanjas para vigas de fundación deberán excavarse perfectamente alineados, como así también perfectamente nivelados los fondos.

- Los excedentes de tierra, producto de la excavación, se acopiarán en un lugar acordado con la Inspección de obra, quedando el lugar de trabajo perfectamente limpio y ordenado.

Hormigón de fundaciones:

- Con respecto de las armaduras se realizarán según las disposiciones de armado, de forma prolija, con las ataduras bien fijadas, sin desplazamientos ni corrimientos, los diámetros de hierros a emplear, serán como mínimo los que se indican

- Con respecto al Hormigón será perfectamente dosificado y el asentamiento admitido será de 15. Todo hormigón mal dosificado será rechazado por la Inspección de obra, y será repuesto por cuenta y orden del Contratista a su entero costo.

5 CAJÓN HIDRÓFUGO:

El mismo se ejecutara sobre toda la viga de fundación, será realizado con ladrillo común con un espesor de 30cm, la altura será de 30cm por sobre el nivel 0 que indique la inspección de obra (nivel de la calle).

Se agregaran 2 ø6 cada 4 hiladas.

Los ladrillos serán amurados con material hidrófugo y recubierto con el mismo material en todas sus caras, el mismo tendrá terminación fratasada.

La cara interior y la superior serán pintadas con pintura asfáltica.

6 RELLENO INTERIOR:

Antes de ejecutar el contrapiso se deberá rellenar el interior con tosca mezclada con cal viva. La misma será pisonada con un pisón neumático para asegurar el correcto asentamiento.

7 CONTRAPISOS:

Sobre el terreno natural previo a realizar los contrapisos se agregara un nylon de 200micrones. (La no ejecución del mismo obligara a la empresa constructora a realizar las tareas nuevamente a cuenta y cargo de la misma)

El contrapiso se realizara con hormigón pobre con un espesor de 0,10m. El mismo contara con malla sima 0,15mx0,15m ø4,2 en toda la superficie a realizar.

8 CARPETAS

Sobre el contrapiso se realizara una carpeta hidrófuga de nivelación 1:3. (La no ejecución del punto con material hidrófugo obligara a la empresa constructora a realizar las tareas nuevamente a cuenta y cargo de la misma)

9 COLUMNAS

En los lugares marcados en los planos adjunto se realizaran columnas de 0,20mx0,20m con 4 ø10 y estribos ø6 cada 15cm. Las mismas deberán llegar hasta la altura del techo.

El hormigón a emplear será h21

10 MAMPOSTERÍA

La mampostería de la envolvente será de bloques cerámicos portantes 0,18x0,19x0,33m

La mampostería de los tabiques divisorios será de bloques cerámicos portantes  0,12x0,19x0,33m y deberá llegar hasta el techo.

La mampostería marcada en los planos adjuntos como “BH” (la envolvente del núcleo de sanitarios principal) deberá ser realizada con bloques de hormigón 0,19x0,19x0,33m  con terminación símil piedra. Para que las caras exteriores no pierdan la continuidad del material se deberá emplear los bloques indicados para la ejecución de las columnas, dinteles, vigas, etc. No pudiéndose ver los mismos del exterior, perdiendo la continuidad del material símil piedra.

Los distintos tipos de mamposterías serán reforzados con 2 ø4,2 cada 3 hiladas.

La mampostería marcada en los planos adjuntos como “BH1” (la envolvente del tender) deberá ser realizada con bloques de hormigón 0,19x0,19x0,33m utilizados de manera acostados generando una pared semi abierta, permitiendo que el lugar ventile completamente.

11 VIGA DE ENCADENADO SUPERIOR

Se ejecutara una viga de encadenado de 0,20mx0,20m se emplearan 4 ø8 con estribos ø6 c/15cm sobre toda la mampostería (tabiques divisorios, tabiques de la envolvente, tabiques de hormigón símil piedra.

12 REVOQUES

Se ejecutara en todas las paredes interiores revoque grueso con terminación en revoque fino a la cal.

En las paredes de ante baño, baño y lavadero llevaran revoque hidrófugo y grueso sobre todos los bloques de hormigón.

En las paredes exteriores llevara revoque hidrófugo y grueso terminado para luego aplicar revestimiento plástico.

13 CUBIERTAS

La cubierta del centro será realizada en chapa galvanizada acanalada Nº25 color negra, sobre estructura de perfilaría “C” de 120x50mm (separación máxima 1m) con aislamiento térmico de lana de vidrio con foil de aluminio de 50mm.

La pendiente mínima que se permitirá será de 15% de modo que asegure el correcto escurrimiento.

Los techos sobresaldrán 0,50m sobre el filo de la construcción

Ver planta de techos.

13.1 Cenefas

Todos los aleros de 0,50m serán recubiertos con una cenefa de machimbre de pvc ignifugo,  en la cara frontal e inferior.

13.2 Babetas y cumbrera

En los encuentros entre la carga y la chapa se colocara una babeta de chapa galvanizada color negras amurada a la carga para prevenir las filtraciones por trabajo de los encuentros, la mismas deberán ser amuradas con material hidrófugo.

En el encuetro superior de los dos techos se colocara una cumbrera del mismo material que las babetas, debera cubrir como minimo 0,20m a ambos lados.

13.3 Techo de losa alivianada

En el sector de los sanitarios, la cubierta se realizara losa alivianada de viguetas de hormigón armado pretensado, y ladrillos de polietileno expandido.

Levara una capa de compresión de 0,05m de espesor de hormigón h21 y malla sima de 0,15mx0,15m ø6

13.3.1 Contrapiso sobre losa

Sobre la losa alivianada se realizara un contrapiso con pendiente minima del 5% hacia el frente y hacia el contra frente como indica la planta de techos.

Se deberá amurar 2 boquetones para canalizar el escurrimiento

13.3.2 Carpeta hidrófuga sobre contrapiso

Sobre el contrapiso se deberá realizar una carpeta de nivelación hidrófuga  de 0,02m respetando las mismas pendientes.

13.3.3 Membrana sobre carpeta

Se deberá pintar la carpeta hidrófuga con pintura asfáltica, para luego pegar membrana aluminizada, sobre toda la superficie, la misma subirá 20cm en todo el perímetro.

14 INSTALACION SANITARIA

14.1 Instalación agua fría y caliente

Se ejecutará la instalación totalmente nueva realizándose los trabajos necesarios para que la totalidad de artefactos indicados en planos posean sus correspondientes alimentaciones tanto de agua fría como caliente. Dicha instalación se hará en circuitos separados: #1termotanque baños, #2termotanque lavadero, #3alimentación lavadero/baño paciente/cocina, #4alimentación baños ante baño pacientes, #5Descarga de inodoros por válvula de descarga

Se deberá proveer llaves de paso en cada local, para cortar el suministro tanto de agua fría como de agua caliente.

La totalidad de la cañería, tanto de agua fría como de agua caliente, se realizará de polipropileno con polímero Randon unidos por termo fusión.

Para las válvulas de descarga de inodoros se utilizarán caños de 1½” mínimo y se deberán utilizar curvas solamente.   La presión mínima de trabajo debe ser de 3 kg, equivalente a una altura desde la base del tanque hasta la válvula de 4 mts, con una bajada independiente y una cañería con diámetro interno 38 mm. Con la misma bajada se puede alimentar más de una válvula pero se deberá prever que a la entrada de la válvula debe llegar un caudal mínimo de entre 150 y 180 lts por minuto.

El tanque de reserva será de 1000 litros y estará por encima del termotanque solar según las medidas facilitadas por el proveedor del mismo.

14.2 Instalación de desagüe

Se ejecutará la instalación totalmente nueva realizándose los trabajos necesarios para que la totalidad de artefactos indicados en planos posean sus desagües reglamentarios. Incluirán bocas de acceso, cámara de inspección, piletas de patio y todo elemento o accesorio necesario para conducir en forma segura los efluentes hasta la cámara de inspección existente que conduce a la cañería cloacal.

La totalidad de la cañería, tanto de desagües primarios como secundarios de los núcleos sanitarios, se realizará en polipropileno espesor 3.2 mm., unión de aro de goma de alta resistencia a la acción mecánica. Los desagües primarios que desagüen a un inodoro serán en cañería de 0.110 y cuando sean dos o más se pasará a 0,160. Los desagües secundarios serán en 0.60 y 0.38 para desagüe de un solo artefacto. Las piletas de patio serán reforzadas adecuadamente para evitar su rotura en tareas de desobstrucción.

14.3 Cámara séptica

Se deberá realizar una cámara séptica donde marca el plano de un metro de ancho libre por dos metros de largo libre, con una profundidad de un metro cincuenta contando desde la salida del mismo. La misma contara con dos cámaras de inspección una de 0,60m x 0,60m y otra de 0,50mx0,50m como figura en planos adjuntos.

La salida de la cámara séptica conducirá hasta la cámara de inspección existente que conduce a la cañería cloacal.

14.4 Pilar de conexión

Se deberá realizar un pilar donde lo indique la dirección de obra, donde se ubicara una canilla de servicio con llave de paso, donde se conectara el suministro del servicio con la subida al tanque y se dejara una llave de paso para cortar el suministro del mismo. El tendido del mismo se realizara en caño de polipropileno con polímeros random unidos por termo fusión.

El pilar será de 0,40m de profundidad, 0,60m  de ancho, 1,20m de alto. En bloques de hormigón simil piedra

14.5 Se deberá proveer e instalar los siguientes artefactos

- Inodoro discapacitados:

Se proveerá e instalara un inodoro a pedestal alto para discapacitados de porcelana sanitaria de funcionamiento sifónico. El sistema de limpieza del inodoro DUAL será por medio de sistema de válvula con tapa tecla anti vandálica, de accionamiento hidromecánico, descarga silenciosa y con llave de paso incorporada. Este sistema debe constar de caño de descarga para válvula, válvula de descarga de inodoro, tapa tecla para válvula de descarga de inodoro.

. Deberá incluir tapa asiento plástico reforzado Cantidad: (2) dos.

- Inodoro pedestal:

Se proveerá e instalara un inodoro a pedestal de porcelana sanitaria de funcionamiento sifónico. Su alimentación será por válvula de descarga dual anti vandálica metálica. Deberá incluir tapa asiento plástico reforzado Cantidad: (1) Uno.

- Lavatorio para discapacitados

Se proveerá e instalara un lavatorio para discapacitados diseñado para permitir el apoyo de los antebrazos y evitar el deslizamiento de los mismos. Medidas 0,66m de ancho x 0,56m de profundidad,  Deberá ser sujetado a la pared con el sistema de soporte fijo que provee la marca para su correcta instalación. Se proveerá e instalara una canilla mono comando metálica con agua fría y caliente. Cantidad: (3) tres.

- Barral rebatible 80cm

Se proveerá e instalara barral rebatible de 80 cm. x 18,5 cm. Para laterales del inodoro o lavatorio. Facilita el apoyo para el traslado lateral al inodoro. Al rebatirse permite dejar libre la zona que ocupa. Cantidad: (6) seis.

- Barral fijo 35cm

Se proveerá e instalara un barral fijo de 35cm. Se coloca sobre los perímetros a fin de proporcionar sostén y seguridad al usuario. Cantidad: (4) cuatro.

- Barral fijo tipo L

Se proveerá e instalara Barrales de 67 cm. x 36.5 cm. Para ducha o bañera; con un tramo horizontal que ayuda a pararse y otro vertical que permite sostenerse en la posición de pie. Cantidad: (2) Dos (uno derecho uno izquierdo).

- Silla de ducha rebatible

Se colocaran en la ducha para discapacitados sillas rebatibles. Cantidad: (2) Dos

- Grifería de ducha

Para las duchas se colocará juego para ducha, con duchador de mano agua fría y caliente. Material metálico, cromadas metálicas, con cierre cerámico y aireador, de primera marca. Cantidad: (3) tres

- Canilla de servicio

Se colocará canilla de servicio metálica 3/4” en el lugar donde indica los planos, con llave de medio punto. Cantidad: (6) Seis

- Espejos

Se proveerá y colocará espejo basculante de 60 x 80 cm sobre lavatorios. Su estructura será en caño circular doblado en sus esquinas sin formar un encuentro en punta la estructura estará pintada en epoxi blanco, el espejo estará sostenido por dos planchuelas longitudinales y el agarre del espejo será reforzado con un film adhesivo, el espejo será redondeado en sus esquinas sin formar un encuentro en punta, el mismo deberá ser de una marca reconocida en el mercado.

Cantidad: (3) Tres

- Portarrollos losa blanca

Se proveerá y colocará portarrollos de losa blanca, con barra para el papel higiénico empotrable.

Cantidad: (3) Tres

- Perchero simple losa blanca

Se proveerá y colocara perchero simple de losa blanca empotrable. Cantidad: (5) Cinco

- Jabonera losa blanca

Se proveerá y colocara Jabonera de losa blanca con agarradera para ducha empotrable. Cantidad: (3) Tres

- Termotanque solar 360l
Se proveerá e instalara un termotanque solar de 360 litros según especificaciones del proveedor, las mismas serán aprobadas por la inspección de obra. El mismo ira conectado a los dos termotanques, la estructura será de hierro pintada a fuego, tubos de vidrio triple carga, tubos de vacío de alto rendimiento, el sistema será tipo “HEAT PIPE”  es decir dentro de los tubos no circulara agua, sino que la temperatura será suministrada al tanque por varilla de cobre, tendrá 36 tubos, tanque interno acero inoxidable aislado con 55mm poliuretano. Como complemento se le adicionara una barra de magnesio para prevenir daños por acumulación de sarro.

15 INSTALACION ELECTRICA

15.1 Instalación Media tensión

Se ejecutará la instalación totalmente nueva realizándose los trabajos necesarios para que la totalidad de artefactos y tomas indicados en planos posean su conexión. Se utilizarán todos los componentes del sistema (caños, acoples, niples, reducciones, etc.) que garanticen la homogeneidad del mismo.
Se considerarán incluidas dentro de este rubro la totalidad de trabajos, elementos, accesorios, etc. para dejar las tareas correctamente terminadas según Normas.

La instalación estará dividida en los siguientes circuitos cada uno con una térmica.

-Luces interiores
-Luces exteriores
-Toma corriente interiores
-Toma corriente exteriores
-Circuito especial A.A  (Mínimo cable 6mm, los tomas serán de 20amperes color rojo)

El tablero principal deberá contar con todos los elementos de seguridad que requiere la norma, incluido llave termo magnética e interruptor diferencial. El mismo estará ubicado en el lavadero y contendrá una jabalina con caja de inspección garantizando una resistencia menor a 5 ohm

15.2 Pilar de conexión

Se deberá realizar un pilar donde lo indique la dirección de obra, donde se ubicara una caja estanca con bornera y llave tetra polar para conectar el suministro del servicio con el tablero principal. El tendido desde el tablero principal al pilar se realizara en cable sintenax 4x6mm

El pilar será de 0,40m de profundidad, 0,60m  de ancho, 1,20m de alto. En bloques de hormigón simil piedra

15.3 Instalación baja tensión

Se ejecutara la instalación y cableado de teléfono y cable de televisión dejando las bocas donde indica los planos adjuntos, las mismas deberán llegar hasta una caja estanca ubicada en el pilar a realizar para conectar la llegada del suministro, para conectar el hogar con el pilar se usara una manguera negra de 1” por donde la empresa debera pasar la línea de teléfono, y cable. En el caso de que la extensión supere los 15m se debera dejar cajas de pases intermedias.

15.4 Plano electromecánico

Se deberá realizar el plano electromecánico, un informe técnico con memoria descriptiva, y una constancia de resistencia de la puesta a tierra, la medición será realizada por personal matriculado con instrumental calibrado, presentando un certificado del mismo, se entregara una copia en CD y 5 copias impresas, la misma deberá estar visada por el colegio de arquitectos y listas para ser entregadas en bomberos.

  - Artefactos a proveer e instalar

- PLAFON ESTANCO IP66   CON DOS TUBOS LED 2X18W. Base fabricada en chapa de acero estampada, cabeza de poliéster reforzado, difusor en acrílico prismático extruido envolvente,  componentes eléctricos de primera calidad.  Cantidad (31un) treinta y uno

- ARTEFACTO EXTERIOR  METALICO UNIDIRRECCIONAL LED. Base fabricada en chapa de acero estampada, cabeza de poliéster reforzado, difusor en acrílico prismático extruido envolvente,  componentes eléctricos de primera calidad. Lámpara led dicroica gu10 7w blanca Cantidad (11un) once

- Luz de emergencia 60LEDS.  Deberá tener 2 posiciones luz alta y luz baja, deberá durar la carga mas de 10hs, contendrá batería recargable de electrolito, plástico ignifugo. La misma estará amurada a la pared con 2 cintas metálicas perforadas en sus extremos. Cantidad (16un) dieciséis

- Cartel salida de emergencia. Tecnología LED de alta luminosidad, Alto poder lumínico con acrílico y serigrafía, Vida útil de los LEDs 100.000 Hs, Estéticamente apropiado para todo tipo de ambiente interior, Extra Chato Liviano, Bajo Consumo (menor a 5W), Sistema de Instalación Universal, Libre de Mantenimiento, Batería NiCd, Medidas reducidas 349 x 220 x 28 mm, Incluye accesorios de fijación, Autonomía 3 Hs, Imagen de la Luz: SALIDA Cantidad: (2un) dos

- Pre instalación aire acondicionado. Donde los planos marca un toma especial para aire acondicionado se dejara la pre instalación prevista para el mismo (desagüe, cañería de conexión, instalación eléctrica) En la parte interior se ubicara una caja de pre instalación como muestra la imagen conduciendo la salida de los líquidos hasta el exterior, la unidad exterior se ubicara sobre la vereda exterior bajo la ventana, ahí deberán llegar las cañerías de la pre instalación.

Cantidad: (9un) nueve

- Ventilador de pared 20”. Donde los planos marca se colocara ventilador de pared de 20”, con ménsula oscilante, motor 80W montado sobre rodamiento, caudal 65m3/m Cantidad: (8un) ocho

- Heladera exhibidora: Se proveerá e instalara una heladera exhibidora con puerta triple vidrio,  color blanco,  4 estantes intercambiables, motocompresor 1/3hp, volumen interior 315litros como mínimo, clasificación energética b mínimo. Cantidad: (1un) una

- Lavarropas automático 10kg: Se proveerá e instalara un lavarropas automático con carga superior a 10kg,  color blanco, tambor de acero inoxidable, eficiencia energética nivel A, eficiencia de lavado nivel A, velocidad de centrifugado 750rpm, carga superior.

- Instalación de gas

16.1 Instalación de gas
Se ejecutará la instalación totalmente nueva realizándose los trabajos necesarios para que la totalidad de artefactos indicados en planos posean sus correspondientes alimentaciones de gas.

Se deberá proveer llaves de paso en cada artefacto, para cortar el suministro. Se instalaran las rejillas de ventilación necesarias como exige la norma vigente de Gas Natural.

Se utilizara sistema de conducción de gas por termo fusión (SIGAS) con llaves de paso esféricas metálicas, nacionales y de primera calidad. Los diámetros de los caños y llaves de paso los calculara el gasista matriculado que firmara los planos.

Para la instalación se deberán cumplir las normas de gas natural.

16.2 Pilar de conexión

Se deberá realizar un pilar donde lo indique la dirección de obra, donde se ubicara un nicho aprobado por gas natural, identificado con marca y numero de matricula visible, servicio completo con llave de paso de ¾ y regulador para gas natural aprobado P/6 m³. Se deberá realizar la conexión e instalación de llegada a este pilar desde la subestación ubicada atrás de ropería y luego la entrada al hogar para alimentar todos los artefactos mencionados.

16.3  Aprobación parcial de instalación

Se deberá realizar los planos de la instalación y consiguiente se tramitara la inspección parcial de la misma. Se entregara a la inspección de obra los planos aprobados, la nomina de artefactos aprobados, y demás anexos aprobados.

  - Artefactos a proveer e instalar

- Calefactor tiro balanceado.  Tiro balanceado mínimo 2700kcal, salida de calor frontal y superior, comandos superiores, encendido integral y válvula de seguridad, con regulador de presión. Cantidad (9un) nueve

- Calefactor tiro balanceado U.  Tiro balanceado U mínimo 2700kcal, salida de calor frontal y superior, comandos superiores, encendido integral y válvula de seguridad, con regulador de presión. El calefactor tiro balanceado U tendrá su salida vertical hasta los 4 vientos. Cantidad (1un) uno

- Termotanque. Capacidad mínima 50lts,  conexión superior, alta recuperación, conexión gas natural, encendido electrónico, primera marca. A instalar en lavadero. Cantidad (1un) uno

- Termotanque. Capacidad mínima 120lts,  conexión superior, alta recuperación, conexión gas natural, encendido electrónico, primera marca. A instalar en nicho baños. Cantidad (1un) uno

- Cocina. La cocina deberá ser de acero inoxidable esmerilado, el horno deberá tener luz, puerta doble con vidrio, tapa superior de vidrio, horno auto limpiante, encendido electrónico, timer, las hornallas y el horno deberán contar con válvula de seguridad.

- Campana. Campana de cocina acero inoxidable de 0,60m de ancho x  0,50m de profundidad, cubre caño hasta el cielorraso, motor doble turbina 4”

17 CIELORRASOS

17.1 Suspendido de roca yeso:

Se proveerá y colocará cielorraso suspendido de roca de yeso respetando la altura libre solicitada en los planos adjuntos. El mismo se elaborara con junta tomada, se compondrá de un entramado de perfiles metálicos, de soleras y montantes de 70 mm y 69 mm respectivamente, a los que se atornillan las placas de 12mm de espesor, con tornillos autorroscantes Nº 2 para chapa. Los montantes se colocarán separados cada 0,40 mts.

Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocarán montantes o soleras en sentido transversal a esta, actuando como vigas maestras, ubicadas cada 1,20 o 1,50 m.; este refuerzo se cuelga del techo con velas rígidas utilizando montantes u otro elemento rígido cada 1,00m.

Las juntas se tomarán con cinta y masilla, quedando una terminación similar al cielorraso de yeso tradicional. En su encuentro con paredes se ejecutara una unión a manera de buña en la totalidad del perímetro.

| Tipo de cielorraso | Altura libre del local |
| --- | --- |
| CR:PY=placa de yeso | h:altura libre de cielorraso |

17.2 Suspendido de PVC:

Se proveerá y colocará cielorraso suspendido de PVC ignifugo color blanco, la altura libre solicitada en los planos adjuntos. La estructura de sustentación será de perfilería de aluminio (no se permite madera) con un espaciamiento entre listones de 0,70 mts con sentido de colocación contrario al de las placas de PVC

Se deberá evaluar la manera de ejecutar el cielorraso sin necesidad de uniones entre placas, caso contrario, se deberá tener cuidado en las terminaciones con listones correspondientes, de manera tal que se ajusten a las reglas del arte.

En el núcleo sanitario antebaño y baños de pacientes sobre el cielorraso suspendido de pvc se colocara lana de vidrio con foil de aluminio de 50mm para aislar los locales.

| Tipo de cielorraso | Altura libre del local |
| --- | --- |
| CR:Mpvc= machimbre de pvc | h:altura libre de cielorraso |

18 REVESTIMIENTOS

Características:

La colocación de los cerámicos entre guardas será a 90º. Las dimensiones y colores de los cerámicos serán estrictamente uniformes y se considera incluido en el precio, la selección necesaria a los fines expresados precedentemente. Las cerámicas esmaltadas serán fabricadas con proceso de mono cocción con una calidad tal que asegure la obtención de los siguientes valores:

- Absorción de agua: a 5 % para pisos

- % para revestimientos

- Resistencia a la flexión: 320 a 380 kg/cm2 para pisos

- 180 a 240 kg/cm2 para revestimientos

- Resistencia a ácidos y bases grado AA.

- Deberá tener resistencia al congelamiento y al shock térmico

18.1 Revestimiento a (P:C80)

El revestimiento ira en los locales húmedos (Cocina, Baño personal, Lavadero, Ante baño, y Baños paciente) desde el piso hasta una altura de 2m, con pastina blanca hidrófuga.

El mismo será un cerámico blanco 0,30mx0,30m de primera calidad.

En todos los locales mencionados  a 1,80m se colocara una guarda de venecitas de cuatro hileras de alto

En estos locales se colocara zócalo sanitario de pvc tipo Escocia de 30mm, el mismo deberá ir sujeto con el revestimiento del solado y de la pared, no pudiendo ser el zócalo sanitario que va atornillado y después encastrado en la guía.

18.2 Revestimiento b (S:C70)

El revestimiento ira en los locales marcados en los planos adjuntos, el mismo será antideslizante de 0,30mx0,30m color blanco veteado (tipo modelo perlino cerámica cortines) con pastina blanca hidrófuga. Se deberá presentar muestra a la inspección de obra para su aprobación, en el caso de ser dudoso la propiedad antideslizante la inspección de obra puede solicitar un certificado firmado por la empresa de las propiedades del mismo.

18.3 Revestimiento c (S:C60)

El revestimiento ira en los locales marcados en los planos adjuntos, el mismo será de 0,60mx0,60m color marfil con pastina beige hidrófuga.

18.4 Revestimiento d (S:C40)

El revestimiento ira en los locales marcados en los planos adjuntos, se colocaran baldosas prensadas de granito pulido fondo gris, medidas 40x40cm, espesor 2,8cm. De 64 panes. Con tomado de junta en cemento. Este ítem incluye junta de dilatación cada 4m2

18.5 Revestimiento e (S:C10)

El revestimiento ira en los locales marcados en los planos adjuntos, será de cemento alisado peinado con recuadro llaneado de 5cm. Este ítem incluye junta de dilatación cada 4m2

18.6 Revestimiento plástico exterior

Toda la superficie de muros exterior, donde la terminación no sea bloque de hormigón símil piedra será revestido con revestimiento plástico texturado, grano mediano, color beige y efecto a definir por la inspección de obra.

18.7 Revestimiento plástico interior

En cada dormitorio se revestirá la pared cabecera de cama con revestimiento plástico texturado grano mediano, de colores diferentes cada una, (coral, esmeralda, marrón habano, zafiro)

En el local destinado a gabinete se revestirá la pared cabecera con revestimiento plástico texturado grano mediano color gris estaño

En el estar comedor se revestirá la pared que da contra los cuartos con revestimiento plástico texturado grano mediano color salmón rosado

Los talleres se revestirá la pared que enfrenta el acceso a los mismos con revestimiento plástico texturado grano mediano color coral

18.8  Látex para cielorraso

Se realizará la pintura de la totalidad de los cielorrasos de roca de yeso, con látex lavable color blanco al igual que la franja de muro remanente sobre revestimientos que no lleguen hasta el mismo.
Se realizarán los trabajos de lijado y enduído necesarios, para que la superficie quede perfectamente lisa y homogénea.
Se ejecutarán en la totalidad de las superficies, imprimación y las manos de pintura necesarias (como mínimo dos manos), hasta que se obtenga un perfecto acabado a juicio de la Supervisión.

18.9  Látex para muros interiores

Se realizará la pintura de paredes (nuevas y existentes) en todos  los locales, con látex satinado con alto poder cubritivo y altísima lavabilidad.

Se realizarán los trabajos de lijado y enduído necesarios, para que la superficie quede perfectamente lisa y homogénea.

Se ejecutarán en la totalidad de los paramentos imprimación y las manos de pintura necesarias (como mínimo dos manos), hasta que se obtenga un perfecto acabado a juicio de la Supervisión.

Los colores serán a definir por la inspección de obra.

18.10 Marcos, puertas de chapa y puerta placa:
En la totalidad de los marcos, puertas de chapa y puertas placa se aplicarán una mano de fondo y dos manos de esmalte sintético. Los trabajos se ejecutarán en ambas caras de las carpinterías.
En caso de superficies oxidadas se procederá al lijado o viruteado de las mismas, luego se aplicarán dos manos de convertidor de óxido, previo a la pintura de terminación.

18.11  Silicona para impermeabilización:
Al muro exterior de bloques de cemento, se le aplicará silicona de terminación e impermeabilización, hidrofugante basado en una solución de sales de siliconas que actúa preservando toda una amplia serie de materiales inorgánicos como el hormigón, de la humectación por las lluvias, sin privar a las superficies su capacidad de respiración, o sea que no obtura los poros ni permite que las mismas se mojen. La aplicación debe ser uniforme para que toda la superficie quede humedecida. ACABADO MATE: Para evitar la formación de verdín y moho.

19  MESADA Y MOBILIARIO:

19.1 Cocina
En la cocina se proveerá e instalara un bajo mesada y alacena con estantes regulables a media altura, cajonera de 4 cajones y puertas de abrir de melamina aglomerada enchapada color wengue de 18mm.  Como  figura en plano adjunto
Se proveerá e instalara una mesada de granito gris mara de 2,5cm de espesor (realizada en 2 piezas), con doble bacha  de acero inoxidable medidas 73x40x18 cm aprox con grifería metalica monocomando, se colocarán zócalos de granito gris mara sobre mesada que tendrán una altura de 5cm.

19.2 Lavadero

En el lavadero se proveerá e instalara un bajo mesada y alacena con estantes regulables a media altura, y puertas de abrir de melamina aglomerada enchapada color wengue de 18mm.  Como  figura en plano adjunto
Se proveerá e instalara una mesada de granito gris mara de 2,5cm de espesor (realizada en 1 pieza), con bacha  de lavadero de acero inoxidable medidas 73x40x18 cm aprox con grifería metálica monocomando, se colocarán zócalos de granito gris mara sobre mesada que tendrán una altura de 5cm.

19.3 Dormitorios
En los dormitorios se entregara un interior de placard en melamina aglomerada enchapada color wengue de 18mm.  Como  figura en plano adjunto. El mismo contara con 2 o 3 puertas corredizas en melamina color wengue con perfileria de aluminio

20  CARPINTERÍAS:

Se deberá entregar muestras del perfil a utilizar para la aprobación de la inspección de obra.

20.1 Ventana V1: Ventanas corredizas de aluminio anodizado línea Módena, color blanco de 1,5 mm de espesor.                                                                     Medidas: Ancho 1.8m x  Alto 1.50 m con mosquitero y hoja corrediza, acrílico de 3mm. Incluye contramarco y persiana. Ubicación según plano. Cantidad: (15un) quince

20.2  Ventana V2: Ventanas tipo guillotina de aluminio anodizado línea Módena, color blanco de 1,5 mm de espesor.                                                                     Medidas: Ancho 1.0m x  Alto 1.50 m con mosquitero fijo, acrílico de 3mm. Incluye contramarco. Ubicación según plano. Cantidad: (3un) tres

20.3  Ventana V3: Ventanas corrediza de aluminio anodizado línea Módena, color blanco de 1,5 mm de espesor.                                                                     Medidas: Ancho 1.8m x  Alto 0.50 m con mosquitero fijo, acrílico de 3mm. Incluye contramarco. Ubicación según plano. Cantidad: (1un) una

20.4  Ventana V4: Ventanas corrediza de aluminio anodizado línea Módena, color blanco de 1,5 mm de espesor.                                                                     Medidas: Ancho 1.5m x  Alto 1.00 m con mosquitero, acrílico de 3mm. Incluye contramarco. Ubicación según plano. Cantidad: (1un) una

20.5 Puerta P1: Se colocara  puerta de 1m de luz de paso, apertura sentido escape, la misma deberá estar realizada en doble chapa DWG 18, doble contacto, 3 bisagras a munición, barral antipático tipotouch, brazo de cierre hidráulico automático para 45kg de aluminio, barral fijo tipo l (uno derecho y uno izquierdo para colocar en el interior y en el exterior) la misma será pintada con pintura epoxi color blanca. Cantidad (2un) dos

20.6 Puerta P2:Se colocara  puerta de 0,9m de luz de paso, apertura según plano, el marco deberá estar realizada en doble chapa DWG 18, 3 bisagras, puerta en madera de cedro lustrado. Cantidad (11un) once

20.7 Puerta P3:Se colocara  puerta de 0,7m de luz de paso, apertura según plano, el marco deberá estar realizada en doble chapa DWG 18, 3 bisagras, puerta en madera de cedro lustrado. Cantidad (1un) una

20.8 Puerta P4: Se colocara  puerta de 0.80m de luz de paso, apertura según plano, la misma deberá estar realizada en doble chapa DWG 18, doble contacto, 3 bisagras a munición. Cantidad (1un) una

20.9 Puerta P5: Se colocara  puerta de 0.60m de luz de paso, apertura según plano, la misma deberá estar realizada en doble chapa DWG 18, doble contacto, 3 bisagras a munición. Se deberá perforar la puerta en la parte inferior y superior haciendo un agujero de 100cm2 tapando el mismo con rejilla de 10x10 del lado de afuera y de adentro, agarradas con tornillo pasante. Cantidad (1un) una

20.10 Puerta Pcorrediza: Se colocara una puerta corrediza ciega de 4m de ancho por 2,20 de alto, la misma estará conformada con 4 paños corredizos en cuatro guías separadas (las misma no podrá sobresalir del nivel de piso, es decir tiene q estar embutida para no entorpecer la continuidad), para que la puerta se pueda correr a uno de los costados, esta deberá ser de aluminio anodizado línea Módena, color blanco de 1,5 mm de espesor.                                                                      Ubicación según plano. Cantidad: (1un) una

#### 21  INSTALACIÓN DE SEGURIDAD:

#### 21.1 Detectores de humo:

#### Se deberán colocar doce detectores de humo en el lugar marcado en los planos (DH).

#### Descripción del producto:

#### -Detector de humo óptico (fotoeléctrico), alarma sonora incorporada, memoria independiente, bajo consumo, software programable.

La misma no será autónoma, sino que estará conectada a una central de incendio ubicada en el lavadero, con sirena y batería.

Cantidad de sensores de humo (15un) quince

#### 21.2 Detectores de gas:

Se deberán colocar dos detectores de gas en el lugar marcado en los planos (DG).

Descripción del producto:
-alarma sonora y lumínica que identifica la presencia de gas natural y/o monóxido de carbono, el mismo tendrá que estar aprobado por MetroGas, alimentación 220v.

Cantidad (2un) dos

#### 22 ALAMBRADO PERIMETRAL

Se deberá extraer el alambrado existente, podar  las ramas necesarias para instalar el nuevo alambrado

Se deberá cubrir el perímetro (marcado en amarillo en planos adjuntos) con alambrado olímpico de 1.5m. Con postes cuadrados de cemento cada 4m. Con cabeza diagonal simple. Alambrado romboidal de 2 ½ n°14. Primer y último poste (los que tensan el alambrado) deberán llevar diagonales de cemento para asegurar su estabilidad. El alambrado deberá estar tensado y se colocará según las reglas del buen arte.

Cantidad 90 metros lineales

Todos los materiales deberán ser de primeras marcas y calidad, nuevos y sin uso. Deberán ser presentados, antes de ser utilizados, a la Inspección de Obras para su aprobación. Sin la misma, el Área de Obras e Infraestructura podrá pedir reemplazos sin que ello implique un adicional al presente contrato.

VARIOS

- La devolución del anticipo se hará porcentual en cada certificado.

- La empresa constructora antes de comenzar los trabajos deberá presentar:
-Denuncia de inicio de obra aprobado por la ART.
-Programa de seguridad aprobado por la ART.
-Certificado de cobertura con nomina de personal y clausula de no repetición a favor de la Colonia Montes de Oca.
-Constancia de ultimo pago de ART
-Registros de entrega de elementos de protección personal
-Registros de capacitaciones
-Formulario 931 AFIP
-Constancia de pago de 931 AFIP

En el caso de ser monotributista:

-Póliza de seguro de accidentes personales $500.000

-Constancia pago de seguro

-Monotributo
-Constancia de pago de monotributo

- Respecto al tema de Higiene y seguridad, toda documentación pertinente a cumplimentar, así como condiciones de ejecución segura de tareas, se referenciarán en lo enunciado en el apartado: “Documentación de Higiene y seguridad para contratistas”, incluido en el presente pliego.

El no cumplimiento de las condiciones exigidas por Higiene y Seguridad, implicará la suspensión de tareas hasta que existan condiciones seguras de ejecución de las mismas.

- Se ejecutará la limpieza diaria, periódica y final del área de los trabajos. Los elementos de desmonte y/o retiro  deberán ser retirados fuera del predio por cuenta y cargo de la proveedora, salvo aquellos que la inspección de obra considere de utilidad, los que serán depositados en el lugar que la misma  indique dentro del predio, cuya estiba también estará a cargo la adjudicataria.

| Reacondicionamiento Ex vivienda de Pecas y peluquería en hogares para 12 pacientes y centro de día |
| --- |
| IMPORTANTE |  |  |  |  |  |
| 1- Se deberá presentar al momento de la cotización, marcas y detalles técnicos, necesarios para la |  |  |
| correcta identificación de los materiales a utilizar |  |  |  |  |  |
| 2- Previo a la confección de la planilla de presupuesto, es imprescindible la lectura completa del pliego |  |  |
| para la correcta interpretación de los trabajos solicitados. |  |  |  |  |  |
| 3- El contratista deberá realizar todo trabajo que aun sin haber sido especificado sea necesario para la |  |  |
| correcta concreción de las tareas, sin que ello implique la variación del precio cotizado. |  |  |  |
| 4- En todos los ítems deberá contemplarse mano de obra y materiales. |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION | unidad | cantidad | Pcio. Unitario | Subtotal | Total |
| 2 | Renglon 1 - Trabajos preliminares |
| 2.1 | Obrador y Baño Químico | u | 1 |  |  |  |
| 2.2 | Vallado, cerco de obra | gl | 1 |  |  |  |
| 2.3 | Cartel de obra | u | 1 |  |  |  |
| Subtotal del ítem |  |
| 3 | Renglon 1 - EX VIVIENDA DE PECAS |
| 3.1 | Demolición construcción existente | gl. | 1 |  |  |  |
| 3.2 | Nivelación del terreno |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Retiro de arboles |  |  |  |  |  |
| 4 | OBRA |
| 4.1 | Pilotes | gl. | 1 |  |  |  |
| 4.2 | Viga de encadenado inferior | gl. | 1 |  |  |  |
| 5 | Cajón hidrófugo | gl. | 1 |  |  |  |
| 6 | Relleno interior | gl. | 1 |  |  |  |
| 7 | Contrapisos | gl. | 1 |  |  |  |
| 8 | Carpetas | gl. | 1 |  |  |  |
| 9 | Columnas | gl. | 1 |  |  |  |
| 10 | Mampostería | gl. | 1 |  |  |  |
| 11 | Viga de encadenado superior | gl. | 1 |  |  |  |
| 12 | Revoques | gl. | 1 |  |  |  |
| 13 | Cubiertas | gl. | 1 |  |  |  |
| 13.1 | Cenefas | gl. | 1 |  |  |  |
| 13.2 | Babetas y cumbreras | gl. | 1 |  |  |  |
| 13.3 | Techo de losa alivianada | gl. | 1 |  |  |  |
| 13.3.1 | Contrapiso sobre losa | gl. | 1 |  |  |  |
| 13.3.2 | Carpeta hidrófuga sobre contrapiso | gl. | 1 |  |  |  |
| 13.3.3 | Membrana sobre carpeta | gl. | 1 |  |  |  |
| 14 | INSTALACION SANITARIA |
| 14.1 | Instalación agua fría y caliente | gl. | 1 |  |  |  |
| 14.2 | Instalación de desague | gl. | 1 |  |  |  |
| 14.3 | Cámara séptica | gl. | 1 |  |  |  |
| 14.4 | Pilar de conexión | gl. | 1 |  |  |  |
| 14.5 | ARTEFACTOS A PROVEER E INSTALAR |
| 14.5.a | Inodoro discapacitados | un | 2 |  |  |  |
| 14.5.b | Inodoro pedestal | un | 1 |  |  |  |
| 14.5.c | Lavatorio para discapacitados | un | 3 |  |  |  |
| 14.5.d | Barral rebatible 80cm | un | 6 |  |  |  |
| 14.5.e | Barral fijo 35cm | un | 4 |  |  |  |
| 14.5.f | Barral fijo tipo L | un | 2 |  |  |  |
| 14.5.g | Silla de ducha rebatible | un | 2 |  |  |  |
| 14.5.h | Grifería de ducha | un | 3 |  |  |  |
| 14.5.i | Canilla de servicio | un | 6 |  |  |  |
| 14.5.j | Espejos | un | 3 |  |  |  |
| 14.5.k | Portarrollos losa blanca | un | 3 |  |  |  |
| 14.5.l | Perchero simple losa blanca | un | 3 |  |  |  |
| 14.5.m | Jabonera losa blanca | un | 3 |  |  |  |
| 14.5.n | Termotanque solar 360 litros | un | 1 |  |  |  |
| 15 | INSTALACION ELECTRICA |
| 15.1 | Instalación media tensión | gl | 1 |  |  |  |
| 15.2 | Pilar de conexión | gl. | 1 |  |  |  |
| 15.3 | Instalación baja tensión | gl. | 1 |  |  |  |
| 15.4 | Plano electromecánico | gl. | 1 |  |  |  |
| 15.5 | Artefactos a proveer e intalar |
| 15.5.a | Plafón estanco ip66 con dos tubos led 2x18w | gl. | 24 |  |  |  |
| 15.5.b | Artefacto exterior metálico unidireccional led | gl. | 8 |  |  |  |
| 15.5.c | Luz de emergencia 60leds | gl. | 8 |  |  |  |
| 15.5.d | Cartel salida de emergencia | gl. | 2 |  |  |  |
| 15.5.e | Pre instalación aire acondicionado | gl. | 7 |  |  |  |
| 15.5.f | Ventilador pared 20" | gl. | 6 |  |  |  |
| 15.5.g | Heladera exhibidora | gl. | 1 |  |  |  |
| 15.5.h | Lavarropas automático 10kg | gl. | 1 |  |  |  |
| 16 | INSTALACION DE GAS |
| 16.1 | Instalación de gas | gl. | 1 |  |  |  |
| 16.2 | Pilar de conexión | gl. | 1 |  |  |  |
| 16.3 | Aprobación parcial de instalación | gl. | 1 |  |  |  |
| 16.4 | Artefactos a proveer e instalar |
| 16.4.a | Calefactor tiro balanceado | un | 7 |  |  |  |
| 16.4.b | Calefactor tiro balanceado U | un | 1 |  |  |  |
| 16.4.c | Termotanque 50l | un | 1 |  |  |  |
| 16.4.d | Termotanque 120l | un | 1 |  |  |  |
| 16.4.e | Cocina | un | 1 |  |  |  |
| 16.4.f | Campana | un | 1 |  |  |  |
| 17 | CIELORRASOS |
| 17.1 | Suspendido de roca de yeso | gl. | 1 |  |  |  |
| 17.2 | Suspendido de PVC | gl. | 1 |  |  |  |
| 18 | Revestimientos |
| 18.1 | Revestimiento a (P:C80) | gl. | 1 |  |  |  |
| 18.2 | Revestimiento b (S:C70) | gl. | 1 |  |  |  |
| 18.3 | Revestimiento c (S:C60) | gl. | 1 |  |  |  |
| 18.4 | Revestimiento d (S:C40) | gl. | 1 |  |  |  |
| 18.5 | Revestimiento e (S:C10) | gl. | 1 |  |  |  |
| 18.6 | Revestimiento plástico exterior | gl. | 1 |  |  |  |
| 18.7 | Revestimiento plástico interior | gl. | 1 |  |  |  |
| 18.8 | Látex para cielorraso | gl. | 1 |  |  |  |
| 18.9 | Látex para muros interiores | gl. | 1 |  |  |  |
| 18.10 | Marcos, puertas de chapa y puerta placa | gl. | 1 |  |  |  |
| 18.11 | Silicona para impermeabilización | gl. | 1 |  |  |  |
| 19 | MESADA Y MOBILIARIO |
| 19.1 | Cocina | gl. | 1 |  |  |  |
| 19.2 | Lavadero | gl. | 1 |  |  |  |
| 19.3 | Dormitorios | gl. | 1 |  |  |  |
| 20 | CARPINTERIA |
| 20.1 | Ventana V1 | un | 9 |  |  |  |
| 20.2 | Ventana V2 | un | 3 |  |  |  |
| 20.3 | Ventana V3 | un | 1 |  |  |  |
| 20.4 | Ventana V4 | un | 1 |  |  |  |
| 20.5 | Puerta P1 | un | 2 |  |  |  |
| 20.6 | Puerta P2 | un | 9 |  |  |  |
| 20.7 | Puerta P3 | un | 1 |  |  |  |
| 20.8 | Puerta P4 | un | 1 |  |  |  |
| 20.9 | Puerta P5 | un | 1 |  |  |  |
| 20.10 | Puerta Pcorrediza | un | 1 |  |  |  |
| 21 | INSTALACION DE SEGURIDAD |
| 21.1 | Detectores de humo | un | 12 |  |  |  |
| 21.2 | Detectores de gas | un | 2 |  |  |  |
| 22 | Alambrado perimetral |
|  | Alambrado perimetral | Ml | 90 |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION | unidad | cantidad | Pcio. Unitario | Subtotal | Total |
| 2 | Renglón 2 - Trabajos preliminares |
| 2.1 | Obrador y Baño Químico | u | 1 |  |  |  |
| 2.2 | Vallado, cerco de obra | gl | 1 |  |  |  |
| 2.3 | Cartel de obra | u | 1 |  |  |  |
| Subtotal del ítem |  |
| 3 | Renglón 2 - EX PELUQUERIA |
| 3.1 | Demolición construcción existente | gl. | 1 |  |  |  |
| 3.2 | Nivelación del terreno |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Retiro de arboles |  |  |  |  |  |
| 4 | OBRA |
| 4.1 | Pilotes | gl. | 1 |  |  |  |
| 4.2 | Viga de encadenado inferior | gl. | 1 |  |  |  |
| 5 | Cajón hidrófugo | gl. | 1 |  |  |  |
| 6 | Relleno interior | gl. | 1 |  |  |  |
| 7 | Contrapisos | gl. | 1 |  |  |  |
| 8 | Carpetas | gl. | 1 |  |  |  |
| 9 | Columnas | gl. | 1 |  |  |  |
| 10 | Mampostería | gl. | 1 |  |  |  |
| 11 | Viga de encadenado superior | gl. | 1 |  |  |  |
| 12 | Revoques | gl. | 1 |  |  |  |
| 13 | Cubiertas | gl. | 1 |  |  |  |
| 13.1 | Cenefas | gl. | 1 |  |  |  |
| 13.2 | Babetas y cumbreras | gl. | 1 |  |  |  |
| 13.3 | Techo de losa alivianada | gl. | 1 |  |  |  |
| 13.3.1 | Contrapiso sobre losa | gl. | 1 |  |  |  |
| 13.3.2 | Carpeta hidrófuga sobre contrapiso | gl. | 1 |  |  |  |
| 13.3.3 | Membrana sobre carpeta | gl. | 1 |  |  |  |
| 14 | INSTALACION SANITARIA |
| 14.1 | Instalación agua fría y caliente | gl. | 1 |  |  |  |
| 14.2 | Instalación de desague | gl. | 1 |  |  |  |
| 14.3 | Cámara séptica | gl. | 1 |  |  |  |
| 14.4 | Pilar de conexión | gl. | 1 |  |  |  |
| 14.5 | ARTEFACTOS A PROVEER E INSTALAR |
| 14.5.a | Inodoro discapacitados | un | 2 |  |  |  |
| 14.5.b | Inodoro pedestal | un | 1 |  |  |  |
| 14.5.c | Lavatorio para discapacitados | un | 3 |  |  |  |
| 14.5.d | Barral rebatible 80cm | un | 6 |  |  |  |
| 14.5.e | Barral fijo 35cm | un | 4 |  |  |  |
| 14.5.f | Barral fijo tipo L | un | 2 |  |  |  |
| 14.5.g | Silla de ducha rebatible | un | 2 |  |  |  |
| 14.5.h | Grifería de ducha | un | 3 |  |  |  |
| 14.5.i | Canilla de servicio | un | 6 |  |  |  |
| 14.5.j | Espejos | un | 3 |  |  |  |
| 14.5.k | Portarrollos losa blanca | un | 3 |  |  |  |
| 14.5.l | Perchero simple losa blanca | un | 3 |  |  |  |
| 14.5.m | Jabonera losa blanca | un | 3 |  |  |  |
| 14.5.n | Termotanque solar 360 litros | un | 1 |  |  |  |
| 15 | INSTALACION ELECTRICA |
| 15.1 | Instalación media tensión | gl | 1 |  |  |  |
| 15.2 | Pilar de conexión | gl. | 1 |  |  |  |
| 15.3 | Instalación baja tensión | gl. | 1 |  |  |  |
| 15.4 | Plano electromecánico | gl. | 1 |  |  |  |
| 15.5 | Artefactos a proveer e instalar |
| 15.5.a | Plafón estanco ip66 con dos tubos led 2x18w | gl. | 24 |  |  |  |
| 15.5.b | Artefacto exterior metálico unidireccional led | gl. | 8 |  |  |  |
| 15.5.c | Luz de emergencia 60leds | gl. | 8 |  |  |  |
| 15.5.d | Cartel salida de emergencia | gl. | 2 |  |  |  |
| 15.5.e | Pre instalación aire acondicionado | gl. | 7 |  |  |  |
| 15.5.f | Ventilador pared 20" | gl. | 6 |  |  |  |
| 15.5.g | Heladera exhibidora | gl. | 1 |  |  |  |
| 15.5.h | Lavarropas automático 10kg | gl. | 1 |  |  |  |
| 16 | INSTALACION DE GAS |
| 16.1 | Instalación de gas | gl. | 1 |  |  |  |
| 16.2 | Pilar de conexión | gl. | 1 |  |  |  |
| 16.3 | Aprobación parcial de instalación | gl. | 1 |  |  |  |
| 16.4 | Artefactos a proveer e instalar |
| 16.4.a | Calefactor tiro balanceado | un | 7 |  |  |  |
| 16.4.b | Calefactor tiro balanceado U | un | 1 |  |  |  |
| 16.4.c | Termotanque 50l | un | 1 |  |  |  |
| 16.4.d | Termotanque 120l | un | 1 |  |  |  |
| 16.4.e | Cocina | un | 1 |  |  |  |
| 16.4.f | Campana | un | 1 |  |  |  |
| 17 | CIELORRASOS |
| 17.1 | Suspendido de roca de yeso | gl. | 1 |  |  |  |
| 17.2 | Suspendido de PVC | gl. | 1 |  |  |  |
| 18 | Revestimientos |
| 18.1 | Revestimiento a (P:C80) | gl. | 1 |  |  |  |
| 18.2 | Revestimiento b (S:C70) | gl. | 1 |  |  |  |
| 18.3 | Revestimiento c (S:C60) | gl. | 1 |  |  |  |
| 18.4 | Revestimiento d (S:C40) | gl. | 1 |  |  |  |
| 18.5 | Revestimiento e (S:C10) | gl. | 1 |  |  |  |
| 18.6 | Revestimiento plástico exterior | gl. | 1 |  |  |  |
| 18.7 | Revestimiento plástico interior | gl. | 1 |  |  |  |
| 18.8 | Látex para cielorraso | gl. | 1 |  |  |  |
| 18.9 | Látex para muros interiores | gl. | 1 |  |  |  |
| 18.10 | Marcos, puertas de chapa y puerta placa | gl. | 1 |  |  |  |
| 18.11 | Silicona para impermeabilización | gl. | 1 |  |  |  |
| 19 | MESADA Y MOBILIARIO |
| 19.1 | Cocina | gl. | 1 |  |  |  |
| 19.2 | Lavadero | gl. | 1 |  |  |  |
| 19.3 | Dormitorios | gl. | 1 |  |  |  |
| 20 | CARPINTERIA |
| 20.1 | Ventana V1 | un | 9 |  |  |  |
| 20.2 | Ventana V2 | un | 3 |  |  |  |
| 20.3 | Ventana V3 | un | 1 |  |  |  |
| 20.4 | Ventana V4 | un | 1 |  |  |  |
| 20.5 | Puerta P1 | un | 2 |  |  |  |
| 20.6 | Puerta P2 | un | 9 |  |  |  |
| 20.7 | Puerta P3 | un | 1 |  |  |  |
| 20.8 | Puerta P4 | un | 1 |  |  |  |
| 20.9 | Puerta P5 | un | 1 |  |  |  |
| 20.10 | Puerta Pcorrediza | un | 1 |  |  |  |
| 21 | INSTALACION DE SEGURIDAD |
| 21.1 | Detectores de humo | un | 12 |  |  |  |
| 21.2 | Detectores de gas | un | 2 |  |  |  |
| 22 | Alambrado perimetral |
|  | Alambrado perimetral | Ml | 90 |  |  |  |

CLAUSULAS PARTICULARES

1) Plazo para entrega de la obra: El plazo de entrega de las tareas será de ciento ochenta (180) días hábiles contados a partir  de la recepción de la orden de compra.

2) Forma de Cotización:

Las ofertas deberán cotizarse en PESOS y no se podrá estipular el pago en moneda distinta a la establecida.

El precio cotizado será el precio final que deba pagar la COLONIA por todo concepto.

Podrá cotizarse uno, varios o todos los renglones.

Se podrán adjudicar renglones independientes.

Impuesto al Valor Agregado: A los efectos de su aplicación deberá considerarse a la COLONIA como CONSUMIDOR FINAL, por lo que las ofertas deberán incluir el IVA.

No se admitirán ofertas variantes.

Podrán presentar ofertas alternativas conforme artículo 56 Anexo Decreto N° 1030/2016

No se admitirán cotizaciones parciales en atención a que las cantidades solicitadas no se consideran significativas.

3) Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) DIAS CORRIDOS  (Art.12 PUByCG)

Dicho plazo será prorrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial hasta un año a partir de la apertura de ofertas,  en caso que el oferente no manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento de cada plazo.

Si el oferente en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde que fecha retira la oferta, la COLONIA la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no se indicara, se considerará que retira la oferta a partir del vencimiento del plazo del mantenimiento de la oferta en curso.

En ambos casos quedará excluido del procedimiento a partir de la fecha que surja de lo indicado en el párrafo anterior, y en caso que esta, no cumpla con los plazos de mantenimiento de la oferta en curso, se ejecutará además la garantía de oferta.

4) Notificaciones Según el Art. 7 Anexo Decreto N° 1030/2016

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:

a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,

b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,

c) por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,

d) por carta documento,

e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal,

f) por correo electrónico,

g) mediante la difusión en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. Si se pretendiera notificar por este medio se deberá dejar constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares, indicando la dirección de dicho sitio de Internet, para que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes tomen las previsiones necesarias

h) mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES

5) Normativa Aplicable: (Art. 2 Anexo Decreto N° 1030/2016):

Régimen jurídico de los contratos: Los contratos comprendidos en este Reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado N° 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, y sus modificatorios y complementarios, por el Decreto N° 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los Pliegos de Bases y Condiciones, por el contrato, convenio, Orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

Supletoriamente se aplicarán las restantes de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

Se menciona expresamente la Ley 25.551. Régimen de Compre Trabajo Argentino, que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones, y que el oferente deberá cumplir en todo lo que corresponda. (Reglamentada por Decreto 1600/2002).

- ORDEN DE PRELACIÓN (Art. 2 Anexo Decreto N° 1030/2016):

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

- Decreto Delegado N° 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

- Decreto N° 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

- Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento

- El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional Disposición ONC N° 062/2016

- Disposición ONC N° 063/2016 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable

- La oferta

- Las muestras que se hubieran acompañado

- La adjudicación.

- La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

6) Retiro del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: (Art. 7 PUByCG)

Cualquier persona podrá tomar vista de los Pliegos. Podrán obtenerlos sin cargo desde el sitio oficial de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) – www.argentinacompra.gov.ar – Contrataciones Vigentes-COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA, – Licitaciones por  fecha de apertura.

También podrán dirigirse para su retiro a la División  Compras y Contrataciones, sita en Av. Padre Criado Alonso S/Nro, Torres, Luján, Provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14 hs. - TE. 02323 493242 / 02323 493380/7 int 212 o 216

Deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de la apertura de las ofertas, a tal fin deberán enviar un mail a compras@cmdo.gov.ar

Igualmente se tramitaran las ofertas recibidas de quienes no hubiesen retirado, comprado o descargado los pliegos, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

7) Consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares: (Art. 8 PUByCG) los oferentes podrán efectuar consultas por escrito hasta CINCO  (5) días hábiles antes de la apertura, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14 hs.- TE. 02323 493242 / 02323 493380/7 INT 212 O 126

Las circulares aclaratorias y/o modificatorias se emitirán conforme lo previsto en el artículo 50 del Anexo del Decreto N° 1030/2016.

8) Certificado de Visita:

Los oferentes deberán concurrir al Organismo objeto de la presente contratación, antes de efectuar su propuesta a fin de verificar el estado de los sectores, sus características, desarrollo funcional, condiciones, dimensiones y toda otra información que le sea necesario para concretar la propuesta.

La visita se realizará el  quinto (5º) día hábil anterior a la fecha pactada para la apertura, previa coordinación con el Área de Obras e Infraestructura (teléfono 02323-493380 al 87 int. 401/208).

Los oferentes deberán adjuntar a su oferta el “Certificado de visita” que se entregará al finalizar la misma.  Este será constancia del conocimiento minucioso y exhaustivo por parte de oferentes de todos y cada uno de los trabajos a realizar, incluyendo aquellos que sin estar expresamente indicados en el pliego, y sean necesarios para el cumplimiento objeto de la licitación.

9) Obligaciones de los oferentes

Deberán presentar conjuntamente con la oferta:

1 - Se deberá presentar con la oferta una garantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la propuesta. Las garantías serán sin vencimiento. Si el monto de la oferta no supera $1.300.000 no será necesario presentar garantía de oferta (Art 80 Decreto 1030/16)

2 - Adjuntar la declaración jurada incluida en el presente pliego, debiendo completar la totalidad de los datos solicitados en dicho formulario.

3 - Constancia que acredite la posesión de clave única de identificación tributaria (C.U.I.T.)

4 - Certificado fiscal para contratar vigente, expedido por la AFIP, para ofertas mayores a $ 50.000.-, o en su defecto,  la constancia de inicio del trámite pertinente mediante nota presentada ante la dependencia de AFIP pertinente. Es obligación del oferente comunicar a la COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA la denegatoria de la solicitud del Certificado Fiscal para Contratar emitida por AFIP dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento de la misma

5 - Constancia de inscripción o preinscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

Los rubros habilitados en el SIPRO deben ser acordes con el objeto contractual de la presente Licitación.

6 - Presentar constancia emitida por el Registro Público de Empleadores con sanciones laborales (REPSAL): www.repsal.gob.ar

7 - Declaración Jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones   requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

8 - Declaración Jurada de comunicaciones incluida en el presente pliego, debiendo completar la totalidad de los datos solicitados.

9 - En caso de que el oferente sea una PyME deberá acreditar su condición de tal.

10 - Listado de marca de los productos/materiales a utilizar.  Todos los materiales deberán ser de primera marca y calidad, nuevos y sin uso.  Deberán ser presentados, antes de ser utilizados, a la Inspección de Obras para su aprobación.  Sin la misma, el área de Obras e Infraestructura podrá pedir reemplazos sin que ello implique un adicional al presente contrato.  El incumplimiento de la presente cláusula traerá aparejada la desestimación de la oferta..

11 - Constancia de visita al Organismo, la no realización de la visita será causal de desestimación.

12 - Datos del profesional (arquitecto, ingeniero o maestro mayor de obras) que realice en forma diaria el control de la obra y en forma permanente, acompañando curriculum vitae, copia de la matrícula y experiencia laboral en obras de similar envergadura.

13 - La planilla de cómputo que se adjunte a las ofertas detallando el valor cotizado por cada ITEM a ejecutar; deberán contener la totalidad de los trabajos detallados en las especificaciones técnicas.  Caso contrario se procederá a la DESESTIMACION DE LA OFERTA.  Para el caso de que por error involuntario u omisión de alguna de las partes se procediera a la adjudicación careciendo dicha planilla, de la cotización de alguno de los trabajos y/o servicios cuya obligatoriedad surja de las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, la adjudicataria no obstante ello, no podrá eximirse de ejecutar los trabajos en su totalidad (Incluso los OMITIDOS en la planilla) tal como se requiere en las especificaciones técnicas, planos y demás elementos que integran la presente Licitación.

14 - La restante documentación requerida en el presente pliego.

La COLONIA podrá exigir la presentación y/o regularización de la documentación que sea necesaria para la evaluación de las propuestas.

10) Evaluación de las ofertas:

Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la Comisión Evaluadora en los casos en que corresponda su actuación, hasta la notificación del Dictamen de evaluación.

Se aplicará el plazo de tres (3) días para subsanar errores u omisiones conforme lo prevé el artículo 67 del anexo del Decreto N° 1030/2016.

Se comunicará el mismo a todos los oferentes por los medios de notificación enunciados en el presente pliego.

Podrán impugnarlo dentro de los tres (3) días de su comunicación, previa integración de la garantía de impugnación regulada en el artículo 78 del Decreto N° 1030/2016 equivalente al 3% del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar.

11) La adjudicación se realizará a favor de la oferta que resulte más conveniente para la COLONIA, extinguido el período hábil para impugnar y/o una vez resueltas las que eventualmente se hubiesen presentado, mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, que será notificado a los adjudicatarios y oferentes, procediéndose luego al trámite de la orden de compra o del contrato según corresponda.

12)  Procedimiento para al ejercicio de la opción a prórroga

En caso que la COLONIA optara por prorrogar el contrato por un período adicional, le comunicará dicha situación al adjudicatario, con una antelación de sesenta (60) días corridos al vencimiento del contrato original.

En caso de verificarse variaciones en los precios de mercado del servicio, la COLONIA, conforme lo dispuesto en el artículo 100 inciso b) punto 4) del Decreto N° 1030/2016, , realizará una propuesta al proveedor a los fines de adecuar los precios estipulados en el contrato original, para extender un año más el contrato.

Esta posibilidad se habilita exclusivamente para el segundo periodo del contrato.

13) Recepción Definitiva: La recepción definitiva se realizará dentro de los DIEZ (10) DIAS de recibidos los productos. Para el caso de servicios dentro de los 10 días posteriores al mes de prestado el servicio.

14) Facturación y forma de pago:

Lugar de presentación de las facturas: División Contabilidad, Av. Padre Criado Alonso S/Nro, Torres, Luján, Pcia. de Buenos Aires – CUIT COLONIA  30-62460390-3 en el horario de 8 a 13 horas.

Forma y tiempo de presentación: Las facturas serán  a CONSUMIDOR FINAL, indicando número de la Orden de Compra, una vez entregados  los bienes o prestados los servicios de que se trate.

. FORMA DE PAGO DE LAS FACTURAS:

- 40 % POR ADELANTADO: Dentro de  las 72 hs. de la recepción de la Orden de Compra deberá entregar en la División Compras y Contrataciones una CONTRAGARANTIA constituida mediante Póliza de Caución emitida por alguna  primeras  Aseguradoras del ranking de la Superintendencia de Seguros conjuntamente con una fotocopia o duplicado de la Factura correspondiente. Asimismo el original de la Factura deberá entregarse en Mesa de Entradas del Área de Despacho del Organismo.

B) 60 % de acuerdo a la reglamentación vigente. Treinta (30) días fecha de recepción de la factura conformada a través de la acreditación en cuenta bancaria habilitada para recibir pagos de la Cuenta Única del Tesoro.

Se podrá facturar de manera parcial según se terminen los trabajos correspondientes a cada uno de los ítems, con la autorización del Departamento de Mantenimiento, Obras e Infraestructura.

15) Sistema de Información de Proveedores - (Sipro): (Art 111 PUByCG)

Por Disposición ONC N° 64/2016 se aprueba el procedimiento para la incorporación al SIPRO por parte de los interesados.  La misma se encuentra en www.argentinacompra.gov.ar – Normativa – Normativa sobre el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional -  Disposición N° 64/2016.

El sistema lo administra la Oficina Nacional de Contrataciones.

Deben inscribirse bajando los formularios de COMPR.AR, acompañando la documentación respaldatoria necesaria en cada caso,  en formato digital por parte del Administrador Legitimado del proveedor o su representante, ingresando al a plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) con su clave fiscal, para su aprobación por la Oficina Nacional de Contrataciones, o bien en el siguiente link.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265969/norma.htm

Las inscripciones de los proveedores que al 3/10/2016 estuvieran incorporadas en el SIPRO serán validas hasta el momento en que deban actualizar los datos o bien por un plazo de seis (6) meses lo que ocurra primero.

16) Facultad de la Administración

La presente contratación reviste carácter de acto de mero trámite en la secuencia previa a la formación de la voluntad administrativa, por ende no es vinculante, y la COLONIA se reserva el derecho de suspender, prorrogar y/o dejar sin efecto la presente contratación en cualquier trámite que se encuentre previo a la notificación de la Orden de Compra o Contrato; y/o de exceptuar alguno de los renglones por las causas que fueren, o no adjudicar el presente llamado declarándolo fracasado si considera que las ofertas presentadas le resultan inadmisibles o insatisfactorias.

En ningún caso los interesados u oferentes tendrán lugar a indemnización alguna y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación en el presente llamado.

17) Cláusulas Condicionantes

No serán tenidas en consideración aquellas ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas estipuladas en el presente Pliego de Bases y Condiciones y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

18) Reconocimiento de Cargos

La COLONIA no reconocerá ningún gasto que no esté expresa y taxativamente indicado en la oferta.

19) Clases Garantías - Art. 78 Anexo Decreto N° 1030/2016

- De mantenimiento de Oferta: 5% del monto total de la oferta a presentar como parte de la oferta al momento de presentación de la misma para su apertura.

- De impugnación: 3% de del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar a presentarse como requisito para impugnar en el plazo a tal fin establecido.

- De cumplimiento de contrato: 10% del monto total del contrato a presentarse dentro de los cinco (5) días de notificada la Orden de Compra o Contrato.

- Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.

La forma de su constitución se encuentra establecida en el artículo 39 del Anexo del PUByCG

20) Jurisdicción

En caso de suscitarse cualquier divergencia en cuanto a la aplicación, interpretación o ejecución de la contratación derivada del presente llamado, las partes acuerdan someterla a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, con expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

DECLARACIÓN JURADA

Nº DE CUIT: ..................................DENOMINACION:....................................................................

CALLE: .................................................. Nº ...........PISO ..... DEPTO .......... T.E. ...........................

LOCALIDAD ................................ CODIGO POSTAL ...........PROVINCIA ..................................

Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en la contratación señalada precedentemente, en razón de que se cumplen los requisitos aludidos en el artículo 27 del decreto N° 1023/2001, y no tener impedimento para contratar con  la Administración Pública Nacional por cuanto no me encuentro comprendido en ninguna de las situaciones enunciadas en los artículos 16 y  28 del Decreto Nº 1023/2001.

Declaro bajo juramento que SI/NO (*) existen deudas exigibles en concepto de aportes derivados de obligaciones previsionales y de seguridad social, o o cualquier incumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil. (*) Táchese lo que no corresponda

Declaro bajo juramento que SI/NO (*) se mantienen juicios con el Estado Nacional o sus entidades descentralizadas, individualizando en caso de existir: carátula, numero de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado y secretaria y entidad demandada. (*) Táchese lo que no corresponda

Declaro bajo juramento que los datos existentes en el Sistema de Información de Proveedores  (SIPRO) se encuentran actualizados. En caso contrario me comprometo a actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original, acompañando la documentación respaldatoria, de acuerdo a lo establecido en la Disposición ONC N° 64/2016.

Declaro bajo juramento que de resultar adjudicatario me obligo a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos, haciéndome responsable de la veracidad de los mismos, y me comprometo a presentar la documentación que permita su verificación.

Declaro bajo juramento conocer y aceptar todas y cada una de las cláusulas que conforman el pliego de bases y condiciones, sus notas aclaratorias y cuadros anexos obligándome a respetar cada una de sus estipulaciones tanto para la presentación de la oferta cuanto para la ejecución de su eventual contratación.

LA PRESENTE DECLARACION EXIME DE LA PRESENTACION DEL PLIEGO SELLADO Y FIRMADO.

FECHA: _____/ _____/ _______

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE

Tipo y Nº de Documento:........................................ Cargo: . ...............................................

COMUNICACIONES

En mi carácter de oferente de la Licitación Privada N° ……/2016-manifiesto expresamente que aceptaré como notificaciones válidas y fehacientes, con los alcances establecidos en los artículos 19, 20 y 21 del Decreto 1759/72, a las comunicaciones que me curse la COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA por cualesquiera de los medios que a continuación se detallan: correo electrónico, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigidas a la dirección de correo electrónico, o domicilio indicados en la presente, constituyendo plena prueba de la notificación y de su fecha, el reporte emitido por el equipo utilizado o su aviso de recepción. Los datos consignados dan cumplimiento al artículo 13 inciso e) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales-Disposición  ONC N° 063/2016.

A los efectos indicados precedentemente, denuncio los siguientes datos:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ....................................................................................................

Nº DE CUIT: .....................................

CALLE: ............................................................................................................. Nº .......................

PISO ........................ DEPTO ........................ 	T.E. .......................................................................

FAX ........................................     CORREO ELECTRÓNICO .....................................................

LOCALIDAD ................................................................. CÓDIGO POSTAL ..............................

PROVINCIA ..................................................................................................................................

FECHA: _______/ _______/ _______

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE