PLIEGO - ANEXO

# Expte. N° 1-2002-4107000720/16-5

# LICITACIÒN PRIVADA  Nº11/16

OBJETO: REACONDICIONAMIENTO EN HOGAR PARA PACIENTES EX VIVIENDA DE BARGUES.

FECHA DE APERTURA:

SOLICITADO POR: DEPTO. DE MANTENIMIENTO,  OBRAS E INFRAESTRUCTURA.

IMPORTANTE *DECRETO Nº1023/2001 *DECRETO Nº893/2012 *DECRETO N° 312/2010 *DISPOSICION N°58/14 *DECRETO Nº690/16

COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

División Compras y Contrataciones

Padre Criado Alonso S/N – Torres – Província de Buenos Aires

de 07:00 a 14:00 hs

T.E.: 02323 493242

E-mail: compras@cmdo.gov.ar

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Nombre del organismo contratante | COLONIA NACIONAL “DR. MANUEL A. MONTES DE OCA” |
| --- | --- |

# PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: LICITACION PRIVADA | Nº: 11 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase: DE ETAPA UNICA NACIONAL |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

Expediente Nº 1-20024107000720/16-5

Rubro comercial: MANT. REPARACION Y LIMPIEZA

Objeto de la contratación: REACONDICIONAMIENTO EN HOGAR PARA PACIENTES EX VIVIENDA DE BARGUES.

Costo del pliego: SIN COSTO

RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS

| Lugar / Dirección | Plazo y horario |
| --- | --- |
| UOC: División Compras y Contrataciones. N° 69. Padre Criado Alonso S/Nº - Torres – Pcia. de Buenos Aires | Hasta treinta (30) minutos antes del horario de la apertura. |

PRESENTACION DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y horario |
| --- | --- |
| UOC: División Compras y Contrataciones. N° 69. Padre Criado Alonso S/Nº - Torres – Pcia. de Buenos Aires | Hasta treinta (30) minutos antes del horario de la apertura. (SE CONSIDERARÁ LA HORA DE INGRESO A LA DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES - NO EL QUE SE REGISTRE EN PORTADA PRINCIPAL). |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| UOC: División Compras y Contrataciones. N° 69. Padre Criado Alonso S/Nº - Torres – Pcia. de Buenos Aires |  |

DOMICILIO EN EL QUE SERAN VALIDAS LA PRESENTACION DE COMUNICACIONES E IMPUGNACIONES:

Padre Criado Alonso S/N Localidad Torres Partido de Luján. Pcia. Bs. As.

Reacondicionamiento Ex vivienda de Bargues, en hogar 12 pacientes

SUP. APROXIMADA 265 M2

MEMORIA DESCRIPTIVA

Introducción

Los HOGARES forman parte de la política institucional, son un recurso que tiene por finalidad brindar cobertura integral a los requerimientos básicos y esenciales de personas con discapacidad, sin grupo familiar propio o sin grupo familiar continente. Quienes requieren de una infraestructura especializada para su atención, sin la cual se hace difícil su supervivencia.

En los hogares los pacientes desarrollan actividades  terapéuticas y de socialización, asistidos por un grupo de profesionales interdisciplinarios, quienes consideran su desempeño en forma integral, evaluando aptitudes, intereses y posibilidades de la persona con discapacidad desde una perspectiva bio-psico-social

Dada las características de las personas que se alojan allí, donde la  discapacidad y nivel de autovalimiento e independencia es dificultosa, estos hogares hacen posible que sientan que son sus verdaderos hogares. Cubriendo las necesidades de alojamiento, alimentación y atención especializada, la que es suministrada por personal idóneo y capacitado a tales efectos.

No obstante, la vida en el hogar permitirá a sus beneficiarios gozar de respeto a su individualidad y privacidad, participando en el mayor número de actividades fuera del mismo que facilitaran, a su vez,  su integración social.

El  hogar tendrá  población estable, 12 habitantes, distribuidos en 4 dormitorios con capacidad de 3 personas en cada uno de ellos.

El edificio está ubicado en el área rural del establecimiento. Cuenta con construcciones precarias, de pequeña escala, realizadas en  sectores por mampostería tradicional y por construcciones de madera, la cubierta existente presenta chapas de fibrocemento y estructura de tirantearía  madera.

El edificio será refuncionalizado, mediante la realización de sanitarios nuevos para pacientes, dormitorios, salón de usos múltiples y el área de cocina. Estas modificaciones tienden a que el edificio cumpla con las pautas para un Hogar de pequeña escala, según las normativas vigentes, como la Resolución Nº 1328/2006 del Ministerio de Salud de la Nación y decreto 3020/2002 Departamento de salud de la provincia de Buenos Aires.

1 GENERALIDADES:

Las tareas comprenden la remodelación edilicia para el funcionamiento de un HOGAR para 12 pacientes de distintos pabellones.

La documentación técnica elaborada  por el Área de Obras e Infraestructura de la Institución  consiste en planos  y bocetos que son a modo de anteproyecto,  por lo tanto los oferentes deberán verificar las medidas in situ durante la visita a obra, para realizar luego los cómputos correspondientes para la cotización. De ser necesario, se realizarán los ajustes de diseño del Centro, que, debidamente se le brindarán a los interesados en caso de ser necesario. Esto no implicará agregado de tareas sino definición de datos ya brindados.

El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra.

Los errores o contradicciones que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieran merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá en tiempo y forma, aceptando o no los argumentos que se expongan.

Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista y presentados para la aprobación por el Área de Obras e Infraestructura, antes del comienzo de la obra. Posteriormente serán rectificados al finalizar la misma, dejando 2 copias impresas y 1copia en formato digital en la oficina del Área requirente. Los planos requeridos son: implantación 1:200, plantas 1:50, planta de techos 1:100, 1 (una) planta por cada instalación (agua, gas, electricidad, cloaca) 1:50, planta de estructuras 1:50, 4 (cuatro) vistas con descripción de materialidad y niveles, 2 (dos) cortes y detalles constructivos 1:20 necesarios para el correcto entendimiento.

El Adjudicatario deberá presentar al AREA de OBRAS  e INFRAESTRUCTURA de la Colonia Nacional Montes de Oca,  muestras de los materiales y alternativas de montaje y/o ajustes de sistemas para su estudio y aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles a contar de la fecha en que se notifique la adjudicación de la obra.

El Área de Obras e Infraestructura de la Colonia Nacional Montes de Oca contará con un plazo de cinco (5) días hábiles desde la fecha en que se entreguen de las muestras para realizar su análisis. Finalizado dicho plazo sin existir objeción respecto de la calidad de los materiales especificada en el pliego o sobre los sistemas de montaje a implementarse, se entregará el certificado de inicio de las tareas, comenzando a correr desde esa fecha el plazo de entrega.

La Oficina Técnica podrá disponer que se realicen todos los Controles de Calidad y Ensayos de las muestras y elementos incorporados a los edificios ante los organismos estatales y/o privados pertinentes, en caso de que se presenten dudas respecto a lo especificado en el pliego, quedando los gastos que ello demande a cargo exclusivo del Proveedor, y suspendiéndose el inicio de la obra hasta tanto los mismos se expidan al respecto.

Antes de iniciadas las tareas la empresa adjudicataria deberá presentar en forma semanal un plan de obra ante el Servicio de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad con copia para el Área de Obras e Infraestructura de la Institución en el que deberá especificarse de forma sucinta las tareas a realizarse en ese período de tiempo, con el objeto de facilitar el control y la supervisión de las mismas. Podrán realizarse todas las tareas que la empresa considere pertinentes, aunque las mismas no se encuentren detalladas en el plan de obra, pero debiendo la misma comunicar tal circunstancia al área mencionada.

Este punto es de vital  importancia  a los fines de poder verificar el adelanto del trabajo, poder hacer el  correspondiente certificado de avance de obra y su posterior tramite de cobro por cuenta de la empresa proveedora.

El adjudicatario deberá presentar planos en escala 1:100 correspondientes a planos de implantación y plantas de arquitectura en general, 1:50 planos de replanteo, fundaciones e instalaciones,  1:20 de todos detalles necesarios del conjunto de construcciones. Como así también de las construcciones provisorias estableciendo la ubicación de Obrador, Vestuarios y Depósitos  que considere necesario para el desarrollo de sus tareas, el cual deberá presentar previo al inicio de los trabajos.

Al inicio de obra se firmará  un ACTA DE INICIACION DE OBRA, a partir de esa fecha se considerara el plazo de ejecución de tareas. Así mismo se llevara un  LIBRO DE OBRA sin el cual no se podrá iniciar las actividades, el mismo por cuestiones operativas estará en la oficina del AREA  DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA, donde la empresa y la Institución dejaran sentado todos los temas inherentes a la obra.

El inicio de las OBRAS deberá efectuarse dentro de los 15 días corridos de notificada fehacientemente la respectiva Orden de Compra.

De NO cumplimentarse la entrega del PLAN DE OBRAS y DOCUMENTACION TECNICA (PLANOS) no se podrá comenzar con la ejecución de los trabajos preliminares (Depósito, Vestuarios, Cercos y Vallados, Vigilancia y Cartel de Obra).

Una vez concluidos los trabajos preliminares, y con la conformidad del Área de Obras e Infraestructura,  el adjudicatario tendrá derecho a comenzar la obra principal, objeto de la presente licitación.

Las tareas se realizarán de lunes a viernes, pudiendo de forma excepcional y previa autorización de autoridad competente, realizárselas en fines de semana.

Se solicitará sin excepción, la presencia de un arquitecto, ingeniero o maestro mayor de obra que realice el control diariamente y en forma permanente de la obra, para el correcto desarrollo de las tareas de la envergadura que requiere la misma. Junto con la propuesta económica, deberá entregar una hoja donde figuren los datos del profesional, con curriculum vitae enumerando la experiencia laboral en obras de similar envergadura, n° de matrícula y copia de la misma.

El Contratista deberá considerar dentro de sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico, y/o responsables de la obra, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a efectos de obtener la necesaria coordinación, suministrar aclaraciones, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones será establecida por la Inspección de Obra de acuerdo a las características y necesidades de cada obra.

Para la aprobación de los trabajos, el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra para verificar el estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. Mismo tendrá que avisar antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general.

2  TRABAJOS PRELIMINARES:

2.1  LOCAL PARA DEPÓSITO Y VESTUARIO:

La empresa deberá contar con todas las instalaciones para Vestuario y alojamiento para el personal, no menor a 6 mts. Cuadrados, así como con un Depósito de materiales con cerradura de seguridad, siendo la misma responsable de las herramientas y/o materiales que allí se depositen.

Todo predio que la empresa ocupe deberá estar señalizado y cerrado para evitar el ingreso de los pacientes, evitando primordialmente poner en riesgo la salud física de los mismos.

Deberá incluirse la ejecución de un local para comedor del personal, no permitiéndose la utilización de ningún otro sector de la Colonia para tal fin pudiendo ser el mismo local de Depósito.

Será obligatoria la colocación de un BAÑO QUIMICO para el uso exclusivo del personal de la obra, durante todo el tiempo que dure la misma.

2.2  CERCOS, VALLADOS Y PROTECCIONES:

El adjudicatario deberá colocar cercos y vallados en el sector de los trabajos para seguridad de las personas que concurren al predio. Se advierte que los pacientes deambulan libremente por el predio de la Colonia Montes de Oca. Se deberá asimismo,  mantener una vigilancia permanente en el lugar de las tareas durante las 24 horas del día. 	Deberá mantenerse en perfectas condiciones de limpieza la totalidad del área de los trabajos. Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios para garantizar la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras debiéndose ejecutar además las reparaciones necesarias en caso de que  éstas resulten dañadas.

Previamente a la recepción de la obra deberán ser desmantelados y retirados por el Contratista.

2.3  CARTEL DE OBRA, LUZ, AGUA CORRIENTE y GAS:

El cartel de obra será como está indicado en los planos adjuntos y según disponga la Inspección de Obra, la que determinará en el lugar que aquel se deberá colocar (Plano 1).

Toda la iluminación necesaria como así también la nocturna estará a cargo del Proveedor y  se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Supervisión, corriendo por su cuenta los gastos que demanden los mismos.

El Contratista se hará cargo de la provisión de la fuerza motriz para los equipos e implementos de trabajo propios  y para la iluminación de las tareas sean en horario diurno o nocturno.

En todos los casos el Proveedor deberá someter a la conformidad de la Supervisión las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan utilizar.

El Adjudicatario realizará las instalaciones provisorias (tablero), necesarias para conectarse con las redes existentes.

EL ADJUDICATARIO NO PODRÁ DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS PRINCIPALES, OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO, HASTA TANTO NO SEAN CUMPLIMENTADAS LAS EXIGENCIAS DE LOS PUNTOS PRECEDENTES 2.1; 2.2 Y 2.3.

3  DEMOLICION, RETIROS, LIMPIEZA Y DESMONTE:

Se deberán realizar todos los trabajos de demolición, retiro, limpieza y/o desmonte que sean necesarios para la ejecución de las tareas especificadas. Se deberá evaluar, conjuntamente con el Área de Obras e Infraestructura, la demolición total o parcial según el estado de las construcciones existentes para su reacondicionamiento a nuevo. Previamente se ejecutarán los apuntalamientos necesarios y los que la Supervisión considere oportunos.

Será por cuenta exclusiva del Adjudicatario la ejecución de todos los trabajos de retiro de materiales o disposición donde la inspección de obra disponga. Será causal de sanción el no movimiento de los materiales en tiempo y forma. Se recomienda el uso de volquetes.

El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que el imparta la Inspección.

No se permite producir derrumbes y el empleo de métodos que puedan producir trepidaciones o daños de cualquier orden.

Las instalaciones de suministro de gas, agua, electricidad etc. deberán ser anuladas si así correspondiera debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa aprobación y/o autorización de  las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios. Respecto al retiro de cables y artefactos eléctricos que se encuentren afectados por los trabajos, deberán ser retirados y trazados o instalados nuevamente de conformidad con la Inspección de Obra.

Se deberán cegar todos los pozos negros y cámaras sépticas, previo desagote de los mismos.

Deberá entregarse en la Institución todos aquellos materiales que se encuentren en buen estado, como ser: ventanas, puertas, herrajes, persianas, chapas y demás.

3.1 Demolición construcción existente:

Se deberá demoler y levantar solado de la construcción existente en los lugares marcados en los planos adjunto.

3.2 Nivelación del terreno

El terreno se deberá rellenar  y terraplenar con tosca  desde el nivel de la vereda perimetral bajando 20cm hasta  el alambrado perimetral.

3.3 Retiro de arboles

Previos a los trabajos de obra se deberá retirar los arboles y raíces completas  necesarios para realizar la construcción solicitada, y los arboles que estén a menos de 3 metros de la construcción. Aproximadamente 10 arboles

4  OBRA:

4.1  PILOTINES:

Los pilotines se ejecutaran como lo indica el plano de fundaciones adjunto, la misma se realizaran con pilotines de 0,25 de diámetro con 4 ø10, y estribos ø6 cada 15cm. Los pilotes entre sí tendrán una separación máxima de 1,5m.

El hormigón a emplear será h21

4.2 VIGA DE ENCADENADO INFERIOR:

Se ejecutara el encadenado inferior donde indique el plano de fundaciones adjunto con una dimensión mínima de 0,25mx0,25m. Se empleara 4 ø10 y estribos ø6 cada 15cm, el hormigón deberá asegurar un recubrimiento a la armadura de 5cm.

El hormigón a emplear será h21

Características de fundación:

- Las excavaciones se realizarán por medios mecánicos (picos palas), u otro método que el Contratista quiera aplicar, previa autorización de la Inspección de obra.

- Los laterales de las zanjas para vigas de fundación deberán excavarse perfectamente alineados, como así también perfectamente nivelados los fondos.

- Los excedentes de tierra, producto de la excavación, se acopiarán en un lugar acordado con la Inspección de obra, quedando el lugar de trabajo perfectamente limpio y ordenado.

Hormigón de fundaciones:

- Con respecto de las armaduras se realizarán según las disposiciones de armado, de forma prolija, con las ataduras bien fijadas, sin desplazamientos ni corrimientos, los diámetros de hierros a emplear, serán como mínimo los que se indican

- Con respecto al Hormigón será perfectamente dosificado y el asentamiento admitido será de 15. Todo hormigón mal dosificado será rechazado por la Inspección de obra, y será repuesto por cuenta y orden del Contratista a su entero costo.

5 CAJÓN HIDRÓFUGO:

El mismo se ejecutara sobre toda la viga de fundación, será realizado con ladrillo común con un espesor de 30cm, la altura será de 30cm por sobre el nivel 0 que indique la inspección de obra (nivel de la calle).

Se agregaran 2 ø6 cada 4 hiladas.

Los ladrillos serán amurados con material hidrófugo y recubierto con el mismo material en todas sus caras, el mismo tendrá terminación fratasada.

La cara interior y la superior serán pintadas con pintura asfáltica.

6 RELLENO INTERIOR:

Antes de ejecutar el contrapiso se deberá rellenar el interior con tosca mezclada con cal viva. La misma será pisonada con un pisón neumático para asegurar el correcto asentamiento.

7 CONTRAPISOS:

Sobre el terreno natural previo a realizar los contrapisos se agregara un nylon de 200micrones. (La no ejecución del mismo obligara a la empresa constructora a realizar las tareas nuevamente a cuenta y cargo de la misma)

El contrapiso se realizara con hormigón pobre con un espesor de 0,10m. El mismo contara con malla sima 0,15mx0,15m ø4,2 en toda la superficie a realizar.

8 CARPETAS

Sobre el contrapiso se realizara una carpeta hidrófuga de nivelación 1:3. (La no ejecución del punto con material hidrófugo obligara a la empresa constructora a realizar las tareas nuevamente a cuenta y cargo de la misma)

9 COLUMNAS

En los lugares marcados en los planos adjunto se realizaran columnas de 0,20mx0,20m con 4 ø10 y estribos ø6 cada 15cm. Las mismas deberán llegar hasta la altura del techo.

El hormigón a emplear será h21

10 MAMPOSTERÍA

La mampostería de la envolvente será de bloques cerámicos portantes 0,18x0,19x0,33m

La mampostería de los tabiques divisorios será de bloques cerámicos portantes  0,12x0,19x0,33m y deberá llegar hasta el techo.

La mampostería marcada en los planos adjuntos como “BH” (la envolvente del núcleo de sanitarios principal) deberá ser realizada con bloques de hormigón 0,19x0,19x0,33m  con terminación símil piedra. Para que las caras exteriores no pierdan la continuidad del material se deberá emplear los bloques indicados para la ejecución de las columnas, dinteles, vigas, etc. No pudiéndose ver los mismos del exterior, perdiendo la continuidad del material símil piedra.

Los distintos tipos de mamposterías serán reforzados con 2 ø4,2 cada 3 hiladas.

La mampostería marcada en los planos adjuntos como “BH1” (la envolvente del tender) deberá ser realizada con bloques de hormigón 0,19x0,19x0,33m utilizados de manera acostados generando una pared semi abierta, permitiendo que el lugar ventile completamente.

11 VIGA DE ENCADENADO SUPERIOR

Se ejecutara una viga de encadenado de 0,20mx0,20m se emplearan 4 ø8 con estribos ø6 c/15cm sobre toda la mampostería (tabiques divisorios, tabiques de la envolvente, tabiques de hormigón símil piedra.

12 REVOQUES

Se ejecutara en todas las paredes interiores revoque grueso con terminación en revoque fino a la cal.

En las paredes de ante baño, baño y lavadero llevaran revoque hidrófugo y grueso sobre todos los bloques de hormigón.

En las paredes exteriores llevara revoque hidrófugo y grueso terminado para luego aplicar revestimiento plástico.

13 CUBIERTAS

La cubierta del centro será realizada en chapa galvanizada acanalada Nº25 color negra, sobre estructura de perfilaría “C” de 120x50mm con aislamiento térmico de lana de vidrio con foil de aluminio de 50mm.

La pendiente mínima que se permitirá será de 15% de modo que asegure el correcto escurrimiento.

Los techos sobresaldrán 0,50m sobre el filo de la construcción

Ver planta de techos.

13.1 Cenefas

Todos los aleros de 0,50m serán recubiertos con una cenefa de machimbre de pvc ignifugo,  en la cara frontal e inferior.

13.2 Babetas y cumbrera

En los encuentros entre la carga y la chapa se colocara una babeta de chapa galvanizada color negras amurada a la carga para prevenir las filtraciones por trabajo de los encuentros, la mismas deberán ser amuradas con material hidrófugo.

En el encuetro superior de los dos techos se colocara una cumbrera del mismo material que las babetas, debera cubrir como minimo 0,20m a ambos lados.

13.3 Techo de losa alivianada

En el sector de los sanitarios, la cubierta se realizara losa alivianada de viguetas de hormigón armado pretensado, y ladrillos de polietileno expandido.

Levara una capa de compresión de 0,05m de espesor de hormigón h21 y malla sima de 0,15mx0,15m ø6

13.3.1 Contrapiso sobre losa

Sobre la losa alivianada se realizara un contrapiso con pendiente minima del 5% hacia el frente y hacia el contra frente como indica la planta de techos.

Se deberá amurar 2 boquetones para canalizar el escurrimiento

13.3.2 Carpeta hidrófuga sobre contrapiso

Sobre el contrapiso se deberá realizar una carpeta de nivelación hidrófuga  de 0,02m respetando las mismas pendientes.

13.3.3 Membrana sobre carpeta

Se deberá pintar la carpeta hidrófuga con pintura asfáltica, para luego pegar membrana aluminizada, sobre toda la superficie, la misma subirá 20cm en todo el perímetro.

14 INSTALACION SANITARIA

14.1 Instalación agua fría y caliente

Se ejecutará la instalación totalmente nueva realizándose los trabajos necesarios para que la totalidad de artefactos indicados en planos posean sus correspondientes alimentaciones tanto de agua fría como caliente. Dicha instalación se hará en circuitos separados: #1termotanque baños, #2termotanque lavadero, #3alimentación lavadero/baño paciente/cocina, #4alimentación baños ante baño pacientes, #5Descarga de inodoros por válvula de descarga

Se deberá proveer llaves de paso en cada local, para cortar el suministro tanto de agua fría como de agua caliente.

La totalidad de la cañería, tanto de agua fría como de agua caliente, se realizará de polipropileno con polímero Randon unidos por termo fusión.

Para las válvulas de descarga de inodoros se utilizarán caños de 1½” mínimo y se deberán utilizar curvas solamente.   La presión mínima de trabajo debe ser de 3 kg, equivalente a una altura desde la base del tanque hasta la válvula de 4 mts, con una bajada independiente y una cañería con diámetro interno 38 mm. Con la misma bajada se puede alimentar más de una válvula pero se deberá prever que a la entrada de la válvula debe llegar un caudal mínimo de entre 150 y 180 lts por minuto.

El tanque de reserva será de 1000 litros y estará por encima del termotanque solar según las medidas facilitadas por el proveedor del mismo.

14.2 Instalación de desagüe

Se ejecutará la instalación totalmente nueva realizándose los trabajos necesarios para que la totalidad de artefactos indicados en planos posean sus desagües reglamentarios. Incluirán bocas de acceso, cámara de inspección, piletas de patio y todo elemento o accesorio necesario para conducir en forma segura los efluentes hasta la cámara de inspección existente que conduce a la cañería cloacal.

La totalidad de la cañería, tanto de desagües primarios como secundarios de los núcleos sanitarios, se realizará en polipropileno espesor 3.2 mm., unión de aro de goma de alta resistencia a la acción mecánica. Los desagües primarios que desagüen a un inodoro serán en cañería de 0.110 y cuando sean dos o más se pasará a 0,160. Los desagües secundarios serán en 0.60 y 0.38 para desagüe de un solo artefacto. Las piletas de patio serán reforzadas adecuadamente para evitar su rotura en tareas de desobstrucción.

14.3 Cámara séptica

Se deberá realizar una cámara séptica donde marca el plano de un metro de ancho libre por dos metros de largo libre, con una profundidad de un metro cincuenta contando desde la salida del mismo. La misma contara con dos cámaras de inspección una de 0,60m x 0,60m y otra de 0,50mx0,50m como figura en planos adjuntos.

La salida de la cámara séptica conducirá hasta la cámara de inspección existente que conduce a la cañería cloacal.

14.4 Pilar de conexión

Se deberá realizar un pilar donde lo indique la dirección de obra, donde se ubicara una canilla de servicio con llave de paso, donde se conectara el suministro del servicio con la subida al tanque y se dejara una llave de paso para cortar el suministro del mismo. El tendido del mismo se realizara en caño de polipropileno con polímeros random unidos por termo fusión.

El pilar será de 0,40m de profundidad, 0,60m  de ancho, 1,20m de alto. En bloques de hormigón simil piedra

14.5 Se deberá proveer e instalar los siguientes artefactos

- Inodoro discapacitados:

Se proveerá e instalara un inodoro a pedestal alto para discapacitados de porcelana sanitaria de funcionamiento sifónico. El sistema de limpieza del inodoro DUAL será por medio de sistema de válvula con tapa tecla anti vandálica, de accionamiento hidromecánico, descarga silenciosa y con llave de paso incorporada. Este sistema debe constar de caño de descarga para válvula, válvula de descarga de inodoro, tapa tecla para válvula de descarga de inodoro.

. Deberá incluir tapa asiento plástico reforzado Cantidad: (2) dos.

- Inodoro pedestal:

Se proveerá e instalara un inodoro a pedestal de porcelana sanitaria de funcionamiento sifónico. Su alimentación será por válvula de descarga dual anti vandálica metálica. Deberá incluir tapa asiento plástico reforzado Cantidad: (1) Uno.

- Lavatorio para discapacitados

Se proveerá e instalara un lavatorio para discapacitados diseñado para permitir el apoyo de los antebrazos y evitar el deslizamiento de los mismos. Medidas 0,66m de ancho x 0,56m de profundidad,  Deberá ser sujetado a la pared con el sistema de soporte fijo que provee la marca para su correcta instalación. Se proveerá e instalara una canilla mono comando metálica con agua fría y caliente. Cantidad: (3) tres.

- Barral rebatible 80cm

Se proveerá e instalara barral rebatible de 80 cm. x 18,5 cm. Para laterales del inodoro o lavatorio. Facilita el apoyo para el traslado lateral al inodoro. Al rebatirse permite dejar libre la zona que ocupa. Cantidad: (6) seis.

- Barral fijo 35cm

Se proveerá e instalara un barral fijo de 35cm. Se coloca sobre los perímetros a fin de proporcionar sostén y seguridad al usuario. Cantidad: (4) cuatro.

- Barral fijo tipo L

Se proveerá e instalara Barrales de 67 cm. x 36.5 cm. Para ducha o bañera; con un tramo horizontal que ayuda a pararse y otro vertical que permite sostenerse en la posición de pie. Cantidad: (2) Dos (uno derecho uno izquierdo).

- Silla de ducha rebatible

Se colocaran en la ducha para discapacitados sillas rebatibles. Cantidad: (2) Dos

- Grifería de ducha

Para las duchas se colocará juego para ducha, con duchador de mano SIN TRANSFERENCIA agua fría y caliente. Material metálico, cromadas metálicas, con cierre cerámico y aireador, de primera marca. Cantidad: (3) tres

- Canilla de servicio

Se colocará canilla de servicio metálica 3/4” en el lugar donde indica los planos, con llave de medio punto. Cantidad: (6) Seis

- Espejos

Se proveerá y colocará espejo basculante de 60 x 80 cm sobre lavatorios. Su estructura será en caño circular doblado en sus esquinas sin formar un encuentro en punta la estructura estará pintada en epoxi blanco, el espejo estará sostenido por dos planchuelas longitudinales y el agarre del espejo será reforzado con un film adhesivo, el espejo será redondeado en sus esquinas sin formar un encuentro en punta, el mismo deberá ser de una marca reconocida en el mercado.

Cantidad: (3) Tres

- Portarrollos losa blanca

Se proveerá y colocará portarrollos de losa blanca, con barra para el papel higiénico empotrable.

Cantidad: (3) Tres

- Perchero simple losa blanca

Se proveerá y colocara perchero simple de losa blanca empotrable. Cantidad: (5) Cinco

- Jabonera losa blanca

Se proveerá y colocara Jabonera de losa blanca con agarradera para ducha empotrable. Cantidad: (3) Tres

- Termotanque solar 360l
Se proveerá e instalara un termotanque solar de 360 litros según especificaciones del proveedor, las mismas serán aprobadas por la inspección de obra. El mismo ira conectado a los dos termotanques, la estructura será de hierro pintada a fuego, tubos de vidrio triple carga, tubos de vacío de alto rendimiento, el sistema será tipo “HEAT PIPE”  es decir dentro de los tubos no circulara agua, sino que la temperatura será suministrada al tanque por varilla de cobre, tendrá 36 tubos, tanque interno acero inoxidable aislado con 55mm poliuretano. Como complemento se le adicionara una barra de magnesio para prevenir daños por acumulación de sarro.

15 INSTALACION ELECTRICA

15.1 Instalación Media tensión

Se ejecutará la instalación totalmente nueva realizándose los trabajos necesarios para que la totalidad de artefactos y tomas indicados en planos posean su conexión. Se utilizarán todos los componentes del sistema (caños, acoples, niples, reducciones, etc.) que garanticen la homogeneidad del mismo.
Se considerarán incluidas dentro de este rubro la totalidad de trabajos, elementos, accesorios, etc. para dejar las tareas correctamente terminadas según Normas.

La instalación estará dividida en los siguientes circuitos cada uno con una térmica.

-Luces interiores
-Luces exteriores
-Toma corriente interiores
-Toma corriente exteriores
-Circuito especial A.A  (Mínimo cable 6mm, los tomas serán de 20amperes color rojo)

El tablero principal deberá contar con todos los elementos de seguridad que requiere la norma, incluido llave termo magnética e interruptor diferencial. El mismo estará ubicado en el lavadero y contendrá una jabalina con caja de inspección garantizando una resistencia menor a 5 ohm

15.2 Pilar de conexión

Se deberá realizar un pilar donde lo indique la dirección de obra, donde se ubicara una caja estanca con bornera y llave tetra polar para conectar el suministro del servicio con el tablero principal. El tendido desde el tablero principal al pilar se realizara en cable sintenax 4x6mm

El pilar será de 0,40m de profundidad, 0,60m  de ancho, 1,20m de alto. En bloques de hormigón simil piedra

15.3 Instalación baja tensión

Se ejecutara la instalación y cableado de teléfono y cable de televisión dejando las bocas donde indica los planos adjuntos, las mismas deberán llegar hasta una caja estanca ubicada en el pilar a realizar para conectar la llegada del suministro, para conectar el hogar con el pilar se usara una manguera negra de 1” por donde la empresa debera pasar la línea de teléfono, y cable. En el caso de que la extensión supere los 15m se debera dejar cajas de pases intermedias.

15.4 Plano electromecánico

Se deberá realizar el plano electromecánico, un informe técnico con memoria descriptiva, y una constancia de resistencia de la puesta a tierra, la medición será realizada por personal matriculado con instrumental calibrado, presentando un certificado del mismo, se entregara una copia en CD y 5 copias impresas, la misma deberá estar visada por el colegio de arquitectos y listas para ser entregadas en bomberos.

  - Artefactos a proveer e instalar

- PLAFON ESTANCO IP66   CON DOS TUBOS LED 2X18W. Base fabricada en chapa de acero estampada, cabeza de poliéster reforzado, difusor en acrílico prismático extruido envolvente,  componentes eléctricos de primera calidad.  Cantidad (24un) veinticuatro

- ARTEFACTO EXTERIOR  METALICO UNIDIRRECCIONAL LED. Base fabricada en chapa de acero estampada, cabeza de poliéster reforzado, difusor en acrílico prismático extruido envolvente,  componentes eléctricos de primera calidad. Lámpara led dicroica gu10 7w blanca Cantidad (8un) ocho

- Luz de emergencia 60LEDS.  Deberá tener 2 posiciones luz alta y luz baja, deberá durar la carga mas de 10hs, contendrá batería recargable de electrolito, plástico ignifugo. La misma estará amurada a la pared con 2 cintas metálicas perforadas en sus extremos. Cantidad (8un) ocho

- Cartel salida de emergencia. Tecnología LED de alta luminosidad, Alto poder lumínico con acrílico y serigrafía, Vida útil de los LEDs 100.000 Hs, Estéticamente apropiado para todo tipo de ambiente interior, Extra Chato Liviano, Bajo Consumo (menor a 5W), Sistema de Instalación Universal, Libre de Mantenimiento, Batería NiCd, Medidas reducidas 349 x 220 x 28 mm, Incluye accesorios de fijación, Autonomía 3 Hs, Imagen de la Luz: SALIDA Cantidad: (2un) dos

- Pre instalación aire acondicionado. Donde los planos marca un toma especial para aire acondicionado se dejara la pre instalación prevista para el mismo (desagüe, cañería de conexión, instalación eléctrica) En la parte interior se ubicara una caja de pre instalación como muestra la imagen conduciendo la salida de los líquidos hasta el exterior, la unidad exterior se ubicara sobre la vereda exterior bajo la ventana, ahí deberán llegar las cañerías de la pre instalación.

Cantidad: (7un) siete

- Ventilador de pared 20”. Donde los planos marca se colocara ventilador de pared de 20”, con ménsula oscilante, motor 80W montado sobre rodamiento, caudal 65m3/m Cantidad: (6un) seis

- Heladera exhibidora: Se proveerá e instalara una heladera exhibidora con puerta triple vidrio,  color blanco,  4 estantes intercambiables, motocompresor 1/3hp, volumen interior 315litros como mínimo, clasificación energética b mínimo. Cantidad: (1un) una

- Lavarropas automático 10kg: Se proveerá e instalara un lavarropas automático con carga superior a 10kg,  color blanco, tambor de acero inoxidable, eficiencia energética nivel A, eficiencia de lavado nivel A, velocidad de centrifugado 750rpm, carga superior.

- Instalación de gas

16.1 Instalación de gas
Se ejecutará la instalación totalmente nueva realizándose los trabajos necesarios para que la totalidad de artefactos indicados en planos posean sus correspondientes alimentaciones de gas.

Se deberá proveer llaves de paso en cada artefacto, para cortar el suministro. Se instalaran las rejillas de ventilación necesarias como exige la norma vigente de Gas Natural.

Se utilizara sistema de conducción de gas por termo fusión (SIGAS) con llaves de paso esféricas metálicas, nacionales y de primera calidad. Los diámetros de los caños y llaves de paso los calculara el gasista matriculado que firmara los planos.

Para la instalación se deberán cumplir las normas de gas natural.

16.2 Pilar de conexión

Se deberá realizar un pilar donde lo indique la dirección de obra, donde se ubicara un nicho aprobado por gas natural, identificado con marca y numero de matricula visible, servicio completo con llave de paso de ¾ y regulador para gas natural aprobado P/6 m³.

Se deberá realizar la conexión al pilar tendiendo un nuevo caño desde la subestación ubicada al lado de ropería.

En la subestación mencionada se deberá proveer e instalar dos reguladores nuevos con válvula de seguridad por bloqueo de hasta 300m3/h, presión máxima de entrada 1.7 y presión salida reg 0.012.

Se deberá desoxidar y lijar toda la cañería a la vista para comprobar su estado

Una vez que se compruebe que no hay fugas se pintara toda la cañería con pintura epoxi amarilla.

16.3  Aprobación parcial de instalación

Se deberá realizar los planos de la instalación y consiguiente se tramitara la inspección parcial de la misma. Se entregara a la inspección de obra los planos aprobados, la nomina de artefactos aprobados, y demás anexos aprobados.

  - Artefactos a proveer e instalar

- Calefactor tiro balanceado.  Tiro balanceado mínimo 2700kcal, salida de calor frontal y superior, comandos superiores, encendido integral y válvula de seguridad, con regulador de presión. Cantidad (7un) siete

- Calefactor tiro balanceado U.  Tiro balanceado U mínimo 2700kcal, salida de calor frontal y superior, comandos superiores, encendido integral y válvula de seguridad, con regulador de presión. El calefactor tiro balanceado U tendrá su salida vertical hasta los 4 vientos. Cantidad (1un) uno

- Termotanque. Capacidad mínima 50lts,  conexión superior, alta recuperación, conexión gas natural, encendido electrónico, primera marca. A instalar en lavadero. Cantidad (1un) uno

- Termotanque. Capacidad mínima 120lts,  conexión superior, alta recuperación, conexión gas natural, encendido electrónico, primera marca. A instalar en nicho baños. Cantidad (1un) uno

- Cocina. La cocina deberá ser de acero inoxidable esmerilado, el horno deberá tener luz, puerta doble con vidrio, tapa superior de vidrio, horno auto limpiante, encendido electrónico, timer, las hornallas y el horno deberán contar con válvula de seguridad.

- Campana. Campana de cocina acero inoxidable de 0,60m de ancho x  0,50m de profundidad, cubre caño hasta el cielorraso, motor doble turbina 4”

17 CIELORRASOS

17.1 Suspendido de roca yeso:

Se proveerá y colocará cielorraso suspendido de roca de yeso respetando la altura libre solicitada en los planos adjuntos. El mismo se elaborara con junta tomada, se compondrá de un entramado de perfiles metálicos, de soleras y montantes de 70 mm y 69 mm respectivamente, a los que se atornillan las placas de 12mm de espesor, con tornillos autorroscantes Nº 2 para chapa. Los montantes se colocarán separados cada 0,40 mts.

Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocarán montantes o soleras en sentido transversal a esta, actuando como vigas maestras, ubicadas cada 1,20 o 1,50 m.; este refuerzo se cuelga del techo con velas rígidas utilizando montantes u otro elemento rígido cada 1,00m.

Las juntas se tomarán con cinta y masilla, quedando una terminación similar al cielorraso de yeso tradicional. En su encuentro con paredes se ejecutara una unión a manera de buña en la totalidad del perímetro.

| Tipo de cielorraso | Altura libre del local |
| --- | --- |
| CR:PY=placa de yeso | h:altura libre de cielorraso |

17.2 Suspendido de PVC:

Se proveerá y colocará cielorraso suspendido de PVC ignifugo color blanco, la altura libre solicitada en los planos adjuntos. La estructura de sustentación será de perfilería de aluminio (no se permite madera) con un espaciamiento entre listones de 0,70 mts con sentido de colocación contrario al de las placas de PVC

Se deberá evaluar la manera de ejecutar el cielorraso sin necesidad de uniones entre placas, caso contrario, se deberá tener cuidado en las terminaciones con listones correspondientes, de manera tal que se ajusten a las reglas del arte.

En el núcleo sanitario antebaño y baños de pacientes sobre el cielorraso suspendido de pvc se colocara lana de vidrio con foil de aluminio de 50mm para aislar los locales.

| Tipo de cielorraso | Altura libre del local |
| --- | --- |
| CR:Mpvc= machimbre de pvc | h:altura libre de cielorraso |

18 REVESTIMIENTOS

Características:

La colocación de los cerámicos entre guardas será a 90º. Las dimensiones y colores de los cerámicos serán estrictamente uniformes y se considera incluido en el precio, la selección necesaria a los fines expresados precedentemente. Las cerámicas esmaltadas serán fabricadas con proceso de mono cocción con una calidad tal que asegure la obtención de los siguientes valores:

- Absorción de agua: a 5 % para pisos

- % para revestimientos

- Resistencia a la flexión: 320 a 380 kg/cm2 para pisos

- 180 a 240 kg/cm2 para revestimientos

- Resistencia a ácidos y bases grado AA.

- Deberá tener resistencia al congelamiento y al shock térmico

18.1 Revestimiento a (P:C80)

El revestimiento ira en los locales húmedos (Cocina, Baño personal, Lavadero, Ante baño, y Baños paciente) desde el piso hasta una altura de 2m, con pastina blanca hidrófuga.

El mismo será un cerámico blanco 0,30mx0,30m de primera calidad.

En todos los locales mencionados  a 1,80m se colocara una guarda de venecitas de cuatro hileras de alto

En estos locales se colocara zócalo sanitario de pvc tipo Escocia de 30mm, el mismo deberá ir sujeto con el revestimiento del solado y de la pared, no pudiendo ser el zócalo sanitario que va atornillado y después encastrado en la guía.

18.2 Revestimiento b (S:C70)

El revestimiento ira en los locales marcados en los planos adjuntos, el mismo será antideslizante de 0,30mx0,30m color blanco veteado (tipo modelo perlino cerámica cortines) con pastina blanca hidrófuga. Se deberá presentar muestra a la inspección de obra para su aprobación, en el caso de ser dudoso la propiedad antideslizante la inspección de obra puede solicitar un certificado firmado por la empresa de las propiedades del mismo.

18.3 Revestimiento c (S:C60)

El revestimiento ira en los locales marcados en los planos adjuntos, el mismo será de 0,60mx0,60m color marfil con pastina beige hidrófuga.

18.4 Revestimiento d (S:C40)

El revestimiento ira en los locales marcados en los planos adjuntos, se colocaran baldosas prensadas de granito pulido fondo gris, medidas 40x40cm, espesor 2,8cm. De 64 panes. Con tomado de junta en cemento. Este ítem incluye junta de dilatación cada 4m2

18.5 Revestimiento e (S:C10)

El revestimiento ira en los locales marcados en los planos adjuntos, será de cemento alisado peinado con recuadro llaneado de 5cm. Este ítem incluye junta de dilatación cada 4m2

18.6 Revestimiento plástico exterior

Toda la superficie de muros exterior, donde la terminación no sea bloque de hormigón símil piedra será revestido con revestimiento plástico texturado, grano mediano, color beige y efecto a definir por la inspección de obra.

18.7 Revestimiento plástico interior

En cada dormitorio se revestirá la pared cabecera de cama con revestimiento plástico texturado grano mediano, de colores diferentes cada una, (coral, esmeralda, marrón habano, zafiro)

En el local destinado a gabinete se revestirá la pared cabecera con revestimiento plástico texturado grano mediano color gris estaño

En el estar comedor se revestirá la pared que da contra los cuartos con revestimiento plástico texturado grano mediano color salmón rosado

18.8  Látex para cielorraso

Se realizará la pintura de la totalidad de los cielorrasos de roca de yeso, con látex lavable color blanco al igual que la franja de muro remanente sobre revestimientos que no lleguen hasta el mismo.
Se realizarán los trabajos de lijado y enduído necesarios, para que la superficie quede perfectamente lisa y homogénea.
Se ejecutarán en la totalidad de las superficies, imprimación y las manos de pintura necesarias (como mínimo dos manos), hasta que se obtenga un perfecto acabado a juicio de la Supervisión.

18.9  Látex para muros interiores

Se realizará la pintura de paredes (nuevas y existentes) en todos  los locales, con látex satinado con alto poder cubritivo y altísima lavabilidad.

Se realizarán los trabajos de lijado y enduído necesarios, para que la superficie quede perfectamente lisa y homogénea.

Se ejecutarán en la totalidad de los paramentos imprimación y las manos de pintura necesarias (como mínimo dos manos), hasta que se obtenga un perfecto acabado a juicio de la Supervisión.

Los colores serán a definir por la inspección de obra.

18.10 Marcos, puertas de chapa y puerta placa:
En la totalidad de los marcos, puertas de chapa y puertas placa se aplicarán una mano de fondo y dos manos de esmalte sintético. Los trabajos se ejecutarán en ambas caras de las carpinterías.
En caso de superficies oxidadas se procederá al lijado o viruteado de las mismas, luego se aplicarán dos manos de convertidor de óxido, previo a la pintura de terminación.

18.11  Silicona para impermeabilización:
Al muro exterior de bloques de cemento, se le aplicará silicona de terminación e impermeabilización, hidrofugante basado en una solución de sales de siliconas que actúa preservando toda una amplia serie de materiales inorgánicos como el hormigón, de la humectación por las lluvias, sin privar a las superficies su capacidad de respiración, o sea que no obtura los poros ni permite que las mismas se mojen. La aplicación debe ser uniforme para que toda la superficie quede humedecida. ACABADO MATE: Para evitar la formación de verdín y moho.

19  MESADA Y MOBILIARIO:

19.1 Cocina
En la cocina se proveerá e instalara un bajo mesada y alacena con estantes regulables a media altura, cajonera de 4 cajones y puertas de abrir de melamina aglomerada enchapada color wengue de 18mm.  Como  figura en plano adjunto
Se proveerá e instalara una mesada de granito gris mara de 2,5cm de espesor (realizada en 2 piezas), con doble bacha  de acero inoxidable medidas 73x40x18 cm aprox con grifería metalica monocomando, se colocarán zócalos de granito gris mara sobre mesada que tendrán una altura de 5cm.

19.2 Lavadero
En el lavadero se proveerá e instalara un bajo mesada y alacena con estantes regulables a media altura, y puertas de abrir de melamina aglomerada enchapada color wengue de 18mm.  Como  figura en plano adjunto
Se proveerá e instalara una mesada de granito gris mara de 2,5cm de espesor (realizada en 1 pieza), con bacha  de lavadero de acero inoxidable medidas 73x40x18 cm aprox con grifería metálica monocomando, se colocarán zócalos de granito gris mara sobre mesada que tendrán una altura de 5cm.

19.3 Dormitorios
En los dormitorios se entregara un interior de placard en melamina aglomerada enchapada color wengue de 18mm.  Como  figura en plano adjunto. El mismo contara con 2 o 3 puertas corredizas en melamina color wengue con perfileria de aluminio

20  CARPINTERÍAS:

Se deberá entregar muestras del perfil a utilizar para la aprobación de la inspección de obra.

20.1 Ventana V1: Ventanas corredizas de aluminio anodizado línea Módena, color blanco de 1,5 mm de espesor.                                                                     Medidas: Ancho 1.8m x  Alto 1.50 m con mosquitero y hoja corrediza, acrílico de 3mm. Incluye contramarco y persiana. Ubicación según plano. Cantidad: (9un) nueve

20.2  Ventana V2: Ventanas tipo guillotina de aluminio anodizado línea Módena, color blanco de 1,5 mm de espesor.                                                                     Medidas: Ancho 1.0m x  Alto 1.50 m con mosquitero fijo, acrílico de 3mm. Incluye contramarco. Ubicación según plano. Cantidad: (3un) tres

20.3  Ventana V3: Ventanas corrediza de aluminio anodizado línea Módena, color blanco de 1,5 mm de espesor.                                                                     Medidas: Ancho 1.8m x  Alto 0.50 m con mosquitero fijo, acrílico de 3mm. Incluye contramarco. Ubicación según plano. Cantidad: (1un) una

20.4  Ventana V4: Ventanas corrediza de aluminio anodizado línea Módena, color blanco de 1,5 mm de espesor.                                                                     Medidas: Ancho 1.5m x  Alto 1.00 m con mosquitero, acrílico de 3mm. Incluye contramarco. Ubicación según plano. Cantidad: (1un) una

20.5 Puerta P1: Se colocara  puerta de 1m de luz de paso, apertura sentido escape, la misma deberá estar realizada en doble chapa DWG 18, doble contacto, 3 bisagras a munición, barral antipático tipotouch, brazo de cierre hidráulico automático para 45kg de aluminio, barral fijo tipo l (uno derecho y uno izquierdo para colocar en el interior y en el exterior) la misma será pintada con pintura epoxi color blanca. Cantidad (2un) dos

20.6 Puerta P2:Se colocara  puerta de 0,9m de luz de paso, apertura según plano, el marco deberá estar realizada en doble chapa DWG 18, 3 bisagras, puerta en madera de cedro lustrado. Cantidad (9un) nueve

20.7 Puerta P3:Se colocara  puerta de 0,7m de luz de paso, apertura según plano, el marco deberá estar realizada en doble chapa DWG 18, 3 bisagras, puerta en madera de cedro lustrado. Cantidad (1un) una

20.8 Puerta P4: Se colocara  puerta de 0.80m de luz de paso, apertura según plano, la misma deberá estar realizada en doble chapa DWG 18, doble contacto, 3 bisagras a munición. Cantidad (1un) una

20.9 Puerta P5: Se colocara  puerta de 0.60m de luz de paso, apertura según plano, la misma deberá estar realizada en doble chapa DWG 18, doble contacto, 3 bisagras a munición. Se deberá perforar la puerta en la parte inferior y superior haciendo un agujero de 100cm2 tapando el mismo con rejilla de 10x10 del lado de afuera y de adentro, agarradas con tornillo pasante. Cantidad (1un) una

#### 21  INSTALACIÓN DE SEGURIDAD:

#### 21.1 Detectores de humo:

#### Se deberán colocar doce detectores de humo en el lugar marcado en los planos (DH).

#### Descripción del producto:

#### -Detector de humo óptico (fotoeléctrico), alarma sonora incorporada, memoria independiente, bajo consumo, software programable.

La misma no será autónoma, sino que estará conectada a una central de incendio ubicada en el lavadero, con sirena y batería.

Cantidad de sensores de humo (12un) doce

#### 21.2 Detectores de gas:

Se deberán colocar dos detectores de gas en el lugar marcado en los planos (DG).

Descripción del producto:
-alarma sonora y lumínica que identifica la presencia de gas natural y/o monóxido de carbono, el mismo tendrá que estar aprobado por MetroGas, alimentación 220v.

Cantidad (2un) dos

#### 22 ALAMBRADO PERIMETRAL

Se deberá extraer el alambrado existente, podar  las ramas necesarias para instalar el nuevo alambrado

Se deberá cubrir el perímetro (marcado en amarillo en planos adjuntos) con alambrado olímpico de 2m con terminación alambre de púa. Con postes cuadrados de cemento cada 4m. Con cabeza diagonal simple. Alambrado romboidal de 2 ½ n°14. Primer y último poste (los que tensan el alambrado) deberán llevar diagonales de cemento para asegurar su estabilidad. El alambrado deberá estar tensado y se colocará según las reglas del buen arte.

Cantidad 90 metros lineales

Foto guía modelo a seguir:

Todos los materiales deberán ser de primeras marcas y calidad, nuevos y sin uso. Deberán ser presentados, antes de ser utilizados, a la Inspección de Obras para su aprobación. Sin la misma, el Área de Obras e Infraestructura podrá pedir reemplazos sin que ello implique un adicional al presente contrato.

VARIOS

- La empresa constructora antes de comenzar los trabajos deberá presentar:
-Denuncia de inicio de obra aprobado por la ART.
-Programa de seguridad aprobado por la ART.
-Certificado de cobertura con nomina de personal y clausula de no repetición a favor de la Colonia Montes de Oca.
-Constancia de ultimo pago de ART
-Registros de entrega de elementos de protección personal
-Registros de capacitaciones
-Formulario 931 AFIP
-Constancia de pago de 931 AFIP

En el caso de ser monotributista:

-Póliza de seguro de accidentes personales $500.000

-Constancia pago de seguro

-Monotributo
-Constancia de pago de monotributo

- Respecto al tema de Higiene y seguridad, toda documentación pertinente a cumplimentar, así como condiciones de ejecución segura de tareas, se referenciarán en lo enunciado en el apartado: “Documentación de Higiene y seguridad para contratistas”, incluido en el presente pliego.

El no cumplimiento de las condiciones exigidas por Higiene y Seguridad, implicará la suspensión de tareas hasta que existan condiciones seguras de ejecución de las mismas.

- Se ejecutará la limpieza diaria, periódica y final del área de los trabajos. Los elementos de desmonte y/o retiro  deberán ser retirados fuera del predio por cuenta y cargo de la proveedora, salvo aquellos que la inspección de obra considere de utilidad, los que serán depositados en el lugar que la misma  indique dentro del predio, cuya estiba también estará a cargo la adjudicataria.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

PLAZO DE EJECUCION DE LAS TAREAS:

El plazo de entrega de las tareas será de CIENTO OCHENTA (180)  DIAS HABILES  contados a partir de la recepción fehaciente de la orden de  compra.

MANTENIMIENTO DE OFERTA

SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS. Este plazo se prorrogará automáticamente por iguales períodos, salvo comunicación en contrario por parte del oferente. Dicha comunicación deberá efectuarse con una antelación mínima de diez (10) días al vencimiento del período respectivo.

NORMATIVA VIGENTE

- Decreto 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

- Decreto  893/2012 – Reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional.

- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

- Ley 25.551 y Decreto Reglamentario 1600/2002. Régimen de Compre Trabajo Argentino.

- Decreto Nº312/2010: Sistema de protección  integral de los Discapacitados  _ Reglamentación de la Ley Nº22.431.

- Disposición N°58/2014 Oficina Nacional de Contrataciones.

- Normas complementarias y modificatorias

- Decreto Nº690/16

CONSULTAS AL PLIEGO:

Las consultas al Pliego deberán realizarse por escrito dirigidas a la División Compras y Contrataciones y se recibirán hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura.

MONEDA DE COTIZACION

Las propuestas deberán cotizarse en PESOS y no se podrá estipular el pago en moneda distinta a la establecida.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS

La adjudicación recaerá sobre aquella oferta que se ajuste en un todo a lo requerido en el Pliego que rige la presente contratación y que, a juicio de la autoridad competente de la Colonia Nacional “Dr. Manuel Montes de Oca” para aprobar la contratación, resulte la más conveniente para los intereses del Estado. Se adjudicarán a un mismo oferente.

La sanción aplicada en el ámbito del Régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en la base de datos del Organismo. Adviértase que dichas sanciones son difundidas en el sitio web www.argentinacompra.gov.ar, en el menú Proveedores.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS-REQUISITOS DE LAS OFERTAS (ART. Nº70 DECRETO 893/12).

Las ofertas deberán ser presentadas por DUPLICADO, las enmiendas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas por el oferente.

IMPORTANTE: A efectos de la consideración de las propuestas, la Oferta y el resto de la documentación exigida, deberán estar, SELLADAS y FIRMADAS EN TODAS SUS FOJAS, por el oferente o su representante autorizado.

No se aceptarán OFERTAS ALTERNATIVAS NI VARIANTES NI PARCIALES debido a que la naturaleza de los trabajos a realizar  impiden la adopción de algunas de estas opciones.

Las ofertas deberán ser presentadas en “SOBRE ÚNICO”, el que llevará en su cubierta la siguiente información:

COLONIA NACIONAL “DR. MANUEL A. MONTES DE OCA”

CONTRATACIÓN DIRECTA/LIC PRIVADA/LIC PUBLICA NRO......../16

FECHA Y HORA DE APERTURA:

DENOMINACION DEL OFERENTE.

EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La presentación de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y clausulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

CERTIFICADO DE VISITA:

Los oferentes deberán concurrir al Organismo objeto de la presente contratación, antes de efectuar su propuesta a fin de verificar el estado de los sectores, sus características, desarrollo funcional, condiciones, dimensiones y toda otra información que le sea necesario para concretar la propuesta.

La visita se realizará el  séptimo (7º) día hábil anterior a la fecha pactada para la apertura, previa coordinación con el Área de Obras e Infraestructura (teléfono 02323-493380 al 87 int. 401/208) .

Los oferentes deberán adjuntar a su oferta el “Certificado de visita” que se entregará al finalizar la misma.  Este será constancia del conocimiento minucioso y exhaustivo por parte de oferentes de todos y cada uno de los trabajos a realizar, incluyendo aquellos que sin estar expresamente indicados en el pliego, y sean necesarios para el cumplimiento objeto de la licitación.

FORMA DE COTIZAR:

La cotización será por renglón y deberá realizarse en pesos, incluyéndose en la misma todos los bienes y servicios ofrecidos, así como todos los impuestos vigentes, todo otro gasto o impuesto que pueda incidir en el valor final de la provisión, incluido el IVA.

OBLIGACIONES DEL OFERENTE

- Presentar garantía de mantenimiento de oferta equivalente al CINCO POR CIENTO (5%)  del monto total de la propuesta.  Las garantías serán sin vencimiento.  Pagaré hasta PESOS QUINCE MIL  ($15.000) Según Artículos 100 y 101 Decreto N° 893/2012.

POLIZAS DE CAUCION: Cuando la constitución de todas las garantías del presente llamado deban efectuarse mediante pólizas de caución, las mismas deberán ser emitidas por Compañías de Seguro que se encuentren entre los primeros puestos del orden establecido por la Superintendencia de Seguros de la Nación.  LAS OFERTAS QUE NO CUMPLIMENTEN ESTE REQUISITO SERAN DESESTIMADAS  SIN MAS TRAMITE.

- Certificado Fiscal para Contratar: El certificado fiscal para contratar deberá estar vigente desde el acto de apertura hasta el perfeccionamiento del contrato.  Para el caso que no posea certificado fiscal para contratar o se encuentre vencido al momento del acto de apertura, el oferente deberá solicitarlo antes de la presentación de la oferta, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Asimismo,  para las ofertas que sean menores a $50.000,00 podrán presentar un Libre Deuda Previsional Ley 17.250 (AFIP).

- Presentar constancia de inscripción o preinscripción en el SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES - (SIPRO). Página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) -  Las instrucciones para la preinscripción se podrán obtener en la página Web mencionada. Este procedimiento dará una vigencia de UN (1) año al proveedor y de esta forma quedará registrado en el Sistema de Proveedores del Estado para cualquier presentación de oferta futura en reparticiones estatales. TITULO VIII CAPITULO 1 Artículos 228  al 240 del Decreto Nº 893/2012.

Los rubros habilitados en el SIPRO deben ser acordes con el objeto contractual de la presente Licitación

- Las propuestas deberán especificar las marcas cotizadas por cada rubro, admitiéndose una sola marca por cada producto.  Por lo tanto no serán tenidas en cuenta aquellas ofertas que inserten más de una marca por cada insumo, producto, elemento, material, aparato ofertado, etc.; o que presenten vaguedades que impidan la precisa elección al momento de la evaluación y/o la exacta comparación con otros participantes.  El incumplimiento de la presente cláusula traerá aparejada la desestimación de la oferta (Art. 84 Inc. i) y j) del Decreto Reglamentario Nº893/12).

- Constancia de visita al Organismo, la no realización de la visita será causal de desestimación.

- Deberá presentar constancia del Registro Público de empleadores con sanciones laborales (REPSAL). www.repsal.gob.ar

- Presentar Declaración Jurada indicando domicilio, teléfono, fax y e-mail.

- Presentar Declaración Jurada de Habilidad para Contratar. (descargar formulario de la web www.argentinacompra.gov.ar).

- Presentar Declaración Jurada de Cumplimiento de la Legislación Laboral Vigente. (descargar formulario de la web www.argentinacompra.gov.ar)

- Presentar Declaración Jurada de Elegibilidad. (descargar formulario de la web www.argentinacompra.gov.ar)

- Datos del profesional (arquitecto, ingeniero o maestro mayor de obras) que realice en forma diaria el control de la obra, acompañando curriculum vitae, copia de la matrícula y experiencia laboral en obras de similar envergadura.

- La planilla de cómputo que se adjunte a las ofertas detallando el valor cotizado por cada ITEM a ejecutar; deberán contener la totalidad de los trabajos detallados en las especificaciones técnicas.  Caso contrario se procederá a la DESESTIMACION DE LA OFERTA.  Para el caso de que por error involuntario u omisión de alguna de las partes se procediera a la adjudicación careciendo dicha planilla, de la cotización de alguno de los trabajos y/o servicios cuya obligatoriedad surja de las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, la adjudicataria no obstante ello, no podrá eximirse de ejecutar los trabajos en su totalidad (Incluso los OMITIDOS en la planilla) tal como se requiere en las especificaciones técnicas, planos y demás elementos que integran la presente Licitación.

IMPORTANTE: No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargados del sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES , no obstante quienes no lo hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas..

NOTIFICACIONES:

Todas las notificaciones entre este organismo y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes se considerarán válidas en tanto y en cuanto hayan sido efectuadas mediante las opciones previstas. Artículo 56 del Decreto Nº 893/2012.

E-mail División Compras y Contrataciones:

compras@cmdo.gov.ar

Teléfono directo: 02323-493242

Página Web Oficina Nacional de Contrataciones:

www.argentinacompra.gov.ar

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

Los adjudicatarios deberán presentar dentro de los cinco (5) días de la recepcionada la Orden de Compra en la DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES, Garantía de cumplimiento de contrato por el DIEZ (10) por ciento del monto total del contrato, conforme lo estipulado en el Artículo 100 inciso b) y artículo 101 del Decreto Nº 893/2012.  Si se tratara de Pólizas de Caución deberán ser emitidas por alguna de las primeras Aseguradoras del ranking de la Superintendencia de Seguros.

FACULTAD DE LA ADMINISTRACION:

La presente Contratación reviste carácter de acto de mero trámite en la secuencia previa a la formación de la voluntad administrativa, por ende no es vinculante, y la COLONIA se reserva el derecho de suspender, prorrogar y/o dejar sin efecto la presente contratación en cualquier trámite que se encuentre previo a la notificación de la emisión de la Orden de Compra; y/o de exceptuar alguno de los renglones por las causas que fueren, o no adjudicar el presente llamado declarándolo fracasado si considera que las ofertas presentadas le resultan inadmisibles o insatisfactorias.

En ningún caso los oferentes tendrán derecho alguno, ya sea por el acto administrativo en sí como por el cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación en el presente llamado.

CLAUSULAS CONDICIONANTES:

No serán tenidas en consideración aquellas ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas estipuladas en el presente Pliego de Bases y Condiciones y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

DE LAS PENALIDADES: Artículo 126 del Decreto Nº 893/2012

RECONOCIMIENTO DE CARGOS:

La COLONIA no reconocerá ningún cargo y/o gasto que no esté expresa y taxativamente indicado en la oferta.

RECEPCION DEFINITIVA:

La recepción definitiva se realizará dentro de los DIEZ (10) DIAS de recibidos los productos

FORMA DE PRESENTACION DE LAS FACTURAS:

1. Lugar de presentación de las facturas: División Despacho del Establecimiento, de lunes a viernes de 8.00 a 12.00 horas.

2. Forma: cumpliendo la normativa exigida por la AFIP

Se indicarán en las facturas los siguientes datos mínimos:

- Número y fecha de la Orden de Compra

- Número del expediente;

FORMA DE PAGO DE LAS FACTURAS:

- 30 % POR ADELANTADO: Dentro de  las 72 hs. de la recepción de la Orden de Compra deberá entregar en la División Compras y Contrataciones una Póliza de Caución emitida por alguna de las primeras  Aseguradoras del ranking de la Superintendencia de Seguros conjuntamente con una fotocopia o duplicado de la Factura correspondiente. Asimismo el original de la Factura deberá entregarse en Mesa de Entradas del Área de Despacho del Organismo.

B) 70 % de acuerdo a la reglamentación vigente. Treinta (30) días fecha de recepción de la factura conformada a través de la acreditación en cuenta bancaria habilitada para recibir pagos de la Cuenta Única del Tesoro.

Se podrá facturar de manera parcial según se terminen los trabajos correspondientes a cada uno de los ítems, con la autorización del Departamento de Mantenimiento, Obras e Infraestructura.

JURISDICCION APLICABLE:

En caso de controversia ambas partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires.

GARANTIA DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos, materiales y todo otro elemento a utilizar tendrán una garantía de SEIS (6) meses contados a partir de la recepción definitiva de las tareas.

*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*----*---*-*--*--*-*-*-*-*-*-*-*

ANEXO I

DECLARACION JURADA PARA NOTIFICACIONES

LICITACIÓN PUBLICA / PRIVADA /  CONT. DIRECTA  Nº ………./……….

OBJETO: …………………………………………………………………………………………….

RAZON SOCIAL…………………………………………………………………………….….…

DOMICILIO  LEGAL………………………………………………………………………

DOMICILIO FISCAL ……………………………………………………………………………………………

TELEFONO FIJO ……………………………………………………………………………………

TELEFONO CELULAR …………………………………………………………………………….

FAX ……………………………………………………………………………………………

CORREO ELECTRÓNICO …………………………………………………………………….

Manifiesto que los datos consignados en la presente tienen carácter de Declaración Jurada.

Firma 	………………………………………………………………………………….

Aclaración ……………………………………………………………………………..

DNI Nº	……………………………………

Cargo …………………………………………….

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

POR PROBLEMAS DE SISTEMA, LOS PLANOS NO PUEDEN SUBIRSE A LA PAGINA WEB DE LA OFICINA N ACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), POR TAL MOTIVO EL PLIEGO DEBERA RETIRARSE DE LA DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES