# Expediente N°:1-2002- 47000985/16-9

# Contratación Directa

# Compulsa Abreviada por Monto Nº:51/2016

OBJETO: RECARGA Y MANTENIMIENTO ANUAL DE MATAFUEGOS.

LUGAR APERTURA Y PRESENTACION DE OFERTAS: Av. Padre Criado Alonso S/Nro - DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES – Torres, Luján, Provincia de Buenos Aires. (CP 6703)

FECHA DE APERTURA: ..22..DE …DICIEMBRE… DE 2016 – 12 HORAS -

SOLICITADO POR: AREA DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

MARCO  LEGAL: Decreto N° 1023/01, Decreto N° 1030/2016 y sus normas complementarias y modificatorias

Las  ofertas  mayores  a  $  50.000.-  deberán  estar  acompañadas  con  el
certificado  fiscal  para  contratar,  expedido por la AFIP de acuerdo a la
Resolución  AFIP  N°1815/2005 articulo 1) y en atención a los artículos 28
inciso  f) del Decreto N° 1023/2001 y 66 inciso b) del Decreto N° 1030/2016
o  en  su  defecto,  la  constancia del inicio de trámite pertinente en la
agencia  AFIP.  El  presente se complementa con el Pliego Único de Bases y
Condiciones    aprobado    por    Disposición    ONC    N°    063/2016,
www.argentinacompra.gov.ar  ,  Normativa,  Normativa  sobre  el  Régimen de
Contrataciones, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales

COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA

División Compras y Contrataciones

Av Padre Criado Alonso S/Nro

Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires.

de 8:00 a 14:00 hs

T.E.: 02323 492242 / 02323 493380/7

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Entidad contratante | COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA |
| --- | --- |
| Denominación de la UOC: | DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES |
| Domicilio: | Av. Padre Criado Alonso S/Nro, Torres, Luján. (6703) Pcia de Bs As |
| Correo electrónico: | compras@cmdo.gov.ar |
| TEL: | 02323 493242 - CONMUTADOR 02323 493380/7 INT 212 O 216 |

# PROCEDIMIENTO DE SELECCION

| Tipo de procedimiento: CONT. DIRECTA | Nº: 51 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase/causal del procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| Nºde Expediente y ejercicio: 1-2002-47000985/16-9 |
| Rubro comercial: MANT. REPARACION Y LIMPIEZA. |
| Objeto: RECARGA Y MANTENIMIENTO ANUAL DE MATAFUEGOS. |
| Plazo de entrega y/o duración del contrato: Ver punto 1 de las Cláusulas Particulares |
| Notificaciones: Según el Art. 7 Anexo Decreto N°1030/2016 enunciado en las Cláusulas Particulares. |
| Costo del pliego: sin costo |

RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS

| Lugar / Dirección | Plazo y horario |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones Av Padre Criado Alonso S/Nro Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires. | Retiro: de 8 a 14 horas - Hasta TREINTA (30) MINUTOS antes de la apertura Consultas: de 8 a 14 horas - Hasta cinco (5) días antes de la apertura por escrito. |

PRESENTACION DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y horario |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones Av Padre Criado Alonso S/Nro Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires. | Lun. a Vier. de 8 a 14 – Hasta las 11.30 hs del día de la apertura. |

OTRAS PRESENTACIONES

| Lugar / Dirección | Plazo y horario |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones Av Padre Criado Alonso S/Nro Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires. | Mesa De Entrada 08 a 14 hs |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones Av Padre Criado Alonso S/Nro Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires. | ..22.. de …DICIEMBRE…de 2016 - 12 horas |

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

LICITACIÓN DE EXTINTORES

- REFERENCIA

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de “extintores” de incendio.

- OBJETIVO

Garantizar a través del mantenimiento preventivo y correctivo, el adecuado funcionamiento de los extintores que se encuentran en todo ámbito de la Colonia, a fin de obtener el nivel de seguridad necesario en la “lucha contra incendios” y cumplir con las reglamentaciones vigentes.

- ALCANCE

El servicio consistirá en la provisión de mano de obra, materiales, herramientas e instalaciones para ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de los extintores ubicados en cada una de las locaciones de la Colonia Montes de Oca, cumpliendo en todo momento con las reglas del buen arte, alto grado de profesionalismo y normas de seguridad vigentes.

- LUGAR

El servicio de mantenimiento de extintores se realizará en todos los Centros de la Colonia cuya dirección, cantidades y capacidad, se detalla en el Anexo I.

- VIGENCIA

La vigencia de la Orden de compra será de un año.

- CONDICIONES GENERALES

6.1) La empresa contratista deberá estar inscripta en el registro de extintores por decreto 4992/90 del OPDS.

6.2) La empresa contratista deberá contar con instalaciones, equipos y personal especializado para realizar las inspecciones, recargas y demás trabajos necesarios para cumplimentar lo establecido en las Normas IRAM.

6.3) Ajustarse a los horarios normales de atención de proveedores y a todo emprendimiento administrativo y control vigente en la colonia Montes de Oca o que se establezca en un futuro.

6.3) En los extintores en que se compruebe su despresurización o pérdida de parte de su contenido, sin que haya utilizado y mantenido el precinto original de la empresa contratista, ésta procederá a la recarga correspondiente a cargo del contratista.

6.4) Cuando la Colonia Montes de Oca considere necesario controlar un trabajo efectuado, podrá realizarlo sin oposición y en presencia del contratista. En el caso de que el resultado de la inspección demostrase que la tarea fue incorrectamente realizada o que los materiales utilizados no reúnen las condiciones establecidas en el punto 10: Garantía de Servicio, el contratista deberá realizarlo nuevamente cumpliendo las normativas vigentes, dando máxima prioridad a la tarea sin cargo alguno a Colonia Montes de Oca. En el caso contrario la empresa contratista realizará nuevamente el trabajo, dando la máxima prioridad, facturando el costo resultante de las tareas de Colonia Montes de Oca.

6.5) En función de las practicas y/o cursos de extinción a realizar por Colonia Montes de Oca durante el año, en donde serán utilizados equipos de reserva, la empresa contratista se hará cargo de la recarga de los mismos considerando un consumo anual aproximado del 10% del total de extintores.

6.6) La empresa adjudicada debe cumplir con las “Cláusulas Generales del Servicio de Higiene y Seguridad”.

7.) MATERIAL DE REEMPLAZO

Cada vez que la empresa contratista requiera retirar equipos para su reparación, mantenimiento y/o recarga, ésta proveerá durante el mismo tiempo que demande la operación. (Que no deberá exceder una semana) extintores de las mismas características técnicas en cuanto a capacidad y potencial extintor, y en perfecto estado de funcionamiento.

Previo a cualquier  tarea que implique el retiro de extintores de la Colonia Nacional Dr. Manuel a Montes de Oca o cualquier otra de índole operativa se deberá coordinar y solicitar la correspondiente autorización al Sector de Higiene y Seguridad.   (Tel. 02323-493018 interno 357)

- BAJA DE UNIDADES.

El sector de Higiene y Seguridad es el único que puede dar de baja a los extintores. Las empresas contratistas sólo podrán proponer aquellos que por su deterioro y obsolescencia deben ser considerados para la baja.

Para proponer la baja de extintores, la empresa contratista deberá entregar el extintor a la oficina de Seguridad e Higiene laboral con un cartel pintado en el recipiente con letras con color amarillo y la leyenda “NO APTO” acompañado de una nota donde se indique la razón por la cual se propone la baja.

- TARJETAS DE IDENTIFICACION Y CONTROL DE MATAFUEGOS

Con la entrega del matafuego se deberá adjuntar la tarjeta de identificación que estará colocada en una bolsa de polietileno trasparente acorde a su tamaño y sujeta a la válvula del equipo, en el caso que los extintores se encuentren en el interior de las edificaciones. Para los equipos dispuestos a la intemperie, las tarjetas deberán entregarse a los responsables de Higiene y Seguridad

- GARANTIA DE SERVICIOS

El contratista deberá garantizar a la Colonia Nacional Dr. Manuel A Montes de Oca lo siguiente:

10.1)  Todos los matafuegos deberán ser recargados con sello IRAM  y cumplir con la norma IRAM 3517 PARTE II. Constando certificación de tal hecho la cual será presentado a Higiene y Seguridad de la Colonia Nacional Dr. Manuel A Montes de Oca.

10.2)  El agente extintor como así también las piezas, y/o materiales de recambio que se utilicen, deberá cumplir con certificación de calidad IRAM y se deben garantizar por períodos no inferiores a un año.

10.3)  Certificación de potencial extintor para el polvo químico ABC 5 Kg 6ª-20B, con certificación IRAM que lo avale. Los polvos pueden ser: Centrimax, Pirochem, Vadex. ABC 40.

10.4)  En caso de las recargas de Halon 1211, se deberán reemplazar por HALOTRON I o HALOCLEAN y acompañar con la certificación de algún organismo que lo avale.

10.5)  disponibilidad de servicio durante todo el año para atender cualquier tipo de emergencia que surja.

10.6)  La empresa contratista deberá avisar en forma urgente a la oficina de Higiene y Seguridad Laboral, toda alteración importante de las condiciones de los matafuegos (descargas, roturas, perdidas de tarjetas de identificación, perdidas de equipos etc.)

10.7)  La empresa contratista deberá contar para las tareas específicas (Inspecciones, asesoramiento, reparaciones, etc.), con personal especializado y con la habilitación correspondiente.

10.8)  La empresa contratista deberá contar con los medios de movilidad adecuados para el cumplimiento del servicio (traslados de materiales, matafuegos, personal, etc.).

10.9)  La empresa contratista debe proveer al personal encargado del servicio de la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca de los medios de comunicaciones  apropiados para tener una respuesta rápida ante las necesidades de la empresa.

10.10)  El ofertante deberá presentar antecedentes de contratos similares, con referencias comprobables.

NOTA IMPORTANTE:

Para que un servicio sea considerado como realizado, deberá tener la aprobación técnica de Higiene y Seguridad.

Cualquier  tarea realizada que no contara con la correspondiente aprobación del sector mencionado será considerado como NO efectuada, debiendo ser efectuada nuevamente a cargo del contratista.

Las tareas correspondientes a este servicio se realizan previa coordinación y autorización del sector Higiene Y Seguridad.

COTIZACION POR ABONO FIJO MENSUAL

SERVICIO DE CONTROL DE MATAFUEGOS

El servicio comprenderá una visita de inspección mensual a cada establecimiento de la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca.

I - 1  Relevamiento de todos los establecimientos donde se tomara nota de los vencimientos y de las condiciones de todos sus elementos constitutivos visibles   (revisión de manómetros, uniones, mangueras, válvulas, zunchos, trabas, pintura de cilindros, precintos, toberas, calcos, soportes, limpieza de cilindros y gabinetes, tarjetas de identificación sellos DPS, chapas balizas, señalización de altura, estado general, etc.)

- 2  Retiro de equipo para la recarga anual reglamentaria y/o reparación en los casos en que, para solucionar la falla, dicha tarea no pueda realizarse en el lugar, dejando matafuegos en préstamo para no disminuir la capacidad de extinción.

- 3  Reubicación de equipos para aquellos lugares donde la técnica y las reglas del buen arte indiquen cambios, o donde se hayan producido modificaciones de   layout que indique reconsiderar la distribución de los equipos.

- 4 Servicio de urgencias que pudiesen originarse por eventuales siniestros, los que serán atendidos en forma inmediata.

- 5 Colocación de una tarjeta de control autoadhesiva para el chequeo mensual de los equipos, que se adherirá al cuerpo del extintor. La misma deberá detallar la fecha y firma del responsable de la recorrida mensual.

- 6  Mensualmente la empresa contratista entregará ( del uno al diez de cada mes) un informe mensual, detallando las novedades de cada extintor, completando los datos de la planilla que se adjunta como Anexo II

- 7 Se deberán colocar las numeraciones a todos los extintores y a las chapas  balizas.

- 8  Deberà proveer 300 gabinetes. La empresa proveerá mensualmente 25 gabinetes externos para extintores y realizara la colocación de los mismos.

Estos requisitos serán condiciones excluyentes para aprobar el pago del abono.

| ANEXO I |
| --- |
| MATAFUEGOS |
| CLASE | CAPACIDADKG/LTS | CANTIDAD | Dirección |
| ABC | 10 KG | 58 | Colonia Montes de Oca |
|  | 1KG | 15 | Colonia Montes de Oca |
|  | 2,5 KG | 9 |  |
|  | 5 KG | 238 | Colonia Montes de Oca |
| AB | 100 LTS | 3 | Colonia Montes de Oca |
|  | 10 LTS | 58 | Colonia Montes de Oca |
|  | 2.5 LTS | 1 | Colonia Montes de Oca |
|  | 5 LTS | 7 | Colonia Montes de Oca |
| BC | 3.5 KG | 3 | Colonia Montes de Oca |
|  | 5 KG | 1 | Colonia Montes de Oca |
| HCFC | 5LTS | 6 | Colonia Montes de Oca |
| A | 100 LTS | 20 | Colonia Montes de Oca |
| TOTAL |  | 419 |  |

|  | ANEXO I |
| --- | --- |
|  | Ubicación actual | Capacidad | Dirección |
|  | YENU AIKEN | 4 ABC 5 KG | Padre Criado Alonso 215 Torres |
|  | BONANZA | 2 ABC 5 KG | Evaristo Carriego S/N Torres |
|  |  | 2 AB 5 KG |  |
|  | MANOS A LA OBRA | 2 ABC 5 KG | Ruta 192 Km 14900 |
|  | LOS TILOS | 2 ABC 5 KG | La Reta 272 Torres |
|  | CASA DEL SOL | 2 ABC 5 KG | La Reta 174 Torres |
|  | NUESTRO HOGAR | 2 ABC 5 KG | Capital Hernandez 363 Torres |
|  | LOS CEREZOS | 2 ABC 5 KG | Las Heras 388 Luján |
|  | RAYUELAS | 2 ABC 5 KG | Las Heras 388 Luján |
|  | TOTAL | 20 |  |

ANEXO II

DOCUMENTACION QUE DEBEN PRESENTAR LAS EMPRESAS:

*Certificado de cobertura con clausula de no repetición a favor de la Colonia Nacional Montes de Oca.

*Último pago de ART.

*Constancia AFIP 931.

*Registros de entrega de elementos de protección personal.

*Registros de capacitaciones al personal en los riesgos específicos.

*Programa de seguridad aprobado por la ART.

*Denuncia de inicio de obra.

En caso de ser monotributistas

*Último pago de monotributo.

*Seguro de accidentes personales por $500.000.

*Constancia de último pago de seguro.

Gabinetes – Especificaciones:

Material: chapa

Dimensiones: según capacidades de los matafuegos. Anexo I

Cierre a guillotina- frente plástico con manivela para extracción.

Todas las empresas interesadas deberán visitar los lugares destinados a obra.

Coordinar la visita con el departamento de Seguridad e Higiene.

CLAUSULAS PARTICULARES

1) Plazo de entrega: Dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificada la Orden de Compra de lunes a viernes de 08 a 12 hs corriendo flete, acarreo, carga y descarga por parte del adjudicatario previa coordinación TEL 02323 493380 al 87.

2) Forma de Cotización:

Las ofertas deberán cotizarse en PESOS y no se podrá estipular el pago en moneda distinta a la establecida.

El precio cotizado será el precio final que deba pagar la COLONIA por todo concepto.

Podrá cotizarse uno, varios o todos los renglones.

Se podrán adjudicar renglones independientes.

Impuesto al Valor Agregado: A los efectos de su aplicación deberá considerarse a la COLONIA como CONSUMIDOR FINAL, por lo que las ofertas deberán incluir el IVA.

No se admitirán ofertas variantes.

Podrán presentar ofertas alternativas conforme artículo 56 Anexo Decreto N°1030/2016

3) Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) DIAS CORRIDOS  (Art.12 PUByCG)

Dicho plazo será prorrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial hasta un año a partir de la apertura de ofertas,  en caso que el oferente no manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento de cada plazo.

Si el oferente en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde que fecha retira la oferta, la COLONIA la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no se indicara, se considerará que retira la oferta a partir del vencimiento del plazo del mantenimiento de la oferta en curso.

En ambos casos quedará excluido del procedimiento a partir de la fecha que surja de lo indicado en el párrafo anterior, y en caso que esta, no cumpla con los plazos de mantenimiento de la oferta en curso, se ejecutará además la garantía de oferta.

5) Notificaciones Según el Art. 7 Anexo Decreto N° 1030/2016

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:

- por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente

- por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo

- por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación

- por carta documento

- por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal

- por correo electrónico

- mediante la difusión en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. Si se pretendiera notificar por este medio se deberá dejar constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares, indicando la dirección de dicho sitio de Internet, para que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes tomen las previsiones necesarias

- mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES

6) Normativa Aplicable: (Art. 2 Anexo Decreto N°1030/2016):

Régimen jurídico de los contratos: Los contratos comprendidos en este Reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado N° 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, y sus modificatorios y complementarios, por el Decreto N° 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los Pliegos de Bases y Condiciones, por el contrato, convenio, Orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

Supletoriamente se aplicarán las restantes de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

Se menciona expresamente la Ley 25.551. Régimen de Compre Trabajo Argentino, que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones, y que el oferente deberá cumplir en todo lo que corresponda. (Reglamentada por Decreto 1600/2002).

- ORDEN DE PRELACIÓN (Art. 2 Anexo Decreto N° 1030/2016):

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

- Decreto Delegado N° 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

- Decreto N° 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

- Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento

- El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional Disposición ONC N° 062/2016

- Disposición ONC N° 063/2016 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable

- La oferta

- Las muestras que se hubieran acompañado

- La adjudicación.

- La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

7) Retiro del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: (Art. 7 PUByCG)

Cualquier persona podrá tomar vista de los Pliegos. Podrán obtenerlos sin cargo desde el sitio oficial de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) – www.argentinacompra.gov.ar – Contrataciones Vigentes-COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA, – Licitaciones por  fecha de apertura.

También podrán dirigirse para su retiro a la División  Compras y Contrataciones, sita en Av. Padre Criado Alonso S/Nro, Torres, Luján, Provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 08 a 14 hs. - TE. 02323 493242 / 02323 493380/7 int 212 o 216

Deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de la apertura de las ofertas, a tal fin deberán enviar un mail a compras@cmdo.gov.ar

Igualmente se tramitaran las ofertas recibidas de quienes no hubiesen retirado, comprado o descargado los pliegos, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

8) Consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares: (Art. 8 PUByCG) los oferentes podrán efectuar consultas por escrito hasta CINCO  (5) días hábiles antes de la apertura, de lunes a viernes, en el horario de 08 a 14 hs.- TE. 02323 493242 / 02323 493380/7 INT 212 o 216

Las circulares aclaratorias y/o modificatorias se emitirán conforme lo previsto en el artículo 50 del Anexo del Decreto N°1030/2016.

9) Obligaciones de los oferentes

Deberán presentar conjuntamente con la oferta:

- Se deberá presentar con la oferta una garantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la propuesta. Las garantías serán sin vencimiento. Si el monto de la oferta no supera $1.300.000 no será necesario presentar garantía de oferta (Art 80 Decreto 1030/16).

- Adjuntar la declaración jurada incluida en el presente pliego, debiendo completar la totalidad de los datos solicitados en dicho formulario.

- Constancia que acredite la posesión de clave única de identificación tributaria (C.U.I.T.)

- Certificado fiscal para contratar vigente, expedido por la AFIP, para ofertas mayores a             $ 50.000,00, o en su defecto,  la constancia de inicio del trámite pertinente mediante nota presentada ante la dependencia de AFIP pertinente. Es obligación del oferente comunicar a la COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA la denegatoria de la solicitud del Certificado Fiscal para Contratar emitida por AFIP dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

- CERTIFICADO DE VISITA: Los oferentes deberán concurrir al Organismo objeto de la presente contratación, antes de efectuar su propuesta a fin de verificar el estado de los sectores, sus características, desarrollo funcional, condiciones, dimensiones y toda otra información que le sea necesario para concretar la propuesta.

La visita se realizará el  quinto (5º) día hábil anterior a la fecha pactada para la apertura, previa coordinación con el Área de Higiene y Seguridad (teléfono 02323-493380 al 87 int. 357).

Los oferentes deberán adjuntar a su oferta el “Certificado de visita” que se entregará al finalizar la misma.  Este será constancia del conocimiento minucioso y exhaustivo por parte de oferentes de todos y cada uno de los trabajos a realizar, incluyendo aquellos que sin estar expresamente indicados en el pliego, y sean necesarios para el cumplimiento objeto de la licitación, caso contrario la propuesta será desestimada.

- Constancia de inscripción o preinscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

- Los rubros habilitados en el SIPRO deben ser acordes con el objeto contractual de la presente Licitación

- Presentar constancia emitida por el Registro Público de Empleadores con sanciones laborales (REPSAL): www.repsal.gob.ar

- Declaración Jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

- Declaración Jurada de comunicaciones incluida en el presente pliego, debiendo completar la totalidad de los datos solicitados.

- En caso de que el oferente sea una PyME deberá acreditar su condición de tal.

- La restante documentación requerida en el presente pliego.

- La COLONIA podrá exigir la presentación y/o regularización de la documentación que sea necesaria para la evaluación de las propuestas.

- Evaluación de las ofertas:

Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la Comisión Evaluadora en los casos en que corresponda su actuación, hasta la notificación del Dictamen de evaluación.

Se aplicará el plazo de tres (3) días para subsanar errores u omisiones conforme lo prevé el artículo 67 del anexo del Decreto N° 1030/2016.

Se comunicará el mismo a todos los oferentes por los medios de notificación enunciados en el presente pliego.

Podrán impugnarlo dentro de los tres (3) días de su comunicación, previa integración de la garantía de impugnación regulada en el artículo 78 del Decreto N° 1030/2016 equivalente al 3% del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar.

- La adjudicación se realizará a favor de la oferta que resulte más conveniente para la COLONIA, extinguido el período hábil para impugnar y/o una vez resueltas las que eventualmente se hubiesen presentado, mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, que será notificado a los adjudicatarios y oferentes, procediéndose luego al trámite de la orden de compra o del contrato según corresponda.

- Recepción Definitiva: La recepción definitiva se realizará dentro de los DIEZ (10) DIAS de recibidos los productos. Para el caso de servicios dentro de los 10 días posteriores al mes de prestado el servicio.

- Facturación y forma de pago:

Lugar de presentación de las facturas: División Contabilidad, Av. Padre Criado Alonso S/Nro, Torres, Luján, Pcia. de Buenos Aires – CUIT COLONIA  30-62460390-3 en el horario de 8 a 13 horas.

Forma y tiempo de presentación: Las facturas serán  a CONSUMIDOR FINAL, indicando número de la Orden de Compra, una vez entregados  los bienes o prestados los servicios de que se trate.

Plazo y forma de pago: El pago de las facturas se realizará dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de la recepción definitiva de los bienes o servicios  de que se trate, a través de la acreditación en cuenta bancaria habilitada para recibir pagos de la Cuenta Única del Tesoro.

- Sistema de Información de Proveedores - (Sipro): (Art 111 PUByCG)

Por Disposición ONC N° 64/2016 se aprueba el procedimiento para la incorporación al SIPRO por parte de los interesados. La misma se encuentra en www.argentinacompra.gov.ar – Normativa – Normativa sobre el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional -  Disposición N° 64/2016.

El sistema lo administra la Oficina Nacional de Contrataciones.

Deben inscribirse bajando los formularios de COMPR.AR, acompañando la documentación respaldatoria necesaria en cada caso,  en formato digital por parte del Administrador Legitimado del proveedor o su representante, ingresando al a plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) con su clave fiscal, para su aprobación por la Oficina Nacional de Contrataciones, o bien en el siguiente link.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265969/norma.htm

Las inscripciones de los proveedores que al 3/10/2016 estuvieran incorporadas en el SIPRO serán validas hasta el momento en que deban actualizar los datos o bien por un plazo de seis (6) meses lo que ocurra primero.

- Facultad de la Administración

La presente contratación reviste carácter de acto de mero trámite en la secuencia previa a la formación de la voluntad administrativa, por ende no es vinculante, y la COLONIA se reserva el derecho de suspender, prorrogar y/o dejar sin efecto la presente contratación en cualquier trámite que se encuentre previo a la notificación de la Orden de Compra o Contrato; y/o de exceptuar alguno de los renglones por las causas que fueren, o no adjudicar el presente llamado declarándolo fracasado si considera que las ofertas presentadas le resultan inadmisibles o insatisfactorias.

En ningún caso los interesados u oferentes tendrán lugar a indemnización alguna y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación en el presente llamado.

- Cláusulas Condicionantes

No serán tenidas en consideración aquellas ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas estipuladas en el presente Pliego de Bases y Condiciones y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

- Reconocimiento de Cargos

La COLONIA no reconocerá ningún gasto que no esté expresa y taxativamente indicado en la oferta.

- Clases Garantías - Art. 78 Anexo Decreto N° 1030/2016

De mantenimiento de Oferta: 5% del monto total de la oferta a presentar como parte de la oferta al momento de presentación de la misma para su apertura.

De impugnación: 3% de del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar a presentarse como requisito para impugnar en el plazo a tal fin establecido.

De cumplimiento de contrato: 10% del monto total del contrato a presentarse dentro de los cinco (5) días de notificada la Orden de Compra o Contrato.

Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.

La forma de su constitución se encuentra establecida en el artículo 39 del Anexo del PUByCG

- Jurisdicción

En caso de suscitarse cualquier divergencia en cuanto a la aplicación, interpretación o ejecución de la contratación derivada del presente llamado, las partes acuerdan someterla a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, con expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

Dentro de los CINCO (5) días hábiles de  recepcionada la Orden de Compra, el adjudicatario deberá presentar en la División Farmacia la documentación que se detalla a continuación:

- Constancia que los productos a entregar tienen vencimiento no inferior a doce (12) meses, contados a partir de la fecha de entrega. ante la posibilidad de transcurrido los doce (12) meses del vencimiento se solicitará por nota el canje con una antelación  de treinta (30) días. Así como también deben tener el troquel anulado.

- En caso que corresponda, los vales de psicotrópicos y estupefacientes deberán ser retirados por la Farmacia de la Institución (previo aviso telefónico para su confección).

*-*-*-*-*-*-*

DECLARACIÓN JURADA

Nº DE CUIT: ..................................DENOMINACION:....................................................................

CALLE: .................................................. Nº ...........PISO ..... DEPTO .......... T.E. ...........................

LOCALIDAD ................................ CODIGO POSTAL ...........PROVINCIA ..................................

Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en la contratación señalada precedentemente, en razón de que se cumplen los requisitos aludidos en el artículo 27 del decreto N° 1023/2001, y no tener impedimento para contratar con  la Administración Pública Nacional por cuanto no me encuentro comprendido en ninguna de las situaciones enunciadas en los artículos 16 y  28 del Decreto Nº 1023/2001.

Declaro bajo juramento que SI/NO (*) existen deudas exigibles en concepto de aportes derivados de obligaciones previsionales y de seguridad social, o o cualquier incumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil. (*) Táchese lo que no corresponda

Declaro bajo juramento que SI/NO (*) se mantienen juicios con el Estado Nacional o sus entidades descentralizadas, individualizando en caso de existir: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado y secretaria y entidad demandada. (*) Táchese lo que no corresponda

Declaro bajo juramento que los datos existentes en el Sistema de Información de Proveedores  (SIPRO) se encuentran actualizados. En caso contrario me comprometo a actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original, acompañando la documentación respaldatoria, de acuerdo a lo establecido en la Disposición ONC N° 64/2016.

Declaro bajo juramento que de resultar adjudicatario me obligo a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7º del Decreto Nº312 de fecha 02 de Marzo de 2010.

Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos, haciéndome responsable de la veracidad de los mismos, y me comprometo a presentar la documentación que permita su verificación.

Declaro bajo juramento conocer y aceptar todas y cada una de las cláusulas que conforman el pliego de bases y condiciones, sus notas aclaratorias y cuadros anexos obligándome a respetar cada una de sus estipulaciones tanto para la presentación de la oferta cuanto para la ejecución de su eventual contratación.

LA PRESENTE DECLARACION EXIME DE LA PRESENTACION DEL PLIEGO SELLADO Y FIRMADO.

FECHA: _____/ _____/ _______

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE

Tipo y Nº de Documento:........................................ Cargo: . ...............................................

COMUNICACIONES

En mi carácter de oferente de la Contratación Directa N°47/2016-manifiesto expresamente que aceptaré como notificaciones válidas y fehacientes, con los alcances establecidos en los artículos 19, 20 y 21 del Decreto 1759/72, a las comunicaciones que me curse la COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA por cualesquiera de los medios que a continuación se detallan: correo electrónico, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigidas a la dirección de correo electrónico, o domicilio indicados en la presente, constituyendo plena prueba de la notificación y de su fecha, el reporte emitido por el equipo utilizado o su aviso de recepción. Los datos consignados dan cumplimiento al artículo 13 inciso e) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales-Disposición  ONC N° 063/2016.

A los efectos indicados precedentemente, denuncio los siguientes datos:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ....................................................................................................

Nº DE CUIT: .....................................

CALLE: ............................................................................................................. Nº .......................

PISO ........................ DEPTO ........................ 	T.E. .......................................................................

FAX ........................................     CORREO ELECTRÓNICO .....................................................

LOCALIDAD ................................................................. CÓDIGO POSTAL ..............................

PROVINCIA ..................................................................................................................................

FECHA: _______/ _______/ _______

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

*-*-*-*-*-*-*