# Expediente N°:1-2002- 47001031/16-9

# Contratación Directa

# Compulsa Abreviada por Monto Nº:62/2016

OBJETO: Reacondicionamiento de reguladores de gas.

LUGAR APERTURA Y PRESENTACION DE OFERTAS: Av. Padre Criado Alonso S/Nro - DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES – Torres, Luján, Provincia de Buenos Aires. (CP 6703)

FECHA DE APERTURA:  07 DE febrero DE 2017 – 12 HORAS -

SOLICITADO POR: OBRAS E INFRAESTRUCTURA

MARCO  LEGAL: Decreto N° 1023/01, Decreto N° 1030/2016 y sus normas complementarias y modificatorias

Las  ofertas  mayores  a  $  50.000.-  deberán  estar  acompañadas  con  el
certificado  fiscal  para  contratar,  expedido por la AFIP de acuerdo a la
Resolución  AFIP  N°1815/2005 articulo 1) y en atención a los artículos 28
inciso  f) del Decreto N° 1023/2001 y 66 inciso b) del Decreto N° 1030/2016
o  en  su  defecto,  la  constancia del inicio de trámite pertinente en la
agencia  AFIP.  El  presente se complementa con el Pliego Único de Bases y
Condiciones    aprobado    por    Disposición    ONC    N°    063/2016,
www.argentinacompra.gov.ar  ,  Normativa,  Normativa  sobre  el  Régimen de
Contrataciones, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales

COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA

División Compras y Contrataciones

Av Padre Criado Alonso S/Nro

Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires.

de 8:00 a 14:00 hs

T.E.: 02323 492242 / 02323 493380/7

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Entidad contratante | COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA |
| --- | --- |
| Denominación de la UOC: | DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES |
| Domicilio: | Av. Padre Criado Alonso S/Nro, Torres, Luján. (6703) Pcia de Bs As |
| Correo electrónico: | compras@cmdo.gov.ar |
| TEL: | 02323 493242 - CONMUTADOR 02323 493380/7 INT 212 O 216 |

# PROCEDIMIENTO DE SELECCION

| Tipo de procedimiento: CONT. DIRECTA | Nº: 62 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase/causal del procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| Nºde Expediente y ejercicio: 1-2002-47001031/16-9 |
| Rubro comercial: MANT. REPARACION Y LIMPIEZA |
| Objeto: REACONDICIONAMIENTO DE REGULADORES DE GAS |
| Plazo de entrega y/o duración del contrato: Ver punto 1 de las Cláusulas Particulares |
| Notificaciones: Según el Art. 7 Anexo Decreto N°1030/2016 enunciado en las Cláusulas Particulares. |
| Costo del pliego: sin costo |

RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS

| Lugar / Dirección | Plazo y horario |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones Av Padre Criado Alonso S/Nro Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires. | Retiro: de 8 a 14 horas - Hasta TREINTA (30) MINUTOS antes de la apertura Consultas: de 8 a 14 horas - Hasta cinco (5) días antes de la apertura por escrito. |

PRESENTACION DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y horario |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones Av Padre Criado Alonso S/Nro Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires. | Lun. a Vier. de 8 a 14 – Hasta las 11.30 hs del día de la apertura. |

OTRAS PRESENTACIONES

| Lugar / Dirección | Plazo y horario |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones Av Padre Criado Alonso S/Nro Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires. | Mesa De Entrada 08 a 14 hs |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones Av Padre Criado Alonso S/Nro Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires. | 07 de febrero de 2017 - 12 horas |

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

INSTALACION DE REGULADORES DE GAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 GENERALIDADES:

Las tareas comprenden la instalación de reguladores nuevos según normas vigentes, cambio de cañerías corroídas y armado de subestaciones.

La documentación técnica elaborada  por el Área de Obras e Infraestructura de la Institución  consiste en planos  y bocetos que son a modo de anteproyecto,  por lo tanto los oferentes deberán verificar las medidas in situ durante la visita a obra, para realizar luego los cómputos correspondientes para la cotización. De ser necesario, se realizarán los ajustes de diseño del Centro, que, debidamente se le brindarán a los interesados en caso de ser necesario. Esto no implicará agregado de tareas sino definición de datos ya brindados.

El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra.

Los errores o contradicciones que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieran merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá en tiempo y forma, aceptando o no los argumentos que se expongan.

Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista y presentados para la aprobación por el Área de Obras e Infraestructura, antes del comienzo de la obra. Posteriormente serán rectificados al finalizar la misma, dejando 2 copias impresas y 1copia en formato digital en la oficina del Área requirente. Los planos requeridos son: implantación 1:200, plantas 1:50, planta de techos 1:100, 1 (una) planta por cada instalación (agua, gas, electricidad, cloaca) 1:50, planta de estructuras 1:50, 4 (cuatro) vistas con descripción de materialidad y niveles, 2 (dos) cortes y detalles constructivos 1:20 necesarios para el correcto entendimiento.

El Adjudicatario deberá presentar al AREA de OBRAS  e INFRAESTRUCTURA de la Colonia Nacional Montes de Oca,  muestras de los materiales y alternativas de montaje y/o ajustes de sistemas para su estudio y aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles a contar de la fecha en que se notifique la adjudicación de la obra.

El Área de Obras e Infraestructura de la Colonia Nacional Montes de Oca contará con un plazo de cinco (5) días hábiles desde la fecha en que se entreguen de las muestras para realizar su análisis. Finalizado dicho plazo sin existir objeción respecto de la calidad de los materiales especificada en el pliego o sobre los sistemas de montaje a implementarse, se entregará el certificado de inicio de las tareas, comenzando a correr desde esa fecha el plazo de entrega.

La Oficina Técnica podrá disponer que se realicen todos los Controles de Calidad y Ensayos de las muestras y elementos incorporados a los edificios ante los organismos estatales y/o privados pertinentes, en caso de que se presenten dudas respecto a lo especificado en el pliego, quedando los gastos que ello demande a cargo exclusivo del Proveedor, y suspendiéndose el inicio de la obra hasta tanto los mismos se expidan al respecto.

Antes de iniciadas las tareas la empresa adjudicataria deberá presentar en forma semanal un plan de obra ante el Servicio de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad con copia para el Área de Obras e Infraestructura de la Institución en el que deberá especificarse de forma sucinta las tareas a realizarse en ese período de tiempo, con el objeto de facilitar el control y la supervisión de las mismas. Podrán realizarse todas las tareas que la empresa considere pertinentes, aunque las mismas no se encuentren detalladas en el plan de obra, pero debiendo la misma comunicar tal circunstancia al área mencionada.

Este punto es de vital  importancia  a los fines de poder verificar el adelanto del trabajo, poder hacer el  correspondiente certificado de avance de obra y su posterior tramite de cobro por cuenta de la empresa proveedora.

El adjudicatario deberá presentar planos en escala 1:100 correspondientes a planos de implantación y plantas de arquitectura en general, 1:50 planos de replanteo, fundaciones e instalaciones,  1:20 de todos detalles necesarios del conjunto de construcciones. Como así también de las construcciones provisorias estableciendo la ubicación de Obrador, Vestuarios y Depósitos  que considere necesario para el desarrollo de sus tareas, el cual deberá presentar previo al inicio de los trabajos.

Al inicio de obra se firmará  un ACTA DE INICIACION DE OBRA, a partir de esa fecha se considerara el plazo de ejecución de tareas. Así mismo se llevara un  LIBRO DE OBRA sin el cual no se podrá iniciar las actividades, el mismo por cuestiones operativas estará en la oficina del AREA  DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA, donde la empresa y la Institución dejaran sentado todos los temas inherentes a la obra.

El inicio de las OBRAS deberá efectuarse dentro de los 15 días corridos de notificada fehacientemente la respectiva Orden de Compra.

De NO cumplimentarse la entrega del PLAN DE OBRAS y DOCUMENTACION TECNICA (PLANOS) no se podrá comenzar con la ejecución de los trabajos preliminares (Depósito, Vestuarios, Cercos y Vallados, Vigilancia y Cartel de Obra).

Una vez concluidos los trabajos preliminares, y con la conformidad del Área de Obras e Infraestructura,  el adjudicatario tendrá derecho a comenzar la obra principal, objeto de la presente licitación.

Las tareas se realizarán de lunes a viernes, pudiendo de forma excepcional y previa autorización de autoridad competente, realizárselas en fines de semana.

Se solicitará sin excepción, la presencia de un arquitecto, ingeniero o maestro mayor de obra que realice el control diariamente y en forma permanente de la obra, para el correcto desarrollo de las tareas de la envergadura que requiere la misma. Junto con la propuesta económica, deberá entregar una hoja donde figuren los datos del profesional, con curriculum vitae enumerando la experiencia laboral en obras de similar envergadura, n° de matrícula y copia de la misma.

El Contratista deberá considerar dentro de sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico, y/o responsables de la obra, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a efectos de obtener la necesaria coordinación, suministrar aclaraciones, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones será establecida por la Inspección de Obra de acuerdo a las características y necesidades de cada obra.

Para la aprobación de los trabajos, el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra para verificar el estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. Mismo tendrá que avisar antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general.

  - PLAZO DE OBRA

El plazo de obra será el indicado en la orden de compra, la empresa adjudicataria tendrá 15 días corridos para presentar la documentación correspondiente, a partir de esos 15 días comenzara el plazo de obra.

En el caso que por fuerza mayor no se pueda disponer del lugar de trabajo se dejara asentado en el libro de órdenes y servicios el corrimiento.

Para el reconocimiento de los días de lluvia solo se tomara como valido los informes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, ya que la misma es una institución Nacional, imparcial.

Esta área reconocerá los días hábiles que las precipitaciones sean iguales o mayores a 5mm.

Los días hábiles que las precipitaciones sean iguales o mayores a 30mm se reconocerá el día de la precipitación y el posterior en caso de ser día hábil.

2  TRABAJOS PRELIMINARES:

2.1  LOCAL PARA DEPÓSITO Y VESTUARIO:

La empresa deberá contar con todas las instalaciones para Vestuario y alojamiento para el personal, no menor a 6 mts. Cuadrados, así como con un Depósito de materiales con cerradura de seguridad, siendo la misma responsable de las herramientas y/o materiales que allí se depositen.

Todo predio que la empresa ocupe deberá estar señalizado y cerrado para evitar el ingreso de los pacientes, evitando primordialmente poner en riesgo la salud física de los mismos.

Deberá incluirse la ejecución de un local para comedor del personal, no permitiéndose la utilización de ningún otro sector de la Colonia para tal fin pudiendo ser el mismo local de Depósito.

Será obligatoria la colocación de un BAÑO QUIMICO para el uso exclusivo del personal de la obra, durante todo el tiempo que dure la misma.

2.2  CERCOS, VALLADOS Y PROTECCIONES:

El adjudicatario deberá colocar cercos y vallados en el sector de los trabajos para seguridad de las personas que concurren al predio. Se advierte que los pacientes deambulan libremente por el predio de la Colonia Montes de Oca. Se deberá asimismo,  mantener una vigilancia permanente en el lugar de las tareas durante las 24 horas del día. 	Deberá mantenerse en perfectas condiciones de limpieza la totalidad del área de los trabajos. Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios para garantizar la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras debiéndose ejecutar además las reparaciones necesarias en caso de que  éstas resulten dañadas.

Previamente a la recepción de la obra deberán ser desmantelados y retirados por el Contratista.

2.3  CARTEL DE OBRA, LUZ, AGUA CORRIENTE y GAS:

El cartel de obra será como está indicado en los planos adjuntos y según disponga la Inspección de Obra, la que determinará en el lugar que aquel se deberá colocar (Plano 1).

Toda la iluminación necesaria como así también la nocturna estará a cargo del Proveedor y  se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Supervisión, corriendo por su cuenta los gastos que demanden los mismos.

El Contratista se hará cargo de la provisión de la fuerza motriz para los equipos e implementos de trabajo propios  y para la iluminación de las tareas sean en horario diurno o nocturno.

En todos los casos el Proveedor deberá someter a la conformidad de la Supervisión las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan utilizar.

El Adjudicatario realizará las instalaciones provisorias (tablero), necesarias para conectarse con las redes existentes.

EL ADJUDICATARIO NO PODRÁ DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS PRINCIPALES, OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO, HASTA TANTO NO SEAN CUMPLIMENTADAS LAS EXIGENCIAS DE LOS PUNTOS PRECEDENTES 2.1; 2.2 Y 2.3.

3 INSTALACION DE REGULADORES

3.1 GABINETE

Se demolerá los gabinetes existente, y se realizara a nuevo en ladrillo hueco del 12, las medidas mínimas son las especificadas en el detalle adjunto, las medidas las dará el armado del nuevo regulador con los accesorios requeridos en el pliego, asegurando que toda la cañería quede adentro del gabinete, el regulador perfectamente colocado sin poder colocarse inclinado,  ninguna parte quedara en contacto con el gabinete.

El gabinete deberá estar revocado por dentro y por fuera, la vista superior deberá respetar la pendiente que figura en la imagen adjunta. Todo irá pintado con esmalte sintético color blanco.

3.2 PUERTA DE GABINETE

La puerta del gabinete será de doble hoja, apertura exterior, realizada en chapa dwg 18, con marco en hierro Angulo de 1”, 3 bisagras soldadas por hoja de tipo desmontable para permitir extraer ambas hojas, ventilación en metal desplegado de 12cm x 40cm una en la parte inferior y otra en la parte superior de cada hoja, llave cuadro aprobada por gas (se entregaran 1 llave por cada gabinete a armar), la hoja que no contiene la llave deberá ir con 2 pasadores para impedir que se abra por sí sola, la puerta ira perforada en el centro de la hoja con la inscripción “GAS”. Las hojas deberán quedar 15 cm por encima de la vereda perimetral y del nivel del solado interior. La misma ira pintada con pintura poliuretanica amarilla.

3.3 VEREDA PERIMETRAL/SOLADO INTERIOR

En cada gabinete se realizara una vereda perimetral de 1 metro de ancho en hormigón peinado, 0,10m por encima del nivel del terreno. La misma deberá ser de hormigón armado con malla q188 y 10cm de espesor mínimo.

3.4 PROTECCIONES REGULADORES

En los extremos de las veredas perimetrales se colocaran 7 bolardos de hormigón, de 10 cm de diámetro x 50 cm sobre el nivel de la vereda perimetral con una buña en la parte superior.

3.5 REGULADORES

Se deberá proveer e instalar reguladores nuevos con válvula de seguridad por bloqueo, presión máxima de entrada 1.7 y presión salida reg 0.012.

Para el cambio del mismo se remplazara toda la cañería según las especificaciones siguientes, la misma se remplazaran desde la transición de acero P. Extruido hasta el primer codo bajo tierra en el ingreso a cada pabellón. En el caso que el mismo se divida en varios montantes se realizara un colector.

Para este punto no está permitido cortar el gas en la institución, con un prensa tubo se cortara el suministro de gas a cada pabellón previa coordinación con la inspección de obra, y se restablecerá el servicio al medio día.

La cañería alimentada por media presión (cañería anterior al regulador) ira por medio de uniones soldadas, admitiéndose sólo el uso de elementos roscados, tales como válvulas reguladoras de presión, válvulas de seguridad, válvulas de control, filtros, instrumentos y válvulas de bloqueo, hasta un diámetro de 51 mm (2") d.n. y presiones de operación de 24,68 bar M. (25 kg/cm2 M.)

Todo procedimiento de soldadura deberá ser calificado bajo alguna de las siguientes normas de acuerdo a la función a desempeñar por la soldadura: a) Sección IX del Código ASME para calderas y recipientes a presión. b) Sección e) de la norma API 1104. Las soldaduras serán ejecutadas en forma manual por el procedimiento de arco metálico protegido o por sistema automático o semiautomático. La ejecución de los trabajos deberá ser realizada por personal que posea matrícula habilitante otorgada por GAS DEL ESTADO. Los trabajos correspondientes a la construcción de la planta de regulación y medición primaria y/o subestaciones de regulación, deberán ser realizados por personal que posea -como mínimo- matrícula según la calificación dada en la Tabla N° 13 y 14. Los recipientes sometidos a presión deberán ser construidos por personal con matrícula categoría "A". El número de pasada requerida para las juntas soldadas será de aproximadamente una por cada 3,175 mm (1,8") de espesor de pared de la cañería a soldar más una pasada de cordón y otra de cubierta. Queda a criterio de GAS DEL ESTADO solicitar -en función del trabajo a realizar- la presentación previa a la ejecución del mismo, del procedimiento de soldadura a seguir. Para la ejecución de las soldaduras se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: - Los extremos de los caños serán biselados. - En el caso de que los mismos no estén provistos con bisel de fábrica, el mismo podrá efectuarse en obra. - Los caños -antes de ser soldados- deberán tener sus bocas perfectamente limpias (a brillo metálico), sin abolladuras ni cuerpos extraños. Si es necesario, se pasarán solventes volátiles limpios a fin de quitar suciedad. El bisel del caño debe estar libre de óxidos, escamas, estrías, desgarraduras u otros defectos que puedan afectar a una soldadura adecuada. - La boca del caño debe quedar libre de material asfáltico lo menos en 10 cm para evitar que al calentarse el mismo pueda contaminar el material de aporte de la soldadura. - Los caños serán presentados de modo que el espaciado sea uniforme en toda la periferia y adecuado al diámetro del caño de modo tal que asegure una penetración completa y sin quemaduras pasantes. Si los diámetros de los caños no fuesen iguales, se enfrentarán de modo tal que el escalón sea uniforme en toda la periferia, ajustando el mismo a lo indicado en la norma ANSI B 31.8. - No se admitirá el martillado del caño para obtener la alineación adecuada o condiciones favorables para la ejecución del cordón base. La abertura de raíz será como mínimo de 1,587 mm (1 /16"). - Para presentar los caños se utilizarán presentadores exteriores o interiores, en función del diámetro de la cañería: a) Para cañerías de hasta 304 mm (12") d.n., se utilizará presentadores interiores o exteriores. b) Para cañerías mayores de 304 mm (12") d.n., se utilizará presentador interno, obligatoriamente. - Si los caños a unir son con costura longitudinal, éstas deberán estar desplazadas entre sí en no menos de 20° . - En las soldaduras a 90° para las derivaciones, el caño deberá ser presentado de forma que el espaciado sea uniforme, para lo cual el de menor diámetro será recortado en forma 28 conveniente ("boca de pescado"). - No se podrán utilizar electrodos mojados o húmedos. Los mismos deberán tener la humedad óptima de fábrica, para lo cual las cajas se mantendrán cerradas y solamente se abrirán de una por vez y a medida que se vayan utilizando. GAS DEL ESTADO tendrá derecho a realizar un análisis de los electrodos y someterlos además a los ensayos prescritos por la AWS. - Las soldaduras se harán con tres (3) pasadas como mínimo, cada una de espesor aproximadamente 1/3 del espesor de la pared. La soldadura debe quedar con un refuerzo de aproximadamente 1,2 mm de altura y deberá tener además buena penetración, ambas en toda la periferia del caño. - No se ejecutarán soldaduras en las cuales el soldador deba adoptar posiciones muy incómodas o en las cuales no tenga buen control visual de su trabajo. Cuando se deba trabajar en zanjas, éstas deberán ser lo suficientemente amplias y además deberán estar limpias y sin agua. - Los segmentos de soldadura efectuados deberán estar espaciados uniformemente en la periferia del caño, y tendrán una longitud que sumada, no deberá ser inferior que el 50% de la periferia del caño antes de quitar el presentador. Hasta que no se haya ejecutado la primera pasada, no podrá moverse el mismo en ninguna forma y bajo ningún concepto. - La segunda y tercera pasada podrá hacerse en cambio por el método de girado de caño (rolling Method). - No deberán coincidir los comienzos de dos pasadas consecutivas en una misma soldadura. - La limpieza entre capa, de soldadura deberá hacerse de modo que se eliminen totalmente las escamas o escorias de cada pasada. - Igual criterio se seguirá para la última pasada. - Se deberá separar de la obra todo caño en que se descubrieran laminaciones, extremos agrietados, abolladuras u otros defectos. - Cuando se realice una reparación de soldadura, el material defectuoso deberá ser totalmente eliminado. - No deberán ejecutarse soldaduras cuando la calidad de las mismas pueda ser perjudicada por las condiciones meteorológicas predominantes, incluido pero no limitado a la humedad atmosférica, tormentas de tierra o arena o vientos fuertes. - Pueden usarse defensas contra el viento cuando ello sea práctico. - Durante la realización de los trabajos, GAS DEL ESTADO tendrá derecho a cortar soldaduras a efectos de someterlas a ensayos y revisar las máquinas de soldar lo mismo que sus instrumentales, para verificar que dichos elementos estén en perfectas condiciones de funcionamiento. - De surgir algún inconveniente que impida el normal funcionamiento de estas máquinas no se permitirá realizar ningún trabajo con ellas hasta tanto se subsanen las fallas, o se reemplacen por otras más adecuadas. - Al comienzo de la soldadura de cada tramo de cañería, se deberá colocar un cepillo de alambre de acero, que se hará deslizar a través de la misma mediante un alambre a medida que avance la soldadura de los empalmes, con el objeto de asegurar la perfecta limpieza del tramo de cañería ejecutado. 29 - El cepillo debe quedar siempre detrás de la soldadura que se ejecute. - Cuando se suspendan los trabajos deberán cerrarse completamente los extremos abiertos de la línea con tapas herméticas para evitar que en la cañería penetren elementos extraños. - GAS DEL ESTADO se reserva el derecho de probar todas las soldaduras por los métodos que estime convenientes. - En las instalaciones de alta presión no se admitirán soldaduras de caños que entre sí formen un ángulo distinto a 90°. - Cuando sea necesario efectuar cortes para empalmar cañerías se utilizará la máquina de corte y biselado de caños. - No está permitido cortar o agujerear la cañería con arco eléctrico.

- Se proveerá e instalara junta dieléctrica (Ø51mm), con tubos aislantes de g-10 para protección de los espárragos, arandelas aislantes de g-10 (dos por cada tubo aislante) arandelas metálicas de acero carbono zincado (dos por cada tubo aislante)

- Se proveerá e instalara válvula esférica ¼ vuelta (Ø51mm), material ASTM A-216 WCB-AC, presión de trabajo 4kg/cm2

- Se proveerá e instalara filtro Y, SW malla 40micrones (Ø51mm) material ASTM A-216 WCB-AC

- Se proveerá e instalara dos válvula aguja asiento acero inoxidable (Ø13mm) material ASTM A-216 WCB-AC 42kg/cm2

- Se proveerá e instalara un manómetro T. bourdon cuadr. 4” (Ø13mm) caja de hierro, 0 a 7kg/cm2

- Se proveerá e instalara un manómetro T. bourdon cuadr. 4” (Ø13mm) caja de hierro, 0 a 0.5kg/cm2

- Regulador según detalles siguientes.

- Se proveerá e instalara válvula esférica ¼ de vuelta rosca. (Ø13mm) material ASTM A-216 WCB-AC, presión de trabajo 4kg/cm2

- Se proveerá e instalara Tapón roscado (Ø13mm)

- Se proveerá e instalara dos Brida slip on (Ø51mm) astm a-105 acero s-150

Pabellón 1: Presión de entrada: 1.7 bar – Presión de salida: 0.012 – Capacidad: 150m3/h – Seguridad por alta presión de salida – Conexión: roscadas 1” – Cuerpo: aluminio – materiales internos: acero inoxidable, latón, PA6 – diafragma y obturador: nitrilo. (Similar regulador S-417 EQA)

Pabellón 2: Presión de entrada: 1.7 bar – Presión de salida: 0.012 – Capacidad: 150m3/h – Seguridad por alta presión de salida – Conexión: roscadas 1” – Cuerpo: aluminio – materiales internos: acero inoxidable, latón, PA6 – diafragma y obturador: nitrilo. (Similar regulador S-417 EQA)

Pabellón 3: Presión de entrada: 1.7 bar – Presión de salida: 0.012 – Capacidad: 150m3/h – Seguridad por alta presión de salida – Conexión: roscadas 1” – Cuerpo: aluminio – materiales internos: acero inoxidable, latón, PA6 – diafragma y obturador: nitrilo. (Similar regulador S-417 EQA)

Pabellón 4: Presión de entrada: 1.7 bar – Presión de salida: 0.012 – Capacidad: 150m3/h – Seguridad por alta presión de salida – Conexión: roscadas 1” – Cuerpo: aluminio – materiales internos: acero inoxidable, latón, PA6 – diafragma y obturador: nitrilo. (Similar regulador S-417 EQA)

Pabellón 5: Presión de entrada: 1.7 bar – Presión de salida: 0.012 – Capacidad: 150m3/h – Seguridad por alta presión de salida – Conexión: roscadas 1” – Cuerpo: aluminio – materiales internos: acero inoxidable, latón, PA6 – diafragma y obturador: nitrilo. (Similar regulador S-417 EQA)

Pabellón 6: Presión de entrada: 1.7 bar – Presión de salida: 0.012 – Capacidad: 150m3/h – Seguridad por alta presión de salida – Conexión: roscadas 1” – Cuerpo: aluminio – materiales internos: acero inoxidable, latón, PA6 – diafragma y obturador: nitrilo. (Similar regulador S-417 EQA)

Pabellón 7: Presión de entrada: 1.7 bar – Presión de salida: 0.012 – Capacidad: 150m3/h – Seguridad por alta presión de salida y filtro incorporado – Presión de bloqueo por alta: 0,032 bar - Conexión: roscadas 2” – Cuerpo: fundición nodular – materiales internos: latón y aluminio – diafragma y obturador: acrilo nitrilo. (Similar regulador S-217 EQA)

Pabellón 8: Presión de entrada: 1.7 bar – Presión de salida: 0.012 – Capacidad: 150m3/h – Seguridad por alta presión de salida – Conexión: roscadas 1” – Cuerpo: aluminio – materiales internos: acero inoxidable, latón, PA6 – diafragma y obturador: nitrilo. (Similar regulador S-417 EQA)

Pabellón 10: Presión de entrada: 1.7 bar – Presión de salida: 0.012 – Capacidad: 150m3/h – Seguridad por alta presión de salida – Conexión: roscadas 1” – Cuerpo: aluminio – materiales internos: acero inoxidable, latón, PA6 – diafragma y obturador: nitrilo. (Similar regulador S-417 EQA)

Pabellón 11: Presión de entrada: 1.7 bar – Presión de salida: 0.012 – Capacidad: 150m3/h – Seguridad por alta presión de salida – Conexión: roscadas 1” – Cuerpo: aluminio – materiales internos: acero inoxidable, latón, PA6 – diafragma y obturador: nitrilo. (Similar regulador S-417 EQA)

Pabellón 12: Presión de entrada: 1.7 bar – Presión de salida: 0.012 – Capacidad: 150m3/h – Seguridad por alta presión de salida – Conexión: roscadas 1” – Cuerpo: aluminio – materiales internos: acero inoxidable, latón, PA6 – diafragma y obturador: nitrilo. (Similar regulador S-417 EQA)

Talleres: Presión de entrada: 1.7 bar – Presión de salida: 0.012 – Capacidad: 150m3/h – Seguridad por alta presión de salida – Conexión: roscadas 1” – Cuerpo: aluminio – materiales internos: acero inoxidable, latón, PA6 – diafragma y obturador: nitrilo. (Similar regulador S-417 EQA)

Álvarez: Presión de entrada: 1.7 bar – Presión de salida: 0.012 – Capacidad: 150m3/h – Seguridad por alta presión de salida – Conexión: roscadas 1” – Cuerpo: aluminio – materiales internos: acero inoxidable, latón, PA6 – diafragma y obturador: nitrilo. (Similar regulador S-417 EQA)

Automotores: Presión de entrada: 1.7 bar – Presión de salida: 0.012 – Capacidad: 150m3/h – Seguridad por alta presión de salida – Conexión: roscadas 1” – Cuerpo: aluminio – materiales internos: acero inoxidable, latón, PA6 – diafragma y obturador: nitrilo. (Similar regulador S-417 EQA)

Ex casa medica: Presión de entrada: 1.7 bar – Presión de salida: 0.012 – Capacidad: 150m3/h – Seguridad por alta presión de salida – Conexión: roscadas 1” – Cuerpo: aluminio – materiales internos: acero inoxidable, latón, PA6 – diafragma y obturador: nitrilo. (Similar regulador S-417 EQA)

Lavadero: Presión de entrada: 1.7 bar – Presión de salida: 0.012 – Capacidad: 150m3/h – Seguridad por alta presión de salida y filtro incorporado – Presión de bloqueo por alta: 0,032 bar - Conexión: roscadas 2” – Cuerpo: fundición nodular – materiales internos: latón y aluminio – diafragma y obturador: acrilo nitrilo. (Similar regulador S-217 EQA)

Capilla: Presión de entrada: 1.7 bar – Presión de salida: 0.012 – Capacidad: 150m3/h – Seguridad por alta presión de salida – Conexión: roscadas 1” – Cuerpo: aluminio – materiales internos: acero inoxidable, latón, PA6 – diafragma y obturador: nitrilo. (Similar regulador S-417 EQA)

3.6 Prueba de estanqueidad

La prueba de estanqueidad tiene por objeto asegurar la ausencia de fugas, se deberá realizar con un detector de gas junto con la inspección de obra para dejar asentado que no hay fugas, en el caso de encontrarse alguna fuga se deberá re ensamblar el sector donde se encuentre la fuga, reemplazando piezas de ser necesario.

Las pruebas se anotaran en el libro de órdenes y servicios

3.7 Pintura

Una vez que se compruebe que no hay fugas se pintara toda la cañería con pintura epoxi amarilla.

3.8 Aislación de caños

Cuando se trate de cañerías y accesorios que queden en contacto con terreno natural -o en contrapiso construido sobre terreno natural- deberá poseer una protección aislante, confeccionada según el sistema de doble cobertura indicada por gas natural.

Deberá presentarse folletos y marcas de los materiales a utilizar.

La empresa deberá contar con un gasista matriculado y soldador matriculado, junto a la oferta deberá presentarse el curriculum del mismo.

5    VARIOS.

Ingeniería de Obra.

La Contratista procederá la realización de todos la documentación necesaria que sea requerida para llevar a cabo las tareas descriptas, por lo tanto todos los “Cálculos, Planos,  Detalles”, etc. solicitados deberán presentarse antes de la realización de los trabajos respectivos, para la aprobación y/o conformación por la Inspección de Obras.

B. Limpieza de obra, seguros, etc.

El Contratista ejecutará la limpieza diaria, periódica y final de la obra, incluso  las áreas  que resultaren afectadas por los trabajos.

Los equipos, herramientas, insumos, etc., serán provistos en su totalidad por la Empresa, ya que tiene a su cargo la responsabilidad de proveer todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de las tareas a realizar.

La Empresa se hará cargo de todos los seguros indicados en el Pliego de Condiciones Particulares del presente, no pudiendo iniciar los trabajos hasta que no se hayan presentado las correspondientes pólizas.

La vigilancia del sector de obra y/o obrador se hará a cuenta y cargo de la Contratista.

Todos los materiales deberán ser de primeras marcas y calidad, nuevos y sin uso. Deberán ser presentados, antes de ser utilizados, a la Inspección de Obras para su aprobación. Sin la misma, el Área de Obras e Infraestructura podrá pedir reemplazos sin que ello implique un adicional al presente contrato.

VARIOS

- Seguros: deberá presentar antes del inicio de los trabajos todos los seguros del personal no pudiendo iniciar los trabajos hasta que no se hayan presentado  las correspondientes pólizas.

- Respecto al tema de Higiene y seguridad, toda documentación pertinente a cumplimentar, así como condiciones de ejecución segura de tareas, se referenciarán en lo enunciado en el apartado: “Documentación de Higiene y seguridad para contratistas”, incluido en el presente pliego. El no cumplimiento de las condiciones exigidas por Higiene y Seguridad, implicará la suspensión de tareas hasta que existan condiciones seguras de ejecución de las mismas.

- Se ejecutará la limpieza diaria, periódica y final del área de los trabajos. Los elementos de desmonte y/o retiro  deberán ser retirados fuera del predio por cuenta y cargo de la proveedora, salvo aquellos que la inspección de obra considere de utilidad, los que serán depositados en el lugar que la misma  indique dentro del predio, cuya estiba también estará a cargo la adjudicataria.

| Ref.: REACONDICIONAMIENTO DE REGULADORES DE GAS |
| --- |
| IMPORTANTE |  |  |  |  |  |
| 1- Se deberá presentar al momento de la cotización, marcas y detalles técnicos, necesarios para la |  |  |
| correcta identificación de los materiales a utilizar |  |  |  |  |  |
| 2- Previo a la confección de la planilla de presupuesto, es imprescindible la lectura completa del pliego |  |  |
| para la correcta interpretación de los trabajos solicitados. |  |  |  |  |  |
| 3- El contratista deberá realizar todo trabajo que aun sin haber sido especificado sea necesario para la |  |  |
| correcta concreción de las tareas, sin que ello implique la variación del precio cotizado. |  |  |  |
| 4- En todos los ítem deberá contemplarse mano de obra y materiales. |  |  |  |  |

| ITEM | DESCRIPCION | unidad | cantidad | Pcio. Unitario | Subtotal | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Trabajos preliminares |
| 2.1 | Obrador y Baño Químico | u | 1 |  |  |  |
| 2.2 | Vallado, cerco de obra | gl | 1 |  |  |  |
| 2.3 | Cartel de obra | u | 1 |  |  |  |
| 3 | PUERTAS DE EMERGENCIA |
| 3.1 | Gabinete | un | 17 |  |  |  |
| 3.2 | Puerta de gabinete | un | 17 |  |  |  |
| 3.3 | Vereda perimetral/ solado interior | un | 17 |  |  |  |
| 3.4 | Protecciones reguladores | un | 17 |  |  |  |
| 3.5 | Reguladores | un | 17 |  |  |  |
| 3.6 | Prueba de estanqueidad | un | 17 |  |  |  |
| 3.7 | Pintura | un | 17 |  |  |  |
| 3.8 | Aislacion de caños | un | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL: |  |

CLAUSULAS PARTICULARES

1) Plazo de ejecución de obra: Dentro de los CUARENTA Y CINCO  (45) días hábiles de notificada la Orden de Compra

2) Forma de Cotización:

Las ofertas deberán cotizarse en PESOS y no se podrá estipular el pago en moneda distinta a la establecida.

El precio cotizado será el precio final que deba pagar la COLONIA por todo concepto.

Podrá cotizarse uno, varios o todos los renglones.

Se podrán adjudicar renglones independientes.

Impuesto al Valor Agregado: A los efectos de su aplicación deberá considerarse a la COLONIA como CONSUMIDOR FINAL, por lo que las ofertas deberán incluir el IVA.

No se admitirán ofertas variantes.

Podrán presentar ofertas alternativas conforme artículo 56 Anexo Decreto N°1030/2016

3) Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) DIAS CORRIDOS  (Art.12 PUByCG)

Dicho plazo será prorrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial hasta un año a partir de la apertura de ofertas,  en caso que el oferente no manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento de cada plazo.

Si el oferente en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde que fecha retira la oferta, la COLONIA la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no se indicara, se considerará que retira la oferta a partir del vencimiento del plazo del mantenimiento de la oferta en curso.

En ambos casos quedará excluido del procedimiento a partir de la fecha que surja de lo indicado en el párrafo anterior, y en caso que esta, no cumpla con los plazos de mantenimiento de la oferta en curso, se ejecutará además la garantía de oferta.

5) Notificaciones Según el Art. 7 Anexo Decreto N° 1030/2016

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:

- por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente

- por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo

- por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación

- por carta documento

- por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal

- por correo electrónico

- mediante la difusión en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. Si se pretendiera notificar por este medio se deberá dejar constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares, indicando la dirección de dicho sitio de Internet, para que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes tomen las previsiones necesarias

- mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES

6) Normativa Aplicable: (Art. 2 Anexo Decreto N°1030/2016):

Régimen jurídico de los contratos: Los contratos comprendidos en este Reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado N° 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, y sus modificatorios y complementarios, por el Decreto N° 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los Pliegos de Bases y Condiciones, por el contrato, convenio, Orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

Supletoriamente se aplicarán las restantes de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

Se menciona expresamente la Ley 25.551. Régimen de Compre Trabajo Argentino, que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones, y que el oferente deberá cumplir en todo lo que corresponda. (Reglamentada por Decreto 1600/2002).

- ORDEN DE PRELACIÓN (Art. 2 Anexo Decreto N° 1030/2016):

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

- Decreto Delegado N° 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

- Decreto N° 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

- Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento

- El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional Disposición ONC N° 062/2016

- Disposición ONC N° 063/2016 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable

- La oferta

- Las muestras que se hubieran acompañado

- La adjudicación.

- La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

7) Retiro del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: (Art. 7 PUByCG)

Cualquier persona podrá tomar vista de los Pliegos. Podrán obtenerlos sin cargo desde el sitio oficial de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) – www.argentinacompra.gov.ar – Contrataciones Vigentes-COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA, – Licitaciones por  fecha de apertura.

También podrán dirigirse para su retiro a la División  Compras y Contrataciones, sita en Av. Padre Criado Alonso S/Nro, Torres, Luján, Provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 08 a 14 hs. - TE. 02323 493242 / 02323 493380/7 int 212 o 216

Deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de la apertura de las ofertas, a tal fin deberán enviar un mail a compras@cmdo.gov.ar

Igualmente se tramitaran las ofertas recibidas de quienes no hubiesen retirado, comprado o descargado los pliegos, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

8) Consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares: (Art. 8 PUByCG) los oferentes podrán efectuar consultas por escrito hasta CINCO  (5) días hábiles antes de la apertura, de lunes a viernes, en el horario de 08 a 14 hs.- TE. 02323 493242 / 02323 493380/7 INT 212 o 216

Las circulares aclaratorias y/o modificatorias se emitirán conforme lo previsto en el artículo 50 del Anexo del Decreto N°1030/2016.

9) Certificado de Visita:

Los oferentes deberán concurrir al Organismo objeto de la presente contratación, antes de efectuar su propuesta a fin de verificar el estado de los sectores, sus características, desarrollo funcional, condiciones, dimensiones y toda otra información que le sea necesario para concretar la propuesta.

La visita se realizará el  séptimo (7º) día hábil anterior a la fecha pactada para la apertura, previa coordinación con el Área de Obras e Infraestructura (teléfono 02323-493380 al 87 int. 401/208).

Los oferentes deberán adjuntar a su oferta el “Certificado de visita” que se entregará al finalizar la misma.  Este será constancia del conocimiento minucioso y exhaustivo por parte de oferentes de todos y cada uno de los trabajos a realizar, incluyendo aquellos que sin estar expresamente indicados en el pliego, y sean necesarios para el cumplimiento objeto de la licitación.

10) Obligaciones de los oferentes

Deberán presentar conjuntamente con la oferta:

1 – Se deberá presentar con la oferta una garantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la propuesta. Las garantías serán sin vencimiento. Si el monto de la oferta no supera $1.300.000 no será necesario presentar garantía de oferta (Art 80 Decreto 1030/16)

2 – Adjuntar la Declaración Jurada incluida en el presente pliego, debiendo completar la totalidad de los datos solicitados en dicho formulario.

3 – Constancia que acredite la posesión de clave única de identificación tributaria (C.U.I.T.)

4 – Certificado fiscal para contratar vigente, expedido por la AFIP, para ofertas mayores a          $ 50.000.-, o en su defecto,  la constancia de inicio del trámite pertinente mediante nota presentada ante la dependencia de AFIP pertinente. Es obligación del oferente comunicar a la COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA la denegatoria de la solicitud del Certificado Fiscal para Contratar emitida por AFIP dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento de la misma

5 – Constancia de inscripción o preinscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

Los rubros habilitados en el SIPRO deben ser acordes con el objeto contractual de la presente Licitación.

6 – Presentar constancia emitida por el Registro Público de Empleadores con sanciones laborales (REPSAL): www.repsal.gob.ar

7 – Declaración Jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones   requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

8 – Declaración Jurada de comunicaciones incluida en el presente pliego, debiendo completar la totalidad de los datos solicitados.

9 – En caso de que el oferente sea una PyME deberá acreditar su condición de tal.

10 – Listado de marca de los productos/materiales a utilizar.  Todos los materiales deberán ser de primera marca y calidad, nuevos y sin uso.  Deberán ser presentados, antes de ser utilizados, a la Inspección de Obras para su aprobación.  Sin la misma, el área de Obras e Infraestructura podrá pedir reemplazos sin que ello implique un adicional al presente contrato.  El incumplimiento de la presente cláusula traerá aparejada la desestimación de la oferta..

11 – Constancia de visita al Organismo, la no realización de la visita será causal de desestimación.

12 – Datos del profesional (arquitecto, ingeniero o maestro mayor de obras) que realice en forma diaria el control de la obra y en forma permanente, acompañando curriculum vitae, copia de la matrícula y experiencia laboral en obras de similar envergadura.

13 – La planilla de cómputo que se adjunte a las ofertas detallando el valor cotizado por cada ITEM a ejecutar; deberán contener la totalidad de los trabajos detallados en las especificaciones técnicas.  Caso contrario se procederá a la DESESTIMACION DE LA OFERTA.  Para el caso de que por error involuntario u omisión de alguna de las partes se procediera a la adjudicación careciendo dicha planilla, de la cotización de alguno de los trabajos y/o servicios cuya obligatoriedad surja de las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, la adjudicataria no obstante ello, no podrá eximirse de ejecutar los trabajos en su totalidad (Incluso los OMITIDOS en la planilla) tal como se requiere en las especificaciones técnicas, planos y demás elementos que integran la presente Licitación.

14 – La restante documentación requerida en el presente pliego.

La COLONIA podrá exigir la presentación y/o regularización de la documentación que sea necesaria para la evaluación de las propuestas.

11) Evaluación de las ofertas:

Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la Comisión Evaluadora en los casos en que corresponda su actuación, hasta la notificación del Dictamen de evaluación.

Se aplicará el plazo de tres (3) días para subsanar errores u omisiones conforme lo prevé el artículo 67 del anexo del Decreto N° 1030/2016.

Se comunicará el mismo a todos los oferentes por los medios de notificación enunciados en el presente pliego.

Podrán impugnarlo dentro de los tres (3) días de su comunicación, previa integración de la garantía de impugnación regulada en el artículo 78 del Decreto N° 1030/2016 equivalente al 3% del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar.

12) La adjudicación se realizará a favor de la oferta que resulte más conveniente para la COLONIA, extinguido el período hábil para impugnar y/o una vez resueltas las que eventualmente se hubiesen presentado, mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, que será notificado a los adjudicatarios y oferentes, procediéndose luego al trámite de la orden de compra o del contrato según corresponda.

13)  Procedimiento para al ejercicio de la opción a prórroga

En caso que la COLONIA optara por prorrogar el contrato por un período adicional, le comunicará dicha situación al adjudicatario, con una antelación de sesenta (60) días corridos al vencimiento del contrato original.

En caso de verificarse variaciones en los precios de mercado del servicio, la COLONIA, conforme lo dispuesto en el artículo 100 inciso b) punto 4) del Decreto N° 1030/2016, , realizará una propuesta al proveedor a los fines de adecuar los precios estipulados en el contrato original, para extender un año más el contrato.

Esta posibilidad se habilita exclusivamente para el segundo periodo del contrato.

14) Recepción Definitiva: La recepción definitiva se realizará dentro de los DIEZ (10) DIAS de recibidos los productos. Para el caso de servicios dentro de los 10 días posteriores al mes de prestado el servicio.

15) Facturación y forma de pago:

Lugar de presentación de las facturas: División Contabilidad, Av. Padre Criado Alonso S/Nro, Torres, Luján, Pcia. de Buenos Aires – CUIT COLONIA  30-62460390-3 en el horario de 8 a 13 horas.

Forma y tiempo de presentación: Las facturas serán  a CONSUMIDOR FINAL, indicando número de la Orden de Compra, una vez entregados  los bienes o prestados los servicios de que se trate.

FORMA DE PAGO DE LAS FACTURAS:

- 30 % POR ADELANTADO: Dentro de  las 72 hs. de la recepción de la Orden de Compra deberá entregar en la División Compras y Contrataciones una CONTRAGARANTIA constituida mediante Póliza de Caución emitida por alguna  primeras  Aseguradoras del ranking de la Superintendencia de Seguros conjuntamente con una fotocopia o duplicado de la Factura correspondiente. Asimismo el original de la Factura deberá entregarse en Mesa de Entradas del Área de Despacho del Organismo.

B) 70 % de acuerdo a la reglamentación vigente. Treinta (30) días fecha de recepción de la factura conformada a través de la acreditación en cuenta bancaria habilitada para recibir pagos de la Cuenta Única del Tesoro.

Se podrá facturar de manera parcial según se terminen los trabajos correspondientes a cada uno de los ítems, con la autorización del Departamento de Mantenimiento, Obras e Infraestructura.

15) Sistema de Información de Proveedores - (Sipro): (Art 111 PUByCG)

Por Disposición ONC N° 64/2016 se aprueba el procedimiento para la incorporación al SIPRO por parte de los interesados.  La misma se encuentra en www.argentinacompra.gov.ar – Normativa – Normativa sobre el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional -  Disposición N° 64/2016.

El sistema lo administra la Oficina Nacional de Contrataciones.

Deben inscribirse bajando los formularios de COMPR.AR, acompañando la documentación respaldatoria necesaria en cada caso,  en formato digital por parte del Administrador Legitimado del proveedor o su representante, ingresando al a plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) con su clave fiscal, para su aprobación por la Oficina Nacional de Contrataciones, o bien en el siguiente link.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265969/norma.htm

Las inscripciones de los proveedores que al 3/10/2016 estuvieran incorporadas en el SIPRO serán validas hasta el momento en que deban actualizar los datos o bien por un plazo de seis (6) meses lo que ocurra primero.

16) Facultad de la Administración

La presente contratación reviste carácter de acto de mero trámite en la secuencia previa a la formación de la voluntad administrativa, por ende no es vinculante, y la COLONIA se reserva el derecho de suspender, prorrogar y/o dejar sin efecto la presente contratación en cualquier trámite que se encuentre previo a la notificación de la Orden de Compra o Contrato; y/o de exceptuar alguno de los renglones por las causas que fueren, o no adjudicar el presente llamado declarándolo fracasado si considera que las ofertas presentadas le resultan inadmisibles o insatisfactorias.

En ningún caso los interesados u oferentes tendrán lugar a indemnización alguna y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación en el presente llamado.

17) Cláusulas Condicionantes

No serán tenidas en consideración aquellas ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas estipuladas en el presente Pliego de Bases y Condiciones y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

18) Reconocimiento de Cargos

La COLONIA no reconocerá ningún gasto que no esté expresa y taxativamente indicado en la oferta.

19) Clases Garantías - Art. 78 Anexo Decreto N° 1030/2016

- De mantenimiento de Oferta: 5% del monto total de la oferta a presentar como parte de la oferta al momento de presentación de la misma para su apertura.

- De impugnación: 3% de del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar a presentarse como requisito para impugnar en el plazo a tal fin establecido.

- De cumplimiento de contrato: 10% del monto total del contrato a presentarse dentro de los cinco (5) días de notificada la Orden de Compra o Contrato.

- Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.

La forma de su constitución se encuentra establecida en el artículo 39 del Anexo del PUByCG

20) Jurisdicción

En caso de suscitarse cualquier divergencia en cuanto a la aplicación, interpretación o ejecución de la contratación derivada del presente llamado, las partes acuerdan someterla a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, con expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

DECLARACIÓN JURADA

Nº DE CUIT: ..................................DENOMINACION:....................................................................

CALLE: .................................................. Nº ...........PISO ..... DEPTO .......... T.E. ...........................

LOCALIDAD ................................ CODIGO POSTAL ...........PROVINCIA ..................................

Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en la contratación señalada precedentemente, en razón de que se cumplen los requisitos aludidos en el artículo 27 del decreto N° 1023/2001, y no tener impedimento para contratar con  la Administración Pública Nacional por cuanto no me encuentro comprendido en ninguna de las situaciones enunciadas en los artículos 16 y  28 del Decreto Nº 1023/2001.

Declaro bajo juramento que SI/NO (*) existen deudas exigibles en concepto de aportes derivados de obligaciones previsionales y de seguridad social, o o cualquier incumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil. (*) Táchese lo que no corresponda

Declaro bajo juramento que SI/NO (*) se mantienen juicios con el Estado Nacional o sus entidades descentralizadas, individualizando en caso de existir: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado y secretaria y entidad demandada. (*) Táchese lo que no corresponda

Declaro bajo juramento que los datos existentes en el Sistema de Información de Proveedores  (SIPRO) se encuentran actualizados. En caso contrario me comprometo a actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original, acompañando la documentación respaldatoria, de acuerdo a lo establecido en la Disposición ONC N° 64/2016.

Declaro bajo juramento que de resultar adjudicatario me obligo a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos, haciéndome responsable de la veracidad de los mismos, y me comprometo a presentar la documentación que permita su verificación.

Declaro bajo juramento conocer y aceptar todas y cada una de las cláusulas que conforman el pliego de bases y condiciones, sus notas aclaratorias y cuadros anexos obligándome a respetar cada una de sus estipulaciones tanto para la presentación de la oferta cuanto para la ejecución de su eventual contratación.

LA PRESENTE DECLARACION EXIME DE LA PRESENTACION DEL PLIEGO SELLADO Y FIRMADO.

FECHA: _____/ _____/ _______

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE

Tipo y Nº de Documento:........................................ Cargo: . ...............................................

COMUNICACIONES

En mi carácter de oferente de la Licitación Privada N° ……/2016-manifiesto expresamente que aceptaré como notificaciones válidas y fehacientes, con los alcances establecidos en los artículos 19, 20 y 21 del Decreto 1759/72, a las comunicaciones que me curse la COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA por cualesquiera de los medios que a continuación se detallan: correo electrónico, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigidas a la dirección de correo electrónico, o domicilio indicados en la presente, constituyendo plena prueba de la notificación y de su fecha, el reporte emitido por el equipo utilizado o su aviso de recepción. Los datos consignados dan cumplimiento al artículo 13 inciso e) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales-Disposición  ONC N° 063/2016.

A los efectos indicados precedentemente, denuncio los siguientes datos:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ....................................................................................................

Nº DE CUIT: .....................................

CALLE: ............................................................................................................. Nº .......................

PISO ........................ DEPTO ........................ 	T.E. .......................................................................

FAX ........................................     CORREO ELECTRÓNICO .....................................................

LOCALIDAD ................................................................. CÓDIGO POSTAL ..............................

PROVINCIA ..................................................................................................................................

FECHA: _______/ _______/ _______

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE