PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Contratación del Servicio de Remodelación y restauración del  baño de mujeres en Planta Baja del Pabellón “A” de este SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION.

| Jurisdicción o entidad contratante: | SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN |
| --- | --- |
| Denominación de la UOC: | 0070 |
| Domicilio: | RAMSAY 2250 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Correo electrónico | compras912@snr.gob.ar |
| Tel/Fax: | 4789-5308 / 4789-5309 |
| Tipo de procedimiento: Contratación Directa | Nº 27 | Ejercicio: 2016 |
| Clase / causal del procedimiento: | Sin clase |
| Modalidad: | Sin modalidad |
| Nº de Expediente: 1-2002-4300009161/16-3 | Ejercicio: 2016 |
| Rubro: 45 – Mantenimiento, reparación y limpieza. |
| Objeto de la contratación: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL BAÑO DE MUJERES EN PLANTA BAJA DEL PABELLÓN “A” DE ESTE SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN. |
| Plazo de duración del contrato: - |  |
| Notificaciones: | Conforme lo establecido en el Artículo 56 del Anexo al Decreto Nº 893/2012 |

ESPECIFICACIONES

| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 331 | 06177 | 0013 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICIO | SERVICIO | 1 |
| Detalle de la prestación: |  |
| Calidad: |  |
| Tolerancia: |  |

El número de catálogo es solamente orientativo, los oferentes deberán atenerse a la descripción de los bienes que se encuentra en el presente pliego.

Muestra: NO.

Lugar, plazo y horario para la presentación de muestras: Según lo determinado en el presente pliego.

Visita: SI

Lugar y Horario para realizar visita: Según lo determinado en el presente pliego.

Muestra patrón: NO.

Moneda de Cotización: Pesos.

Opción a Prorroga: NO.

Ofertas Alternativas: NO.

Ofertas Variantes: NO.

Ofertas Parciales: Según lo determinado en el presente pliego.

Cantidad de copias a presentar de la cotización económica: Original y UNA (1) copia.

Garantías: Según lo determinado en el presente pliego.

Plazo de Mantenimiento de la Oferta: Según lo determinado en el presente pliego.

Evaluación de las ofertas: Según lo determinado en el presente pliego.

Adjudicación por grupo de renglones: Según lo determinado en el presente pliego.

Plazo para integrar la garantía de cumplimiento de contrato: Según lo determinado en el presente pliego.

Plazo o fecha de entrega de los bienes o prestación de los servicios: Según lo determinado en el presente pliego.

Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según lo determinado en el presente pliego o, en su defecto, con la notificación de la Orden de Compra.

Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según lo determinado en el presente pliego.

Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según lo determinado en el presente pliego.

Régimen de penalidades: Según lo determinado en el presente pliego.

Conformidad de la Recepción: Según lo determinado en el presente pliego.

Facturación: Según lo determinado en el presente pliego.

Pago: Según lo determinado en el presente pliego.

Jurisdicción Aplicable: Los contratantes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales del Fuero en lo Contencioso Administrativo Federal en el caso de iniciar acciones judiciales derivadas de este contrato renunciando a cualquier otro fuero que les podría corresponder.

1. Objeto de esta Licitación.

El presente llamado a licitación tiene por objeto la Contratación del servicio de Remodelación y restauración del baño de mujeres en Planta Baja del Pabellón “A” de este SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN,  según lo descripto en el punto 14. Servicios solicitados

Esta licitación está compuesta de UN (1) único renglón.

2. Apertura de las ofertas.

El Organismo Contratante abrirá las ofertas en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, a las 15:00 horas del día 20 de septiembre de 2016, en Ramsay 2250 – Pabellón “P”, Departamento Compras y Contrataciones, de la C.A.B.A. Se leerá en voz alta el número de orden asignado a cada Oferente, el nombre o razón social, el monto de la oferta, tipo y monto de la garantía y las observaciones que se formularen, según lo establecido en el artículo 74 del Anexo al Decreto N° 893/2012.

En esa oportunidad se labrará un acta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 del Anexo al Decreto N° 893/2012, en la que constarán los datos arriba consignados, la que será firmada por los funcionarios presentes en el acto y por los Oferentes o sus representantes que así deseen hacerlo.

Toda oferta presentada después del plazo fijado para su recepción no será recibida.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura.  Si hubiere observaciones se dejará constancia en el acta de apertura para su posterior análisis por las autoridades competentes.

3. Terminología.

A los efectos de aplicación de este pliego y todo otro documento contractual, se utilizarán las siguientes denominaciones:

“Licitación”	     Por este procedimiento de licitación.

“Organismo Contratante”         Por SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.

“Oferente”	     Por la persona física y/o jurídica, que presenta oferta.

“Adjudicatario”  	     Por la persona física y/o jurídica, cuya oferta ha sido adjudicada.

4. Plazo de mantenimiento de las ofertas.

Las ofertas tendrán validez por SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de apertura. Si los Oferentes no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente según lo establecido en el artículo 66 del Anexo al Decreto N° 893/2012.

5. Forma de presentación de las ofertas.

El Oferente presentará su oferta de acuerdo a lo establecido en el artículo 70 del Anexo al Decreto N° 893/2012 en sobre o caja cerrada. En su interior deberá contener la oferta económica en original y copia.

La oferta estará firmada en todas y cada una de sus hojas por el Oferente o su representante legal.

El Oferente podrá presentar su oferta por correo postal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Anexo al Decreto N° 893/2012.

Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

El sobre se presentará con la inscripción que a continuación se indica:

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

Ramsay 2250 – Pabellón “P” – Departamento Compras y Contrataciones - C.A.B.A.

CONTRATACIÓN DIRECTA  N° 27/2016.

“Contratación del Servicio de Remodelación y restauración del  baño de mujeres en

Planta Baja del Pabellón “A” de este SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN”

Fecha y hora de apertura 20/09/2016 a las 15:00 hs.

Las ofertas serán recibidas hasta el día 20/09/2016 a las 12:00 hs.

La oferta no será recibida en caso de ser declarada “tardía”.

El sobre deberá estar identificado con los siguientes datos del oferente:

Razón Social

Domicilio

Teléfono

C.U.I.T

Correo Electrónico (Donde serán válidas todas las notificaciones)

La  presentación de la oferta significa por parte del Oferente la conformidad y aceptación de las cláusulas que rigen la presente licitación, e implicará el pleno conocimiento de la reglamentación de las contrataciones del Estado (Decreto N° 1023/2001, Decreto N° 893/2012, normas modificatorias y complementarias, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC Nº58/2014) y Ley 25.551, encontrándose disponibles en http://infoleg.mecon.gov.ar/?page_id=91), cuyas disposiciones regirán todo el procedimiento, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

6. Contenido de la oferta.

Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente pliego de bases y condiciones particulares.

La cotización deberá hacerse por renglón completo. No se aceptarán cotizaciones parciales de los renglones, salvo lo estipulado en el Art. 70 Inciso g) Apartado 2) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012.

Los precios de los productos y/o servicios aquí solicitados deberán ser cotizados en pesos.

La propuesta económica deberá realizarse conforme el formulario que se adjunta como ANEXO II del presente pliego.

El precio cotizado será el precio final que deba pagar el organismo contratante por todo concepto.

Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, solo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

Toda oferta deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se informe, a los fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales, la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de su balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente, solo en los casos en que se trate de bienes a importar. (ANEXO IV)

En los casos comprendidos en el artículo 7° del Decreto N° 312/10, la oferta deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual el Oferente contemple la obligación de ocupar, en la prestación que se trate, a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma.

Serán declaradas inadmisibles las ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas del presente pliego y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

A los efectos impositivos el Organismo Contratante será considerado IVA exento.

Las ofertas deberán estar acompañadas por:

A) La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido.

B) La información detallada en los artículos 234 a 236 del Anexo del Decreto N° 893/12, según corresponda, en los formularios estándar determinados por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES según Disposición N° 6/2012 de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión, conjuntamente con la totalidad de la documentación respaldatoria de aquella información.

Tanto las ofertas como la documentación complementaria deberán ser redactadas en idioma nacional. Si se presentare en idioma extranjero, la misma deberá acompañarse de la correspondiente traducción efectuada por traductor matriculado.

7. Aclaraciones y consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Durante el lapso para la presentación de las ofertas y hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes del plazo fijado para la recepción de las mismas, los interesados podrán formular consultas respecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos; por escrito en Ramsay 2250 – Pabellón “P”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Departamento Compras y Contrataciones, o por fax al número 4789-5309 y/o al correo electrónico compras912@snr.gob.ar.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

Las circulares aclaratorias serán comunicadas con CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiese realizado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello y serán incluidas como parte integrante del pliegos y difundidas en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones.

Las circulares modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios que ha sido difundida, publicado y comunicado el llamado original con VEINTICUATRO (24) horas de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. Asimismo serán comunicadas a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo de antelación. Serán incluidas como parte integrante del pliego y difundidas en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones.

A efectos de comunicar las circulares  se tendrá por válido el domicilio y/o correo electrónico que los interesados constituyan al momento de adquirir la documentación de la licitación. Será responsabilidad de ellos constatar su corrección y comunicar su cambio, si lo hubiere.

8. Parámetros de evaluación de ofertas.

Las ofertas serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios:

Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos por el Decreto N° 893/2012 y Decreto N° 1023/2001, normas reglamentarias y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se evaluará la calidad de los oferentes en base a la consulta al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), teniendo en cuenta: 1) Cumplimiento contractual 2) Calidad de la prestación en casos similares y 3) si fue sancionado por incumplimiento contractual.

Se evaluará la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

Las ofertas que se consideren admisibles en los términos del párrafo anterior serán analizadas para comprobar el total cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus anexos.

Las ofertas que cumplan la totalidad de las especificaciones técnicas serán analizadas con el objeto de seleccionar la más conveniente para el Organismo Contratante. Para este análisis, los parámetros para la comparación de las ofertas serán: precio, calidad y plazo de entrega, idoneidad de los oferentes y antecedentes en el organismo.

Las adjudicaciones se efectuarán a renglón completo.

9. Garantías.

9.1. Garantía de Mantenimiento de Oferta

El Oferente deberá adjuntar a su oferta la Garantía de Mantenimiento de la oferta equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la misma. En caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. La garantía deberá constituirse por un plazo de SESENTA (60) días, contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Vencido el plazo de mantenimiento, la garantía se considerará prorrogada automáticamente, salvo notificación expresa por parte del Oferente en donde manifieste su voluntad en contrario, la que deberá efectuarse hasta DIEZ (10) días antes a su vencimiento.

Esta garantía podrá constituirse mediante algunas de las formas previstas en el artículo 101 del Anexo al Decreto N° 893/2012.

En el caso de optar por Pólizas de Seguro de Caución deberá ser mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN dependiente de la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS, extendidas a favor del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN (C.U.I.T. 30-69126471-4) y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y Finanzas PUBLICAS. Las mismas deberán estar certificadas por Escribano Público.

9.2. Garantías de Cumplimiento de Contrato o Adjudicación

El Oferente que resultare adjudicado, deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato o Adjudicación, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación mediante algunas de las formas previstas en el artículo 101 del Anexo al Decreto N° 893/2012.

En el caso de optar por Pólizas de Seguro de Caución deberá ser mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN dependiente de la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS, extendidas a favor del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN (C.U.I.T. 30-69126471-4) y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y Finanzas PUBLICAS. Las mismas deberán estar certificadas por Escribano Público.

Ésta deberá ser presentada por el Adjudicatario en el Departamento Compras y Contrataciones del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, dentro de los CINCO (5) días hábiles de notificado de la Orden de Compra.

9.3. Garantía de Impugnación

La garantía de impugnación será exigible cuando el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en un año calendario contra dictámenes de evaluación.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante (Artículo 16 – Disposición ONC Nº 58/2014).

10. Plazo de ejecución de tareas

La realización de todas las tareas descriptas y detalladas en el Anexo I- Especificaciones técnicas, deberán ser cumplidas en un plazo de NOVENTA (90) días corridos a partir del inicio de los trabajos, o en su defecto desde el décimo día hábil de notificada la Orden de Compra, la que sea menor.

11. Recepción definitiva, facturación y pago.

La recepción del servicio tendrá carácter provisional y la conformidad definitiva o el rechazo se informará dentro del plazo de DIEZ (10) días a partir del día siguiente a los períodos de la prestación. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si el Organismo Contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

Si en dicho plazo los servicios no alcanzaran los rendimientos, capacidades o cualidades exigidas, los funcionarios con competencia para otorgar la Recepción Definitiva intimarán al Adjudicatario a brindar los servicios faltantes. En caso de no satisfacerse el servicio brindado con lo solicitado, el Organismo Contratante podrá dar por terminada la adjudicación correspondiente, no reconociendo ningún tipo de gasto o locación alguna, como así tampoco tendrá el proveedor derecho a reclamo alguno de cualquier naturaleza.

De cumplirse satisfactoriamente dichas verificaciones, el Organismo Contratante procederá a extender el Certificado de Recepción Definitiva del servicio.

Los funcionarios responsables de la Recepción Definitiva extenderán un Certificado de Recepción Definitiva en original, que se entregará al Adjudicatario, y dos copias, una de las cuales se agregará al expediente de la contratación, y la otra dará inicio a un Anexo del principal como incidente de pago, debiendo remitir esta documentación al área del Organismo Contratante designada para recibir las facturas de los Adjudicatarios.

Las facturas serán presentadas en Ramsay 2250 – Pabellón “P”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mesa de entradas, en el horario de 10 a 16 hs. En el caso de estar obligado a la emisión de comprobantes electrónicos, se debe enviar la factura a compras912@snr.gob.ar. El adjudicatario deberá presentar junto con la factura la documentación que acredite el vínculo laboral con el personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por autoridad competente. En el caso de no adjuntar dicha documentación no se abonará la factura hasta tanto sea presentada la misma.

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos.

A los efectos de percibir el pago por los bienes suministrados, aquellos proveedores que no posean el Alta de Beneficiario, deberán concurrir a la Tesorería del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, ubicada en Ramsay 2250, Pabellón “P”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para obtener el número de beneficiario respectivo. El pago será realizado mediante transferencia a la cuenta declarada. (Ver Instructivo para gestionar el ALTA DE BENEFICIARIO).

12. Consideraciones y requerimientos generales.

Todos los requerimientos técnicos de los bienes y/o servicios objeto de esta licitación y enumerados en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares (ANEXO I), deben ser considerados mínimos, pudiendo el Oferente presentar ofertas cuyas características superen o mejoren las aquí solicitadas.

Para la presente licitación, queda expresamente establecido que el precio de la contratación incluye la mano de obra, herramientas, implementos, maquinarias y materiales necesarios para la prestación óptima del servicio.

Deberá observarse también todo lo dispuesto en la ley de Higiene y Seguridad y las normas de seguridad para las empresas contratistas que guarden relación en la presente licitación.

El oferente debe cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 7 y 8 del Decreto N° 312/2010.

En caso de empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 8° del Decreto N° 312/10, los oferentes deberán acreditar fehacientemente la contratación de personal con discapacidad, y en su caso la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral con dicho personal como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por autoridad competente.

Las propuestas deberán estar conformadas por la siguiente documentación, la que indefectiblemente el Oferente deberá acompañar con su oferta al momento de la apertura bajo apercibimiento de desestimar la misma por considerarla no ajustada al Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación:

- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido.

- Certificado de visita: Los Oferentes podrán concurrir a las instalaciones objeto del presente llamado, antes de efectuar su propuesta a fin de verificar los lugares donde se realizará la remodelación y restauración del baño de mujeres en Planta Baja del Pabellón “A” de este SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, interiorizándose de sus características, dimensiones y toda otra información que le permita formular su propuesta con el más acabado ajuste de la realidad. A tal fin, los Oferentes deberán contactarse con el Departamento Compras y Contrataciones sito en Ramsay 2250, Pabellón P, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o al teléfono 4789-5308 de 10:00 a 13:00 horas, a fin de coordinar dicha visita que se realizará de 10.00 a 13.00 hs y de 14.00 a 16.00 hs. Junto con la oferta y como constancia de este trámite, el Oferente deberá presentar el formulario que obra como “Anexo III” debidamente conformado por los funcionarios responsables designados a tal efecto. No se admitirá excusa alguna de desconocimiento de los pabellones, instalaciones y/o naturaleza de la magnitud del servicio, no pudiendo alegar posteriormente ignorancia y/o imprevistos.

- Legitimación del firmante: Los firmantes deberán acreditar la representación legal que invoquen con el Contrato Social o Estatuto y la documentación respectiva en donde conste la nómina de autoridades. De ser apoderados, deberán acreditar mandato suficiente con los correspondientes instrumentos legales. En ambos casos, la copia deberá estar certificada por Escribano Público Nacional. En caso de que el oferente sea una persona física, se acreditará presentando una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

- Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva: Los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria estarán cubiertos por una póliza de Responsabilidad Civil Comprensiva y Daños a Terceros, por un monto total de $3.000.000 (TRES MILLONES DE PESOS) por el plazo de ejecución como vigencia, extensible en caso de prórroga. Póliza de responsabilidad civil extracontractual o comprensiva, donde conste que la cobertura de la póliza ampara también al SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, en las mismas condiciones y/o limitaciones y por los mismos hechos cubiertos por la póliza. Asimismo, se compromete a informar fehacientemente con una antelación no menor a QUINCE (15) días al SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN sobre la eventual anulación y/o caducidad y/o modificación alguna de la póliza.

13. Desarrollo de tareas.

13.1. General.

El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar inconvenientes en el desenvolvimiento diario del público y personal del organismo contratante durante la ejecución de las tareas.

El Adjudicatario será el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades durante la ejecución de los trabajos objeto del presente llamado a licitación. Este deberá tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades.

El Adjudicatario deberá reparar por su cuenta y cargo, todas las roturas que se originen a causa de las tareas con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad, no debiéndose notar la zona que fuera afectada. En el caso que la terminación existente fuera pintada, se repintará todo el paño, de acuerdo a las reglas del arte a fin de igualar tonalidades. El Adjudicatario queda obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere en los presentes documentos. Una vez concluido el plazo de ejecución de las tareas, más las prórrogas si las hubiese, se inspeccionará la misma determinándose si corresponde o no firmar el Certificado de Recepción Definitiva.

Si el estado de las tareas, a juicio del Organismo Contratante,  es tal que no se puede emitir el Certificado de Recepción Definitiva, comenzarán a ejecutarse las penalidades indicadas en el artículo 126 del Anexo del Decreto N° 893/2012.

13.2. Personal.

El Adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos:

El personal del Adjudicatario deberá ser idóneo, estar provisto de indumentaria e identificación adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad.

El Adjudicatario queda obligado a ocupar el personal que necesite con arreglo a las disposiciones laborales vigentes.

El personal utilizado por el Adjudicatario para efectuar los trabajos objeto del presente llamado a licitación, no tiene ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Organismo Contratante.

Corresponden al Adjudicatario el cumplimiento de todas las obligaciones de naturaleza laboral, previsional y contractual correspondientes al personal afectado por éste a las tareas objeto de la presente contratación. El personal ocupado por el Adjudicatario no adquiere ningún tipo o forma de vínculo laboral o contractual con el Organismo.

El Adjudicatario deberá presentar el listado del personal que ocupará, identificando el nombre, apellido y tipo y número de documento. El listado deberá mantenerse actualizado, debiendo informarse las altas previa incorporación al servicio. No se admitirá el ingreso del personal que no figure en la nómina citada y cubierto por seguro de ART o accidentes personales.

El personal deberá observar una conducta adecuada al ámbito de trabajo. La DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN podrá solicitar, con motivo fundado, el reemplazo de personal el que deberá ser sustituido en el plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas.

En el caso que se estimara pertinente, el Adjudicatario deberá proveer al personal de determinadas áreas, uniformes de características diferenciadas.

13.3. Limpieza

El Adjudicatario queda obligado diariamente a retirar los residuos producidos por las tareas y a dejar limpios los sitios de trabajo. Igual exigencia tendrá al término de las tareas y durante el período de vigencia de la contratación, ante cualquier tarea de mantenimiento o intervención que necesite realizar.

Todos los trabajos serán coordinados con los responsables de las áreas en que se realizarán las tareas a efectos de no entorpecer la normal operatividad del Organismo Contratante. Esto podrá motivar trabajos en horarios nocturnos y días feriados, sin que esto implique erogaciones adicionales de ningún tipo para el Organismo Contratante.

14. Servicios solicitados.

Se solicita la Contratación del Servicio de Remodelación y restauración de los vestuarios y sanitarios de mujeres en Planta Baja del Pabellón “A” de este SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION, sito en Ramsay 2250, C.A.B.A. (Ver Anexo I Especificaciones técnicas).

15. Garantía de los bienes y servicios.

La garantía de los bienes y servicios será integral, es decir, que comprenderá el servicio de reparación con provisión de materiales y/o cambio de las partes que sean necesarias sin cargo alguno para el SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN. Se deberá establecer el destino de los elementos reemplazados y la misma deberá especificarse dentro de la oferta.

La propiedad de los materiales será del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.

Los materiales, repuestos, etc. que resultaren rechazados serán retirados por el proveedor a su costo, como así también los defectuosos o de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, estando a su cargo los gastos que demandare la inmediata sustitución de los mismos.

La relación para el cumplimiento de la garantía será directamente entre el representante del oferente y el responsable del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.

Si hubiera elementos o situaciones para los cuales no fuera aplicable la garantía, éstos y éstas deberán estar detallados en forma clara y explícita en la oferta. NO se aceptarán descripciones ambiguas.

No se aceptarán posteriores adiciones a la lista explícita de elementos y/o situaciones no cubiertas por la garantía.

16. Sanciones

Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes podrán ser pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto N° 1.023/01 y artículo 131 del Anexo del Decreto N° 893/2012 y sus modificaciones, por las siguientes causales:

a) Apercibimiento:

1.- Rescisión parcial del contrato por causas que le fueren imputables.

2.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

3.- El oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por alguna de las causales enumeradas en los incisos a), b), c), d), e), g), i), j), k), l), n) y o) del artículo 84 del Anexo del Decreto N° 893/2012 .

4.- El oferente a quien se le hubiere desestimado la oferta por alguna de las causales enumeradas en el artículo 85 del Anexo del Decreto N° 893/2012.

5.- El proveedor que no hubiese aportado la información requerida por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN a los fines de emitir el informe de Precios Testigo.

6.- Si se verificara el incumplimiento por parte del cocontratante de obligaciones tributarias o previsionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 83, inciso b) apartado 2 del Anexo del Decreto N° 893/2012.

b) Suspensión:

1.- Se aplicará una suspensión para contratar que no excederá de TRES (3) meses:

1.1.- Al adjudicatario al que se le hubiere revocado la adjudicación por causas que le fueren imputables.

1.2.- Al oferente, adjudicatario o  cocontrante a quien en el lapso de  UN (1) año calendario se le hubieren aplicado TRES (3) sanciones de apercibimiento.

2.- Se aplicará una suspensión para contratar por un plazo mayor a TRES (3) meses y hasta UN (1) año:

2.1.- Al proveedor a quien le fuere rescindido totalmente un contrato por causas que le fueren imputables, cuando el monto de dicho contrato  no  supere la suma que represente QUINCE MÓDULOS (15 M).

2.2.- Al oferente, adjudicatario o cocontratante que, intimado para que deposite en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante el valor de la penalidad aplicada,  no hubiese efectuado el pago en el plazo fijado al efecto.

3.- Se aplicará una suspensión para contratar por  un plazo mayor a UN (1) año y hasta DOS (2) años:

3.1.- Al proveedor a quien le fuere rescindido totalmente un contrato por causas que le fueren imputables, cuando el monto de dicho contrato supere la suma que represente QUINCE MÓDULOS (15 M).

3.2.- Cuando se constate fehacientemente  que el oferente, adjudicatario o cocontratante hubieren incurrido en las conductas descriptas en el artículo 10 del Decreto N° Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones.

3.3.- Cuando se constate que el interesado presentó documentación o información falsa o adulterada.

3.4.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por la causal enumerada en el inciso m) del artículo 84 del Anexo del Decreto N° 893/2012 .

3.5.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por la causal enumerada en el inciso f) del artículo 84 del Anexo del Decreto N° 893/2012 .

3.6.- Cuando el oferente hubiera manifestado que los bienes, procesos o servicios cotizados cumplían con los criterios de sustentabilidad fijados en los pliegos de bases y condiciones particulares y se constate la falsedad de la manifestación o el incumplimiento de lo pactado.

3.7.- Cuando se constate que el adjudicatario no cumplió con la obligación de ocupar en la ejecución del contrato, a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado al cumplimiento de dicha ejecución.

Cuando concurriere más de una causal de suspensión, los plazos  de suspensión que se apliquen de acuerdo a lo previsto en los incisos que anteceden se cumplirán ininterrumpidamente en forma sucesiva.

Los plazos comenzarán a computarse a partir del día en que se carguen las respectivas suspensiones en el Sistema de Información de Proveedores.

c)  Inhabilitación: Serán inhabilitados para contratar por el tiempo que duren las causas de la inhabilitación, quienes  se encuentran incursos en alguna de las causales de inhabilidad para contratar establecidas en los incisos b) a g) del artículo 28 del Decreto N° Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones.

16.1. Penalidades.

Los oferentes, adjudicatarios  y cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto N° 1.023/01 y el artículo 126 del Anexo del Decreto N° 893/2012 y sus modificaciones,  por las  siguientes causales:

a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

2.- En caso de errores en la cotización denunciados por el oferente o detectados por el organismo contratante antes del perfeccionamiento del contrato.

b) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato:

1.- Por incumplimiento contractual, si el adjudicatario desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original  del contrato o de su  extensión,  o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

2.- En caso de no integrar la garantía de cumplimiento del contrato  luego de la intimación cursada por  el organismo contratante, se deberá rescindir el contrato e intimar al pago del importe equivalente al valor de la mencionada garantía.

3.- Por ceder el contrato sin autorización del organismo contratante.

c) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

1.- Se aplicará una multa del CERO COMA CINCO (0,5) POR CIENTO del valor de lo satisfecho fuera de término por cada DIEZ (10) días hábiles de atraso o fracción mayor de CINCO (5) días hábiles.

2.- En el caso de los contratos de servicios o de tracto sucesivo, los pliegos de bases y  condiciones  particulares podrán prever la aplicación de multas por distintas trasgresiones vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor.

d) Rescisión por su culpa:

Por incumplimiento contractual, si el adjudicatario desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél.

En los casos en que exista la posibilidad de adjudicar el contrato al oferente que siga en el orden de mérito, los daños y perjuicios, en principio, serán equivalentes a la diferencia de monto que deba abonarse al oferente que resulte adjudicatario en segundo término.

17. Documentación

Los oferentes que se encuentran inscriptos al SIPRO deberán acompañar la oferta con la siguiente documentación:

Garantía de mantenimiento de oferta.

Constancia de Inscripción al SIPRO.

Certificado Fiscal para Contratar Vigente o solicitud del mismo ante la AFIP.

Declaración Jurada de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Nacional.

Declaración Jurada de que los datos incorporados en el SIPRO no han variado a la fecha de la presentación de la oferta, si hubieren variado, deberán actualizarlos en la forma prevista para la presentación original según lo establecido en el artículo 236 del Anexo al Decreto N° 893/12.

Los Oferentes que deban ser incorporados al SIPRO deberán acompañar la oferta con la documentación descripta en los artículos 234 y 235 del Anexo al Decreto N° 893/2012.

Artículo 234: Al momento de realizar la Preinscripción en el Sistema de Información de Proveedores, los interesados deberán suministrar la información que se detalla a continuación:

a) Personas físicas:

I) Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio  real, estado civil y número de documento de identidad.

II) Número de fax y dirección de correo electrónico.

III) Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y en el que serán válidas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en dichos procesos.

IV) Número de Código Único de Identificación Tributaria.

V) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años.

VI) Declaración jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL.

VII) Datos de la nota presentada ante la dependencia de  la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente.

b) Personas jurídicas:

I) Razón social y domicilio real.

II) Número de fax y dirección de correo electrónico.

III) Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en el que serán válidas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en dichos procesos.

IV) Número de Código Único de Identificación Tributaria.

V) Lugar, fecha, objeto y duración del contrato social y datos de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

VI) Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.

VII) Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.

VIII) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años.

IX) Declaración jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL.

X) Declaración jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil.

XI) Datos del balance general correspondiente al último ejercicio anterior a la fecha de presentación de la oferta, con excepción de aquellos casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha información de acuerdo a la fecha de inicio de actividades.

XII) Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente.

c) Agrupaciones de Colaboración y Uniones Transitorias de Empresas:

I) Denominación y domicilio real.

II) Número de fax y dirección de correo electrónico.

III) Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en el que serán válidas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en dichos procesos.

IV) Número de Código Único de Identificación Tributaria.

V) Lugar y fecha del compromiso de constitución y su objeto.

VI) Datos de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

VII) Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran.

VIII) Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.

IX) Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

X) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años.

XI) Declaración jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL.

XII) Declaración jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil.

XIII) Datos del balance general correspondiente al último ejercicio anterior a la fecha de presentación de la oferta, con excepción de aquellos casos en que se acredite la imposibilidad de  presentar dicha información de acuerdo a la fecha de inicio de actividades.

XIV) Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente.

d) Cooperativas, Mutuales y otros:

I) Denominación y domicilio real.

II) Número de fax y dirección de correo electrónico.

III) Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en el que serán válidas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en dichos procesos.

IV) Número de Código Único de Identificación Tributaria.

V) Nómina de los actuales integrantes.

VI) Lugar, fecha, objeto y duración del instrumento constitutivo y datos de inscripción.

VII) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años.

VIII) Declaración jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL.

IX) Declaración jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil.

X) Datos del balance general correspondiente al último ejercicio anterior a la fecha de presentación de la oferta, con excepción de aquellos casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha información de acuerdo a la fecha de inicio de actividades.

XI) Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente.

e) Organismos públicos:

Cuando el proveedor sea una jurisdicción o entidad del Estado Nacional o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires deberá proporcionar la siguiente información:

I) Denominación,

II) Rubro en el que haya efectuado provisiones o prestado servicios.

ARTÍCULO 235.- INSCRIPCIÓN.  A los fines de la inscripción en el Sistema de Información de Proveedores, los oferentes deberán complementar su preinscripción, presentando junto con la oferta, siempre que no se disponga de otra manera en las normas específicas para cada tipo de procedimiento de selección, la información suministrada en la Preinscripción utilizando los formularios estándar que apruebe la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y la documentación respaldatoria de dicha información.

En el caso en que en la Preinscripción hubieran completado la información correspondiente al balance de cierre de ejercicio, como documentación respaldatoria junto con la oferta deberán presentar copia del balance general de cierre de ejercicio, firmada por Contador Público Nacional y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, correspondiente al ejercicio inmediato anterior a la fecha de presentación de la oferta.

ANEXO I

REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL BAÑO DE MUJERES EN PLANTA BAJA DEL PABELLÓN “A”.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

OBJETO DE LOS TRABAJOS.

El presente tiene como objetivo la renovación de todas las  instalaciones, tabiquerías, revestimientos y equipamiento del sector de Baños de Mujeres ubicado en la Planta Baja del Pabellón “A” del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.

I N D I C E

- GENERALIDAES, NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIDAS DE PREVENCION.

- TRABAJOS PRELIMINARES.

- RETIRO, DESMONTE.

- DESCRIPCIÓN  DE LOS TRABAJOS

- ESPECIFICACIONES DE MATERIALES A UTILIZAR

- OTRAS CONSIDERACIONES.

- GARANTÍA, FORMA DE PAGO Y PLAZO DE ENTREGA

- LISTADO DE PLANOS

1. GENERALIDADES.

- Los trabajos incluyen el desarmado y retiro de todos los elementos componentes del equipamiento del recinto incluyendo: artefactos sanitarios, eléctricos, carpinterías y todo otro accesorio recuperable a juicio del Departamento Mantenimiento y Servicios Generales del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN de ahora en adelante llamado la Supervisión.

Los lockers, bancos, percheros, etc. serán reubicados de manera de preservarlos para su recolocación.

- La empresa adjudicataria tomará todas las precauciones para no producir daños en muebles o instalaciones y previendo todas las protecciones necesarias con este objeto.

- Las tareas de cuidado de materiales y trabajos durante todo el plazo de duración de los mismos estarán a cargo de la empresa adjudicataria.

- La empresa adjudicataria será responsable de los daños que pudieran producirse a los elementos, indicados o no, durante la ejecución de los trabajos, debiendo extremar los cuidados respectivos.

- Todo daño producido a elementos o equipos del edificio o de terceros o linderos serán reparados o repuestos por la empresa adjudicataria a satisfacción del damnificado.

- La Supervisión podrá solicitar a la Adjudicataria muestras de todos los materiales previamente para su aprobación.

- La empresa adjudicataria designará un profesional responsable, con permanencia obligada en el lugar de los trabajos.

- Se coordinará con el personal de Mantenimiento cortes de energía y desplazamientos de equipamientos, si fueren necesarios.

- En cuanto al cumplimiento de las normas de higiene, dadas las características de los trabajos a realizar en un edificio en funcionamiento, se facilitarán las instalaciones sanitarias para uso del personal, las que serán mantenidas por la empresa adjudicataria en perfecta limpieza en forma permanente.

- Los trabajos especificados deberán realizarse según las reglas del arte.

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

- La Empresa Adjudicataria deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 911/96 “Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción” y con todas la Reglamentación y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo complementarios del Decreto 911/96.

- El personal de la empresa estará inscripto y cubierto por una aseguradora de riesgos de trabajo (ART).

- No se admitirá el ingreso y/o permanencia en este Organismo bajo ninguna circunstancia de personal dependiente de la empresa adjudicataria que no se encuentre declarada y cubierta por una aseguradora de riesgos de trabajo (ART).

- Toda modificación de la nómina del personal dependiente de la empresa adjudicataria deberá ser notificada con 24 hs de antelación a que dicho personal comience a realizar tareas en el predio del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION.

- La adjudicataria deberá cumplir con lo establecido en la resolución N° 51/97 y 35/98 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO (SRT). (Obras de construcción – medidas).

- La empresa deberá presentar (antes de comenzar los trabajos) al SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, una planilla que deberá contener los datos del personal afectado (apellido y nombres, tipo y Nº de documento de identidad, domicilio, fecha de nacimiento y estudios cursados, Nº de afiliación a la “ART” y certificado de antecedentes penales). No se admitirá el ingreso del personal que no figure en la citada planilla y cubierto por seguro de ART o accidentes personales, debiendo la adjudicataria presentar copia certificada por escribano público de dicha cobertura.

MEDIDAS DE PREVENCION

- Se deberán tomar todas las medidas de prevención necesarias para evitar que cualquier persona ajena a la empresa tenga acceso a las zonas de riesgos/peligro.

- Se debe tener en cuenta que habitualmente circulan por calles internas e instalaciones del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION personas con discapacidad que requieren una atención especial y para ello el adjudicatario deberá realizar una vigilancia especial del cuidado de las zonas de peligro/trabajo.

- Se deberá dar cumplimiento con lo establecido en el decreto 911/96 capitulo 6, normas generales aplicables en obras, trabajos en la vía pública Art. 61,62,64 y señalización en la construcción Art. 66,67,68,69,72.

- Independientemente de lo expresado anteriormente todas las medidas de prevención deberán ser aprobadas por el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo quien podrá (en caso que lo considere necesario) indicar las mejoras/corrección que se deberán realizar para mejorar las condiciones de seguridad.

2. TRABAJOS PRELIMINARES

Guardado de herramientas, luz, etc.

La empresa adjudicataria, montara un local provisorio en el lugar que indicará la Supervisión, para su utilización como guardado de herramientas.

La empresa adjudicataria ejecutará los cercos o vallados pertinentes para la realización de los trabajos, los mismos garantizarán la seguridad, estanqueidad, aislamiento y cerramiento que el sector afectado demande, sin ocasionar molestias o perjuicios a las áreas linderas.

La empresa adjudicataria realizará las instalaciones y/o conexiones necesarias para vincularse con las redes existentes y proveerse de luz (previa colocación de tablero de protección con térmicas y disyuntores necesarios que no afecten el suministro del área).

La empresa adjudicataria, realizará previo a la iniciación de los trabajos, el relevamiento/replanteo del total de los mismos, a fin de verificar las dimensiones del proyecto; cualquier diferencia deberá exponerse a conocimiento de la Supervisión.

Cualquier trabajo extraordinario o aún demoliciones de muros; rellenos, etc. que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, será por cuenta exclusiva de la empresa adjudicataria y a su costo, el que no podrá alegar como excusa la circunstancia de que la Supervisión haya estado presente mientras se hicieron los trabajos.

Las medidas determinadas en los planos de detalles constructivos son aproximadas, debiendo la Empresa Adjudicataria, ratificarlos o rectificarlos durante los trabajos, mediante órdenes de servicio o croquis parciales de detalles.

3. RETIRO Y DESMONTES.

Será por cuenta exclusiva de la empresa adjudicataria, la ejecución de todos los trabajos de retiro y desmonte. Debe entenderse que estos trabajos comprenden los retiros y extracciones sin excepción en los lugares que sean necesarias de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto. Previamente se ejecutarán los apuntalamientos necesarios y los que la Supervisión considere oportunos.

Deberá tenerse especial cuidado cuando se ejecuten los desmontes y/o retiro de materiales, ya que éstos afectarán a los locales linderos (polvo, piedras, etc.) por lo tanto se deberán "sellar" las puertas y ventanas para evitar dichos trastornos a los mismos. Específicamente, en el hall de planta baja, frente al actual acceso al baño, se levantará un cerco cuyas  características cumplan las funciones de aislamiento y protección de personas y cosas.

Todos los elementos que surjan del retiro y/o desmonte y que la Supervisión, considere de utilidad, serán ubicados donde éste lo indique, el resto serán retirados fuera del predio por la empresa adjudicataria y a su cargo.

Se repararán las posibles roturas de instalaciones que puedan afectar a las nuevas construcciones.

El retiro de los elementos a desmontar y/o retirar corre por cuenta y cargo de la empresa adjudicataria.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

4-1 DEMOLICIONES Y ALBAÑILERÍA: Una vez tomada la posesión del interior del sector donde se desarrollarán los trabajos, se procederá a cortar el suministro eléctrico, de agua, y a desconectar artefactos de luz, calefacción, sanitarios, griferías, accesorios, y se pondrán a disposición de la Supervisión. Se comenzará el proceso de demolición por el picado de las partes deterioradas o que pudieran desprenderse de los cielorrasos aplicados existentes, continuando por la losa y las paredes que están señaladas en los planos adjuntos como “a demoler”. Las aberturas que se encuentren en paredes que deban ser demolidas, se retirarán con cuidado y entregarán a la Supervisión para su posible recuperación. Los contramarcos de puertas y ventanas de madera se retirarán y se resguardarán en vista a su posible reutilización.

Una vez despejado el espacio de trabajo se descubrirán las conexiones existentes de los desagües cloacales primarios, a fin de determinar  en conjunto con  la Supervisión la manera de empalmarlos con los nuevos desagües.  Similar acción se realizará con los suministros principales de agua y electricidad.  
Se retirarán los azulejos de todas las paredes y se emparejará la superficie de las mismas para recibir el nuevo revestimiento.

Una vez aprobado por la Supervisión los planos de replanteo e instalaciones, se comenzarán a levantar las paredes que se designan como “a construir” en los planos adjuntos, y se replantearán las ubicaciones definitivas de artefactos sanitarios, para realizar el tendido de los nuevos desagües y cañerías de agua fría y caliente.

Para cerrar el vano de la puerta actualmente clausurada se utilizará mampostería tradicional con terminación de revoque fino hacia el pasillo y revestimiento cerámico hacia el interior del baño. El mismo material se utilizará para completar los tabiques divisorios interiores y el nuevo muro de carga en terraza. Para los demás cerramientos se utilizarán sistemas en seco.

4-2 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS: Los pisos nuevos se colocarán a partir de la línea actual del acceso a vestuario, retirando la solia de mármol de Carrara y todas las baldosas existentes. Se colocarán fijados firmemente al sustrato, sin resaltos (propios y/o entre piezas), de modo que no dificulten la circulación de personas con movilidad reducida, incluyendo los usuarios de silla de ruedas. Se deberá asegurar que los pisos tengan el suficiente escurrimiento hacia las bocas de desagüe, a fin de evitar estancamientos y facilitar la limpieza.

El revestimiento de paredes se colocará con piezas en posición apaisada y partiendo entera desde el piso, y se terminará a 2,50m de altura desde el piso terminado. Las aristas vivas verticales se protegerán con perfiles de aluminio de cuarta caña acompañando el revestimiento en toda su altura.

4-3 INSTALACIÓN SANITARIA: Los nuevos desagües se empalmarán a las cañerías primarias existentes, teniendo especial cuidado en la correcta ejecución de la unión entre dos materiales de distintas características. Se colocará una rejilla de piso con sifón en los recintos que contengan un lavatorio, y en el sector de lavatorios comunes.

La provisión de agua fría sanitaria se tomará desde la llave de paso que actualmente sirve al sector. El agua caliente provendrá desde el mismo servicio que el vestuario de hombres aledaño.

Previo al tapado de cañerías de cada una de las instalaciones, ya sea en piso o en paredes, se realizarán pruebas de estanqueidad para detectar posibles pérdidas.

La mesada de granito y todos los lavatorios deberán encontrarse a una altura de 0,80 m, previéndose un espacio libre bajo mesada de 0,70 m de alzada respecto del suelo.

4-4 INSTALACIÓN ELECTRICA: La alimentación para iluminación y tomacorrientes se tomará desde el tablero seccional existente. Se reemplazarán las llaves de corte y protección correspondientes a los circuitos que alimenten el baño, y se renovarán completamente las cajas, las cañerías, y el cableado de todo el sector.  Las luces se comandarán desde el interior del baño, con la llave marcada en plano, en un solo efecto. Se alimentarán desde el nuevo circuito de tomacorrientes 2 bocas dobles, una en el interior del baño y otra en el pasillo aledaño, para reemplazar el tendido precario existente. Se ubicarán donde indican los planos a una altura mínima de 0,40 m y máxima de 1,40 m desde el nivel de suelo.

4-5  CALEFACCIÓN: El sistema de calefacción se tomará desde los conductos que alimentan el vestuario de hombres de Planta baja, vecino al baño de mujeres objeto de la intervención.

4-6 ABERTURAS: Dado el valor histórico del edificio, la abertura exterior de madera se reparará en su cara exterior, reemplazando el mosquitero. Se mantendrán las actuales formas de apertura, colocando nuevos herrajes de cierre y cadenillas de sujeción. Los contramarcos y contravidrios deteriorados se reemplazarán por nuevos de igual formato.

La actual puerta corrediza se reacondicionará, y se renovará su juego de ruedas. Se controlará el estado del riel metálico y sus soportes, dejándolo en correcto funcionamiento si no hiciera falta su reemplazo.   Las puertas de acceso a recintos de inodoros y duchas serán parte del sistema de cierre en tabiquería liviana con revestimiento plástico indicada más abajo.

4-7 CIELORRASOS: Se construirán con sistemas en seco tipo “Durlock” o similar de igual calidad y características técnicas, con perfilería de 70 mm, fijados a paredes perimetrales y a la losa, a excepción del paño marcado en plano como cielorraso con estructura de 35 mm.  En planos de corte se indican las alturas de colocación.

4-8 PINTURA: En el interior del baño se pintarán los paños de paredes no revestidos y los cielorrasos con látex. Las aberturas de madera se pintarán con esmalte sintético, en interiores y exteriores.

5.  ESPECIFICACIONES DE MATERIALES A UTILIZAR

5-1 MAMPOSTERÍA / TABIQUERÍA EN SECO: Para el completamiento de los tabiques divisorios se utilizarán ladrillos cerámicos huecos de 8 x 18 x 33 cm. Para revoques, escuadrado de vanos, carpetas y reparaciones se utilizarán arena fina, cemento portland, cal común y cal aérea.

Se construirá un medio tabique con perfilería tipo “Durlock” de 35 mm o similar de igual calidad y características técnicas, emplacada de un solo lado con placas resistentes a la humedad para cubrir el sector de deslizamiento de la puerta corrediza de acceso. Se colocará una tapa de inspección para acceso al riel, de placa cementicia de 10 mm de espesor enduida y pintada al látex, según plano.

5-2 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS: Los pisos serán de porcellanato rústico de una medida no superior a 45 x 45 cm., de color claro a definir, colocados con pegamento cementicio impermeable especial para porcellanato y pastina al tono. El revestimiento de pared será de cerámico esmaltado  blanco satinado (o semimate) de 35 x 25 cm, colocados con pegamento cementicio impermeable y pastina blanca.  En las aristas vivas, en toda su altura, se colocará un guardacanto con perfil en cuarto de caña, tipo “A-TRIM” o similar de igual calidad y características técnicas color Cromo Mate.

5-3 INSTALACIÓN SANITARIA: Para las modificaciones que deban hacerse en desagües cloacales se utilizará polipropileno tipo “Awaduct” o similar de igual calidad y características técnicas, con uniones de o’ring de goma. Los tramos de descargas de lavatorios que queden a la vista, se realizarán con accesorios cromados, con tuercas y rosetas de similar terminación. Las rejillas de piso serán de bronce cromado.  Las cañerías de alimentación de agua fría y caliente sanitaria serán de plástico con unión a termofusión, tipo “Acquasystem”, “Hidro3” o similar de igual calidad y características técnicas. Se verificará que el diámetro de la cañería actual de alimentación hasta la llave de paso del sector, sea suficiente para los servicios que se prestarán. Las griferías de lavatorio serán Monocomando, cromadas, tipo “FV” o similar de igual calidad y características técnicas.

5-4 INSTALACIÓN ELECTRICA: Las cañerías a usar en el tendido serán de PVC rígido ignifugo, de diámetro apropiado para la cantidad de conductores que contengan. El circuito de iluminación será independiente del de tomacorrientes. Las nuevas llaves de protección y corte serán del tipo “SICA” o similar de igual calidad y características técnicas. Las cajas de pase y de bocas serán metálicas. No se aceptarán empalmes de cables ni conexiones de cañerías a cajas sin conectores, que serán de chapa galvanizada. El modelo de tomacorrientes y tapas será tipo “Kalop”, o similar de igual calidad y características técnicas. Los artefactos de iluminación serán Spot-plafón para embutir redondo tipo “Lumenac” Energy 226x o similar de igual calidad y características técnicas.

5-5 CALEFACCIÓN: Formará parte del tendido del Vestuario de hombres lindero. Se deberá prestar ayuda de gremios al contratista de calefacción en caso de producirse simultaneidad entre los trabajos en ambos sectores.

5-6 ABERTURAS: La puerta de acceso al baño será la actual, reacondicionada con enduido, pintada, con nuevos rodamientos aptos para la guía metálica existente.  Llevará una nueva agarradera vertical de aluminio en ambos lados. En los recintos de inodoros, los cierres frontales y las puertas se realizarán con sistemas de placas de laminado plástico sobre multilaminado fenólico de 25 mm, con perfilería de aluminio perimetral y zócalos y herrajes de acero inoxidable. El color a utilizar será aprobado por la supervisión.

En las aberturas al exterior se colocarán nuevos mosquiteros fijos con tela de aluminio y marco de madera. La nueva lucarna se construirá con perfilería de aluminio para techos vidriados que se amurará en las paredes a modificar en la terraza. Llevará un paño de vidrio laminado de 3 + 3 mm incoloro, y una rejilla fija de ventilación tipo celosía de chapa galvanizada, de medidas mínimas 40 x 20 cm.

5-7 CIELORRASOS: La placa será del tipo común de 12,5 mm de espesor,  con junta tomada y la perfilería galvanizada será de espesor de 0,5 mm. y alturas 70 y 35 mm, según indicación en planos.

5-8 PINTURA: En paredes y cielorrasos se utilizará fijador al agua, enduido para interiores, látex antihongo blanco; en barandas y pasamanos se utilizará antióxido al cromato de zinc o bien esmalte sintético doble acción, la terminación será en color gris. En aberturas de madera se utilizará esmalte sintético pero de color similar al existente actualmente.

5-9 MESADA Y ESPEJOS: Mesada de Granito Gris Mara de 2,5 cm de espesor, con zócalo de 5 cm de altura, colocada sobre ménsulas de hierro ángulo de 1/8” x 1 ½” y barral de apoyo de Ø 38 mm de hierro, según plano. El traforo para grifería monocomando se ubicará según plano.

Los espejos se colocarán sobre zócalos de mesada, será 1  paño de 4 mm, sin marco, con bordes pulidos, pegado sobre el revestimiento cerámico, y sellado en todos sus bordes con sellador de siliconas incoloro.

5-10 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS: Los inodoros serán tipo “Ferrum” Blanco IETJB o similar de igual calidad y características técnicas, con Depósito con Accionamiento Automático y tapa de asiento. Las bachas de mesada serán de acero inoxidable pulido, de diámetro mínimo 30 cm, de pegar bajo mesada. Los lavatorios serán de colgar, porcelana blanca del tipo “Roca” modelo Ibis o similar de igual calidad y características técnicas.

La grifería de mesada será Monocomando cromada tipo “FV”, o similar de igual calidad y características técnicas. Las perillas de los artefactos, griferías y las manijas de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca, no se aceptarán mecanismos del tipo pomo.

5-11 BARRALES Y ACCESORIOS: En plano adjunto se indica la ubicación de los siguientes elementos auxiliares:

Barral Rebatible de 80 cm de acero inoxidable con portarrollo.

Barral en ménsula fijo de acero inoxidable de 60cm

Barral Fijo en caño de acero inoxidable de Ø 38 mm x 1,6 mm de 0,60 cm de longitud

Perchero de acero

Inoxidable

Barandas y pasamanos de caños de hierro redondo 50 mm pintados con esmalte sintético color gris.

6-OTRAS CONSIDERACIONES

Antes de comenzar los trabajos, la Empresa Adjudicataria deberá ratificar o rectificar los detalles constructivos suministrados proponiendo a consideración de la supervisión las modificaciones que estime conveniente. Todos los equipos, herramientas, insumos, etc., serán provistos en su totalidad por la empresa adjudicataria, la que tiene a su cargo la responsabilidad de proveer todos aquellos que sean necesarios para la correcta ejecución de las tareas a realizar.

Previo a toda tarea, la empresa adjudicataria presentará muestras y/o folletos de los productos a proveer y colocar, para su aprobación por la Supervisión.

La Empresa adjudicataria deberá realizar las tramitaciones necesarias correspondientes a las ampliaciones o modificaciones de las instalaciones, ante organismos públicos y/o empresas prestatarias de servicios.

6-1 Ingeniería: La empresa adjudicataria, procederá a la realización de toda la documentación necesaria que sea requerida para llevar a cabo las tareas descriptas, por lo tanto todos los “Cálculos, Planos,  Detalles”, etc. solicitados deberán presentarse antes de la realización de los trabajos respectivos, para la aprobación y/o conformación por la Supervisión.

6-2 Limpieza. La empresa adjudicataria ejecutará la limpieza diaria, periódica y final, incluso en las áreas  externas al vestuario que se vean afectadas por los trabajos objeto de este pliego.

7- GARANTÍA, FORMA DE PAGO,  Y PLAZO DE ENTREGA

7-1 Garantía: La empresa adjudicataria entregará las instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará responsable por la calidad de los materiales y la mano de obra provista durante el plazo de UN (1) año, a partir de la recepción final de dichas instalaciones.

En caso de que dentro de ese período se presentaran defectos imputables a los trabajos realizados, la empresa adjudicataria procederá al reemplazo de las partes a su total cargo, y de todo deterioro que el mal funcionamiento de las instalaciones hubiese producido en su entorno inmediato.

7-2 Forma de pago: CIEN POR CIENTO (100%) contra certificaciones según avance de trabajos y certificado final.

7-3 Plazo de ejecución de las tareas: El plazo de ejecución será de NOVENTA (90) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra.

| Nº | PLANO |
| --- | --- |
| 1 | Planta y corte de nuevo anteproyecto |
| 2 | Cortes |
| 3 | Varios (demolición, cielorrasos, lucarna) |

8- LISTADO Y REFERENCIA A PLANOS

|  | REFERENCIAS A PLANOS |
| --- | --- |
| 1 | Lucarna en perfilería de aluminio, vidrio laminado 3 + 3 mm, babeta tipo cubrechapa amurada a paredes |
| 2 | Conducto de desagüe pluvial a conectar con existente |
| 3 | Conducto de calefacción |
| 4 | Cielorraso suspendido Tipo “Durlock” o similar de igual calidad y características técnicas estructura de 70 mm |
| 5 | Media pared tipo “Durlock” o similar de igual calidad y características técnicas, con placa verde hasta cielorraso, dejando la puerta embutida. |
| 6 | Cielorraso suspendido Tipo “Durlock” o similar de igual calidad y características técnicas estructura de 35 mm |
| 7 | Plafón de Acrílico Lechoso 4 mm sobre perfilería de aluminio blanco, desmontable. |
| 8 | Terminación Revoque Fino |
| 9 | Puerta corrediza a acondicionar |
| 10 | Ventanas de madera existentes a reacondicionar y pintar. Con Mosquitero. |
| 11 | Revestimiento Cerámico Blanco Mate o Satinado 35x25 cm |
| 12 | Varilla Guardacanto de Aluminio Anodizado en 1/4 caña, Tipo “A-TRIM” Cromo Mate o similar de igual calidad y características técnicas. |
| 13 | Porcellanato Antideslizante medida máxima 45 x 45 cm, color a aprobar por la Supervisión |
| 14 | Mampara Núcleo fenólico Multilaminado 25 mm, acabado de laminado plástico 0,8 mm de 2m de altura con zócalo de acero inoxidable. |
| 15 | Puerta Núcleo fenólico Multilaminado 25 mm, acabado de laminado plástico 0,8 mm de 1,75m de altura y 0,90 m de ancho, bisagras de acero inoxidable. |
| 16 | Puerta Núcleo fenólico Multilaminado 25 mm, acabado de laminado plástico 0,8 mm de 1,75m de altura y 0,65 m de ancho, bisagras de acero inoxidable. |
| 17 | Mesada de Granito Gris Mara de 2,5 cm de espesor, con zócalo de 5 cm de altura, ménsulas y barral de apoyo de 38 mm de Hierro con pintura sintética gris según detalle |
| 18 | Descarga Cromada |
| 19 | Espejo 4mm con borde pulido pegado al revestimiento y sellado perimetralmente con siliconas |
| 20 | Grifería Monocomando tipo “FV” o similar de igual calidad y características tecnicas |
| 21 | Inodoro Blanco tipo “Ferrum” IETJB o similar de igual calidad y características técnicas con Depósito con Accionamiento Automático y tapa de asiento |
| 22 | Lavatorio de porcelana suspendido. Tipo “Roca” modelo ibis o similar de igual calidad y características técnicas. |
| 23 | Bacha de Acero Inoxidable pulido Bajomesada Diámetro 30,5 cm |
| 24 | Barral Rebatible de 80 cm de acero inoxidable con Portarrollo |
| 25 | Barral en ménsula Fijo de Acero Inoxidable de 60cm |
| 26 | Barral Fijo en caño de Acero Inoxidable de Ø 38 mm x 1,6 mm de 0,60 cm de longitud |
| 27 | Perchero de acero inoxidable |
| 28 | Spot-plafón para Embutir Redondo Blanco Tipo “Lumenac” Energy 226x o similar de igual calidad y características técnicas |
| 29 | Tapa de Inspección Removible |

ANEXO II

PLANILLA DE COTIZACIÓN

El que suscribe............................................................................................................... Documento......................................... en nombre y representación de la Empresa................................................................................... con domicilio legal en la calle …………………………………...Nº……………………Localidad………………………………y domicilio constituido en la calle…………………………….…..................Nº..................................Localidad……………………………………….. Teléfono..................................Fax..................................Mail..........…………………………...……….... Nº de CUIT..................................................... y con poder  suficiente  para  obrar  en  su  nombre, según consta  en  contrato poder que  acompaña,  luego  de interiorizarse  de  las  condiciones   particulares y  técnicas que rigen la presente contratación, cotiza:

| Renglón N° | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción |  | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | UNIDAD | Contratación del Servicio de Remodelación y restauración del baño de mujeres en Planta Baja del Pabellón “A” de este SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN |  | $ | $ |
| TOTAL DE LA OFERTA |  |  |
| TOTAL DE LA OFERTA (en letras) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |

......................................................................

FIRMA DEL OFERENTE

ACLARACIÓN DE FIRMA Y CARGO

ANEXO III

CERTIFICADO DE VISITA

Ref. Expediente Nº 1-2002-4300009161/16-3

Contratación Directa  Nº  27/16

CERTIFICO QUE LOS SRES. __________________________________________________________ DOCUMENTO:_________________________________________________________ DE LA FIRMA: _______________________________________________________ CUIT: ______________________ REALIZARON EL DÍA _____/_____/_______ LA VISITA E INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES SITAS EN RAMSAY 2250, CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES,  DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES.

TELEFONO: ___________________________________ FAX: ________________________________

CORREO ELECTRONICO: _____________________________________________________________

Firma y aclaración de personal del Departamento Mantenimiento y Servicios Generales

Firma y aclaración de personal del Departamento Compras y Contrataciones

| ANEXO IV |
| --- |
| DECLARACIÓN JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL (artículo 70, inciso g, apartado 4 del Reglamento Aprobado por el Decreto N° 893/2012) |
| Razón Social: |  |
| C.U.I.T |  |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | N° | Ejercicio |  |
| Clase: |  | Modalidad: |  |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales. |
| Provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados: |
| Características generales de productos/materiales importados: |
| BALANZA COMERCIAL |
| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| Último ejercicio cerrado: |  |  |  |
| Proyección para el ejercicio corriente: |  |  |  |
| Observaciones: |
|  |  | FIRMA |  |
|  |  | ACLARACIÓN |  |
|  |  | TIPO Y N° DE DOCUMENTO |  |
|  |  | CARÁCTER |  |
|  |  | LUGAR Y FECHA |  |

Instructivo para gestionar el ALTA DE BENEFICIARIO

Para poder recibir recursos del Estado Nacional a través del sistema de Cuenta Única del Tesoro Nacional, los potenciales beneficiarios deberán cumplimentar los Anexos II y III (se adjuntan) para ser presentados ante la Secretaría de Hacienda de la Nación.

Datos necesarios para completar los Anexos:

- Denominación Social: la que figure en los estatutos respectivos

- Situación ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - AFIP

- Número de CUIT-CUIL-CDI: el que conste en el formulario de alta de inscripción en la AFIP o constancia respectiva emitida por la misma.

- Domicilio: deberá consignarse el domicilio fiscal indicando localidad, provincia y código postal (el mismo que figura en el formulario de alta de inscripción en la AFIP o en la constancia respectiva emitida por la misma).

- Cuenta bancaria: a efectos de poder percibir los recursos del subsidio deberá declararse una cuenta bancaria, abierta en alguno de los bancos autorizados para operar consignando:

* Número de la cuenta

* Tipo de cuenta (caja de ahorro, cuenta corriente, etc.)

* Nombre completo del Banco

* Nombre y/o número de la Sucursal

Documentación necesaria para el trámite:

- Acta de designación de autoridades o Poder (por ante escribano público certificado por el correspondiente Colegio Profesional) que autorice la firma de las solicitudes y formularios a presentar.

- Fotocopia del Formulario de alta de inscripción (inicial y última modificación –si la hubiera-) en la AFIP, o constancia emitida por dicho organismo en la cual quede sentado la situación de la institución respecto de los impuestos, certificada como copia fiel del original por el representante legal del beneficiario.

Anexos II y III:

Los formularios identificados como Anexos II y III deberán presentarse debidamente completados y en original, firmados por la persona autorizada por el Acta de Designación de Autoridades o Poder antes mencionado.

El Formulario identificado como Anexo III deberá estar certificado por el Banco donde se ha radicado la cuenta declarada.

AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS DEL TESORO NACIONAL EN CUENTA BANCARIA

Localidad (1)

SEÑOR/A

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DEL ………………………………………………….(2).

------------------------------------------------------------

El (los) que suscribe(n)............................................................................(3), en mi (nuestro) carácter de......................(4), de......................................(5), CUIT/CUIL/CDI. Nº ..................(6), autoriza (mos) a que todo pago que deba realizar la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en cancelación de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto, sea efectuado en la cuenta bancaria que a continuación se detalla:

| DATOS DE LA CUENTA BANCARIA | USO S.H. |
| --- | --- |
| NÚMERO DE CUENTA (7) |  |
| TIPO: CORRIENTE/DE AHORRO- CÓDIGO (8) |  |
| CBU DE LA CUENTA (9) |  |
| C.U.I.T./CUIL/CDI CUENTA CORRIENTE / DE AHORRO (9) |  |
| TITULARIDAD |  |
| DENOMINACIÓN |  |
| BANCO |  |
| SUCURSAL /Nº |  |
| DOMICILIO |  |

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la Tesorería General de la Nación dentro de los términos contractuales, extinguirá la obligación del deudor por todo concepto, teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen hasta tanto, cualquier cambio que opere en la misma, no sea notificado fehacientemente a ese Servicio Administrativo.

El beneficiario exime al ESTADO NACIONAL  de cualquier obligación derivada de la eventual mora que pudiera producirse como consecuencia de modificaciones sobre la cuenta bancaria.

………………………………………………………………………             ………………………….(10).

Certificación bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma (s) del (de los) titular (es)

(1)Lugar y fecha de emisión// (2)Denominación del Organismo donde se presenta// (3)Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el depósito// (4)Carácter por el cual firma (n) (presidente, socio, propietario, etc)// (5)Razón Social/Denominación// (6)Número de C.U.I.T.o en su defecto CUIL o CDI // (7)Número de cuenta completo conforme la estructura de cuentas bancaria que opera la entidad financiera //(8)Tachar lo que no corresponda. Deberá indicarse el n{umero que identifica al tipo e cuenta (9) El CUIT, CUIL o CDI informado en (6) debe coincidir con el CUIT, CUIL o CDI de la CBU de la cuenta// (10) Firma y aclaración del beneficiario.

| BENEFICIARIOS DE PAGOS | No válida para cobros |
| --- | --- |
| CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN |  |
| Disposición 10/95 T.G.N. - 21/95 C.G.N. |  |
| 1) DE LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO: |  |
|  | Denominación: |  |  |  |
|  | C.U.I.T. / C.U.I.L. / C.I.E. / Nro. Doc.: |  |  |
|  | C.U.I.T. del cual depende: |  |  |
| 2) DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: |  |
|  | Calle y Nro.: |  |  |  |
|  | Localidad: |  | Cód. Postal: |  |
|  | Provincia (o país): | Teléfono: |  |
| 3) DE LA ACTIVIDAD DEL BENEFICIARIO: |  |
|  | Cód. Actividad: |  | Descripción: |  |
|  | Clasificación Sectorial: |  |  |
| 4) DE LA CUENTA BANCARIA: |  |
|  | Banco: |  | Sucursal: |  |
|  | Titularidad: |  | Denominación: |  |
|  | Tipo de Cuenta: | Nro. De Cuenta: |  |
| Me notifico de la Resolución Nº 262/95 y de la Disposición Nº 0000/95 C.G.N. - T.G.N. |
|  |  |  | FIRMA DEL DECLARANTE |  |
| PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO |  |  |  |  |
|  |  | FECHA DE RECEPCIÓN | ….../….../…… |  |
|  |  | FIRMA DEL RECEPTOR |  |  |
|  |  | SELLO DEL SERVICIO |  |  |
| APROBÓ | INFORMÓ | ARCHIVÓ |

# Text boxes

Contratación Directa  Nº 27/2016

Apertura: 20/09/2016 Hora: 15:00 hs.