PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Adquisición de materiales eléctricos para este SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

| Jurisdicción o entidad contratante: | SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN |
| --- | --- |
| Denominación de la UOC: | 0070 |
| Domicilio: | RAMSAY 2250 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Correo electrónico | compras912@snr.gob.ar |
| Tel/Fax: | 4789-5308 / 4789-5309 |
| Tipo de procedimiento: Contratación Directa | Nº 28 | Ejercicio: 2016 |
| Clase / causal del procedimiento: | Sin clase |
| Modalidad: | Sin modalidad |
| Nº de Expediente: 1-2002-4300015960/16-7 | Ejercicio: 2016 |
| Rubro: 9- Electricidad y telefonía |
| Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ESTE SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN |
| Plazo de duración del contrato: - |  |
| Notificaciones: | Conforme lo establecido en el Artículo 56 del Anexo al Decreto Nº 893/2012 |

ESPECIFICACIONES

| REN | Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Item |  |  |  |
| 1 | 258 | 0723 | 0121 | Precinto plástico con traba, medidas 3,5x150mm, tipo "Sybyd" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación paquete por 100 unidades. | Caja | 1 |
| 2 | 258 | 0723 | 0123 | Precinto plástico con traba, medidas 4,5x180mm, tipo "Sybyd" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación paquete por 100 unidades. | Caja | 1 |
| 3 | 258 | 0723 | 0134 | Bolsa x100 unidades de Precinto plástico 300mm, tipo T4 - con traba de seguridad. | Caja | 5 |
| 4 | 258 | 0723 | 0135 | Bolsa x100 unidades de Precinto plástico 200mm x 5mm, tipo T5 - con traba de seguridad. | Caja | 10 |
| 5 | 258 | 0723 | 0136 | Bolsa x100 unidades de Precinto plástico 150mm x 3,6mm, tipo T7 - con traba de seguridad. | Caja | 10 |
| 6 | 258 | 0819 | 0036 | Tarugo plástico para fijación, N° 8, tipo Fischer . Presentación caja por 50 unidades. | Caja | 5 |
| 7 | 258 | 0819 | 0041 | Tarugo de material nylon, uso para soporte de cablecanal, medidas 6mm de diámetro - 28mm de largo. Presentación caja por 100 unidades. | Caja | 1 |
| 8 | 258 | 0819 | 0069 | Tarugo plástico para fijación, N° 10, tipo Fischer Presentación caja por 50 unidades. | Caja | 5 |

| REN | Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Item |  |  |  |
| 9 | 258 | 2729 | 0080 | Caja plástica de paso estanca IP65, protección UV, dimensiones 20x20x12,6cm, tipo "Roker" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 15 |
| 10 | 271 | 2673 | 0164 | Barrales de 1,50 mts de largo. Construidos en aluminio liviano, caño templado de 2" diámetro, provisto con pernos para acoplar en trípode. | Unidad | 6 |
| 11 | 272 | 1774 | 0041 | Cupla de unión, fabricada en aleación de aluminio y silicio de primera calidad, uso para cañería eléctrica, conexión 7/8" tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 30 |
| 12 | 272 | 1774 | 0041 | Cupla de unión, fabricada en aleación de aluminio y silicio de primera calidad, uso para cañería eléctrica, conexión 3/4" tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 50 |
| 13 | 279 | 0644 | 1093 | Tornillo para fijación, tipo tel autoperforante (perfora, rosca y fija en una sola operación), N° 8, medidas 3,8x45mm, presentación caja por 50 unidades. | Caja | 5 |
| 14 | 279 | 0644 | 2009 | Tornillo para fijación, tipo tel autoperforante (perfora, rosca y fija en una sola operación), N° 10, medidas 4,5x57mm, presentación caja por 50 unidades. | Caja | 5 |
| 15 | 279 | 0656 | 0008 | Abrazadera completa de 7/8" de diámetro, uso para soporte de cañería eléctrica y sus accesorios, tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 180 |
| 16 | 279 | 0656 | 0130 | Abrazadera completa de 3/4" de diámetro, uso para soporte de cañería eléctrica y sus accesorios, tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 100 |
| 17 | 293 | 0279 | 0042 | Balasto exterior para uso de lámpara de mercurio halogenado de 1.000W de potencia, tipo "Italavia" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 6 |
| 18 | 293 | 0279 | 0043 | Balasto exterior para uso de lámpara de mercurio halogenado NCT de 400W de potencia, tipo "Italavia" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 12 |
| 19 | 293 | 0280 | 0161 | Portabastidor universal blanco, bajo de b100xh50, tipo "Zoloda" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 50 |
| 20 | 293 | 0281 | 0079 | Tomacorriente exterior de 10A, conexión de 3 espigas. Tipo "Kalop" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 25 |

| REN | Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Item |  |  |  |
| 21 | 293 | 0281 | 0082 | Módulo tomacorriente exterior de 10A- 250V, tipo "Kalop" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 20 |
| 22 | 293 | 0284 | 0011 | Batería alcalina de 9V tipo "Duracell" ó "Energizer" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación en blíster por unidad. | Unidad | 100 |
| 23 | 293 | 0339 | 0001 | Codo con registro para caño rígido liviano de 3/4" fabricado en chapa galvanizada, apto para instalaciones eléctricas en interiores y exteriores. Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 50 |
| 24 | 293 | 0339 | 0004 | Curva a 90° para caño rígido liviano de 7/8" fabricado en chapa galvanizada, apto para instalaciones eléctricas en interiores y exteriores. Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 20 |
| 25 | 293 | 0352 | 0031 | Caja de paso de 15x15cm para caño rígido liviano de 7/8" fabricado en chapa galvanizada, apto para instalaciones eléctricas en interiores y exteriores. Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 20 |
| 26 | 293 | 0353 | 0079 | Caño rígido liviano fabricado en chapa galvanizada, apto para instalaciones eléctricas en interiores y exteriores. Medidas 7/8" de diámetro por 3 metros de longitud. Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Tira | 20 |
| 27 | 293 | 0354 | 0047 | Tubo corrugado flexible de material PVC auto extinguible para canalizaciones eléctricas, color blanco de 1" de diámetro. Presentación rollo por 25 metros de longitud. | Rollo | 2 |
| 28 | 293 | 0360 | 0164 | Ficha hembra 10A, 3 polos para espigas planas, tipo "Kalop" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 70 |
| 29 | 293 | 0360 | 0179 | Ficha macho 10A, 3 polos con espigas planas, tipo "Kalop" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 70 |
| 30 | 293 | 0657 | 0081 | Interruptor eléctrico exterior, tecla de 1 punto, 10A-250V, tipo "Kalop" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 20 |
| 31 | 293 | 0657 | 0110 | Interruptor a palanca, tipo de embutir para panel, palanca plastica y borne tipo pala, In 10A, tipo "Vefben" o similar de igual calidad y caracteristicas tecnicas. | Unidad | 3 |
| 32 | 293 | 0657 | 0145 | Interruptor inversor de 10A, 220Vac, polaridad bipolar, tipo "Vefben" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 1 |

| REN | Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Item |  |  |  |
| 33 | 293 | 0657 | 0168 | Interruptor termomagnetico de 16A, polaridad bipolar, tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 3 |
| 34 | 293 | 0657 | 0182 | Caja exterior capsulada color azul, con tecla de 10A. Tipo "Kalop" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 25 |
| 35 | 293 | 0658 | 0046 | Interruptor termomagnetico tetrapolar, In 63A, curva C, Inc (poder de corte) 4.500A, Ve (tensión de empleo) 400Vca, tipo "Moeller" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 3 |
| 36 | 293 | 1032 | 0015 | Cinta pasacables, material PVC con alma de acero y porta pasacable, diámetro 5mm por 20 metros, tipo "Extrapol" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 1 |
| 37 | 293 | 1033 | 0091 | Cinta aisladora autosoldable, presentación rollo de 19mm de ancho por 20 metros de largo, tipo "Tacsa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 2 |
| 38 | 293 | 1137 | 0256 | Rollo (100m) de conductor unipolar antiflama, 2,5mm2 de sección, 220V, color Rojo, tipo "Pirelli", "Superastic fez" o similar de igual calidad y características técnicas, impregnado al vacio. | Rollo | 3 |
| 39 | 293 | 1137 | 0256 | Rollo (100m) de conductor unipolar antiflama, 2,5mm2 de sección, 220V, color Negro, tipo "Pirelli", "Superastic fez" o similar de igual calidad y características técnicas, impregnado al vacio. | Rollo | 3 |
| 40 | 293 | 1137 | 0256 | Rollo (100m) de conductor unipolar antiflama, 2,5mm2 de sección, 220V, color Verde, tipo "Pirelli", "Superastic fez" o similar de igual calidad y características técnicas, impregnado al vacio. | Rollo | 1 |
| 41 | 293 | 1137 | 0256 | Rollo de cable unipolar antiflama, de 2,5mm2 de sección, color marrón, tipo "Pirelli" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación en rollo por 100 metros de longitud. | Rollo | 3 |
| 42 | 293 | 1137 | 0256 | Rollo de cable unipolar antiflama, de 2,5mm2 de sección, color verde/amarillo, tipo "Pirelli" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación en rollo por 100 metros de longitud. | Rollo | 3 |
| 43 | 293 | 1139 | 0110 | Transformador TR 3005, tensión 24V / 50VA, tipo "Megared" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 2 |

| REN | Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Item |  |  |  |
| 44 | 293 | 1204 | 0024 | Luz de emergencia, 90 LED, batería recargable. Autonomía no menor a siete horas, tiempo aproximado de carga no mayor a 24 hs. Batería recargable (reemplazable) protegida contra sobrecargas. Encendido automático al detectar un corte de suministro. Indicador de carga incorporado. Botón de prueba. Material ignífugo no propangante en llama. Apta para instalar en techo o pared. | Unidad | 3 |
| 45 | 293 | 1205 | 0015 | Interruptor diferencial bipolar, tensión 220V, In 25A, corriente diferencial 30mA, tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 3 |
| 46 | 293 | 1205 | 0020 | Interruptor diferencial tetrapolar, In 63A, sensibilidad 300mA, Ve 400Vca, tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 3 |
| 47 | 293 | 1451 | 0131 | Cablecanal con adhesivo, color blanco, medidas 18x21mm. Tipo "Asanno" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación tira de 2 metros de longitud. | Tira | 20 |
| 48 | 293 | 1453 | 0031 | Terminal contacto ojal cerrado, material aluminio, sección 25mm2, tipo "LCT" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación unidad. | Unidad | 20 |
| 49 | 293 | 1453 | 0054 | Terminal contacto ojal cerrado, material aluminio, sección 50mm2, tipo "LCT" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación unidad. | Unidad | 30 |
| 50 | 293 | 1456 | 0001 | Riel din, dimensiones 35mm de ancho, 7,5mm de profundidad por 1.000mm de largo, tipo "Zoloda" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 15 |
| 51 | 293 | 1550 | 0035 | Conector para 3/4", apto para instalaciones eléctricas por cañería rígida. Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 100 |
| 52 | 293 | 1550 | 0035 | Conector para 7/8", apto para instalaciones eléctricas por cañería rígida. Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 60 |
| 53 | 293 | 1568 | 0009 | Caja exterior de material plástico, uso para termo magnéticas, para dos módulos con puerta. Dimensiones 130x50x75mm, tapa traslúcida, con riel din monopieza y armado frontal con trabas (sin tornillos), tipo "Técnico" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 25 |
| 54 | 293 | 1568 | 0069 | Caja de paso para instalaciones eléctricas, conexión de cañería 3/4", medidas 117x100x56mm con tapa. Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 50 |

| REN | Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Item |  |  |  |
| 55 | 293 | 1568 | 0071 | Caja rectangular de 10,5x6,5cm, apta para instalaciones eléctricas por cañería rígida. Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 25 |
| 56 | 293 | 1568 | 0072 | Caja múltiple de salidas tipo X con tapa ciega, apto para instalaciones eléctricas rígidas, conexión de cañería de 7/8". Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 20 |
| 57 | 293 | 1568 | 0075 | Caja estanca de material PVC medidas 10x10cm, tapa blanca IP65. Tipo "Roker" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 20 |
| 58 | 293 | 1803 | 0006 | Rollo de cable tipo subterráneo, con 4 números de hilos (3x35mm2+ 1x16mm2), aislación vaina y antiflama, tipo "MH" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación bobina por 100 metros. | Rollo | 1 |
| 59 | 293 | 1803 | 0007 | Rollo de cable tipo subterráneo, con 4 números de hilos de sección 4mm2, aislación vaina y antiflama, tipo "MH" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación bobina por 100 metros. | Rollo | 3 |
| 60 | 293 | 1803 | 0009 | Rollo de cable tipo subterráneo, con 4 números de hilos (3x50mm2+ 1x25mm2), aislación vaina y antiflama, tipo "MH" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación bobina por 100 metros. | Rollo | 2 |
| 61 | 293 | 1803 | 0094 | rollo x 150 mts cable subterráneo control/señalamiento 12 x 1,5 mm | Rollo | 1 |
| 62 | 293 | 1806 | 0021 | Fusible ACR oo (NH), In 35A, cuchilla, tipo "Weg" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 3 |
| 63 | 293 | 1925 | 0033 | Lámpara de mercurio halogenado de 1.000W de potencia, para uso en proyector exterior de iluminación, tipo "Philips" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 6 |
| 64 | 293 | 1925 | 0033 | Lámpara de mercurio halogenado de alta densidad, potencia 400W/ HPI, con rosca E40, tipo "Philips" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 15 |
| 65 | 293 | 2071 | 0002 | Campana para alarma, 220/12Vca con transformador, 50Hz, Im 160mA, medida 15cm de diámetro. Tipo "Abrond" o similar de calidad y características técnicas. | Unidad | 3 |

| REN | Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Item |  |  |  |
| 66 | 293 | 2120 | 0008 | Contactor modular con bobina 220V e interruptor manual incorporado, In 25A, tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 3 |
| 67 | 293 | 2120 | 0118 | Contactor MC1 12 TO, I máx.. 20A - 24V alterna con bobina incluida. Tipo "Montero" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 2 |
| 68 | 293 | 2215 | 0022 | Gabinete metálico, uso tablero eléctrico, dimensiones 900x600x260mm, protección IP54, tipo "Forli" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 1 |
| 69 | 293 | 2215 | 0039 | Gabinete metálico, uso tablero eléctrico, dimensiones 500x400x200mm, protección IP55, tipo "Gen Rod" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 1 |
| 70 | 293 | 2272 | 0001 | Tubo de material termocontraible, uso para cable de 4,2mm, presentación rollo de 10 metros de largo, tipo "Kalekin" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 1 |
| 71 | 293 | 2272 | 0008 | Tubo de material termocontraible, uso para cable de 2,4mm, presentación rollo de 10 metros de largo, tipo "Kalekin" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 1 |
| 72 | 293 | 2272 | 0016 | Tubo de material termocontraible, uso para cable de 3mm, presentación rollo de 10 metros de largo, tipo "Kalekin" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 1 |
| 73 | 293 | 2272 | 0027 | Tubo de material termocontraible, uso para cable de 14mm, presentación rollo de 10 metros de largo, tipo "Kalekin" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 1 |
| 74 | 293 | 2272 | 0031 | Tubo de material termocontraible, uso para cable de 8mm, presentación rollo de 10 metros de largo, tipo "Kalekin" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 1 |
| 75 | 293 | 2272 | 0052 | Tubo de material termocontraible, uso para cable de 3,7mm, presentación rollo de 10 metros de largo, tipo "Kalekin" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 1 |

| REN | Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Item |  |  |  |
| 76 | 293 | 2272 | 0120 | Tubo de material termocontraible, uso para cable de 2,8mm, presentación rollo de 10 metros de largo, tipo "Kalekin" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 1 |
| 77 | 293 | 2272 | 0151 | Tubo de material termocontraible, uso para cable de 11mm, presentación rollo de 10 metros de largo, tipo "Kalekin" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 1 |
| 78 | 293 | 2285 | 0083 | Rollo de 100m cable Tipo Taller 3x4mm2, antiflama tipo "pirelli", "Superastic fez" , "Mercoluz" o similar de igual calidad o características técnicas impregnado al vacio. | Rollo | 3 |
| 79 | 293 | 2285 | 0089 | Rollo de 100m cable Tipo Taller 3x2,5mm2, antiflama tipo "pirelli", "Superastic fez" , "Mercoluz" o similar de igual calidad o características técnicas impregnado al vacio. | Rollo | 5 |
| 80 | 293 | 2285 | 0092 | Rollo de cable tipo taller TPR de 4x1,50mm2, antiflama tipo "Pirelli" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación por 100 metros de longitud. | Rollo | 2 |
| 81 | 293 | 2287 | 0008 | Ficha RJ 45 macho categoría 5e bajo las especificaciones EIA /TIA 568-B.2 | Unidad | 200 |
| 82 | 293 | 2303 | 0025 | Bornera (distribuidor de energía), In 125A, T máx. 1.000V, contactos a tornillos, material baquelita, cantidad de salidas 12 y barra colectora de puesta a tierra incluida, conexión tetrapolar, tipo "Elent" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 4 |
| 83 | 293 | 2306 | 0016 | Artefacto colgante de iluminación con lámpara LED de 60W de potencia, fuente interna con conexión directa a 220V, flujo luminoso de 6.000LM, material aluminio inyectado, tipo "High Bay 6201" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 15 |
| 84 | 293 | 2307 | 0025 | Ojo de buey (señal luminosa de LED), 19mm de diámetro, alimentación 220V, color rojo, tipo "Sassin" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 3 |
| 85 | 293 | 3430 | 0069 | Lámpara tipo vela color blanco bajo consumo, potencia 7W, rosca E14, luz cálida, eficiencia energética "A", tipo "Baw" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 120 |

| REN | Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Item |  |  |  |
| 86 | 293 | 3722 | 0065 | Rollo (100m) de conductor unipolar antiflama, 4,0mm2 de sección, 220V, color Negro, tipo "Pirelli", "Superastic fez" o similar de igual calidad y características técnicas, impregnado al vacio. | Rollo | 3 |
| 87 | 293 | 3722 | 0065 | Rollo (100m) de conductor unipolar antiflama, 4,0mm2 de sección, 220V, color Rojo, tipo "Pirelli", "Superastic fez" o similar de igual calidad y características técnicas, impregnado al vacio. | Rollo | 3 |
| 88 | 293 | 3722 | 0065 | Rollo (100m) de conductor unipolar antiflama, 4,0mm2 de sección, 220V, color Verde, tipo "Pirelli", "Superastic fez" o similar de igual calidad y características técnicas, impregnado al vacio. | Rollo | 1 |
| 89 | 293 | 4309 | 0021 | rollo x500 mts fibra óptica multimodo 50 micrones 8 hilos exterior antirroedores | Rollo | 2 |
| 90 | 293 | 4463 | 0009 | Cable de alimentación 220v 10A, con un extremo IEC 320-C14 y otro extremo IEC C320-C13, 1,5mts de largo mínimo | Unidad | 100 |
| 91 | 293 | 4463 | 0009 | Cable de alimentación 220v 10A, con un extremo IEC 320-C14 y otro extremo IEC 320-C5, 1,5mts de largo mínimo | Unidad | 50 |
| 92 | 293 | 4795 | 0020 | Caja estanca de material PVC medidas 200x300x130mm, tapa ciega IP65. Tipo "Roker" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 10 |
| 93 | 293 | 5916 | 0006 | Accesorio tipo curva interna para cablecanal de 18x21mm color blanco, tipo "Asanno" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 50 |
| 94 | 293 | 5916 | 0006 | Accesorio tipo curva externa para cablecanal de 18x21mm color blanco, tipo "Asanno" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 50 |
| 95 | 293 | 5916 | 0006 | Accesorio tipo curva T para cablecanal de 18x21mm color blanco, tipo "Asanno" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 50 |
| 96 | 293 | 5916 | 0006 | Accesorio tipo acople recto para cablecanal de 18x21mm color blanco, tipo "Asanno" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 50 |
| 97 | 293 | 5916 | 0006 | Accesorio tipo acople cerrado (tapa final) para cablecanal de 18x21mm color blanco, tipo "Asanno" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 50 |

| REN | Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Item |  |  |  |
| 98 | 293 | 5935 | 0001 | Base porta precinto con adhesivo, tipo "Sybyd" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 50 |
| 99 | 293 | 6568 | 0086 | Artefacto para iluminación exterior, modelo proyector, para lámpara de mercurio halogenado de 1.000W de potencia, tipo "Trac" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 6 |
| 100 | 293 | 6568 | 0183 | Artefacto de iluminación- tipo alumbrado público- modelo rectangular- material aleación de aluminio-lámpara LED- potencia 56W- alimentación AC 100 240V 50/60HZ- tipo "Coradir SL LED 02" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 10 |
| 101 | 293 | 8536 | 0043 | Conversores de tensión- para modulo LED- tensión de entrada 100-240V 50/60HZ- tensión de salida cc 48V- corriente de entrada ac 1,0max. - corriente de salida cc 1,3- potencia 75W. | Unidad | 10 |
| 102 | 299 | 3269 | 0036 | Prensacable poliamida, rosca BSP medida 1 1/4", uso para cable de 23 a 31mm de diámetro, tipo "Conextube" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 20 |
| 103 | 299 | 7375 | 0001 | Detector de humo para instalación en techo, diámetro de aparato 14cm, temperatura de trabajo -10°C a 50°C, frecuencia 433 MHZ, tipo "Sica" o similar de calidad y características técnicas. | Unidad | 30 |
| 104 | 434 | 0066 | 0006 | Faro rotativo para señalización acústica y visual, cúpula de artefacto de 105mm de diámetro, reflectores parabólicos metalizados al vacio, lámpara incandescente, tensión 24V/alterna, potencia 27W. Tipo "Kingvox" modelo GTR 24V o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 2 |

| REN | Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Item |  |  |  |
| 105 | 435 | 2016 | 0008 | Consola para control de iluminación de 24 canales con salida de señal digital DMX512/1990 para la utilización con cualquier dimmer que utilice este protocolo. Características generales: 24 canales controlados en forma individual con su potenciómetro. 14 Submaster controlados en forma individual con su potenciómetro. Debe contar con control Máster. Debe permitir grabar escenas, editar programas de chase y usar chase internos. Debe poseer la capacidad de correr simultáneamente 1 escena manual, 12 escenas de submaster y 1 chase. Debe contar al menos con 28 submaster para editar y grabar. 28 chases (con más de 80 steps por cada chase). Rango de velocidad de Chase: 0.3s-10s/paso, con la posibilidad de que también puede ser disparado por música. Control de chase cross time. Entrada de Audio. Entrada de señal con micrófono interno. Salida DMX con aislación óptica. Autograbado de la información. Conector de salida DMX: XLR-D3F x 1. Fusible de protección. | Unidad | 1 |

| REN | Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Item |  |  |  |
| 106 | 435 | 8813 | 0026 | Dimmerpack. Dimmers electrónicos para regular intensidad, capacidad 3,5 kw por canal, Filtros para evitar interferencias en equipos de audio y de video. Entrada trifásica, salidas bipolares. Llaves termo magnéticas para evitar sobrecargas. Filtros profesionales 300msg para evitar interferencias en equipos de audio y de video. Características generales: FULL digital Panel de programación frontal, que permita visualizar las diferentes opciones de programación. Selección del canal base. Funciones: • Prueba de canal (en forma individual). • Configuración Dimming / Non-dimmin, salida Full / Half, Preheat (ajuste independiente por canal), modo escena, tiempo a escena. • Restauración de valores de fabrica (Reset). • Activación de todas las salidas a máximo (on/off). Modos de operación • Manual: entrada DB15, protocolo 1 a 10V. • Automática: entrada XLR, protocolo DMX512 Debe permitir todas las combinaciones de conexionado de alimentación: Monofásica 110 o 220 Vca, Trifásica triángulo o Trifásica estrella. Selección automática de frecuencia 50-60 Hz. La unidad de control deberá tener la capacidad de seguir operando aún ante la pérdida de dos fases cualesquiera sean. Indicador luminoso de fase activa. Indicador luminoso de nivel de salida por cada canal. Todos los canales deben estar protegidos por llaves termo magnéticas de corte rápido. Sensado de temperatura. Entrada analógica DB15. Entrada XLR DMX512. Salida XLR DMX512. Entrada bornera a cable 16 mm2 o mayor. | Unidad | 1 |
| 107 | 435 | 8813 | 0031 | Spot PAR64 1000w. para lámpara PAR. Incluye portafiltro de color y grampa de suspensión. Debe incluir lámpara halógena cálida de ángulo concentrado (CP61) de marca reconocida. | Unidad | 36 |

| REN | Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Item |  |  |  |
| 108 | 439 | 6779 | 0001 | Selector automático de fases, tensión de alimentación 3x380V/ 50HZ + N, 10A, comando y censado electrónico, bornes prensacables de alta resistencia protegidos entre ellos, tipo "Vefben" modelo S3FV-02 o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 1 |
| 109 | 439 | 8557 | 0005 | Torres telescópicas de 4,40 mts. para elevación de barrales de 1,5 mts. Construidas en caños de hierro, 4 secciones regulables. | Unidad | 6 |
| 110 | 439 | 8768 | 0001 | Seccionador tripolar, bajo carga, I máx. 160A, tipo "Thomelec" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 1 |

El número de catálogo es solamente orientativo, los oferentes deberán atenerse a la descripción de los bienes que se encuentra en el presente pliego.

Muestra: Según lo determinado en el presente pliego.

Lugar, plazo y horario para la presentación de muestras: Según lo determinado en el presente pliego.

Visita: NO.

Lugar y Horario para realizar visita: NO.

Muestra patrón: NO.

Moneda de Cotización: Pesos.

Opción a Prorroga: NO.

Ofertas Alternativas: NO.

Ofertas Variantes: NO.

Ofertas Parciales: Según lo determinado en el presente pliego.

Cantidad de copias a presentar de la cotización económica: Original y UNA (1) copia.

Garantías: Según lo determinado en el presente pliego.

Plazo de Mantenimiento de la Oferta: Según lo determinado en el presente pliego.

Evaluación de las ofertas: Según lo determinado en el presente pliego.

Adjudicación por grupo de renglones: Según lo determinado en el presente pliego.

Plazo para integrar la garantía de cumplimiento de contrato: Según lo determinado en el presente pliego.

Plazo o fecha de entrega de los bienes o prestación de los servicios: Según lo determinado en el presente pliego.

Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Con la notificación de la Orden de Compra.

Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según lo determinado en el presente pliego.

Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según lo determinado en el presente pliego.

Régimen de penalidades: Según lo determinado en el presente pliego.

Conformidad de la Recepción: Según lo determinado en el presente pliego.

Facturación: Según lo determinado en el presente pliego.

Pago: Según lo determinado en el presente pliego.

Jurisdicción Aplicable: Los contratantes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales del Fuero en lo Contencioso Administrativo Federal en el caso de iniciar acciones judiciales derivadas de este contrato renunciando a cualquier otro fuero que les podría corresponder.

1. Objeto de esta Licitación.

El presente llamado a licitación tiene por objeto la adquisición de materiales eléctricos para este SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN según lo descripto en el punto 12 - Bienes solicitados.

Esta licitación está compuesta por CIENTO DIEZ (110) renglones.

2. Apertura de las ofertas.

El Organismo Contratante abrirá las ofertas en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, a las 14:00 horas del día 07 de octubre de 2016, en Ramsay 2250 de la C.A.B.A., Planta Baja. Pabellón “P”, Departamento de Compras y Contrataciones. Se leerá en voz alta el número de orden asignado a cada Oferente, el nombre o razón social, el monto de la oferta, tipo y monto de la garantía y las observaciones que se formularen, según lo establecido en el artículo 74 del Anexo al Decreto N° 893/2012.

En esa oportunidad se labrará un acta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 del Anexo al Decreto N° 893/2012, en la que constarán los datos arriba consignados, la que será firmada por los funcionarios presentes en el acto y por los Oferentes o sus representantes que así deseen hacerlo.

Toda oferta presentada después del plazo fijado para su recepción no será recibida.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura.  Si hubiere observaciones se dejará constancia en el acta de apertura para su posterior análisis por las autoridades competentes.

3. Terminología.

A los efectos de aplicación de este pliego y todo otro documento contractual, se utilizarán las siguientes denominaciones:

“Licitación”	     Por este procedimiento de licitación.

“Organismo Contratante”         Por SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.

“Oferente”	     Por la persona física y/o jurídica, que presenta oferta.

“Adjudicatario”  	     Por la persona física y/o jurídica, cuya oferta ha sido adjudicada.

4. Plazo de mantenimiento de las ofertas.

Las ofertas tendrán validez por SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de apertura. Si los Oferentes no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente según lo establecido en el artículo 66 del Anexo al Decreto N° 893/2012.

5. Forma de presentación de las ofertas.

El Oferente presentará su oferta de acuerdo a lo establecido en el artículo 70 del Anexo al Decreto N° 893/2012 en sobre o caja cerrada. En su interior deberá contener la oferta económica en original y copia.

La oferta estará firmada en todas y cada una de sus hojas por el Oferente o su representante legal.

El Oferente podrá presentar su oferta por correo postal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Anexo al Decreto N° 893/2012.

Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

El sobre se presentará con la inscripción que a continuación se indica:

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

Ramsay 2250 – PB - Pabellón “P” – Departamento Compras y Contrataciones - C.A.B.A.

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 28/2016.

“Adquisición de materiales eléctricos para este SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN”

Fecha y Hora de apertura 07/10/2016 a las 14:00 hs.

Las ofertas serán recibidas hasta el día 07/10/2016 a las 12:00 hs.

La oferta no será recibida en caso de ser declarada “tardía”.

El sobre deberá estar identificado con los siguientes datos del oferente:

Razón Social

Domicilio

Teléfono

C.U.I.T

Correo Electrónico (Donde serán válidas todas las notificaciones)

La  presentación de la oferta significa por parte del Oferente la conformidad y aceptación de las cláusulas que rigen la presente licitación, e implicará el pleno conocimiento de la reglamentación de las contrataciones del Estado (Decreto N° 1023/2001, Decreto N° 893/2012, normas modificatorias y complementarias, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC Nº58/2014) y Ley 25.551, encontrándose disponibles en http://infoleg.mecon.gov.ar/?page_id=91), cuyas disposiciones regirán todo el procedimiento, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos junto con la oferta.

6. Contenido de la oferta.

Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente pliego de bases y condiciones particulares.

La cotización deberá hacerse por renglón completo. No se aceptarán cotizaciones parciales de los renglones, salvo lo estipulado en el Art. 70 Inciso g) Apartado 2) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012.

Los precios de los productos y/o servicios aquí solicitados deberán ser cotizados en pesos.

La propuesta económica deberá realizarse conforme el formulario que se adjunta como ANEXO I del presente pliego.

El precio cotizado será el precio final que deba pagar el organismo contratante por todo concepto.

Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

Toda oferta deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se informe, a los fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales, la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, así como el resultado de su balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente, sólo en los casos en que se trate de bienes a importar. (Anexo II).

En los casos comprendidos en el artículo 7° del Decreto N° 312/10, la oferta deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual el Oferente contemple la obligación de ocupar, en la prestación que se trate, a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma.

En caso de empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 8° del Decreto N° 312/10, los oferentes deberán acreditar fehacientemente la contratación de personal con discapacidad, y en su caso la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral con dicho personal como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por autoridad competente.

Serán declaradas inadmisibles las ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas del presente pliego y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

A los efectos impositivos el Organismo Contratante será considerado IVA exento.

Las ofertas deberán estar acompañadas por:

A) La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido.

B) La información detallada en los artículos 234 a 236 del Anexo del Decreto N° 893/12, según corresponda, en los formularios estándar determinados por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES según Disposición N° 6/2012 de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión, conjuntamente con la totalidad de la documentación respaldatoria de aquella información.

Tanto las ofertas como la documentación complementaria deberán ser redactadas en idioma nacional. Si se presentare en idioma extranjero, la misma deberá acompañarse de la correspondiente traducción efectuada por traductor matriculado.

El Organismo se reserva el derecho de pedir MUESTRAS de los renglones que estime necesario en el momento que considere oportuno.

7. Aclaraciones y consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Durante el lapso para la presentación de las ofertas y hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes del plazo fijado para la recepción de las mismas, los interesados podrán formular consultas respecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos; por escrito en Ramsay 2250 – Pabellón “P”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Departamento de Compras y Contrataciones, o por fax al número 4789-5309 y/o al correo electrónico compras912@snr.gob.ar.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

Las circulares aclaratorias serán comunicadas con CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiese realizado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello y serán incluidas como parte integrante del pliegos y difundidas en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones.

Las circulares modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios que ha sido difundida, publicado y comunicado el llamado original con VEINTICUATRO (24) horas de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. Asimismo serán comunicadas a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo de antelación. Serán incluidas como parte integrante del pliego y difundidas en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones.

A efectos de comunicar las circulares  se tendrá por válido el domicilio y/o correo electrónico que los interesados constituyan al momento de adquirir la documentación de la licitación. Será responsabilidad de ellos constatar su corrección y comunicar su cambio, si lo hubiere.

8. Parámetros de evaluación de ofertas.

Las ofertas serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios:

Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos por el Decreto N° 893/2012 y Decreto N° 1023/2001, normas reglamentarias y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se evaluará la calidad de los oferentes en base a la consulta al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), teniendo en cuenta: 1) Cumplimiento contractual 2) Calidad de la prestación en casos similares y 3) si fue sancionado por incumplimiento contractual.

Se evaluará la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

Las ofertas que se consideren admisibles en los términos del párrafo anterior serán analizadas para comprobar el total cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus anexos.

Las ofertas que cumplan la totalidad de las especificaciones técnicas serán analizadas con el objeto de seleccionar la más conveniente para el Organismo Contratante. Para este análisis, los parámetros para la comparación de las ofertas serán: precio, calidad, plazo de entrega y antecedentes en el Organismo.

9. Garantías.

9.1. Garantía de Mantenimiento de Oferta

El Oferente deberá adjuntar a su oferta la Garantía de Mantenimiento de la oferta equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la misma. En caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. La garantía deberá constituirse por un plazo de SESENTA (60) días, contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Vencido el plazo de mantenimiento, la garantía se considerará prorrogada automáticamente, salvo notificación expresa por parte del Oferente en donde manifieste su voluntad en contrario, la que deberá efectuarse hasta DIEZ (10) días antes a su vencimiento.

Esta garantía podrá constituirse mediante algunas de las formas previstas en el artículo 101 del Anexo al Decreto N° 893/2012.

En el caso de optar por Pólizas de Seguro de Caución deberá ser mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN dependiente de la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS, extendidas a favor del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN (C.U.I.T 30-69126471-4) y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y Finanzas PUBLICAS. Las mismas deberán estar certificadas por Escribano Público.

9.2. Garantías de Cumplimiento de Contrato o Adjudicación

El Oferente que resultare adjudicado, deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato o Adjudicación, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación mediante algunas de las formas previstas en el artículo 101 del Anexo al Decreto N° 893/2012.

En el caso de optar por Pólizas de Seguro de Caución deberá ser mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN dependiente de la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS, extendidas a favor del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN (C.U.I.T 30-69126471-4) y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y Finanzas PUBLICAS. Las mismas deberán estar certificadas por Escribano Público.

Ésta deberá ser presentada por el Adjudicatario en el Departamento de Compras y Contrataciones del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, dentro de los CINCO (5) días hábiles de notificado de la Orden de Compra.

9.3. Garantía de Impugnación

La garantía de impugnación será exigible cuando el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en un año calendario contra dictámenes de evaluación.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante (Artículo 16 – Disposición ONC Nº 58/2014).

10. Recepción definitiva, facturación y pago.

A partir de la fecha de entrega de los bienes  por cuenta y cargo del Adjudicatario, el Organismo Contratante se reserva un plazo de hasta DIEZ (10) días destinado a efectuar las pruebas de verificación de las capacidades y/o cualidades de los bienes, según las especificaciones requeridas.

Si en dicho plazo los bienes no alcanzaran los rendimientos, capacidades o cualidades exigidas, los funcionarios con competencia para otorgar la Recepción Definitiva intimarán al Adjudicatario a la entrega de los bienes faltantes o insatisfactorios. En caso de no satisfacerse la adecuación de lo entregado con lo solicitado, el Organismo Contratante podrá dar por terminada la adjudicación correspondiente y ejecutar la garantía de cumplimiento de contrato, no reconociendo ningún tipo de gasto o locación alguna, como así tampoco tendrá el proveedor derecho a reclamo alguno de cualquier naturaleza.

De cumplirse satisfactoriamente dichas verificaciones, el Organismo Contratante procederá a extender el Certificado de Recepción Definitiva de los bienes.

Los funcionarios responsables de la Recepción Definitiva extenderán un Certificado de Recepción Definitiva en original, que se entregará al Adjudicatario, y dos copias, una de las cuales se agregará al expediente de la contratación, y la otra dará inicio a un Anexo del principal como incidente de pago, debiendo remitir esta documentación al área del Organismo Contratante designada para recibir las facturas de los Adjudicatarios.

NOTA: La conformidad que el Organismo Contratante dé al remito de entrega de bienes emitidos por el Adjudicatario en oportunidad de recibir los bienes, no constituirá para el Organismo Contratante otra obligación que la de ser simple depositario de las unidades que haya recibido.

Las facturas serán presentadas en Ramsay 2250 – Pabellón “P”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mesa de entradas, en el horario de 10 a 16 hs. En el caso de estar obligado a la emisión de comprobantes electrónicos, se debe enviar la factura a compras912@snr.gob.ar. El adjudicatario deberá presentar junto con la factura la documentación que acredite el vínculo laboral con el personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por autoridad competente. En el caso de no adjuntar dicha documentación no se abonará la factura hasta tanto sea presentada la misma.

Para dar inicio al plazo fijado para el pago se tomará la fecha de la factura o la fecha en la que los bienes se tengan por recibidos de conformidad, la que sea mayor.

A los efectos de percibir el pago por los bienes suministrados, aquellos proveedores que no posean el Alta de Beneficiario, deberán concurrir a la Tesorería del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, ubicada en Ramsay 2250, Pabellón “P”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para obtener el número de beneficiario respectivo. El pago será realizado mediante transferencia a la cuenta declarada. (Ver Instructivo para gestionar el ALTA DE BENEFICIARIO).

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos.

11. Consideraciones y requerimientos generales.

La entrega de un renglón se perfeccionará cuando los bienes adjudicados del mismo hayan sido entregados a total satisfacción del Organismo Contratante.

Todos los requerimientos y especificaciones de los bienes objeto de esta licitación y enumerados en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deben ser considerados mínimos, pudiendo el Oferente presentar ofertas cuyas características superen o mejoren las aquí solicitadas.

El oferente debe cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 7º y 8º del Decreto N° 312/2010.

Todos los bienes propuestos deben ser nuevos, sin uso y de primera calidad.

IMPORTANTE:

MUESTRAS: Los oferentes deberán presentar MUESTRAS de los renglones: 31, 32, 43, 62, 66, 67, 82, 98, 108 y 110. De no hacerlo, el renglón no será tenido en cuenta para la comparación de ofertas. Las MUESTRAS deberán ser entregadas, junto con la presentación de la oferta, en sobre o caja cerrada, indicando en cada una de ellas el renglón al que correspondan e identificando el oferente.

El oferente deberá especificar la MARCA cotizados en los renglones N° 1, 2, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106 y 107, en el caso de no poseer una marca en particular deberá colocar “GENÉRICO”, de no hacerlo, serán considerados como tales para la comparación de ofertas. De los renglones N° 105 y 106 el oferente deberá incluir folletos de lo cotizado.

Los renglones se adjudicaran según los siguientes grupos, con el fin de poder garantizar la compatibilidad de los elementos solicitados:

GRUPO 1: Renglones N° 11, 12, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 51, 52, 54, 55 y 56 (sistema de cañería rígida liviana para instalaciones eléctricas).

GRUPO 2: Renglones N° 17, 63 y 99 (sistema de luminaria).

GRUPO 3: Renglones N° 47, 93, 94, 95, 96 y 97 (sistema de canalización para instalaciones eléctricas).

GRUPO 4: Renglones N° 100 y 101 (sistema de iluminación tipo LED exterior).

12. Bienes solicitados

| Renglón | Cantidad | Descripción | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Precinto plástico con traba, medidas 3,5x150mm, tipo "Sybyd" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación paquete por 100 unidades. | Caja |
| 2 | 1 | Precinto plástico con traba, medidas 4,5x180mm, tipo "Sybyd" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación paquete por 100 unidades. | Caja |
| 3 | 5 | Bolsa x100 unidades de Precinto plástico 300mm, tipo T4 - con traba de seguridad. | Caja |
| Renglón | Cantidad | Descripción | Unidad de medida |
| 4 | 10 | Bolsa x100 unidades de Precinto plástico 200mm x 5mm, tipo T5 - con traba de seguridad. | Caja |
| 5 | 10 | Bolsa x100 unidades de Precinto plástico 150mm x 3,6mm, tipo T7 - con traba de seguridad. | Caja |
| 6 | 5 | Tarugo plástico para fijación, N° 8, tipo Fischer . Presentación caja por 50 unidades. | Caja |
| 7 | 1 | Tarugo de material nylon, uso para soporte de cablecanal, medidas 6mm de diámetro - 28mm de largo. Presentación caja por 100 unidades. | Caja |
| 8 | 5 | Tarugo plástico para fijación, N° 10, tipo Fischer Presentación caja por 50 unidades. | Caja |
| 9 | 15 | Caja plástica de paso estanca IP65, protección UV, dimensiones 20x20x12,6cm, tipo "Roker" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 10 | 6 | Barrales de 1,50 mts de largo. Construidos en aluminio liviano, caño templado de 2" diámetro, provisto con pernos para acoplar en trípode. | Unidad |
| 11 | 30 | Cupla de unión, fabricada en aleación de aluminio y silicio de primera calidad, uso para cañería eléctrica, conexión 7/8" tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 12 | 50 | Cupla de unión, fabricada en aleación de aluminio y silicio de primera calidad, uso para cañería eléctrica, conexión 3/4" tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 13 | 5 | Tornillo para fijación, tipo tel autoperforante (perfora, rosca y fija en una sola operación), N° 8, medidas 3,8x45mm, presentación caja por 50 unidades. | Caja |
| 14 | 5 | Tornillo para fijación, tipo tel autoperforante (perfora, rosca y fija en una sola operación), N° 10, medidas 4,5x57mm, presentación caja por 50 unidades. | Caja |
| 15 | 180 | Abrazadera completa de 7/8" de diámetro, uso para soporte de cañería eléctrica y sus accesorios, tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 16 | 100 | Abrazadera completa de 3/4" de diámetro, uso para soporte de cañería eléctrica y sus accesorios, tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 17 | 6 | Balasto exterior para uso de lámpara de mercurio halogenado de 1.000W de potencia, tipo "Italavia" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 18 | 12 | Balasto exterior para uso de lámpara de mercurio halogenado NCT de 400W de potencia, tipo "Italavia" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 19 | 50 | Portabastidor universal blanco, bajo de b100xh50, tipo "Zoloda" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 20 | 25 | Tomacorriente exterior de 10A, conexión de 3 espigas. Tipo "Kalop" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| Renglón | Cantidad | Descripción | Unidad de medida |
| 21 | 20 | Módulo tomacorriente exterior de 10A- 250V, tipo "Kalop" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 22 | 100 | Batería alcalina de 9V tipo "Duracell" ó "Energizer" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación en blíster por unidad. | Unidad |
| 23 | 50 | Codo con registro para caño rígido liviano de 3/4" fabricado en chapa galvanizada, apto para instalaciones eléctricas en interiores y exteriores. Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 24 | 20 | Curva a 90° para caño rígido liviano de 7/8" fabricado en chapa galvanizada, apto para instalaciones eléctricas en interiores y exteriores. Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 25 | 20 | Caja de paso de 15x15cm para caño rígido liviano de 7/8" fabricado en chapa galvanizada, apto para instalaciones eléctricas en interiores y exteriores. Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 26 | 20 | Caño rígido liviano fabricado en chapa galvanizada, apto para instalaciones eléctricas en interiores y exteriores. Medidas 7/8" de diámetro por 3 metros de longitud. Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Tira |
| 27 | 2 | Tubo corrugado flexible de material PVC auto extinguible para canalizaciones eléctricas, color blanco de 1" de diámetro. Presentación rollo por 25 metros de longitud. | Rollo |
| 28 | 70 | Ficha hembra 10A, 3 polos para espigas planas, tipo "Kalop" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 29 | 70 | Ficha macho 10A, 3 polos con espigas planas, tipo "Kalop" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 30 | 20 | Interruptor eléctrico exterior, tecla de 1 punto, 10A-250V, tipo "Kalop" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 31 | 3 | Interruptor a palanca, tipo de embutir para panel, palanca plastica y borne tipo pala, In 10A, tipo "Vefben" o similar de igual calidad y caracteristicas tecnicas. | Unidad |
| 32 | 1 | Interruptor inversor de 10A, 220Vac, polaridad bipolar, tipo "Vefben" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 33 | 3 | Interruptor termomagnetico de 16A, polaridad bipolar, tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 34 | 25 | Caja exterior capsulada color azul, con tecla de 10A. Tipo "Kalop" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |

| Renglón | Cantidad | Descripción | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 3 | Interruptor termomagnetico tetrapolar, In 63A, curva C, Inc (poder de corte) 4.500A, Ve (tensión de empleo) 400Vca, tipo "Moeller" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 36 | 1 | Cinta pasacables, material PVC con alma de acero y porta pasacable, diámetro 5mm por 20 metros, tipo "Extrapol" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 37 | 2 | Cinta aisladora autosoldable, presentación rollo de 19mm de ancho por 20 metros de largo, tipo "Tacsa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 38 | 3 | Rollo (100m) de conductor unipolar antiflama, 2,5mm2 de sección, 220V, color Rojo, tipo "Pirelli", "Superastic fez" o similar de igual calidad y características técnicas, impregnado al vacio. | Rollo |
| 39 | 3 | Rollo (100m) de conductor unipolar antiflama, 2,5mm2 de sección, 220V, color Negro, tipo "Pirelli", "Superastic fez" o similar de igual calidad y características técnicas, impregnado al vacio. | Rollo |
| 40 | 1 | Rollo (100m) de conductor unipolar antiflama, 2,5mm2 de sección, 220V, color Verde, tipo "Pirelli", "Superastic fez" o similar de igual calidad y características técnicas, impregnado al vacio. | Rollo |
| 41 | 3 | Rollo de cable unipolar antiflama, de 2,5mm2 de sección, color marrón, tipo "Pirelli" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación en rollo por 100 metros de longitud. | Rollo |
| 42 | 3 | Rollo de cable unipolar antiflama, de 2,5mm2 de sección, color verde/amarillo, tipo "Pirelli" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación en rollo por 100 metros de longitud. | Rollo |
| 43 | 2 | Transformador TR 3005, tensión 24V / 50VA, tipo "Megared" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 44 | 3 | Luz de emergencia, 90 LED, batería recargable. Autonomía no menor a siete horas, tiempo aproximado de carga no mayor a 24 hs. Batería recargable (reemplazable) protegida contra sobrecargas. Encendido automático al detectar un corte de suministro. Indicador de carga incorporado. Botón de prueba. Material ignífugo no propangante en llama. Apta para instalar en techo o pared. | Unidad |
| 45 | 3 | Interruptor diferencial bipolar, tensión 220V, In 25A, corriente diferencial 30mA, tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 46 | 3 | Interruptor diferencial tetrapolar, In 63A, sensibilidad 300mA, Ve 400Vca, tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 47 | 20 | Cablecanal con adhesivo, color blanco, medidas 18x21mm. Tipo "Asanno" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación tira de 2 metros de longitud. | Tira |
| Renglón | Cantidad | Descripción | Unidad de medida |
| 48 | 20 | Terminal contacto ojal cerrado, material aluminio, sección 25mm2, tipo "LCT" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación unidad. | Unidad |
| 49 | 30 | Terminal contacto ojal cerrado, material aluminio, sección 50mm2, tipo "LCT" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación unidad. | Unidad |
| 50 | 15 | Riel din, dimensiones 35mm de ancho, 7,5mm de profundidad por 1.000mm de largo, tipo "Zoloda" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 51 | 100 | Conector para 3/4", apto para instalaciones eléctricas por cañería rígida. Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 52 | 60 | Conector para 7/8", apto para instalaciones eléctricas por cañería rígida. Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 53 | 25 | Caja exterior de material plástico, uso para termo magnéticas, para dos módulos con puerta. Dimensiones 130x50x75mm, tapa traslúcida, con riel din monopieza y armado frontal con trabas (sin tornillos), tipo "Técnico" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 54 | 50 | Caja de paso para instalaciones eléctricas, conexión de cañería 3/4", medidas 117x100x56mm con tapa. Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 55 | 25 | Caja rectangular de 10,5x6,5cm, apta para instalaciones eléctricas por cañería rígida. Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 56 | 20 | Caja múltiple de salidas tipo X con tapa ciega, apto para instalaciones eléctricas rígidas, conexión de cañería de 7/8". Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 57 | 20 | Caja estanca de material PVC medidas 10x10cm, tapa blanca IP65. Tipo "Roker" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 58 | 1 | Rollo de cable tipo subterráneo, con 4 números de hilos (3x35mm2+ 1x16mm2), aislación vaina y antiflama, tipo "MH" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación bobina por 100 metros. | Rollo |
| 59 | 3 | Rollo de cable tipo subterráneo, con 4 números de hilos de sección 4mm2, aislación vaina y antiflama, tipo "MH" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación bobina por 100 metros. | Rollo |
| 60 | 2 | Rollo de cable tipo subterráneo, con 4 números de hilos (3x50mm2+ 1x25mm2), aislación vaina y antiflama, tipo "MH" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación bobina por 100 metros. | Rollo |
| 61 | 1 | rollo x 150 mts cable subterráneo control/señalamiento 12 x 1,5 mm | Rollo |
| 62 | 3 | Fusible ACR oo (NH), In 35A, cuchilla, tipo "Weg" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |

| Renglón | Cantidad | Descripción | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | 6 | Lámpara de mercurio halogenado de 1.000W de potencia, para uso en proyector exterior de iluminación, tipo "Philips" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 64 | 15 | Lámpara de mercurio halogenado de alta densidad, potencia 400W/ HPI, con rosca E40, tipo "Philips" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 65 | 3 | Campana para alarma, 220/12Vca con transformador, 50Hz, Im 160mA, medida 15cm de diámetro. Tipo "Abrond" o similar de calidad y características técnicas. | Unidad |
| 66 | 3 | Contactor modular con bobina 220V e interruptor manual incorporado, In 25A, tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 67 | 2 | Contactor MC1 12 TO, I máx.. 20A - 24V alterna con bobina incluida. Tipo "Montero" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 68 | 1 | Gabinete metálico, uso tablero eléctrico, dimensiones 900x600x260mm, protección IP54, tipo "Forli" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 69 | 1 | Gabinete metálico, uso tablero eléctrico, dimensiones 500x400x200mm, protección IP55, tipo "Gen Rod" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 70 | 1 | Tubo de material termocontraible, uso para cable de 4,2mm, presentación rollo de 10 metros de largo, tipo "Kalekin" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 71 | 1 | Tubo de material termocontraible, uso para cable de 2,4mm, presentación rollo de 10 metros de largo, tipo "Kalekin" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 72 | 1 | Tubo de material termocontraible, uso para cable de 3mm, presentación rollo de 10 metros de largo, tipo "Kalekin" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 73 | 1 | Tubo de material termocontraible, uso para cable de 14mm, presentación rollo de 10 metros de largo, tipo "Kalekin" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 74 | 1 | Tubo de material termocontraible, uso para cable de 8mm, presentación rollo de 10 metros de largo, tipo "Kalekin" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 75 | 1 | Tubo de material termocontraible, uso para cable de 3,7mm, presentación rollo de 10 metros de largo, tipo "Kalekin" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |

| Renglón | Cantidad | Descripción | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 | 1 | Tubo de material termocontraible, uso para cable de 2,8mm, presentación rollo de 10 metros de largo, tipo "Kalekin" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 77 | 1 | Tubo de material termocontraible, uso para cable de 11mm, presentación rollo de 10 metros de largo, tipo "Kalekin" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 78 | 3 | Rollo de 100m cable Tipo Taller 3x4mm2, antiflama tipo "pirelli", "Superastic fez" , "Mercoluz" o similar de igual calidad o características técnicas impregnado al vacio. | Rollo |
| 79 | 5 | Rollo de 100m cable Tipo Taller 3x2,5mm2, antiflama tipo "pirelli", "Superastic fez" , "Mercoluz" o similar de igual calidad o características técnicas impregnado al vacio. | Rollo |
| 80 | 2 | Rollo de cable tipo taller TPR de 4x1,50mm2, antiflama tipo "Pirelli" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación por 100 metros de longitud. | Rollo |
| 81 | 200 | Ficha RJ 45 macho categoría 5e bajo las especificaciones EIA /TIA 568-B.2 | Unidad |
| 82 | 4 | Bornera (distribuidor de energía), In 125A, T máx. 1.000V, contactos a tornillos, material baquelita, cantidad de salidas 12 y barra colectora de puesta a tierra incluida, conexión tetrapolar, tipo "Elent" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 83 | 15 | Artefacto colgante de iluminación con lámpara LED de 60W de potencia, fuente interna con conexión directa a 220V, flujo luminoso de 6.000LM, material aluminio inyectado, tipo "High Bay 6201" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 84 | 3 | Ojo de buey (señal luminosa de LED), 19mm de diámetro, alimentación 220V, color rojo, tipo "Sassin" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 85 | 120 | Lámpara tipo vela color blanco bajo consumo, potencia 7W, rosca E14, luz cálida, eficiencia energética "A", tipo "Baw" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 86 | 3 | Rollo (100m) de conductor unipolar antiflama, 4,0mm2 de sección, 220V, color Negro, tipo "Pirelli", "Superastic fez" o similar de igual calidad y características técnicas, impregnado al vacio. | Rollo |
| 87 | 3 | Rollo (100m) de conductor unipolar antiflama, 4,0mm2 de sección, 220V, color Rojo, tipo "Pirelli", "Superastic fez" o similar de igual calidad y características técnicas, impregnado al vacio. | Rollo |

| Renglón | Cantidad | Descripción | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 88 | 1 | Rollo (100m) de conductor unipolar antiflama, 4,0mm2 de sección, 220V, color Verde, tipo "Pirelli", "Superastic fez" o similar de igual calidad y características técnicas, impregnado al vacio. | Rollo |
| 89 | 2 | rollo x500 mts fibra óptica multimodo 50 micrones 8 hilos exterior antirroedores | Rollo |
| 90 | 100 | Cable de alimentación 220v 10A, con un extremo IEC 320-C14 y otro extremo IEC C320-C13, 1,5mts de largo mínimo | Unidad |
| 91 | 50 | Cable de alimentación 220v 10A, con un extremo IEC 320-C14 y otro extremo IEC 320-C5, 1,5mts de largo mínimo | Unidad |
| 92 | 10 | Caja estanca de material PVC medidas 200x300x130mm, tapa ciega IP65. Tipo "Roker" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 93 | 50 | Accesorio tipo curva interna para cablecanal de 18x21mm color blanco, tipo "Asanno" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 94 | 50 | Accesorio tipo curva externa para cablecanal de 18x21mm color blanco, tipo "Asanno" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 95 | 50 | Accesorio tipo curva T para cablecanal de 18x21mm color blanco, tipo "Asanno" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 96 | 50 | Accesorio tipo acople recto para cablecanal de 18x21mm color blanco, tipo "Asanno" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 97 | 50 | Accesorio tipo acople cerrado (tapa final) para cablecanal de 18x21mm color blanco, tipo "Asanno" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 98 | 50 | Base porta precinto con adhesivo, tipo "Sybyd" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 99 | 6 | Artefacto para iluminación exterior, modelo proyector, para lámpara de mercurio halogenado de 1.000W de potencia, tipo "Trac" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 100 | 10 | Artefacto de iluminación- tipo alumbrado público- modelo rectangular- material aleación de aluminio-lámpara LED- potencia 56W- alimentación AC 100 240V 50/60HZ- tipo "Coradir SL LED 02" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 101 | 10 | Conversores de tensión- para modulo LED- tensión de entrada 100-240V 50/60HZ- tensión de salida cc 48V- corriente de entrada ac 1,0max. - corriente de salida cc 1,3- potencia 75W. | Unidad |
| 102 | 20 | Prensacable poliamida, rosca BSP medida 1 1/4", uso para cable de 23 a 31mm de diámetro, tipo "Conextube" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |

| Renglón | Cantidad | Descripción | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 103 | 30 | Detector de humo para instalación en techo, diámetro de aparato 14cm, temperatura de trabajo -10°C a 50°C, frecuencia 433 MHZ, tipo "Sica" o similar de calidad y características técnicas. | Unidad |
| 104 | 2 | Faro rotativo para señalización acústica y visual, cúpula de artefacto de 105mm de diámetro, reflectores parabólicos metalizados al vacio, lámpara incandescente, tensión 24V/alterna, potencia 27W. Tipo "Kingvox" modelo GTR 24V o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 105 | 1 | Consola para control de iluminación de 24 canales con salida de señal digital DMX512/1990 para la utilización con cualquier dimmer que utilice este protocolo. Características generales: 24 canales controlados en forma individual con su potenciómetro. 14 Submaster controlados en forma individual con su potenciómetro. Debe contar con control Máster. Debe permitir grabar escenas, editar programas de chase y usar chase internos. Debe poseer la capacidad de correr simultáneamente 1 escena manual, 12 escenas de submaster y 1 chase. Debe contar al menos con 28 submaster para editar y grabar. 28 chases (con más de 80 steps por cada chase). Rango de velocidad de Chase: 0.3s-10s/paso, con la posibilidad de que también puede ser disparado por música. Control de chase cross time. Entrada de Audio. Entrada de señal con micrófono interno. Salida DMX con aislación óptica. Autograbado de la información. Conector de salida DMX: XLR-D3F x 1. Fusible de protección. | Unidad |

| Renglón | Cantidad | Descripción | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 106 | 1 | Dimmerpack. Dimmers electrónicos para regular intensidad, capacidad 3,5 kw por canal, Filtros para evitar interferencias en equipos de audio y de video. Entrada trifásica, salidas bipolares. Llaves termo magnéticas para evitar sobrecargas. Filtros profesionales 300msg para evitar interferencias en equipos de audio y de video. Características generales: FULL digital Panel de programación frontal, que permita visualizar las diferentes opciones de programación. Selección del canal base. Funciones: • Prueba de canal (en forma individual). • Configuración Dimming / Non-dimmin, salida Full / Half, Preheat (ajuste independiente por canal), modo escena, tiempo a escena. • Restauración de valores de fabrica (Reset). • Activación de todas las salidas a máximo (on/off). Modos de operación • Manual: entrada DB15, protocolo 1 a 10V. • Automática: entrada XLR, protocolo DMX512 Debe permitir todas las combinaciones de conexionado de alimentación: Monofásica 110 o 220 Vca, Trifásica triángulo o Trifásica estrella. Selección automática de frecuencia 50-60 Hz. La unidad de control deberá tener la capacidad de seguir operando aún ante la pérdida de dos fases cualesquiera sean. Indicador luminoso de fase activa. Indicador luminoso de nivel de salida por cada canal. Todos los canales deben estar protegidos por llaves termo magnéticas de corte rápido. Sensado de temperatura. Entrada analógica DB15. Entrada XLR DMX512. Salida XLR DMX512. Entrada bornera a cable 16 mm2 o mayor. | Unidad |
| 107 | 36 | Spot PAR64 1000w. para lámpara PAR. Incluye portafiltro de color y grampa de suspensión. Debe incluir lámpara halógena cálida de ángulo concentrado (CP61) de marca reconocida. | Unidad |
| 108 | 1 | Selector automático de fases, tensión de alimentación 3x380V/ 50HZ + N, 10A, comando y censado electrónico, bornes prensacables de alta resistencia protegidos entre ellos, tipo "Vefben" modelo S3FV-02 o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |
| 109 | 6 | Torres telescópicas de 4,40 mts. para elevación de barrales de 1,5 mts. Construidas en caños de hierro, 4 secciones regulables. | Unidad |

| Renglón | Cantidad | Descripción | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | 1 | Seccionador tripolar, bajo carga, I máx. 160A, tipo "Thomelec" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad |

13. Entrega.

Todos los bienes aquí solicitados deberán ser entregados  en un plazo no mayor a los QUINCE (15) días corridos contados a partir de la notificación de la orden de compra, en el predio del Organismo sito en Ramsay 2250. La entrega deberá coordinarse con el Departamento de Compras y Contrataciones al teléfono 4789-5308.

14. Sanciones.

Los Oferentes, Adjudicatarios o cocontratantes podrán ser pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y artículo 131 del Anexo del Decreto N° 893/2012 y sus modificaciones, por las siguientes causales:

a) Apercibimiento:

1.- Rescisión parcial del contrato por causas que le fueren imputables.

2.- Si el Oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

3.- El Oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por alguna de las causales enumeradas en los incisos a), b), c), d), e), g), i), j), k), l), n) y o) del artículo 84 del Anexo del Decreto N° 893/2012 .

4.- El Oferente a quien se le hubiere desestimado la oferta por alguna de las causales enumeradas en el artículo 85 del Anexo del Decreto N° 893/2012.

5.- El proveedor que no hubiese aportado la información requerida por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN a los fines de emitir el informe de Precios Testigo.

6.- Si se verificara el incumplimiento por parte del cocontratante de obligaciones tributarias o previsionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 83, inciso b) apartado 2 del Anexo del Decreto N° 893/2012.

b) Suspensión:

1.- Se aplicará una suspensión para contratar que no excederá de TRES (3) meses:

1.1.- Al Adjudicatario al que se le hubiere revocado la adjudicación por causas que le fueren imputables.

1.2.- Al Oferente, Adjudicatario o  cocontrante a quien en el lapso de  UN (1) año calendario se le hubieren aplicado TRES (3) sanciones de apercibimiento.

2.- Se aplicará una suspensión para contratar por un plazo mayor a TRES (3) meses y hasta UN (1) año:

2.1.- Al proveedor a quien le fuere rescindido totalmente un contrato por causas que le fueren imputables, cuando el monto de dicho contrato  no  supere la suma que represente QUINCE MODULOS (15M).

2.2.- Al Oferente, Adjudicatario o cocontratante que, intimado para que deposite en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante el valor de la penalidad aplicada,  no hubiese efectuado el pago en el plazo fijado al efecto.

3.- Se aplicará una suspensión para contratar por  un plazo mayor a UN (1) año y hasta DOS (2) años:

3.1.- Al proveedor a quien le fuere rescindido totalmente un contrato por causas que le fueren imputables, cuando el monto de dicho contrato supere la suma que represente QUINCE MÓDULOS (15 M).

3.2.- Cuando se constate fehacientemente  que el Oferente, Adjudicatario o cocontratante hubieren incurrido en las conductas descriptas en el artículo 10 del Decreto N° Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones.

3.3.- Cuando se constate que el interesado presentó documentación o información falsa o adulterada.

3.4.- Al Oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por la causal enumerada en el inciso m) del artículo 84 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012.

3.5.- Al Oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por la causal enumerada en el inciso f) del artículo 84 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012.

3.6.- Cuando el Oferente hubiera manifestado que los bienes, procesos o servicios cotizados cumplían con los criterios de sustentabilidad fijados en los pliegos de bases y condiciones particulares y se constate la falsedad de la manifestación o el incumplimiento de lo pactado.

3.7.- Cuando se constate que el Adjudicatario no cumplió con la obligación de ocupar en la ejecución del contrato, a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado al cumplimiento de dicha ejecución.

Cuando concurriere más de una causal de suspensión, los plazos  de suspensión que se apliquen de acuerdo a lo previsto en los incisos que anteceden se cumplirán ininterrumpidamente en forma sucesiva.

Los plazos comenzarán a computarse a partir del día en que se carguen las respectivas suspensiones en el Sistema de Información de Proveedores.

c)  Inhabilitación:

Serán inhabilitados para contratar por el tiempo que duren las causas de la inhabilitación, quienes  se encuentran incursos en alguna de las causales de inhabilidad para contratar establecidas en los incisos b) a g) del artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones.

14.1. Penalidades

Los Oferentes, Adjudicatarios  y cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado  Nº 1.023/01 y el artículo 126 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012 y sus modificaciones,  por las  siguientes causales:

a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta:

1.- Si el Oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

2.- En caso de errores en la cotización denunciados por el Oferente o detectados por el organismo contratante antes del perfeccionamiento del contrato.

b) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato:

1.- Por incumplimiento contractual, si el Adjudicatario desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento  original  del contrato o de su  extensión,  o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

2.- En caso de no integrar la garantía de cumplimiento del contrato  luego de la intimación cursada por  el organismo contratante, se deberá rescindir el contrato e intimar al pago del importe equivalente al valor de la mencionada garantía.

3.- Por ceder el contrato sin autorización del Organismo Contratante.

c) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

1.- Se aplicará una multa del CERO COMA CINCO (0,5) POR CIENTO del valor de lo satisfecho fuera de término por cada DIEZ (10) días hábiles de atraso o fracción mayor de CINCO (5) días hábiles.

2.- En el caso de los contratos de servicios o de tracto sucesivo, los pliegos de bases y  condiciones  particulares podrán prever la aplicación de multas por distintas trasgresiones vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor.

d) Rescisión por su culpa:

Por incumplimiento contractual, si el Adjudicatario desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél.

En los casos en que exista la posibilidad de adjudicar el contrato al Oferente que siga en el orden de mérito, los daños y perjuicios, en principio, serán equivalentes a la diferencia de monto que deba abonarse al Oferente que resulte Adjudicatario en segundo término.

15. Documentación

Los oferentes que se encuentran inscriptos al SIPRO deberán acompañar la oferta con la siguiente documentación:

Garantía de mantenimiento de oferta.

Constancia de Inscripción al SIPRO.

Certificado Fiscal para Contratar Vigente o solicitud del mismo ante la AFIP.

Declaración Jurada de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Nacional.

Declaración Jurada de que los datos incorporados en el SIPRO no han variado a la fecha de la presentación de la oferta, si hubieren variado, deberán actualizarlos en la forma prevista para la presentación original según lo establecido en el artículo 236 del Anexo al Decreto N° 893/12.

Los Oferentes que deban ser incorporados al SIPRO deberán acompañar la oferta con la documentación descripta en los artículos 234 y 235 del Anexo al Decreto N° 893/2012.

Artículo 234: Al momento de realizar la Preinscripción en el Sistema de Información de Proveedores, los interesados deberán suministrar la información que se detalla a continuación:

a) Personas físicas:

I) Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio  real, estado civil y número de documento de identidad.

II) Número de fax y dirección de correo electrónico.

III) Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y en el que serán válidas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en dichos procesos.

IV) Número de Código Único de Identificación Tributaria.

V) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años.

VI) Declaración jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL.

VII) Datos de la nota presentada ante la dependencia de  la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente.

b) Personas jurídicas:

I) Razón social y domicilio real.

II) Número de fax y dirección de correo electrónico.

III) Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en el que serán válidas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en dichos procesos.

IV) Número de Código Único de Identificación Tributaria.

V) Lugar, fecha, objeto y duración del contrato social y datos de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

VI) Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.

VII) Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.

VIII) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años.

IX) Declaración jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL.

X) Declaración jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil.

XI) Datos del balance general correspondiente al último ejercicio anterior a la fecha de presentación de la oferta, con excepción de aquellos casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha información de acuerdo a la fecha de inicio de actividades.

XII) Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente.

c) Agrupaciones de Colaboración y Uniones Transitorias de Empresas:

I) Denominación y domicilio real.

II) Número de fax y dirección de correo electrónico.

III) Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en el que serán válidas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en dichos procesos.

IV) Número de Código Único de Identificación Tributaria.

V) Lugar y fecha del compromiso de constitución y su objeto.

VI) Datos de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

VII) Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran.

VIII) Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.

IX) Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

X) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años.

XI) Declaración jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL.

XII) Declaración jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil.

XIII) Datos del balance general correspondiente al último ejercicio anterior a la fecha de presentación de la oferta, con excepción de aquellos casos en que se acredite la imposibilidad de  presentar dicha información de acuerdo a la fecha de inicio de actividades.

XIV) Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente.

d) Cooperativas, Mutuales y otros:

I) Denominación y domicilio real.

II) Número de fax y dirección de correo electrónico.

III) Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en el que serán válidas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en dichos procesos.

IV) Número de Código Único de Identificación Tributaria.

V) Nómina de los actuales integrantes.

VI) Lugar, fecha, objeto y duración del instrumento constitutivo y datos de inscripción.

VII) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación, en los últimos TRES (3) años.

VIII) Declaración jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL.

IX) Declaración jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil.

X) Datos del balance general correspondiente al último ejercicio anterior a la fecha de presentación de la oferta, con excepción de aquellos casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha información de acuerdo a la fecha de inicio de actividades.

XI) Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente.

e) Organismos públicos:

Cuando el proveedor sea una jurisdicción o entidad del Estado Nacional o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires deberá proporcionar la siguiente información:

I) Denominación,

II) Rubro en el que haya efectuado provisiones o prestado servicios.

ARTÍCULO 235.- INSCRIPCIÓN.  A los fines de la inscripción en el Sistema de Información de Proveedores, los oferentes deberán complementar su preinscripción, presentando junto con la oferta, siempre que no se disponga de otra manera en las normas específicas para cada tipo de procedimiento de selección, la información suministrada en la Preinscripción utilizando los formularios estándar que apruebe la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y la documentación respaldatoria de dicha información.

En el caso en que en la Preinscripción hubieran completado la información correspondiente al balance de cierre de ejercicio, como documentación respaldatoria junto con la oferta deberán presentar copia del balance general de cierre de ejercicio, firmada por Contador Público Nacional y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, correspondiente al ejercicio inmediato anterior a la fecha de presentación de la oferta.

ANEXO I

Contratación Directa Nº 28/2016

Apertura: 07/10/2016 Hora: 14:00 hs.

PLANILLA DE COTIZACIÓN

El que suscribe............................................................................................................... Documento......................................... en nombre y representación de la Empresa................................................................................... con domicilio legal en la calle …………………………………...Nº……………………Localidad………………………………y domicilio constituido en la calle…………………………….…..................Nº...................................Teléfono.................................. Fax..................................Mail..........…………………………...………..................................................Nº de CUIT..................................................... y con poder  suficiente  para  obrar  en  su  nombre, según consta  en  contrato poder que  acompaña,  luego  de interiorizarse  de  las  condiciones   particulares y  técnicas que rigen la presente contratación, cotiza:

| Ren | Cant | Unidad de medida | Descripción | Marca | Precio Unitario | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Caja | Precinto plástico con traba, medidas 3,5x150mm, tipo "Sybyd" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación paquete por 100 unidades. |  | $ | $ |
| 2 | 1 | Caja | Precinto plástico con traba, medidas 4,5x180mm, tipo "Sybyd" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación paquete por 100 unidades. |  | $ | $ |
| 3 | 5 | Caja | Bolsa x100 unidades de Precinto plástico 300mm, tipo T4 - con traba de seguridad. |  | $ | $ |
| 4 | 10 | Caja | Bolsa x100 unidades de Precinto plástico 200mm x 5mm, tipo T5 - con traba de seguridad. |  | $ | $ |
| 5 | 10 | Caja | Bolsa x100 unidades de Precinto plástico 150mm x 3,6mm, tipo T7 - con traba de seguridad. |  | $ | $ |
| 6 | 5 | Caja | Tarugo plástico para fijación, N° 8, tipo Fischer . Presentación caja por 50 unidades. |  | $ | $ |
| 7 | 1 | Caja | Tarugo de material nylon, uso para soporte de cablecanal, medidas 6mm de diámetro - 28mm de largo. Presentación caja por 100 unidades. |  | $ | $ |

| Ren | Cant | Unidad de medida | Descripción | Marca | Precio Unitario | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5 | Caja | Tarugo plástico para fijación, N° 10, tipo Fischer Presentación caja por 50 unidades. |  | $ | $ |
| 9 | 15 | Unidad | Caja plástica de paso estanca IP65, protección UV, dimensiones 20x20x12,6cm, tipo "Roker" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 10 | 6 | Unidad | Barrales de 1,50 mts de largo. Construidos en aluminio liviano, caño templado de 2" diámetro, provisto con pernos para acoplar en trípode. |  | $ | $ |
| 11 | 30 | Unidad | Cupla de unión, fabricada en aleación de aluminio y silicio de primera calidad, uso para cañería eléctrica, conexión 7/8" tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 12 | 50 | Unidad | Cupla de unión, fabricada en aleación de aluminio y silicio de primera calidad, uso para cañería eléctrica, conexión 3/4" tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 13 | 5 | Caja | Tornillo para fijación, tipo tel autoperforante (perfora, rosca y fija en una sola operación), N° 8, medidas 3,8x45mm, presentación caja por 50 unidades. |  | $ | $ |
| 14 | 5 | Caja | Tornillo para fijación, tipo tel autoperforante (perfora, rosca y fija en una sola operación), N° 10, medidas 4,5x57mm, presentación caja por 50 unidades. |  | $ | $ |
| 15 | 180 | Unidad | Abrazadera completa de 7/8" de diámetro, uso para soporte de cañería eléctrica y sus accesorios, tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 16 | 100 | Unidad | Abrazadera completa de 3/4" de diámetro, uso para soporte de cañería eléctrica y sus accesorios, tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 17 | 6 | Unidad | Balasto exterior para uso de lámpara de mercurio halogenado de 1.000W de potencia, tipo "Italavia" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 18 | 12 | Unidad | Balasto exterior para uso de lámpara de mercurio halogenado NCT de 400W de potencia, tipo "Italavia" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |

| Ren | Cant | Unidad de medida | Descripción | Marca | Precio Unitario | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 50 | Unidad | Portabastidor universal blanco, bajo de b100xh50, tipo "Zoloda" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 20 | 25 | Unidad | Tomacorriente exterior de 10A, conexión de 3 espigas. Tipo "Kalop" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 21 | 20 | Unidad | Módulo tomacorriente exterior de 10A- 250V, tipo "Kalop" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 22 | 100 | Unidad | Batería alcalina de 9V tipo "Duracell" ó "Energizer" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación en blíster por unidad. |  | $ | $ |
| 23 | 50 | Unidad | Codo con registro para caño rígido liviano de 3/4" fabricado en chapa galvanizada, apto para instalaciones eléctricas en interiores y exteriores. Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 24 | 20 | Unidad | Curva a 90° para caño rígido liviano de 7/8" fabricado en chapa galvanizada, apto para instalaciones eléctricas en interiores y exteriores. Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 25 | 20 | Unidad | Caja de paso de 15x15cm para caño rígido liviano de 7/8" fabricado en chapa galvanizada, apto para instalaciones eléctricas en interiores y exteriores. Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 26 | 20 | Tira | Caño rígido liviano fabricado en chapa galvanizada, apto para instalaciones eléctricas en interiores y exteriores. Medidas 7/8" de diámetro por 3 metros de longitud. Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 27 | 2 | Rollo | Tubo corrugado flexible de material PVC auto extinguible para canalizaciones eléctricas, color blanco de 1" de diámetro. Presentación rollo por 25 metros de longitud. |  | $ | $ |
| 28 | 70 | Unidad | Ficha hembra 10A, 3 polos para espigas planas, tipo "Kalop" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |

| Ren | Cant | Unidad de medida | Descripción | Marca | Precio Unitario | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 70 | Unidad | Ficha macho 10A, 3 polos con espigas planas, tipo "Kalop" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 30 | 20 | Unidad | Interruptor eléctrico exterior, tecla de 1 punto, 10A-250V, tipo "Kalop" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 31 | 3 | Unidad | Interruptor a palanca, tipo de embutir para panel, palanca plastica y borne tipo pala, In 10A, tipo "Vefben" o similar de igual calidad y caracteristicas tecnicas. |  | $ | $ |
| 32 | 1 | Unidad | Interruptor inversor de 10A, 220Vac, polaridad bipolar, tipo "Vefben" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 33 | 3 | Unidad | Interruptor termomagnetico de 16A, polaridad bipolar, tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 34 | 25 | Unidad | Caja exterior capsulada color azul, con tecla de 10A. Tipo "Kalop" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 35 | 3 | Unidad | Interruptor termomagnetico tetrapolar, In 63A, curva C, Inc (poder de corte) 4.500A, Ve (tensión de empleo) 400Vca, tipo "Moeller" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 36 | 1 | Unidad | Cinta pasacables, material PVC con alma de acero y porta pasacable, diámetro 5mm por 20 metros, tipo "Extrapol" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 37 | 2 | Unidad | Cinta aisladora autosoldable, presentación rollo de 19mm de ancho por 20 metros de largo, tipo "Tacsa" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 38 | 3 | Rollo | Rollo (100m) de conductor unipolar antiflama, 2,5mm2 de sección, 220V, color Rojo, tipo "Pirelli", "Superastic fez" o similar de igual calidad y características técnicas, impregnado al vacio. |  | $ | $ |
| 39 | 3 | Rollo | Rollo (100m) de conductor unipolar antiflama, 2,5mm2 de sección, 220V, color Negro, tipo "Pirelli", "Superastic fez" o similar de igual calidad y características técnicas, impregnado al vacio. |  | $ | $ |

| Ren | Cant | Unidad de medida | Descripción | Marca | Precio Unitario | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 1 | Rollo | Rollo (100m) de conductor unipolar antiflama, 2,5mm2 de sección, 220V, color Verde, tipo "Pirelli", "Superastic fez" o similar de igual calidad y características técnicas, impregnado al vacio. |  | $ | $ |
| 41 | 3 | Rollo | Rollo de cable unipolar antiflama, de 2,5mm2 de sección, color marrón, tipo "Pirelli" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación en rollo por 100 metros de longitud. |  | $ | $ |
| 42 | 3 | Rollo | Rollo de cable unipolar antiflama, de 2,5mm2 de sección, color verde/amarillo, tipo "Pirelli" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación en rollo por 100 metros de longitud. |  | $ | $ |
| 43 | 2 | Unidad | Transformador TR 3005, tensión 24V / 50VA, tipo "Megared" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 44 | 3 | Unidad | Luz de emergencia, 90 LED, batería recargable. Autonomía no menor a siete horas, tiempo aproximado de carga no mayor a 24 hs. Batería recargable (reemplazable) protegida contra sobrecargas. Encendido automático al detectar un corte de suministro. Indicador de carga incorporado. Botón de prueba. Material ignífugo no propangante en llama. Apta para instalar en techo o pared. |  | $ | $ |
| 45 | 3 | Unidad | Interruptor diferencial bipolar, tensión 220V, In 25A, corriente diferencial 30mA, tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 46 | 3 | Unidad | Interruptor diferencial tetrapolar, In 63A, sensibilidad 300mA, Ve 400Vca, tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 47 | 20 | Tira | Cablecanal con adhesivo, color blanco, medidas 18x21mm. Tipo "Asanno" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación tira de 2 metros de longitud. |  | $ | $ |
| 48 | 20 | Unidad | Terminal contacto ojal cerrado, material aluminio, sección 25mm2, tipo "LCT" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación unidad. |  | $ | $ |

| Ren | Cant | Unidad de medida | Descripción | Marca | Precio Unitario | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 30 | Unidad | Terminal contacto ojal cerrado, material aluminio, sección 50mm2, tipo "LCT" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación unidad. |  | $ | $ |
| 50 | 15 | Unidad | Riel din, dimensiones 35mm de ancho, 7,5mm de profundidad por 1.000mm de largo, tipo "Zoloda" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 51 | 100 | Unidad | Conector para 3/4", apto para instalaciones eléctricas por cañería rígida. Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 52 | 60 | Unidad | Conector para 7/8", apto para instalaciones eléctricas por cañería rígida. Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 53 | 25 | Unidad | Caja exterior de material plástico, uso para termo magnéticas, para dos módulos con puerta. Dimensiones 130x50x75mm, tapa traslúcida, con riel din monopieza y armado frontal con trabas (sin tornillos), tipo "Técnico" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 54 | 50 | Unidad | Caja de paso para instalaciones eléctricas, conexión de cañería 3/4", medidas 117x100x56mm con tapa. Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 55 | 25 | Unidad | Caja rectangular de 10,5x6,5cm, apta para instalaciones eléctricas por cañería rígida. Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 56 | 20 | Unidad | Caja múltiple de salidas tipo X con tapa ciega, apto para instalaciones eléctricas rígidas, conexión de cañería de 7/8". Tipo "Daisa" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 57 | 20 | Unidad | Caja estanca de material PVC medidas 10x10cm, tapa blanca IP65. Tipo "Roker" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 58 | 1 | Rollo | Rollo de cable tipo subterráneo, con 4 números de hilos (3x35mm2+ 1x16mm2), aislación vaina y antiflama, tipo "MH" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación bobina por 100 metros. |  | $ | $ |

| Ren | Cant | Unidad de medida | Descripción | Marca | Precio Unitario | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 3 | Rollo | Rollo de cable tipo subterráneo, con 4 números de hilos de sección 4mm2, aislación vaina y antiflama, tipo "MH" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación bobina por 100 metros. |  | $ | $ |
| 60 | 2 | Rollo | Rollo de cable tipo subterráneo, con 4 números de hilos (3x50mm2+ 1x25mm2), aislación vaina y antiflama, tipo "MH" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación bobina por 100 metros. |  | $ | $ |
| 61 | 1 | Rollo | rollo x 150 mts cable subterráneo control/señalamiento 12 x 1,5 mm |  | $ | $ |
| 62 | 3 | Unidad | Fusible ACR oo (NH), In 35A, cuchilla, tipo "Weg" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 63 | 6 | Unidad | Lámpara de mercurio halogenado de 1.000W de potencia, para uso en proyector exterior de iluminación, tipo "Philips" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 64 | 15 | Unidad | Lámpara de mercurio halogenado de alta densidad, potencia 400W/ HPI, con rosca E40, tipo "Philips" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 65 | 3 | Unidad | Campana para alarma, 220/12Vca con transformador, 50Hz, Im 160mA, medida 15cm de diámetro. Tipo "Abrond" o similar de calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 66 | 3 | Unidad | Contactor modular con bobina 220V e interruptor manual incorporado, In 25A, tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 67 | 2 | Unidad | Contactor MC1 12 TO, I máx.. 20A - 24V alterna con bobina incluida. Tipo "Montero" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 68 | 1 | Unidad | Gabinete metálico, uso tablero eléctrico, dimensiones 900x600x260mm, protección IP54, tipo "Forli" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 69 | 1 | Unidad | Gabinete metálico, uso tablero eléctrico, dimensiones 500x400x200mm, protección IP55, tipo "Gen Rod" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |

| Ren | Cant | Unidad de medida | Descripción | Marca | Precio Unitario | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 1 | Unidad | Tubo de material termocontraible, uso para cable de 4,2mm, presentación rollo de 10 metros de largo, tipo "Kalekin" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 71 | 1 | Unidad | Tubo de material termocontraible, uso para cable de 2,4mm, presentación rollo de 10 metros de largo, tipo "Kalekin" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 72 | 1 | Unidad | Tubo de material termocontraible, uso para cable de 3mm, presentación rollo de 10 metros de largo, tipo "Kalekin" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 73 | 1 | Unidad | Tubo de material termocontraible, uso para cable de 14mm, presentación rollo de 10 metros de largo, tipo "Kalekin" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 74 | 1 | Unidad | Tubo de material termocontraible, uso para cable de 8mm, presentación rollo de 10 metros de largo, tipo "Kalekin" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 75 | 1 | Unidad | Tubo de material termocontraible, uso para cable de 3,7mm, presentación rollo de 10 metros de largo, tipo "Kalekin" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 76 | 1 | Unidad | Tubo de material termocontraible, uso para cable de 2,8mm, presentación rollo de 10 metros de largo, tipo "Kalekin" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 77 | 1 | Unidad | Tubo de material termocontraible, uso para cable de 11mm, presentación rollo de 10 metros de largo, tipo "Kalekin" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 78 | 3 | Rollo | Rollo de 100m cable Tipo Taller 3x4mm2, antiflama tipo "pirelli", "Superastic fez" , "Mercoluz" o similar de igual calidad o características técnicas impregnado al vacio. |  | $ | $ |
| 79 | 5 | Rollo | Rollo de 100m cable Tipo Taller 3x2,5mm2, antiflama tipo "pirelli", "Superastic fez" , "Mercoluz" o similar de igual calidad o características técnicas impregnado al vacio. |  | $ | $ |

| Ren | Cant | Unidad de medida | Descripción | Marca | Precio Unitario | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 2 | Rollo | Rollo de cable tipo taller TPR de 4x1,50mm2, antiflama tipo "Pirelli" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación por 100 metros de longitud. |  | $ | $ |
| 81 | 200 | Unidad | Ficha RJ 45 macho categoría 5e bajo las especificaciones EIA /TIA 568-B.2 |  | $ | $ |
| 82 | 4 | Unidad | Bornera (distribuidor de energía), In 125A, T máx. 1.000V, contactos a tornillos, material baquelita, cantidad de salidas 12 y barra colectora de puesta a tierra incluida, conexión tetrapolar, tipo "Elent" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 83 | 15 | Unidad | Artefacto colgante de iluminación con lámpara LED de 60W de potencia, fuente interna con conexión directa a 220V, flujo luminoso de 6.000LM, material aluminio inyectado, tipo "High Bay 6201" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 84 | 3 | Unidad | Ojo de buey (señal luminosa de LED), 19mm de diámetro, alimentación 220V, color rojo, tipo "Sassin" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 85 | 120 | Unidad | Lámpara tipo vela color blanco bajo consumo, potencia 7W, rosca E14, luz cálida, eficiencia energética "A", tipo "Baw" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 86 | 3 | Rollo | Rollo (100m) de conductor unipolar antiflama, 4,0mm2 de sección, 220V, color Negro, tipo "Pirelli", "Superastic fez" o similar de igual calidad y características técnicas, impregnado al vacio. |  | $ | $ |
| 87 | 3 | Rollo | Rollo (100m) de conductor unipolar antiflama, 4,0mm2 de sección, 220V, color Rojo, tipo "Pirelli", "Superastic fez" o similar de igual calidad y características técnicas, impregnado al vacio. |  | $ | $ |
| 88 | 1 | Rollo | Rollo (100m) de conductor unipolar antiflama, 4,0mm2 de sección, 220V, color Verde, tipo "Pirelli", "Superastic fez" o similar de igual calidad y características técnicas, impregnado al vacio. |  | $ | $ |

| Ren | Cant | Unidad de medida | Descripción | Marca | Precio Unitario | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 2 | Rollo | rollo x500 mts fibra óptica multimodo 50 micrones 8 hilos exterior antirroedores |  | $ | $ |
| 90 | 100 | Unidad | Cable de alimentación 220v 10A, con un extremo IEC 320-C14 y otro extremo IEC C320-C13, 1,5mts de largo mínimo |  | $ | $ |
| 91 | 50 | Unidad | Cable de alimentación 220v 10A, con un extremo IEC 320-C14 y otro extremo IEC 320-C5, 1,5mts de largo mínimo |  | $ | $ |
| 92 | 10 | Unidad | Caja estanca de material PVC medidas 200x300x130mm, tapa ciega IP65. Tipo "Roker" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 93 | 50 | Unidad | Accesorio tipo curva interna para cablecanal de 18x21mm color blanco, tipo "Asanno" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 94 | 50 | Unidad | Accesorio tipo curva externa para cablecanal de 18x21mm color blanco, tipo "Asanno" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 95 | 50 | Unidad | Accesorio tipo curva T para cablecanal de 18x21mm color blanco, tipo "Asanno" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 96 | 50 | Unidad | Accesorio tipo acople recto para cablecanal de 18x21mm color blanco, tipo "Asanno" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 97 | 50 | Unidad | Accesorio tipo acople cerrado (tapa final) para cablecanal de 18x21mm color blanco, tipo "Asanno" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 98 | 50 | Unidad | Base porta precinto con adhesivo, tipo "Sybyd" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 99 | 6 | Unidad | Artefacto para iluminación exterior, modelo proyector, para lámpara de mercurio halogenado de 1.000W de potencia, tipo "Trac" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 100 | 10 | Unidad | Artefacto de iluminación- tipo alumbrado público- modelo rectangular- material aleación de aluminio-lámpara LED- potencia 56W- alimentación AC 100 240V 50/60HZ- tipo "Coradir SL LED 02" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |

| Ren | Cant | Unidad de medida | Descripción | Marca | Precio Unitario | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 10 | Unidad | Conversores de tensión- para modulo LED- tensión de entrada 100-240V 50/60HZ- tensión de salida cc 48V- corriente de entrada ac 1,0max. - corriente de salida cc 1,3- potencia 75W. |  | $ | $ |
| 102 | 20 | Unidad | Prensacable poliamida, rosca BSP medida 1 1/4", uso para cable de 23 a 31mm de diámetro, tipo "Conextube" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 103 | 30 | Unidad | Detector de humo para instalación en techo, diámetro de aparato 14cm, temperatura de trabajo -10°C a 50°C, frecuencia 433 MHZ, tipo "Sica" o similar de calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 104 | 2 | Unidad | Faro rotativo para señalización acústica y visual, cúpula de artefacto de 105mm de diámetro, reflectores parabólicos metalizados al vacio, lámpara incandescente, tensión 24V/alterna, potencia 27W. Tipo "Kingvox" modelo GTR 24V o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |

| Ren | Cant | Unidad de medida | Descripción | Marca | Precio Unitario | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 1 | Unidad | Consola para control de iluminación de 24 canales con salida de señal digital DMX512/1990 para la utilización con cualquier dimmer que utilice este protocolo. Características generales: 24 canales controlados en forma individual con su potenciómetro. 14 Submaster controlados en forma individual con su potenciómetro. Debe contar con control Máster. Debe permitir grabar escenas, editar programas de chase y usar chase internos. Debe poseer la capacidad de correr simultáneamente 1 escena manual, 12 escenas de submaster y 1 chase. Debe contar al menos con 28 submaster para editar y grabar. 28 chases (con más de 80 steps por cada chase). Rango de velocidad de Chase: 0.3s-10s/paso, con la posibilidad de que también puede ser disparado por música. Control de chase cross time. Entrada de Audio. Entrada de señal con micrófono interno. Salida DMX con aislación óptica. Autograbado de la información. Conector de salida DMX: XLR-D3F x 1. Fusible de protección. |  | $ | $ |

| Ren | Cant | Unidad de medida | Descripción | Marca | Precio Unitario | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | 1 | Unidad | Dimmerpack. Dimmers electrónicos para regular intensidad, capacidad 3,5 kw por canal, Filtros para evitar interferencias en equipos de audio y de video. Entrada trifásica, salidas bipolares. Llaves termo magnéticas para evitar sobrecargas. Filtros profesionales 300msg para evitar interferencias en equipos de audio y de video. Características generales: FULL digital Panel de programación frontal, que permita visualizar las diferentes opciones de programación. Selección del canal base. Funciones: • Prueba de canal (en forma individual). • Configuración Dimming / Non-dimmin, salida Full / Half, Preheat (ajuste independiente por canal), modo escena, tiempo a escena. • Restauración de valores de fabrica (Reset). • Activación de todas las salidas a máximo (on/off). Modos de operación • Manual: entrada DB15, protocolo 1 a 10V. • Automática: entrada XLR, protocolo DMX512 Debe permitir todas las combinaciones de conexionado de alimentación: Monofásica 110 o 220 Vca, Trifásica triángulo o Trifásica estrella. Selección automática de frecuencia 50-60 Hz. La unidad de control deberá tener la capacidad de seguir operando aún ante la pérdida de dos fases cualesquiera sean. Indicador luminoso de fase activa. Indicador luminoso de nivel de salida por cada canal. Todos los canales deben estar protegidos por llaves termo magnéticas de corte rápido. Sensado de temperatura. Entrada analógica DB15. Entrada XLR DMX512. Salida XLR DMX512. Entrada bornera a cable 16 mm2 o mayor. |  | $ | $ |

| Ren | Cant | Unidad de medida | Descripción | Marca | Precio Unitario | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 36 | Unidad | Spot PAR64 1000w. para lámpara PAR. Incluye portafiltro de color y grampa de suspensión. Debe incluir lámpara halógena cálida de ángulo concentrado (CP61) de marca reconocida. |  | $ | $ |
| 108 | 1 | Unidad | Selector automático de fases, tensión de alimentación 3x380V/ 50HZ + N, 10A, comando y censado electrónico, bornes prensacables de alta resistencia protegidos entre ellos, tipo "Vefben" modelo S3FV-02 o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 109 | 6 | Unidad | Torres telescópicas de 4,40 mts. para elevación de barrales de 1,5 mts. Construidas en caños de hierro, 4 secciones regulables. |  | $ | $ |
| 110 | 1 | Unidad | Seccionador tripolar, bajo carga, I máx. 160A, tipo "Thomelec" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| TOTAL DE LA OFERTA |
| TOTAL DE LA OFERTA (en letras) |

.....................................................................

FIRMA DEL OFERENTE

ACLARACIÓN DE FIRMA Y CARGO

| ANEXO II |
| --- |
| DECLARACIÓN JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL (artículo 70, inciso g, apartado 4 del Reglamento Aprobado por el Decreto N° 893/2012) |
| Razón Social: |  |
| C.U.I.T |  |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | N° | Ejercicio |  |
| Clase: |  | Modalidad: |  |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales. |
| Provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados: |
| Características generales de productos/materiales importados: |
| BALANZA COMERCIAL |
| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| Último ejercicio cerrado: |  |  |  |
| Proyección para el ejercicio corriente: |  |  |  |
| Observaciones: |
|  |  | FIRMA |  |
|  |  | ACLARACIÓN |  |
|  |  | TIPO Y N° DE DOCUMENTO |  |
|  |  | CARÁCTER |  |
|  |  | LUGAR Y FECHA |  |

Instructivo para gestionar el ALTA DE BENEFICIARIO

Para poder recibir recursos del Estado Nacional a través del sistema de Cuenta Única del Tesoro Nacional, los potenciales beneficiarios deberán cumplimentar los Anexos II y III (se adjuntan) para ser presentados ante la Secretaría de Hacienda de la Nación.

Datos necesarios para completar los Anexos:

- Denominación Social: la que figure en los estatutos respectivos

- Situación ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - AFIP

- Número de CUIT-CUIL-CDI: el que conste en el formulario de alta de inscripción en la AFIP o constancia respectiva emitida por la misma.

- Domicilio: deberá consignarse el domicilio fiscal indicando localidad, provincia y código postal (el mismo que figura en el formulario de alta de inscripción en la AFIP o en la constancia respectiva emitida por la misma).

- Cuenta bancaria: a efectos de poder percibir los recursos del subsidio deberá declararse una cuenta bancaria, abierta en alguno de los bancos autorizados para operar consignando:

* Número de la cuenta

* Tipo de cuenta (caja de ahorro, cuenta corriente, etc.)

* Nombre completo del Banco

* Nombre y/o número de la Sucursal

Documentación necesaria para el trámite:

- Acta de designación de autoridades o Poder (por ante escribano público certificado por el correspondiente Colegio Profesional) que autorice la firma de las solicitudes y formularios a presentar.

- Fotocopia del Formulario de alta de inscripción (inicial y última modificación –si la hubiera-) en la AFIP, o constancia emitida por dicho organismo en la cual quede sentado la situación de la institución respecto de los impuestos, certificada como copia fiel del original por el representante legal del beneficiario.

- Anexos II y III:

Los formularios identificados como Anexos II y III deberán presentarse debidamente completados y en original, firmados por la persona autorizada por el Acta de Designación de Autoridades o Poder antes mencionado. El Formulario identificado como Anexo III deberá estar certificado por el Banco donde se ha radicado la cuenta declarada.

AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS DEL TESORO NACIONAL EN CUENTA BANCARIA

Localidad (1)

SEÑOR/A

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DEL ………………………………………………….(2).

------------------------------------------------------------

El (los) que suscribe(n)............................................................................(3), en mi (nuestro) carácter de......................(4), de......................................(5), CUIT/CUIL/CDI. Nº ..................(6), autoriza (mos) a que todo pago que deba realizar la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en cancelación de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto, sea efectuado en la cuenta bancaria que a continuación se detalla:

| DATOS DE LA CUENTA BANCARIA | USO S.H. |
| --- | --- |
| NÚMERO DE CUENTA (7) |  |
| TIPO: CORRIENTE/DE AHORRO- CÓDIGO (8) |  |
| CBU DE LA CUENTA (9) |  |
| C.U.I.T./CUIL/CDI CUENTA CORRIENTE / DE AHORRO (9) |  |
| TITULARIDAD |  |
| DENOMINACIÓN |  |
| BANCO |  |
| SUCURSAL /Nº |  |
| DOMICILIO |  |

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la Tesorería General de la Nación dentro de los términos contractuales, extinguirá la obligación del deudor por todo concepto, teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen hasta tanto, cualquier cambio que opere en la misma, no sea notificado fehacientemente a ese Servicio Administrativo.

El beneficiario exime al ESTADO NACIONAL  de cualquier obligación derivada de la eventual mora que pudiera producirse como consecuencia de modificaciones sobre la cuenta bancaria.

………………………………………………………………………             ………………………….(10).

Certificación bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma (s) del (de los) titular (es)

(1)Lugar y fecha de emisión// (2)Denominación del Organismo donde se presenta// (3)Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el depósito// (4)Carácter por el cual firma (n) (presidente, socio, propietario, etc)// (5)Razón Social/Denominación// (6)Número de C.U.I.T.o en su defecto CUIL o CDI // (7)Número de cuenta completo conforme la estructura de cuentas bancaria que opera la entidad financiera //(8)Tachar lo que no corresponda. Deberá indicarse el n{umero que identifica al tipo e cuenta (9) El CUIT, CUIL o CDI informado en (6) debe coincidir con el CUIT, CUIL o CDI de la CBU de la cuenta// (10) Firma y aclaración del beneficiario.

| BENEFICIARIOS DE PAGOS | No válida para cobros |
| --- | --- |
| CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN |  |
| Disposición 10/95 T.G.N. - 21/95 C.G.N. |  |
| 1) DE LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO: |  |
|  | Denominación: |  |  |  |
|  | C.U.I.T. / C.U.I.L. / C.I.E. / Nro. Doc.: |  |  |
|  | C.U.I.T. del cual depende: |  |  |
| 2) DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: |  |
|  | Calle y Nro.: |  |  |  |
|  | Localidad: |  | Cód. Postal: |  |
|  | Provincia (o país): | Teléfono: |  |
| 3) DE LA ACTIVIDAD DEL BENEFICIARIO: |  |
|  | Cód. Actividad: |  | Descripción: |  |
|  | Clasificación Sectorial: |  |  |
| 4) DE LA CUENTA BANCARIA: |  |
|  | Banco: |  | Sucursal: |  |
|  | Titularidad: |  | Denominación: |  |
|  | Tipo de Cuenta: | Nro. De Cuenta: |  |
| Me notifico de la Resolución Nº 262/95 y de la Disposición Nº 0000/95 C.G.N. - T.G.N. |
|  |  |  | FIRMA DEL DECLARANTE |  |
| PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO |  |  |  |  |
|  |  | FECHA DE RECEPCIÓN | ….../….../…… |  |
|  |  | FIRMA DEL RECEPTOR |  |  |
|  |  | SELLO DEL SERVICIO |  |  |
| APROBÓ | INFORMÓ | ARCHIVÓ |