PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ESTE SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION.

| Jurisdicción o entidad contratante: | SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN |
| --- | --- |
| Denominación de la UOC: | 0070 |
| Domicilio: | RAMSAY 2250 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Correo electrónico | compras912@snr.gob.ar |
| Tel/Fax: | 4789-5308 / 4789-5309 |
| Tipo de procedimiento: Contratación Directa | Nº 36 | Ejercicio: 2017 |
| Clase / causal del procedimiento: | Sin clase |
| Modalidad: | Sin modalidad |
| Nº de Expediente: EX-2017-23678396- -APN-DA#SNR | Ejercicio: 2017 |
| Rubro: 9- |
| Objeto de la contratación: Adquisición de Materiales Eléctricos para este SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION. |
| Plazo de duración del contrato: - |  |
| Notificaciones: | Conforme lo establecido en el Artículo 7 del Anexo al Decreto Nº 1030/2016 |

ESPECIFICACIONES

| RENGLON | CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | CLASE | ITEM |  |  |  |
| 1 | 258 | 00723 | 0132 | Precintos plásticos ajustables, medida 150x3,6mm. Presentación por bolsa/pack de CIEN (100) unidades. | Pack | 10 |
| 2 | 258 | 00723 | 0134 | Precintos plásticos ajustables, medida 200x4,8mm. Presentación por bolsa/pack de CIEN (100) unidades. | Pack | 5 |
| 3 | 258 | 00723 | 0135 | Precintos plásticos ajustables, medida 300x4,8mm. Presentación por bolsa/pack de CIEN (100) unidades. | Pack | 7 |

| RENGON | CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | CLASE | ITEM |  |  |  |
| 4 | 258 | 00819 | 0036 | Tarugo fisher tipo UX N° 8 con tope. | Unidad | 400 |
| 5 | 258 | 00819 | 0037 | Tarugo fisher tipo UX N° 6 con tope. | Unidad | 400 |
| 6 | 258 | 01147 | 0102 | Codo de material PVC, curva a 90°, para cañería de electricidad, conexión 1/4" de diámetro. | Unidad | 20 |
| 7 | 279 | 00644 | 0977 | Tornillo metálico, con ranura philips, para tarugo N° 8 (medidas: 4mmx50mm). | Unidad | 400 |
| 8 | 279 | 00644 | 1097 | Tornillo metálico, con ranura philips, para tarugo N° 6 (medida: 3,5mmx40mm). | Unidad | 400 |
| 9 | 293 | 00353 | 0077 | Caño rígido, uso para electricidad, material plástico, medida 1/4" diámetro. Presentación por tira de TRES (3) metros de largo. | Tira | 10 |
| 10 | 293 | 00353 | 0078 | Caño rígido fabricado en acero liviano color negro, medida 3/4" diámetro. Presentación por tira de TRES (3) metros de largo. | Tira | 20 |
| 11 | 293 | 00353 | 0095 | Caño rígido fabricado en acero liviano color negro, medida 1" diámetro. Presentación por tira de TRES (3) metros de largo. | Tira | 20 |
| 12 | 293 | 00354 | 0049 | Caño corrugado de material PVC, medida 1" de diámetro, color blanco. Presentación por rollo de VEINTICINCO (25) metros de largo. | Rollo | 3 |
| 13 | 293 | 00360 | 0062 | Ficha tomacorriente tipo macho de TRES (3) espigas planas, 10A-220V. Tipo "Richi" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 30 |
| 14 | 293 | 00360 | 0209 | Ficha tomacorriente tipo hembra de adaptador para TRES (3) espigas planas, 10A-220V. Tipo "Richi" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 30 |
| 15 | 293 | 00554 | 0302 | Tubo de iluminación fluorescente de 36W, luz día, longitud de 122cm aprox. Tipo "Osram" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 100 |

| RENGON | CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | CLASE | ITEM |  |  |  |
| 16 | 293 | 00657 | 0071 | Interruptor termomagnetico tipo bipolar 2x25A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 10 |
| 17 | 293 | 00657 | 0072 | Interruptor termomagnetico tipo bipolar 2x10A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 20 |
| 18 | 293 | 00657 | 0073 | Interruptor termomagnetico tipo bipolar 2x16A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 20 |
| 19 | 293 | 00657 | 0104 | Interruptor termomagnetico tipo monofásica 16A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 10 |
| 20 | 293 | 00657 | 0105 | Interruptor termomagnetico tipo bipolar 2x20A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 10 |
| 21 | 293 | 00657 | 0158 | Interruptor termomagnetico tipo trifásica 3x32A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 4 |
| 22 | 293 | 00657 | 0182 | Caja exterior de material plástico, con tecla incluida, tipo capsulada color azul con tapa, medidas aproximadas 8cmx6,5cmx5,5cm. Tipo "Kalop" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 20 |
| 23 | 293 | 00657 | 0222 | Interruptor termomagnetico tipo tetrapolar 4x16A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 5 |
| 24 | 293 | 00657 | 0231 | Interruptor termomagnetico tipo tetrapolar 4x20A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 5 |
| 25 | 293 | 00657 | 0232 | Interruptor termomagnetico tipo tetrapolar 4x15A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 5 |
| 26 | 293 | 01033 | 0060 | Cinta aisladora de material plástico, uso para instalaciones eléctricas, presentación rollo de 19mm de ancho por 20 metros de largo. | Rollo | 100 |
| 27 | 293 | 01139 | 0110 | Transformador de 24 Volt, C.A. Tipo "Diloc" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 10 |

| RENGON | CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | CLASE | ITEM |  |  |  |
| 28 | 293 | 01202 | 0061 | Pila alcalina tipo A23. Tipo "Energizer" o similar de igual calidad y características técnicas. Vencimiento como mínimo UN (1) año a partir de la entrega. | Unidad | 40 |
| 29 | 293 | 01451 | 0105 | Cable canal de PVC con adhesivo, medida 20x10mm. Tipo "Zoloda" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación por tira de DOS (2) metros de largo. | Tira | 25 |
| 30 | 293 | 01451 | 0181 | Cable canal de PVC, medida 100x50mm. Tipo "Zoloda" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación por tira de DOS (2) metros de largo. | Tira | 12 |
| 31 | 293 | 01451 | 0189 | Cable canal de PVC, medida 18x21mm. Tipo "Zoloda" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación por tira de DOS (2) metros de largo. | Tira | 25 |
| 32 | 293 | 01514 | 0045 | Porta lámpara de material cerámico, rosca E40 (Goliat). | Unidad | 30 |
| 33 | 293 | 01514 | 0054 | Porta lámpara de material cerámico, rosca E27 (Edison). | Unidad | 40 |
| 34 | 293 | 01514 | 0057 | Porta lámpara de material cerámico, rosca E14 (Mignon). | Unidad | 50 |
| 35 | 293 | 01568 | 077 | Caja exterior tipo roker, IP65, uso para instalaciones eléctricas, medidas 210x210x110mm. | Unidad | 15 |
| 36 | 293 | 01766 | 0042 | Prolongador eléctrico, tipo zapatilla, con 4 tomas (como mínimo), tecla de corte y cable de conexión de 1,50metros de longitud (como mínimo). Tipo "Kalop" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 30 |
| 37 | 293 | 02064 | 0106 | Lámpara fluorescente compacta de 26W, luz fría neutra, base G24D-3 (2 pines). Tipo "Osram" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 60 |
| 38 | 293 | 02071 | 0002 | Campana para alarma, 220/12Vca con transformador, 50Hz, Im 160mA, medida 150mm de diámetro. Tipo "MJK" o similar de calidad y características técnicas. | Unidad | 15 |
| 39 | 293 | 02072 | 0045 | Disyuntor diferencial bipolar 2x40A, 30mA corte. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 5 |

| RENGON | CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | CLASE | ITEM |  |  |  |
| 40 | 293 | 02072 | 0047 | Disyuntor diferencial bipolar 2x25A, 30mA corte. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 5 |
| 41 | 293 | 02120 | 0118 | Contactor MC1 bobina 24Volt. C.A. Tipo "AEA" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 10 |
| 42 | 293 | 02285 | 0110 | Cable tipo taller de 3x1,5mm. Tipo "Pirelli", "Neutroluz" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. | Rollo | 2 |
| 43 | 293 | 02285 | 0111 | Cable tipo taller de 5x1,5mm. Tipo "Pirelli", "Neutroluz" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. | Rollo | 2 |
| 44 | 293 | 02285 | 0113 | Cable tipo taller de 4x1,5mm. Tipo "Pirelli", "Neutroluz" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. | Rollo | 3 |
| 45 | 293 | 02285 | 0114 | Cable tipo taller de 3x2,5mm. Tipo "Pirelli", "Neutroluz" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. | Rollo | 2 |
| 46 | 293 | 02301 | 0003 | Fotocontrol de 1.000W- 10A - 220V. Tipo "Alumine" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 10 |
| 47 | 293 | 03722 | 0077 | Cable unipolar antiflama de sección 10mm2, color negro. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. | Rollo | 1 |
| 48 | 293 | 03722 | 0077 | Cable unipolar antiflama de sección 10mm2, color rojo. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. | Rollo | 1 |
| 49 | 293 | 0377 | 0077 | Cable unipolar antiflama de sección 10mm2, color verde/amarillo. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. | Rollo | 1 |
| 50 | 293 | 03722 | 0077 | Cable unipolar antiflama de sección 10mm2, color celeste. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. | Rollo | 1 |

| RENGON | CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | CLASE | ITEM |  |  |  |
| 51 | 293 | 03722 | 0077 | Cable unipolar antiflama de sección 10mm2, color marrón. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. | Rollo | 1 |
| 52 | 293 | 03722 | 0081 | Cable unipolar antiflama de sección 1,5mm2, color celeste. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. | Rollo | 4 |
| 53 | 293 | 0322 | 0081 | Cable unipolar antiflama de sección 1,5mm2, color rojo. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. | Rollo | 4 |
| 54 | 293 | 03722 | 0105 | Cable unipolar antiflama de sección 4mm2, color rojo. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. | Rollo | 2 |
| 55 | 293 | 03722 | 0105 | Cable unipolar antiflama de sección 4mm2, color celeste. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. | Rollo | 2 |
| 56 | 293 | 03722 | 0110 | Cable unipolar antiflama de sección 2,5mm2, color verde/amarillo. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. | Rollo | 18 |
| 57 | 293 | 03722 | 0110 | Cable unipolar antiflama de sección 2,5mm2, color celeste. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. | Rollo | 3 |
| 58 | 293 | 09785 | 0028 | Lámpara tipo LED de 12W, luz fría, 6.500K, rosca E27 (Edison). Tipo "Philips", "Verbatim" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 120 |
| 59 | 293 | 09785 | 0042 | Lámpara tipo LED de 50W/220V, luz blanca fría, rosca E40 (Goliat). Tipo "Nova" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 30 |
| 60 | 293 | 09785 | 0044 | Lámpara tipo LED de 9W, luz fría, 5.000K, rosca E27 (Edison). Tipo "Philips", "Verbatim" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 80 |

| RENGON | CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | CLASE | ITEM |  |  |  |
| 61 | 293 | 09785 | 0045 | Lámpara vela tipo LED de 7W, color 3.000K, rosca E14 (Mignon). Tipo "Yarlux" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 100 |
| 62 | 434 | 00066 | 0006 | Faro rotativo para señalización acústica y visual, cúpula de artefacto de 105mm de diámetro, reflectores parabólicos metalizados al vacio, lámpara incandescente, tensión 24V/alterna, potencia 27W. Tipo "Kingvox" modelo GTR 24V o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 15 |
| 63 | 435 | 08813 | 0034 | Luz de emergencia con encendido automático tipo LED, 12hs de autonomía (como mínimo), 220VCA- 50Hz/60Hz, intensidad de corriente 40mA, flujo luminoso 90lm, 60 leds blancos de alto brillo, batería sellada 6V-4,2AH, apto para instalación horizontal o vertical, pantalla de protección translucida de polilestireno. Tipo "Atomlux" modelo 2020 o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 5 |

El número de catálogo es solamente orientativo, los oferentes deberán atenerse a la descripción de los bienes que se encuentra en el presente pliego.

Muestra: Según lo determinado en el presente pliego.

Lugar, plazo y horario para la presentación de muestras: Según lo determinado en el presente pliego.

Visita: NO.

Lugar y Horario para realizar visita: NO.

Muestra patrón: NO.

Moneda de Cotización: Pesos.

Opción a Prorroga: NO.

Ofertas Variantes: NO.

Ofertas Parciales: Según lo determinado en el presente pliego.

Cantidad de copias a presentar de la cotización económica: Original.

Garantías: Según lo determinado en el presente pliego.

Plazo de Mantenimiento de la Oferta: Según lo determinado en el presente pliego.

Evaluación de las ofertas: Según lo determinado en el presente pliego.

Adjudicación por grupo de renglones: Según lo determinado en el presente pliego.

Plazo para integrar la garantía de cumplimiento de contrato: Según lo determinado en el presente pliego.

Plazo o fecha de entrega de los bienes o prestación de los servicios: Según lo determinado en el presente pliego.

Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Con la notificación de la Orden de Compra.

Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según lo determinado en el presente pliego.

Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según lo determinado en el presente pliego.

Régimen de penalidades: Según lo determinado en el presente pliego.

Conformidad de la Recepción: Según lo determinado en el presente pliego.

Facturación: Según lo determinado en el presente pliego.

Pago: Según lo determinado en el presente pliego.

Jurisdicción Aplicable: Los contratantes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales del Fuero en lo Contencioso Administrativo Federal en el caso de iniciar acciones judiciales derivadas de este contrato renunciando a cualquier otro fuero que les podría corresponder.

1. Objeto de esta Licitación.

El presente llamado a licitación tiene por objeto: Adquisición de Materiales Eléctricos para este SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION según lo descripto en el punto 12 - Bienes solicitados.

Esta licitación está compuesta por SESENTA Y TRES (63) renglones.

2. Apertura de las ofertas.

El Organismo Contratante abrirá las ofertas en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, a las 14:00 horas del día 7 de diciembre de 2017, en Ramsay 2250 – Pabellón “P” – Departamento Compras y Contrataciones - de la C.A.B.A. Se leerá en voz alta el número de orden asignado a cada Oferente, el nombre o razón social, el monto de la oferta, tipo y monto de la garantía y las observaciones que se formularen, según lo establecido en el artículo 59 del Anexo al Decreto N° 1030/2016.

En esa oportunidad se labrará un acta, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23 del Anexo I de la Disposición ONC N° 62 – E/2016 que aprueba el Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional – DI-2016-01712523-APN-ONC#MM, en adelante Disposición ONC Nº 62 – E/2016, en la que constarán los datos arriba consignados, la que será firmada por los funcionarios presentes en el acto y por los Oferentes o sus representantes que así deseen hacerlo.

Toda oferta presentada después del plazo fijado para su recepción no será recibida.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura.  Si hubiere observaciones se dejará constancia en el acta de apertura para su posterior análisis por las autoridades competentes.

3. Terminología.

A los efectos de aplicación de este pliego y todo otro documento contractual, se utilizarán las siguientes denominaciones:

“Licitación”	     Por este procedimiento de licitación.

“Organismo Contratante”         Por SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.

“Oferente”	     Por la persona física y/o jurídica, que presenta oferta.

“Adjudicatario”  	     Por la persona física y/o jurídica, cuya oferta ha sido adjudicada.

4. Plazo de mantenimiento de las ofertas.

Las ofertas tendrán validez por SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de apertura. Si los Oferentes no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente según lo establecido en el artículo 54 del Anexo al Decreto N° 1030/2016.

5. Forma de presentación de las ofertas.

El Oferente presentará su oferta de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 del Anexo al Decreto N° 1030/2016 en sobre o caja cerrada. En su interior deberá contener la oferta económica en original.

La oferta estará firmada en todas y cada una de sus hojas por el Oferente o su representante legal.

El Oferente podrá presentar su oferta por correo postal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 del Anexo I de la Disposición ONC N° 62 - E/2016.

Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

El sobre se presentará con la inscripción que a continuación se indica:

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

Ramsay 2250 – Pabellón “P” – Departamento Compras y Contrataciones - C.A.B.A.

CONTRATACIÓN DIRECTA  N° 36/2017.

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ESTE SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION.”

Fecha y Hora de apertura 7/12/2017 a las 14:00 hs.

Las ofertas serán recibidas hasta el día 7/12/2017 a las 12:00 hs

La oferta no será recibida en caso de ser declarada “tardía”.

El sobre deberá estar identificado con los siguientes datos del oferente:

Razón Social

Domicilio

Teléfono

C.U.I.T

Correo Electrónico (donde serán validas todas las comunicaciones)

La  presentación de la oferta significa por parte del Oferente la conformidad y aceptación de las cláusulas que rigen la presente licitación, e implicará el pleno conocimiento de la reglamentación de las contrataciones del Estado (Decreto N° 1023/2001, Decreto N° 1030/2016, normas modificatorias y complementarias, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 - E/2016 que aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales del Régimen de la Administración Pública Nacional - DI-2016-01712506-APN-ONC#MM, en adelante Disposición ONC Nº 63 – E/2016) y Ley N° 25.551, encontrándose disponibles en http://infoleg.mecon.gov.ar/?page_id=91), cuyas disposiciones regirán todo el procedimiento, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos junto con la oferta.

6. Contenido de la oferta.

Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente pliego de bases y condiciones particulares.

La cotización deberá hacerse por renglón completo. No se aceptarán cotizaciones parciales de los renglones, salvo lo estipulado en el Art. 16 Apartado 4) del Anexo I de la Disposición ONC N° 63 - E/2016.

Los precios de los productos y/o servicios aquí solicitados deberán ser cotizados en pesos.

La propuesta económica deberá realizarse conforme el formulario que se adjunta como ANEXO I del presente pliego.

El precio cotizado será el precio final que deba pagar el organismo contratante por todo concepto.

Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

En los casos comprendidos en el artículo 7° del Decreto N° 312/10, la oferta deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual el Oferente contemple la obligación de ocupar, en la prestación que se trate, a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma, Artículo 13 Inciso h) Apartado 4) del Anexo I de la Disposición ONC N° 63 - E/2016.

En caso de empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 8° del Decreto N° 312/10, los oferentes deberán acreditar fehacientemente la contratación de personal con discapacidad, y en su caso la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral con dicho personal como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por autoridad competente.

La oferta deberá ser acompañada por la “Declaración Jurada de Intereses” donde los oferentes deberán declarar si se encuentran o no alcanzados por alguno de los supuestos de vinculación establecidos en los artículos 1° y 2° del Decreto N° 202/2017. (Formulario Anexo II).

Serán declaradas inadmisibles las ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas del presente pliego y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

A los efectos impositivos el Organismo Contratante será considerado IVA exento.

Las ofertas deberán estar acompañadas por:

A) La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

B) La información detallada en el Anexo de la Disposición ONC N° 64/2016, según corresponda, en los formularios estándar determinados por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

Tanto las ofertas como la documentación complementaria deberán ser redactadas en idioma nacional. Si se presentare en idioma extranjero, la misma deberá acompañarse de la correspondiente traducción efectuada por traductor matriculado.

7. Aclaraciones y consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Durante el lapso para la presentación de las ofertas y hasta TRES (3) días antes del plazo fijado para la apertura, los interesados podrán formular consultas respecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos; por escrito en Ramsay 2250 – Pabellón “P”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Departamento Compras y Contrataciones, o por fax al número 4789-5309 y/o al correo electrónico compras912@snr.gob.ar.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

Las circulares aclaratorias serán comunicadas con DOS (2) días de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiese realizado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello y serán incluidas como parte integrante del pliegos y difundidas en el sitio de

Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones.

Las circulares modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día, por los mismos medios que ha sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. Asimismo serán comunicadas a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo de antelación. Serán incluidas como parte integrante del pliego y difundidas en el sitio de Internet de

la Oficina Nacional de Contrataciones o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones. A efectos de comunicar las circulares  se tendrá por válido el domicilio y/o correo electrónico que los interesados constituyan al momento de adquirir la documentación de la licitación. Será responsabilidad de ellos constatar su corrección y comunicar su cambio, si lo hubiere.

8. Parámetros de evaluación de ofertas.

Las ofertas serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios:

Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos por el Decreto N° 1030/2016 y Decreto N° 1023/2001, normas reglamentarias y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se evaluará la calidad de los oferentes en base a la consulta al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), teniendo en cuenta: 1) Cumplimiento contractual 2) Calidad de la prestación en casos similares y 3) si fue sancionado por incumplimiento contractual.

Se evaluará la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

Las ofertas que se consideren admisibles en los términos del párrafo anterior serán analizadas para comprobar el total cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus anexos.

Las ofertas que cumplan la totalidad de las especificaciones técnicas serán analizadas con el objeto de seleccionar la más conveniente para el Organismo Contratante. Para este análisis, los parámetros para la comparación de las ofertas serán: precio, calidad y plazo de entrega, idoneidad de los oferentes y antecedentes en el Organismo.

9. Garantías.

9.1. Garantía de Mantenimiento de Oferta.

En los casos en que correspondiera su presentación, el Oferente deberá adjuntar a su oferta la Garantía de Mantenimiento de la oferta equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la misma, o la constancia de haberla constituido. En caso de cotizar con descuentos, alternativas, o

variantes,  la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. La garantía deberá constituirse por un plazo de SESENTA (60) días, contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Vencido el plazo de mantenimiento, la garantía se considerará prorrogada automáticamente, salvo notificación expresa por parte del Oferente  en donde manifieste su voluntad en contrario, la que deberá efectuarse hasta DIEZ (10) días antes a su vencimiento.

Esta garantía podrá constituirse mediante algunas de las formas previstas en el artículo 39 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63 - E/2016.

En el caso de optar por Pólizas de Seguro de Caución deberá ser mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN (C.U.I.T. 30-69126471-4) y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y  reglamentación que a tal efecto dicte la autoridad de aplicación. Las mismas deberán estar certificadas por Escribano Público.

9.2. Garantías de Cumplimiento de Contrato o Adjudicación.

El Oferente que resultare adjudicado, deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato o Adjudicación, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación mediante algunas de las formas previstas en el artículo 39 del Anexo I de la Disposición ONC N° 63 - E/2016.

En el caso de optar por Pólizas de Seguro de Caución deberá ser mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN (C.U.I.T. 30-69126471-4) y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la autoridad de aplicación. Las mismas deberán estar certificadas por Escribano Público.

Ésta deberá ser presentada por el Adjudicatario en el Departamento Compras y Contrataciones del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, dentro de los CINCO (5) días hábiles de notificada la Orden de Compra.

9.3. Garantía de Impugnación.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en la presente licitación o para el renglón o los renglones es discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será de PESOS NUEVO MIL ($9.000,00.-).

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente a PESOS NUEVE MIL ($9.000,00.-).

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes de los párrafos anteriores.

10. Recepción definitiva, facturación y pago.

A partir de la fecha de entrega de los bienes por cuenta y cargo del Adjudicatario, el Organismo Contratante se reserva un plazo de hasta DIEZ (10) días destinado a efectuar las pruebas de verificación de las capacidades y/o cualidades de los bienes, según las especificaciones requeridas.

Si en dicho plazo los bienes no alcanzaran los rendimientos, capacidades o cualidades exigidas, los funcionarios con competencia para otorgar la Recepción Definitiva intimarán al Adjudicatario a la entrega de los bienes faltantes o insatisfactorios. En caso de no satisfacerse la adecuación de lo entregado con lo solicitado, el Organismo Contratante podrá dar por terminada la adjudicación correspondiente y ejecutar la garantía de cumplimiento de contrato, no reconociendo ningún tipo de gasto o locación alguna, como así tampoco tendrá el proveedor derecho a reclamo alguno de cualquier naturaleza.

De cumplirse satisfactoriamente dichas verificaciones, el Organismo Contratante procederá a extender el Certificado de Recepción Definitiva de los bienes.

Los funcionarios responsables de la Recepción Definitiva extenderán un Certificado de Recepción Definitiva en original, que se entregará al Adjudicatario, y dos copias, una de las cuales se agregará al expediente de la contratación, y la otra dará inicio a un Anexo del principal como incidente de pago, debiendo remitir esta documentación al área del Organismo Contratante designada para recibir las facturas de los Adjudicatarios.

NOTA: La conformidad que el Organismo Contratante dé al remito de entrega de bienes emitidos por el Adjudicatario en oportunidad de recibir los bienes, no constituirá para el Organismo Contratante otra obligación que la de ser simple depositario de las unidades que haya recibido.

Las facturas serán presentadas en Ramsay 2250 – Pabellón “P”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mesa de entradas, en el horario de 10 a 16 hs. En el caso de estar obligado a la emisión de comprobantes electrónicos, se debe enviar la factura a compras912@snr.gob.ar. El adjudicatario deberá presentar junto con la factura la documentación que acredite el vínculo laboral con el personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por autoridad competente. En el caso de no adjuntar dicha documentación no se abonará la factura hasta tanto sea presentada la misma.

Para dar inicio al plazo fijado para el pago se tomará la fecha de la factura o la fecha en que los bienes se tengan por recibidos de conformidad, la que sea mayor.

A los efectos de percibir el pago por los bienes suministrados, aquellos proveedores que no posean el Alta de Beneficiario, deberán concurrir a la Tesorería del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, ubicada en Ramsay 2250, Pabellón “P”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para obtener el número de beneficiario respectivo. El pago será realizado mediante transferencia a la cuenta declarada. (Ver Instructivo para gestionar el ALTA DE BENEFICIARIO).

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos.

11. Consideraciones y requerimientos generales.

La entrega de un renglón se perfeccionará cuando los bienes adjudicados del mismo hayan sido entregados a total satisfacción del Organismo Contratante.

Todos los requerimientos y especificaciones de los bienes objeto de esta licitación y enumerados en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deben ser considerados mínimos, pudiendo el Oferente presentar ofertas cuyas características superen o mejoren las aquí solicitadas, y se deberán explicar todas aquellas ventajas y/o facilidades que mejoren las especificaciones solicitadas.

El oferente debe cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 7º y 8º del Decreto N° 312/2010.

Todos los bienes propuestos deben ser nuevos, sin uso y de primera calidad.

IMPORTANTE: El oferente deberá presentar, junto con la oferta, toda documentación complementaria específica de los bienes que está cotizados. El oferente deberá especificar MARCA y FOLLETERIA  en los  renglones N° 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 con el fin de poder realizar un correcto análisis de las ofertas.

Los renglones N° 6 y 9 (sistema de cañería rígida plástica para instalaciones eléctricas) se adjudicaran de manera conjunta con el fin de garantizar la compatibilidad de los elementos solicitados.

12. Bienes solicitados

| RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Precintos plásticos ajustables, medida 150x3,6mm. Presentación por bolsa/pack de CIEN (100) unidades. | Pack | 10 |
| 2 | Precintos plásticos ajustables, medida 200x4,8mm. Presentación por bolsa/pack de CIEN (100) unidades. | Pack | 5 |

| RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Precintos plásticos ajustables, medida 300x4,8mm. Presentación por bolsa/pack de CIEN (100) unidades. | Pack | 7 |
| 4 | Tarugo fisher tipo UX N° 8 con tope. | Unidad | 400 |
| 5 | Tarugo fisher tipo UX N° 6 con tope. | Unidad | 400 |
| 6 | Codo de material PVC, curva a 90°, para cañería de electricidad, conexión 1/4" de diámetro. | Unidad | 20 |
| 7 | Tornillo metálico, con ranura philips, para tarugo N° 8 (medidas: 4mmx50mm). | Unidad | 400 |
| 8 | Tornillo metálico, con ranura philips, para tarugo N° 6 (medida: 3,5mmx40mm). | Unidad | 400 |
| 9 | Caño rígido, uso para electricidad, material plástico, medida 1/4" diámetro. Presentación por tira de TRES (3) metros de largo. | Tira | 10 |
| 10 | Caño rígido fabricado en acero liviano color negro, medida 3/4" diámetro. Presentación por tira de TRES (3) metros de largo. | Tira | 20 |
| 11 | Caño rígido fabricado en acero liviano color negro, medida 1" diámetro. Presentación por tira de TRES (3) metros de largo. | Tira | 20 |
| 12 | Caño corrugado de material PVC, medida 1" de diámetro, color blanco. Presentación por rollo de VEINTICINCO (25) metros de largo. | Rollo | 3 |
| 13 | Ficha tomacorriente tipo macho de TRES (3) espigas planas, 10A-220V. Tipo "Richi" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 30 |
| 14 | Ficha tomacorriente tipo hembra de adaptador para TRES (3) espigas planas, 10A-220V. Tipo "Richi" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 30 |
| 15 | Tubo de iluminación fluorescente de 36W, luz día, longitud de 122cm aprox. Tipo "Osram" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 100 |
| 16 | Interruptor termomagnetico tipo bipolar 2x25A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 10 |
| 17 | Interruptor termomagnetico tipo bipolar 2x10A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 20 |
| 18 | Interruptor termomagnetico tipo bipolar 2x16A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 20 |
| 19 | Interruptor termomagnetico tipo monofásica 16A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 10 |
| 20 | Interruptor termomagnetico tipo bipolar 2x20A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 10 |

| RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Interruptor termomagnetico tipo trifásica 3x32A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 4 |
| 22 | Caja exterior de material plástico, con tecla incluida, tipo capsulada color azul con tapa, medidas aproximadas 8cmx6,5cmx5,5cm. Tipo "Kalop" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 20 |
| 23 | Interruptor termomagnetico tipo tetrapolar 4x16A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 5 |
| 24 | Interruptor termomagnetico tipo tetrapolar 4x20A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 5 |
| 25 | Interruptor termomagnetico tipo tetrapolar 4x15A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 5 |
| 26 | Cinta aisladora de material plástico, uso para instalaciones eléctricas, presentación rollo de 19mm de ancho por 20 metros de largo. | Rollo | 100 |
| 27 | Transformador de 24 Volt, C.A. Tipo "Diloc" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 10 |
| 28 | Pila alcalina tipo A23. Tipo "Energizer" o similar de igual calidad y características técnicas. Vencimiento como mínimo UN (1) año a partir de la entrega. | Unidad | 40 |
| 29 | Cable canal de PVC con adhesivo, medida 20x10mm. Tipo "Zoloda" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación por tira de DOS (2) metros de largo. | Tira | 25 |
| 30 | Cable canal de PVC, medida 100x50mm. Tipo "Zoloda" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación por tira de DOS (2) metros de largo. | Tira | 12 |
| 31 | Cable canal de PVC, medida 18x21mm. Tipo "Zoloda" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación por tira de DOS (2) metros de largo. | Tira | 25 |
| 32 | Porta lámpara de material cerámico, rosca E40 (Goliat). | Unidad | 30 |
| 33 | Porta lámpara de material cerámico, rosca E27 (Edison). | Unidad | 40 |
| 34 | Porta lámpara de material cerámico, rosca E14 (Mignon). | Unidad | 50 |
| 35 | Caja exterior tipo roker, IP65, uso para instalaciones eléctricas, medidas 210x210x110mm. | Unidad | 15 |
| 36 | Prolongador eléctrico, tipo zapatilla, con 4 tomas (como mínimo), tecla de corte y cable de conexión de 1,50metros de longitud (como mínimo). Tipo "Kalop" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 30 |

| RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Lámpara fluorescente compacta de 26W, luz fría neutra, base G24D-3 (2 pines). Tipo "Osram" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 60 |
| 38 | Campana para alarma, 220/12Vca con transformador, 50Hz, Im 160mA, medida 150mm de diámetro. Tipo "MJK" o similar de calidad y características técnicas. | Unidad | 15 |
| 39 | Disyuntor diferencial bipolar 2x40A, 30mA corte. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 5 |
| 40 | Disyuntor diferencial bipolar 2x25A, 30mA corte. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 5 |
| 41 | Contactor MC1 bobina 24Volt. C.A. Tipo "AEA" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 10 |
| 42 | Cable tipo taller de 3x1,5mm. Tipo "Pirelli", "Neutroluz" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. | Rollo | 2 |
| 43 | Cable tipo taller de 5x1,5mm. Tipo "Pirelli", "Neutroluz" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. | Rollo | 2 |
| 44 | Cable tipo taller de 4x1,5mm. Tipo "Pirelli", "Neutroluz" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. | Rollo | 3 |
| 45 | Cable tipo taller de 3x2,5mm. Tipo "Pirelli", "Neutroluz" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. | Rollo | 2 |
| 46 | Fotocontrol de 1.000W- 10A - 220V. Tipo "Alumine" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 10 |
| 47 | Cable unipolar antiflama de sección 10mm2, color negro. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. | Rollo | 1 |
| 48 | Cable unipolar antiflama de sección 10mm2, color rojo. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. | Rollo | 1 |
| 49 | Cable unipolar antiflama de sección 10mm2, color verde/amarillo. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. | Rollo | 1 |
| 50 | Cable unipolar antiflama de sección 10mm2, color celeste. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. | Rollo | 1 |
| 51 | Cable unipolar antiflama de sección 10mm2, color marrón. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. | Rollo | 1 |

| RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | Cable unipolar antiflama de sección 1,5mm2, color celeste. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. | Rollo | 4 |
| 53 | Cable unipolar antiflama de sección 1,5mm2, color rojo. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. | Rollo | 4 |
| 54 | Cable unipolar antiflama de sección 4mm2, color rojo. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. | Rollo | 2 |
| 55 | Cable unipolar antiflama de sección 4mm2, color celeste. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. | Rollo | 2 |
| 56 | Cable unipolar antiflama de sección 2,5mm2, color verde/amarillo. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. | Rollo | 18 |
| 57 | Cable unipolar antiflama de sección 2,5mm2, color celeste. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. | Rollo | 3 |
| 58 | Lámpara tipo LED de 12W, luz fría, 6.500K, rosca E27 (Edison). Tipo "Philips", "Verbatim" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 120 |
| 59 | Lámpara tipo LED de 50W/220V, luz blanca fría, rosca E40 (Goliat). Tipo "Nova" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 30 |
| 60 | Lámpara tipo LED de 9W, luz fría, 5.000K, rosca E27 (Edison). Tipo "Philips", "Verbatim" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 80 |
| 61 | Lámpara vela tipo LED de 7W, color 3.000K, rosca E14 (Mignon). Tipo "Yarlux" o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 100 |
| 62 | Faro rotativo para señalización acústica y visual, cúpula de artefacto de 105mm de diámetro, reflectores parabólicos metalizados al vacio, lámpara incandescente, tensión 24V/alterna, potencia 27W. Tipo "Kingvox" modelo GTR 24V o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 15 |
| 63 | Luz de emergencia con encendido automático tipo LED, 12hs de autonomía (como mínimo), 220VCA- 50Hz/60Hz, intensidad de corriente 40mA, flujo luminoso 90lm, 60 leds blancos de alto brillo, batería sellada 6V-4,2AH, apto para instalación horizontal o vertical, pantalla de protección translucida de polilestireno. Tipo "Atomlux" modelo 2020 o similar de igual calidad y características técnicas. | Unidad | 5 |

13.- Entrega

Todos los bienes aquí solicitados deberán ser entregados QUINCE (15) días corridos a partir de recibida la notificación de la orden de compra, en el predio del Organismo sito en Ramsay 2250. La entrega deberá coordinarse con el Departamento Compras y Contrataciones al teléfono 4789-5308.

14.- Sanciones

Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Apercibimiento:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

2.- El oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta, salvo en los casos en que se prevea una sanción mayor.

b) Suspensión:

1.- Se aplicará una suspensión para contratar por un plazo de hasta UN (1) año:
1.1.- Al adjudicatario al que se le hubiere revocado la adjudicación por causas que le fueren imputables.
1.2.- Al oferente, adjudicatario o cocontratante que, intimado para que deposite en la cuenta de la

jurisdicción o entidad contratante el valor de la penalidad aplicada, no hubiese efectuado el pago en el plazo fijado al efecto.

1.3.- Al proveedor a quien le fuere rescindido parcial o totalmente un contrato por causas que le fueren imputables.

2.- Se aplicará una suspensión para contratar por un plazo mayor a UN (1) año y hasta DOS (2) años:
2.1.- Cuando se constate fehacientemente que el oferente, adjudicatario o cocontratante hubieren incurrido en las conductas descriptas en el artículo 10 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

2.2.- Cuando se constate que el interesado presentó documentación o información falsa o adulterada. En el caso de encontrarse pendiente una causa penal para la determinación de la falsedad o adulteración de la documentación, no empezará a correr —o en su caso se suspenderá— el plazo de prescripción establecido en este reglamento para la aplicación de sanciones, hasta la conclusión de la causa judicial.

2.3.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por resultar inelegible conforme las pautas de inelegibilidad establecidas en el presente reglamento.

2.4.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por la causal enumerada en el inciso

b) del artículo 66 del presente reglamento.

Cuando concurriere más de una causal de suspensión, los plazos de suspensión que se apliquen de acuerdo a lo previsto en los incisos que anteceden, se cumplirán ininterrumpidamente en forma sucesiva.
Los plazos comenzarán a computarse a partir del día en que se carguen las respectivas suspensiones en el Sistema de Información de Proveedores.

c) Inhabilitación:

1.- Serán inhabilitados para contratar por el tiempo que duren las causas de la inhabilitación, quienes se encuentran incursos en alguna de las causales de inhabilidad para contratar

establecidas en los incisos b) a h) del artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

14.1. Penalidades.

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

b) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.
2.- Por ceder el contrato sin autorización de la jurisdicción o entidad contratante.

c) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

1.- Se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.

2.- En el caso de los contratos de servicios o de tracto sucesivo, los pliegos de bases y condiciones particulares podrán prever la aplicación de multas por distintas faltas vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor.

3.- En ningún caso las multas podrán superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato.

d) Rescisión por su culpa:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de

conformidad.
2.- Por ceder el contrato sin autorización de la jurisdicción o entidad contratante.

3.- En caso de no integrar la garantía de cumplimiento del contrato luego de la intimación cursada por la jurisdicción o entidad contratante, quedando obligado a responder por el importe de la garantía no constituida de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el presente

reglamento.
La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél.
La jurisdicción o entidad contratante se abstendrá de aplicar penalidades cuando el procedimiento se deje sin efecto por causas no imputables al proveedor que fuera pasible de penalidad.

15. Documentación.

Los oferentes que se encuentran inscriptos al SIPRO deberán acompañar la oferta con la siguiente documentación:

Garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

Constancia de Inscripción al SIPRO.

Certificado Fiscal para Contratar Vigente o solicitud del mismo ante la AFIP.

Declaración Jurada de que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Nacional.

Los Oferentes que deban ser incorporados al SIPRO deberán cumplir con lo establecido en el Anexo I de la Disposición ONC N° 64 - E/2016, según corresponda, en los formularios estándar determinados por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

Artículo 9: Al momento de realizar la Preinscripción en el Sistema de Información de Proveedores, los interesados deberán suministrar la información que se detalla a continuación:

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA INCORPORACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES. Para la incorporación, según el tipo de personería deberá presentarse la siguiente documentación:

a) Personas humanas:

I) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.

II) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

III) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

IV) Declaración jurada de elegibilidad.

b) Personas jurídicas

I) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público pertinente.

II) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

III) Última acta de designación de autoridades y distribución de cargos y/o designación de gerente de SRL, inscripta en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante

el organismo pertinente.

IV) Documento donde conste el último domicilio real inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

V) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o

Pasaporte del Apoderado.

VI) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

VII) Declaración jurada de elegibilidad.

c) Cooperativas, mutuales y otros

I) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

II) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

IV) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

V) Declaración jurada de elegibilidad.

d) Uniones transitorias de empresas

I) Contrato constitutivo de la UTE inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.

II) Instrumento donde conste la designación de representantes legales de la UTE, inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.

III) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los administradores.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad

o Pasaporte del Apoderado.

V) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

VI) Declaración jurada de elegibilidad.

ANEXO I

Contratación Directa  Nº 36 /2017

Apertura: 7/12/2017 Hora: 14:00 hs.

PLANILLA DE COTIZACIÓN

El que suscribe............................................................................................................... Documento......................................... en nombre y representación de la Empresa................................................................................... con domicilio legal en la calle …………………………………...Nº……………………Localidad………………………………y domicilio constituido en la calle…………………………….…..................Nº................................... Teléfono..................................Fax..................................Mail..........…………………………...……….... Nº de CUIT..................................................... y con poder  suficiente  para  obrar  en  su  nombre, según consta  en  contrato poder que  acompaña,  luego  de interiorizarse  de  las  condiciones   particulares y  técnicas que rigen la presente contratación, cotiza

| RENGLÓN Nº | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | MARCA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pack | 10 | Precintos plásticos ajustables, medida 150x3,6mm. Presentación por bolsa/pack de CIEN (100) unidades. |  |  |  |
| 2 | Pack | 5 | Precintos plásticos ajustables, medida 200x4,8mm. Presentación por bolsa/pack de CIEN (100) unidades. |  |  |  |
| 3 | Pack | 7 | Precintos plásticos ajustables, medida 300x4,8mm. Presentación por bolsa/pack de CIEN (100) unidades. |  |  |  |
| 4 | Unidad | 400 | Tarugo fisher tipo UX N° 8 con tope. |  |  |  |
| 5 | Unidad | 400 | Tarugo fisher tipo UX N° 6 con tope. |  |  |  |
| 6 | Unidad | 20 | Codo de material PVC, curva a 90°, para cañería de electricidad, conexión 1/4" de diámetro. |  |  |  |
| 7 | Unidad | 400 | Tornillo metálico, con ranura philips, para tarugo N° 8 (medidas: 4mmx50mm). |  |  |  |
| 8 | Unidad | 400 | Tornillo metálico, con ranura philips, para tarugo N° 6 (medida: 3,5mmx40mm). |  |  |  |

| RENGLÓN Nº | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | MARCA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Tira | 10 | Caño rígido, uso para electricidad, material plástico, medida 1/4" diámetro. Presentación por tira de TRES (3) metros de largo. |  | $ | $ |
| 10 | Tira | 20 | Caño rígido fabricado en acero liviano color negro, medida 3/4" diámetro. Presentación por tira de TRES (3) metros de largo. |  | $ | $ |
| 11 | Tira | 20 | Caño rígido fabricado en acero liviano color negro, medida 1" diámetro. Presentación por tira de TRES (3) metros de largo. |  | $ | $ |
| 12 | Rollo | 3 | Caño corrugado de material PVC, medida 1" de diámetro, color blanco. Presentación por rollo de VEINTICINCO (25) metros de largo. |  | $ | $ |
| 13 | Unidad | 30 | Ficha tomacorriente tipo macho de TRES (3) espigas planas, 10A-220V. Tipo "Richi" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 14 | Unidad | 30 | Ficha tomacorriente tipo hembra de adaptador para TRES (3) espigas planas, 10A-220V. Tipo "Richi" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 15 | Unidad | 100 | Tubo de iluminación fluorescente de 36W, luz día, longitud de 122cm aprox. Tipo "Osram" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 16 | Unidad | 10 | Interruptor termomagnetico tipo bipolar 2x25A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 17 | Unidad | 20 | Interruptor termomagnetico tipo bipolar 2x10A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 18 | Unidad | 20 | Interruptor termomagnetico tipo bipolar 2x16A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |

| RENGLÓN Nº | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | MARCA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Unidad | 10 | Interruptor termomagnetico tipo monofásica 16A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 20 | Unidad | 10 | Interruptor termomagnetico tipo bipolar 2x20A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 21 | Unidad | 4 | Interruptor termomagnetico tipo trifásica 3x32A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 22 | Unidad | 20 | Caja exterior de material plástico, con tecla incluida, tipo capsulada color azul con tapa, medidas aproximadas 8cmx6,5cmx5,5cm. Tipo "Kalop" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 23 | Unidad | 5 | Interruptor termomagnetico tipo tetrapolar 4x16A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 24 | Unidad | 5 | Interruptor termomagnetico tipo tetrapolar 4x20A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 25 | Unidad | 5 | Interruptor termomagnetico tipo tetrapolar 4x15A. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 26 | Rollo | 100 | Cinta aisladora de material plástico, uso para instalaciones eléctricas, presentación rollo de 19mm de ancho por 20 metros de largo. |  | $ | $ |
| 27 | Unidad | 10 | Transformador de 24 Volt, C.A. Tipo "Diloc" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 28 | Unidad | 40 | Pila alcalina tipo A23. Tipo "Energizer" o similar de igual calidad y características técnicas. Vencimiento como mínimo UN (1) año a partir de la entrega. |  | $ | $ |

| RENGLÓN Nº | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | MARCA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Tira | 25 | Cable canal de PVC con adhesivo, medida 20x10mm. Tipo "Zoloda" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación por tira de DOS (2) metros de largo. |  | $ | $ |
| 30 | Tira | 12 | Cable canal de PVC, medida 100x50mm. Tipo "Zoloda" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación por tira de DOS (2) metros de largo. |  | $ | $ |
| 31 | Tira | 25 | Cable canal de PVC, medida 18x21mm. Tipo "Zoloda" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación por tira de DOS (2) metros de largo. |  | $ | $ |
| 32 | Unidad | 30 | Porta lámpara de material cerámico, rosca E40 (Goliat). |  | $ | $ |
| 33 | Unidad | 40 | Porta lámpara de material cerámico, rosca E27 (Edison). |  | $ | $ |
| 34 | Unidad | 50 | Porta lámpara de material cerámico, rosca E14 (Mignon). |  | $ | $ |
| 35 | Unidad | 15 | Caja exterior tipo roker, IP65, uso para instalaciones eléctricas, medidas 210x210x110mm. |  | $ | $ |
| 36 | Unidad | 30 | Prolongador eléctrico, tipo zapatilla, con 4 tomas (como mínimo), tecla de corte y cable de conexión de 1,50metros de longitud (como mínimo). Tipo "Kalop" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 37 | Unidad | 60 | Lámpara fluorescente compacta de 26W, luz fría neutra, base G24D-3 (2 pines). Tipo "Osram" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 38 | Unidad | 15 | Campana para alarma, 220/12Vca con transformador, 50Hz, Im 160mA, medida 150mm de diámetro. Tipo "MJK" o similar de calidad y características técnicas. |  | $ | $ |

| RENGLÓN Nº | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | MARCA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Unidad | 5 | Disyuntor diferencial bipolar 2x40A, 30mA corte. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 40 | Unidad | 5 | Disyuntor diferencial bipolar 2x25A, 30mA corte. Tipo "Schneider" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 41 | Unidad | 10 | Contactor MC1 bobina 24Volt. C.A. Tipo "AEA" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 42 | Rollo | 2 | Cable tipo taller de 3x1,5mm. Tipo "Pirelli", "Neutroluz" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. |  | $ | $ |
| 43 | Rollo | 2 | Cable tipo taller de 5x1,5mm. Tipo "Pirelli", "Neutroluz" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. |  | $ | $ |
| 44 | Rollo | 3 | Cable tipo taller de 4x1,5mm. Tipo "Pirelli", "Neutroluz" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. |  | $ | $ |
| 45 | Rollo | 2 | Cable tipo taller de 3x2,5mm. Tipo "Pirelli", "Neutroluz" o similar de igual calidad y características técnicas. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. |  | $ | $ |
| 46 | Unidad | 10 | Fotocontrol de 1.000W- 10A - 220V. Tipo "Alumine" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 47 | Rollo | 1 | Cable unipolar antiflama de sección 10mm2, color negro. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 48 | Rollo | 1 | Cable unipolar antiflama de sección 10mm2, color rojo. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |

| RENGLÓN Nº | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | MARCA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Rollo | 1 | Cable unipolar antiflama de sección 10mm2, color verde/amarillo. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 50 | Rollo | 1 | Cable unipolar antiflama de sección 10mm2, color celeste. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 51 | Rollo | 1 | Cable unipolar antiflama de sección 10mm2, color marrón. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 52 | Rollo | 4 | Cable unipolar antiflama de sección 1,5mm2, color celeste. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 53 | Rollo | 4 | Cable unipolar antiflama de sección 1,5mm2, color rojo. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 54 | Rollo | 2 | Cable unipolar antiflama de sección 4mm2, color rojo. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 55 | Rollo | 2 | Cable unipolar antiflama de sección 4mm2, color celeste. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 56 | Rollo | 18 | Cable unipolar antiflama de sección 2,5mm2, color verde/amarillo. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |

| RENGLÓN Nº | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | MARCA |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Rollo | 3 | Cable unipolar antiflama de sección 2,5mm2, color celeste. Presentación por rollo de CIEN (100) metros de largo. Tipo "Pirelli", "Trefilcon" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 58 | Unidad | 120 | Lámpara tipo LED de 12W, luz fría, 6.500K, rosca E27 (Edison). Tipo "Philips", "Verbatim" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 59 | Unidad | 30 | Lámpara tipo LED de 50W/220V, luz blanca fría, rosca E40 (Goliat). Tipo "Nova" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 60 | Unidad | 80 | Lámpara tipo LED de 9W, luz fría, 5.000K, rosca E27 (Edison). Tipo "Philips", "Verbatim" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 61 | Unidad | 100 | Lámpara vela tipo LED de 7W, color 3.000K, rosca E14 (Mignon). Tipo "Yarlux" o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 62 | Unidad | 15 | Faro rotativo para señalización acústica y visual, cúpula de artefacto de 105mm de diámetro, reflectores parabólicos metalizados al vacio, lámpara incandescente, tensión 24V/alterna, potencia 27W. Tipo "Kingvox" modelo GTR 24V o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |
| 63 | Unidad | 5 | Luz de emergencia con encendido automático tipo LED, 12hs de autonomía (como mínimo), 220VCA- 50Hz/60Hz, intensidad de corriente 40mA, flujo luminoso 90lm, 60 leds blancos de alto brillo, batería sellada 6V-4,2AH, apto para instalación horizontal o vertical, pantalla de protección translucida de polilestireno. Tipo "Atomlux" modelo 2020 o similar de igual calidad y características técnicas. |  | $ | $ |

....................................................................

FIRMA DEL OFERENTE

ACLARACIÓN DE FIRMA Y CARGO

Instructivo para gestionar el ALTA DE BENEFICIARIO

Para poder recibir recursos del Estado Nacional a través del sistema de Cuenta Única del Tesoro Nacional, los potenciales beneficiarios deberán cumplimentar los Anexos II y III (se adjuntan) para ser presentados ante la Secretaría de Hacienda de la Nación.

Datos necesarios para completar los Anexos:

- Denominación Social: la que figure en los estatutos respectivos

- Situación ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - AFIP

- Número de CUIT-CUIL-CDI: el que conste en el formulario de alta de inscripción en la AFIP o constancia respectiva emitida por la misma.

- Domicilio: deberá consignarse el domicilio fiscal indicando localidad, provincia y código postal (el mismo que figura en el formulario de alta de inscripción en la AFIP o en la constancia respectiva emitida por la misma).

- Cuenta bancaria: a efectos de poder percibir los recursos del subsidio deberá declararse una cuenta bancaria, abierta en alguno de los bancos autorizados para operar consignando:

* Número de la cuenta

* Tipo de cuenta (caja de ahorro, cuenta corriente, etc.)

* Nombre completo del Banco

* Nombre y/o número de la Sucursal

Documentación necesaria para el trámite:

- Acta de designación de autoridades o Poder (por ante escribano público certificado por el correspondiente Colegio Profesional) que autorice la firma de las solicitudes y formularios a presentar.

- Fotocopia del Formulario de alta de inscripción (inicial y última modificación –si la hubiera-) en la AFIP, o constancia emitida por dicho organismo en la cual quede sentado la situación de la

- institución respecto de los impuestos, certificada como copia fiel del original por el representante legal del beneficiario.

- Anexos II y III:

Los formularios identificados como Anexos II y III deberán presentarse debidamente completados y en original, firmados por la persona autorizada por el Acta de Designación de Autoridades o Poder antes mencionado. El Formulario identificado como Anexo III deberá estar certificado por el Banco donde se ha radicado la cuenta declarada.

AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS DEL TESORO NACIONAL EN CUENTA BANCARIA

Localidad (1)

SEÑOR/A

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DEL ………………………………………………….(2).

------------------------------------------------------------

El (los) que suscribe(n)............................................................................(3), en mi (nuestro) carácter de......................(4), de......................................(5), CUIT/CUIL/CDI. Nº ..................(6), autoriza (mos) a que todo pago que deba realizar la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en cancelación de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto, sea efectuado en la cuenta bancaria que a continuación se detalla:

| DATOS DE LA CUENTA BANCARIA | USO S.H. |
| --- | --- |
| NÚMERO DE CUENTA (7) |  |
| TIPO: CORRIENTE/DE AHORRO- CÓDIGO (8) |  |
| CBU DE LA CUENTA (9) |  |
| C.U.I.T./CUIL/CDI CUENTA CORRIENTE / DE AHORRO (9) |  |
| TITULARIDAD |  |
| DENOMINACIÓN |  |
| BANCO |  |
| SUCURSAL /Nº |  |
| DOMICILIO |  |

La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la Tesorería General de la Nación dentro de los términos contractuales, extinguirá la obligación del deudor por todo concepto, teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen hasta tanto, cualquier cambio que opere en la misma, no sea notificado fehacientemente a ese Servicio Administrativo.

El beneficiario exime al ESTADO NACIONAL  de cualquier obligación derivada de la eventual mora que pudiera producirse como consecuencia de modificaciones sobre la cuenta bancaria.

………………………………………………………………………             ………………………….(10).

Certificación bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma (s) del (de los) titular (es)

(1)Lugar y fecha de emisión// (2)Denominación del Organismo donde se presenta// (3)Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el depósito// (4)Carácter por el cual firma (n) (presidente, socio, propietario, etc)// (5)Razón Social/Denominación// (6)Número de C.U.I.T.o en su defecto CUIL o CDI // (7)Número de cuenta completo conforme la estructura de cuentas bancaria que opera la entidad financiera //(8)Tachar lo que no corresponda. Deberá indicarse el n{umero que identifica al tipo e cuenta (9) El CUIT, CUIL o CDI informado en (6) debe coincidir con el CUIT, CUIL o CDI de la CBU de la cuenta// (10) Firma y aclaración del beneficiario.

| BENEFICIARIOS DE PAGOS | No válida para cobros |
| --- | --- |
| CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN |  |
| Disposición 10/95 T.G.N. - 21/95 C.G.N. |  |
| 1) DE LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO: |  |
|  | Denominación: |  |  |  |
|  | C.U.I.T. / C.U.I.L. / C.I.E. / Nro. Doc.: |  |  |
|  | C.U.I.T. del cual depende: |  |  |
| 2) DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: |  |
|  | Calle y Nro.: |  |  |  |
|  | Localidad: |  | Cód. Postal: |  |
|  | Provincia (o país): | Teléfono: |  |
| 3) DE LA ACTIVIDAD DEL BENEFICIARIO: |  |
|  | Cód. Actividad: |  | Descripción: |  |
|  | Clasificación Sectorial: |  |  |
| 4) DE LA CUENTA BANCARIA: |  |
|  | Banco: |  | Sucursal: |  |
|  | Titularidad: |  | Denominación: |  |
|  | Tipo de Cuenta: | Nro. De Cuenta: |  |
| Me notifico de la Resolución Nº 262/95 y de la Disposición Nº 0000/95 C.G.N. - T.G.N. |
|  |  |  | FIRMA DEL DECLARANTE |  |
| PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO |  |  |  |  |
|  |  | FECHA DE RECEPCIÓN | ….../….../…… |  |
|  |  | FIRMA DEL RECEPTOR |  |  |
|  |  | SELLO DEL SERVICIO |  |  |
| APROBÓ | INFORMÓ | ARCHIVÓ |

ANEXO II