OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

“TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO INTEGRAL EN INTERIORES DE LOCALES EN LA SEDE DE ANCON 5340 – C.A.B.A.”

Pliego de Bases y Condiciones

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

OBJETO: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO INTEGRAL EN INTERIORES DE LOCALES EN LA SEDE DE ANCON 5340 – C.A.B.A.

| Nombre del organismo contratante | ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES |
| --- | --- |

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

| TIPO: CONTRATACION DIRECTA | Nº 10 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| CLASE: Etapa Única Nacional |
| MODALIDAD: Por Compulsa Abreviada por Urgencia |
| EXPEDIENTE Nº: 3855/2017 |
| Objeto de la contratación: Trabajos de mantenimiento y mejoramiento integral en interiores de locales en la sede de Ancón 5340 – C.A.B.A. |
| CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO: El presente Pliego de Bases y Condiciones, junto con todos los Anexos, Planillas y Planos que forman parte integrante del mismo, toda la normativa y los formularios que lo integran, podrán ser retirados hasta el día anterior al de la fecha de apertura de ofertas en: la Coordinación de contrataciones, ubicada en Alsina 1418, 4º piso, of. 405, C.A.B.A |
| COSTO DEL PLIEGO: SIN VALOR |
| MONEDA DE COTIZACIÓN: PESOS ARGENTINOS |

#### PRESENTACION DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| En la Coordinación de Contrataciones, ubicada en Alsina 1418, 4º piso, of. 405, C.A.B.A | Hasta las 12:00 hs del día 06 del mes de junio del 2017. |

#### ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| En la Coordinación de Contrataciones, ubicada en Alsina 1418, 4º piso, of. 405, C.A.B.A | Hasta las 12:00 hs del día 06 del mes de junio del 2017. |

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTICULO 1º - OBJETO:

Trabajos de mantenimiento y mejoramiento integral en interiores de locales en la sede de Ancón 5340 – C.A.B.A.

ARTÍCULO 2º - PLAZOS:

El plazo de ejecución para la totalidad de los trabajos, a computar a partir de la suscripción del acta de inicio, será de CINCUENTA Y CINCO (55) DIAS CORRIDOS.

ARTÍCULO 3º -VISITA DE OBRA:

A los efectos de una correcta evaluación, el oferente deberá realizar, en forma obligatoria, la visita previa al lugar donde se realizarán los trabajos, dicha visita se podrá efectuar hasta el último día hábil anterior al de apertura de las propuestas, la que deberá ser coordinada previamente con la DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (teléfono 4776-6608.)

Una vez efectuada la misma, esta Administración extenderá la constancia “Certificado de Visita”. Dicha certificación deberá adjuntarse, en forma obligatoria, a la propuesta del oferente.

análisis, revisión y evaluación de las tareas a ejecutar de la presente contratación. Será conveniente la concurrencia a la visita con una copia del Pliego de Especificaciones Técnicas a los efectos de realizar un detallado

IMPORTANTE: Serán desestimadas aquellas ofertas que no realicen la visita y, en consecuencia, no presenten la Constancia de haberla realizado.

ARTÍCULO 4°.- CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N°202/2017 - :

Toda persona que se presente en un procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio público o privado del Estado, llevado a cabo por cualquiera de los organismos y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24,156, debe dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto N°202/2017. En efecto, debe presentar una “Declaración Jurada de Intereses” en la que deberá declarar si se encuentra o no alcanzada por alguno de los supuestos de vinculación establecidos en el artículo 1°, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades del igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata.

Deberá presentarse idéntica declaración y en los mismos supuestos previstos en el artículo 1° del Decreto N°202/2017 cuando la vinculación exista en relación a funcionario de rango inferir a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese al declarante.

Conforme lo establece el Artículo 3° del mencionado Decreto, para el caso de los proveedores o contratistas del Estado, esta presentación de “Declaración Jurada de Intereses” deberá hacerse en el registro correspondiente del Sistema de Proveedores del Estado (SIPRO). En el caso de los proveedores ya inscriptos, deben presentar la declaración dentro del plazo de 90 días hábiles contados desde la fecha de entrada en vigencia del Decreto.

Deberá cumplimentar la  obligación de presentar la “Declaración Jurada de Intereses” prevista en el artículo 1º del Decreto Nº 202/2017, debidamente  firmado  el formulario del Anexo I de la Resolución 11-E/2017 de la SECRETARIA DE ETICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

ARTÍCULO 5º - FORMA DE COTIZACION:

El oferente deberá presentar su propuesta por un valor total único (IVA incluido), por la realización de los trabajos que deberán desarrollarse, de acuerdo al presente pliego y discriminar los valores según la Planilla de Cotización Anexa al presente pliego.

Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas por el término de DIEZ (10) días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha del Acto de Apertura.

ARTÍCULO 6º - DOCUMENTACION:

SIN PERJUICIO DE LAS DEMAS PREVISIONES, LAS OFERTAS DEBERAN CONTENER LA DOCUMENTACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION, RESPETANDO EL SIGUIENTE ORDEN:

- Las propuestas económicas básicas en la planilla de cotización provista en el presente Pliego o en una de similares características e idéntico contenido; por duplicado.

- Firma y aclaración del oferente o su representante legal en todas las fojas de la oferta.

- Constitución de domicilio especial en el marco del presente procedimiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, dirección de correo electrónico, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen.

- La documentación que acredite fehaciente e inequívocamente la personería del firmante de la oferta.

- La Constancia de Visita.

- los fines de dar por cumplido el requisito de existencia del Certificado Fiscal para Contratar vigente, la Administración de Parques Nacionales verificará tal circunstancia de habilitación en la página "Web" de la Administración Federal de Ingresos Públicos) o en la página de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (http://www.argentinacompra.gov.ar).

- Declaraciones juradas: el oferente deberá presentar: 1.- Declaración jurada que conste que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Nacional y 2.- “Declaración Jurada de Intereses” en la que deberá declarar si se encuentra o no alcanzado por alguno de los supuestos de vinculación previstos en el Decreto N°202/2017.

ARTÍCULO 7º - INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS:

Serán desestimadas aquellas ofertas que:

- No esté rubricada la oferta, por el oferente o su representante legal.

- Fueran formuladas por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el Estado Nacional.

- Contuvieren cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación.

- No hayan efectuado la visita requerida por el presente pliego y no presentaran la correspondiente Constancia de Visita.

- Las propuestas de aquellas empresas cuyo objeto social no pertenezca al rubro que se licita.

ARTÍCULO 8º - PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

La presentación de la oferta sólo podrá efectuarse hasta la fecha y hora fijadas por la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES a esos efectos, sin excepción alguna. Asimismo, No se admitirán modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ofertas ya presentadas.

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación.

ARTÍCULO 9º - APERTURA DE LAS OFERTAS:

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el Acto de Apertura, se procederá a abrir las ofertas en presencia de los funcionarios de ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES y de todos aquellos que desearan hacerlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.

En la apertura, se labrará un Acta en la que constará todo lo actuado, detallándose las ofertas. El Acta mencionada será leída y suscripta por los funcionarios actuantes y los asistentes que deseen hacerlo.

ARTÍCULO 10º - ADJUDICACION:

Se adjudicará a la oferta más conveniente para el Organismo, que cumpla con todos los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones.

LA ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES se reserva el derecho de dejar sin efecto esta contratación, sin lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 20 del Régimen General de Contrataciones de la Administración Pública, aprobado por el Decreto Delegado Nº 1023/2001.

ARTÍCULO 11º - CUENTA UNICA DEL TESORO:

Los pagos se efectuarán a través del Sistema de Acreditación de Pagos del Tesoro Nacional en Cuenta Bancaria, para lo cual, será requisito indispensable obtener el “Alta de Beneficiario”.

Las firmas que a la fecha de apertura se hallaran inscriptas deberán presentar fotocopia simple del formulario de inscripción. Las firmas que no se encuentren inscriptas, previo a la adjudicación, deberán requerir los respectivos formularios en el la Coordinación de Contabilidad de la APN, sito en la calle Alsina 1418, 4° piso, de la Capital Federal (Teléfono 4381-8401). Cumplimentados los mismos, deberán ser entregados en la Coordinación precedentemente citada, quien los devolverá conformados una vez que sean aprobados por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Nómina de Instituciones Bancarias adheridas al Sistema de la Cuenta Única del Tesoro Nacional (Circular 05/16 TGN):

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BBVA BANCO FRANCÉS S.A.

BANCO SUPERVIELLE S.A.

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO SAN JUAN S.A

BANCO SANTANDER RÍO S.A.

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

BANCO MACRO S.A.

NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

CITIBANK N.A.

BANCO DEL TUCUMAN S.A.

BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

BANCO DE VALORES S.A.

BANCO DEL CHUBUT S.A.

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.

BANCO ITAU ARGENTINA S.A.

INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.

BANCO DE CORDOBA S.A.

BANCO DE FORMOSA S.A.

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO

BANCO DE LA PAMPA SEM

BANCO DE CORRIENTES S.A.

BANCO COMAFI S.A.

NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A.

BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.

BANCO COINAG S.A.

En su defecto, de contar con el Alta Beneficiario en el sistema antes aludido, debidamente cumplimentado ante otra dependencia de la Administración Pública Nacional, se deberá presentar en esta Administración dicho comprobante, juntamente con toda la documentación respaldatoria del mismo que la empresa haya presentado en aquella oportunidad, correspondiendo denunciar exclusivamente los cambios que alteren los datos existentes en el SIDIF a la fecha.

ARTÍCULO 12 º - SEGUROS Y SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS:

Será condición obligatoria del adjudicatario cumplimentar los seguros de ley que las reglamentaciones vigentes establezcan, Por las coberturas de los seguros, se aceptará un Certificado de Cobertura expedido por la Compañía Aseguradora para ser entregado a ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES.

El adjudicatario luego de la firma del contrato, deberá presentar ante la Dirección Nacional de Infraestructura de la Administración de Parques Nacionales, las pólizas y los comprobantes de pago por las coberturas de los mismos.

IMPORTANTE: No se dará inicio a ningún trabajo sin la conformidad de esta Administración sobre los seguros exigidos.

- Asegurado,

- Número de Póliza,

- Vigencia,

- Listado del Personal Cubierto,

- Riesgo Cubierto,

IMPORTANTE: Toda modificación respecto al listado de personal oportunamente presentado, deberá ser puesta en conocimiento de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de producida, integrando un nuevo Certificado de Cobertura.

Seguro de Responsabilidad Civil:

El adjudicatario contratará un seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros, que cubra toda pérdida y/o reclamo por daño patrimonial y/o moral que ocurra como efecto o consecuencia de la ejecución del Contrato, por sí o por el personal a su cargo.

A fin de no demorar el inicio de las tareas contratadas, se aceptará la presentación de un Certificado de Cobertura expedido por la Compañía Aseguradora, como constancia de que la póliza se encuentra en trámite.

En un plazo de CINCO (5)) días corridos deberá presentar ante la Administración de Parques Nacionales Póliza Original acompañada por el comprobante de pago respectivo.

Requisitos del Seguro de Responsabilidad Civil:

- La Póliza deberá tener una vigencia temporal igual a la duración del Contrato;

- Ubicación del riesgo: lugar/es de la prestación;

- Objeto: detalle de los trabajos a ejecutar;

- No se admitirán autoseguros;

- ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES figurará como ASEGURADO;

- No se admitirán endosos sobre pólizas existentes;

- La Compañía de Seguros deberá ser de reconocida trayectoria en el mercado, siendo potestad de ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES la aceptación de la misma.

IMPORTANTE:

SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS y/o SERVICIOS

Todo el personal afectado a los trabajos / servicios objeto del presente Pliego, aún el perteneciente a firmas subcontratadas autorizadas, deberá proveerse de herramientas y elementos de seguridad establecidos por la normativa correspondiente, dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

ADVERTENCIAS:

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES - no liberará ningún pago al adjudicatario, sin haberse dado cumplimiento a los requisitos establecidos para los seguros citados.

ARTICULO 13º - ANTICIPO FINANCIERO – CONTRA GARANTÍA.-

La Administración de Parques Nacionales, una vez firmado el respectivo contrato, abonará en concepto de “anticipo financiero”, el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total adjudicado. Conjuntamente con la respectiva factura y a fin de proceder a su liquidación y posterior pago, la firma adjudicataria deberá integrar una garantía a favor de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES por el equivalente del monto anticipado, en la modalidad de “seguro de caución”, contratado entre una de las TRES (3) primeras compañías de seguros lideres en plaza, el cual será presentado por el oferente a entera satisfacción de esta Administración. Dicho importe será reintegrado una vez finalizados de conformidad los trabajos y descontados del pago final.

ARTÍCULO 14º - CERTIFICACIÓN - FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO:

A los TREINTA (30) días de iniciados los trabajos, la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES, previa constancia de verificación del porcentaje de avance, por parte de la DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, efectuará un pago parcial. De superar dicho avance de obra el TREINTA (30) POR CIENTO del total adjudicado, se descontará del respectivo pago, el monto del porcentaje abonado en concepto de “ANTICIPO FINANCIERO”.

Con la finalización de los trabajos, previa conformidad de los mismos por parte de la DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, se abonará el saldo restante.

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES reviste el carácter de “Consumidor Final”.

Asimismo, deberá cumplir con las disposiciones de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP).

ARTÍCULO 15º - JURISDICCION:

A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación serán competentes los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PLANILLA PARA COTIZAR

ANCON 5340 - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO INTEGRAL EN INTERIORES DE LOCALES

| Item | Designación | Precio total por item | Precio Final |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAREAS PRELIMINARES |  | $ 0.00 |
| 1.1 | Unidades Sanitarias | $ 0.00 |  |
| 1.2 | Demoliciones (muros y tabiques de ladrillo) | $ 0.00 |  |
| 1.3 | Desmonte de carpinterias (2 puertas y 2 ventanas) | $ 0.00 |  |
| 1.4 | Completamiento de mampostería | $ 0.00 |  |
| 2 | TABIQUERÍA EN SECO |  | $ 0.00 |
| 2.1 | Tabique divisorio de locales húmedos | $ 0.00 |  |
| 2.2 | Tabique divisorio con doble placa | $ 0.00 |  |
| 3 | CAPAS AISLADORAS |  | $ 0.00 |
| 3.1 | Horizontal de concreto (1:3) e: 2 cm | $ 0.00 |  |
| 3.2 | Vertical de concreto (1:3), con hidrófugo, e: 2 cm | $ 0.00 |  |
| 4 | CUBIERTAS |  | $ 0.00 |
| 4.1 | Reparaciones varias | $ 0.00 |  |
| 5 | REVOQUES |  | $ 0.00 |
| 5.1 | Enlucido, en interior, a la cal terminado al fieltro, 5 lt de mezcla (1/8:1:3), con cal aérea | $ 0.00 |  |
| 5.2 | Completo, en interior, a la cal terminado al fieltro, jaharro: 20 lt de mezcla (1/4:1:3),enlucido 5 lt de mezcla (1/8:1:3) | $ 0.00 |  |
| 6 | REVESTIMIENTOS |  | $ 0.00 |
|  | Estucado con malla plástica | $ 0.00 |  |
| 7 | CIELORRASOS ARMADOS EN SECO |  | $ 0.00 |
| 7.1 | Suspendido de Placa de Roca de Yeso | $ 0.00 |  |
| 8 | SOLADOS Y SOLIAS |  | $ 0.00 |
| 8.1 | Porcellanato cerámico 60 x 60 cm semipulido, color Bauhaus gris, tipo San Lorenzo o similar | $ 0.00 |  |
| 8.2 | Solia de granito color acorde al solado, cara superior pulida (0,89 x 0,12) | $ 0.00 |  |
| 9 | ZÓCALOS |  | $ 0.00 |
| 9.1 | Porcellanato cerámico, h: 5cm | $ 0.00 |  |
| 10 | CONDUCTOS DE VENTILACION |  | $ 0.00 |
| 10.1 | Conducto de ventilación | $ 0.00 |  |
| 10.2 | Rejilla de ventilación | $ 0.00 |  |
| 10.3 | Sombrerete ventilación, para columna simple o doble, con colocación en azotea inaccesible | $ 0.00 |  |
| 10.4 | Extractor | $ 0.00 |  |
| 11 | CARPINTERÍA METÁLICA |  | $ 0.00 |
| 11.1 | P1 - Puerta tipo OBLAK exterior línea óptima, de acero, modelo 2700, con cerradura de seguridad, pomo y herrajes según modelo. | $ 0.00 |  |
| 11.2 | P2 - Puerta tipo OBLAK interior linea enchapada modelo Cedro, vidriado con marco de acero, herrajes y cerraduras según modelo y marca | $ 0.00 |  |
| 11.3 | V1 - marca OBLAK linea Varesenova tipo patagónica 1,10 x 1,50m | $ 0.00 |  |
| 11.4 | Paneles divisores de sanitarios | $ 0.00 |  |
| 12 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELEFONICA |  | $ 0.00 |
| 12.1 | De 1º calidad, cañería de acero semipesado, sin coloc. de artefactos. | $ 0.00 |  |
| 12.2 | Provisión e instalación de artefactos lumínicos | $ 0.00 |  |
| 12.3 | Instalación telefónica: completa con cables y cajas | $ 0.00 |  |
| 13 | INSTALACIÓN SANITARIA |  | $ 0.00 |
| 13.1 | Distribución de agua fría, de 0,025 m, instalación económica | $ 0.00 |  |
| 13.2 | Artefactos y griferías | $ 0.00 |  |
| 14 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  | $ 0.00 |
| 14.1 | Vidrios float 4mm (provisión y colocación) | $ 0.00 |  |
| 14.2 | Espejo 65 x 100 cm wengue | $ 0.00 |  |
| 15 | SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE |  | $ 0.00 |
| 15.1 | Traslado equipos existentes, colocación y puesta en marcha | $ 0.00 |  |
| 16 | INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO |  | $ 0.00 |
| 16.1 | Provision y colocacion matafuegos triclase ABC 5 kg. | $ 0.00 |  |
| 17 | PINTURA |  | $ 0.00 |
| 17.1 | Sobre cielorraso de revoque fino: al látex (acondcionado, 1 mando de fijador, 3 manos de látex), color blanco | $ 0.00 |  |
| 17.2 | En muros interiores de revoque fino ,al látex (acondicionado, 1 mando de fijador, 3 manos de látex) | $ 0.00 |  |
| 18 | VARIOS |  | $ 0.00 |
| 18.1 | Volquete 4 m3, alquiler 24 hs | $ 0.00 |  |
| 18.2 | Limpieza Periódica | $ 0.00 |  |
| 18.3 | Limpieza final | $ 0.00 |  |
| 18.4 | Documentacion final | $ 0.00 |  |
| TOTAL | $ 0.00 |

CONSIDERACIONES GENERALES

ANCON 5340 – “TRABAJOS  DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO INTEGRAL   EN INTERIORES DE LOCALES”

Los trabajos integrales requeridos se ejecutarán en diversos locales ubicados en el  inmueble de la  calle Ancón 5340, entre Av. Dorrego y F.C.G.B.M. (CABA), propiedad de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES donde se encuentran oficinas de diversas Direcciones del Organismo.

Los datos catastrales de la parcela afectada son: Circ: 17  Secc:23  Manz:3C  Parc: 1

Las tareas  a ejecutar  consistirán en el acondicionamiento de algunos de los locales existentes en PB (según plano) para su  normal funcionamiento  como oficinas administrativas para personal de APN.

LOCALES:

Los locales en los que se realizarán las tareas de mantenimiento/mejoramiento son:

Local Ex Radio.

Oficina Anexa a la ex Radio

Galpón Anexo

Depto. de Huéspedes

Vivienda Anexa.

Baño.

DICHOS TRABAJOS INTEGRALES CONSISTEN EN:

- Acomodamiento de vanos para colocación de nuevas carpinterías internas.

- Reemplazo de carpinterías existentes y completamiento con mampostería.

- Reacomodamiento y reparación de tabiquería divisoria interna en locales sanitarios, para                diferenciar dos sectores de oficinas.

- Reconstrucción de capas aisladoras y revoques.

- Reparaciones menores de filtraciones y goteras eventuales en la cubierta existente para los locales citados.

- Revestimiento interior de estucado con malla plástica para locales sanitarios

- Reparación de carpetas y ejecución de solados y zócalos de porcelanato (según plano).

- Trabajos de mejoramiento y adecuación de instalación eléctrica, conforme a la normativa vigente y telefonía (tablero, cableado, bocas, tomas y llaves nuevas, para las oficinas a instalar).

- Trabajos de adecuación de instalación sanitaria (agua fría y cloaca) para los locales sanitarios a instalar.

- Traslado de equipos de aire acondicionado desde las oficinas de APN de Alsina 1418, con su posterior colocación y puesta en marcha (ubicación indicada en plano).

- Instalación de matafuegos en los locales indicados.

- Tareas integrales de pintura (paredes y cielorrasos)

GENERALIDADES:

Las presentes consideraciones rigen en cuanto a la ejecución total de las tareas, tienen por objetivo especificar pautas y criterios a seguir para lograr la correcta ejecución de las mismas.

Será condición indispensable para la recepción de los trabajos, que éstos tengan un acabado acorde a su fin.

Los materiales a emplear serán de primera calidad, de marca reconocida en plaza y de primer uso reservándose esta Administración la facultad de rechazar los productos que no reúnan las características de calidad exigidas.

Se deberán siempre cumplir con las indicaciones del fabricante y en los casos que el material se encuentre en mal estado el adjudicatario  se hará cargo de gestionar el reclamo y la reposición correspondiente.

Los materiales perecederos deberán llegar a  al lugar indicado con el envase de fábrica y cerrados.

Los profesionales dependientes de la Dirección Nacional de Infraestructura se reservarán el derecho de rechazar aquellas marcas ó materiales que no respondan a las especificaciones del presente  pliego o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

El  Adjudicatario deberá verificar in situ todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos, asumiendo toda la responsabilidad sobre las correcciones y/o tareas que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Los cómputos métricos expresados en la planilla anexa al presente son generales a los efectos de  estimar el costo e igualar las ofertas.

La planilla de cómputos adjunta es al sólo efecto de la administración del contrato, consecuentemente el presupuesto deberá desarrollarse sobre la base de la citada planilla.

Todos los trabajos deberán quedar terminados con el ajuste a las características usuales de cada rubro y en un todo de acuerdo a las reglas del arte.

Estas especificaciones, las cláusulas particulares y los planos que las acompañan son complementarios y lo especificado en uno de ellos deben considerarse como exigido en todos, en el caso de contradicciones, regirá lo que establezca la inspección.

Toda instalación deberá quedar en perfecto estado de funcionamiento, los artefactos con la totalidad de los accesorios, conexiones, elementos de accionamiento y seguridad de uso habitual, común y corriente. A tal efecto la Inspección  requerirá el completamiento o adecuación que estime procedente.

Queda establecido que la totalidad de los materiales, accesorios, enseres y herramientas requeridos para la terminación de los trabajos de mejoramiento descriptos en el presente pliego de especificaciones técnicas, serán provistos por el Adjudicatario estén o no explícitamente enumerados en los ítems correspondientes.

Nota: Las marcas comerciales, números de catálogos o clasificaciones en general  indicadas en el presente pliego, responden exclusivamente a la necesidad de definir características técnicas mínimas, y/o performances, etc., de los materiales, elementos o equipos, a incorporar en la obra. En todos los casos podrán cotizarse y utilizarse materiales, componentes o equipos de características similares, que proporcionen un funcionamiento y calidad por lo menos en un alto porcentaje a los especificados.

A continuación, se enumeran y explicitan aquellas medidas de mitigación que se prevé y deberán ser implementadas por el  Adjudicatario durante la etapa constructiva.

ETAPA DE REACONDICIONAMIENTO

Precauciones a tener en cuenta en el desarrollo de las tareas:

Considerando que hay sectores linderos a los locales a refaccionar ocupados por personal trabajando, se deberán tomar las medidas necesarias para prevenir y minimizar la contaminación del aire con el polvo como así también los ruidos y otro tipo de molestias que se generen con el desarrollo de los trabajos.

Protección de material acopiado y expuesto:

Serán implementadas las medidas que eviten o minimicen el arrastre de los materiales sueltos acopiados y expuestos por acción del viento y/o las aguas.

Para ello, se procederá a la protección de las áreas expuestas mediante cubiertas adecuadas y al control del escurrimiento de aguas mediante  acciones que intercepten y conduzcan la escorrentía superficial en los sitios de acopio.

Instalación de Local de Guardado de enseres y materiales

La diagramación, instalación y funcionamiento de dicho local/pañol  para guarda de elementos, considerará todos los aspectos ambientales y de salud e higiene del trabajo que correspondan, como:

- la provisión de agua potable en condiciones aptas para su consumo, cocción de alimentos y aseo personal.

- la prohibición de limpieza de vehículos o maquinaria con escurrimiento directo sobre el terreno y/o drenajes pluviales.

- la disposición de efluentes sanitarios y domésticos a la conexión de red cloacal.

- la disposición de  los  residuos  sólidos  domésticos  generados  por  el funcionamiento del obrador con el fin de impedir problemas innecesarios de creación de ambientes propicios para la proliferación de vectores y roedores y/o evitar la contaminación de aguas y suelos.

- la provisión de sistemas adecuados de disposición final de combustibles, aceites y otros  desechos propios de áreas destinadas al movimiento de equipos y de transporte de materiales.

- el mantenimiento de las condiciones generales de limpieza y provisión de todos los elementos y aplicación de métodos necesarios para asegurar las condiciones de salubridad que establecen las normas de higiene y seguridad vigentes.

Ruidos, Vibraciones y Calidad del Aire:

Las  tareas a realizar producirán – seguramente - alteraciones en la calidad del aire debido al incremento de las emisiones sonoras y a la producción de emisiones físicas y químicas propias de las actividades desarrolladas en esta etapa.

Deberán, entonces, implementarse una serie de medidas destinadas a preservar el medio ambiente y garantizar la salud del personal  que las ejecute y de los empleados que se encuentran en los sectores aledaños a la obra, expuestos a la emisión de contaminantes físicos y químicos.

Con relación a los ruidos, vibraciones y calidad del aire será imprescindible:

- programar las actividades  para la  readecuación de forma tal de minimizar las afectaciones por ruido y vibraciones extremas a los empleados que se encuentran en el área de influencia de su ejecución, realizando las de mayor interferencia fuera de los horarios de trabajo del personal, se deberá utilizar silenciadores adecuados en los equipos motorizados, dispositivos de supresión o amortiguación de ruidos en maquinarias, etc.

- disponer para operarios de mayor exposición directa al ruido y a las partículas generadas por la acción mecánica de las diversas maquinarias, la provisión de los correspondientes elementos de seguridad industrial, adaptados a las condiciones climáticas tales como: gafas, tapa oídos, tapabocas, ropa de trabajo, casco, guantes, botas y aquellos que por razones específicas de su labor se puedan requerir.

- proceder al humedecimiento o riego periódico de todas las vías de ingreso y circulación relacionadas con las tareas a realizar.

- efectuar el mantenimiento de todos los equipos de construcción en buen estado de afinación, controlando periódicamente filtros y válvulas.

Residuos y efluentes líquidos:

Se verificará que el manejo general de residuos y el control de la contaminación por efluentes líquidos se realicen dando estricto cumplimiento a la legislación vigente en la materia y adoptando los siguientes criterios:

- arbitrar los medios para que ningún combustible, aceite, sustancia química y/o cualquier otro producto contaminante sea derramado.

- mantener de las vías de agua, drenajes naturales y/o desagües permanentemente libres de todo tipo de obstrucción, tales como materiales de construcción, escombros y residuos de todo tipo.

- proveer los recintos apropiados para la recolección y disposición de materiales de desecho, escombros y residuos en general hasta tanto se retiren del lugar.

- monitorear periódicamente, a lo largo del tiempo de ejecución der las tareas, la calidad y cantidad de los efluentes líquidos.

- equipar a los trabajadores y operarios de mayor exposición directa a los efluentes contaminantes provenientes de las diversas maquinarias, deben estar provistos con los correspondientes elementos e indumentaria de seguridad industrial específicas de su labor, adaptados a las condiciones.

- mantener todos los lugares de operación libres de obstáculos y desperdicios de materiales o basura y retirar todo material sobrante e instalaciones temporales tan pronto como no sean necesarios.

Prevención en Higiene y seguridad:

La empresa Adjudicataria de los trabajos, deberá incluir dentro del cuerpo de profesionales dedicados al seguimiento de los mismos, un especialista matriculado, responsable del tema en Higiene y Seguridad, que verifique en el lugar el cumplimiento de las disposiciones legales y de las recomendaciones incluidas en el presente documento.

Toda la información del presente pliego es orientativa. Es responsabilidad del Adjudicatario presupuestar y proveer todos los materiales y elementos necesarios para el perfecto funcionamiento, desempeño y durabilidad de la refacción, este criterio se aplica a la totalidad de la misma.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

# ART. 1º TAREAS PRELIMINARES

1.0 Generalidades

Durante la ejecución de las tareas el Adjudicatario deberá mantener limpio y ordenado el espacio ocupado y las áreas circundantes, procediendo a depositar los residuos en recipientes con tapas habilitados para tal fin, los que deberán ser trasladados por la empresa diariamente, al sitio que el personal de esta Administración  le indicará.

Una vez terminados los trabajos,  la Adjudicataria  retirará todos los residuos y materiales sobrantes y entregará los locales  en perfectas condiciones de limpieza. De no proceder según lo expresado en el párrafo anterior la Administración de Parques Nacionales contratará, a costa del Adjudicatario, personal para la limpieza y orden necesarios para el normal desarrollo de los trabajos a juicio de la Inspección nombrada por la DNI.

###### 1.0.1 Inspección a Talleres del Adjudicatario:

La Adjudicataria facilitará a la Inspección DNI el acceso y la inspección de sus talleres y del lugar donde se realice el acopio de los materiales, a efecto de verificar la calidad de los materiales, el estado de los trabajos, y toda otra actividad relativa a ejecución en tiempo y forma de los trabajos, en cada oportunidad que le sea solicitado.

###### 1.0.2 Cumplimiento de Pruebas y Ensayos:

Como criterio general la Adjudicataria de los trabajos deberá dar cumplimiento a todas las pruebas y ensayos que fijan los Reglamentos, Códigos y Normas, como así también todas aquellas que solicite la Inspección, tanto durante las ejecución de las tareas, como a su terminación en un laboratorio adecuado elegido a satisfacción de la misma.

Antes de la aplicación generalizada de cualquier tratamiento se deberán hacer los ensayos que correspondan. Estos ensayos serán solicitados oportunamente por la Inspección. Para ello se asignarán sectores pequeños, aunque representativos, de la situación en estudio. Dichos ensayos se llevarán a cabo bajo la estrecha supervisión de la Inspección, la misma podrá requerir que los resultados sean certificados por laboratorios públicos reconocidos.

###### 1.0.3 Marcas:

Los materiales y sus marcas podrán ser elegidos por la Adjudicataria, siempre que sean de equivalente o mayor calidad y rendimiento a los especificados, según constancia certificada por el fabricante a entera satisfacción de la Inspección DNI. Este requisito no lo exime de presentar protocolos de ensayo complementarios hasta que quede demostrada la equivalencia a través del cumplimiento de la normativa IRAM o de las especificaciones técnicas del INTI. Cuando la equivalencia deba ser demostrada, a juicio exclusivo de la Inspección, a través del cumplimiento de una norma internacional, la Adjudicataria asumirá el costo de los ensayos correspondientes sin que ello le de derecho a la solicitud de mayores plazos para la realización de las tareas ni costos adicionales de ninguna naturaleza.

La Inspección DNI se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas ó materiales que no respondan a las especificaciones descriptas o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.-

###### 1.0.4 Plantel y Equipo:

La Adjudicataria de los trabajos es la única responsable del suministro del plantel y del equipo correspondiente que estará acorde con las características de las tareas a ejecutar. La Inspección  DNI podrá ordenar si lo considera necesario su refuerzo o cambio.

###### 1.0.5 Características de los Materiales:

Todos los materiales a utilizarse en los locales a refuncionalizar, responderán a las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes que se detallan en Planilla Anexa y consecuentemente a las normas IRAM.

El Adjudicatario deberá presentar ante la Inspección DNI para su aprobación una muestra de cada uno de los materiales que empleará en los trabajos. La presentará mediante una Nota de Pedido adjuntando una o más fotografía(s) digital(es) que muestren enteramente el producto y permita(n) identificar marca, producto y envase cuando corresponda. Solo la Orden de Servicio de aprobación correspondiente a dicho pedido habilitará al Adjudicatario a utilizar el material elegido/aprobado.

Cuando por cualquier motivo el Adjudicatario altere el material aprobado por la Inspección de  la DNI sin su consentimiento y aprobación por la misma vía explicada en el párrafo anterior, se le podrá exigir su total reemplazo estando en ese caso todos los gastos y costos emergentes a cargo del Adjudicatario.

###### 1.0.6 Tolerancias:

Las tolerancias geométricas de las construcciones que deba realizar el Adjudicatario deberán estar avaladas por el arte de la construcción, las especificaciones del fabricante de los productos implicados, y el buen funcionamiento de las instalaciones vinculadas a los trabajos  a realizar  a cargo de El Adjudicatario.

1.07 Energía Eléctrica y Provisión de Agua

Tanto la provisión de energía eléctrica como de agua se  tomará de los servicios ya existentes en el lugar.

1.08 Local- pañol- para guardado de enseres y materiales

El Adjudicatario deberá instalar en lugar a definir con la Inspección, un espacio  de guarda transitorio, por el período que duren los trabajos, para el resguardo de los materiales, herramientas y maquinarias que utilice para la realización de las tareas así como la provisión de las instalaciones que correspondan para el caso. Estas deberán hallarse en total acuerdo con lo que dicta la LEY 19587 – NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE y su DECRETO REGLAMENTARIO 351 / 79. Este local podrá instalarse en un sector del edificio existente del predio, según las instrucciones del Inspector de los trabajos.

El  Local señalado constará de: un lugar de depósito propiamente dicho y un lugar destinado al recinto para el personal. La superficie para ambos no será mayor a los 30 m². No podrán acopiarse materiales fuera de este ámbito.

El  Local deberá estar provisto de elementos de - “Ataque Primario Contra Incendio” - que constará de: 2 matafuegos de POLVO BAJO PRESIÓN - TIPO ABC 10 Kg. cada uno, dos (2) palas, cuatro (4) baldes con arena y bomba para bombear agua.

El  Adjudicatario no podrá en ningún caso responsabilizar a esta Administración por la falta, sustracción o deterioro de materiales u herramientas destinadas a las tareas contratadas. Si se considerase oportuna y/o necesaria la permanencia de un sereno, se deberá pedir expresa autorización primero a la Inspección y esta a su vez a la autoridad que corresponda. Esto no generara costo alguno para la Administración de Parques Nacionales.

1.1 Unidades Sanitarias

Provisión de 1 (un) Sanitario- baño portátil, químico, c/inodoro y mingitorio, para uso del personal afectado a los trabajos.

1.2 Demoliciones (muros y tabiques de ladrillo)

El material de la demolición (mamposterías, revoques, etc.) será retirado inmediatamente del recinto y depositado en el lugar que la Inspección indique.

Las demoliciones comprenden esencialmente, el retiro de tres (3) tabiques internos existentes, como así también la apertura de vanos para dos (2) puertas y dos (2) ventanas, según lo indicado en plano.

1.3 Desmonte de carpinterías

Como parte de las tareas preliminares se desmontarán CUATRO (4) carpinterías interiores existentes: DOS (2) puertas (de 0,80 x 2,05m cada una) y DOS (2) ventanas (1,10 x 1,66m cada una), según se indica en plano.

Dichas carpinterías serán retiradas y depositadas en el lugar que la Inspección indique.

1.4 Completamiento de mampostería

Según lo indicado en plano, se completarán los vanos correspondientes a UNA (1) puerta (0,80 x 2,05m) y UNA (1) ventana (1,10 x 1,66m), con mampostería de elevación de ladrillos comunes (1:3:1) trabados entre sí, en un espesor de 0,30 m.

Se dejarán hierros de refuerzo en los laterales para su vinculación con el muro existente.

# ART. 2º TABIQUERÍA EN SECO

2.1 Tabique divisorio de locales húmedos

En los locales sanitarios se ejecutarán tabiques divisorios formados por estructura de chapa galvanizada nº 24, con montantes separados cada 48 cm, solera inferior y superior de 70 mm y 1 placa de roca de yeso resistente a la humedad de 12,5 mm de espesor por cada cara, juntas tomadas con cinta y masilla.

2.2 Tabique divisorio con doble placa

En el sector que divide el local Galpón y Acceso se ejecutarán tabiques divisorios formados por estructura de chapa galvanizada nº 24, con montantes separados cada 40 cm, solera inferior y superior de 70 mm y 2 placas de roca de yeso standard (esp. 12,5 mm) junta tomada con cinta y masilla.

La terminación de dichos tabiques se hará según las especificaciones del fabricante: sus juntas tomadas con cinta de tela, enduídas y lijadas para obtener una perfecta terminación para su pintado.

# ART. 3º CAPAS AISLADORAS

3.0 Generalidades

Las capas aisladoras descriptas en el presente rubro se aplicarán en los muros donde se realicen aperturas de vanos, para asegurar la continuidad de la aislación, y en el local “oficina privada”, que es el que se encuentra “más deteriorado” en cuanto aislaciones.

3.1 Horizontal de concreto (1:3) e: 2 cm

La capa aisladora horizontal será doble, de 2 cm. de espesor. Se ejecutará por medio de una mezcla hidrófuga formada por 1 parte de cemento, 3 de arena mediana y la proporción necesaria de aditivo hidrófugo Tipo SIKA 1 o símil. La misma, posteriormente a su secado, deberá ir pintadas con dos (2) manos de pintura asfáltica según indicaciones del fabricante.

La capa aisladora se realizará cuidando no dejar ninguna fisura ni interrupción en su terminación y deberá extenderse también por debajo de los marcos de las puertas.

3.2 Vertical de concreto (1:3), con hidrófugo, e: 2 cm

La capa aisladora vertical será doble, de 2 cm. de espesor. Se ejecutará por medio de una mezcla hidrófuga formada por 1 parte de cemento, 3 de arena mediana y la proporción necesaria de aditivo hidrófugo Tipo SIKA 1 o símil. La misma, posteriormente a su secado, deberá ir pintadas con dos (2) manos de pintura asfáltica según indicaciones del fabricante.

La capa aisladora se realizará cuidando no dejar ninguna fisura ni interrupción en su terminación y deberá extenderse también por debajo de los marcos de las puertas.

# ART. 4º CUBIERTAS

En relación a las cubiertas se estimará un monto global para reparaciones menores que pudieran surgir al momento de la readecuación de las oficinas, teniendo en cuenta posibles deterioros por filtraciones y goteras, etc.

# ART. 5º REVOQUES:

5.0 Generalidades

Los distintos tipos de revoques serán los que se especifican en cada caso en los planos y planillas de locales.

Salvo los casos en que la Inspección  especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1,5 cm. en total, de las cuales 3 mm corresponderán al enlucido.

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. Las aristas de intersección de los paramentos entre sí y con los cielorrasos serán vivas y rectilíneas.

Para cualquier tipo de revoque, El Adjudicatario preparará las muestras que la Inspección  requiera, hasta lograr su aprobación. Se seguirán en todo las indicaciones de las planillas de locales.

La superficie de los paramentos que deban revocarse se preparará y limpiará esmeradamente, raspando la mezcla de la superficie, desprendiendo las partes no adheridas y mojada previamente.

Antes de comenzar el revocado de un local, El Adjudicatario verificará el perfecto aplomado y nivelación de los marcos, ventanas etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, en caso que lo hubiera.

También se cuidará especialmente la ejecución del revoque a nivel zócalos, para que al ser aplicados estos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.

Se deberá cubrir la totalidad de los marcos de las aberturas con cinta para prevenir el daño que pueda ocasionar las salpicaduras de los distintos revoques.

5.1 Enlucido, en interior, a la cal terminado al fieltro, 5 lt de mezcla (1/8:1:3), con cal aérea

Se ejecutará un enlucido a la cal, usando un mortero con arena fina,  a base de 1/8 parte de cal aérea, 1 parte de cemento y 3 partes de arena, la que será previamente tamizada, para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la cal se alisará perfectamente con fratás de madera.

5.2 Completo, en interior, a la cal terminado al fieltro, jaharro: 20 lt de mezcla (1/4:1:3), enlucido 5 lt de mezcla (1/8:1:3)

Se hará previamente un azotado hidrófugo que deberá tener una perfecta continuidad con la capa aisladora, posteriormente se realizara el revoque grueso utilizando un mortero a base de 1/4 parte de cal aérea, 1 parte de cemento y 3 partes de arena gruesa.

Finalmente se ejecutara un enlucido a la cal, usando un mortero con arena fina, la que será previamente tamizada, para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la cal se alisará perfectamente con fratás de madera.

# ART. 6º REVESTIMIENTOS

6.1 Estucado con malla plástica

En los locales sanitarios se ejecutará revestimiento tipo estuco, con una malla plástica, la cual se adapta a todos los estucos y proporciona una mayor durabilidad y resistencia a la tracción.

# ART. 7º CIELORRASOS ARMADOS EN SECO

7.0  Generalidades

Para la ejecución de cielorrasos se tomarán las prevenciones necesarias, a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.

El Adjudicatario cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo. Salvo indicación contraria en los planos, los ángulos serán vivos.

7.1  SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO

Se colocará en los locales que determina la documentación, cielorrasos de placas de roca de yeso Standard con aislamiento de poliestireno expandido densidad 30 esp. 2”, montado sobre una  estructura de soleras y montantes estándar y placa de 12 mm con buña perimetral

# ART. 8º SOLADOS Y SOLIAS

8.0  Generalidades

Los pisos una vez colocados deberán presentar superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que se detallan en la documentación. Se ejecutaran respondiendo a lo indicado en los planos de detalles respectivos, debiendo El Adjudicatario ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspección DNI  lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación.

La limpieza de los solados colocados deberá hacerse con un lavado exhaustivo en superficies no mayores de 4 m2, enjuagando por lo menos 2 veces antes de pasar a otro sector secando inmediatamente. Luego de 24 hs. aplicar productos de “autobrillo”, repitiendo a los 7 días y así sucesivamente durante las siguientes cuatro semanas.

8.1 Porcellanato cerámico 60 x 60 cm

En los locales indicados los solados serán de Porcelanato cerámico 60 x 60 cm, semipulido, color Bauhaus gris, tipo San Lorenzo o similar.

8.2 Solia de granito

En los accesos a los sanitarios se colocarán solias de granito de color acorde al solado, cara superior pulida (0,89 x 0,12 cada una).

# ART. 9º ZOCALOS

9.1 Porcellanato cerámico, h: 5cm

Los zócalos serán ejecutados en porcelanato cerámico, de h: 5 cm, del mismo color que el utilizado para los solados.

# ART. 10º CONDUCTOS DE VENTILACION

10.0 Generalidades

En los dos baños que componen el grupo sanitario  se deberá tener en cuenta la realización de la ventilación de los mismos a los cuatro vientos utilizando como punto de partida las rejillas de ventilación existentes y continuando su desarrollo con conductos de chapa de cinc o similar hasta el exterior.

10.1 Conducto de Ventilación

Para los dos sanitarios a ejecutarse.

10.2 Rejilla de ventilación

De acero inoxidable, 15 x 15 cm para los sanitarios a ejecutarse.

10.3 Sombrerete ventilación, para columna simple o doble, con colocación en azotea inaccesible

De chapa galvanizada de 6”, para finalizar conducto de ventilación en azotea inaccesible.

10.4 Extractor

Extractor de aire con cuerpo y frente de plástico, color blanco, de 14 x 14 x 12 cm y potencia de 12 watts, marca Hydra modelo VF 100ª, o similar.

# ART. 11º CARPINTERIA METÁLICA

11.0  Generalidades

Comprende la provisión y colocación  de todas las carpinterías que se requieran según tipo, cantidades y especificaciones que se indiquen en los planos y planillas de carpinterías. Se incluye en la provisión todos los elementos conducentes a la perfecta colocación y funcionalidad de las mismas.

El  Adjudicatario proveerá en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes correspondientes para cada tipo de abertura entendiéndose que  el costo de los mismos ya esta incluido en el precio unitario de cada una de las carpinterías.

En todos los casos El Adjudicatario someterá a la aprobación de la Inspección DNI las muestras de los herrajes que deba colocar o que propusiera cambiar.

A continuación se enumera el tipo de Carpintería a proveer y colocar:

11.1   P1 – Puerta exterior (0,90 x 2,05)

Puerta tipo OBLAK, o similar, línea óptima, de acero, modelo 2700, con cerradura de seguridad, pomo y herrajes según modelo.

Ver Cantidades y ubicación en planilla de locales.

11.2   P2 – Puerta interior (0,90 x 2,05)

Puerta tipo OBLAK o similar, línea enchapada modelo Cedro, vidriado con marco de acero, herrajes y cerraduras según modelo y marca.

Ver Cantidades y ubicación en planilla de locales.

11.3   V1 – Ventana (1,10 x 1,50)

Ventana tipo OBLAK, o similar, línea Varese Nova tipo patagónica.

Ver Cantidades y ubicación en planilla de locales.

11.4   Paneles divisores de sanitarios

Placa de MDF 18mm, enchapada con melanina blanca, con guardacantos blanco y bisagras de accionamiento de puertas.

Ver Cantidades y ubicación en planilla de locales.

# ART. 12º INSTALACION ELECTRICA Y TELEFONICA

12.0   Generalidades

Las tareas a realizar serán:

- Tendido de instalación eléctrica (bocas, tomas y llaves)

Para los aspectos no contemplados en el presente pliego de especificaciones técnicas o en los planos complementarios de las mismas, se tendrán como válidas las disposiciones de:

- Reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina, versión 2007.

- IEC Comisión Electrotécnica Internacional.

- ENRE - Ente Nacional Regulador de la Electricidad

- IRAM Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.

Comprende la ejecución de todos los trabajos, materiales y mano de obra especializada para las instalaciones eléctricas. Su ejecución se hará de acuerdo a los planos respectivos, de los cuales podrá obtenerse la cantidad de bocas a ejecutar. Deberán considerarse los trabajos y provisiones necesarias para ejecutar las instalaciones, comprendiendo en general los que se describen a continuación: la apertura de canaletas de muros de mampostería ,tendido dentro de tabiques y cielorrasos de roca de yeso, ejecución de nichos para el alojamiento de tableros y demás accesorios de las instalaciones; todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones o planos.

Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las normas IRAM y a las reglamentaciones vigentes. Todos los trabajos presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

Se utilizarán caños metálicos rígidos del tipo semipesado en los casos que corresponda con sus curvas, uniones, cajas, torretas y accesorios completos  para montaje, corte y curvado del Tipo SICA LÍNEA ELECTROSYSTEM o símil, y tableros e interruptores termo magnéticos automáticos Tipo SICA LIMIT o símil. Las llaves, tomas, fichas, tapas, etc. serán de la línea Hábitat de SICA o símil.

12.1 De 1º calidad, cañería de acero semipesado

En el caso de las instalaciones no a la vista se colocarán cajas y caños de hierro semipesado o plásticas semipesado (electrosystem de sica) en diámetro de 1” o mayor según cantidad y diámetro de conductores a colocar, los tramos de cañerías de longitud mayor a 7,00 metros llevarán cajas de paso ciegas, de tramos de cañerías, entre dos cajas, se admitirán hasta tres curvas, en todos los casos las cañerías deberán ser colocadas con pendiente hacia las cajas, las cajas de tomas y las llaves deberán ser rectangulares de 55 x100 mm, las de los centros y brazos octogonales de 75 x 75 x 40 mm.

Los conductores serán de tipo flexible de cobre con aislación de material plástico antillama tipo Pirelli y responderán a lo establecido en las Normas IRAM 2183, debiendo sus colores cumplir con  las Normas vigentes emanadas de la Asociación Electrotécnica Argentina, AEA,  también con las mismas, las secciones mínimas en iluminación serán de  2,5 mm2, en los retornos de llaves de efecto será de 1,5 mm2 y la red troncal principal que incluirá a los tomacorrientes será de 2,5 mm2 y en todos los circuitos se deberá instalar un conductor destinado a tierra de seguridad identificado con el color amarillo y verde, con una sección mínima de 2,5 mm2. Las llaves de efecto y tomacorrientes serán de tipo Marca Sika Línea Selene según plano 01.

El cableado se tenderá a través de las canalizaciones y se dividirán por colores los diferentes tipos de circuitos sin diferenciar el recinto destino, vale decir que:

- Tomacorrientes 		fase		rojo

neutro		celeste

tierra		verde/amarillo

- Iluminación			fase		negro

neutro		marrón

retorno           	gris

tierra		verde/amarillo

Los bastidores, tapas, llaves de efecto y tomacorrientes serán de tipo línea Hábitat de SICA o símil, con contactos de plata.

12.2 Provisión e instalación de artefactos lumínicos

12.2.1 Plafón estanco 2 tubo led 36w listón armado.

Ver Cantidades y ubicación en planilla de locales.

12.2.3 Aplique plafón redondo para cielorraso.

Ver Cantidades y ubicación en planilla de locales.

12.2.4 Plafón estanco redondo embutido para 2 lámparas de bajo consumo marca Lumenca o similar.

Ver Cantidades y ubicación en planilla de locales.

# ART. 13º INSTALACION SANITARIA

13.0 Generalidades

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con los Reglamentos de Obras Sanitarias, los planos proyectados, estas especificaciones técnicas y las indicaciones que imparta la Inspección DNI.

Comprenderá todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el correcto funcionamiento y buena terminación de las mismas, estén o no previsto y especificado en el presente  Detalle Técnico.

Las inspecciones y pruebas a las que deban ser sometidas las diversas partes de las obras de este rubro para verificar que se han realizado en forma reglamentaria antes llevar a cabo las tapadas, serán efectuadas por la Inspección. Todas estas tareas las preparará el Adjudicatario poniendo en conocimiento de la Inspección DNI el momento en que se llevarán a cabo. La totalidad de la instalación se probará con plena carga para su aprobación.

Todos los materiales serán del tipo aprobados por la Empresa Prestadora del Servicio.

Tanto el sistema de provisión de agua, como el de evacuación de líquidos cloacales, deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento. La totalidad de la instalación se probará con plena carga para su aprobación.

Deberá tenerse en cuenta que en las instalaciones de agua fría que corran horizontalmente, en general y por muros, deberán colocarse las canalizaciones de agua caliente siempre por encima o más altas que las cañerías que transporten agua fría.

El Adjudicatario deberá prever la provisión de agua para la obra, debiendo acopiar la cantidad en depósitos a usar durante el día, tanto sea para el desarrollo de los trabajos como para el personal de la Empresa.

Para el sistema de provisión de agua a las obras a construirse, ellas serán abastecidas desde la conexión actual que alimenta Tanque de Reserva y sanitarios existentes.

13.1 Distribución de agua fría, de 0,025 m, instalación económica

Se realizará el tendido de agua fría desde el colector actual en la posición del tanque de reserva existente hasta los artefactos dispuestos en los sanitarios a ejecutarse según lo indicado en planos.

Toda la cañería y accesorios serán tipo COPRAX o similar.

Previa a la distribución en cada local que sirva, se deberá colocar una llave de paso de corte de ½”.

Los desagües cloacales y pluviales se realizarán con cañería de PVC reforzado, tipo Nicoll Eterplast, línea 3,2 aprobado, igual que las piletas de piso, rejillas, ventilaciones y accesorios, todo de acuerdo al plano correspondiente, y en los casos en que corresponda se deberán agregar las piezas necesarias para lograr el correcto funcionamiento de este sistema.

13.2 Artefactos y griferías

Los artefactos sanitarios en todos los casos serán de loza blancos línea tipo BARI, según lo define la documentación.

13.2.1 Inodoro marca FV Linea Bari IKLM con depósito; una descarga DKM6F (incluyendo tapa de asiento)

Ver Cantidades y ubicación en planilla de locales.

13.2.2 Mingitorio oval FV MTN color blanco

Ver Cantidades y ubicación en planilla de locales.

13.2.3 Lavatorio Línea Murano LUR1J B/BE/S 1 agujero con columna pedestal CURJB /BE/S

Ver Cantidades y ubicación en planilla de locales.

13.2.4 Juego de grifería de lavatorio monocomando Peirano Lugo o similar

Ver Cantidades y ubicación en planilla de locales.

# ART. 14º VIDRIOS Y ESPEJOS

14.1 Vidrios float 4mm (provisión y colocación)

Según detalle de planos y planilla de locales

14.2 Espejo 65 x 100 cm wengue

Según detalle de planos y planilla de locales

# ART. 15º SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

15.1 Traslado equipos existentes, colocación y puesta en marcha

# Dado que esta Administración de Parques Nacionales  cuenta con equipos en otra dependencia, se cotizará un precio global por el traslado de TRES (3) equipos desde la sede Alsina 1418 (Capital Federal) de APN hasta el predio de la obra, incluyendo su retiro, colocación, reposición de la carga gas perdido  y puesta en marcha.

# ART. 16º INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

16.1 Provisión y colocación matafuegos triclase ABC 5 kg.

Se deberán proveer e instalar los matafuegos triclase (ABC) (IRAM 3523) DE 5 kg, indicados en planilla de cotización.

Cada uno se colocará con su correspondiente panel indicador y soporte, deberán estar colocados a una altura de nivel de piso de 1,20 a 1,50 mts

# ART. 17º PINTURA

17.0 Generalidades

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte debiendo todas las áreas de trabajo ser limpiadas prolijamente, preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de terminación y pintura.

Los defectos que pudiera presentar, cualquier componente, serán corregidos antes de proceder a pintarlo y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos.

No se admitirán el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

Será condición indispensable, para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que se presenten señales de pinceladas, pelos o rajaduras de cualquier naturaleza.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección, El Adjudicatario tomará las provisiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional proveyendo, además, los materiales necesarios para ello.

El Adjudicatario deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelería, artefactos eléctricos o sanitarios, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta, la limpieza o reposición de los mismos, a solo juicio de la Inspección DNI.

Se cuidará especialmente el recorte bien limpio y perfecto de las pinturas y protectores en los contramarcos, contravidrios, herrajes, zócalos, cornisas, conductos, etc. donde se produzca el encuentro de superficies de distinto tratamiento.

17.1 Sobre Cielorraso de revoque fino

Al látex (acondicionado, 1 mando de fijador, 3 manos de látex), color blanco, Alba o similar.

17.2 En muros interiores de revoque fino

Al látex (acondicionado, 1 mando de fijador, 3 manos de látex), color blanco, Alba o similar.

# ART. 18º VARIOS

18.1 Volquetes

Se preverá el alquiler de 10 volquetes de 4m3, por el plazo de toda la obra.

La carga y el retiro de los mismos se harán con la aprobación de la Inspección.

18.2 Limpieza Periódica

Durante la ejecución de la obra El Adjudicatario deberá mantener limpio y ordenado el espacio ocupado de del área donde efectúe los trabajos motivo de la presente Contratación y su perímetro circundante, procediendo a depositar los residuos en recipientes o canchas al efecto protegiendo su dispersión o voladura con coberturas para tal fin, residuos que deberán ser retirados y trasladados periódicamente por El Adjudicatario a su depósito definitivo, el lugar será definido por la  Inspección.

Terminados los trabajos, El Adjudicatario retirará todos los residuos, materiales y enseres y entregará los locales en perfectas condiciones de limpieza y habitabilidad. De no proceder según lo expresado la Administración de Parques Nacionales contratará a costa de El Adjudicatario, personal para la limpieza y el orden necesarios para lograr el normal uso y ocupación de las mejoras realizadas.

18.3 Limpieza Final

a) El  Adjudicatario deberá entregar los locales cuya refacción fuera objeto de la presente Contratación  en perfectas condiciones de habitabilidad y funcionalidad.

b) Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y prolijando la terminación de los trabajos ejecutados.

c) Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante los trabajos solicitados y el acarreo de los sobrantes y residuos de la limpieza.

d) Todos los trabajos se realizarán por cuenta de El Adjudicatario, quien también proveerá las herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas.

e) El Adjudicatario será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspección se hubiera incurrido.

Todos los locales se limpiarán dé acuerdo con las siguientes instrucciones:

f) Los vidrios serán limpiados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material adherido a los mismos, se quitarán con espátula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin abrasivos.

g) Los revestimientos y paramentos interiores serán repasados con cepillo de cerda para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento. En caso de presentar manchas, se lavarán siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante del revestimiento.

h) Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las manchas de pintura, residuos de mortero y/o adhesivo, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitarán con espátula y aguarrás, cuidando no rayar las superficies.

i) Los artefactos serán limpiados de la misma manera indicada precedentemente.

j) Las carpinterías  en general se limpiarán evitando el uso de productos abrasivos.

k) Se realizara la limpieza de todas las cañerías no embutidas, en especial la cara superior de los caños en sus tramos horizontales.

l) Estará a cargo de El  Adjudicatario la limpieza final de los solados perimetrales incluyendo la limpieza del terreno circundante  y el prolijado general de la vegetación y el césped circundante a al área trabajada.

###### 18.4 Documentación Final

A la finalización de los trabajos y al comienzo del PERÍODO DE GARANTÍA El Adjudicatario hará entrega a la Inspección de la DNI la documentación de relevamiento de las reparaciones y / o modificaciones realizadas, en dos (2) copias del mismo tenor en la que constarán todos los tendidos efectuadas en las instalaciones y aquellos corrimientos de muros / carpinterías que se hubieran efectuado durante el transcurso de los trabajos.

Este requisito resultará de indispensable cumplimiento  por El Adjudicatario para habilitar la recepción provisoria de los trabajos por parte de la Inspección DNI.

NOTA: A LOS EFECTOS DE UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE LA PRESENTE DESCRIPCION DE LAS TAREAS  SE ACLARA QUE DONDE DICE:

APN: Deberá   entenderse ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES, en este caso la Contratante de los trabajos a ejecutar.

El ADJUDICATARIO: Se entenderá por tal a quién resulte adjudicatario de  la presente Contratación  para la realización de los trabajos aquí descriptos y objeto del mismo.

INSPECCION DNI: Será aquel agente profesional designado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA para el seguimiento, monitoreo, y cumplimiento de todo lo detallado en el presente detalle referido a la calidad de los trabajos , tiempos de ejecución, y  cumplimiento de los objetivos fijados para el presente llamado a Contratación.

# Text boxes

CONTRATACION DIRECTA

NO 10 / 2017