OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

“GALPÓN SERVICIOS GENERALES a instalar en los PARQUEs NACIONALes LAGO PUELO Y LAGUNA BLANCA”

Pliego de Bases y Condiciones

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

El presente procedimiento licitatorio de obra pública será gobernado en primer término por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, en segundo lugar, por el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la presente Licitación y Ejecución de las Obras Públicas de la Administración de Parques Nacionales y el Pliego Técnico (ETP); rigiendo también, para aquellos casos no previsto en los mencionados Pliegos, La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, las modificaciones dispuestas por el Decreto N° 1023/2001, y la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos.

| Nombre del organismo contratante | ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES PARQUE NACIONAL LAGO PUELO - PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA |
| --- | --- |

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

| TIPO: LICITACIÓN PÚBLICA | Nº 1 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| CLASE: Etapa Única Nacional |
| MODALIDAD: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Nº 13.064 Y SUS MODIFICATORIOS Y/O COMPLEMENTARIOS, POR SISTEMA DE AJUSTE ALZADO Y PRESUPUESTO OFICIAL. |
| EXPEDIENTE Nº: 2585/2015 |
| Objeto de la contratación: GALPÓN SERVICIOS GENERALES: uNO PARA EL PARQUE NACIONAL LAGO PUELO Y OTRO PARA EL PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA |
| Compra del Pliego: El presente Pliego de Bases y Condiciones, junto con todos los Anexos, Planillas y Planos que forman parte integrante del mismo, toda la normativa y los formularios que lo integran, podrán ser comprados en los siguientes lugares que a continuación se detallan, hasta DIEZ (10) hábiles anteriores al fijado cono fecha de apertura: Departamento de Contrataciones y Servicios: Alsina 1418 - 4to Piso - Oficina 405 – C.A.B.A, en el horario de 10:00 a 13:00 horas. Oficina Administrativa del PARQUE NACIONAL LAGO PUELO, sito en la Ruta N° 16 s/n - Localidad de Lago Puelo (9211), Provincia de Chubut, en el horario de 9 hs a 15 horas. Teléfono y fax: 0294-4499232 – Correo electrónico: lagopuelo@apn.gov.ar Oficina Administrativa del PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA, sito en Avenida 12 de Julio 686 – Zapala (8340) – Provincia de Neuquén, en el horario de 8:30hs a 16:30horas. Teléfono y fax: 02942-431982. Correo electrónico: lagunablanca@apn.gov.ar end_of_the_skype_highlighting |
| Consulta del Pliego: El presente Pliego podrá ser consultado, en la Sede Administrativa del PARQUE NACIONAL LAGO PUELO, sito en la Ruta N° 16 s/n - Localidad de Lago Puelo (9211), Provincia de Chubut, en el horario de 9 hs a 15 horas. Teléfono y fax: 0294-4499232 ; en la Sede Administrativa del PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA, sito en Avenida 12 de Julio 686 – Zapala (8340) – Provincia de Neuquén, en el horario de 8:30hs a 16:30horas. Teléfono y fax: 02942-431982; en la Sede Administrativa de la DIRECCIÓN DE OBRAS E INVERSIÓN PÚBLICA PATAGONIA, sita en 12 de Octubre 1199 – San Carlos de Bariloche (8400) – Provincia de Río Negro, en el horario de 9 hs a 12 horas. Teléfono: 02944-420615 /423748 y en el Departamento de Contrataciones y Servicios: Alsina 1418 – 4to Piso – Oficina 405 – CABA, en el horario de 10:00 a 13:00 horas, o en el Sitio Web O.N.C www.argentinacompra.gov.ar ingresando al acceso Directo “Contrataciones Vigentes” |
| Costo del Pliego: PESOS MIL ($ 1.000.-) |
| Moneda de Cotización: PESOS |
| Presupuesto total Oficial: PESOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 86/100 ($ 9.387.272,86). Renglón N° 1 - PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 43/100 ($ 4.693.636,43) – Galpón Servicios Generales Parque Nacional Lago Puelo. Renglón N° 2 - PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 43/100 ($ 4.693.636,43) – Galpón Servicios Generales Parque Nacional Laguna Blanca. |
| Garantía de Oferta:(1 % Del Presupuesto Oficial Total ): PESOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 ($ 93.873,00) (1% Por Item): PESOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($ 46.940,00) |
| Garantía de Adjudicación: 5 % del monto total adjudicado. |
| Mantenimiento de Oferta: SESENTA (60) DIAS CORRIDOS Plazo de Obra: “Plazos” - CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS Artículo 2º de las Cláusulas Particulares |
| Recepción de Obra: “Recepción Definitiva de la Obra” – Artículo 20º de las Cláusulas Particulares |
| Plazo de Pago: “Facturación y Forma de Pago” - Artículo 22º de las Cláusulas Particulares |
| Garantía: “Plazo de Garantía” – Artículo 23º de las Cláusulas Particulares Los plazos consignados en días, lo son en días hábiles para la Administración Pública Nacional, salvo indicación expresa en contrario. |

#### PRESENTACION DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Oficina Administrativa de la DIRECCIÓN DE OBRAS E INVERSIÓN PÚBLICA PATAGONIA, sita en 12 de Octubre 1199 – San Carlos de Bariloche (C.P. 8400) – Provincia de Río Negro. Teléfono: 02944-420615 /423748 | Hasta las 11:30 horas del 4 de noviembre de 2016. |

#### ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Oficina Administrativa de la DIRECCIÓN DE OBRAS E INVERSIÓN PÚBLICA PATAGONIA, sita en 12 de Octubre 1199 – San Carlos de Bariloche (C.P. 8400) – Provincia de Río Negro. Teléfono: 02944-420615 /423748 | El día 4 de noviembre de 2016 - a las 12:00 horas. |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Renglón Nº | Cantidad | Sistema de Contratación | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ajuste Alzado | GALPÓN SERVICIOS GENERALES - PARQUE NACIONAL LAGO PUELO. |
| 2 | 1 | Ajuste Alzado | GALPÓN SERVICIOS GENERALES - PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA |
| OBSERVACIONES: Solicitud de consultas y aclaraciones al pliego: Durante el plazo para la presentación de las ofertas y hasta DIEZ (10) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de ofertas, los interesados podrán formular por escrito las consultas pertinentes. Todas las aclaraciones o modificaciones que pudieran efectuarse, serán remitidas mediante “CIRCULAR ACLARATORIA” o “CIRCULAR MODIFICATORIA” al requirente y a todos los adquirentes de pliegos, hasta CINCO (5) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acta de apertura, pasando las mismas a formar parte de la documentación base de la presente licitación. Las consultas que estén relacionadas con la documentación técnica del Anteproyecto, deberán ser elevadas a la Coordinación de la Dirección de Obras e Inversión Pública Patagonia, sita en 12 de Octubre 1199 – San Carlos de Bariloche (C.P. 8400) – Provincia de Río Negro. Teléfono: 02944-420615 /423748. doipsedepatagonia@apn.gov.ar |

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTICULO 1º - OBJETO:

La obra que por la presente se licita, corresponden a las necesarias para la construcción de DOS (2) galpones – servicios generales, uno en el Parque Nacional Lago Puelo y otro en el Parque Nacional Laguna Blanca.

Renglón N° 1

La obra se ejecutará en el Parque Nacional Lago Puelo que ocupa una superficie de 27.674 hectáreas. A tal efecto se asignó al Galpón Multipropósito un sector dentro del área de servicios próximo al Cobertizo-Garage y al actual edificio que opera como Galpón de Servicios Generales el que será reciclado para cumplir nuevas funciones.  La propuesta contempla el propósito de construir un edificio que satisfaga las necesidades técnicas y dotar al Parque con la infraestructura de servicios generales y de lucha contra incendios.

Al sitio se accederá por un camino que oficia de colector de la Ruta Provincial 16, provincia de Chubut.

El objetivo buscado consiste en concentrar las áreas de servicios, logística y emergencias dependientes de la APN dentro del Parque Nacional buscando mejorar su funcionamiento, optimizando sus recursos y modernizando sus instalaciones, con el fin de brindar mejor servicio y una respuesta más efectiva.

Localización dentro del predio:

Estratégica dentro del área actual de servicios, a escasos metros de la Ruta Provincial 16 (acceso al Parque)  circunstancias que facilitan tanto el abastecimiento así como el desplazamiento de los móviles afectados al ICE.

Renglón N° 2

La obra se ejecutará en el Parque Nacional Laguna Blanca que ocupa una superficie de 11.250 hectáreas. A tal efecto se afectó un superficie de aprox. 1ha a orillas de la Laguna Blanca con el propósito de construir un edificio que satisfaga las necesidades técnicas y dotar al Parque Nacional con la infraestructura de servicios generales y de lucha contra incendios.

Al sitio se accederá por un camino que oficia de colector de la Ruta Provincial 46, provincia de Neuquén.

El objetivo buscado consiste en concentrar las áreas de servicios, logística y emergencias dependientes de la APN dentro del Parque Nacional buscando mejorar su funcionamiento, optimizando sus recursos y modernizando sus instalaciones, con el fin de brindar mejor servicio y una respuesta más efectiva.

Localización dentro del predio:

Distante a 200 m del área actual de servicios, a escasos metros de la Ruta 46  circunstancia que facilita tanto el abastecimiento como también el desplazamiento de los móviles afectados al ICE.

ARTÍCULO 2º - PLAZOS:

El plazo de ejecución para la totalidad de los trabajos, a computar a partir de la suscripción del acta de inicio de los trabajos, será de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS, para el total de obra correspondiente a la instalación de UN (1) “GALPÓN SERVICIOS GENERALES PARA EL PARQUE NACIONAL LAGO PUELO Y UN (1) PARA EL PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA”.

Los alcances y la descripción de las tareas a ejecutarse para cada obra se encuentran detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (ETP) correspondiente.

ARTÍCULO 3º -VISITA DE OBRA:

A los efectos de una correcta evaluación, el oferente deberá realizar, en forma obligatoria, la visita previa al lugar donde se realizarán los trabajos, cuya dirección se especifica en el objeto del presente, la que deberá ser coordinada previamente con el personal de esta Administración destacado en el Área. Para tal fin deberán requerir la visita a la Intendencia del Parque Nacional Lago Puelo, sito en Ruta N° 16 s/n., Provincia de Chubut, Teléfono y fax: 0294-4499232, en el horario de 9 hs a 15hs. Correo electrónico: lagopuelo@apn.gov.ar (para el renglón 1) y a la Intendencia del Parque Nacional Laguna Blanca sito en Avenida 12 de Julio 686 – Zapala (8340) – Provincia de Neuquén, en el horario de 8:30hs a 16:30horas. Teléfono y fax: 02942-431982. Correo electrónico: lagunablanca@apn.gov.ar (para el renglón N° 2).  La misma se podrá realizar hasta CINCO (5) días hábiles administrativos anteriores a la fecha fijada como límite para el cierre de presentación de ofertas.

Una vez efectuada la misma, esta Administración extenderá la constancia “Certificado de Visita” de Obra, que, como Anexo “B” se adjunta al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Dicha certificación deberá adjuntarse, en forma obligatoria, a la propuesta del oferente.

Será conveniente la concurrencia a la obra con una copia del Pliego de Especificaciones Técnicas a los efectos de realizar un detallado análisis, revisión y evaluación de las tareas a ejecutar de la presente contratación.

IMPORTANTE: Serán desestimadas aquellas ofertas que no realicen la visita y, en consecuencia, no presenten la Constancia de haberla realizado.

ARTÍCULO 4º - FORMA DE COTIZACION:

El oferente deberá presentar su propuesta en la planilla de “PRESUPUESTO” que como Anexo A, forma parte del presente pliego, o en su defecto, en una de similares características e idéntico contenido, discriminando los costos, en un todo de acuerdo a lo especificado en la misma.

Se deberá cotizar por el total de los puntos detallados, incluyendo, indefectiblemente, cada uno de los apartados incluidos en los mismos; no admitiéndose ofertas parciales y/o montos globales sin discriminación de las tareas.

Asimismo, deberán respetarse las unidades de cómputo establecidas en la mencionada planilla, a los efectos de la mejor evaluación y comparación de las ofertas. Los precios cotizados deben incluir el I.V.A.

En concordancia con lo determinado por el Artículo 13 del Anexo aprobado por Decreto Nº 1295/02, la presentación deberá contemplar:

- El presupuesto, discriminado cada punto y apartado (ítem y sub-ítem) expresados en la mencionada Planilla, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

- Los análisis de precios de cada uno de los puntos, desagregados en todos sus componentes, incluidos cargas sociales y tributarias.

IMPORTANTE: La falta de tales elementos, implicará la inmediata desestimación de la oferta correspondiente.

ARTÍCULO 5º - DOCUMENTACION:

SIN PERJUICIO DE LAS DEMAS PREVISIONES, LAS OFERTAS DEBERAN CONTENER LA DOCUMENTACION EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, QUE SE DETALLA A CONTINUACION, RESPETANDO EL SIGUIENTE ORDEN:

- a. Las propuestas económicas básicas en la planilla de cotización provista en el presente Pliego o en una de similares características e idéntico contenido; por duplicado.

b. Las ofertas alternativas, si las hubiera, se efectuarán, en lo que a precios se refiere, sobre planillas de diseño similar al de la Planilla de Cotización provista en el presente Pliego de Bases y Condiciones, mientras que se deberán explicar claramente en ella todas las mejoras técnicas y/o económicas que las diferencian de la oferta básica.

- En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º de la Ley Nº 25.551 (Compre Trabajo Argentino), los Artículos 1 y 11 de su Decreto Reglamentario Nº 1600/02 y la Resolución Nº 57/03 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, según corresponda, los oferentes deberán acreditar, mediante Declaración Jurada, el cumplimiento de las condiciones requeridas para que su oferta sea considerada como nacional, y las empresas nacionales su condición de tal, en los términos de la Ley Nº 18.875.

- Declaración expresa y por escrito del oferente obligándose a mantener su oferta por el termino de SESENTA (60) DIAS CORRIDOS contados a partir de la fecha del acto de apertura, según lo expresado en el Artículo 21 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, la que deberá efectuarse mediante la suscripción del Formulario Mantenimiento de Oferta, que como Anexo C forma parte del presente.

- La constancia relativa al retiro del Pliego correspondiente a la obra a licitar, extendida por ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES.

  - IMPORTANTE: Se recuerda la conveniencia de conservar en su poder el pliego de bases y condiciones de la presente licitación, atento que no resulta necesario adjuntarlo a su propuesta, dado que el mismo obra en las pertinentes actuaciones.

  - En este sentido, se destaca que la conservación del Pliego será de gran utilidad al eventual adjudicatario hasta la finalización del vínculo contractual y contribuirá a evitar el sobredimensionamiento innecesario de los expedientes.

- LA CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, según lo establecido en el Artículo 20 del PBCG y, en caso de optar por el depósito en efectivo, el mismo deberá realizarse en la Sucursal correspondiente del Banco de la Nación Argentina, en la cuenta corriente Nº 2.914/86 – Administración de Parques Nacionales REC. FDO. TERCEROS:

- Firma y aclaración del oferente o su representante legal en todas las fojas de la oferta, muestras, folletos, catálogos, declaraciones juradas, etc., en caso de ser éstos expresamente requeridos.

- Constitución de domicilio especial en el marco del presente procedimiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, dirección de correo electrónico, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen. Deberá formalizarse su presentación cumplimentando el formulario “Declaración Jurada Constitución de Domicilio Legal y Correo Electrónico”, Anexo D del presente pliego.

- La documentación que acredite fehaciente e inequívocamente la personería del firmante de la oferta.

- La Constancia de Visita de Obra.

- En virtud de lo dispuesto por la Resolución AFIP N° 1814/05 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), de conformidad con la Circular 18/05 de la O.N.C y, cuando el total de la oferta supere los PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), a los fines de dar por cumplido el requisito de existencia del Certificado Fiscal para Contratar vigente, la Administración de Parques Nacionales verificará tal circunstancia de habilitación en la página "Web" de la Administración Federal de Ingresos Públicos) o en la página de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (http://www.argentinacompra.gov.ar).

Los oferentes con certificados vigentes, deberán prever solicitar el otorgamiento de uno nuevo, con una antelación de QUINCE (15) días hábiles administrativos a su vencimiento, conforme lo previsto en el Artículo 4º de la Resolución 1814/05, a efectos de conservar su vigencia hasta la finalización del trámite licitatorio.

- Cuando la oferta sea presentada por una Unión Transitoria de Empresas (UTE) debidamente constituida, la misma deberá ajustarse a las normas vigentes de la Ley de Obras Públicas.

- Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (Decreto N° 1.254/90 Decreto Nº 1724/93).

- Documentación que considere el oferente (muestras, folletos, catálogos, detalles constructivos etc.).

- Resto de documentación solicitada, como ser los antecedentes requeridos en el presente Pliego.

- Fotocopia legalizada del Certificado de Capacidad de Contratación Anual, la que podrá ser requerida previamente a la preadjudicación.

MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas por el término de SESENTA (60) DIAS CORRIDOS, a contar desde el día siguiente a la fecha del Acto de Apertura, según Art. 21 del PBCG.

A tal fin, se deberá suscribir el Formulario de Mantenimiento de Oferta que como Anexo C forma parte del presente Pliego.

ARTÍCULO 6º - INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS:

Serán desestimadas aquellas ofertas que:

- No esté rubricada la oferta, por el oferente o su representante legal.

- No presenten juntamente con su propuesta la garantía de oferta del UNO por ciento (1%) del presupuesto oficial de la obra que se licita, en las formas previstas en el Artículo 20 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación y Ejecución de Obras Públicas de ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES.

- Fueran formuladas por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el Estado Nacional.

- Contuvieren cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación.

- No hayan efectuado la visita a obra y no presentaran la Constancia de Visita correspondiente.

- No cumplimenten los restantes puntos requeridos en el Artículo 5º del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Las propuestas de aquellas empresas cuyo objeto social no pertenezca al rubro que se licita.

ARTÍCULO 7º - DOCUMENTACION:

LOS OFERENTES DEBERAN ACOMPAÑAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- A los efectos de juzgar la capacidad técnica y de cumplimiento de ejecución de los trabajos a contratar deberán presentar:

- Listado de trabajos ejecutados en entidades públicas y/o privadas similares al objeto de esta licitación, especialmente en los últimos TRES (3) años. Será requisito indispensable que el oferente presente la nómina de antecedentes, adjuntando un certificado de conformidad de los servicios efectuados, avalados por los comitentes a los que hace referencia, requisito sin el cual no tendrá validez la nómina de trabajos realizados que haya presentado.

- Datos de los trabajos en ejecución y montos.

- Cualquier dato que sirva a la mejor evaluación de la propuesta.

IMPORTANTE: Los documentos solicitados en a) y b) para ser considerados, deberán contener la totalidad de los siguientes datos:

- razón social;

- designación de domicilio del Comitente - detallando al referente para consulta / s -, teléfono, fax, etc.;

- detalle y fecha de iniciación y terminación de las obras contratadas;

- monto contractual y, de corresponder, especificación del valor mensual actualizado;

- cantidad de personal afectado al servicio y/u obra;

- certificación del cliente en el que se exprese la antigüedad y concepto.

- ARTÍCULO 8º - PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

La presentación de las ofertas implicará que las empresas oferentes estarán en conocimiento de las condiciones establecidas en la presente Licitación.

Las ofertas deberán estar contenidas en sobres, cajas, o paquetes los cuales deberán estar perfectamente cerrados consignando los siguientes datos:

1 – Tipo y N° de procedimiento;

2 – Objeto;

3 – Fecha y hora de la Apertura;

4 – Datos completos del Oferente.

La ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES no se responsabilizará por el posible traspapeleo o apertura prematura de la oferta como consecuencia de que su envoltorio o sobre exterior no haya sido debidamente cerrado y rotulado según las instrucciones indicadas.

Asimismo, el Organismo no recibirá ni se responsabilizará por los documentos que no sean entregados en el lugar indicado para la presentación y apertura de ofertas, dentro del plazo establecido. Presentada la oferta no se aceptaran cambios o adicionales en ellas.

ARTÍCULO 9º - APERTURA DE LAS OFERTAS:

El acto de apertura de las ofertas se llevará a cabo en la Sede Administrativa de la Coordinación de la Dirección de Obras e Inversión Publica Patagonia Norte, sita en 12 de Octubre 1199 – San Carlos de Bariloche (8400) – Prov.de Rio Negro, Teléfono 02944-420615/423748 en la fecha y hora establecidas en el presente pliego, momento en que se confeccionará el correspondiente acta. La presentación de la oferta significará por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen el presente procedimiento de selección.

ARTÍCULO 10º - COMISION EVALUADORA Y DICTAMEN DE EVALUACIÓN:

La comisión evaluadora tendrá a su cargo el análisis y evaluación de la documentación presentada, verificando los antecedentes pertinentes y los informes técnicos emitido, pudiendo solicitar al oferente mayor información y/o documentación que considere necesario, con la finalidad de ampliar los elementos de juicio dentro de las pautas fijadas en el presente pliego.

Dicha comisión emitirá el dictamen que la normativa exige, el cual proporcionara a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para el dictado del acto administrativo pertinente.

ARTÍCULO 11º - ADJUDICACION:

Se adjudicará por renglón a la oferta más conveniente para el Organismo, que cumpla con todos los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones.

La adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto administrativo respectivo. Dicha notificación podrá llevarse a cabo personalmente, por correo electrónico, por fax, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigida a la dirección de correo electrónico, número de fax o domicilio declarados por los interesados, oferentes o adjudicatarios en su presentación.

LA ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES se reserva el derecho de dejar sin efecto esta contratación, sin lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 20 del Régimen General de Contrataciones de la Administración Pública, aprobado por el Decreto Delegado Nº 1023/2001.

Rigen para la presente las previsiones de la Ley Nº 25.551 (COMPRE TRABAJO ARGENTINO), su Reglamentación Decreto Nº 1600/02 y la Resolución Nº 57/03 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

ARTÍCULO 12º - CUENTA UNICA DEL TESORO:

Los pagos se efectuarán a través del Sistema de Acreditación de Pagos del Tesoro Nacional en Cuenta Bancaria, para lo cual, será requisito indispensable obtener el “Alta de Beneficiario”.

Las firmas que a la fecha de apertura se hallaran inscriptas deberán presentar fotocopia simple del formulario de inscripción. Las firmas que no se encuentren inscriptas, previo a la adjudicación, deberán requerir los respectivos formularios en el Departamento de Contabilidad de la APN, sito en la calle Alsina 1418, 4° piso, oficina 410 de la Capital Federal (Teléfono 4381-8401) o en la Intendencia del Parque Nacional Lago Puelo, sito en Ruta N° 16 s/n., Provincia de Chubut, Teléfono y fax: 0294-4499232, en el horario de 9 hs a 15hs o en la Intendencia del Parque Nacional Laguna Blanca sito en Avenida 12 de Julio 686 – Zapala (8340) – Provincia de Neuquén, en el horario de 8:30hs a 16:30horas. Teléfono y fax: 02942-431982, para tramitar el alta mencionada. Cumplimentados los mismos, deberán ser entregados en el Departamento precedentemente citado, quien los devolverá conformados una vez que sean aprobados por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Nómina de Instituciones Bancarias adheridas al Sistema de la Cuenta Única del Tesoro Nacional (Circular 01/09 TGN):

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.				BANCO CHUBUT S.A

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA					BANCO DE LA PAMPA SEM

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES				BANCO DE CORRIENTES S.A

INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A		BANCO DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN

CITIBANK N.A								HSBC BANK ARGENTINA S.A.

BBVA BANCO FRANCÉS S.A.					BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

BANCO SUPERVIELLE S.A.						BANCO DE VALORES S.A

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES					BANCO ITAU ARGENTINA S.A

BANCO PATAGONIA S.A.					BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

BANCO HIPOTECARIO S.A						BANCO MACRO S.A.

BANCO SAN JUAN S.A							BANCO COMAFI S.A

BANCO DEL TUCUMAN S.A						NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO					BANCO SANTANDER RÍO S.A.

NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A						BANCO COINAG S.A

BANCO DE FORMOSA S.A						NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A

BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A					NUEVO BANCO SANTA FE S.A

En su defecto, de contar con el Alta Beneficiario en el sistema antes aludido, debidamente cumplimentado ante otra dependencia de la Administración Pública Nacional, se deberá presentar en esta Administración dicho comprobante, juntamente con toda la documentación respaldatoria del mismo que la empresa haya presentado en aquella oportunidad, correspondiendo denunciar exclusivamente los cambios que alteren los datos existentes en el SIDIF a la fecha.

ARTÍCULO 13 º - SEGUROS Y SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS:

El adjudicatario dentro de los CINCO (5) DIAS CORRIDOS desde la fecha de firma del Contrato, deberá presentar ante la Administración de Parques Nacionales, las pólizas y los comprobantes de pago por las coberturas que más abajo se detallan.

IMPORTANTE: No se dará inicio a ningún trabajo sin la conformidad de esta Administración sobre los seguros exigidos.

El incumplimiento por el adjudicatario de alguno de los requisitos exigidos en el presente apartado, otorgará a ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES la facultad para rescindir unilateralmente el contrato con  la sola notificación fehaciente de su voluntad.  El contrato quedará resuelto de pleno derecho a partir del momento en que la notificación haya sido recibida por el adjudicatario, sin que ello dé lugar a reclamo alguno por éste último.

SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO o ACCIDENTES PERSONALES Y VIDA OBLIGATORIO:

Respecto a trabajadores en relación de dependencia:

- Póliza de Accidente de Trabajo, en cumplimiento a las disposiciones emanadas de la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557, sus modificaciones y ampliaciones;

- Póliza de Seguro de Vida Obligatorio, conforme lo normado por el Decreto Nº 1567/74.

Respecto a trabajadores autónomos:

- Póliza de Seguro de Accidentes Personales, conforme lo dispuesto por la normativa correspondiente.

Por las coberturas de seguro detalladas se aceptará un Certificado de Cobertura expedido por la Compañía Aseguradora para ser entregada a ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES, donde conste:

- Asegurado,

- Número de Póliza,

- Vigencia,

- Listado del Personal Cubierto,

- Riesgo Cubierto,

- Existencia o no de deuda.

IMPORTANTE: Toda modificación respecto al listado de personal oportunamente presentado, deberá ser puesta en conocimiento de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES  dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de producida, integrando un nuevo Certificado de Cobertura.

Seguro de Responsabilidad Civil:

El adjudicatario contratará un seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros, que cubra toda pérdida y/o reclamo por daño patrimonial y/o moral que ocurra como efecto o consecuencia de la ejecución del Contrato, por sí o por el personal a su cargo.

A fin de no demorar el inicio de las tareas contratadas, se aceptará la presentación de un Certificado de Cobertura expedido por la Compañía Aseguradora, como constancia de que la póliza se encuentra en trámite.

En un plazo de VEINTE (20) DIAS CORRIDOS deberá presentar ante la Administración de Parques Nacionales Póliza Original acompañada por el comprobante de pago respectivo.

Requisitos del Seguro de Responsabilidad Civil:

- La Póliza deberá tener una vigencia temporal igual a la duración del Contrato;

- Ubicación del riesgo: lugar/es de la prestación;

- Objeto: detalle de los trabajos a ejecutar;

- No se admitirán autoseguros;

- ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES figurará como ASEGURADO;

- No se admitirán endosos sobre pólizas existentes;

- La Compañía de Seguros deberá ser de reconocida trayectoria en el mercado, siendo potestad de ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES la aceptación de la misma.

IMPORTANTE:

SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS y/o SERVICIOS

Todo el personal afectado a los trabajos / servicios objeto del presente Pliego, aún el  perteneciente a firmas subcontratadas autorizadas, deberá proveerse de herramientas y elementos de seguridad establecidos por la normativa correspondiente, dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

ADVERTENCIAS:

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES - no liberará ningún pago al adjudicatario, sin haberse dado cumplimiento a los requisitos establecidos para los seguros citados.

La Inspección de Obra podrá, en todo tiempo y durante el desarrollo de la obra, exigir al Contratista la presentación de la documentación que acredite la continuidad del cumplimiento de tales obligaciones.

ARTÍCULO 14º - FIRMA DEL CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN DE OBRA, Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE OBRA:

El contrato respectivo se firmará dentro de los SIETE (7) DIAS CORRIDOS de haberse notificado el acto administrativo de adjudicación.

El Contratista deberá presentar al Comitente la documentación técnica (PROYECTO EJECUTIVO) descripta en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (Artículo II.1.1), para su aprobación, en un plazo no mayor a DIEZ (10) DIAS CORRIDOS contados a partir de la suscripción del contrato.

El Acta de Inicio de Obra se rubricará dentro de los QUINCE (15) DIAS contados a partir de la firma del contrato, y luego de haber recibido la conformidad de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES respecto de los seguros presentados por el Contratista y presentada la documentación técnica descripta en el párrafo anterior.

A fin de concretar dicha/s firma/s, deberán comunicarse con el Inspector de Obra que designe la Dirección de Obras e Inversión Pública, de la Administración de Parques Nacionales, en el horario de 10 a 17, al teléfono (011) – 4776-6608

. Los oferentes deberán incluir en su propuesta el plan de trabajo semanal y discriminado por rubros de obra, con desarrollo minucioso de la ejecución del mismo reflejando detalladamente las tareas descriptas en el Anexo A “Especificaciones Técnicas Particulares” del PB Y CP

IMPORTANTE: En el caso de no presentar alguno de los requisitos necesarios, NO se dará inicio de la obra por causas imputables a la empresa contratista.

ARTÍCULO 15º - DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA Y GESTIONES A SU CARGO:

- Ejecutar la totalidad de las tareas en un todo de acuerdo a las reglas del arte, en condiciones de eficiencia y seguridad.

- Deberá afectar personal idóneo y responsable en el cumplimiento de las tareas, quedando expresamente establecido que ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES se reserva el derecho a requerir su inmediato reemplazo unilateralmente, en caso de considerar no satisfactorio su desempeño. Esta eventual determinación obligará al contratista a destacar en el término de CUARENTA Y OCHO (48) horas nuevo personal, sin que ello derive en costo adicional alguno.

- Queda bajo exclusiva responsabilidad del contratista, todo accidente de trabajo que involucre a su personal o a terceros vinculados con la prestación del servicio, como asimismo del incumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las Leyes Laborales, sin excepción.

- El Contratista asume la responsabilidad de su personal y se obliga a reparar y/o reponer todo elemento de propiedad de la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES que eventualmente resultare dañado o destruido por acción u omisión del personal actuante dependiente de él.

- Todo lo hallado dentro del/de las Área/s donde desarrolle sus actividades el Contratista, tanto por él mismo como por su personal, deberá ser entregado a la Oficina Administrativa de la Intendencia del Parque Nacional Lago Puelo o Parque Nacional Laguna Blanca según corresponda.

- Será obligación del Contratista presentar una nómina completa del personal con su respectivo número de documento de identidad, que haya previsto para ejecutar los trabajos, objeto de la presente licitación, debiendo informar de cualquier reemplazo de personal a la Inspección de Obra de la Administración de Parques Nacionales.

- Este Organismo no admitirá interrupción del servicio por vacaciones u otras causas, debiéndose realizar la atención del mismo en forma permanente.

- De suscitarse huelgas y/o conflictos parciales o totales, o cualquier otra situación con el personal empleado por el contratista, será obligación de éste procurar una solución en un plazo no mayor a CUARENTA Y OCHO (48) horas, a partir del momento en que este Organismo labre un Acta para documentar la situación creada; en caso contrario, se podrá decidir, por ese sólo hecho, la rescisión del Contrato, sin que ello genere al adjudicatario derecho a reclamo o indemnización alguno.

- El contratista deberá solicitar ante esta Administración la aprobación previa a la colocación y/o acopio de cualquier elemento constitutivo de la obra. Ante todo material puesto en obra, no inspeccionado, y que a juicio de esta Administración no satisfaga las condiciones de calidad previstas, el contratista se obliga a su recambio.

- El contratista deberá presentar a la la Dirección de Obras e Inversión Pública de la Administración de Parques Nacionales, la Documentación Ejecutiva conforme a lo estipulado en el artículo II.1.1. del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, para su aprobación. EL CONTRATISTA NO PODRÁ REALIZAR NINGUNA TAREA QUE NO POSEA DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA APROBADA POR LA DIRECCION DE OBRAS E INVERSIÓN PÚBLICA.

ARTÍCULO 16º - REGISTROS A PROVEER POR EL CONTRATISTA:

El contratista está obligado a proveer el registro que se detalla a continuación:

LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO:

Será un único libro destinado al conjunto de los trabajos que estará en poder de ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES, archivado en el edificio donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de la presente Licitación. El libro será provisto por el contratista, estará encuadernado o de lomo fijo debidamente foliado y por triplicado. Entregándose el original al contratista, el duplicado se incorporará al expediente y el triplicado quedará en el libro que deberá estar siempre en las oficinas de la Inspección de Obra. En él quedarán asentadas las órdenes, citaciones, o instrucciones que la inspección deba transmitir al contratista.

No obstante, en caso que el contratista considere que cualquier orden impartida se halla excedida en los términos o alcance del Contrato, deberá notificarse en disconformidad, procediendo a asentar en el Libro de Notas de Pedido y dentro de los DOS (2) días hábiles de notificado, el correspondiente reclamo fundamentando claramente las razones que lo asisten para formular la observación.

Habiendo transcurrido el plazo estipulado, habrá caducado el derecho a reclamar y quedará obligado a ejecutar lo ordenado en la Orden de Servicio sin más trámite.

En caso que el contratista o su representante se negara a notificarse, las órdenes o instrucciones se asentarán en el Libro de Ordenes de Servicio y se entenderá sin admitir prueba en contrario que es de conocimiento del contratista, aún faltando la firma del representante del mismo.

ARTÍCULO 17º - REPRESENTANTE TÉCNICO DEL CONTRATISTA Y/O PERSONAL TÉCNICO A AFECTAR A LA OBRA:

El contratista deberá contar en obra con el/los profesionales idóneos (de Arquitectura y/o de Ingeniería), debidamente matriculados y presentados a la Administración, que asuman los cargos y responsabilidades correspondientes al Representante Técnico, quienes deberán satisfacer las condiciones que se detallan a continuación.

Resulta obligatoria la presencia del Representante Técnico cada vez que el Inspector de Obra lo considere necesario ya sea en la obra o donde la Inspección lo indique.

El Inspector de Obra podrá solicitar al contratista que incorpore a la obra, el personal técnico necesario en instalaciones obras sanitarias, instalación eléctrica, ingeniería civil, etc.

OBSERVACIÓN: La mora que se incurra en los trabajos por falta del personal técnico auxiliar, será imputable exclusivamente al Contratista.

El/los profesional/es interviniente/s deberá/n presentar copia debidamente legalizada de su título profesional habilitante que lo/s acredite/n como idóneo/s a los fines de la presente licitación.

ARTÍCULO 18º - FISCALIZACION E INSPECCION - CERTIFICADOS:

Se deja expresamente establecido que el trámite de certificación y facturación, estará condicionado al cumplimiento, por parte del contratista, de que los trabajos estén debidamente realizados de acuerdo a las reglas del arte en la materia.

Para el caso, el contratista presentará un certificado mensual discriminado por rubros de la obra en donde consten fehacientemente los trabajos realizados. El importe a abonar por cada certificado mensual será el equivalente al porcentaje de obra ejecutado al momento de presentación del informe de estado de obra.

La Inspección evaluará si las tareas fueron ejecutadas a satisfacción y en los plazos previstos y realizará la aprobación del certificado (o del remito, según corresponda), dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles.

Con la conformidad antes aludida al certificado, en el plazo previsto para ello, el contratista podrá realizar los trámites de facturación, conforme lo prevé el Artículo 22º  del presente pliego de clausulas particulares- “Facturación y Forma de Pago”.

ARTÍCULO 19º - RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA:

Una vez finalizados los trabajos contratados, el contratista lo comunicará fehacientemente por nota, debiendo la Inspección disponer dentro de los CINCO (5) días hábiles de dicha notificación, la fecha en que se efectuará la Recepción Provisoria de la Obra.

La obra deberá entregarse libre de todo tipo de escombros materiales, tanto en su interior como exterior. Con las instalaciones en perfecto funcionamiento. La totalidad de las instalaciones provisorias encaradas deberán ser retiradas por parte del contratista terminadas las obras.

Para formalizar la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista deberá entregar y hacer aprobar por el Inspector de la Obra la totalidad de la documentación “conforme a obra” de los trabajos realizados.

En fecha y hora estipulada, el Contratista y la Inspección, de no existir observaciones, efectuarán el Acta de Recepción Provisoria de la Obra. En caso de existir observaciones, la Inspección las consignará por escrito y fijará un plazo para cumplimentarlas, difiriéndose la Recepción Provisoria de la Obra hasta esa fecha.

De no resolverse las observaciones formuladas, salvo descargo fundamentado, el Contratista se hará pasible de la ejecución del Fondo de Garantía y Reparo, pudiendo ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES efectuar las reparaciones por su cuenta y/o podrá designar a un tercero para la ejecución de las mismas, con cargo al contratista. En caso que dicho fondo no cubra los gastos, la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES ejecutará proporcionalmente la garantía de cumplimiento de contrato.

IMPORTANTE: La postergación de la Recepción Provisional de la obra no significará bajo ningún concepto ampliación del plazo de obra.

ARTÍCULO 20º - RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA:

Se entenderá como Recepción Definitiva de la obra aquella que surja de la firma de la correspondiente Acta.

Dicha Acta será efectuada y firmada por el contratista y la inspección cumplidos los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS CORRIDOS de la “Recepción Provisoria de la Obra”.

En caso que se realicen observaciones y se determinen trabajos de reparación que faltaren ejecutar, se establecerá un plazo para los mismos. Vencido este plazo se volverán a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar su conclusión que, de ser satisfactoria, permitirá firmar el Acta de Recepción Definitiva de la Obra.

El contratista será responsable de la reparación de los daños ocasionados por los vicios ocultos que pudieran surgir, salvo los defectos resultantes del uso indebido de las mismas, hasta la recepción definitiva de la misma.

Asimismo, la Recepción Definitiva de la Obra se concretará también, el Certificado Final en concepto de Devolución del Fondo de Garantía. Por consiguiente, el saldo final resultante de la retención aplicada en cada Certificado será abonado previa intervención favorable por parte de la Dirección de Obras e Inversión Pública del Organismo, razón por la cual los plazos de pago especificados correrán a partir de esta última intervención definitiva.

ARTICULO 21º - ANTICIPO FINANCIERO – CONTRA GARANTÍA.-

La Administración de Parques Nacionales otorgará al adjudicatario en concepto de anticipo financiero un importe equivalente al 20% del monto total adjudicado. En consecuencia y, oportunamente, el adjudicatario deberá presentar la correspondiente factura, conjuntamente con  el seguro de caución pertinente por un importe equivalente al facturado a favor de la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES.

Dicho seguro deberá ser contratado entre una de las TRES (3) primeras compañías de seguros líderes en plaza, reservándose la A.P.N el derecho de aceptar u objetar la validez del mismo; de no ser aceptado, el oferente deberá sustituir la misma. El seguro en cuestión será reintegrado contra la presentación del último certificado de obra.

De cada pago por Certificado de Obra que realice la APN será descontado el porcentaje establecido en concepto de Anticipo Financiero, el cual se aplicará sobre el monto total ejecutado en ese periodo, hasta alcanzar el 100% del anticipo financiero.

ARTÍCULO 22º - CERTIFICACIÓN - FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO:

Los trabajos serán certificados cada TREINTA (30) DIAS CORRIDOS por el Inspector de Obras de la  DOIP. El primero se realizará a los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS de labrada el acta de inicio de obra, de acuerdo al presente pliego y a la documentación gráfica que forma parte del mismo; como así también la liquidación que presente la empresa contratista, en concordancia con el porcentaje de obra ejecutado al momento de presentación de la misma correspondiente al estado de la obra.

Los pagos se efectuarán dentro de los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS, contados a partir del día siguiente al que se produzca la conformidad técnica definitiva a los certificados (o a los remitos) respectivos. Esto será válido tanto para los certificados de obra, final de obra y trabajos adicionales.

Si la Liquidación hubiera sido observada, la cuenta del período para el pago comenzará en el momento en que el contratista lo presente con las correcciones del caso y a partir de la conformidad técnica (certificación). Durante dichos plazos no correrán intereses moratorios ni compensatorios a favor del contratista.

La facturación y pago se realizarán en moneda nacional .Las facturas deberán presentarse, una vez recibida la recepción definitiva antes citada, de lunes a viernes en la Oficina Administrativa de esta Administración de Parques Nacionales, en original y tres fotocopias, acompañada del cuadruplicado del certificado de obra  aprobado por la autoridad de competencia.

La Administración de Parques Nacionales reviste el carácter de “Consumidor Final”.

IMPORTANTE: De cada certificación se efectuarán las retenciones que correspondan, en concordancia con lo establecido en el Artículo 97 del P.B.C.G. y su devolución se realizará de acuerdo a lo expresado en el Artículo 112 del mencionado pliego y tal se establece en el Artículo 25 del presente pliego.

En cada factura constará:

- Número y fecha del Contrato a que corresponda;

- Número de Expediente;

- Número y fecha de los remitos, cuando corresponda;

- Número y especificación del Renglón, de corresponder;

- Importe total bruto de la factura;

- Monto y tipo de los descuentos, si correspondieran;

- Importe neto de la factura;

- Número de beneficiario en el SIDIF (Sistema Integrado de Información Financiera): de no poseerlo, deberá solicitarlo - una vez notificada la adjudicación - en la Dirección citada, a efectos de incluirlo en la factura correspondiente.

- Todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación, como ser, si es facturación total, parcial, lugar donde se prestó el servicio, etc.

Asimismo, deberá cumplir con las disposiciones de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP).

El contratista deberá presentar juntamente con su facturación la documentación que acredite la situación que revista frente a la Resolución General DGI Nº 3125/90.

Para el caso de contratistas que ante el impuesto al valor agregado revistan el carácter de “Responsable Inscripto”, deberán presentar facturas del Tipo “B”, cumpliendo con los requisitos de facturación establecidos por la Resolución General DGI N° 3419/91, sus complementarias y modificatorias y la Resolución General AFIP Nº 100/98, a presentar en original y copia que quedarán en poder de ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES.

Para el resto de los contratistas, facturas del Tipo "C", cumpliendo con los requisitos de facturación establecidos por la RG DGI Nº 3419, sus complementarias y modificatorias, a presentar sólo en original que quedará en poder de ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES.

El contratista deberá presentar juntamente con su primera factura la documentación que acredite la situación que reviste frente a:

- Impuesto al Valor Agregado – Resolución General DGI 3125/90 y sus modificatorias.

- Impuesto a las Ganancias.

- Ingresos Brutos.

En virtud de encontrarse ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES incorporada al Régimen de Retención del Impuesto al Valor Agregado por Resolución General AFIP Nº 18/97, sus complementarias y modificatorias, y de Retención del Impuesto a las Ganancias RG DGI Nº 2784, sus complementarias y modificatorias; de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos; en todos los casos, y adjunto con la primer factura, el contratista deberá presentar copia de la documentación emitida por AFIP y/o los Organismos correspondientes, que respalde la situación que reviste frente a los mencionados impuestos (las posibles exenciones vigentes), a fin de proceder a realizar o no las retenciones establecidas por las normas citadas.

Si se modificara la condición del contratista ante la AFIP, éste deberá hacer conocer a esta Administración tal circunstancia, acompañando la documentación que así lo acredite.

IMPORTANTE: Toda copia de documentación adjunta a la facturación presentada deberá estar autenticada por el proveedor mediante la leyenda “ES COPIA FIEL”, firma, aclaración y cargo.

ARTÍCULO 23º - PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA REALIZADA:

Será de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS CORRIDOS contados desde la fecha de la firma del Acta de Recepción Provisoria de Obra.

Durante dicho período, el contratista será responsable de la reparación de los daños ocasionados por los vicios ocultos que pudieran surgir, salvo los resultantes del uso indebido de la instalaciones, hasta la recepción definitiva de la misma.

El contratista deberá presentar una memoria descriptiva de los trabajos de reparaciones a efectuar durante la vigencia de la garantía, dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos de notificada la necesidad de reparación por parte de ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES.

Si se observase algún deterioro de uso y/o vicio oculto imputable al contratista dentro del plazo de garantía prefijado y éste no respondiera a sus obligaciones, ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES efectuará las reparaciones por su cuenta y cargo y dicho monto será descontado del depósito o garantía retenida para tal fin.  Para el caso que el Fondo de garantía y Reparo no cubra los gastos, la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES ejecutará proporcionalmente la garantía de cumplimiento del contrato.

El contratista es solidario con los fabricantes en las garantías de materiales que hubiera montado o provisto en obra. Así, será responsable de prestar inmediata asistencia técnica ante fallas y/o roturas de cualquier elemento o conjunto, efectuando el inmediato reemplazo o reparación que correspondiere, con la incidencia de mano de obra y materiales sin costo adicional para ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES.

ARTÍCULO 24º - HIGIENE Y SEGURIDAD:

El adjudicatario en materia legal relativa a la Higiene y Seguridad en el Trabajo para la actividad de la construcción o actividades asociadas a esa industria deberá dar cumplimiento a lo establecido por la Ley N° 24.557 y su reglamentación, el Decreto N° 911/96, las resoluciones, disposiciones y demás normas vigentes y futuras, así como las ordenanzas u otras disposiciones nacionales, provinciales y/o municipales concordantes con la actividad en cuestión.

La empresa adjudicataria deberá presentar, hasta el QUINTO (5°) día hábil anterior al inicio de obra, el Plan de Seguridad e Higiene aprobado por la A.R.T.

ARTÍCULO 25º - FONDO DE GARANTÍA Y REPARO:

LA ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES retendrá el CINCO (5 %) POR CIENTO de todos los pagos que se realice al contratista por la prestación de los servicios inherentes al Contrato para constituir el Fondo de Garantía y Reparo.

A efectos de computar el fondo de reparo se establece que este será el que surja de aplicar el 5% sobre el porcentaje de avance, tomando el monto total de la adjudicación, sin incluir lo descontado en concepto de anticipo financiero, establecido en el Artículo 21 de las presentes clausulas particulares.

ARTÍCULO 26º - DEVOLUCIÓN DEL FONDO DE GARANTIA Y REPARO:

Los montos retenidos por ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES en concepto de Fondo de Garantía y Reparo, serán devueltos al contratista cuando se efectúe la Recepción Definitiva de la Obra, una vez finalizado el plazo de garantía, satisfechas todas las obligaciones emanadas del contrato, las indemnizaciones por daños y perjuicios, si los hubiere y que en derecho correspondan, y/o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y cargo.

ARTÍCULO 27º - SANCIONES:

Serán de aplicación  las sanciones dispuestas y establecidas en P.B.C.G., en concordancia con la Ley Nº 13.064, Ley de Obras Públicas.

ARTÍCULO 28º - RESCISION DEL CONTRATO:

Además de lo establecido por la Ley de Obras Públicas en esta materia,  la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES podrá rescindir el Contrato en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- Muerte, en el caso de Empresas Unipersonales, quiebra o concurso civil del contratista o incapacidad total legalmente declarada.

- Cuando el contratista obre con evidente y reiterada negligencia o mala fe.

- Cuando el contratista sin causa justificada no dé comienzo a los trabajos, dentro del plazo fijado en el presente Pliego y en el Acta de Inicio de Obra.

- Cuando el contratista ejecute los trabajos con lentitud y de tal modo que no pueda cumplir con el plazo estipulado.

- Cuando el contratista abandone o interrumpa los trabajos / servicios por el término de CINCO (5) días corridos y en DOS (2) ocasiones o interrupción mayor de QUINCE (15) días corridos.

- Cuando el contratista se niegue a prestar el servicio con operarios y/o técnicos competentes o con materiales de primera calidad.

- ARTÍCULO 29º - JURISDICCION:

A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación serán competentes los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

ANEXO A

CÓMPUTO ESTIMADO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES

“CONSTRUCCIÓN DE DOS GALPONES SERVICIOS GENERALES: UNO PARA EL PARQUE NACIONAL LAGO PUELO Y OTRO PARA EL PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA”

“CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN DE SERVICIOS GENERALES PARA EL PARQUE NACIONAL LAGO PUELO”

| PN LAGO PUELO - GALPON SERVICIOS GENERALES |
| --- |
| ITEM | Cod. | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Costo Unit | COSTO ITEM | % Incidencia s/total |
| 1 |  | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 1.1 |  | Limpieza de obra y preparación terreno | 300,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 1.2 |  | Obrador | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 1.3 |  | Replanteo de obra | 251,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 1.4 |  | Cartel de obra | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 1.5 |  | Agua de construcción | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 1.6 |  | Energia eléctrica de obra | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 1.7 |  | Cerco de obra | 160,00 | ml | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 2 |  | MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 2,1 |  | Desmonte general | 300,00 | m3 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 2.1.1 |  | Relleno,terraplenamiento y compactado | 90,00 | m3 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 2.2.1 |  | Excavaciones para bases | 33,00 | m3 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 2.2.2 |  | Excavaciones para canalizaciones | 12,00 | m3 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 3. |  | ESTRUCTURA DE HºAº (detalle Memoria de Cálculo) |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 3.1 |  | Platea de HºAº Esp.20 | 15,73 | m3 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 3.1.2 |  | Vigas | 22,82 | m3 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 3.1.3 |  | Losas | 5,16 | m3 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 3.1.4 |  | Columnas | 4,47 | m3 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 3.1.5 |  | Vigas antepechos de hormigón a la vista | 30,00 | ml | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 3.1.6 |  | Entrepiso de viguetas | 58,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 4. |  | ESTRUCTURA METALICA (det. Memoria de Cálculo) |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 4.1.1 |  | Correas perfiles C galvanizados 100 x 50 x 20 x 2 | 3691,73 | kg | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 4.1.2 |  | Correas perfiles C galvanizados 120 x 50 x 20 x 2 | 640,88 | kg | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 4.1.3 |  | Correas perfiles C galvanizados 100 x 50 x 20 x 2 | 1214,38 | kg | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 4.1.4 |  | Soporte de tanque | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 4.1.5 |  | Escalera | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 5. |  | MAMPOST.Y TABIQUES inter. |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 5.1 |  | De bloque de Hº 19x19x39 | 85,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 5.2 |  | Tabiques interiores bloques Hº 9x19x39 | 70,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 5.3 |  | Tabiques sist. Tipo Durlock | 148,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 6. |  | AISLACIONES |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 6.1.1 |  | Cajón hidrófugo | 42,40 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 6.1.2 |  | Hidrófugo sobre contrapiso | 116,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 6.1.3 |  | Hidrófugo bajo revestimiento cerámico | 49,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 6.1.4 |  | De polietileno 200 micrones | 49,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 6.1.5 |  | Lana de vidrio ISOVER 2"c/papel Kraft p/ cubierta | 266,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 7. |  | REVOQUES |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 7.1 |  | A la cal bajo revestimiento cerámico | 49,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 7.2 |  | Interior a la cal bajo fino | 207,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 7.3 |  | Enlucido interior fratasado | 207,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 8. |  | CUBIERTA |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 8.1.1 |  | Chapa de zinc sinusoidal prepintada negra | 266,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 8.1.2 |  | Multilaminado fenólico 18mm | 266,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 8.1.3 |  | Zinguería chapa de zinc prepintada negra | 36,00 | ml | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 8.1.4 |  | Cumbrera chapa de zinc prepintada negra | 15,00 | ml | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 8.1.5 |  | Goterón chapa de zinc prepintada negra | 29,00 | ml | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 9. |  | CIELORRASOS |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 9.1 |  | De placas sist.tipo Durlock | 35,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 9.2 |  | Aplicado a la cal | 35,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 10. |  | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 10.1 |  | De Hº Aº esp. 8cm,alisado | 58,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 10.2 |  | De Hº pobre s/suelo natural esp.12cm | 116,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 10.3 |  | Microcemento alisado e: 50mm en entrepisos | 287,52 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 10.4 |  | Carpeta bajo piso microcemento esp. 4,5 cm | 287,52 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 11. |  | REVESTIMIENTOS |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 11.2.1 |  | Cerámicos esmaltados 20 x 20 | 49,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 11.2.2 |  | Chapa ondulada | 123,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 12. |  | SOLADOS Y ZOCALOS |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 12.1 |  | Zócalo sanitario de aluminio | 19,10 | ml | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 12.2 |  | Microcemento alisado esp.5 mm s/carpeta | 277,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 12.3 |  | Terciado fenólico entrepiso | 87,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 13. |  | CONDUCTOS Y VENTILACIONES |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 13.1 |  | Para Caldera chapa galvanizada | 5,00 | ml | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 13.2 |  | Sombrerete de chapa galvanizada | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14. |  | CARPINTERIAS |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 14.1 |  | Carpinterias metálicas |  |  |  |  |  |
| 14.1.1 |  | Provisión y colocación puerta P6 | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.1.2 |  | Provisión y colocación puerta trampa P7 | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.1.3 |  | Provisión y colocación portón PC1 | 2,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.1.4 |  | Provisión y colocación portón PC2 | 2,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.2 |  | Carpinterias de madera |  |  |  |  |  |
| 14.2.1 |  | Provisión y colocación puerta P1 | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.2.2 |  | Provisión y colocación puerta P2 | 2,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.2.3 |  | Provisión y colocación puerta P3 | 5,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.2.4 |  | Provisión y colocación puerta P4 | 3,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.2.5 |  | Provisión y colocación puerta P5 | 2,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.2.6 |  | Provisión y colocación puerta R1 | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.2.7 |  | Provisión y colocación puerta R2 | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.3 |  | Carpinterias de aluminio |  |  |  |  |  |
| 14.3.1 |  | Provisión y colocación ventana V1 | 4,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.3.2 |  | Provisión y colocación ventana V2 | 4,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.3.3 |  | Provisión y colocación ventana V2' | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.3.4 |  | Provisión y colocación ventana V3 | 2,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.3.5 |  | Provisión y colocación ventana V4 | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.3.6 |  | Provisión y colocación ventana V5 | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 15. |  | CRISTALES |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 15.1 |  | Espejo float de 6 mm | 1,44 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 16. |  | PINTURA |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 16.1 |  | Latéx | 249,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 16.2 |  | Esmalte sintéctico s/ muros | 140,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 16.3 |  | Sellador acrílico al agua s/columnas Hº visto | 10,50 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 17. |  | MARMOLERIA |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 17.1 |  | Mesada de granito tipo Gris Mara | 2,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 18. |  | INSTALACION SANITARIA |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 18.1 |  | Suministro provisión y distribución | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 18.2 |  | Conexión a la red | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 18.3 |  | Tanques de reserva | 2,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 18.4 |  | Colectores | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 18.5 |  | Instalación agua caliente | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 18.6 |  | Tendido de desagües cloacales | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 18.6.1 |  | Cámara de Inspección | 2,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 18.6.2 |  | Camara séptica y lecho nitrificante | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19. |  | ARTEFACTOS, GRIFERIAS, ACCESORIOS |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 19.1 |  | Artefactos |  |  |  |  |  |
| 19.1.1 |  | Inodoro corto tipo Ferrum linea Bari | 2,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.1.2 |  | Bidet tipo Ferrum linea Bari | 2,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.1.3 |  | Receptáculo de ducha tipo Ferrum | 1,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.1.4 |  | Bacha acero inox. Johnson 0340L | 2,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.1.5 |  | Pileta de cocina Johnson | 1,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.2 |  | Griferia |  |  |  |  |  |
| 19.2.1 |  | Monocom. p/lavat. tipo FV Pressmatic 0361.02 | 2,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.2.2 |  | Monocomando p/ cocina tipo FV | 1,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.2.3 |  | Tapa, tecla y válvula p/inod.antivandalica tipo FV 0349 | 2,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.2.3 |  | Ducha automática tipo FV Pressmatic 0343 | 1,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.2.4 |  | Canillas de servicio | 5,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.3 |  | Accesorios |  |  |  |  |  |
| 19.3.1 |  | Toallero de losa | 3,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.3.2 |  | Percha de losa | 3,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.3.3 |  | Asiento de inodoro tipo Ferrum Bari | 2,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.3.4 |  | Dispenser de jabon liquido | 3,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.3.5 |  | Dispenser de papel higienico | 2,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.3.6 |  | Dispenser de toallas de papel | 3,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 20. |  | INSTALACION C/INCENDIOS |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 20.1 |  | Provisión de matafuegos tipo ABC 5kg | 8,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 21. |  | INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 21.2 |  | Provisión e inst.caldera y radiadores | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 21.3 |  | Provisión e inst.cocina | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 22. |  | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 22.1 |  | Grupo electrogeno a gas 10kva | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 22.2 |  | Tendido de tensión normal | 65,00 | boca | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 22.3 |  | Tablero General 220 V | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 22.4 |  | Sistema de Puesta a tierra | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 23. |  | INST. LUMINOTECNICAS Y ACCESORIOS |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 23.1 |  | Artefacto tipo A1 | 3,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 23.2 |  | Artefacto tipo A2 | 8,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 23.3 |  | Artefacto tipo A3 | 5,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 23.4 |  | Artefacto tipo A4 | 6,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 23.5 |  | Artefacto tipo A5 | 8,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 23.6 |  | Artefacto tipo A6 | 6,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24. |  | EQUIPAMIENTO |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 24.1 |  | Banco de trabajo 1,50x0,60x0,88 | 4,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.2 |  | Mueble para servicio 0,68x0,46x1,00 | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.3 |  | Tablero para herramientas 1,40x0,81 | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.4 |  | Lavadora piezas mecánicas 1,10x0,45x0,30-90lts | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.5 |  | Mueble p/instrumental 0,84x0,56x0,90 | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.6 |  | Guinche-Pluma hidraulico 2 tn plegable | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.7 |  | Armario metálico 0,40x2,00x0,50 | 4,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.8 |  | Estantería metálica 0,90x2,00x0,30 | 10,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.9 |  | Silla giratoria c/apoyabrazos | 4,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.10 |  | Silla fija | 12,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.11 |  | Escritorio c/apoyo lateral | 3,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.12 |  | Mueble archivador | 4,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.13 |  | Mesa 1,10x0,70 patas metal y laminado superior | 2,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.14 |  | Mesada de cocina | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 25. |  | TAREAS GENERALES |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 25.1 |  | Limpieza diaria | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 25.2 |  | Limpieza final | 256,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
|  |  | Presupuesto | $ 0,00 |  |
|  |  | Gastos generales y beneficios |  | 35% |  | $ 0,00 |  |
|  |  | SUB TOTAL A |  |  |  | $ 0,00 |  |
|  |  | Costo financiero |  | 1% |  | $ 0,00 |  |
|  |  | SUB TOTAL B |  |  |  | $ 0,00 |  |
|  |  | IVA |  | 21% |  | $ 0,00 |  |
|  |  | TOTAL Sub-total A+B |  | $ 0,00 |  |

“CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN DE SERVICIOS GENERALES PARA EL PARQUE NACIONAL LAGUNA BLANCA”

| PN LAGUNA BLANCA - GALPON SERVICIOS GENERALES |
| --- |
| ITEM | Cod. | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Costo Unit | COSTO ITEM | % Incidencia s/total |
| 1 |  | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 1.1 |  | Limpieza de obra y preparación terreno | 300,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 1.2 |  | Obrador | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 1.3 |  | Replanteo de obra | 251,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 1.4 |  | Cartel de obra | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 1.5 |  | Agua de construcción | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 1.6 |  | Energia eléctrica de obra | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 1.7 |  | Cerco de obra | 160,00 | ml | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 2 |  | MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 2,1 |  | Desmonte general | 300,00 | m3 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 2.1.1 |  | Relleno,terraplenamiento y compactado | 90,00 | m3 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 2.2.1 |  | Excavaciones para bases | 33,00 | m3 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 2.2.2 |  | Excavaciones para canalizaciones | 12,00 | m3 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 3. |  | ESTRUCTURA DE HºAº (detalle Memoria de Cálculo) |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 3.1 |  | Platea de HºAº Esp.20 | 15,73 | m3 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 3.1.2 |  | Vigas | 22,82 | m3 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 3.1.3 |  | Losas | 5,16 | m3 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 3.1.4 |  | Columnas | 4,47 | m3 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 3.1.5 |  | Vigas antepechos de hormigón a la vista | 30,00 | ml | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 3.1.6 |  | Entrepiso de viguetas | 58,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 4. |  | ESTRUCTURA METALICA (det. Memoria de Cálculo) |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 4.1.1 |  | Correas perfiles C galvanizados 100 x 50 x 20 x 2 | 3691,73 | kg | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 4.1.2 |  | Correas perfiles C galvanizados 120 x 50 x 20 x 2 | 640,88 | kg | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 4.1.3 |  | Correas perfiles C galvanizados 100 x 50 x 20 x 2 | 1214,38 | kg | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 4.1.4 |  | Soporte de tanque | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 4.1.5 |  | Escalera | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 5. |  | MAMPOST.Y TABIQUES inter. |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 5.1 |  | De bloque de Hº 19x19x39 | 85,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 5.2 |  | Tabiques interiores bloques Hº 9x19x39 | 70,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 5.3 |  | Tabiques sist. Tipo Durlock | 148,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 6. |  | AISLACIONES |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 6.1.1 |  | Cajón hidrófugo | 42,40 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 6.1.2 |  | Hidrófugo sobre contrapiso | 116,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 6.1.3 |  | Hidrófugo bajo revestimiento cerámico | 49,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 6.1.4 |  | De polietileno 200 micrones | 49,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 6.1.5 |  | Lana de vidrio ISOVER 2"c/papel Kraft p/ cubierta | 266,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 7. |  | REVOQUES |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 7.1 |  | A la cal bajo revestimiento cerámico | 49,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 7.2 |  | Interior a la cal bajo fino | 207,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 7.3 |  | Enlucido interior fratasado | 207,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 8. |  | CUBIERTA |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 8.1.1 |  | Chapa de zinc sinusoidal prepintada negra | 266,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 8.1.2 |  | Multilaminado fenólico 18mm | 266,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 8.1.3 |  | Zinguería chapa de zinc prepintada negra | 36,00 | ml | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 8.1.4 |  | Cumbrera chapa de zinc prepintada negra | 15,00 | ml | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 8.1.5 |  | Goterón chapa de zinc prepintada negra | 29,00 | ml | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 9. |  | CIELORRASOS |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 9.1 |  | De placas sist.tipo Durlock | 35,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 9.2 |  | Aplicado a la cal | 35,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 10. |  | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 10.1 |  | De Hº Aº esp. 8cm,alisado | 58,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 10.2 |  | De Hº pobre s/suelo natural esp.12cm | 116,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 10.3 |  | Microcemento alisado e: 50mm en entrepisos | 287,52 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 10.4 |  | Carpeta bajo piso microcemento esp. 4,5 cm | 287,52 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 11. |  | REVESTIMIENTOS |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 11.2.1 |  | Cerámicos esmaltados 20 x 20 | 49,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 11.2.2 |  | Chapa ondulada | 123,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 12. |  | SOLADOS Y ZOCALOS |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 12.1 |  | Zócalo sanitario de aluminio | 19,10 | ml | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 12.2 |  | Microcemento alisado esp.5 mm s/carpeta | 277,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 12.3 |  | Terciado fenólico entrepiso | 87,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 13. |  | CONDUCTOS Y VENTILACIONES |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 13.1 |  | Para Caldera chapa galvanizada | 5,00 | ml | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 13.2 |  | Sombrerete de chapa galvanizada | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14. |  | CARPINTERIAS |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 14.1 |  | Carpinterias metálicas |  |  |  |  |  |
| 14.1.1 |  | Provisión y colocación puerta P6 | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.1.2 |  | Provisión y colocación puerta trampa P7 | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.1.3 |  | Provisión y colocación portón PC1 | 2,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.1.4 |  | Provisión y colocación portón PC2 | 2,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.2 |  | Carpinterias de madera |  |  |  |  |  |
| 14.2.1 |  | Provisión y colocación puerta P1 | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.2.2 |  | Provisión y colocación puerta P2 | 2,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.2.3 |  | Provisión y colocación puerta P3 | 5,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.2.4 |  | Provisión y colocación puerta P4 | 3,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.2.5 |  | Provisión y colocación puerta P5 | 2,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.2.6 |  | Provisión y colocación puerta R1 | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.2.7 |  | Provisión y colocación puerta R2 | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.3 |  | Carpinterias de aluminio |  |  |  |  |  |
| 14.3.1 |  | Provisión y colocación ventana V1 | 4,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.3.2 |  | Provisión y colocación ventana V2 | 4,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.3.3 |  | Provisión y colocación ventana V2' | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.3.4 |  | Provisión y colocación ventana V3 | 2,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.3.5 |  | Provisión y colocación ventana V4 | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 14.3.6 |  | Provisión y colocación ventana V5 | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 15. |  | CRISTALES |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 15.1 |  | Espejo float de 6 mm | 1,44 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 16. |  | PINTURA |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 16.1 |  | Latéx | 249,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 16.2 |  | Esmalte sintéctico s/ muros | 140,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 16.3 |  | Sellador acrílico al agua s/columnas Hº visto | 10,50 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 17. |  | MARMOLERIA |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 17.1 |  | Mesada de granito tipo Gris Mara | 2,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 18. |  | INSTALACION SANITARIA |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 18.1 |  | Suministro provisión y distribución | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 18.2 |  | Conexión a la red | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 18.3 |  | Tanques de reserva | 2,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 18.4 |  | Colectores | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 18.5 |  | Instalación agua caliente | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 18.6 |  | Tendido de desagües cloacales | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 18.6.1 |  | Cámara de Inspección | 2,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 18.6.2 |  | Camara séptica y lecho nitrificante | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19. |  | ARTEFACTOS, GRIFERIAS, ACCESORIOS |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 19.1 |  | Artefactos |  |  |  |  |  |
| 19.1.1 |  | Inodoro corto tipo Ferrum linea Bari | 2,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.1.2 |  | Bidet tipo Ferrum linea Bari | 2,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.1.3 |  | Receptáculo de ducha tipo Ferrum | 1,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.1.4 |  | Bacha acero inox. Johnson 0340L | 2,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.1.5 |  | Pileta de cocina Johnson | 1,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.2 |  | Griferia |  |  |  |  |  |
| 19.2.1 |  | Monocom. p/lavat. tipo FV Pressmatic 0361.02 | 2,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.2.2 |  | Monocomando p/ cocina tipo FV | 1,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.2.3 |  | Tapa, tecla y válvula p/inod.antivandalica tipo FV 0349 | 2,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.2.3 |  | Ducha automática tipo FV Pressmatic 0343 | 1,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.2.4 |  | Canillas de servicio | 5,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.3 |  | Accesorios |  |  |  |  |  |
| 19.3.1 |  | Toallero de losa | 3,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.3.2 |  | Percha de losa | 3,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.3.3 |  | Asiento de inodoro tipo Ferrum Bari | 2,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.3.4 |  | Dispenser de jabon liquido | 3,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.3.5 |  | Dispenser de papel higienico | 2,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 19.3.6 |  | Dispenser de toallas de papel | 3,00 | un. | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 20. |  | INSTALACION C/INCENDIOS |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 20.1 |  | Provisión de matafuegos tipo ABC 5kg | 8,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 21. |  | INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 21.2 |  | Provisión e inst.caldera y radiadores | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 21.3 |  | Provisión e inst.cocina | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 22. |  | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 22.1 |  | Grupo electrogeno a gas 10kva | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 22.2 |  | Tendido de tensión normal | 65,00 | boca | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 22.3 |  | Tablero General 220 V | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 22.4 |  | Sistema de Puesta a tierra | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 23. |  | INST. LUMINOTECNICAS Y ACCESORIOS |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 23.1 |  | Artefacto tipo A1 | 3,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 23.2 |  | Artefacto tipo A2 | 8,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 23.3 |  | Artefacto tipo A3 | 5,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 23.4 |  | Artefacto tipo A4 | 6,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 23.5 |  | Artefacto tipo A5 | 8,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 23.6 |  | Artefacto tipo A6 | 6,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24. |  | EQUIPAMIENTO |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 24.1 |  | Banco de trabajo 1,50x0,60x0,88 | 4,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.2 |  | Mueble para servicio 0,68x0,46x1,00 | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.3 |  | Tablero para herramientas 1,40x0,81 | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.4 |  | Lavadora piezas mecánicas 1,10x0,45x0,30-90lts | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.5 |  | Mueble p/instrumental 0,84x0,56x0,90 | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.6 |  | Guinche-Pluma hidraulico 2 tn plegable | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.7 |  | Armario metálico 0,40x2,00x0,50 | 4,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.8 |  | Estantería metálica 0,90x2,00x0,30 | 10,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.9 |  | Silla giratoria c/apoyabrazos | 4,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.10 |  | Silla fija | 12,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.11 |  | Escritorio c/apoyo lateral | 3,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.12 |  | Mueble archivador | 4,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.13 |  | Mesa 1,10x0,70 patas metal y laminado superior | 2,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 24.14 |  | Mesada de cocina | 1,00 | un | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 25. |  | TAREAS GENERALES |  |  |  | $ 0,00 |  |
| 25.1 |  | Limpieza diaria | 1,00 | global | 0,00 | $ 0,00 |  |
| 25.2 |  | Limpieza final | 256,00 | m2 | 0,00 | $ 0,00 |  |
|  |  | Presupuesto | $ 0,00 |  |
|  |  | Gastos generales y beneficios |  | 35% |  | $ 0,00 |  |
|  |  | SUB TOTAL A |  |  |  | $ 0,00 |  |
|  |  | Costo financiero |  | 1% |  | $ 0,00 |  |
|  |  | SUB TOTAL B |  |  |  | $ 0,00 |  |
|  |  | IVA |  | 21% |  | $ 0,00 |  |
|  |  | TOTAL Sub-total A+B |  | $ 0,00 |  |

ANEXO B

## CERTIFICADO DE VISITA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº   1 / 2016

Fecha de Apertura:  4 /11 / 2016

Ultimo día de visita:   27 / 10 / 2016

Certifico que la empresa: _________________________________________________

Representada por: ______________________________________________________

Tipo y Número de Documento de Identidad: __________________________________

Realizó el día ___/___/___ la visita de inspección de las áreas donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de la presente Licitación.------------------------------------------------------------

Por la Empresa:	  Por ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES:

Aclaración	: __________________	Aclaración	: ____________________

Cargo	: __________________	Cargo	: ____________________

ANEXO C

FORMULARIO PARA DESGLOSAR Y ADJUNTAR EN VUESTRA OFERTA.-

## FORMULARIO MANTENIMIENTO DE OFERTA

SEÑORES ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES

S           /          D

Fecha: ................/.................../...................

Licitación Pública Nº:    01 / 2016.-

Por la presente expresamos nuestra voluntad de MANTENER la oferta formulada en la Contratación de referencia POR EL TERMINO DE SESENTA (60) DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA, en un todo de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 21 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación y Ejecución de Obras Públicas de ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES.-

Firma: .............................................................

Aclaración: ......................................................

Cargo: …………………………………………

ANEXO D

FORMULARIO PARA DESGLOSAR Y ADJUNTAR EN VUESTRA OFERTA.-

Fecha, ......./......../........

SEÑORES ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES

S        /        D

REFERENCIA:

LICITACIÓN PÚBLICA Nº    01 / 2016.-

DECLARACIÓN JURADA

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO LEGAL y CORREO ELECTRONICO

Por medio de la presente constituyo domicilio leg al en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dirección de correo electrónico que más abajo declaro, en donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen, según:

RAZON SOCIAL: ..................................................................................................................

DOMICILIO: CALLE / AVDA: ............................................................... Nº ........ PISO ..... OFICINA / DEPTO.: ............ CODIGO POSTAL: ................... CABA: .......................

CORREO ELECTRÓNICO: ....................................................

NOTA: En caso de declarar una dirección electrónica “speedy” ó “fibertel”, sírvase declarar una alternativa, dado que se han constatado recurrentes inconvenientes en la remisión y/o recepción de las comunicaciones cursadas por esta gerencia a dichas casillas.-

.................................................................

FIRMA

.................................................................

ACLARACION Y CARGO

IMPORTANTE: El cambio del domicilio y/o correo electrónico constituidos deberá ser informado de inmediato a la Gerencia de Contrataciones presentando una nueva declaración jurada, caso contrario se tendrá por válida toda notificación efectuada en el domicilio / dirección de correo electrónico constituido en la presente declaración.-

# Text boxes

LICITACION PÚBLICA

NO   1 / 2016