PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

ARTÍCULO 1º.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS. Los contratos comprendidos en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, por el citado reglamento y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley Nº 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

ARTÍCULO 2º.- ORDEN DE PRELACIÓN. Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16. c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable. g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado. i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

ARTÍCULO 3º.- CÓMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos establecidos en el presente pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrario.

ARTÍCULO 4°.- VISTA DE LAS ACTUACIONES. Toda persona que acredite algún interés podrá tomar vista del expediente por el que tramite el procedimiento de selección, con excepción de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente.

No se concederá vista de las actuaciones,  durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la notificación del dictamen de evaluación.

ARTÍCULO 5°.- RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten  en los procedimientos  de selección se regirán por lo dispuesto en la Ley Nº 19.549, sus modificaciones y normas reglamentarias.

ARTÍCULO   6º.-   NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes,  adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:

a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,

b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,

c) por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código

Procesal Civil y Comercial de la Nación, d) por carta documento,

e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal, f) por correo electrónico,

g) mediante la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, si se dejara constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares.

h)  mediante  la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones  de la

Administración Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

ARTÍCULO 7º.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS. Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y de los pliegos de bases y condiciones particulares, en la jurisdicción o entidad contratante, en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones. Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la jurisdicción o entidad contratante o bien descargarlos de internet.

En el caso en que el pliego tuviera costo la suma abonada no será devuelta bajo ningún concepto. En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio de internet, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento  de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

ARTÍCULO 8º.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito en la jurisdicción o entidad contratante, o en el lugar que se indique en el citado pliego o en la dirección institucional de correo electrónico del organismo contratante difundida en el pertinente llamado.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo, salvo que el pliego de bases y condiciones particulares estableciera un plazo distinto, en el caso

de los procedimientos de licitación o concurso público o privado y subasta pública. En los procedimientos  de selección por compulsa abreviada o adjudicación simple, la jurisdicción  o entidad contratante deberá establecer en el pliego de bases y condiciones particulares el plazo hasta el cual podrán realizarse las consultas atendiendo al plazo de antelación establecido en el procedimiento en particular para la presentación de las ofertas o pedidos de cotización.

ARTÍCULO  9º.- PRESENTACIÓN  DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

ARTÍCULO  10.- EFECTOS  DE  LA  PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. La  presentación  de  la  oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan  el  procedimiento  de  selección  al  que  se  presente,  por  lo  que  no  será  necesaria  la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

ARTÍCULO 11.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el  vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese oferente.

ARTÍCULO 12.- PLAZO DE MANTENIMIENTO  DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo diferente.  El plazo de SESENTA (60) días antes aludido o el que se establezca en el pertinente pliego particular se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el  respectivo  pliego  particular,  y así sucesivamente,  salvo  que  el  oferente  manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

La prórroga automática del plazo de mantenimiento  de oferta no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período  o  que  la  mantiene  por  una  determinada  cantidad  de  períodos,  y  en  ese  caso,  la jurisdicción o entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del período indicado.

Si  el  oferente,   en  la  nota  por  la  cual  manifestara  que  no  mantendrá  su  oferta,  indicara expresamente  desde  qué  fecha retira la oferta,  la Administración  la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso.

El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior.

Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de

mantenimiento  de  la  oferta.  Si  por  el  contrario,  el  oferente  manifestara  su voluntad  de  no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.

Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles. Vencido éste plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad ni sanción.

ARTÍCULO 13.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS. Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse  en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

f) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.-  La garantía  de mantenimiento  de la oferta o la constancia de haberla constituido,  salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO

POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de  la oferta será establecida  en un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante,  en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares.

3.- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

4.- Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas  con discapacidad,  en una proporción  no inferior  al  CUATRO  POR CIENTO  (4%)  de  la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

5.-  Datos  de  la  nota  presentada  ante  la  dependencia  de  la  ADMINISTRACIÓN  FEDERAL  DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente  comunicar  al  organismo contratante  la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar  emitida  por la ADMINISTRACIÓN  FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

6.- La restante información y documentación requeridas en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

i) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1.- Las personas humanas:

1.1 Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2.- Las personas jurídicas:

2.1 Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2.2 Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

2.3 Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

ARTÍCULO 14.- OFERTAS ALTERNATIVAS. Además de la oferta base los oferentes podrán presentar en cualquier caso ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 15.- OFERTAS VARIANTES. Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar ofertas   variantes   sólo  cuando   los  pliegos   de  bases  y  condiciones  particulares  lo  acepten expresamente en los términos del artículo 57 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 16.- COTIZACIÓN. La cotización deberá contener:

1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades

ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

3.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

Cuando se trate de procedimientos  bajo la modalidad llave en mano o en el pliego de bases y condiciones particulares se hubiere establecido que la adjudicación se efectuará por grupo de renglones, deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o el grupo de renglones respectivamente.

4.- Salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se dispusiera lo contrario, las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad fijados en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, podrán presentar cotización por parte del renglón, en el porcentaje que se fije en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón. Si en el pliego de bases y condiciones particulares no se fijara dicho porcentaje, se entenderá que podrán cotizar el VEINTE POR CIENTO (20%) de cada renglón.

Cuando se admita la presentación de cotizaciones parciales para las micro, pequeñas y medianas empresas y para quienes cumplan con los criterios de sustentabilidad, el resto de los interesados podrá   cotizar   diferentes   precios   considerando   los  diferentes   porcentajes   de  adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la cotización pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las cotizaciones deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares.

En los casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, todos los oferentes deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.

ARTÍCULO 17.- MONEDA DE COTIZACIÓN. La moneda de cotización de la oferta se fijará en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares y en principio será moneda nacional. En aquellos  casos  en  que  la  cotización  se  hiciere  en  moneda  extranjera  y  el  pago  en moneda nacional, se calculará el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago, o bien, al momento   de  la  acreditación  bancaria  correspondiente,   lo  que  deberá  determinarse   en  el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

ARTÍCULO 18.- COTIZACIONES POR PRODUCTOS A IMPORTAR. Las cotizaciones por productos a importar deberán hacerse bajo las siguientes condiciones:

a) En moneda extranjera, cuando así se hubiera previsto en las cláusulas particulares, correspondiente al país de origen del bien ofrecido u otra usual en el momento de la importación.

b) Los pliegos de bases y condiciones particulares deberán ajustarse a los términos comerciales de uso habitual en el comercio internacional, tal como, entre otras, las “Reglas Oficiales de la Cámara de  Comercio  Internacional  para la Interpretación  de  Términos  Comerciales  – INCOTERMS".   La selección del término aplicable dependerá de las necesidades de la jurisdicción o entidad y de las características del bien objeto del contrato.

c) De no estipularse lo contrario las cotizaciones se establecerán en condición C.I.F.

d) En las cotizaciones en condición C.I.F., deberá indicarse la moneda de cotización de los seguros y  fletes,  los  que  deberán  cotizarse  como  se  disponga  en  el  respectivo  pliego  de  bases  y condiciones particulares.

e) En aquellos casos especiales en que se establezca la condición F.O.B. para las cotizaciones, el organismo o entidad contratante  deberá calcular el costo de los seguros y fletes a los fines de realizar la comparación de las ofertas.

f) Salvo convención en contrario, los plazos de entrega se entenderán cumplidos cuando el organismo contratante reciba los bienes en el lugar que indique el pliego de bases y condiciones particulares.

g) Cuando se estipulare que la nacionalización o desaduanamiento del bien adjudicado debe estar a cargo de la jurisdicción o entidad contratante, aquélla deberá ser tramitada y obtenida en todos los  casos  después   de  la  apertura  de  la  carta  de  crédito  o  instrumentación   bancaria  que corresponda.

ARTÍCULO 19.- MUESTRAS. Podrá requerirse en el pliego de bases y condiciones particulares la presentación de muestras por parte del oferente indicándose el plazo para acompañar las mismas, que  no deberá  exceder  del  momento  límite  fijado  en el  llamado  para la presentación  de las ofertas.

El oferente podrá, para mejor ilustrar su oferta, presentar muestras, pero no podrá reemplazar con éstas las especificaciones técnicas.

Las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento  de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas. En el interior del sobre, caja o paquete que las contenga el oferente deberá consignar su nombre o razón social.

ARTÍCULO 20.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas  en  las  previsiones  del  artículo  siguiente  y  que  se  encuentren  incorporadas  al Sistema de Información de Proveedores, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

ARTÍCULO 21.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración  Pública  Nacional,  o  contra  la  fe  pública  o  por  delitos  comprendidos  en  la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

h)  Los empleadores  incluidos  en el  Registro  Público  de  Empleadores  con Sanciones Laborales

(REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

ARTÍCULO 22.- APERTURA DE LAS OFERTAS. En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto,  se  procederá  a  abrir  las  ofertas,  en  acto  público,  en  presencia  de  funcionarios  de  la jurisdicción o entidad contratante y de todos aquellos que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si hubiere observaciones se dejará constancia en el acta de apertura para su posterior análisis por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 23.- VISTA DE LAS OFERTAS. Los interesados que así lo requieran podrán tomar vista de los  precios  cotizados  en  las  ofertas  durante  la  apertura.  Los  originales  de  las  ofertas  serán exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copia a su costa.

En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 24.- ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la comisión evaluadora, hasta la notificación del dictamen de evaluación.

La  etapa  de  evaluación  de  las  ofertas  es  confidencial,  por  lo  cual  durante  esa  etapa no se concederá vista de las actuaciones.

ARTÍCULO 25.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN  NO SUBSANABLES. Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.

b)  Si  fuere  formulada  por  personas  humanas  o jurídicas  no habilitadas  para contratar  con la

ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado Nº

1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.

c)  Si  el  oferente  fuera  inelegible  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  68  del reglamento aprobado por Decreto Nº1030/16.

d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

g)  Si  estuviera  escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

h) Si contuviera condicionamientos.

i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

k) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.

En los pliegos de bases y condiciones particulares no se podrán prever otras causales de desestimación no subsanables de ofertas.

ARTÍCULO 26.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES. Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la jurisdicción o entidad contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes,  se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por sí o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo mayor.

La  corrección  de  errores  u  omisiones  no  podrá  ser  utilizada  por  el  oferente  para  alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

ARTÍCULO 27.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información   a  la  que   se  refiere   el  artículo   16  del  Decreto   Delegado   Nº  1.023/01  y  sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse  que el oferente es una continuación,  transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

c)  Cuando  existan  indicios  que  por  su  precisión  y  concordancia  hicieran  presumir  que  los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de

primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente  a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN  NACIONAL,  de  acuerdo  a lo prescripto  por el  artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del   Banco   Interamericano   de   Desarrollo,   a   raíz   de   conductas   o   prácticas   de  corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

ARTÍCULO 28.- PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO. La Comisión Evaluadora, o la Unidad Operativa de Contrataciones en los procedimientos donde no sea obligatorio la emisión del dictamen de evaluación, podrá solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente.

Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes.

A tales fines se podrá solicitar a los oferentes precisiones sobre la composición de su oferta que no impliquen la alteración de la misma.

ARTÍCULO 29.- DESEMPATE DE OFERTAS. En caso de igualdad de precios y calidad se aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente.

De mantenerse la igualdad se invitará a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de precios. Para ello se fijará día, hora y lugar y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar y se labrará el acta correspondiente.

Si un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original.

De  subsistir  el  empate,  se  procederá  al  sorteo  público  de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará

en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

ARTÍCULO 30.- COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. El dictamen de evaluación de las ofertas se comunicará, a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

ARTÍCULO 31.- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación.

ARTÍCULO 32.- GARANTIA DE IMPUGNACIÓN. La garantía de impugnación se constituirá de la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación  será equivalente  al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando  lo  que  se  impugnare  no  fuere  uno  o  varios  renglones  específicos,  sino  cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares. Cuando  se  impugne  la recomendación  efectuada  sobre  uno o varios  renglones  específicos  y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de  impugnación   se  calculará  acumulando   los  importes   que  surjan  de  aplicar  los  criterios estipulados con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la preselección, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

c) En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad

contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación será establecida en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

Las  garantías   de  impugnación   serán  reintegradas   al  impugnante   sólo  en  caso  de  que   la impugnación sea resuelta favorablemente.

ARTÍCULO  33.-  ALTA  EN  EL PADRON  ÚNICO  DE ENTES.  Para resultar  adjudicatario  el  oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que  administra  el  MINISTERIO  DE  HACIENDA  Y  FINANZAS  PUBLICAS,  de  conformidad  con  lo dispuesto  por la Disposición  Nº 40 de  la CONTADURÍA  GENERAL  DE LA NACIÓN  y Nº 19 de la TESORERÍA  GENERAL  DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

ARTÍCULO 34.- FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El acto administrativo de finalización del procedimiento, será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares.

En los casos en que se haya distribuido en varios renglones un mismo ítem, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem cotizado independientemente del renglón en el que el proveedor hubiera ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTÍCULO 35.- NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O DE VENTA. La notificación de la orden de  compra  o  de  venta  al  adjudicatario  producirá  el  perfeccionamiento  del  contrato  y  será notificada dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 36.- FIRMA DEL CONTRATO. En los casos en que el acuerdo se perfeccionara mediante un contrato, el mismo se tendrá por perfeccionado  en oportunidad de firmarse el instrumento respectivo y se deberá notificar al adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo  de adjudicación,  que el contrato se encuentra a disposición para  su  suscripción  por  el  término  de  TRES  (3)  días.  Si  vencido  ese  plazo  el  proveedor  no concurriera a suscribir el documento respectivo, la jurisdicción o entidad contratante lo notificará por los medios habilitados al efecto y en este caso la notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación comunicando que el contrato está a disposición para ser suscripto, el adjudicatario podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 37.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

En los casos de licitaciones o concursos internacionales,  el plazo será de hasta VEINTE (20) días como máximo.

La garantía de cumplimiento del contrato será del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

ARTÍCULO 38.- MONEDA DE LA GARANTÍA. La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

ARTÍCULO 39.-  FORMAS DE GARANTÍA. Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16 podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro

postal o bancario.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante.   La jurisdicción o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de

2001.  Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción  o entidad contratante,  identificándose  el procedimiento  de selección de que se trate.  El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía.  El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose  el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación  judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación.  Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá  solicitar  al  oferente  o adjudicatario  la sustitución  de  la compañía  de  seguros,  cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

g) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS  SESENTA  MÓDULOS  (260  M).  Esta  forma  de  garantía  no  es  combinable  con  las restantes enumeradas en el presente artículo.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante.

La jurisdicción o entidad contratante, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma de la garantía en el pliego de bases y condiciones particulares.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

ARTÍCULO 40.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS. No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a) Adquisición de publicaciones periódicas. b) Contrataciones de avisos publicitarios.

c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente

UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.

f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8º de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.

h)  Cuando  el  oferente  sea  un  organismo  provincial,  municipal  o  del  Gobierno  de  la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

i) Cuando así se establezca para cada procedimiento  de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

ARTÍCULO 41.- RENUNCIA TÁCITA. Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las  garantías  dentro  del  plazo  de  SESENTA  (60)  días  corridos  a  contar  desde  la  fecha  de  la notificación,  implicará  la  renuncia  tácita  a  favor  del  Estado  Nacional  de  lo que  constituya  la garantía.

ARTÍCULO 42.- ACRECENTAMIENTO DE VALORES. La ADMINISTRACIÓN NACIONAL no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes.

ARTÍCULO 43.- ENTREGA. Los cocontratantes  deberán cumplir la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integren la orden de compra, venta o contrato.

ARTÍCULO 44.- PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN. Las Comisiones de Recepción recibirán los bienes con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.

El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la jurisdicción o entidad contratante. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara uno distinto. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes

al  de  la  recepción   de  la  intimación,   los  bienes  o  servicios  se  tendrán  por  recibidos  de conformidad.

A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la Comisión interviniente actuará de conformidad con lo dispuesto en el Título III, Capítulo Único del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

ARTÍCULO  45.-  EXTENSIÓN  DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO  DE LA PRESTACIÓN. La extensión del plazo  de  cumplimiento  de  la prestación  sólo será admisible  cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento  de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo  a lo previsto  en el  artículo  102,  inciso  c), apartado 1 del reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el cocontratante realice la prestación fuera de plazo y la jurisdicción o entidad contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa  por  mora  en  el  cumplimiento,   a  los  fines  de  preservar  el  principio  de  igualdad  de tratamiento entre los interesados.

ARTÍCULO   46.-   FACTURACIÓN.   Las   facturas   deberán   ser   presentadas   una  vez  recibida  la conformidad de la recepción definitiva, en la forma y en el lugar indicado en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago.

ARTÍCULO 47.- PLAZO DE PAGO. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se establezca uno distinto.

Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Si se estableciera el pago por adelantado,  el cocontratante deberá constituir una contragarantía por el equivalente a los montos que reciba como adelanto.

ARTÍCULO 48.- MONEDA DE PAGO. Los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo  a  lo  previsto  en  las  disposiciones  que  a  tales  fines  determine  la  SECRETARÍA  DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 49.- GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. Serán por cuenta del proveedor el pago de los siguientes conceptos, sin perjuicio de los que puedan establecerse  en el pliego de bases y condiciones particulares:

a) Tributos que correspondan;

b) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;

c) Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.

d) Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida  y  vuelta,  desde  el  mismo  lugar  y  por  los  mismos  medios  de  envío  a  emplear  para  la devolución, serán por cuenta del proveedor. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada

envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o entidad contratante no lo hubiera establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.

ARTÍCULO 50.- AUMENTOS O DISMINUCIONES.  El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral  de la jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%).

En los casos en que resulte imprescindible para la jurisdicción o entidad contratante, el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante.

ARTÍCULO 51.- CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN. Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación.  El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos  de  la convocatoria  a ese  momento,  como  al  momento de la cesión. En caso de cederse  sin mediar dicha autorización,  la jurisdicción o entidad contratante  podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las características  del cocontratante original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos emitidas por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 52.- CLASES DE PENALIDADES. Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios  y complementarios,  cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16

ARTÍCULO 53.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

ARTÍCULO 54.- REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN. La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización  en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente, que resulte debidamente acreditado.

ARTÍCULO 55.- RENEGOCIACIÓN.  En los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios se podrá solicitar la renegociación de los precios adjudicados cuando circunstancias externas y sobrevinientes afecten de modo decisivo el equilibrio contractual.

ARTÍCULO  56.-  CLASES  DE  SANCIONES.  Los  oferentes,  adjudicatarios  o  cocontratantes  serán pasibles

de  las  sanciones   establecidas   en  el  artículo   29  del  Decreto   Delegado   Nº  1.023/01  y  sus modificatorios  y complementarios,  cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 57.- CONSECUENCIAS. Una vez aplicada una sanción de suspensión o inhabilitación, ella no impedirá el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución, ni de sus posibles ampliaciones o prórrogas, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sanción y hasta la extinción de aquélla.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Jurisdicción o entidad contratante: ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES |
| --- |
| Denominación de la UOC: UOC-IN: 74-27 (PARQUE NACIONAL CHACO) |
| Domicilio: Planta Urbana S/N, Capitán Solari, Provincia del Chaco |
| Correo electrónico: chaco@apn.gob.ar |
| Tel: (03725) 499161 |
| Tipo de procedimiento: LICITACIÓN PUBLICA | N° 01 | Ejercicio: 2017 |
| Clase/causal del procedimiento: De etapa única nacional |
| Modalidad: sin modalidad. |
| Nº de expediente: CUDAP: EXP-PNA: 4781/2016 | Ejercicio: 2017 |
| Rubro: CONSTRUCCION |
| Objeto: PROVISION Y COLOCACION DE TORRE TANQUE EN EL PN CHACO |
| Plazo de duración del contrato: NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS |
| Opción a prórroga: ----------- -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| COMUNICACIONES E IMPUGNACIONES: Se informa que serán válidas las comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen en el Parque Nacional Chaco, ubicado en Planta Urbana S/N, Capitán Solari, Provincia del Chaco (E-mail: chaco@apn.gob.ar). |
| NOTIFICACIONES: Las notificaciones que realice el Organismo se podrán efectuar válida e indistintamente por cualquiera de los medios establecidos por el Art. 07 del Reglamento aprobado por el Dto. Nº 1030/16, incluido el previsto en el inciso h) de dicha norma, es decir, mediante la difusión en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar). |

#### RETIRO Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| En el Parque Nacional Chaco, ubicado en Planta Urbana S/N, Capitán Solari, Provincia del Chaco (Tel. 03725-499161/E-mail: E-mail: chaco@apn.gob.ar). O bien, en el sitio web de la O.N.C. www.argentinacompra.gov.ar ingresando al acceso Directo “Contrataciones Vigentes”. | Hasta el día 01 del mes de Noviembre del año 2017, en el horario de 9:00 a 15:00hs. |
| Costo del pliego: $ 150 |

PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS AL PLIEGO

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Las consultas al pliego deberán efectuarse exclusivamente por escrito y remitirse a la Intendencia del Parque Nacional Chaco (ubicado en Planta Urbana S/N, Capitán Solari, Provincia del Chaco) personalmente, por correo postal o mediante correo electrónico: E-mail: chaco@apn.gob.ar No se aceptarán consultas telefónicas. No serán contestadas fuera de término. | Hasta el día 07 del mes de Noviembre del año 2017, en el horario de 09:00 a 15:00hs.- |

PLAZO PARA COMUNICAR CIRCULARES

| Tipo de circular | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Aclaratoria: El Organismo podrá emitir circulares aclaratorias, de oficio o como respuesta a consultas. | Hasta el día 08 del mes de Noviembre del año 2017.- |
| Modificatoria: El Organismo podrá emitir circulares modificatorias, de oficio o como respuesta a consultas. | Hasta el día 09 del mes de Noviembre del año 2017.- |

PLAZO VISITA OBLIGATORIA

| VISITA | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| A partir del día siguiente de finalización de la venta de pliegos por el lapso de 48 horas en horario administrativo, se procederá a la VISITA DEL SITIO DE IMPLANTACION, extendiéndose la correspondiente Acta de Visita Obligatoria |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| En el Parque Nacional Chaco, ubicado en Planta Urbana S/N, Capitán Solari, Provincia del Chaco (Tel. 03725-499161/E-mail: E-mail: chaco@apn.gob.ar). | Hasta las 11:00hs del día 10 del mes de Noviembre del año 2017. |

#### ACTO DE APERTURA:

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| En el Parque Nacional Chaco, ubicado en Planta Urbana S/N, Capitán Solari, Provincia del Chaco (Tel. 03725-499161/E-mail: E-mail: chaco@apn.gob.ar). | El día 10 del mes de Noviembre del año 2017, a las 12:00hs. |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Item |  |  |  |
| 1 | 421 | 7003 | 29 | LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO DE AMBAS PERFORACIONES EXISTENTES PROVISION E INSTALACION DE | 1 | 01 |

|  |  |  |  | DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIDAS PROVISION E INSTALACION DE CAMARA BYPASS CON TRES LLAVES EXCLUSAS DE PASO DE LAS PERFORACIONES CON TAPA. PROVISION E INSTALACION CAÑERIA DE LLENADO DE TANQUE ELEVADO EXCAVACION PARA BASE DE FUNDACION DE TORRE PROVISION DE BASE DE FUNDACION DE TORRE TANQUE PROVISION DE HORMIGON SIMPLE PARA BAJO DE FUNDACION PROVISION VEREDA PERIMETRAL DE LIMPIEZA BAJO TANQUE ELEVADO DE 3,00X3,00, DE CONTRAPISO DE 0,15, CARPETA RODILLADA 0,025,CON CORDON PERIMETRAL ARMADO DE 0,10X0,20 PROVISION E INSTALACION DE TORRE TANQUE CON TANQUE DE RESERVA DE 15.000 L DE ACUERDO PLIEGO PROVISION DE ACONDICIONAMIENTO DE LA TORRE TANQUE PARA RECIBIR EL SISTEMA DE CLORACION Y RED POR PARTE DE LA INTENDENCIA. PROVISION E INSTALACION ELECTRICA EN GALPON ANEXO DE COMANDO DE BOMBAS TANQUE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | AUTOMATICOS, Y SISTEMA DE CLORACION. PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIA DE BAJADA PROVISION E INSTALACION DE COLECTOR CON SISTEMA DE LIMPIEZA Y TRES BAJADAS CON SUS CORRESPONDIENTES LLAVES EXCLUSAS CAÑERIA DE DESBORDE SISTEMA AUTOMATICO DE ARRANQUE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Se consideran incluidos en ambos ítem, la documentación ejecutiva de los productos a entregar,

manuales de operación y mantenimiento, cálculos estructurales, folletería, etc.

Se consideran incluidos en ambos ítem, la documentación ejecutiva de los productos a entregar, manuales de operación y mantenimiento, cálculos estructurales, folletería, etc.

CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1°.- OBJETO:

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la adquisición instalada probada y funcionando de una torre tanque de 15.000 litros, con todos los elementos complementarios, para provisión de agua potable al Parque Nacional Chaco.

ARTÍCULO 2°.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO:

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, en su carácter de promotor de la presente contratación, constituye domicilio legal en la Avenida Santa Fe Nº 690 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 3°.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS Y VISITA:

Cualquier   persona   podrá   tomar   vista   y/o   descargar   los   pliegos   que   rigen   el   presente procedimiento  de  selección  entrando  en  el  sitio  web de  la OFICINA  NACIONAL  DE CONTRATACIONES (www.argentinacompra.gov.ar).

Asimismo, podrán adquirir y retirar los referidos pliegos en En la Intendencia del Parque Nacional Chaco, sita en Planta Urbana s/n de la Localidad de Capitán Solari CP 3515, Pcia. De Chaco. (chaco@apn.gob.ar), Tel. 03725-499161 en el horario de 10:00 hs a 13:00hs.

ARTÍCULO 4º .- SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO):

Las inscripciones de los proveedores que a la fecha de vigencia de la Disposición ONC Nº 64/2016 estuvieran incorporados en SIPRO serán válidas hasta el momento en que deban actualizar datos o bien por un plazo de SEIS (6) MESES, lo que ocurra primero, momento a partir del cual deberán incorporarse con la nueva metodología utilizando el procedimiento aprobado por esa Disposición. Los interesados deberán realizar la preinscripción al Sistema de Información de Proveedores accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completarán la información requerida en los formularios de pre-inscripción. Quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO, deberán igualmente realizar la preinscripción.

Al momento de realizar la pre-inscripción los interesados deberán suministrar la información que se detalla en los formularios de pre-inscripción disponibles en COMPR.AR de acuerdo al tipo de personería que corresponda.

Quienes hayan realizado la pre-inscripción suministrando la información correspondiente según el tipo de personería, a los fines de la incorporación en el SIPRO, deberán acompañar la documentación respaldatoria que acredite dicha información.

El Administrador Legitimado del proveedor o bien quien tuviera poder para actuar en su representación,  deberá  ingresar  a la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) con su Clave Fiscal. Allí deberá ingresar en formato digital toda la documentación detallada a continuación, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original.

Para  la  incorporación,  según  el  tipo  de  personería  deberá  presentarse  la  siguiente documentación:

a) Personas humanas:

I) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.

II) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o

Pasaporte del Apoderado.

III) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL. IV) Declaración jurada de elegibilidad.

b) Personas jurídicas

I) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público pertinente.

II) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

III) Última acta de designación de autoridades y distribución de cargos y/o designación de gerente de  SRL,  inscripta  en la Inspección  General  de  Justicia  o Registro  Público  correspondiente.  Se acepta  inicio  de  trámite,  siempre  que  no  exceda  los  SEIS  (6)  meses  desde  la  fecha  de  la presentación ante el organismo pertinente.

IV) Documento donde conste el último domicilio real inscripto en la Inspección General de Justicia o

Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6)

meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

V) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

VI) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL. VII) Declaración jurada de elegibilidad.

c) Cooperativas, mutuales y otros

I) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones. II) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

IV) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL. V) Declaración jurada de elegibilidad.

d) Uniones transitorias de empresas

I) Contrato constitutivo de la UTE inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.

II) Instrumento donde conste la designación de representantes legales de la UTE, inscripto en la

Inspección

General de Justicia o Registro Público correspondiente.

III) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los administradores.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o

Pasaporte del Apoderado.

V) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL. VI) Declaración jurada de elegibilidad.

La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES cotejará los datos ingresados por los interesados en los formularios de pre-inscripción con la documentación aportada por aquéllos. Si los datos se corresponden incorporará al proveedor al SIPRO. Caso contrario, podrá requerir enmiendas, subsanaciones o modificaciones durante el proceso de evaluación según lo considere.

Los proveedores  inscriptos  interesados  en participar en procedimientos  de selección, deberán mantener actualizada la información modificando los datos que hubieren variado.

La actualización del domicilio especial, el número de teléfono, el correo electrónico institucional, alternativoy/o del administrador legitimado y nombre de fantasía, podrán realizarla modificando

el formulario de preinscripción sin más trámite, con el usuario y contraseña obtenido en la preinscripción.

El Administrador Legitimado deberá ingresar en el portal de Tramitación a Distancia (TAD), seleccionar el trámite correspondiente a la Actualización y cargar la documentación respaldatoria de las modificaciones  realizadas o que deba renovar a partir de su vencimiento.  A los fines de actualizar esta información,  la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES tomará intervención de la misma forma que en el proceso de incorporación de proveedores.

IMPORTANTE:   Cabe   aclarar  que   no  constituye  requisito  exigible  para  presentar  ofertas  la inscripción previa en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPRO); en caso de constatarse tal situación, el oferente será intimado por la unidad operativa de contrataciones que corresponda a subsanar tal omisión, en el término de DOS (2) días hábiles. Si no fuera subsanado tal defecto de la oferta no podrá ser considerada en el presente procedimiento de selección.

Asimismo,  los  interesados  en  participar  en  la  presente  contratación  deberán  ajustarse  a los procedimientos  aprobados  por  el  Anexo  registrado  en el  Módulo  Generador  de  Documentos Electrónicos   Oficiales   bajo  el  número  DI-2016-01712783-APN-ONC#MM,  el  cual  forma  parte integrante de la Disposición ONC Nº 64/2016 y constituye el “Manual de procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO”.

ARTÍCULO 5º .- OFERTAS VARIANTES – PARCIALES:

Se deja constancia que en el presente procedimiento solo se admitirán variantes de la estructura de la torre que soporta al tanque, de acuerdo artículos específicos de las clausulas técnicas.

ARTÍCULO 6º .- MUESTRAS PATRÓN MUESTRA -: (cuando corresponda)

Los oferentes deberán cotizar según muestra patrón, las cuales deberán ser consultadas en el Departamento de Contrataciones y Servicios, hasta el día anterior (inclusive) al fijado para el acto de apertura de las ofertas, ubicado en la calle Alsina 1418, 4º piso, Oficina Nº 405, Capital Federal, en días hábiles administrativos, en el horario de 09 hs. a 17 hs.

Una vez consultadas las muestras,  se extenderá certificación de ello, en dos ejemplares (uno para el interesado y otro para el Registro del Organismo).

El oferente deberá presentar el certificado, conjuntamente con la oferta, sin perjuicio de lo cual el Organismo  podrá  constatar,  mediante  los  certificados  obrantes  en  su  Registro,  quienes  han cumplido con la obligación de efectuar la vista de la muestra patrón.

Asimismo, los oferentes deberán presentar conjuntamente con la oferta, indefectiblemente, UNA (1) muestra (por cada Renglón en el que participe) o más que represente el formato solicitado, cumpliendo con las calidades requeridas en las especificaciones técnicas.

Además, deberán acompañar con la oferta una muestra del papel a utilizarse, en caso de corresponder,  para cada uno de los renglones, para quedar en el Registro de la Administración, con la firma de la empresa.

Las muestras deberán estar identificadas, con el nombre del oferente y la identificación del procedimiento.

IMPORTANTE: la oferta que no cumpla con el requisito de certificar la vista de la muestra patrón y presentar muestras, será declarada desestimada.

Cada oferente deberá cumplir con la visita obligatoria al efecto.

ARTÍCULO 7º .- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

Las  ofertas  deberán  estar  contenidas  en  sobres,  cajas  o  paquetes  los  cuales  deberán  estar perfectamente cerrados consignando los siguientes datos:

1) Tipo y Nº de procedimiento.

2) Objeto.

3) Día y hora de la Apertura.

4) Datos completos del Oferente.

MODELO DE SOBRE DE PRESENTACIÓN: ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES LICITACION PUBLICA Nº: 1/2017

Adquisición Torre Tanque.

Fecha de apertura: 10 de Noviembre del 2017, hora: 12:00.hs.

DATOS COMPLETOS DEL OFERENTE

La oferta deberá ser presentada en la Mesa de Entradas de la Intendencia del Parque Nacional Chaco, sita en Planta Urbana s/n de la Localidad de Capitán Solari CP 3515, Pcia. De Chaco. (chaco@apn.gob.ar),  Tel. 03725-499161.,  con los recaudos enunciados precedentemente  hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas. A partir de la hora fijada como término para la recepción y apertura de las ofertas no podrá admitirse presentación alguna, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES no se responsabilizará por el posible traspapeleo o apertura prematura de la oferta como consecuencia de que su envoltorio o sobre exterior no haya sido debidamente cerrado y rotulado según las instrucciones indicadas.

Asimismo, el Organismo no recibirá ni se responsabilizará por los documentos que no sean entregados en el lugar arriba indicado y dentro el plazo establecido. Presentada la oferta no se aceptarán cambios o adicionales en ellas.

ARTÍCULO 8º .- CONTENIDO DE LA OFERTA E INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE:

El sobre deberá contener la documentación que se detalla a continuación, en las condiciones establecidas en los Artículos N° 51 y 58 del Decreto 1030/2016 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales, a saber:

1.- La propuesta económica: deberá cotizarse el precio unitario y total de cada Renglón y el precio total de la contratación. (conforme planilla cuando corresponda).

La misma deberá efectuarse en PESOS, moneda de curso legal en la República Argentina.

En razón de revestir la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES carácter de Consumidor Final, los precios deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado.

No serán tenidas en cuenta las propuestas formuladas en otro tipo de moneda que no sea la establecida en el presente Pliego.

2.- La presentación de la garantía de mantenimiento de oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. No será obligatoria la presentación  cuando la misma sea inferior a PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL ($1.300.000.-).

3.-  Formulario  de CUIT: constancia de inscripción emitida por AFIP. En caso de ser el Oferente agente de retención, deberá presentar la documentación que lo habilite como tal.

4.-  Certificado fiscal para contratar: el oferente deberá presentar la documentación pertinente, conforme Artículo 13, inc. h) ap. 5 del PByCG.

5.- Declaración jurada: de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Nacional.

6.- Inscripción, renovación anual o preinscripción al SIPRO: la presentación de las respectivas constancias  deberán  ajustarse  a  los requisitos  exigidos  en el  Articulo  Nº 112 del  Decreto  Nº

1030/2016.

7.- Muestras/Folletos/Visita: (Cuando corresponda) El oferente deberá presentar las muestras/folletos explicativos conforme lo requerido en el Pliego de Cláusulas Técnicas.

8.-  Garantía de  los bienes: (cuando corresponda)  los bienes ofertados deberán contar con una garantía mínima de DOS (2) años desde la entrega, por los desperfectos que pudieran contener o surgir de la normal utilización de los bienes.

ARTÍCULO 9º .- APERTURA DE SOBRES:

El  acto de  apertura  de  sobres  se  llevará en la Intendencia del Parque Nacional Chaco, sita en Planta Urbana s/n de la Localidad de Capitán Solari CP 3515, Pcia. De Chaco. (chaco@apn.gob.ar), Tel. 03725-499161, en presencia de los funcionarios de la dependencia designados a tal efecto y de todos aquellos interesados que desearen asistir, quienes podrán verificar la existencia, número, y procedencia de los sobres dispuestos para ser abiertos.

ARTÍCULO 10.- COMISIÓN EVALUADORA:

La Comisión Evaluadora tendrá a su cargo el análisis y evaluación de las Propuestas recibidas, conforme  a  lo  indicado  en  el  presente  Pliego,  expidiéndose  oportunamente  sobre  las que, ajustadas a éste, resulten ser convenientes  a los intereses de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

Dicha Comisión evaluará la documentación presentada, verificando los antecedentes pertinentes y los informes técnicos emitidos o los que ésta requiera, en base a la metodología establecida en el siguiente Artículo.

Asimismo la Comisión podrá solicitar al oferente mayor información y/o documentación que considere  necesarios  con la finalidad  de  ampliar los elementos de juicio dentro de las pautas fijadas en el presente Pliego o a subsanar errores u omisiones.

Ante la negativa o presentación fuera del término que se estipule en la solicitud descripta precedentemente,  como  así también  ante  el  incumplimiento  de  los requisitos  exigidos  en el Pliego, se tendrá por desestimada la oferta, de conformidad con lo establecido en el Artículo 67 del Decreto Nº 1030/2016.

La Comisión Evaluadora emitirá el dictamen que la normativa exige, el cual proporcionará a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para el dictado del acto administrativo pertinente.

Para este caso en particular, se conformará una comisión evaluadora Ad-hoc, conformada por la

Comisión Evaluadora local y un profesional que designe la Dirección Nacional de Infraestructura.

ARTÍCULO 11.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

Se  llevará  a  cabo  el  análisis   pertinente   de  cada  una  de  las  ofertas   para  determinar  el cumplimiento de los requisitos establecidos en los documentos que rigen el presente procedimiento, a través de la metodología que a continuación se detalla:

(a)         Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

Aquella/s oferta/s que no cumpliese/n con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego, quedará/n descalificadas para la continuidad de dicho proceso respecto al punto b) del presente Artículo.

(b)        Legal/litigios

En cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa vigente, a saber: Decreto 1023/2001 y sus modificatorios  y complementarios;  Reglamento  aprobado  por el  Decreto  Nº 1030/2016; el Manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición ONC Nº 62/2016; el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición ONC Nº 63/2016; el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares; la oferta presentada; las muestras (cuando corresponda);  inscripción vigente en el SIPRO; y, vigencia del Certificado Fiscal para Contratar.

(c)         Comparación de Precios.

La Comisión Evaluadora procederá a comparar los precios de todas las ofertas que se ajusten sustancialmente a los pliegos licitatorios, para determinar el orden de mérito respectivo.

La oferta que satisfaga lo expresado en los puntos a) y b) del presente y, resulte ser la de menor precio será declarada en primer orden de mérito, como oferta más conveniente a los intereses de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, siguiéndose la misma metodología para ubicar las restantes propuestas en el orden de mérito correspondiente.

En  caso  de  empate  de  ofertas,  se  adoptarán  los procedimientos  previstos  para el  caso  en el

Artículo N° 70 del Decreto Nº 1030/2016 y el Artículo Nº 29 del PByCG.

ARTÍCULO 12.- ADJUDICACIÓN:

El   presente   procedimiento   se   adjudicará   por   uniformidad   de  conjunto,   a  la  oferta  más conveniente para el Organismo, que cumpla estrictamente con todos los requisitos exigidos en el presente pliego.

Se emitirá la respectiva Orden de Compra, dentro los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, perfeccionándose  el contrato al producirse la notificación de la misma al adjudicatario, conforme al Artículo Nº 75 del Decreto 1030/2016

ARTÍCULO 13.- LUGAR, FORMA Y PLAZO DE ENTREGA:

Las entregas  de  los bienes requeridos deberán realizarse  en el plazo indicado en el Pliego de

Clausulas Tecnicas, noventa (90) días corridos, con el sistema funcionando e instalado.

ARTÍCULO 14.- COMISIÓN DE RECEPCIÓN:

La  Comisión  de  Recepción  local  y  un profesional  de  la Dirección  Nacional  de  Infraestructura recibirán los bienes con carácter provisional, quien procederá, previamente, a la confrontación de los bienes con las especificaciones del pliego y la presentada por el adjudicatario en su oferta. Se verificará que la prestación cumple con las condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integre el contrato, procederá a otorgar la conformidad de la recepción.

La conformidad se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, el que comenzará a correr a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de entrega de los elementos.

En caso de verificarse faltantes en las cantidades y/o servicios la Comisión de Recepción está facultada a intimar al proveedor para la entrega de los mismos en el plazo de (TRES) 3 días hábiles. En el caso en que se verificara que los bienes no cumplen con lo solicitado deberá rechazar los elementos e intimar al proveedor a reemplazarlos por los elementos conforme al pliego dentro del plazo de TRES (3) días hábiles.

En caso que el proveedor no retire los bienes rechazados en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, se  hará efectivo  el  apercibimiento  previsto  en el  Artículo 88 del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/2016 y en el Artículo 44 del PByCG, sin perjuicio de la subsistencia de la obligaciones del  proveedor  respecto  de  la entrega  de  los bienes,  conforme  lo establecido en la Orden de Compra y el presente PByCP, así como de las penalidades que le correspondieren.

ARTÍCULO 15.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO:

•	Una vez recibida la orden de compra, la forma de pago será la siguiente:

•	20  %  del  total  adjudicado  en concepto  de  anticipo  debiendo  asegurarse  mediante  un seguro de caución a nombre de la Administración de Parques Nacionales.

•	40%  contra  entrega  de  la  torre  tanque  ,tanque  de  PRFV  in situ y base  de  fundación realizada. a satisfacción del Organismo.

•	40% Con el sistema en funcionamiento al momento de la recepción.

Para cobrar el anticipo, el oferente deberá entregar un seguro de caución por el monto correspondiente, emitido en una de las tres compañías de seguro existentes en plaza.

Una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción, la factura deberá presentarse  en la Mesa de Entradas de la Intendencia del Parque Nacional Chaco, sita en Planta Urbana s/n de la Localidad  de  Capitán Solari CP 3515, Pcia. De Chaco. (chaco@apn.gob.ar),  Tel. 03725-499161,  en sobre cerrado en el horario de 10:00 a 16:00 horas. Dicha presentación, en la forma y lugar precedentemente  establecidos, determinará el comienzo del plazo fijado para el pago, el que se hará efectivo dentro de los TREINTA (30) días corridos.

Se deja establecido que superado el monto de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-), el adjudicatario deberá emitir su factura en forma electrónica.

ARTÍCULO 16.- CUENTA ÚNICA DEL TESORO:

Los pagos se efectuarán en PESOS (moneda nacional) a través del Sistema de Acreditación de Pagos del Tesoro Nacional en Cuenta Bancaria, para lo cual, será requisito indispensable obtener el “Alta de Beneficiario”.

Las firmas que a la fecha de apertura se hallaran inscriptas deberán presentar fotocopia simple del   formulario   de   inscripción.   Las   firmas  que   no  se  encuentren   inscriptas,   previo  a  la adjudicación,  deberán requerir los respectivos formularios en el Departamento de Contabilidad de la APN, sito en la calle Alsina 1418, 4º piso, oficina 410 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tramitar el alta mencionada. Cumplimentados los mismos, deberán ser entregados en el Departamento precedentemente citado, quien los devolverá conformados una vez que sean aprobados por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Nómina de Instituciones Bancarias adheridas al Sistema de la Cuenta Única del Tesoro Nacional

(Circular 05/16 TGN):

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES BBVA BANCO FRANCÉS S.A.

BANCO SUPERVIELLE S.A.

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO SAN JUAN S.A

BANCO SANTANDER RÍO S.A. HSBC BANK ARGENTINA S.A.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO BANCO MACRO S.A.

NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. BANCO HIPOTECARIO S.A.

CITIBANK N.A.

BANCO DEL TUCUMAN S.A.

BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO BANCO DE VALORES S.A.

BANCO DEL CHUBUT S.A.

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. BANCO ITAU ARGENTINA S.A.

INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. BANCO DE CORDOBA S.A.

BANCO DE FORMOSA S.A.

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO BANCO DE LA PAMPA SEM

BANCO DE CORRIENTES S.A. BANCO COMAFI S.A.

NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A.

BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. BANCO COINAG S.A.

ARTÍCULO 17.- JURISDICCIÓN:

El Organismo contratante, los impugnantes, los oferentes y el eventual adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponder.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Item |  |  |  |
| 1 | 421 | 7003 | 29 | LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO DE AMBAS PERFORACIONES EXISTENTES PROVISION E INSTALACION DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIDAS PROVISION E INSTALACION DE CAMARA BYPASS CON TRES LLAVES EXCLUSAS DE PASO DE LAS PERFORACIONES CON TAPA. CAÑERIA DE LLENADO DE TANQUE ELEVADO EXCAVACION PARA BASE DE FUNDACION DE TORRE PROVISION DE BASE DE FUNDACION DE TORRE TANQUE PROVISION DE HORMIGON SIMPLE PARA BAJO DE FUNDACION PROVISION VEREDA PERIMETRAL DE LIMPIEZA BAJO TANQUE ELEVADO DE 3,00X3,00, DE CONTRAPISO DE 0,15, CARPETA ROLILLADA 0,025,CON CORDON | 1 | 01 |

|  |  |  |  | PERIMETRAL ARMADO DE 0,10X0,20 PROVISION E INSTALACION DE TORRE TANQUE CON TANQUE DE RESERVA DE 15.000 L DE ACUERDO PLIEGO PROVISION DE ACONDICIONAMIENTO DE LA TORRE TANQUE PARA RECIBIR EL SISTEMA DE CLORACION Y RED POR PARTE DE LA INTENDENCIA. PROVISION E INSTALACION ELECTRICA EN GALPON ANEXO DE COMANDO DE BOMBAS TANQUE AUTOMATICOS Y SISTEMA DE CLORACION. PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIA DE BAJADA PROIVISION E INSTALACION DE COLECTOR CON SISTEMA DE LIMPIEZA Y TRES BAJADAS CON SUS CORRESPONDIENTES LLAVES EXCLUSAS CAÑERIA DE DESBORDE SISTEMA AUTOMATICO DE ARRANQUE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Se consideran incluidos en ambos ítem, la documentación ejecutiva de los productos a entregar,

manuales de operación y mantenimiento, cálculos estructurales, folletería, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ARTÍCULO  1º.-  DE  LA  INSPECCION  TECNICA:  Se  entenderá  por  “Inspección  Técnica”,  el  o las personas designadas por la Dirección Nacional de Infraestructura, encargadas de la supervisión y fiscalización de los trabajos de provisión de los insumos.

ARTÍCULO 2º.- TAREAS PRELIMINARES:

a)   Limpieza:  Durante  la  ejecución  de  la  obra  el  Proveedor  deberá  mantener  limpio  y ordenado el espacio ocupado y las áreas circundantes,  procediendo a depositar los residuos en recipientes con tapas habilitados para tal fin, los que deberán ser trasladados por la empresa diariamente, al sitio que la Inspección Técnica le indicará. Terminados los trabajos, El Contratista retirará todos los residuos y materiales sobrantes y entregará la obra en perfectas condiciones de limpieza.

b)   Charla informativa: Antes de dar comienzo a los trabajos, el Proveedor y el personal que estará a su cargo en el desarrollo de la obra, deberán asistir a charlas de capacitación dadas por la persona que determine la Intendencia del Parque Nacional Chaco. Esto es a los efectos de conocer la manera de manejarse y actuar dentro de los límites y normas de APN, las que prevalecerán en todo momento, ante cualquier diferendo.

c)   Obrador: El Proveedor acordara con la Inspección Técnica el lugar de resguardo de los materiales,  herramientas  y maquinarias  que  utilice  en los trabajos.  El Proveedor no podrá en ningún  caso  responsabilizar  a  esta  Administración  por  la  falta,  sustracción  o  deterioro  de materiales y herramientas destinadas a las obras contratadas.

d)   Sanitarios:   El   personal   del   Proveedor   podrá  hacer  uso  de  los  servicios   sanitarios existentes, de acuerdo a las indicaciones que le imparta la Inspección Técnica.

e)  Energía  eléctrica  y  provisión  de  agua  para  las  provisiones  objeto  de  este  pliego:  El Proveedor hará las conexiones correspondientes, a fin de proveerse de electricidad y agua para la materialización  de la red interna que llega al emplazamiento de la Obra de conformidad con las prescripciones que determine la Inspección Técnica.

f)  Remoción y poda de árboles nativos en zona de obra: en caso de ser necesaria la remoción de algún árbol o partes de este, los trabajos del apeo y la poda serán definidos por personal del Parque Nacional Chaco previa inspección y aprobación de las instancias técnicas, y realizados en su totalidad por el Proveedor así como la extracción de raíces y troncos fuera del Area Protegida, si así lo requiriese la Intendencia.

g)  Replanteo: con ajuste a los Planos Técnicos que forman parte de la compulsa deberán ser aprobado por la Inspección Técnica antes del inicio de las fundaciones

ARTICULO 3º  LIMPIEZA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PERFORACIONES EXISTENTES

Este  ítem comprende  la provisión  de  todos  los materiales  y mano  de obra necesarios para la limpieza y puesta en pleno funcionamiento de las dos perforaciones existentes, en especial de la que  actualmente  no está en operación, así como la ejecución del contrapiso, piso de cemento alisado, pilar sanitario y pilar para soporte de cañería de impulsión en la zona de cada perforación.

Las perforaciones existentes tienen una profundidad aproximada de 15 (quince) metros y fueron ejecutadas con cañería de PVC K 10 tipo pocero de 150 mm. de diámetro. A la fecha, una de ellas se encuentra en funcionamiento, no así la otra.

Ambas deberán ser puestas en condiciones para la colocación del equipo que se especifica más adelante, lo que implica la necesidad de limpiarlas interiormente, trabajo que se ejecutará con mayor cuidado en la perforación fuera de uso.

De  comprobar la empresa algún impedimento para la realización de la “restauraciones de las   perforaciones”,   deberá   informar   pormenorizadamente   por   escrito   de   la  contingencia suscitada, para que la Administración de Parques Nacionales obre en consecuencia, y emitir conclusiones que aporten las variantes para la solución.

Se deberá proveer en cada perforación en su   salida al nivel del terreno un pilar para la protección sanitaria realizado en mampostería con anclajes para fijación del equipo de bombeo y sus implementos  de superficie, de 0,50 m. x 0,50 m. x 0,50 m. de dimensiones,  sobre base de hormigón armado siguiendo lo graficado en la documentación técnica. Debiéndose prever mayor altura en los casos que el desnivel del terreno natural así lo requiera. Llevará revoque exterior completo en todas sus caras.

Asimismo, se ejecutará un contrapiso de pendiente de hormigón simple con armadura mínima hasta cubrir una superficie de 2 x 2 metros respecto al eje de la perforación. Tendrá 10 cm. de espesor con un diente perimetral  de 10 x 10 cm. Sobre el contrapiso se ejecutará un piso de cemento alisado de 2 cm. de espesor.

Estará a cargo del Proveedor los trabajos de limpieza, desmalezado, emparejamiento del suelo y cualquier otro que resulte necesario para una correcta presentación del terreno.

ARTICULO 4º.- ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO

Ensayo de Bombeo

Una vez puestas en condiciones las dos perforaciones, el Proveedor deberá realizar ensayos de bombeo de larga duración a caudal constante, hasta lograr la estabilización durante el bombeo del  nivel  dinámico  (sistema  de  equilibrio), aumentando el caudal de ensayo cada 6 a 8 horas, siempre y cuando el nivel dinámico se estabilice en ese lapso de tiempo para el valor de bombeo. Comenzará con esta práctica en la perforación que actualmente está fuera de uso para después continuar con la otra.

De este ensayo se graficará lo siguiente :

La relación caudal de extracción - nivel dinámico en función del tiempo de bombeo.

La curva correspondiente a la depresión en función del caudal, llamada curva característica del pozo,  marcando  en la misma un punto crítico que representa el caudal máximo recomendable para la explotación del pozo.

Curva de recuperación, la misma puede ser representada para un sistema de equilibrio, como para un sistema de no-equilibrio (ensayo Theis).

Presentará a la Inspección de la obra un Informe Final sobre los resultados obtenidos en el ensayo de bombeo.

Estará a cargo del Proveedor la extracción, análisis físico-químico y bacteriológico completo de una muestra de agua por perforación una vez concluidos los trabajos especificados. Los protocolos de análisis serán entregados a la Inspección de la obra.

ARTICULO 5º.- PROVISION E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS

En  cada  perforación  se  colocará  una  electrobomba  sumergible  de  D°  4”,  apta  para extracción de agua en pozos profundos, capaz de elevar un caudal de Q = 2,50 m3/h a una altura manométrica total H man. = 25 m., similar a una de marca MOTORARG Modelo BMS 403/1 M – 1

H.P. – 19 Etapas – 50 HZ – Descarga : D° 1 ¼” .

La  electrobomba   será  sostenida  dentro  del  caño  camisa  por  medio  de  sogas  (tipo marinera)  o  cadenas  provistas  por  el  fabricante  (aptas  para  estar sumergidas).  Se  incluye  la ejecución de los amarres de los tensores fuera de la perforación.

CARACTERISTICAS

A)  BOMBA: Carcaza de acero inoxidable AISI 304. Impulsores y difusores de alto rendimiento hidráulico,  anillos  de  desgaste  de  acero  inoxidable  en  las  zonas  de  fricción.  Cuerpo  de aspiración de bronce. Válvula de retención incorporada a la descarga. Eje del rotor en acero inoxidable AISI 304.  Cubrecable en acero inoxidable AISI 304.

B)  MOTOR:   Eléctrico sumergible. Trifásico – Potencia : 1 HP. Velocidad: 2855 RPM. Estator rebobinable. Rodamientos blindados. Carcaza en acero inoxidable. Brida de acople de bronce.

Porta cojinetes de bronce. Eje de acero inoxidable  construido según norma NEMA. Servicio continuo.

C)   TABLERO  DE ACCIONAMIENTO  Y CABLEADO:  Responderá a la bomba adquirida, incluyendo todos los elementos de conexión para puesta en marcha. Deberá tener protección térmica, reset manual e interruptor a botonera. El tablero se alojará en un gabinete de chapa Nº 16, con protección de pintura antióxido y dos manos de pintura epoxi y se instalará en un sitio todos  los  elementos  de  protección  y  maniobra  correspondientes   que  deberán  quedar reflejados en un esquema unifilar a ejecutar por el Proveedor.

D)   El cable de conexión tendrá una sección mínima de 2,5 mm2, pero la misma estará sujeta a las indicaciones del fabricante según condiciones de campo. Se proveerán 30 (treinta) metros de cable.

En el precio del ítem correspondiente, se incluirán los accesorios necesarios para un montaje y funcionamiento normal y permanente, así como el tendido completo de los cables subterráneos entre cada electrobomba y el tablero de comando. Del mismo modo entre éste y la conexión con la alimentación de energía provista por el Parque.

Asimismo, se protegerá el funcionamiento en vacío de la bomba mediante la provisión y montaje de un juego de sondas de nivel (tres posiciones + hidrosonda) de manera tal que frente a la falta de agua en el pozo las mismas interrumpan el funcionamiento de la bomba, independientemente  del sistema de arranque y parada automático entre la fuente y el tanque elevado

ARTICULO 6º.- CAÑERIA DE SUCCION E IMPULSION A TANQUE ELEVADO

El presente Item contempla las provisiones y montaje de todas las cañerías y accesorios que conforman la línea de impulsión desde la electrobomba sumergible en cada perforación hasta la acometida al tanque elevado.

Se  indican  las cañerías  y accesorios desde la electrobomba en un todo de acuerdo a la

Documentación Técnica.

El  tramo  de  cañería  que  sale de la bomba será de polipropileno  reforzado, de 1 ½” de diámetro   nominal.   Atento   a   que   la   descarga   de  la  bomba  es  de  1  ¼”,  se  colocará  la correspondiente pieza de reducción de PPM.

Posterior a la curva a 90º en PPM de 1 ½” de diámetro, se colocará una pieza de cambio de material para pasar a otra cañería de hierro galvanizado del mismo diámetro.

Las derivaciones, piezas de transición Se conectará a una pieza de transición y cambio de material para pasar nuevamente a una cañería de PPM 1 ½” de diámetro que llegará hasta la conexión con la cuba del tanque elevado.

La linea de las dos bombas sumergidas, convergerán en una cámara con tapa de cemento en la cual se proveerán e instalarán tres llaves esféricas esclusas, con el objeto del manejo del bypass de las bombas 1 y 2.

Las válvulas esclusa y de retención serán de Bronce, doble espiga, de Dn. 1 ½”.

La cañería de impulsión de hierro galvanizado será fabricada según Norma IRAM N° 2502.

Las cañerías y accesorios de H° G° se unirán a rosca. Para efectuar las uniones deberá colocarse cáñamo peinado y minio en los filetes de la rosca del caño antes de roscarlo.

Para ejecutar las roscas deberá preverse que éstas no excedan la longitud estrictamente indispensable, para lo que se cuidará la calidad del trabajo a efectuar con la terraja. El número de filetes y la conicidad de la rosca serán tales que el ajuste sea perfecto, al igual que la cantidad de empaquetaduras,  para asegurar que la estanqueidad de la junta sea máxima.

Deberá, asimismo, cuidarse que, al atarrajarse los caños, no se recaliente, empleando un aceite lubricante  o refrigerante  con el objeto también de no atorar la tarraja con las astillas del metal, y escariar convenientemente  los extremos del tubo cortado antes de proceder a ejecutar las roscas.

En todo el tramo enterrado la cañería será de polipropileno  tipo Saladillo H3 azul (agua fría) o similar, unión a fusión o a rosca, de 1 ½”de diámetro, como así todos los accesorios.

ARTICULO 7º.- EXCAVACION EN GRAN VOLUMEN

Previo replanteo, para la ubicación del tanque elevado, se procederá a excavar en forma manual hasta la profundidad indicada como cota de fundación del mismo, en el análisis de suelo que  forma  parte  del  presente  pliego,  y  en  el  calculo  estructural.  El  trabajo  incluirá  posible depresión de napas, distribución del suelo sobrante en lugares predeterminados por la Inspección en un radio no mayor a los 80 metros.

El  suelo  extraído  de  la zona de  obra será redistribuido  dentro del área operativa y en lugares a definir por la Intendencia del Parque Nacional Chaco.

Al momento de recepción de la orden de compras, la Contratista deberá presentar al Organismo para su aprobación, el cálculo estructural de la fundación, y de la torre tanque, considerando cargas estática como dinámicas.

El cálculo estático de la torre incluirá cálculo de todos y cada uno de los componentes, uniones, bulones, (certificación de soldaduras), etc.

Dichos cálculos serán presentados mediante memoria descriptiva y planos de instalación debidamente rubricados por profesional de 1º categoría, matriculado con matricula vigente, y en base al estudio de suelo que forma parte de la documentación técnica.

Solo una vez aprobada la documentación  detallada precedentemente,  la Dirección Nacional de Infraestructura  la  notificará  por  escrito,  y  dará la orden  de  comienzo  del  replanteo  y de  los trabajos.

Previo al inicio de la excavación, el Proveedor procederá a cercar el terreno con alambre tejido  romboidal  de  no  menos  de  1,50 m. de  altura en todo  el  perímetro  del  mismo.  Podrá proponer otro tipo de cerco, según sus disponibilidades  y con la aprobación la Intendencia del Area Protegida.

El cerco deberá impedir en todo momento y durante la ejecución de las obras el ingreso de      personas   no  autorizadas,   siendo  de  su  exclusiva  responsabilidad   cualquier  hecho  o circunstancia que produzca algún tipo de daño a terceros, aún cuando no haya sido observado por la Intendencia.

ARTICULO  8º.-HORMIGON   ARMADO  PARA  LA  FUNDACION  DE  LA  ESTRUCTURA  DE  LA  TORRE TANQUE

Las  especificaciones   técnicas  de  este  numeral  corresponden  a  la  elaboración  del  hormigón armado a utilizar para la fundación de la torre tanque modular.

El hormigón a emplear poseerá una resistencia a la compresión f´c no   inferior a 25 MPa, correspondiente al grupo H-25 según el  reglamento CIRSOC 201-2005 con un contenido mínimo de cemento de 350 kg/m3 y relación A/C 0,45.

El  acero  incorporado   a  las  estructuras   será  de  dureza  natural   (ADN)  con  una  resistencia característica fs = 420 MPa.

El control de resistencia del Hº se realizará mediante el ensayo de probetas siguiendo los procedimientos  que a tal efecto se encuentran descriptos en el Reglamento CIRSOC 201-2005. El control de resistencia del acero se realizará de acuerdo a las normas IRAM-IAS.

En   general   se especifica la conveniencia del empleo de vibradores para los procedimientos de compactación del hormigón, en razón de la relación agua cemento exigida.

El Contratista deberá entregar a esta Administración, el cálculo estructural de la base de fundación en  cuestión  teniendo  en cuenta  el  estudio  de  suelo  que  forma parte  de  presente  pliego  de cláusulas técnicas.

La Administración realizara pruebas aleatorias del hormigón vertido en las fundaciones.

ARTICULO 9º.- CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE (hormigón de asiento de fundaciones)

De corresponder, y de arrojar el requerimiento el cálculo estructural,  bajo la fundación se colocará   una   capa   de   hormigón   simple   de   0,15  m.   de   espesor   la   que   deberá   fraguar adecuadamente antes de proceder al hormigonado de la fundación.

El hormigón simple deberá tener, como mínimo, un contenido de cemento de 250 kg por metro cúbico de hormigón.

ARTICULO 10º.- VEREDA PERIMETRAL EN TANQUE ELEVADO

Con el objeto de lograr la maniobrabilidad, la limpieza y el espacio suficiente para la colocación del clorador,  deberá proveerse bajo la torre tanque un Contrapiso de Hormigón Simple de no menos de 0,15 m. de espesor coincidente  con la base del tanque, extendiéndose en una superficie de 3,00 Mx3,00 y a + 0,20 NPT

Sobre este a modo de limpieza y trabajo una carpeta de cemento rodillada de 0,025, terminada en sus lados con un cordón de cemento armado de 0,10x0,20

ARTICULO 11º.- TANQUE Y TORRE:

Tanque: Deberá proveerse instalado sobre torre metálica, en un radio de 70 m. de la ubicación de las perforaciones,  un tanque de plástico de 15.000 litros de PRFV (plástico reforzado en fibra de vidrio),  construido  según  normas  ASTM,  apto  para almacenar  agua potable y para soportar las cargas de servicio y vientos máximos de la zona.

La torre está provista con caños de acero de uso mecánico cuatro columnas según diseño de fábrica hierro ángulo laminado de alas iguales o tubos de acero, con tratamiento fosfatizante y estár recubierta con pintura poliuretánica. Su diseño respondera a las normas CIRSOC vigentes en el país. Tanque de plástico construido íntegramente en Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio bajo normas internacionales ASTM - D3299 - D4097 - ASME RTP-1 - BS4994, con tecnología de aplicación FILAMENT WINDING de enrollamiento cruzado controlado automáticamente  por sistemas informáticos. De todos y cada uno de los componentes de la torre deberá presentarse calculo estatico, firmado por profesional de 1º categoría, y matricula vigente..

La Contratista deberá preveer todos los trabajos necesarios para que la Intendencia del Parque Nacional Chaco, a nivel de basamento, de la torre y hasta los 2,50 m, ejecute los trabajos de cerramiento con chapa ondulada galvanizada prepintada color verde foresta. La sujeción de las chapas se materializarán con ganchos de fijación a correas tubo de 1”x 2”, soldadas o abulonadas a las patas del tanque.

Como acceso a este recinto a construir deberá proyectarse una puerta con las mismas características que el recinto con marco de perfilería de hierro, y su hoja sea en metal desplegado pesado, con bisagras de hierro y cerradura doble paleta, a fin de brindar ventilación al recinto.

La estructura de este cerramiento deberá ser considerada en el calculo estructural que deberá ser sometida la estructura de la torre.

Deberá asimismo proveerse e instalarse a modo de cubierta un cerramiento horizontal de chapa galvanizada ondulada color verde foresta con las mismas características que el cierre del recinto, con leve pendiente hacia el lado opuesto al de la puerta, dejado alero de 0,50 m.

La  escalera  exterior  de  acceso  a  cuba  será  del  tipo  marinera  con protección  guarda- hombre, para permitir el acceso desde el nivel de terreno natural hasta el nivel donde comienza la escalera exterior del tanque hasta la parte superior con pasamanos, donde se asienta el tanque.

Finalizará en la parte superior con un  pasamanos que brinde seguridad al acceso a la tapa de la cuba.

Se colocarán dos perfiles ángulos verticales que irán amurados a la estructura de la torre y paredes mediante  planchuelas de hierro. Los escalones serán de hierro redondo de D°16 mm., soldados a los perfiles verticales y separados entre sí 0,30 m. La protección guarda-hombre será de planchuelas con tres refuerzos verticales.

La  carpintería  metálica  recibirá  el  siguiente  tratamiento:  en  principio  se  limpiará  la superficie con solvente quitando el óxido, si existiera, mediante raspados con cepillo de alambre de acero o solución desoxidante. Se aplicará una mano de antióxido cubriendo las superficies totalmente.  Se pintará luego con dos manos de esmalte sintético para exterior, lo que se hará a las 12 horas de aplicado el antióxido, no debiendo dilatarse más de 10 días ésta tarea.

El tanque posee un diseño de fondo “Inze” que permite acoplarse fácilmente a la torre. Deberà incluir:

Una escalera interior en PRFV coincidente con la boca de acceso.

Una boca de entrada de hombre reglamentaria con tapa abulonada coincidente con la escalera interior.

Una escalera exterior con pasa hombre desde la torre hasta el tanque, coincidente con la entrada al mismo.

Cuatro (4) conexiones dos (2) en el fondo del tanque: limpieza y distribución; y dos (2) sobre el pelo de máximo llenado impulsión, desborde, con sus correspondientes conexionados interiores en fibra de vidrio.

La conexión de distribución en la cual se unirá el colector se dispondrá a 3,00m del NPT. De allí se ubicarán tres bajadas siendo al numero 1 y 2, correspondientes a los sectores homónimos, de 2”y la tercera de 2” para la alimentación de la jirafa de carga de batanes.

La bajada 3 será la única que se conectara, quedando las dos primeras la conexión a cargo de la Intendencia.

Caño de ventilación protegido por una malla de acero inoxidable. Base de caño de HªGº de 25 mm. Para soportar la baliza.

Base de caño de HºGº de 25 mm de diámetro para soportar el pararrayos, aislada mediante soporte de PRFV.

Boya de corte automatico, instalada con cable.

Balizas reglamentarias de policarbonato con soporte y cable hasta nivel de terreno. Pararrayos con puesta a tierra, jabalina y aisladores.

ARTICULO 12º.- SISTEMA DE DESINFECCION

La empresa proveedora de la Torre Tanque, deberá preveer que bajo la torre tanque sea instalado  un  equipo  de  las  siguientes  características  por  parte  de  la Intendencia  del  Parque Nacional Chaco.

La empresa proveedora deberá dejar el sistema en condiciones, para la fácil y expeditiva conexión del sistema de cloración.

La imprevisión no la libera de la responsabilidad que le cupiere.

El presente Item contempla la provisión e instalación dentro de la Casilla de Cloración a construir un equipo dosador compacto a diafragma. El mismo servirá para inyectar hipoclorito de sodio en solución, el que deberá satisfacer un caudal variable entre 0,20 y 1,50 l/h.   Su funcionamiento  se regulará con la bomba, detenida o en marcha. Las características del dosador serán similares al de la serie Milenio 0.15 (Dosivac).

El equipo dosador deberá ser de un cabezal que alimentará de solución al sistema de bombeo.

Contará como mínimo, de los siguientes elementos:

* Válvulas  de  inyección.  * Cabezal de acrílico. * Reductor de fundición de aluminio y base del mismo material. * Mecanismo de acero (sin fin y corona). * Válvulas de aspiración, de elastómero elástico químicamente resistente. * Motor de 1.400 rpm * Motoreductor de 21 W – 0,19 A y 30 rpm

* Cañerías flexibles de P.V.C. para aspiración e impulsión.  * Mecanismos de ajuste de caudal tipo micrométrico con dial indicador que permita ajustar la capacidad de la bomba en escala 100:1.

El Contratista deberá proveer, adicionalmente y a su exclusivo cargo, el siguiente juego de repuestos: kit cabezal, kit de diafragma, válvula de punto de inyección, 10 metros de manguera y una válvula de pie con filtro.

Se  deberá  lograr  la  sincronización  del  funcionamiento   del  dosificador  con  el  de  la  bomba impulsora  a través del tablero de comando, es decir, marcha la bomba, marcha el dosador; para la bomba, para el dosador.

La bomba dosadora se certificará únicamente  luego del ensayo de funcionamiento, con agua, y probada la sincronización citada.

La  totalidad  de  los  comandos  de  las  bombas,  balisa,  automatización  tanque  clorador  deberá dejarse en claro y perfecto estado de instalación, con los respectivos rotulos e instrucciones para la fácil instalación y acople al sistema por la Intendencia del Parque Nacional Chaco.

ARTICULO 13º.- Proveerá e instalará la cañería y los accesorios de bajada de cuba de tanque hasta su unión con la red de distribución, materializada por el colector de 2,5”. Se incluyen los amarres necesarios en el tramo a la intemperie  así como la excavación, tapada y apisonado en el tramo enterrado.

La tubería será de Polipropileno  Homopolímero  Isotáctico (PPM) tipo Saladillo H3 azul o similar, para conducir agua fría, de 2,5” de diámetro.

Las uniones de las tiras de cañería y/o accesorios del mismo material podrán ser por termofusión o por rosca. Deberán contar con sello IRAM.

La presión normal no será inferior a 1 MPa.

La conexión de distribución en la cual se unirá el colector se dispondrá a 3,00m del NPT. De allí se ubicarán tres bajadas siendo al numero 1 y 2, correspondientes a los sectores homónimos, de 2”y la tercera de 2” para la alimentación de la jirafa de carga de batanes.

El colector quedará terminado instalado con las tres bajadas con sus correspondientes válvulas esclusas de 2”.

Desde ésa altura, 3,00 sobre el nivel de piso natural, de allí correra por cuenta de la Intendencia del Parque Nacional Chaco la conexión de las tres bajadas, la 1 y 2 al clorador y posteriormente a los sectores de distribución ; y la tercera a la carga de batanes de incendio.

Las tres bajadas poseerán llaves exclusas de bronce.

ARTICULO 14º.-CAÑERIA DE DESBORDE:

Se proveerá e instalará la cañería y los accesorios de desborde  desde el nivel de máximo pelo de agua del tanque elevado, que definirá el corte de funcionamiento de la electrobomba centrifuga. La tubería será de Polipropileno  Homopolímero  Isotáctico (PPM) tipo Saladillo H3 azul o similar, para conducir agua fría, de 3” de diámetro. Las uniones de las tiras de cañería y/o accesorios del mismo  material  podrán  ser  por  termofusión  o  por rosca.  Deberán  contar con sello  IRAM.  La presión normal no será inferior a 1 MPa.

ARTICULO 15º  SISTEMA AUTOMATICO DE ARRANQUE Y PARADA

El Item contempla la instalación del sistema de cierre y apertura del circuito eléctrico, mediante un sistema automático; de modo tal que una vez lleno el tanque elevado se detenga el funcionamiento de las bombas sumergidas.

Se incluyen todos los trabajos y provisiones necesarias a realizar sobre el tablero de comando de las electrobombas  de  manera  de  lograr la automatización  del  sistema perforaciones  – tanque elevado.

La totalidad de los comandos eléctricos, serán colocados e instalados en un tablero reglamentario con contratapa con grado IP65, debidamente rotulado.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Documentación a Presentar por el Proveedor

Planos y Documentación Conforme  a Obra Ejecutada

Dentro del plazo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación, el Contratista deberá confeccionar y entregar los planos conforme a obra y toda la documentación aquí establecida.

Se incluirán planos generales, de detalle, de fundaciones, de estructuras de hormigón armado, de armadura, de cálculo, de electricidad, etc., de tal  manera que quede constancia con la mayor exactitud posible de las obras ejecutadas con todos sus detalles.

El Contratista entregará al Comitente dos (2) juegos de copias en CD y dos (2) juegos ploteados y encuadernados, de los planos conforme a la obra ejecutada.

En el Pliego se incluye a modo de información y como pauta de diseño de la torre tanque, las tareas que la Intendencia deberá ejecutar en cuanto al sistema de cloración y desinfección, con el objeto que tales trabajos sean tenidos en cuenta en el diseño de la torre y complementos, debiendo dejarse todo indicado para el ensamble y conexión eléctrica.

Manual de Operación y Mantenimiento del Sistema

Previamente a las pruebas de funcionamiento para acordar la recepción provisional el Proveedor presentará a la Inspección un Manual de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Ejecutado (captación, impulsiones), que seguirá los lineamientos que fije la Inspección. Sin la aprobación del manual por la Inspección, no se otorgará la recepción provisional. El Contratista entregará tres (3) copias encuadernadas del manual.

Estudios y Verificaciones a Cargo del Proveedor

Proyecto Estructural

El Proveedor una vez replanteada la obra, definida la ubicación de cada estructura y con los resultados de los estudios de suelos, procederá al cálculo de las estructuras.

El proyecto se realizará según los Reglamentos,  Recomendaciones  y Anexos del CIRSOC

2005 y será presentado a la Inspección con una antelación no inferior a treinta (30) días de la fecha prevista para la iniciación de las obras correspondientes.

El proyecto estructural estará integrado por una memoria técnica y el conjunto de planos de   todas   las   estructuras,   con   sus   cortes   y  plantas,   en  escalas   que   permitan   identificar perfectamente todos los detalles.

Recepción de los elementos en funcionamiento

Consideraciones Generales

Todas las provisiones, obras, trabajos, estudios, cálculos, etc. indicados en los planos y documentos del contrato y todos aquellos que sin estar expresamente  especificados en dichos documentos y que sean necesarios para que el correcto funcionamiento de las obras, deberán ser previstos   y se entenderán incluidos dentro del precio del contrato.

La mano de obra, energía eléctrica, equipos, repuestos, insertos, anclajes, juntas y todo otro tipo de insumos, aunque no se encuentren explícitamente definidos en el presente Pliego, que sean requeridos para las pruebas hidráulicas, de calidad y de funcionamiento, se considerarán incluidos en los gastos generales del Proveedor. No admitiéndose  reclamo de ninguna especie como consecuencia de la extensión de las pruebas y/o ampliaciones de tiempo que fueran necesarias debidas a los resultados que se alcancen.

Pruebas de Funcionamiento

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecución por la Inspección, se procederá a ejecutar las pruebas de funcionamiento, las cuales se realizarán para acordar la Recepción Provisional de las obras.

Estas pruebas deberán ser posteriores a las pruebas hidráulicas de estanqueidad de las estructuras y de las cañerías y estarán destinadas, fundamentalmente, a verificar los aspectos funcionales y operativos del sistema.

El agua, los equipos, los materiales, los elementos, la mano de obra y todos los trabajos necesarios para la realización de estas pruebas deberán ser provistos por el Contratista.

Todos los gastos e insumos que se requieran para la realización de estas pruebas, estarán a cargo del Contratista y se entenderán incluidos en el precio contractual.

Si  durante  o después  de  finalizadas  las pruebas  de  funcionamiento,  alguna de  las partes  del sistema  no  respondiese  al  fin  para  el  cual  fue  ejecutado  o  hubiese  sufrido  algún  daño,  el Proveedor deberá hacer las reparaciones o cambios de piezas necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. Los gastos que le demanden dichas reparaciones estarán a cargo del Proveedor,  no admitiendo  el  Comitente  reclamo  por pago adicional  alguno, ni retrasos de los plazos contractuales.

Recepción

Además  de  los  requisitos  establecidos  en  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  del  llamado  a Licitación, el proveedor deberá cumplir con las siguientes condiciones para acordar la Recepción de los elementos contratados en la presente compulsa.

a) Obras terminadas de acuerdo a orden de compras y aprobadas por la Inspección.

b)  Ensayos  y  pruebas  de  funcionamiento  de  las electrobombas,  tableros,  válvulas,  cañerías  y demás componentes del sistema cumplidas a satisfacción de la Inspección.

a) Manual de Operación y Mantenimiento del Sistema aprobado y copias del mismo entregadas a satisfacción de la Inspección.

b) Planos conforme a obra y memorias de cálculo aprobadas y copias entregadas a satisfacción de la Inspección.

Además de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a licitación, el Proveedor deberá cumplir con la totalidad de las siguientes condiciones para acordar la recepción definitiva de la obra:

a) Plazo de conservación y garantía cumplido a satisfacción de la Inspección.

b)  Pruebas  y  ensayos  de  verificación  de  datos  garantizados  de  resultados  de  procesos  y de equipos e instalaciones, aprobados por la Inspección.

c) Capacitación del personal del Comitente a satisfacción de la Inspección. Datos Garantizados

Alcance de los Datos Garantizados

El Oferente garantizará que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que figuran en su oferta, cumplirán con los datos y especificaciones que acompañan a la misma. Dicha garantía se considerará asumida por el solo hecho de la presentación de su oferta acompañada de la documentación descripta en esta sección.

Para cada uno de los ítem descriptos se especificará marca y calidad. No se aceptará la expresión  "o  similar"  u  otras  que  no  identifiquen  sin  lugar  a  dudas  la marca a proveer.  Se aceptarán hasta tres marcas alternativas, las que deberán ser de calidad equivalente. Las ofertas cuyos  datos  de  provisión no aparezcan garantizados en la forma descrita, serán rechazadas.  En caso de dudas o discrepancias, la Inspección podrá determinar cuál de las marcas propuestas será utilizada en la obra.

Listado de Datos Garantizados

En  lo  correspondiente  a  las obras  civiles  el  Oferente  detallará  y garantizará  el  tipo y calidad de los materiales a utilizar en la ejecución de las mismas.

A) Cañerías

Para cada tipo, material, clase y diámetro de cañería, se indicará lo siguiente:

Fabricante: Marca:  Tipo de junta:  Longitud de cada caño: Espesor del caño: Características de los aros de goma:  Presión de trabajo:  Presión de prueba:  Normas:  Sello de calidad IRAM:

B) Electrobombas

Punto de Trabajo:   Caudal (m3/h): 	Altura manométrica (m):    Potencia absorbida (kW): Rendimiento (%):   Fabricante:   Marca:  Modelo:

MEDIDAS DE MITIGACION CONSIDERADAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO ART. 2º DISP: 2017-45-DRNEA

1.- Charla previa al inicio de la obra. Se deberá realizar una charla para todos los operarios que trabajan en las obras en sus diferentes etapas.

2.- Transplantar los ejemplares arbóreos ubicados en el sitio a afectar, o bien reubicación de la torre.

3.- La excavación deberá ser manual a fin de disminuir los impactos negativos a la fauna, y la dispersión del suelo sobrante se realizará en áreas contiguas para permitir la supervivencia de algunos ejemplares.

4.- Se deberá realizar un estudio de suelo previo a las fundaciones. Se solicita se tenga acceso al informe correspondiente.

5.- Rodear al área de trabajo con una media sombra color verde. Tapar excavaciones profundas mientras mientras no se este trabajando en ellas (horas de descanso).

6.- La fuente de agua para ser utilizada para consumo humano debe reunir determinadas características. Si las perforaciones no las cumplieren, deberán realizarce nuevas perforaciones.

7.- Al evaluar el estado de las perforaciones existentes se deberá realizar otro estudio de calidad del agua incluyendo arsénico. Se sugiere realizar un nuevo análisis luego de las lluvias ya que es cuando hay mayor contacto entre las napas y pozos ciegos. Se sugiere la inclusión de al menos una nueva perforación en el pliego con un correcto encamisado. Se deberá tener especial cuidado en la potencia de las bombas ya que podrían producir el desmoronamiento del pozo.

8.- Se deberá prever una canilla para la toma de agua directa de los pozos con el fin de poder monitorear su calidad.

9.- No ingresar la torre o material pesado en días de lluvia o inmediatamente posterior a una lluvia para evitar daño en los caminos.

10.-Revisar previo al ingreso, la vegetación que podría ser afectada del borde del camino acondicionándola con el objeto de evitar daños.

11.-A  fin de contar con agua apta para consumo humano, se deberá proveer de un sistema de filtros previo la cloración, por un lado, porque la turbidez se encuentra por encima de los valores aceptados en ambos pozos analizados y por otro lado, esto dificulta la acción bactericida del cloro. Si los micro organismos están asociados a materia particulada, el contacto con el cloro se dificulta. Se sugiere evaluar filtros de zeolita.

12.-El sistema de potabilización debe contemplar el filtrado con su mantenimiento, limpieza y cambio de filtros. Por lo general entre la bomba y la subida al tanque.

13.-Se sugiere revisar la posibilidad de utilizar otro método de desinfección como UV u ozono.

14.-En caso de optar por la desinfección por medio de UV u ozono, la temperatura no sería un factor condicionante como en el caso del cloro. En caso de utilizar hipoclorito deberá almacenarce en lugar oscuro y a baja temperatura, por lo que se recomienda utilizar otro tipo de cerramiento en lugar de la chapa indicada en el pliego.

15.-Prever sistema de ventilación superior e inferior en el recinto de desinfección, asi como los medios adecuados para el ataque de un posible incendio.

16.-Retiro de todo material y residuos de la obra al finalizar la misma.

17.-  El  zanjeo  de  la red de distribución deberá ser manual, las cañerías subterráneas,  elaborar plano de acuerdo lo instalado, las zanjas deberán quedar bien tapadas, sin montículos de tierra ni material de descarte. Deberá contar con cajas de inspección para su mampostería control.

18.-El material que requiera pintura, tratamiento antioxidante,  de ser posible se realizará fuera del área protegida antes de su ingreso. De no ser posible, se utilizarán bateas aptas para tal fin, cuidando de no generar derrames ni vuelcos accidentales al terreno natural o a curso de agua.

NOTA ACLARATORIA:

Los puntos 6; 11; 12; 13, 14, 15 y 17; corresponden  ser tenidos en cuenta por Administración de Parques Nacionales, pero dado que se considera a la provisión objeto del presente pliego, y la cloración,   desinfección   y   distribución   trabajos   a   ejecutar   por  el  Organismo;   como  parte integrantes de un sistema único, se vuelcan en el presente documento las Medidas de Mitigación, como un informe único, con el objeto que el oferente tenga conocimiento.

*El presente pliego es complementado por los archivos graficos IF-2017- 17105497-APN-DNIN.

*El presente pliego es complementado por el estudio de suelos IF-2017-17110990-APN-DNI

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1 / 2017

Fecha de Apertura: 10 / 11 / 2017

Ultimo día de visita: 3 / 11 / 2017

Certifico que la empresa: _________________________________________________

Representada por: ______________________________________________________

Tipo y Número de Documento de Identidad: __________________________________

Realizó el día ___/___/___ la visita de inspección de los edificios< donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de la presente Licitación.------------------------------------------------------------

Por la Empresa:	  Por ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES:

Aclaración	: __________________	Aclaración	: ____________________

Cargo	: __________________	Cargo	: ____________________

ANEXO C

FORMULARIO PARA DESGLOSAR Y ADJUNTAR EN VUESTRA OFERTA.-

## FORMULARIO MANTENIMIENTO DE OFERTA

SEÑORES ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES

S           /          D

Fecha: ................/.................../...................

Licitación Pública Nº: 1 / 2017.-

Por la presente expresamos nuestra voluntad de MANTENER la oferta formulada en la Contratación de referencia POR EL TERMINO DE SESENTA (60) DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA, en un todo de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales

Firma: .............................................................

Aclaración: ......................................................

Cargo: …………………………………………….

ANEXO D

FORMULARIO PARA DESGLOSAR Y ADJUNTAR EN VUESTRA OFERTA.-

Fecha:

SEÑORES ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES

S        /        D

REFERENCIA:

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1 / 2017.-

DECLARACIÓN JURADA

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO LEGAL y CORREO ELECTRONICO

Por medio de la presente constituyo domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dirección de correo electrónico que más abajo declaro, en donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen, según:

RAZON SOCIAL: ..................................................................................................................

DOMICILIO: CALLE / AVDA: ............................................................... Nº ........ PISO ..... OFICINA / DEPTO.: ............ CODIGO POSTAL: ................... CABA: .......................

CORREO ELECTRÓNICO: ....................................................

NOTA: En caso de declarar una dirección electrónica “speedy” ó “fibertel”, sírvase declarar una alternativa, dado que se han constatado recurrentes inconvenientes en la remisión y/o recepción de las comunicaciones cursadas por esta gerencia a dichas casillas.-

.................................................................

FIRMA

.................................................................

ACLARACION Y CARGO

IMPORTANTE: El cambio del domicilio y/o correo electrónico constituidos deberá ser informado de inmediato a la Gerencia de Contrataciones presentando una nueva declaración jurada, caso contrario se tendrá por válida toda notificación efectuada en el domicilio / dirección de correo electrónico constituido en la presente declaración.-