This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 1 de 3

LICITACION PRIVADA

ADMINISTRACION EZEIZA 18206/2018

Expediente:

PLIEGO SIN VALOR

Costo del pliego:

DE ETAPA UNICA NACIONAL

Clase:

2018

Ejercicio:

3

Nro

SIN MODALIDAD

Modalidad:

ESPECIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

EQUIPOS

Rubro comercial:

SECCIONADOR NUEVO CON BASTIDOR  PORTAFUSIBLE.

PARA MANIOBRAS DE APERTURA Y CIERRE INDEPENDIENTE POR ACCION MANUAL,.

TRIPOLAR,  TIPO BAJO CARGA, DE MONTAJE VERTICAL, USO INTERIOR,PARA FUSIBLES HH .

TENSION NOMINAL 13.2 KW - , CORRIENTE NOMINAL 400/630 AMPER. - CORRIENTE DE BREVE DURACIÓN 16 KA.

CON COMANDO MANUAL REENVIADO CON BOBINA DE APERTURA 220 VCA Y CONTACTOS AUXILIARES 2 NA - 2 NC.,

PODER DE INTERRUPCIÓN 400/630  AMPER, PODER DE CIERRE 55 KA.-

NORMA DE FABRICACION IEC - 265-420.

MARCA LAGO MODELO LVP IV N-1704 GD.

UNICAMENTE SE ACEPTARAN OFERTAS SOBRE COTIZACIONES DE LA MARCA SOLICITADA, CONFORME LAS

CARACTERÍSTICAS DE LA CELDA PREEXISTENTE, DEL MISMO FABRICANTE.

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Tolerancia:

ADQUISICION DE SECCIONADORES DE BAJA CARGA TRIPOLAR PARA MEDIA

TENSION

Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

GERENCIA DE ADMINISTRACION

AUTOPISTA EZEIZA-CAÑUELAS, TRAMO J. NEWBERY KM 1.620

EZEIZA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LUNES A VIERNES DE 10 a 12 y 14 a 16 Horas

ACTO DE APERTURA

GERENCIA DE ADMINISTRACION

AUTOPISTA EZEIZA-CAÑUELAS, TRAMO J. NEWBERY KM 1.620

EZEIZA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

27 de Marzo de 2018 a las 10:00 horas

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

Nombre del organismo

contratante

Renglón

Cantidad

U. Medida

Descripción

Cód. Catálogo

SECCIONADOR TRIPOLAR; TIPO BAJO CARGA -

MONTAJE VERTICAL - TENSION 13,2Kv -

CORRIENTE 630A -.

2,000000

UN

1

439-08768-0003

Recepción de Ofertas hasta el 26 de Marzo de 2018 a

las 16:00 horas

Muestra

NO

Tipo:

Lugar/Dirección

Plazo y Horario

Lugar/Dirección

Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 2 de 3

ESPECIFICACIONES

PUNTAL CON APRETA PUNTAL

SECCIONADOR NUEVO SIN BASTIDOR PORTAFUSIBLE.

PARA MANIOBRAS DE APERTURA Y CIERRE INDEPENDIENTE POR ACCION MANUAL,.

TIPO DE BAJO CARGA, TRIPOLAR, DE MONTAJE VERTICAL , USO INTERIOR.

TENSION NOMINAL 13.2  KW - CORRIENTE NOMINAL 400/630 AMPER - CORREINTE DE BREVE DURACIÓN: 16 KA -

PODER INTERRUPCION 400  AMPER - CIERRE 55 KA.

NORMA DE FABRICACION IEK-265-420

MARCA LAGO MODELO  LPV  IV N 1704 GD

BIELA AISLANTE NUEVA  PARA SECCIONADOR BAJO  DE 13.2 KW - MARCA LAGO MODELO  LPV IV

PUNTAL COMPLETO NUEVO  (CON APRETA PUNTAL) PARA SECCIONADOS DE BAJO CARGA 13,2  KW MARCA LAGO

MODELO LPV  IV

AISLADOR SUPERIOR COMPLETO NUEVO PARA SECCIONADOR BAJO CARGA  13.2 KW  MARCA LAGO MODELO LPV IV

AISLANTE INFERIOR NUEVO PARA SECCIONADOR BAJO CARGA DE 13.2 KW MARCA LAGO MODELO LPV IV

UNICAMENTE SE ACEPTARAN COTIZACIONES DE LA MARCA ESPECIFICADA CONFORME LA MEDIDA DE LA CELDA

PORTANTE, DEL MISMO FABRICANTE.

UNICAMENTE SE ACEPTARAN OFERTAS DE LA MARCA ESPECIFICADA. A EFECTOS DE GARANTIZAR EL CORRECTO

ENSAMBLE DE LA PIEZA.

UNICAMENTE SE ACEPTARAN OFERTAS DE LA MARCA ESPECIFICADA A FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO

ENSAMBLADO DE LAS PIEZAS.

UNICAMENTE SE ACEPTARAN COTIZACIONES DE LA MARCA SOLICITADA A EFECTOS DE GARANTIZAR EL CORRECTO

ENSAMBLE DE LA PIEZA

UNICAMENTE SE ACEPTARAN COTIZACIONES DE LA MARCA SOLICITADA PARA ASEGURAR EL CORRECTO ENSAMBLE

DE LA PIEZA.

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Tolerancia:

Tolerancia:

Tolerancia:

Tolerancia:

Tolerancia:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

SECCIONADOR TRIPOLAR; TIPO BAJO CARGA -

MONTAJE VERTICAL - TENSION 13,2Kv -

CORRIENTE 630A -.

REP. Y ACC. P/TRANSFORMADORES; MARCA

EQUIPO LAGO - MODELO EQUIPO LVP -

ELEMENTO BIELA AISLANTE -.

REP. Y ACC. P/TRANSFORMADORES; MARCA

EQUIPO LAGO - MODELO EQUIPO LVP -

ELEMENTO PUNTAL -.

AISLADORES; TIPO P/MEDIA TENSION -

MATERIAL PORCELANA -.

AISLADORES; TIPO P/MEDIA TENSION -

MATERIAL PORCELANA -.

2,000000

12,000000

12,000000

6,000000

6,000000

UN

UN

UN

UN

UN

2

3

4

5

6

439-08768-0003

296-09722-0002

296-09722-0003

296-01707-0005

296-01707-0005

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 3 de 3

ESPECIFICACIONES

CONJUNTO BORNE SUPERIOR COMPLETO NUEVO PARA SECCIONADOR DE BAJO CARGA 13,2 KW - MARCA LAGO LPV

IV

REPUESTO TOBERA APAGACHISPA PARA SECCIONADOR MARCA LAGO LPV IV

UNICAMENTE SE ACEPTARAN COTIZACIONES DE LA MARCA ESPECIFICADA A EFECTOS DE ASEGURAR EL ENSAMBLE

CORRECTO DE LA PIEZA.

UBICAMENTE SE ACEPTARAN COTIZACIONES SOBRE EL ARTÍCULO DE LA MARCA ESPECIFICADA A EFECTO DE

ASEGURAR EL CORRECTO ENSAMBLE DE LA PIEZA

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Tolerancia:

Tolerancia:

CLÁUSULAS  PARTICULARES

30 DIAS HABILES FECHA PRESENTACION FACTURA

Forma de pago:

45 DIAS HABILES

Plazo:

GERENCIA DE ADMINISTRACION

AUTOPISTA EZEIZA-CAÑUELAS, TRAMO J. NEWBERY KM 1.620

EZEIZA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Lugar:

PESOS

Moneda de cotización:

Plazo y lugar de entrega único

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

REP. Y ACC. P/TRANSFORMADORES; MARCA

EQUIPO LAGO - MODELO EQUIPO LPV IV -

ELEMENTO CONJUNTO BORNE SUPERIOR -.

REP. Y ACC. P/TRANSFORMADORES; MARCA

EQUIPO LAGO - MODELO EQUIPO LPV IV -

ELEMENTO TOBERA APAGACHISPA -.

12,000000

12,000000

UN

UN

7

8

296-09722-0006

296-09722-0005

NO

Opción a Prórroga:

Muestra

Muestra

NO

NO