This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 1 de 4

LICITACION PRIVADA

ADMINISTRACION EZEIZA 16925/2017

Expediente:

PLIEGO SIN VALOR

Costo del pliego:

DE ETAPA UNICA NACIONAL

Clase:

2017

Ejercicio:

11

Nro

SIN MODALIDAD

Modalidad:

ESPECIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

EQUIPOS

Rubro comercial:

SEGÚN ANEXO

Especificación técnica:

ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA DETERMINACIONES FISICO-

QUIMICAS.-

Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

GERENCIA DE ADMINISTRACION

AUTOPISTA EZEIZA-CAÑUELAS, TRAMO J. NEWBERY KM 1.620

EZEIZA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DE LUNES A VIERNES DE 9 A 12 y  14 a 16 HS.-

ACTO DE APERTURA

GERENCIA DE ADMINISTRACION

AUTOPISTA EZEIZA-CAÑUELAS, TRAMO J. NEWBERY KM 1.620

EZEIZA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

16 de Agosto de 2017 a las 10:00 horas

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

Nombre del organismo

contratante

Renglón

Cantidad

U. Medida

Descripción

Cód. Catálogo

MEDIDORES CONDUCTIVID. TERMICA; RANGO DE

TEMPERATURA -5 A 90°C - RANGO DE MEDICION

0 A 200000µSEG/CM - PRECISION +/-1°C -.

1,000000

UN

1

433-09280-0004

Recepción de Ofertas hasta el 15 de Agosto de 2017

a las 16:00 horas

1,000000

SESENTA (60) DIAS

HABILES

PLAN DE ENTREGA

Lugar del Entrega

Plazo de Entrega

Cant. Entrega

Observaciones

CENTRO REGIONAL DE AGUAS

SUBTERRANEAS SAN JUAN

AVDA. JOSE I. DE LA ROSA 125

ESTE Nº125 PISO 3

CIUDAD DE SAN JUAN

PROVINCIA DE SAN JUAN

Muestra

NO

Tipo:

Lugar/Dirección

Plazo y Horario

Lugar/Dirección

Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 2 de 4

ESPECIFICACIONES

SEGÚN ANEXO

SEGÚN ANEXO

SEGÚN ANEXO

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

MEDIDORES IONES Y PEHACHIMETRO; RANGO DE

MEDICION 0 A 14 - CONCENTRACION 0,000 A

19900 - TEMPERATURA DE TRABAJO -30 A 130°C

- LECTURA DE DATOS DIGITAL -.

MEDIDORES DE PH; RANGO DE MEDICION 0 A 14 -

TEMPERATURA DE TRABAJO -10 A 100°C -

PRECISION +/-0,01 - TIPO MULTIPARAMETRICO -

CALIBRACION AUTOMATICA -.

FILTROS; USO EQUIPO DESIONIZADOR - CODIGO

SIMPAKOR1 - TIPO DE CONEXION A PRESION -.

1,000000

1,000000

1,000000

UN

UN

UN

2

3

4

433-05907-0007

433-03933-0030

296-04786-0226

1,000000

1,000000

1,000000

SESENTA (60)

DIAS HABILES

SESENTA (60) DIAS

HABILES

SESENTA (60) DIAS

HABILES

PLAN DE ENTREGA

PLAN DE ENTREGA

PLAN DE ENTREGA

Lugar del Entrega

Lugar del Entrega

Lugar del Entrega

Plazo de Entrega

Plazo de Entrega

Plazo de Entrega

Cant. Entrega

Cant. Entrega

Cant. Entrega

Observaciones

Observaciones

Observaciones

CENTRO REGIONAL DE AGUAS

SUBTERRANEAS SAN JUAN

AVDA. JOSE I. DE LA ROSA 125

ESTE Nº125 PISO 3

CIUDAD DE SAN JUAN

PROVINCIA DE SAN JUAN

CENTRO REGIONAL DE AGUAS

SUBTERRANEAS SAN JUAN

AVDA. JOSE I. DE LA ROSA 125

ESTE Nº125 PISO 3

CIUDAD DE SAN JUAN

PROVINCIA DE SAN JUAN

CENTRO REGIONAL DE AGUAS

SUBTERRANEAS SAN JUAN

AVDA. JOSE I. DE LA ROSA 125

ESTE Nº125 PISO 3

CIUDAD DE SAN JUAN

PROVINCIA DE SAN JUAN

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 3 de 4

ESPECIFICACIONES

SEGÚN ANEXO

SEGÚN ANEXO

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

DESMINERALIZADORES; CAUDAL 80 A 100L/H -

RESISTIVIDAD 1 A 10 MOHM/CM - PRESION DE

TRABAJO 5 A 6,5KG/CM2 - TIPO LECHO

MEZCLADOR -.

FOTOMETROS; USO ANALISIS QUIMICO - RANGO

ESPECTRAL 340 A 800nM - CAPACIDAD 100

ENSAYOS - VEL. DE LECTURA INSTANTANEO -

RANGO DE MEDICION 0,002 A 0,240mGr/L -.

1,000000

1,000000

UN

UN

5

6

431-01293-0004

433-02744-0011

1,000000

1,000000

SESENTA (60) DIAS

HABILES

SESENTA (60) DIAS

HABILES

PLAN DE ENTREGA

PLAN DE ENTREGA

Lugar del Entrega

Lugar del Entrega

Plazo de Entrega

Plazo de Entrega

Cant. Entrega

Cant. Entrega

Observaciones

Observaciones

CENTRO REGIONAL DE AGUAS

SUBTERRANEAS SAN JUAN

AVDA. JOSE I. DE LA ROSA 125

ESTE Nº125 PISO 3

CIUDAD DE SAN JUAN

PROVINCIA DE SAN JUAN

CENTRO REGIONAL DE AGUAS

SUBTERRANEAS SAN JUAN

AVDA. JOSE I. DE LA ROSA 125

ESTE Nº125 PISO 3

CIUDAD DE SAN JUAN

PROVINCIA DE SAN JUAN

Muestra

Muestra

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 4 de 4

CLÁUSULAS  PARTICULARES

TREINTA (30) DIAS HABILES FECHA PRESENTACION FACTURA.-

Forma de pago:

SESENTA (60) DIAS HABILES.-

Plazo:

CENTRO REGIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS SAN JUAN

AVDA. JOSE I. DE LA ROSA 125 ESTE Nº125 PISO 3

CIUDAD DE SAN JUAN PROVINCIA DE SAN JUAN

Lugar:

PESOS

Moneda de cotización:

Plazo y lugar de entrega único

NO

Opción a Prórroga:

GARANTIA: DE EQUIPOS DOCE (12) MESES.-

Observaciones: