This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 1 de 2

CONTRATACION DIRECTA

ADMINISTRACION EZEIZA 18305/2018

Expediente:

PLIEGO SIN VALOR

Costo del pliego:

SIN CLASE

Clase:

2018

Ejercicio:

5

Nro

SIN MODALIDAD

Modalidad:

ESPECIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

EQUIPOS

Rubro comercial:

ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES NUEVAS, SIN USO.-

Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

GERENCIA DE ADMINISTRACION

AUTOPISTA EZEIZA-CAÑUELAS, TRAMO J. NEWBERY KM 1.620

EZEIZA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DE LUNES A VIERNES DE  9 A 12 y DE 14 A 16 HS.-

ACTO DE APERTURA

GERENCIA DE ADMINISTRACION

AUTOPISTA EZEIZA-CAÑUELAS, TRAMO J. NEWBERY KM 1.620

EZEIZA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

18 de Abril de 2018 a las 10:00 horas

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

Nombre del organismo

contratante

Recepción de Ofertas hasta el 17 de Abril de 2018 a

las 16:00 horas

Tipo:

Lugar/Dirección

Plazo y Horario

Lugar/Dirección

Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 2 de 2

ESPECIFICACIONES

CON EMPALME DE RESINA PARA CABLE Y TREINTA METROS DE CABLE ESPECIFICADO.

ELECTROBOMBA NUEVA,  SIN USO, TIPO  SUMERGIBLE PARA POZOS PROFUNDOS .FLUIDO AGUA LIMPIA.

BRIDAS Y CUERPO INTERMEDIO  DE ACERO INOXIDABLE.

MOTOR TRIFASICO -  POTENCIA 20 HP -  DE ARRANQUE DIRECTO.

DIAMETRO DE ENCAMISADO: 6 PULGADAS - TEMPERATURA: 20 GRADOS.

CAUDAL: 58 METROS CUBICOS/HORA  A 55 MCA

BOCA DE DESCARGA: 3" / 4"

CON  TREINTA  (30) METROS DE CABLE SUMERGIBLE 3 X 4 MM. Y EMPALME DE RESINA PARA CABLE.

TIPO ROTOR PUMP RP 65 55-7A-MOTORARG B MS 660 F Ò SIMILARES.-

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

CLÁUSULAS  PARTICULARES

TREINTA (30) DIAS HABILES FECHA PRESENTACION FACTURA.-

Forma de pago:

VEINTICINCO (25) DIAS HABILES.-

Plazo:

GERENCIA DE ADMINISTRACION

AUTOPISTA EZEIZA-CAÑUELAS, TRAMO J. NEWBERY KM 1.620

EZEIZA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Lugar:

PESOS

Moneda de cotización:

Plazo y lugar de entrega único

Renglón

Cantidad

U. Medida

Descripción

Cód. Catálogo

BOMBAS P/POZO; MOTOR SUMERGIBLE

TRIFASICO - DIAMETRO 6pulg - POTENCIA 20HP -.

2,000000

UN

1

431-00125-0012

NO

DEPTO. INFRAESTRUCTURA

2,000000

VEINTICINCO (25)

DIAS HABILES.-

PLAN DE ENTREGA

Lugar del Entrega

Plazo de Entrega

Cant. Entrega

Observaciones

GERENCIA DE ADMINISTRACION

AUTOPISTA EZEIZA-CAÑUELAS,

TRAMO J. NEWBERY KM 1.620

EZEIZA PROVINCIA DE BUENOS

AIRES

Opción a Prórroga:

Muestra

NO

GARANTIA: DOCE (12) MESES.-

Observaciones: