This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 1 de 10

CONTRATACION DIRECTA

ADMINISTRACION EZEIZA 16926/2017

Expediente:

PLIEGO SIN VALOR

Costo del pliego:

SIN CLASE

Clase:

2017

Ejercicio:

10

Nro

SIN MODALIDAD

Modalidad:

ESPECIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

ELECTRICIDAD Y TELEFONIA

Rubro comercial:

por LA PRESENTACION DEBERÁ ACOMPAÑAR LA CERTIFICACION DEL PRODUCTO COTIZADO.

200 METROS COLOR ROJO

200 METROS COLOR CELESTE.

CABLE UNIPOLAR DE COBRE RECOCIDO DE MAXIMA PUREZA, AISLACION EN PVC - SECCION 1, 5 MM² .

TENSION DE SERVICIO 450  A 750 VOL

TIPO II - MAXIMA FLEXIBILIDAD:   CLASE 4 NORMA IRAM 247 - NM

TEMPERATURA DE SERVICIO 70 ° - CORTE 160 °

TIPO MARCAS PRYSSIAM - PLASTIC CF - TREFILCON

Servicio:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.-

Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

GERENCIA DE ADMINISTRACION

AUTOPISTA EZEIZA-CAÑUELAS, TRAMO J. NEWBERY KM 1.620

EZEIZA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DE LUNES A VIERNES DE 9 A 13 y DE 14 A 16 HS.-

ACTO DE APERTURA

GERENCIA DE ADMINISTRACION

AUTOPISTA EZEIZA-CAÑUELAS, TRAMO J. NEWBERY KM 1.620

EZEIZA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

02 de Junio de 2017 a las 10:00 horas

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

Nombre del organismo

contratante

Renglón

Cantidad

U. Medida

Descripción

Cód. Catálogo

CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE

CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC -

APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE

NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD

SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL

220V - SECCION 1,5mm² -.

400,000000

M

1

293-03722-0064

Recepción de Ofertas hasta el 01 de Junio de 2017 a las

16:00 horas

Muestra

NO

Tipo:

Lugar/Dirección

Plazo y Horario

Lugar/Dirección

Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 2 de 10

ESPECIFICACIONES

por LAS PRESENTACIONES DEBERAN ACOMPAÑAR LA CERTIFICACION DEL PRODUCTO COTIZADO

por LAS PRESENTACIONES DEBERÁN ACOMPAÑAR LA CERTIFICACION DEL PRODUCTO COTIZADO

200 METROS COLOR ROJO

200 METROS COLOR CELESTE

200 METROS COLOR ROJO

200 METROS COLOR CELESTE

CABLE UNIPOLAR DE COBRE RECOCIDO DE MAXIMA PUREZA AISLADO EN PVC

- SECCION: 2, 5 MM² -

TENSION DE SERVICIO 450  A 750 VOL

TIPO II - FLEXIBILIDAD: CLASE 4

NORMA IRAM NM 247 -NM 02 - C4-- BWF-B

TIPO MARCA PRYSMAN - PLASTIC CF - TREFILCON

CABLE UNIPOLAR DE COBRE ELECTROLITICO DE MAXIMA PUREZA - SECCION: 4 MM² - AISLACION PVC. -

TIPO II - FLEXIBILIDAD  CLASE 4 NORMA IRAM 247 -  NM 280

TENSION DE SERVICIO 450  A 750 VOL

TEMPERATURA DE SERVICIO 70° - CORTOCIRCUITO 160°

NORMA IRAM 247 NM - 02 - C4 - BWF - B

TIPO MARCAS  IMSA - - TREFILCON .- PIRELLI

TUBO FLUORESCENTE NUEVO DE 36 W - BAJO CONSUMO TIPO T8 - LUZ DÍA (BLANCA) - LONGITUD  120  CM.

Servicio:

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE

CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC -

APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE

NOMINAL 21A - CRITERIO DE SEGURIDAD

SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL

750V - SECCION 2,5mm² -.

CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE

CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC -

APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE

NOMINAL 24A - CRITERIO DE SEGURIDAD

SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL

220V - SECCION 4mm² -.

TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ

DIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD

120Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A -.

400,000000

400,000000

400,000000

M

M

UN

2

3

4

293-03722-0102

293-03722-0065

293-00554-0276

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 3 de 10

ESPECIFICACIONES

por LA PRESENTACION DEBERA ACOMPAÑAR LA CERTIFICACION DEL PRODUCTO COTIZADO.

por LA OFERTA DEBERA´ACOMPAÑAR LA CERTIFICACION DEL PRODUCTO COTIZADO

LAMPARA ELECTRONICA NUEVA - TIPO BAJO CONSUMO - ESPIRAL

POTENCIA 105 W -. TEMPERATURA DEL COLOR 6.700 K

DURACION: 10.000 HORAS -  ROSCA: E.40

LUZ DIA (BLANCA)  - CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.

MEDIDAS MAXIMAS: ANCHO 10.5 CM - LARGO: 29.5 CM

TIPO ALIC 6000 HORAS

CABLE SUBTERRANEO EXTRA FLEXIBLE - 3 HILOS X 2,5 MM² -   AISLACION PVC  ANTILLAMA.

FLEXIBILIDAD:  NORMALIZADO  IRAM 2178.

TENSION: 600  A 1100 VOL.

AISLACIÓN PLASTICA EN CABLES Y VAINA

TIPO MARCA TRESFILCON - PRYSMAN

CABLE SUBTERRANEO EXTRA FLEXIBLE -  4 HILOS  X 4 MM².

NORMALIZADO IRAM 2178

TENSION DE TRABAJO 600/1000 VOL

ANTILLAMA, AISLACIÓN PLASTICA EN CABLES Y EN VAINA

TIPO MARCA TREFILCON - KALOP - IMSA

FOTOCELULA PARA LAMPARA CON  ZOCALO

CORRIENTE 10 A - POTENCIA HASTA 2000 W

MATERIAL IGNIFUGO

FOTOCELULA UNIVERSAL PARA LAMPARA.

POTENCIA 2000  WATS - CORRIENTE 10 A.

MATERIAL IGNIFUGO

CONFORME EL TIPO DE ARTEFACTO PORTANTE SE ACEPTARÁN PRODUCTOS CON UN LARGO MAXIMO DE HASTA 29,

5 CM Y UN ANCHO M{AXIMO DE 10, 5 CM EN CUALQUIER PUNTO DE LA LÁMPARA.

Servicio:

Servicio:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Tolerancia:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO

CONSUMO - POTENCIA 105W -.

CABLES SUBTERRANEOS; 3 NUMERO DE

HILOS - SECCION 2,5mm² - AISLACION

ANTIFLAMA -.

CABLES SUBTERRANEOS; 4 NUMERO DE

HILOS - SECCION 4mm² - AISLACION VAINA Y

ANTIFLAMA -.

FOTOCONTROLES; USO CON SOPORTE -

CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA

2000W -.

FOTOCONTROLES; USO ILUMINACION -

CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA

2000W -.

40,000000

200,000000

100,000000

10,000000

10,000000

UN

M

M

UN

UN

5

6

7

8

9

293-03430-0046

293-01803-0066

293-01803-0007

293-02301-0010

293-02301-0015

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 4 de 10

ESPECIFICACIONES

por LAS PRESENTACIONES DEBERAN ACOMPAÑAR LA CERTIFICACION DEL PRODUCTO COTIZADO, A EFECTO DE LA

COMPARACION DE OFERTAS

COLOR NEGRO

TERMINAL TIPO DE APRIETE - MANGUITO.

PARA CABLE  6 MM²

TUBO FLUORESCENTE - BAJO CONSUMO - 18 W.

LUZ DIA (BLANCA) -  LONGITUD 60  CM

CABLE PARA ELECTRICIDAD TIPO TALLER - ANTILLAMA

CONDUCTORES: 3 - SECCION 2, 5 MM²

NORMA IRAM 247 NM 53

TIPO MARCA TREFILCON - IMSA - PIRELLI

Servicio:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO

ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 15-40W -.

TERMINAL; CONTACTO OJAL CHICO - SECCION

1,5mm² - PRESENTACION ENVASE X 100UN -

DIAMETRO INTERIOR 8mm -.

TERMINAL; CONTACTO MANGUITO - SECCION

6mm² - PRESENTACION ENVASE X 100UN -

DIAMETRO INTERIOR 6mm -.

TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ

DIA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD

60Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A -.

CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC

- NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO

1,38mm - SECCION 2,5mm² - APLICACION

TALLER - CORRIENTE NOMINAL 5 A 6A -

CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE

SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V -.

200,000000

1,000000

1,000000

100,000000

300,000000

UN

UN

UN

UN

M

10

11

12

13

14

293-00275-0001

293-01453-0251

293-01453-0280

293-00554-0261

293-02285-0082

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 5 de 10

ESPECIFICACIONES

por LAS PREENTACIONES DEBERÁN ACOMPAÑAR LA CONSTANCIA DE CERTIFICACION DEL PRODUCTO COTIZADO.

por RENGLON ADJUDICACION INDIVISIBLE SIN PORTA ARRANCADOR

por RENGLON ADJUDICACION INDIVISIBLE  CON PORTA ARRANCADOR

COLOR NEGRO

CABLE PARA ELECTRICIDAD TIPO TALLER - DE PROPIEDADES ANTILLAMA. -

CONDUCTORES: 4 - SECCION 4 MM²

TENSION: 300/500 VOL

MORMALIZADO IRAM 247 NM  53  C5

INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - CAPACIDAD  63 AMPER - CURVA C -  SENSIBILIDAD 30 MA  -

TIPO MERLIN GERIN 15258

ZOCALO PARA TUBO FLUORESCENTE CON  PORTA ARRANCADOR . MATERIAL PLASTICO - COLOR BLANCO

ZOCALO PARA TUBO FLUORESCENTE SIMPLE - MATERIAL PLASTICO . COLOR BLANCO - SIN PORTA ARRANCADOR

TOMA MACHO NUEVO  ARMADO-  BIPOLAR - CORRIENTE 10 A -  TRES ESPIGAS PLANAS

TIPO JELUZ VERONA

Servicio:

Servicio:

Servicio:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC

- NUMERO DE CONDUCTORES 4 - DIAMETRO

0,31mm - SECCION 4mm² - APLICACION

ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 52A -

CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE

SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 500V -.

DISYUNTORES DIFERENCIALES;

ALIMENTACION TRIFASICA C/NEUTRO -

CORRIENTE DE CORTE 63A - CORRIENTE 4 X

63A - FRECUENCIA 50Hz - TENSION 380V -.

ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO TUBO

FLUORESCENTE - TIPO PORTA ARRANCADOR -

CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE

SEGURIDAD -.

ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO TUBO

FLUORESCENTE - TIPO 40W - CRITERIO DE

SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.

FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 3 -

CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA

MACHO - TENSION 250V - TIPO 3 ESPIGAS

PLANAS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE

SEGURIDAD -.

150,000000

1,000000

250,000000

250,000000

75,000000

M

UN

UN

UN

UN

15

16

17

18

19

293-02285-0095

293-02072-0023

293-01579-0047

293-01579-0048

293-00360-0190

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 6 de 10

ESPECIFICACIONES

PROLONGADOR NUEVO TIPO ZAPATILLA. DE CUATRO (4) TOMAS TIPO MULTINORMA - CABLE 1,5 MTS.

PROTECCION TERMICA CONTRA SOBRECARGA

MATERIAL PLASTICO

MORMALIZADO IRAM 2073

CONECTOR  UNION  CAÑO  CAJA -  MATERIAL PVC  - DIAMETRO 20 MM -  APTO CONEXION EXTERIOR - GRADO

PROTECIOM IP 54

CAJA DE PASO - MATERIAL PVC - ESTANCA

MEDIDAS 115 X 115 X 80  MM.

CAÑO RIGIDO PARA ELECTRICIDAD - MATERIAL PVC - APTO USO EXTERIOR - CURVABLE EN FRIO - DIAMETRO 20 MM -

GRADO DE PROTECCION IP 54

ACCESORIO PARA CAÑO DE ELECTRICIDAD - ELEMENTO CURVA - APTO USO EXTERIOR

MATERIAL PLASTICO -  DIAMETRO 20 MM -

GRADO DE PROTECCION IP 54

TIPO LINEA ELECTROSISTEM

ACCESORIO PARA CAÑO DE ELECTRICIDAD - ELEMENTO UNION CAÑO - CAÑO - MATERIAL PVC

DIAMETRO 20 MM - IP 54

TIPO LINEA ELECTROSISTEM

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

PROLONGADOR; TOMACORRIENTE 4 -

POTENCIA MAXIMA 330W - INTERRUPTOR LAVE

TERMICA LUMINOSA -.

CONECTORES; DIAMETRO 20mm - MATERIAL

PVC - TIPO P/CAÑO ELECTRICO -.

CAJAS DE PASE; MATERIAL PVC - TIPO

ESTANCA -.

CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO

20mm - MATERIAL PVC - SCHEDULE NO

CORRESPONDE - CRITERIO DE SEGURIDAD

SELLO DE SEGURIDAD -.

CURVA P/ELECTRICIDAD; ANGULO 90 -

DIAMETRO 20mm - ESPESOR PARED

SEMIPESADO - LARGO ESTANDAR - TRATAM

SUPERFICIAL IGNIFUGO - MATERIAL PVC -.

UNIONES P/TUBO; DIAMETRO 20mm -

EXTREMO S/ROSCA - MATERIAL PVC -.

10,000000

25,000000

10,000000

30,000000

30,000000

25,000000

UN

UN

UN

UN

UN

UN

20

21

22

23

24

25

293-01766-0034

293-01550-0179

293-00352-0023

293-00353-0074

293-01567-0020

272-06754-0032

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 7 de 10

ESPECIFICACIONES

por ESTE RENGLON JUNTO AL INTERRUPTOR TECLA, LA FICHA TOMACORRIENTE, EL TAPON CIEGO Y LA TAPA SON

INDIVISIBLES A EFECTOS DE LA ADJUDICACION, DEBEN COTIZARCE PRODUCTOS DE IDENTICAS MARCAS O

FABRICACION.

por ESTE RENGLON,  CON EL BASTIDOR, EL INTERRUPTOR TIPO TECLA, LA TAPA PARA BASTIDOR Y EL TAPON CIEGO

SON RENGLONES INDIVISIBLES A EFECTOS DE LA ADJUDICACION, Y POR SUS PROPIEDADES DEBEN TRATARSE DE

PRODUCTOS  DE LA MISMA MARCA. O FABRICACION.

por ESTE RENGLON JUNTO AL BASTIDOR, LA TAPA PARA BASTIDOR, EL TAPON CIEGO Y EL TOMACORRIENTE SON

NDIVISIBLES A EFECTOS DE LA ADJUDICACION Y POR SUS  PROPIEDADES DEBEN TRATARSE DE LA MISMA MARCA O

FABRICACION.

REFLECTOR PARA EXTERIOR CON LAMPARA LED DE 250 W.

LUMENES: 22.500 - LUZ DIA  - GRADO DE PROTECCION IP 66

TENSION 220 VOL - 50 HZ

CARCAZA DE ALUMINIO  CON CUBIERTA DE VIDRIO TEMPLADO.

BASTIDOR PARA TRES MODULOS.

TIPO LINEA  JELUZ

MODULO TOMACORRIENTE HEMBRA . 10 A -  TIPO TRES ORIFICIOS PLANOS - COLOR BLANCO

TIPO LINEA JELUZ O SIMILARES

FICHAS TOMAS HEMBRAS - 10 A. -

MODULO INTERRUPTOR TECLA - COLOR BLANCO

TIPO LINEA JELUZ O SIMILARES

Servicio:

Servicio:

Servicio:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

REFLECTOR; POTENCIA 250W - TIPO PLANO -

ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED -.

BASTIDORES; TIPO AUTOPORTANTE -

MODULO 3 -.

FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 2 -

CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA

HEMBRA - TENSION 220V - TIPO 3 ORIFICIOS

PLANOS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE

SEGURIDAD -.

INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TECLA -

CORRIENTE 5A - TENSION 220V - POLARIDAD

BIPOLAR -.

5,000000

200,000000

100,000000

100,000000

UN

UN

UN

UN

26

27

28

29

293-02159-0025

293-01454-0008

293-00360-0193

293-00657-0124

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 8 de 10

ESPECIFICACIONES

por ESTE RENGLON JUNTO AL BASTIDOR,  EL INTERRUPTOR, LA FICHA TOMA Y LA TAPA SON INDIVISIBLES A

EFECTOS DE LA ADJUDICACION Y POR SUS CARACTERÍSTICAS DEBEN TRATARSE DE LA MISMA MARCA O

FABRICACION.

por ESTE RENGLON JUNTO AL BASTIDOR,  EL INTERRUPTUR TECLA, EL TOMACORRIENTE, TAPON CIEGO Y TAPA SON

INDIVISIBLES A EFECTOS DE LA ADJUDICACION Y POR SUS CARACTERISTICAS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA O

FABRICACION.

MODULO TAPON CIEGO

TAPA PARA BASTIDOR

TIPO LINEA JELUZ

TOMACORRIENTE MACHO - 10 AMPER - TRES ESPIGAS PLANAS

PORTALAMPARA PORTATIL -  ROSCA E 27   - CON LLAVE DE ENCENDIDO,  CABEZAL METALICO DE HIERRO ZINCADO -

ALARGUE DE CINCO (5) METROS DE CABLE.

LAMPARA DE BAJO CONSUMO  ESPIRALADA -  ROSCA  E.27 - POTENCIA 15 W - COLOR  LUZ DIA  - DURACION 8000

HORAS -

REFLECTOR DE ILUMINACION PARA EXTERIOR,

POTENCIA 50 W - GRADO DE PROTECCION IP 65 - ALIMENTACION 220 VOL

ESPIRALADA

Servicio:

Servicio:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Tolerancia:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

TAPON CIEGO; USO GENERAL - TIPO DE

PUNTA/MODELO EDY-JELUX -.

TAPA; TIPO STANDARD - MODULO 3 -

TOMACORRIENTE SIN - MATERIAL PLASTICO -.

FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 2 -

CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA

MACHO - TENSION 220V - TIPO 3 ORIFICIOS

PLANOS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE

SEGURIDAD -.

PORTALAMPARA; MATERIAL METALICO - TIPO

TIPO PORTATIL - ROSCA E-27 -.

LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO

CONSUMO - POTENCIA 15W -.

REFLECTOR; POTENCIA 50W - TIPO FIJO -

ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED -.

300,000000

100,000000

100,000000

7,000000

25,000000

5,000000

UN

UN

UN

UN

UN

UN

30

31

32

33

34

35

293-02291-0003

293-01455-0069

293-00360-0174

293-01514-0015

293-03430-0033

293-02159-0037

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 9 de 10

ESPECIFICACIONES

TIPO:  DE APLICAR A TECHO

MATERIAL: ACERO ESMALTADO O ALUMINIO

APTO PARA LAMPARA BAJO CONSUMO 105 W, LARGO 29,5 - ANCHO 10,5  CM

TOMACORRIENTES EXTERIOR HEMBRA - TRIFASICA- CORRIENTE 32 AMPER - CUATRO PATAS REDONDAS

APLIQUE DE ILUMINACIÓN LED PARA TECHO NUEVO,  TIPO PLAFON REDONDO.

DIAMETRO 22 CM -

POTENCIA MINIMA 1600 LUMENES - CONSUMO 18 A 22 W -

COLOR BLANCO FRIO DE 6500 K

MATERIAL : CHAPA DE ACERO ESMALTADO O ALUMINIO

UNIDAD DE ULIMINACIÓN EXTERIOR TIPO FAROLA PARA COLUMNA DE ALUMBRADO.

CONSTRUIDA EN FUNDICION DE ALUMINIO CON TULIPA DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO CON LOUVER DE

REFLECCION RESISTENTES A RAYOS UV

TIPO BAEL MODELO TRIAL GRANDE

Observaciones del ítem:

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Renglón

Renglón

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 3

+ T - CORRIENTE ADMISIBLE 32A - ELEMENTO

HEMBRA - TENSION 380V - TIPO STECK-

NEWCON - CRITERIO DE SEGURIDAD DIN -.

FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 3

+ T - CORRIENTE ADMISIBLE 32A - ELEMENTO

MACHO - TENSION 380V - TIPO STECK-

NEWCON - CRITERIO DE SEGURIDAD DIN -.

ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO APLIQUE -

MODELO DE APLICAR - MATERIAL ACERO

ESMALTADO - LAMPARA LED - CRITERIO DE

SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD -.

UNIDADES DE ILUMINACION; TIPO

TECNOLOGIA BAJO CONSUMO - TENSION 220V

-.

12,000000

12,000000

20,000000

5,000000

UN

UN

UN

UN

36

37

38

39

293-00360-0232

293-00360-0231

293-06568-0198

433-05855-0005

Muestra

Muestra

Muestra

Muestra

NO

NO

NO

NO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 10 de 10

CLÁUSULAS  PARTICULARES

TREINTA (30) DIAS HABILES FECHA PRESENTACION FACTURA.-

Forma de pago:

25 DIAS HABILES.-

Plazo:

GERENCIA DE ADMINISTRACION

AUTOPISTA EZEIZA-CAÑUELAS, TRAMO J. NEWBERY KM 1.620

EZEIZA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Lugar:

PESOS

Moneda de cotización:

Plazo y lugar de entrega único

NO

Opción a Prórroga: