This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 1 de 2

CONTRATACION DIRECTA

ADMINISTRACION EZEIZA 17062/2017

Expediente:

PLIEGO SIN VALOR

Costo del pliego:

SIN CLASE

Clase:

2017

Ejercicio:

19

Nro

SIN MODALIDAD

Modalidad:

ESPECIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

EQUIPOS

Rubro comercial:

ADQUISICION DE DOS (2) EQUIPOS MEDIDORES DE NIVEL DE RIOS POR

ULTRASONIDO

Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

GERENCIA DE ADMINISTRACION

AUTOPISTA EZEIZA-CAÑUELAS, TRAMO J. NEWBERY KM 1.620

EZEIZA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LUNES A VIERNES DE 10 a 12 y 14 a 16 Horas

ACTO DE APERTURA

GERENCIA DE ADMINISTRACION

AUTOPISTA EZEIZA-CAÑUELAS, TRAMO J. NEWBERY KM 1.620

EZEIZA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

12 de Julio de 2017 a las 10:00 horas

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

Nombre del organismo

contratante

Recepción de Ofertas hasta el 11 de Julio de 2017 a

las 16:00 horas

Tipo:

Lugar/Dirección

Plazo y Horario

Lugar/Dirección

Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 2 de 2

ESPECIFICACIONES

GARANTIA DE LOS EQUIPOS: MINIMO UN (1) AÑO

EQUIPOS MEDIDORES DE NIVEL DE RIOS POR ULTRASONIDO CON TRANSMISION DE DATOS GSM + SERVICIO DE

COMUNICACION GSM Y MONITOREO ONLINE EN SERVIDOR  WEB POR 24 MESES

ALIMENTACION: 3.6 VCD INTERNO

CONSUMO ENERGIA REPOSO:«100UA.

CONSUMO EN OPERACIO: «300MA.

TRANSMISION DE DATOS: GSM, SMS, EDGE, 3G, 3,5G.

TIEMPO DE MEDICION MINIMA: 15 MINUTOS.

TIEMPO ENTRE MEDICIONES MAXIMA: 24  HORAS.

ALMACENAMIENTO DE DATOS: 4096 MUESTRAS.

RANGO DE MEDICION: 0,3 HASTA 8 METROS.

GABINETE: IP67.

CONFIGURACION: WIFI (PAGINA WED EMBEBIDA).

MODO REPOSO PARA ALMACENAJE SIN CONSUMO DE ENERGIA.

MEDICION DE TEMPERATURA DE -10ºC A 50ºC

Observaciones del ítem:

Especificación técnica:

CLÁUSULAS  PARTICULARES

30 DIAS HABILES FECHA PRESENTACION DE FACTURA

Forma de pago:

30 DIAS HABILES

Plazo:

LABORATORIO DE HIDRAULICA APLICADA

AU EZEIZA-CAÑUELAS TRAMO J. NEWBERY -  KM 1,620

EZEIZA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Lugar:

PESOS

Moneda de cotización:

Plazo y lugar de entrega único

Renglón

Cantidad

U. Medida

Descripción

Cód. Catálogo

MEDIDORES DE NIVEL; USO MEDIDOR DE

NIVEL - TIPO ULTRASONICO - RANGO DE

MEDICION 0,3 A 8M -.

2,000000

UN

1

299-07111-0026

NO

2,000000

30 DIAS HABILES

PLAN DE ENTREGA

Lugar del Entrega

Plazo de Entrega

Cant. Entrega

Observaciones

LABORATORIO DE HIDRAULICA

APLICADA

AU EZEIZA-CAÑUELAS TRAMO

J. NEWBERY -  KM 1,620

EZEIZA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Opción a Prórroga:

Muestra

NO