This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 1 de 2

CONTRATACION DIRECTA

ADMINISTRACION EZEIZA 17166/2017

Expediente:

PLIEGO SIN VALOR

Costo del pliego:

SIN CLASE

Clase:

2017

Ejercicio:

22

Nro

SIN MODALIDAD

Modalidad:

ESPECIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

ELECTRICIDAD Y TELEFONIA

Rubro comercial:

ADQUISICION DE UN (1) TABLERO ELECTRICO DE COMANDO PARA MOTOR DE 60

cv

Objeto de la contratación:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

GERENCIA DE ADMINISTRACION

AUTOPISTA EZEIZA-CAÑUELAS, TRAMO J. NEWBERY KM 1.620

EZEIZA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LUNES A VIERNES DE 10 a 12 y 14 a 16 Horas

ACTO DE APERTURA

GERENCIA DE ADMINISTRACION

AUTOPISTA EZEIZA-CAÑUELAS, TRAMO J. NEWBERY KM 1.620

EZEIZA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

11 de Agosto de 2017 a las 12:00 horas

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

Nombre del organismo

contratante

Recepción de Ofertas hasta el 10 de Agosto de 2017

a las 16:00 horas

Tipo:

Lugar/Dirección

Plazo y Horario

Lugar/Dirección

Día y Hora

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 2 de 2

ESPECIFICACIONES

2 - APARATO MANIOBRA 22 KW. CONTACTOR 3RT10-AC20.

1 - APARATO MANIOBRA 18.5KW. CONTACTOR 3RT10-35-1AAC20.

1 - APARATO MANIOBRA RELE TERMICO 3RU11 36-4GBO 36.-45A.

INTRUMENTO DE PANEL ANALOGICO 96X96 MM 500V CA CI 1.5

1 - TEMPORIZADOR ESTELLA TRIANGLO DIN 30S THOLELEC

1 - INSTRUMENTO DE JPANEL ANALOGICO 96X96 MM PARA TRAFOS/5

3 - TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD MEDICION 60/5 A

1 - INT. EMBUTIR CONMUTADOR VOLTIM. ENTRE FASE Y NEUTRO

1 - INT. EMBUTIR CONMUTADOR AMERIMETRO

1 - INT. AUTOMATICO 3VT1 25 KA LINEA 3VT TETRAPOLAR 80-100 A

2 - BOTONERA PULSADOR 22 MM. METALICO VERDE RASANTE 1 NA

3 - SEÑALIZACION LUMINOSA MULTILED 22 MM COLOR VERDE

5 - SECCIONADOR TABAQUERA CON SOPORTE P. RIEL DIN.

1 - GABINETE 600X1050X200

Especificación técnica:

CLÁUSULAS  PARTICULARES

30 DIAS HABILES FECHA PRESENTACION DE FACTURA

Forma de pago:

30 DIAS HABILES

Plazo:

LABORATORIO DE HIDRAULICA APLICADA

AU EZEIZA-CAÑUELAS TRAMO J. NEWBERY -  KM 1,620

EZEIZA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Lugar:

PESOS

Moneda de cotización:

Plazo y lugar de entrega único

Renglón

Cantidad

U. Medida

Descripción

Cód. Catálogo

TABLEROS ELECTRICOS DE COMANDO;

BOTONERA MARCHA Y PARADA - LUZ

INDICADORES DE FASES - USO BOMBA DE

AGUA - CONTACTOR TRIFASICO -.

1,000000

UN

1

439-02675-0006

NO

1,000000

30 DIAS HABILES

PLAN DE ENTREGA

Lugar del Entrega

Plazo de Entrega

Cant. Entrega

Observaciones

LABORATORIO DE HIDRAULICA

APLICADA

AU EZEIZA-CAÑUELAS TRAMO

J. NEWBERY -  KM 1,620

EZEIZA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Opción a Prórroga:

Muestra

NO