ANEXO

# SERVICIOS DE RECARGA, DESTRUCCIÓN Y ADQUISICION DE MATAFUEGOS

1.- OBJETO.

Recarga de matafuegos, adquisición  de extintores  nuevos y destrucción de equipos usados por vencimiento de vida útil conforme reglamentaciones vigentes.

2.- ESPECIFICACIÓNES TÉCNICA

RECARGA DE EQUIPOS Para los servicios de recargas y destrucción se deberán cumplimentar las especificaciones establecidas en las normas IRAM y las reglamentaciones nacionales y de la Provincia de Buenos Aires, contemplando el cambio de marbete , sello oficial de conformidad adosado al equipo,  tarjeta con sello IRAM o del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable de Pcia. De Buenos Aires, contemplando la entrega de equipos sustitutos para reemplazo de los retirados para recarga.

Por la destrucción se deberá emitir los certificados o actas correspondientes observando  tipo  y capacidad de cada equipo.

COMPRA DE EQUIPOS: Adquisición de equipos nuevos, cargados con  un año de vencimiento,  tanque construido en una sola pieza material chapa de acero SAE 1010,  válvula de latón, sistema de apertura  a gatillo con manómetro incorporado y manguera,  sellos DPS de certificación IRAM pegados y tarjetas identificadoras.

BALIZA: baliza para matafuego nueva,  reglamentaria conforme norma IRAM, de pared tipo columna, medida mínima 87 x 26 cm. En cuadro adjunto se detallan las cantidades para cada tipo especificado.

SOPORTE: Gancho soporte para matafuego clásico de agarre a pared , material chapa reforzada, aptos para matafuegos de 5 y 10 kg. En cuadro adjunto se especifican las cantidades para cada capacidad.

CARTELERIA:

Renglón 12. Cartel de seguridad texto PELIGRO ALTA TENSION con dibujo, material plástico alto impacto, medidas aprox. 45 x 40 cm. (tolerancia +/- 10 %).

Renglón 13: cartel de seguridad autoadhesivo (apto pared y tapa de tableros eléctricos), material plástico en dos colores, texto PELIGRO RIESGO ELECTRICO con dibujo

3.- RETIRO Y ENTREGA DE LOS EQUIPOS

El retiro y entrega de los equipos estará a cargo de la/s empresa/s adjudicataria/s, con  personal para las tareas de carga y descarga en cada centro.

Para la recarga y atento la diversidad de centros en el INA – EZEIZA y a efectos de no alterar la carga patrimonial, las tareas se realizarán en dos etapas, primero se retirarán los  pertenecientes a Gerencia de Administración y el SIAH, una vez realizada la entrega de estos se retirarán los equipos del CTUA  y LHA.

RENGLONES 15 y 16 : LUGAR DE ENTREGA EN EL CELA – MENDOZA

4.- OFERTAS

Las ofertas para cada renglón deberán contemplar  un único precio con IVA, incluidos todos los ítems de componentes ( marbete, certificados, sustitutos, etc).

También contemplará un único precio el renglón por el retiro para  destrucción que comprende equipos  de distintas capacidades.

5.- CALIDAD DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberán poseer la autorización de IRAM o el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable de  la Pcia. De Buenos Aires para la  recarga y venta de equipos vigentes a la fecha de apertura de ofertas, el comprobante  correspondiente deberá adjuntarse a la oferta.

6.- PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega para todos los renglones será de Veinticinco (25) días hábiles .