“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS DE LA CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El presente llamado tiene por objeto la contratación de mano de obra especializada, materiales, herramientas, repuestos y medios necesarios para efectuar la REPARACION DE EQUIPOS VARIOS DE LA CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO.

Deberá considerarse que dicho mantenimiento y reparaciones tiene por objeto conservar en óptimas condiciones de funcionamiento los equipos de aire acondicionados, cámaras de frio, heladeras, freezer y cafetera comercial del Organismo, logrando brindar las óptimas condiciones de funcionamiento en el equipamiento y manteniendo la cadena de frio de los víveres que serán consumidos por el personal destinados en la Contaduría General del Ejército.

MATERIALES A CARGO DEL ADJUDICATARIO

En la cotización se incluirán a cargo del adjudicatario los materiales de limpieza y engrase y herramientas indispensables para el cumplimiento de las tareas que se licitan, tales como: artículos de limpieza, solventes, lubricantes, abrasivos, etc.

Los alcances del mantenimiento y las reparaciones se hallan referidos a la inclusión de los materiales menores que son de requerimiento normal por el desgaste o el uso natural y que fuera necesario reemplazar, estando la reposición y mano de obra inclusive a cuenta y cargo del adjudicatario.

REEMPLAZOS Y SUSTITUCIONES

Todos los equipos y elementos que se provean en calidad de reemplazo o sustitución, deberán responder con exactitud a las características funcionales de los existentes, estar en perfecto estado de funcionamiento y cumplimentar las exigencias reglamentarias que al respecto determine las normar vigentes de mantenimiento.

Renglón Nro 1 - REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SISTEMA SEPARADO PISO-TECHO MARCA CARRIER 5 TR DE 15.000 FRIGORIAS FRIO-CALOR:

  - Cantidad: CUATRO (4) unidades.

  - Ubicación: Galería SUM y Comedor Casino Suboficiales 5to piso.

  - Trabajos a realizar:

- Cambio de motocompresor.

- Cambio de capacitor de marcha.

- Cambio de válvula inversora de 4 vías.

- Cambio de forzador de unidad exterior.

- Carga de gas refrigerante completa.

- Reparación de pérdida de gas refrigerante.

Renglón Nro 2 - REPARACIÓN DE CAFETERA COMERCIAL MARCA VALENTE:

- Cantidad: UNA (1) unidad.

- Ubicación: Cafetería secretaria Dirección 4to piso.

- Trabajos a realizar:

- Cambio de caldera.

- Cambio de presostato.

- Cambio de resistencia.

- Cambio de válvula de presión.

- Cambio de válvula de descarga.

- Mantenimiento Integral.

Renglón Nro 3 - REPARACIÓN DE HELADERA NO FROST MARCA WHIRPOOL:

- Cantidad: UNA (1) unidad.

- Ubicación: Cafetería secretaria Dirección 4to piso.

- Trabajos a realizar:

- Cambio de motocompresor.

- Cambio de unidad de control.

- Cambio de tesmitor.

- Cambio de dámper termostático.

- Cambio de sensor de descongelamiento.

Renglón Nro 4 - REPARACIÓN DE FREEZER DE POZO FAMILIAR 350 LTS:

- Cantidad: UNA (1) unidad.

- Ubicación: Cocina 5to piso.

- Trabajos a realizar:

- Cambio de motocompresor.

- Cambio de termostato.

- Cambio de cañerías pinchadas.

Renglón Nro 5 - REPARACIÓN DE FREEZER DE POSO FAMILIAR 420 LTS:

- Cantidad: UNA (1) unidad.

- Ubicación: Cocina 5to piso.

- Trabajos a realizar:

- Cambio de motocompresor.

- Cambio de termostato.

Renglón Nro 6 - REPARACIÓN DE CÁMARA DE CARNES ¾ HP:

- Cantidad: UNA (1) unidad.

- Ubicación: Deposito de víveres 2do Subsuelo.

- Trabajos a realizar:

- Cambio de motocompresor.

- Colocación de válvula de expansión.

- Cambio de forzador.

- Búsqueda de pérdida refrigerante.

- Mantenimiento integral.

Renglón Nro 7 - REPARACIÓN DE CÁMARA DE VERDURAS ¾ HP:

- Cantidad UNA (1) unidad.

- Ubicación: Deposito de víveres 2do Subsuelo.

- Trabajos a realizar:

- Cambio de motocompresor.

- Colocación de válvula de expansión.

- Mantenimiento integral.

Renglón Nro 8 - REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SISTEMA SEPARADO PISO-TECHO MARCA BGH 5 TR DE 18.000 FRIGORIAS FRIO-CALOR:

- Cantidad DOS (2) unidades

- Ubicación: MGEyS Planta Baja.

- Trabajos a realizar:

- Cambio de motocompresor.

- Cambio de capacitor de marcha.

- Limpieza y destapación de circuito de gas refrigerante.

- Vacío sistema.

- Carga de gas refrigerante completa.