ANEXO 1  –  DATOS DEL OFERENTE

LICITACION PRIVADA  NRO  26/2016

ANEXO 1  –  DATOS DEL OFERENTE

LICITACION PRIVADA  NRO  26/2016

PLANILLA DE DATOS DEL OFERENTE QUE DECLARA BAJO JURAMENTO

Los datos consignados en la presente planilla, que adjunto a esta oferta declaro que revisten la categoría de declaración jurada.

| 1. RAZÓN SOCIAL |  |
| --- | --- |
| 2. DOMICILIO ESPECIAL (1) |  |
| 3. TEL FAX | Nro |
| 4. E-MAIL |  |
| 5. HORARIO COMERCIAL DE ATENCIÓN | Desde hasta |
| 6. PERSONAS AUTORIZADAS (3) |  |
| 7. PERSONAS AUTORIZADAS (3) |  |
| 8. PERSONAS AUTORIZADAS (3) |  |

NOTA:

(1)	Domicilio Especial,  según Art 13 e) del PBCG.

(2)	Las personas consignadas, están legalmente facultadas a recibir pedidos del Cdo D E 3  y de los Organismos dependiente al cual se deberán prestar los servicios o efectuar las reparaciones en caso de resultar adjudicatarios. A partir de la comunicación de adjudicación, asumo la obligación de comunicar mediante (carta documento- telegrama) y dentro de un plazo improrrogable de veinticuatro horas sobre cualquier modificación a los datos mencionados precedentemente. La misma se realizará al SAF del Cdo D E 3.

FIRMA: ............................................................................................

ACLARACIÓN: ................................................................................

CARÁCTER: ....................................................................................

LUGAR Y FECHA………………………………………………………

ANEXO 2  AL  PLIEGO  DE  CLAUSULAS  PARTICULARES DE LA

LICITACION PRIVADA NRO: 26/2016

| DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL |
| --- |
| Cuit : |  |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| Procedimiento de Selección |
| Tipo : | Licitación Privada |
| Clase : | De etapa única nacional |
| Modalidad | Sin Modalidad |
| Número : | 26 |
| Ejercicio : | 2016 |
| Lugar, día y hora del acto de apertura : | Bahía Blanca, 20 de Diciembre de 2016 las 10:00 Horas Comando 3ra División de Ejército – Florida 1450 |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001 y sus modificaciones y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el Articulo 28 del citado cuerpo legal. |
| REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL |
| DECRETO 1023/2001 |
| Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas. |
| Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: |
| a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente. |
| b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188. |
| c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados. |
| d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. |
| e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. |
| f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. |
| g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156. |
| FIRMA : |  |
| ACLARACIÓN : |  |
| CARÁCTER : |  |
| LUGAR Y FECHA : |  |

ANEXO 3

PLAZO Y LUGAR DE RECEPCION – CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – LP  26/2016

1.	Plazo de entrega de efectos o cumplimiento de servicio

El plazo para la entrega de los efectos y/o recepción de los servicios será dentro de los DIEZ DIAS (10) HABILES de recibida la orden de compra.

2.	Lugar de entrega

| HOSPITAL MILITAR BAHIA BLANCA | AVENIDA FLORIDA NRO 1450 BAHIA BLANCA (CP 8000) –BUENOS AIRES |
| --- | --- |

ANEXO 4

Nombre y Apellido/ Razón Social__________________________________________________

Cuit ________________________

…………………….,           de……………………  de   2015.

DECLARACION JURADA DE ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA SER CONSIDERADA COMO OFERTA NACIONAL

El que suscribe DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta realizada deberá ser considerada como nacional. Asimismo cabe destacar que la fuente de la renta de esta empresa reside en el país.

Firma y aclaración.

ANEXO 5

| Ejército Argentino Hospital Militar Bahía Blanca | ESPECIFICACION TECNICA | HMBB |
| --- | --- | --- |
|  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |
| ET NRO 12/HMBB/2016 |  |  |
| La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer el MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (Mantenimiento y reparación de equipos biomédicos) del Hospital Militar Bahía Blanca para el 4to trimestre de 2016). INDICE Apéndice: detalle de mantenimiento/reparaciones a realizar por renglón - Anexo 1: Requisitos, condiciones y garantía. Anexo 2: Ubicación física de los equipos y contactos. Pruebas y Ensayos a realizar. Plazo de Entrega. |

APENDICE:  detalle de mantenimiento/reparaciones a realizar por renglón

RENGLON NRO

;

DETALLE;

1;

333 - 2440 / 1 - MANT. Y REPAR. DE EQ. MEDICO; DESCRIPCION MANT. DE EQUIPO DE USO MEDICO 
MANTENIMIENTO Y REPEPARACION DE AUTOANALIZADOR METROLAB 2300 PLUS, NRO SERIE 70926123 DEL SERVICIO DE LABORATORIO, CONSISTENTE EN CAMBIO DE BLOQUE DE SECADO, TUBULADURA PERISTALTICA, LAMPARA 6V 200W, KIT DE REPARACION DE PISTON JERINGA, SOLUCION DE CONTROL X3, CALIBRACION Y REVISION GENERAL. INCLUYE MANO DE OBRA Y CAMBO DE AGUJA.;

2;

333 - 2440 / 1 - MANT. Y REPAR. DE EQ. MEDICO; DESCRIPCION MANT. DE EQUIPO DE USO MEDICO  - 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONTADOR HEMATOLOGICO COUNTER 19, NRO SERIE RJ-06105858,  DEL SERVICIO DE LABORATORIO, CONSISTENTE EN RECAMBIO DE SYRINGE P/COUNTER, CALIBRACION Y REVISION GENERAL.  INCLUYE MANO DE OBRA.;

3;

333 - 2440 / 1 - MANT. Y REPAR. DE EQ. MEDICO, DESCRIPCION MANT. DE EQUIPO DE USO MEDICO -

MANTENIMIENTO DE ANALIZADOR DE IONES ILYTE; MARCA MEDICA USA;MODELO EASY LYTE PLUS Nro13620 DEL SERVICIO DE LABORATORIO CONSISTENTE EN LIMPIEZA GRAL,INSPECCION ELECTRONICA, MECANICA E HIDRAULICA, VERIFICACION Y CHEQUEO GRAL DE ELECTRODOS DE K, Na, Cl; ELECTRODOS DE REFERENCIA Y KIT DE TUBERIAS REVISION DE VALVULAS DE SOLUCIONES-MANOS DE OBRA..;

4;

333-2440/1- - MANT. Y REPAR. EQUIPO MEDICO DESCRIPCION MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE USO MEDICO –MANTENIMIENTO DE MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA FEAS, MODELO MULTIPAR LCD.

CONTROL, VERIFICACION, Y AJUSTE  DE TODOS LOS PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO;

5;

333-2440/1- - MANT. Y REPAR. EQUIPO MEDICO DESCRIPCION MANTENIMIENTO DE MESA DE ANESTESIA BAGUETTE  COMPLETA CON RESPIRADOR NEUMOVENT MODELO 311 Y MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA FEAS.

DESARME, LIMPIEZA Y CONTROL DE CIRCUITO VALVULAR

REEMPLAZO Y LUBRICACION DE RETENES,ORINGS DE RESPIRADORY CIRCUITO VALVULAR

CONTROL Y ELIMINACION DE FUGAS EN CIRCUITO PACIENTE Y CANISTER

AJUSTE DE TIEMPO INSPIRATORIO EN RESPIRADOR

CHEQUEO DE FLUJO DE SALIDA EN CAUDALIMETRO AIRE Y OXIGENO

PRUEBA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO

;

6;

333 - 2440 / 1 - MANT. Y REPAR. DE EQ. MEDICO, DESCRIPCION MANT. DE EQUIPO DE USO MEDICO -

MANTENIMIENTO Y REPEPARACION DE AUTOCLAVE DE OXIDO DE ETILENO MARCA 3M, STERIVAC, MODELO. 5XL, CONSISTENTE EN:

REEMPLAZO DE FILTRO BACTERIANO, REPARACION DE FALLA DE REGULACION DE TEMPERATURA EN PROCESO A 37°C, REPARACION DE FALLA EN SISTEMA DE APERTURA DE LA PUERTA EN EL FINAL DEL CICLO, REVISION INTEGRAL DEL SISTEMA DE IMPRESIÓN, CONTROL GENERAL DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.;

BAHIA BLANCA, 06 de Mayo    de 2016

HMBB

HMBB

| ………………………………………… ……………………………… Cap Bioq MARIA EUGENIA MARTIN Subt Enf Prof Natalia Cardozo JEFE SER LAB – HMBB Encargada Servicio de Cirugía – HMBB V°B° Coronel Médico MARIA ROSA ROMERO DIRECTORA GENERAL HMBB |
| --- |
| ANEXO 1 Requisitos, condiciones y garantía. | ET NRO 12/HMBB/2016 | HMBB |

1.	Los trabajos de reparación se deberán efectuar de ser posible, siempre que esto no genere inconvenientes en la atención de los pacientes, en el ámbito del HMBB y en horario matutino. Caso contrario, se coordinará el horario más conveniente.

2.	Terminado el trabajo, la firma que realice la reparación debe presentar un informe técnico en el cual conste la descripción detallada de las fallas encontradas en el equipo, los componentes dañados, las piezas reemplazadas, etc.

3.	Las piezas reemplazadas deben quedar en poder del HMBB, no pudiendo ser llevadas por el reparador.

4.	Las reparaciones y mantenimientos enumerados en la presente Especificación Técnica, deberán ser realizados por firmas y personal debidamente autorizado y habilitado por la autoridad sanitaria y por los organismos de regulación que correspondieren. Estas habilitaciones y certificaciones podrán ser solicitadas al oferente, por el Hospital Militar Bahía Blanca.

5.	En los casos que corresponda la presentación de las habilitaciones y/o certificados mencionados en el punto anterior, la no presentación de los mismos dentro del plazo establecido por el Hospital Militar Bahía Blanca, será causal de desestimación de la oferta, o de Incumplimiento por parte del proveedor del servicio.

6.	En los casos que corresponda, el oferente deberá presentar las constancias y/o certificados de reparación y/o calibraciones efectuadas, firmadas por el responsable técnico de la empresa e intervenidos por el organismo técnico oficial o sanitario que correspondiere.

7.	En los casos que corresponda la presentación de las constancias y/o certificados mencionados en el punto anterior, la no presentación de los mismos dentro del plazo de ejecución de los trabajos, será causal de Incumplimiento por parte del proveedor del servicio.

GARANTIA:

8.	Para todas las reparaciones, se deberá presentar por escrito la garantía del mantenimiento o la reparación efectuada, que no podrá ser menor a los SEIS (6) MESES, contados a partir de la entrega del equipo reparado al HMBB.

Las garantías cubren cualquier tipo de deficiencias en el correcto funcionamiento de las partes o componentes reparados, piezas reemplazadas, ajustes o calibraciones efectuadas, debidas a deficiencias de calidad o técnicas de los materiales utilizados, o deficiencias propias del trabajo realizado por parte del adjudicado.

No será responsabilidad de la firma adjudicada, las fallas debidas al uso incorrecto de los equipos por parte del usuario.

TRASLADO DEL EQUIPO FUERA DEL HMBB:

9.	Si un equipo o componente del mismo, debe ser retirado del Hospital Militar Bahía Blanca, para su revisión, desarmado o reparación, la firma responsable del mantenimiento/ reparación deberá solicitar por escrito la correspondiente autorización y  confeccionará un acta donde se dejará constancia de esta novedad, debiendo entregar un ejemplar al HMBB, antes de retirar el equipo.

6.  Se deja expresa constancia que la empresa contratada para efectuar el mantenimiento o la reparación, se hace completamente responsable por cualquier tipo de deterioro, rotura, falla en el funcionamiento, pérdida, robo, y cualquier otro evento que perjudique el patrimonio del Hospital Militar Bahía Blanca, teniendo la obligación de informar al mismo, cualquier cambio de ubicación física que se produzca, mientras el equipo está fuera del hospital.

BAHIA BLANCA,   06 de Mayo   de 2016

……………………………………………                      ………………………………

Cap Bioq MARIA EUGENIA MARTIN                              Subt Enf Prof   Natalia Cardozo

JEFE SER LAB  – HMBB                                   Encargada  Servicio de Cirugía – HMBB

HMBB

HMBB

V°B° Coronel Médico MARIA ROSA ROMERO DIRECTORA GENERAL HMBB

| Anexo 2: Ubicación física de los equipos. Contactos. Pruebas y Ensayos a realizar. Plazo de entrega. | ET NRO 12/HMBB/2016 | HMBB |
| --- | --- | --- |

1.	Ubicación física de los equipos y contactos:

RENGLON 1:

AUTOANALIZADOR METROLAB 2300 PLUS, NRO SERIE 70926123

RENGLON 2:

CONTADOR HEMATOLOGICO COUNTER 19, NRO SERIE RJ-06105858

RENGLON 3

ANALIZADOR DE IONES ILYTE;MARCA MEDICA USA; MODELO EASY LYTE PLUS Nro SERIE 13620

Para los renglones 1y 2 y 3,ubicación y contactos:

Hospital Militar Bahía Blanca, Servicio de Laboratorio, sito en la calle Florida 1450, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires.

Horario de visita: de 08,00 a 12,00 hs. De lunes a viernes.

Contactos:  Capitán Bioquímica María Eugenia Martín

Suboficial Mayor Prep Lab Victor Hugo Caloggi

Teléfono: 0291-4881828, int 122 (Servicio de Laboratorio, de 08,00 a 12,00 hs)

RENGLON 4

MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA FEAS

RENGLON 5:

MESA DE ANESTESIA BAGUETTE  COMPLETA CON RESPIRADOR NEUMOVENT MODELO 311

RENGLON 6

ESTERILIZADOR DE OXIDO DE ETILENO MARCA 3M STERIVAC MOD 5XL

Para los renglones 4,5 y 6 ubicación y contactos:

Hospital Militar Bahía Blanca, Servicio de Cirugía, sito en la calle Florida 1450, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires.

Horario de visita: de 08,00 a 12,00 hs. De lunes a viernes.

Contactos: Teniente Primero Médico MARCOS ETCHECOPAR

Subteniente Enfermera Profesional, NATALIA CARDOZO.

Teléfono: 0291-4881828, int 116 (Servicio de Cirugía, de 08,00 a 12,00 hs)

BAHIA BLANCA,                        de 2016

…………………………………………                    ………………………………

Cap Bioq MARIA EUGENIA MARTIN                          Subt Enf Prof  Natalia Cardozo

JEFE SER LAB  – HMBB                                       Encargada  Servicio de Cirugía – HMBB

HMBB

HMBB

V°B°

Coronel Médico MARIA ROSA ROMERO

DIRECTORA GENERAL HMBB

2.	Pruebas y ensayos a realizar:

Una vez finalizados los trabajos, la firma que realice el mantenimiento/reparación deberá efectuar todas las pruebas de funcionamiento de las partes, componentes y/o sistemas sobre los que se trabajó, a fin de constatar el correcto funcionamiento de los mismos.

Las pruebas se deberán realizar en presencia del personal técnico/usuario del equipo, para lo cual se deberán coordinar previamente días y horarios. Estas fechas no deberán retrasar los plazos de entrega del trabajo terminado por parte del proveedor del servicio.

Se deberá tener en cuenta que los controles y pruebas a efectuar no deben interferir con las prioridades de atención a los pacientes, por lo que el Hospital Militar Bahía Blanca se reserva la facultad de asignar los días y horarios más convenientes para la realización de las mismas, lo que deberá ser aceptado por el oferente, sin que esto signifique una interrupción en los plazos de entrega establecidos.

Así mismo, el proveedor del servicio deberá realizar cualquier otra prueba de funcionamiento que solicite el personal técnico del HMBB o el personal usuario del equipo, siempre que no se requiera equipamiento accesorio o insumos que no posea el hospital, y siempre que sean referidos a el o los componentes, partes o sistemas mantenidos o reparados.

Todas las pruebas, controles y verificaciones que se realicen, deberán ser registradas bajo acta en la cual se detallarán los mismos, los procedimientos utilizados, resultados obtenidos, conclusiones, observaciones, y cualquier tipo de apreciación que se considere pertinente para evaluar la aceptación de conformidad de los trabajos y/o reparaciones efectuados, o en caso contrario, proceder a su rechazo.

3.	Plazo de entrega:

Para los renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 6  el Plazo de entrega será de DIEZ (10) días hábiles

BAHIA BLANCA , 06 de Mayo de 2016

…………………………………………                            ………………………………

Cap Bioq MARIA EUGENIA MARTIN                                 Subt Enf Prof  Natalia Cardozo

JEFE SER LAB  – HMBB                                               Encargada Servicio de Cirugía – HMBB

HMBB

HMBB

V°B° Coronel Médico MARIA ROSA ROMERO DIRECTORA GENERAL HMBB