PLANILLA DE DATOS DEL OFERENTE QUE DECLARA BAJO JURAMENTO

Los datos consignados en la presente planilla, que adjunto a esta oferta declaro que revisten la categoría de declaración jurada.

| RAZÓN SOCIAL |  |
| --- | --- |
| DOMICILIO ESPECIAL (1) |  |
| TEL FAX | Nro |
| E-MAIL |  |
| HORARIO COMERCIAL DE ATENCIÓN | Desde hasta |
| PERSONAS AUTORIZADAS (3) |  |
| PERSONAS AUTORIZADAS (3) |  |
| PERSONAS AUTORIZADAS (3) |  |

NOTA:

- Domicilio Especial,  según Art 13 e) del PBCG.

- Las personas consignadas, están legalmente facultadas a recibir pedidos del Cdo D E 3  y de los Organismos dependiente al cual se deberán prestar los servicios o efectuar las reparaciones en caso de resultar adjudicatarios. A partir de la comunicación de adjudicación, asumo la obligación de comunicar mediante (carta documento- telegrama) y dentro de un plazo improrrogable de veinticuatro horas sobre cualquier modificación a los datos mencionados precedentemente. La misma se realizará al SAF del Cdo D E 3.

FIRMA: ............................................................................................

ACLARACIÓN: ................................................................................

CARÁCTER: ....................................................................................

LUGAR Y FECHA………………………………………………………

ANEXO 2  AL  PLIEGO  DE  CLAUSULAS  PARTICULARES DE LA

LICITACION PRIVADA NRO: 35 /2017

| DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL |
| --- |
| Cuit : |  |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| Procedimiento de Selección |
| Tipo : | Licitación Privada |
| Clase : | De etapa única nacional |
| Modalidad | Sin Modalidad |
| Número : | 35 |
| Ejercicio : | 2017 |
| Lugar, día y hora del acto de apertura : | Bahía Blanca, 29 de Agosto de 2017 a las 09:30 Horas Comando 3ra División de Ejército – Florida 1450 |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001 y sus modificaciones y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el Articulo 28 del citado cuerpo legal. |
| REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL |
| DECRETO 1023/2001 |
| Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas. |
| Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: |
| a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente. |
| b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188. |
| c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados. |
| d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. |
| e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. |
| f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. |
| g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156. |
| FIRMA : |  |
| ACLARACIÓN : |  |
| CARÁCTER : |  |
| LUGAR Y FECHA : |  |

ANEXO 3

PLAZO Y LUGAR DE RECEPCION – CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – LP  35/2017

- Plazo de entrega de efectos o cumplimiento del servicio

La comisión de Recepción dará la conformidad del servicio recibido según el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de cada unidad. En caso de surgir novedades en cuanto al servicio, el adjudicatario será intimado a subsanar las deficiencias del servicio, de forma inmediata conforme a las especificaciones técnicas.

- Lugar de entrega

| HOSPITAL MILITAR BAHIA BLANCA | FLORIDA 1450 BAHIA BLANCA (CP 8000) – BUENOS AIRES |
| --- | --- |
| BATALLON DE COMUNICACIONES 181 BATALLON DE INTELIGENCIA 181 | CUYO 1600 BAHIA BLANCA (CP 8000) – BUENOS AIRES |

ANEXO 4

Nombre y Apellido/ Razón Social__________________________________________________

Cuit ________________________

### …………………….,           de……………………  de   2017.

DECLARACION JURADA DE ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA SER CONSIDERADA COMO OFERTA NACIONAL

El que suscribe DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta realizada deberá ser considerada como nacional. Asimismo cabe destacar que la fuente de la renta de esta empresa reside en el país.

Firma y aclaración.

ANEXO 5

| Ejército Argentino Batallón de Comunicaciones 181 | ESPECIFICACION TECNICA : 04/BCOM/2017 | Mantenimiento de equipos |
| --- | --- | --- |
|  | SERVICIO DE CONTROL, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES |  |
| FINALIDAD: Dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley Nacional 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario 351/79, capitulo 18 “Protección contra Incendio”. En lo indicado por la Dirección de Bienestar en su Boletín Técnico Interno de SHI Numero 13,en las Normas IRAM que regulan dicha actividad y lo regulado por la Cámara Argentina de Seguridad |
| CONDICIONES A CUMPLIR POR EL PROVEEDOR: Cumplir con la Norma IRAM 3517-PARTE II (Etiquetas con sello IRAM, Marbete indicador de acuerdo al año 2017 (blanco) y realizar el control periódico (trimestral), colocar etiqueta de control (Tarjeta DPS) Que el control que se efectua deberá contemplar cuando correspondiere, la recarga de polvo químico a los equipos que se requiera. |
| LUGAR DE ENTREGA: Batallón de Comunicaciones 181, Cuyo 1600, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. Contacto: CRE B COM 181: Capitán Roxana Guerrieri – teléfono 0291-4880772 (int 111 – 116), de lunes a viernes de 0800 hs a 1300 hs. |
| Bahía Blanca mayo de 2017 |

ANEXO 6

| Ejército Argentino Batallón de Inteligencia 181 Capitán Juan Ferreira | ESPECIFICACION TECNICA | B ICIA 181 |
| --- | --- | --- |
|  | SERVICIO DE FOTOCOPIADORA |  |
| ET NRO 03 | FECHA: 01 ABR 17 |  |
| OBJETO: DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA LEY NACIONAL 19857 DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 351/79, CAPITULO 18 “PROTECCION CONTRA INCENDIO”. EN LO INDICADO POR LA DIRECCION DE BIENESTAR EN SU BOLETIN TECNICO INTERNO DE SHI NUMERO 13, EN LAS NORMAS IRAM QUE REGULAN DICHA ACTIVIDAD Y LO REGULADO POR LA CAMARA ARGENTINA DE SEGURIDAD CONIDICONES A CUMPLIR POR EL PROVEEDOR CUMPLIR CON LA NORMA IRAM 3517-2 (ETIQUETAS CON SELLO IRAM, MARBETE INDICADOR DE ACUERDO AL AÑO 2017 Y 2018) Y REALIZAR EL CONTROL PERDIODICO (TRIMESTRAL), COLOCAR ETIQUETA SE CONTROL (TARJETA DPS) TODOS LOS EFECTOS REEMPLAZADOS DEBEN SER NUEVOS Y ORIGINALES Lugar de entrega: SE REALIZARA LA ENTREGA EN EL DEPOSITO DEL BATALLON DE INTELIGENCIA 181, CUYO 1600 DE BAHIA BLANCA- BUENOS AIRES. Plazo de entrega: EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ EN DIEZ (10) DIAS HABILES UNA VEZ ADJUDICADA LA ORDEN DE COMPRA. BAHIA BLANCA, de Abril de 2017 ………………………………………… |

ANEXO 7

| Ejército Argentino Hospital Militar Bahía Blanca | ESPECIFICACION TECNICA | HMBB |
| --- | --- | --- |
|  | SERVICIO DE RECARGA DE MATAFUEGOS |  |
| ET NRO 13/HMBB/2017 |  |  |
| APENDICE Y ANEXOS: Anexo 1: Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje Anexo 2: Lugar y horario de entrega. Contactos. |
| OBJETO La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer el SERVICIO DE RECARGA DE MATAFUEGOS a contratarse en el 1er trimestre del año 2017. LA RECARGA DE LOS MATAFUEGOS INCLUIRA LA PRUEBA HIDRAULICA DE LOS MISMOS EN CASO DE SER NECESARIA, PARA AJUSTARSE A LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES. EL SERVICIO DE RECARGA, INCLUYE TAMBIEN LA REVISION DE LOS MANOMETROS Y EL RECAMBIO DE LOS MISMOS EN CASO DE DETERIORO, O ESTADO QUE NO GARANTICE SU CONFIABILIDAD. SE DEBE CUMPLIMENTAR LO ESTABLECIDO EN LA NORMA IRAM 3517 PARTE II. SE DEBE COLOCAR LA OBLEA REGLAMENTARIA, CON SELLO IRAM Y LA TARJETA DPS. EL RETIRO DE LOS MATAFUEGOS PARA LA RECARGA, SE DEBE COORDINAR PREVIAMENTE CON EL PERSONAL DEL HOSPITAL, A FIN DE RESGUARDAR LA SEGURIDAD EN EL MISMO, POR LO QUE SE DEBE PREVER EFECTUAR ESTA TAREA EN ETAPAS, DENTRO DEL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE LICITACION. BAHIA BLANCA ,07 de mayo de 2017 ……………………………………………….………… Sarg Ay Mec Inst Fij MAXIMILIANO SALTIBA INTENDENTE DEL CUARTEL - HMBB V°B° Coronel Médico MARIA ROSA ROMERO DIRECTORA GENERAL HMBB |
| ANEXO 1 Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje | ET NRO 13/HMBB/2017 | HMBB |
| Deberá garantizarse el perfecto estado de los cilindros al momento de su entrega al Hospital Militar Bahía Blanca, en lo referido a su integridad e higiene. Los rótulos e indicaciones de uso deberán ser perfectamente legibles. No se aceptarán matafuegos en cuyos rótulos o tarjetas oficiales se presenten raspaduras o sobreimpresiones que alteren o dificulten la lectura clara de datos esenciales para el usuario. BAHIA BLANCA,07 de mayo de 2017 ……………………………………………….………… Sarg Ay Mec Inst Fij MAXIMILIANO SALTIBA INTENDENTE DEL CUARTEL - HMBB V°B° Coronel Médico MARIA ROSA ROMERO DIRECTORA GENERAL HMBB |

| Anexo 2: Lugar de Entrega - Contacto | ET NRO 13/HMBB/2016 | HMBB |
| --- | --- | --- |
| Lugar de entrega: Hospital Militar Bahía Blanca, Depósito General, sito en la calle Florida 1450, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. Horario de entrega: de 08,00 a 12,00 hs. De lunes a viernes. El plazo de entrega será el establecido en el pliego de licitación. Contacto: Sargento Ay Mec Inst Fij Maximiliano Saltiba Teléfono: 0291-4881828 (lunes a viernes de 08,00 a 12,00 hs) BAHIA BLANCA, 07 de mayo de 2017 ………………………………………… Sarg Ay Mec Inst Fij MAXIMILIANO SALTIBA INTENDENTE DEL CUARTEL - HMBB V°B° Coronel Médico MARIA ROSA ROMERO DIRECTOR GENERAL HMBB |

ANEXO 08: Aspectos particularidades para la presente Licitación

Los matafuegos son dispositivos mecánicos, por ello requieren de cuidado y mantenimiento a intervalos periódicos, de modo tal de garantizar que estén listos para funcionar segura y adecuadamente.

Las partes o agentes extintores pueden deteriorarse con el tiempo y, en consecuencia, necesitan ser reemplazados.

Los matafuegos son recipientes a presión y, como tales, deben ser tratados y manipulados con cautela.

El control, recarga y mantenimiento debe ser realizado por una empresa habilitada, que cuente con el correspondiente sello IRAM. Básicamente, sus tareas están regidas según las normas que a continuación se detallan:

Norma Argentina IRAM 3517 – Parte 1.

Matafuegos manuales y sobre ruedas.

Elección, instalación y uso.

Norma Argentina IRAM 3517 – Parte 2: 2000.

Extintores (matafuegos) manuales y sobre ruedas.

Dotación, control, mantenimiento y recarga.

Norma Argentina IRAM 10.005 – Parte 1ra. y 2da.

Además de contar con los controles obligatorios realizados por los entes gubernamentales correspondientes el Comando de la 3ra División de Ejército exigirá que los mismos los realice un organismo privado independiente.

El servicio de recarga deberán estar certificados por el IRAM y/o el BUREAU VERITAS

- IRAM:

A partir del 01 de enero de 2001, y con el objeto de dar una mayor seguridad a los usuarios, el IRAM ha modificado la etiqueta que identifica la recarga realizada por los licenciatarios autorizados para el uso del Sello IRAM en el Servicio de Control, Mantenimiento y Recarga de Extintores (Matafuegos)

Estas etiquetas de Sello IRAM avalan que el mantenimiento y recarga de los extintores ha sido realizado bajo control permanente de IRAM y de acuerdo con la norma IRAM 3517-2.

| Es fundamental comprender: |
| --- |
| "Tener norma" | No es lo mismo que... | "Tener Sello IRAM" |
| "Según norma" | No es lo mismo que... | "Tener Sello IRAM" |
| "De acuerdo a norma" | No es lo mismo que... | "Tener Sello IRAM" |
| "Cumplir con la norma" | No es lo mismo que... | "Tener Sello IRAM" |
| "Bajo norma" | No es lo mismo que... | "Tener Sello IRAM" |

- BUREAU VERITAS:

El Sello de Calidad BUREAU VERITAS tendrá la misma validez.

El control, recarga y mantenimiento de los matafuegos debe ser realizado por una empresa que cuente con el correspondiente sello BUREAU VERTIRAS.

Se solicitará la certificación y se controlarán mediante sellos de:

- Sello para mantenimiento y recarga de extintores.

- Sello para fabricación de extintores.

- Sello para fabricación de lotes de polvo.

- VICIOS OCULTOS O REDHIBITORIOS

La inspección y aceptación por parte del Ejército Argentino, no deslinda al adjudicatario de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes, no detectados en el momento de su inspección.

- RESPONSABILIDAD DE LA FIRMA ADJUDICATARIA

El personal utilizado por la firma adjudicataria para realizar el cumplimiento del contrato, no adquiere por esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Ejército Argentino, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.

Los repuestos a utilizar por la firma adjudicataria deberán ser nuevos y originales, en perfectas condiciones de uso, de primera marca o reconocida en el rubro, con la colocación de mano de obra especializada. No se aceptaran repuestos de recambio y/o reacondicionados.

Queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con el cumplimiento de la prestación.

Será responsable por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a los bienes de la propiedad del Estado Nacional y/o a terceros como consecuencia de dolo, culpa, actos u omisiones de deberes propios y falta de cuidado o negligencia en el cumplimiento del contrato.

La firma adjudicataria se hará cargo de los gastos por flete, al retirar y/o llevar los matafuegos desde el lugar de origen y/o viceversa a la dirección que establece el Anexo 4 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

La firma adjudicataria se obliga a cumplimentar exclusiva y excluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, impositivas, provisionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales – que resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente , asumiendo idéntica responsabilidad con relación al personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto. El organismo contratante podrá, a su solo juicio y en cualquier oportunidad, requerir la documentación que acredite dicho cumplimiento.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en los párrafos anteriores lo hará pasible al adjudicatario de la sanción de la rescisión contractual, la que operara sus efectos en forma en forma automática y de pleno derecho,  desde la mera comunicación de la voluntad por parte del Cdo D E 3  al respecto, implementada de manera fehaciente.

- RETIRO DE LOS MATAFUEGOS

Para retirar los matafuegos de los cuarteles se firmara un recibo oficial detallando la cantidad y tipo de matafuegos la cual será conformada por un representante de la firma adjudicataria y el organismo contratante.

- PLANILLA A VALORIZAR DE EQUIPOS NUEVOS

| Rng Nro | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Importe Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BATALLON DE COMUNICACIONES 181 |  |  |
| 1 | 6 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; CAPACIDAD DE CARGA 10KG - DESCRIPCION POLVO ABC |  |  |
| 2 | 2 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; CAPACIDAD DE CARGA 10KG - DESCRIPCION POLVO ABC – CON RECARGA DE POLVO QUIMICO |  |  |
| 3 | 5 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; CAPACIDAD DE CARGA 5KG - DESCRIPCION POLVO ABC |  |  |
| 4 | 2 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; CAPACIDAD DE CARGA 5KG - DESCRIPCION POLVO ABC – CON RECARGA DE POLVO QUIMICO |  |  |
| 5 | 17 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; CAPACIDAD DE CARGA 1KG - DESCRIPCION POLVO ABC |  |  |
| 6 | 4 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; CAPACIDAD DE CARGA 1KG - DESCRIPCION POLVO ABC – CON RECARGA DE POLVO QUIMICO |  |  |
| 7 | 3 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; CAPACIDAD DE CARGA 2,5KG - DESCRIPCION POLVO ABC |  |  |
|  |  | HOSPITAL MILITAR BAHIA BLANCA |  |  |
| 11 | 8 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; CAPACIDAD DE CARGA 5KG – DESCRIPCION ABC |  |  |
| 12 | 7 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; CAPACIDAD DE CARGA 10KG - DESCRIPCION ABC (POLVO QUIMICO) |  |  |
| 13 | 1 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; DESCRIPCION ABC - CAPACIDAD DE CARGA 1KG - |  |  |
|  |  | BATALLON DE INTELIGENCIA 181 |  |  |
| 8 | 1 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; CAPACIDAD DE CARGA 10 KG - DESCRIPCION POLVO Y TARJETA DPS |  |  |
| 9 | 1 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; CAPACIDAD DE CARGA 5 KG - DESCRIPCION POLVO Y TARJETA DPS |  |  |
| 10 | 1 | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; CAPACIDAD DE CARGA 1 KG - DESCRIPCION POLVO Y TARJETA DPS |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |

SUMA TOTAL EN PESOS…………………………………………………..

- SEGURO DE RETIRO DE LOS MATAFUEGOS

La firma adjudicataria deberá constituir en el SAF – Cdo D E 3, dentro de los CINCO (05) días de notificada la Orden de Compra, una GARANTIA (Articulo 39 – FORMAS DE GARANTIAS. del PBCG), por el importe que cubra la reposición de los MATAFUEGOS NUEVO Y CARGADO, en el caso de ocurrir cualquier inconveniente, por parte de la firma adjudicataria, que no le permita cumplir con el contrato, luego de a ver retirado los Equipos de las instalaciones (Ej robo, extravío, perdida, etc).

Dicho monto de la garantía será tomado de la planilla de precios valorizado en el punto anterior.

La devolución de la Garantía será devuelta posterior a la entrega de los equipos recargados según las Especificaciones técnicas de todas las unidades dependientes.

# Text boxes

ANEXO 1  –  DATOS DEL OFERENTE

LICITACION PRIVADA  NRO  35/2017

HMBB

HMBB

HMBB