ANEXO 1  –  DATOS DEL OFERENTE
LICITACION PRIVADA  NRO  38/2018

PLANILLA DE DATOS DEL OFERENTE QUE DECLARA BAJO JURAMENTO

Los datos consignados en la presente planilla, que adjunto a esta oferta declaro que revisten la categoría de declaración jurada.

1.	RAZÓN SOCIAL

2.	DOMICILIO ESPECIAL (1)

3.	TEL FAX
	
Nro	

4.	E-MAIL

5.	HORARIO COMERCIAL DE ATENCIÓN
	
Desde                             hasta	

6.	PERSONAS AUTORIZADAS (3)

7.	PERSONAS AUTORIZADAS (3)

8.	PERSONAS AUTORIZADAS (3)

NOTA:
(1)	Domicilio Especial,  según Art 13 e) del PBCG. 
(2)	Las personas consignadas, están legalmente facultadas a recibir pedidos del Cdo D E 3  y de los Organismos dependiente al cual se deberán prestar los servicios o efectuar las reparaciones en caso de resultar adjudicatarios. A partir de la comunicación de adjudicación, asumo la obligación de comunicar mediante (carta documento- telegrama) y dentro de un plazo improrrogable de veinticuatro horas sobre cualquier modificación a los datos mencionados precedentemente. La misma se realizará al SAF del Cdo D E 3.
FIRMA: ............................................................................................
ACLARACIÓN: ................................................................................
CARÁCTER: .................................................................................... 
LUGAR Y FECHA………………………………………………………

ANEXO 2  AL  PLIEGO  DE  CLAUSULAS  PARTICULARES DE LA 
LICITACION PRIVADA NRO: 38 /2018 
DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL	
                                                                                                      	
Cuit :	 	
Razón Social, Denominación o Nombre completo :
	 	
Procedimiento de Selección	
Tipo :	Licitación  Privada 	
Clase :	De etapa única nacional	
Modalidad	Sin Modalidad	
Número :	38	
Ejercicio :	2018	
Lugar, día y hora del acto de apertura :	Bahía Blanca, 21 de agosto de 2018 a las 0900 Horas 
Comando 3ra División de Ejército – Florida 1450	
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001  y sus modificaciones y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el Articulo 28 del citado cuerpo legal.
	
REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	
DECRETO 1023/2001	
Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.	
Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: 	
a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.	
b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188. 	
c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.	
d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.	
e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.	
f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.	
g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.	
FIRMA :	 	
ACLARACIÓN :	 	
CARÁCTER :	 	
LUGAR Y FECHA :	 	

                                                                                                                                                               ANEXO 3

PLAZO Y LUGAR DE RECEPCION – CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – LP  38/2018

1.	Plazo de entrega de efectos o cumplimiento del servicio
 
El plazo para cumplimentar el manteniendo y reparación empezará a correr a partir de la notificación de la Orden de Compra por parte de la firma adjudicataria, según el siguiente detalle:

Para los renglones 1 al 4: DIEZ (10) días hábiles

2.	Lugar de entrega 

HOSPITAL MILITAR BAHIA BLANCA
	
FLORIDA NRO 1450
BAHIA BLANCA
(CP 8000) –BUENOS AIRES

                                                                                                                                              ANEXO 4

Nombre y Apellido/ Razón Social__________________________________________________
Cuit ________________________

                                      …………………….,           de……………………  de   2018.

DECLARACION JURADA DE ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA SER CONSIDERADA COMO OFERTA NACIONAL

El que suscribe DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta realizada deberá ser considerada como nacional. Asimismo cabe destacar que la fuente de la renta de esta empresa reside en el país.

Firma y aclaración.

ANEXO 5

Ejército Argentino

Hospital Militar Bahía Blanca	ESPECIFICACION TECNICA	
HMBB	
	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
		
ET NRO 14/HMBB/2018		

La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer el MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS para el 3er trimestre de 2018 del Hospital Militar Bahía Blanca. 

INDICE

Apéndice:  detalle de mantenimiento/reparaciones a realizar por renglón
-	Anexo 1:   Requisitos, condiciones y garantía.
Anexo 2:   Ubicación física de los equipos y contactos. Pruebas y Ensayos a realizar. Plazo de  
                  Entrega.	

APENDICE:  detalle de mantenimiento/reparaciones a realizar por renglón

RENGLON NRO	

DETALLE	

1	

333 - 2440 / 1 - MANT. Y REPAR. DE EQ. MEDICO; DESCRIPCION MANT. DE EQUIPO DE USO MEDICO 
MANTENIMIENTO Y REPEPARACION DE AUTOANALIZADOR METROLAB 2300 PLUS, NRO SERIE 70926123 DEL SERVICIO DE LABORATORIO, CONSISTENTE EN CAMBIO DE BLOQUE DE SECADO, TUBULADURA PERISTALTICA, LAMPARA 6V 200W, KIT DE REPARACION DE PISTON JERINGA, SOLUCION DE CONTROL X3, CALIBRACION Y REVISION GENERAL. INCLUYE MANO DE OBRA Y CAMBO DE AGUJA.	

2	

333 - 2440 / 1 - MANT. Y REPAR. DE EQ. MEDICO; DESCRIPCION MANT. DE EQUIPO DE USO MEDICO  - 
MANTENIMIENTO DE ANALIZADOR DE IONES ILYTE, MARCA MEDICA USA, MODELO EASYLYTE PLUS, NUMERO DE SERIE 13620,  DEL SERVICIO DE LABORATORIO, CONSISTENTE EN:
 LIMPIEZA GENERAL, INSPECCION ELECTRONICA, MECANICA E HIDRAULICA, VERIFICACION Y CHEQUEO GENERAL DE ELECTRODOS DE CA, NA Y CL; ELECTRODOS DE REFERENCIA Y KIT DE TUBERIAS, REVISION DE VALVULAS DE SOLUCIONES. INCLUYE MANO DE OBRA.	

3

	

333-2440/1- MANT. Y REPAR. EQUIPO MEDICO - DESCRIPCION MANTENIMIENTO DE MESA DE ANESTESIA COMPLETA, MARCA LEISTUNG, MODELO   1625 MC, NRO SERIE B 6108 D, CON RESPIRADOR INCORPORADO. LIMPIEZA Y CONTROL DE CIRCUITO VALVULAR
REEMPLAZO Y LUBRICACION DE RETENES,ORINGS DE RESPIRADORY CIRCUITO VALVULAR..

CONTROL Y ELIMINACION DE FUGAS EN CIRCUITO PACIENTE Y CANISTER
AJUSTE DE TIEMPO INSPIRATORIO EN RESPIRADOR.

CHEQUEO DE FLUJO DE SALIDA EN CAUDALIMETRO AIRE Y OXIGENO. PRUEBA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO.

MONITOR MULTIPARAMETRICO: MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE USO MEDICO  – MANTENIMIENTO DE MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA FEAS, MODELO MULTIPAR LCD.
CONTROL, VERIFICACION, Y AJUSTE  DE TODOS LOS PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO	

4	

333 – 2440/1 - MANT. Y REPAR. DE EQ. MEDICO; DESCRIPCION MANT. DE EQUIPO DE USO MEDICO – MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE VAPORIZADOR PARA ANESTESIA DE SEVOFLURANO DEL SERVICIO DE CIRUGIA CONTROL, VERIFICACION, Y AJUSTE  DE TODOS LOS PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO.

                                                                          
                                                                                        BAHIA BLANCA, 13 de abril de 2018

 

                     ……………………………                                                                           …………..………………………                
            Cap Bioq MARIA EUGENIA MARTIN                                                             Cap Med MARCOS ETCHECOPAR            
                       Jefe Ser  Lab  – HMBB                                                                            Jefe Servicio de Cirugía – HMBB                                
                           (Renglones 1y 2)                                                                                                    (Renglones 3 y 4)                                                        

	 

HMBB

V°B°

Teniente Coronel Médico CLAUDIA DE NATALE
     DIRECTORA MEDICA-HMBB

	
ANEXO 1      Requisitos, condiciones y garantía. 	ET NRO 14/HMBB/2018	HMBB	
1.	Trabajos de reparación se deberán efectuar de ser posible, siempre que esto no genere inconvenientes en la atención de los pacientes, en el ámbito del HMBB y en horario matutino. Caso contrario, se coordinará el horario más conveniente.
2.	Terminado el trabajo, la firma que realice la reparación debe presentar un informe técnico en el cual conste la descripción detallada de las fallas encontradas en el equipo, los componentes dañados, las piezas reemplazadas, etc.
3.	Las piezas reemplazadas deben quedar en poder del HMBB, no pudiendo ser llevadas por el reparador.
4.	Las reparaciones y mantenimientos enumerados en la presente Especificación Técnica, deberán ser realizados por firmas y personal debidamente autorizado y habilitado por la autoridad sanitaria y por los organismos de regulación que correspondieren. Estas habilitaciones y certificaciones podrán ser solicitadas al oferente, por el Hospital Militar Bahía Blanca.
5.	En los casos que corresponda la presentación de las habilitaciones y/o certificados mencionados en el punto anterior, la no presentación de los mismos dentro del plazo establecido por el Hospital Militar Bahía Blanca, será causal de desestimación de la oferta, o de Incumplimiento por parte del proveedor del servicio.
6.	En los casos que corresponda, el oferente deberá presentar las constancias y/o certificados de reparación y/o calibraciones efectuadas, firmadas por el responsable técnico de la empresa e intervenidos por el organismo técnico oficial o sanitario que correspondiere.
7.	En los casos que corresponda la presentación de las constancias y/o certificados mencionados en el punto anterior, la no presentación de los mismos dentro del plazo de ejecución de los trabajos, será causal de Incumplimiento por parte del proveedor del servicio.

GARANTIA:
8.	Para todas las instalaciones o reparaciones efectuadas, se deberá presentar por escrito la garantía del mantenimiento o la reparación efectuada, que no podrá ser menor a los SEIS (6) MESES, contados a partir de la entrega del equipo reparado al HMBB
9.	Las garantías cubren cualquier tipo de deficiencias en el correcto funcionamiento de las partes o componentes reparados, piezas reemplazadas, ajustes o calibraciones efectuadas, debidas a deficiencias de calidad o técnicas de los materiales utilizados, o deficiencias propias del trabajo realizado por parte del adjudicado. 
No será responsabilidad de la firma adjudicada, las fallas debidas al uso incorrecto de los equipos por parte del usuario.

      TRASLADO DEL EQUIPO FUERA DEL HMBB:
10.	Si un equipo o componente del mismo, debe ser retirado del Hospital Militar Bahía Blanca, para su revisión, desarmado o reparación, la firma responsable del mantenimiento/ reparación deberá solicitar por escrito la correspondiente autorización y  confeccionará un acta donde se dejará constancia de esta novedad, debiendo entregar un ejemplar al HMBB, antes de retirar el equipo. 
11. Se deja expresa constancia que la empresa contratada para efectuar el mantenimiento o la reparación, se hace completamente responsable por cualquier tipo de deterioro, rotura, falla en el funcionamiento, pérdida, robo, y cualquier otro evento que perjudique el patrimonio del Hospital Militar Bahía Blanca, teniendo la obligación de informar al mismo, cualquier cambio de ubicación física que se produzca, mientras el equipo está fuera del hospital.

BAHIA BLANCA, 13 de abril de 2018 

                     ……………………………                                                                           …………..………………………                
            Cap Bioq MARIA EUGENIA MARTIN                                                             Cap Med MARCOS ETCHECOPAR            
                       Jefe Ser  Lab  – HMBB                                                                            Jefe Servicio de Cirugía – HMBB                                
                           (Renglones 1 y 2)                                                                                                   (Renglones 3 y 4)                                                        

	

HMBB

V°B°

Teniente Coronel Médico CLAUDIA DE NATALE
     DIRECTORA MEDICA-HMBB

Anexo 2: Ubicación física de los equipos.  Contactos. Pruebas y Ensayos a realizar.
                 Plazo de entrega.	
ET NRO 14/HMBB/2018
	HMBB	

1.	Ubicación física de los equipos y contactos:

RENGLON 1: 

AUTOANALIZADOR METROLAB 2300 PLUS, NRO SERIE 70926123

RENGLON 2: 

ANALIZADOR DE IONES, ILYTE, NRO DE SERIE 13620

Para los renglones 1 y 2 ubicación y contactos:

Hospital Militar Bahía Blanca, Servicio de Laboratorio, sito en la calle Florida 1450, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. 
Horario de visita: de 08,00 a 12,00 hs. De lunes a viernes.
Contactos:  Capitán Bioquímica María Eugenia Martín 
                   Suboficial Mayor Prep Lab Victor Hugo Caloggi
          Teléfono: 0291-4881828, int 122 (Servicio de Laboratorio, de 08,00 a 12,00 hs) 

          RENGLON 3:

MESA DE ANESTESIA LEISTUNG  COMPLETA CON RESPIRADOR INCORPORADO Y MONITOR MULTIPARAMETRICO FEAS.

RENGLON 4: 

VAPORIZADOR PARA ANESTESIA DE SEVOFLURANO 

Para los renglones 3 y 4, ubicación y contactos:

Hospital Militar Bahía Blanca, Servicio de Cirugía, sito en la calle Florida 1450, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. 
Horario de visita: de 08,00 a 12,00 hs. De lunes a viernes.
Contactos: Cap Med Marcos Etchecopar     
          Teléfono: 0291-4881828, int 116 (Servicio de Cirugía, de 08,00 a 12,00 hs).

                                                                                                                                                 
2.	Pruebas y ensayos a realizar:

Una vez finalizados los trabajos, la firma que realice el mantenimiento, reparación o instalación,  deberá efectuar todas las pruebas de funcionamiento de las partes, componentes y/o sistemas sobre los que se trabajó, a fin de constatar el correcto funcionamiento de los mismos.

Las pruebas se deberán realizar en presencia del personal técnico/usuario del equipo, para lo cual se deberán coordinar previamente días y horarios. Estas fechas no deberán retrasar los plazos de entrega del trabajo terminado por parte del proveedor del servicio.

Se deberá tener en cuenta que los controles y pruebas a efectuar no deben interferir con las prioridades de atención a los pacientes, por lo que el Hospital Militar Bahía Blanca se reserva la facultad de asignar los días y horarios más convenientes para la realización de las mismas, lo que deberá ser aceptado por el oferente, sin que esto signifique una interrupción en los plazos de entrega establecidos.

Así mismo, el proveedor del servicio deberá realizar cualquier otra prueba de funcionamiento que solicite el personal técnico del HMBB o el personal usuario del equipo, siempre que no se requiera equipamiento accesorio o insumos que no posea el hospital, y siempre que sean referidos a el o los componentes, partes o sistemas mantenidos o reparados.

Todas las pruebas, controles y verificaciones que se realicen, deberán ser registradas bajo acta en la cual se detallarán los mismos, los procedimientos utilizados, resultados obtenidos, conclusiones, observaciones, y cualquier tipo de apreciación que se considere pertinente para evaluar la aceptación de conformidad de los trabajos y/o reparaciones efectuados, o en caso contrario, proceder a su rechazo.

3.	Plazo de entrega:

Para los renglones 1, 2, 3 y 4  el Plazo de entrega será de DIEZ (10) días hábiles.

                                                                            BAHIA BLANCA, 13 de abril de 2018

                                                                                                                                                                                             
                     ……………………………                                                                           …………..………………………                
            Cap Bioq MARIA EUGENIA MARTIN                                                             Cap Med MARCOS ETCHECOPAR            
                       Jefe Ser  Lab  – HMBB                                                                            Jefe Servicio de Cirugía – HMBB                                
                           (Renglones 1 y 2)                                                                                                  (Renglones 3 y 4)                                                        

HMBB

V°B°

Teniente Coronel Médico CLAUDIA DE NATALE
     DIRECTORA MEDICA-HMBB

ANEXO 6

CERTIFICACION DE VISITA – LICITACION PRIVADA NRO 38/2018

LUGAR DONDE SE DEBE CONSULTAR LA INTALACION DE EQUIPO:                                 
•	RENGLON Nro 1, 2, 3, 4………….....HMBB.

PERSONAL RESPONSABLE DE LA VISITA:

-	Cap Bioq MARIA EUGENIA MARTIN – J SERV LAB HMBB

DIA Y HORARIO DE VISITA:

LOS HORARIOS PARA LA VISITA DE OBRA DEBERÁN COORDINARSE CON LA AUTORIDAD MENCIONADA

“SE EFECTUARA UN (01) ACTA DE VISITA”

OBSERVACIONES: Se considera al contratista adjudicado como responsable técnico del lugar donde se realizara la reparación, teniendo la obligación de indicar explícitamente cualquier detalle que a su juicio perjudique el perfecto y confiable funcionamiento de las instalaciones y elementos que proporcione. Debe  verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en este pedido de contratación, debiendo comunicar sobre cualquier error, contradicción u omisión al Cdo DE 3 - SAF.

                                  LUGAR, FECHA Y HORA:     …… de ……………….. de 2018

          ....................................................................................................          NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZO LA VISITA                       FIRMA Y ACLARACION DE LA VISITA

                                         ……………………………………………………………..
                                     FIRMA Y ACLARACION DEL PERSONAL TECNICO
                                              RESPONSABLE DE LA VISITA