ANEXO 1  –  DATOS DEL OFERENTE
LICITACION PRIVADA  NRO  43/2018

PLANILLA DE DATOS DEL OFERENTE QUE DECLARA BAJO JURAMENTO

Los datos consignados en la presente planilla, que adjunto a esta oferta declaro que revisten la categoría de declaración jurada.

1.	RAZÓN SOCIAL

2.	DOMICILIO ESPECIAL (1)

3.	TEL FAX
	
Nro	

4.	E-MAIL

5.	HORARIO COMERCIAL DE ATENCIÓN
	
Desde                             hasta	

6.	PERSONAS AUTORIZADAS (3)

7.	PERSONAS AUTORIZADAS (3)

8.	PERSONAS AUTORIZADAS (3)

NOTA:
(1)	Domicilio Especial,  según Art 13 e) del PBCG. 
(2)	Las personas consignadas, están legalmente facultadas a recibir pedidos del Cdo D E 3  y de los Organismos dependiente al cual se deberán prestar los servicios o efectuar las reparaciones en caso de resultar adjudicatarios. A partir de la comunicación de adjudicación, asumo la obligación de comunicar mediante (carta documento- telegrama) y dentro de un plazo improrrogable de veinticuatro horas sobre cualquier modificación a los datos mencionados precedentemente. La misma se realizará al SAF del Cdo D E 3.
FIRMA: ............................................................................................
ACLARACIÓN: ................................................................................
CARÁCTER: .................................................................................... 
LUGAR Y FECHA………………………………………………………

ANEXO 2  AL  PLIEGO  DE  CLAUSULAS  PARTICULARES DE LA 
LICITACION PRIVADA NRO: 43 /2018 
DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL	
                                                                                                      	
Cuit :	 	
Razón Social, Denominación o Nombre completo :
	 	
Procedimiento de Selección	
Tipo :	Licitación  Privada 	
Clase :	De etapa única nacional	
Modalidad	Sin Modalidad	
Número :	43	
Ejercicio :	2018	
Lugar, día y hora del acto de apertura :	Bahía Blanca, 22 de agosto a las 0830 Horas 
Comando 3ra División de Ejército – Florida 1450	
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001  y sus modificaciones y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el Articulo 28 del citado cuerpo legal.
	
REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	
DECRETO 1023/2001	
Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.	
Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: 	
a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.	
b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188. 	
c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.	
d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.	
e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.	
f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.	
g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.	
FIRMA :	 	
ACLARACIÓN :	 	
CARÁCTER :	 	
LUGAR Y FECHA :	 	

                                                                                                                                                               ANEXO 3

PLAZO Y LUGAR DE RECEPCION – CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – LP  43   /2018

1.	Plazo de entrega de efectos o cumplimiento del servicio
 
El servicio se efectuará mensualmente y durante un periodo de seis (6) meses, a contar del mes de julio del año 2018 contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del adjudicatario.

2.	Lugar de entrega 

-	BATALLON DE COMUNICACIÓNES 181

	Cuyo 1600 – BAHIA BLANCA – CP 8000	

                                                                                                                                              ANEXO 4

Nombre y Apellido/ Razón Social__________________________________________________
Cuit ________________________

                                      …………………….,           de……………………  de   2018.

DECLARACION JURADA DE ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA SER CONSIDERADA COMO OFERTA NACIONAL

El que suscribe DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta realizada deberá ser considerada como nacional. Asimismo cabe destacar que la fuente de la renta de esta empresa reside en el país.

Firma y aclaración.

ANEXO 5

Ejército Argentino
Batallón de Comunicaciones 181	ESPECIFICACION TECNICA : 08/BCOM181/2018	

Sistemas informáticos	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DECAMARAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD		
FINALIDAD: 
Realizar un mantenimiento integral al circuito de cámaras de seguridad del Batallón de Comunicaciones 181.

TRABAJOS A REALIZAR:
Se efectuaran todos los trabajos necesarios para ejecutar el mantenimiento y la reparación del circuito de cámaras de vigilancia, correspondiente a los dos nodos, tanto el denominado “Puesto Retaguardia” como el denominado “Guardia Central”. El cual comprende:
El mantenimiento integral al sistema de  seguridad del Batallón, que se efectuará mensualmente y durante un periodo de seis (6) meses, a contar del mes de julio del año 2018, lo que implica los dos nodos de cámaras de seguridad, tanto el denominado “Puesto de Retaguardia” como el denominado “ Guardia Central”
PUESTO GUARDIA CENTRAL: Las tareas a realizar  en el sector consistirán en el mantenimiento del Software, limpieza y calibrado de las cámaras existentes control de los sistemas de cargas de baterías de las mismas, inspección de cableados, inspección de amplificadores de señal, reparación de pines de ingreso a las PC, y limpieza y mantenimiento de computadoras.,.
PUESTO DE RETAGUARDIA: Las tareas a realizar  en el sector consistirán en el mantenimiento del Software, limpieza y calibrado de las cámaras existentes, control de los sistemas de cargas de baterías de las mismas, inspección de cableados, inspección de amplificadores de señal, reparación de pines de ingreso a las PC,  y limpieza y mantenimiento  de computadoras. 
SECUENCIA DE TRABAJOS: La empresa contratista iniciará los trabajos una vez adjudicada la obra.
ESPECIFICACION TECNICA: CONDICIONES GENERALES. Todos los materiales a utilizar, serán nuevos de primera calidad, de tipos reconocidos en el mercado y aprobados por las normas correspondientes. Las tareas serán realizadas por personal de reconocida competencia. El adjudicatario deberá realizar todos aquellos trabajos y proveer elementos que aunque no se detallen o indiquen en la documentación, sean necesarios para la correcta terminación. 	
LUGAR DE ENTREGA:
Batallón de Comunicaciones 181 calle Cuyo 1600, Bahía Blanca Provincia de Buenos Aires.
Contacto: Oficial Comisión Receptora de Efectos-Teniente Tapia Capurro- Tel: 0291-4881778 int 112 de lunes a viernes de 0800hs a 1300 hs.	

ANEXO 6

CERTIFICACION DE VISITA – LICITACION PRIVADA NRO 43/2018

LUGAR DONDE SE DEBE CONSULTAR LA INTALACION DE EQUIPO:                                 
•	RENGLON Nro 1………….....B Com 181.

PERSONAL RESPONSABLE DE LA VISITA:

Teniente Tapia Capurro- Tel: 0291-4881778 int 112 de lunes a viernes de 0800hs a 1300 hs.

DIA Y HORARIO DE VISITA:

LOS HORARIOS PARA LA VISITA DE OBRA DEBERÁN COORDINARSE CON LA AUTORIDAD MENCIONADA

“SE EFECTUARA UN (01) ACTA DE VISITA”

OBSERVACIONES: Se considera al contratista adjudicado como responsable técnico del lugar donde se realizara la reparación, teniendo la obligación de indicar explícitamente cualquier detalle que a su juicio perjudique el perfecto y confiable funcionamiento de las instalaciones y elementos que proporcione. Debe  verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en este pedido de contratación, debiendo comunicar sobre cualquier error, contradicción u omisión al Cdo DE 3 - SAF.

                                  LUGAR, FECHA Y HORA:     …… de……………….. de 2018

          ....................................................................................................          
      NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZO LA VISITA                       
                  FIRMA Y ACLARACION DE LA VISITA

                                         ……………………………………………………………..
                                     FIRMA Y ACLARACION DEL PERSONAL TECNICO
                                              RESPONSABLE DE LA VISITA