PLANILLA DE DATOS DEL OFERENTE QUE DECLARA BAJO JURAMENTO

Los datos consignados en la presente planilla, que adjunto a esta oferta declaro que revisten la categoría de declaración jurada.

| RAZÓN SOCIAL |  |
| --- | --- |
| DOMICILIO ESPECIAL (1) |  |
| TEL FAX | Nro |
| E-MAIL |  |
| HORARIO COMERCIAL DE ATENCIÓN | Desde hasta |
| PERSONAS AUTORIZADAS (3) |  |
| PERSONAS AUTORIZADAS (3) |  |
| PERSONAS AUTORIZADAS (3) |  |

NOTA:

- Domicilio Especial,  según Art 13 e) del PBCG.

- Las personas consignadas, están legalmente facultadas a recibir pedidos del Cdo D E 3  y de los Organismos dependiente al cual se deberán prestar los servicios o efectuar las reparaciones en caso de resultar adjudicatarios. A partir de la comunicación de adjudicación, asumo la obligación de comunicar mediante (carta documento- telegrama) y dentro de un plazo improrrogable de veinticuatro horas sobre cualquier modificación a los datos mencionados precedentemente. La misma se realizará al SAF del Cdo D E 3.

FIRMA: ............................................................................................

ACLARACIÓN: ................................................................................

CARÁCTER: ....................................................................................

LUGAR Y FECHA………………………………………………………

ANEXO 2  AL  PLIEGO  DE  CLAUSULAS  PARTICULARES DE LA

LICITACION PRIVADA NRO: 55 /2017

| DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL |
| --- |
| Cuit : |  |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| Procedimiento de Selección |
| Tipo : | Licitación Privada |
| Clase : | De etapa única nacional |
| Modalidad | Sin Modalidad |
| Número : | 55 |
| Ejercicio : | 2017 |
| Lugar, día y hora del acto de apertura : | Bahía Blanca, 22 de Noviembre de 2017 a las 09:00 Horas Comando 3ra División de Ejército – Florida 1450 |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001 y sus modificaciones y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el Articulo 28 del citado cuerpo legal. |
| REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL |
| DECRETO 1023/2001 |
| Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas. |
| Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: |
| a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente. |
| b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188. |
| c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados. |
| d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. |
| e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. |
| f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. |
| g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156. |
| FIRMA : |  |
| ACLARACIÓN : |  |
| CARÁCTER : |  |
| LUGAR Y FECHA : |  |

ANEXO 3

PLAZO Y LUGAR DE RECEPCION – CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – LP  55/2017

- Plazo de entrega de efectos y/o cumplimiento del servicio

El plazo para cumplimentar  las reparaciones según la Especificación Técnica empezara a correr a partir de la notificación de la Orden de Compra por parte de la firma adjudicataria, según el siguiente detalle:

Renglón Nro 01 al 05 – QUINCE (15) DIAS HABILES.

Renglón Nro 06 al 09 – CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HABILES.

Renglón Nro 10 y 11 – SESENTA DIAS (60) DE CORRIDOS.

Renglón Nro 12 y 16 – QUINCE (15) DIAS HABILES.

Renglón Nro 13 – TREINTA (30) DIAS HABILES.

Renglón Nro 14 y 15 – SESENTA (60) DIAS HABILES.

- Lugar donde se efectuaran los servicios de mantenimiento

| COMANDO DE LA 3RA DIVISION DE EJERCITO HOSPITAL MILITAR BAHIA BLANCA BATALLON DE COMUNICACIONES 181 BATALLON DE INTELIGENCIA 181 | AVENIDA FLORIDA NRO 1450 BAHIA BLANCA (CP 8000) –BUENOS AIRES |
| --- | --- |

ANEXO 4

Nombre y Apellido/ Razón Social__________________________________________________

Cuit ________________________

### …………………….,           de……………………  de   2017.

DECLARACION JURADA DE ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA SER CONSIDERADA COMO OFERTA NACIONAL

El que suscribe DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta realizada deberá ser considerada como nacional. Asimismo cabe destacar que la fuente de la renta de esta empresa reside en el país.

Firma y aclaración.

ANEXO 5

| Ejército Argentino Comando 3ra División de Ejercito | ESPECIFICACION TECNICA | Cdo DE 3 |
| --- | --- | --- |
|  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES |  |
| ET Nro. 32/CDO DE 3/17 | FECHA: 02 AGO 17 | 4TO TRIMESTRE 2017 |
| FINALIDAD: La presente especificación técnica establece los requisitos necesarios que deberá satisfacer la reparación de 1 (UNA) puerta, ubicada en el Dpto II del Cdo DE 3. |
| CONDICIONES A CUMPLIR: Por la presentación de mano de obra especializada, herramientas y repuestos necesarios para la Reparación de puerta, que consiste en : Float 10mm Gris templado (puerta) de 92 x 213. Colocada en reposición a domicilio. Luego de esto, el proveedor deberá entregar la respectiva garantía en la factura sobre los trabajos realizados.- |
| LUGAR DE ENTREGA: Los trabajos serán realizados en el lugar de anclaje original, donde se comprobará la reparación del trabajo realizado por personal de la CRE del Cdo DE 3 en Calle Florida 1450, Bahía blanca provincia de Buenos Aires. |
| PLAZO DE ENTREGA: El plazo máximo de entrega será establecido dentro de los QUINCE (15) días de realizado el acto contractual. |

ANEXO 6

| Ejército Argentino Comando 3ra División de Ejercito | ESPECIFICACION TECNICA | Cdo DE 3 |
| --- | --- | --- |
|  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES |  |
| ET Nro. 33/CDO DE 3/17 | FECHA: 02 AGO 17 | 4TO TRIMESTRE 2017 |
| FINALIDAD: La presente especificación técnica establece los requisitos necesarios que deberá satisfacer la reparación de 1 (UNA) puerta, ubicada en la Galería Estomba del Cdo DE 3. |
| CONDICIONES A CUMPLIR: Por la presentación de mano de obra especializada, herramientas y repuestos necesarios para la Reparación de puerta, que consiste en : Pasador traba colocado por reposición. Luego de esto, el proveedor deberá entregar la respectiva garantía en la factura sobre los trabajos realizados.- |
| LUGAR DE ENTREGA: Los trabajos serán realizados en el lugar de anclaje original, donde se comprobará la reparación del trabajo realizado por personal de la CRE del Cdo DE 3 en Calle Florida 1450, Bahía blanca provincia de Buenos Aires. |
| PLAZO DE ENTREGA: El plazo máximo de entrega será establecido dentro de los QUINCE (15) días de realizado el acto contractual. |

ANEXO 7

| Ejército Argentino Comando 3ra División de Ejercito | ESPECIFICACION TECNICA | Cdo DE 3 |
| --- | --- | --- |
|  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES |  |
| ET Nro. 34/CDO DE 3/17 | FECHA: 02 AGO 17 | 4TO TRIMESTRE 2017 |
| FINALIDAD: La presente especificación técnica establece los requisitos necesarios que deberá satisfacer la reparación de 1 (UNA) puerta, ubicada en el COT del Cdo DE 3. |
| CONDICIONES A CUMPLIR: Por la presentación de mano de obra especializada, herramientas y repuestos necesarios para la Reparación de puerta, que consiste en : Freno hidráulico piso (Caja y maquina). Colocados en reposición a domicilio. Luego de esto, el proveedor deberá entregar la respectiva garantía en la factura sobre los trabajos realizados.- |
| LUGAR DE ENTREGA: Los trabajos serán realizados en el lugar de anclaje original, donde se comprobará la reparación del trabajo realizado por personal de la CRE del Cdo DE 3 en Calle Florida 1450, Bahía blanca provincia de Buenos Aires. |
| PLAZO DE ENTREGA: El plazo máximo de entrega será establecido dentro de los QUINCE (15) días de realizado el acto contractual. |

ANEXO 8

| Ejército Argentino Comando 3ra División de Ejercito | ESPECIFICACION TECNICA | Cdo DE 3 |
| --- | --- | --- |
|  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES |  |
| ET Nro. 35/CDO DE 3/17 | FECHA: 02 AGO 17 | 4TO TRIMESTRE 2017 |
| FINALIDAD: La presente especificación técnica establece los requisitos necesarios que deberá satisfacer la reparación de 1 (UNA) puerta, ubicada en la Secretaria General del Cdo DE 3. |
| CONDICIONES A CUMPLIR: Por la presentación de mano de obra especializada, herramientas y repuestos necesarios para la Reparación de puerta, que consiste en : Service de puerta templada Registrar freno hidráulico piso Colocados en reposición a domicilio Luego de esto, el proveedor deberá entregar la respectiva garantía en la factura sobre los trabajos realizados.- |
| LUGAR DE ENTREGA: Los trabajos serán realizados en el lugar de anclaje original, donde se comprobará la reparación del trabajo realizado por personal de la CRE del Cdo DE 3 en Calle Florida 1450, Bahía blanca provincia de Buenos Aires. |
| PLAZO DE ENTREGA: El plazo máximo de entrega será establecido dentro de los QUINCE (15) días de realizado el acto contractual. |

ANEXO 9

| Ejército Argentino Comando 3ra División de Ejercito | ESPECIFICACION TECNICA | Cdo DE 3 |
| --- | --- | --- |
|  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES |  |
| ET Nro. 36/CDO DE 3/17 | FECHA: 02 AGO 17 | 4TO TRIMESTRE 2017 |
| FINALIDAD: La presente especificación técnica establece los requisitos necesarios que deberá satisfacer la reparación de 1 (UNA) puerta, ubicada en el Pasillo del Museo del Cdo DE 3. |
| CONDICIONES A CUMPLIR: Por la presentación de mano de obra especializada, herramientas y repuestos necesarios para la Reparación de puerta, que consiste en : Freno hidráulico piso (Caja y maquina). Colocados en reposición a domicilio. Luego de esto, el proveedor deberá entregar la respectiva garantía en la factura sobre los trabajos realizados.- |
| LUGAR DE ENTREGA: Los trabajos serán realizados en el lugar de anclaje original, donde se comprobará la reparación del trabajo realizado por personal de la CRE del Cdo DE 3 en Calle Florida 1450, Bahía blanca provincia de Buenos Aires. |
| PLAZO DE ENTREGA: El plazo máximo de entrega será establecido dentro de los QUINCE (15) días de realizado el acto contractual. |

ANEXO 10

| Ejército Argentino Comando 3ra División de Ejercito | ESPECIFICACION TECNICA | Cdo DE 3 |
| --- | --- | --- |
|  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES |  |
| ET Nro. 40 /Cdo DE 3/17 | FECHA: 03 Oct 17 | 4to TRIMESTRE 2017 |
| FINALIDAD: La presente especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer el local (MACEA) |
| CONDICIONES A CUMPLIR: Por la presentación de mano de obra especializada, herramientas y medios necesarios para la reparación del local: Según consta en la ET del mencionado local: Instalación de un aire acondicionado de 1750 o superior Planchado completo de paredes Pintura completa de paredes y techos Colocación de mosquiteros para cuatro ventanas de 1.00 x 1.30 mts Colocación de cortinas para cuatro ventanas con sus respectivos rieles la tela de color blanca y la segunda tela de color beige medidas de 1.20 x 1.50 mts Un calefactor de 3000 calorías Herrajes en puertas interiores Luego de esto, el proveedor deberá entregar el local con la respectiva garantía sobre los trabajos realizados.- |
| LUGAR DE ENTREGA: Será en el CU GRL |
| PLAZO DE ENTREGA: El plazo máximo de entrega será establecido en el pliego de la licitación. |

ANEXO 11

| Ejército Argentino Comando 3ra División de Ejercito | ESPECIFICACION TECNICA | Cdo DE 3 |
| --- | --- | --- |
|  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES |  |
| ET Nro. 38 /Cdo DE 3/17 | FECHA: 03 oct 17 | 4to TRIMESTRE 2017 |
| FINALIDAD: La presente especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer el local (COT). |
| CONDICIONES A CUMPLIR: Por la presentación de mano de obra especializada, herramientas y medios necesarios para la reparación del local: Según consta en la ET del mencionado local: 1. Levantado de alfombra del cot y dormitorio 2. colocacion de piso de porcelanato terminado con zócalo de 8 cm en madera superficie a cubrir de 8.5 x 6 mts . Reparación de techo de durlox incluye pintado Mantenimiento y limpieza del aire acondicionado marca surrey Colocación de dos tomas y punto en el sector del dormitorio Reparación de ventilador de techo Colocación de mosquiteros para tres ventanas de 1.60 x 2.00 mts Reparación de anafe Reparación de portero eléctrico Reparación de mochila de inodoro Colocación de cortinas para tres ventanas con sus respectivos rieles la tela de color blanca y la segunda tela de color beige medidas de 1.80 x 2.40 mts Luego de esto, el proveedor deberá entregar el local con la respectiva garantía sobre los trabajos realizados.- |
| LUGAR DE ENTREGA: Será en el CU GRL |
| PLAZO DE ENTREGA: El plazo máximo de entrega será establecido en el pliego de la licitación. |

ANEXO 12

| Ejército Argentino Comando 3ra División de Ejercito | ESPECIFICACION TECNICA | Cdo DE 3 |
| --- | --- | --- |
|  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES |  |
| ET Nro 39/Cdo DE 3/17 | FECHA: 03 oct 17 | 4to TRIMESTRE 2017 |
| FINALIDAD: La presente especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer el dormitorio del Jefe de turno. |
| CONDICIONES A CUMPLIR: Por la presentación de mano de obra especializada, herramientas y medios necesarios para la reparación del local: Según consta en la ET del mencionado local: 1. Levantado de alfombra del dormitorio 2.colocacion de piso de porcelanato terminado con zócalo de 8 cm en madera superficie a cubrir de 12 mts Reparación de techo y paredes incluye pintado Instalación de un aire acondicionado de 1750 o superior con instalación eléctrica y térmica de protección Reparación de ventilador de techo Colocación de mosquiteros para una ventanas de 1.60 x 2.00 mts Colocación de cortinas para una ventanas con sus respectivos rieles la tela de color blanca y la segunda tela de color beige medidas de 1.80 x 2.40 mts Luego de esto, el proveedor deberá entregar el local con la respectiva garantía sobre los trabajos realizados.- |
| LUGAR DE ENTREGA: Será en el CU GRL. |
| PLAZO DE ENTREGA: El plazo máximo de entrega será establecido en el pliego de la licitación. |

ANEXO 13

GUARNICIÓN  MILITAR BAHIA BLANCA

OBRA PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO NRO 58

##### MEMORIA DESCRIPTIVA 01/BCOM181/17

- GENERALIDADES

  - ANTECEDENTES QUE LE DAN ORIGEN: Trabajo ordenado por el Jefe del Batallón de Comunicaciones 181.

TRABAJOS A REALIZAR: Son todos los necesarios para la remodelación y puesta en funcionamiento del baño de personal correspondiente al edificio Nro 58 (Sec Int)  del Batallón de Comunicaciones 181

    - Remoción de pisos y revestimientos en general.

    - Instalación de red de agua fría y caliente y adecuación de cloacas con material necesario nuevo y de buena calidad, con cañería empotrada, con sistema de termofusión, tipo aquasystem o similar.

    - Colocación y puesta en funcionamiento de un termotanque eléctrico, con la correspondiente adecuación de la línea eléctrica, y conexión de llave térmica, para dar agua caliente a duchas y, lavamanos

    - Colocación de artefactos dos (02)  inodoros tipo mochila.

    - Instalación de mesada de granito con tres (03) bachas de acero inoxidable y grifería tipo monocomando marcas FV, FERRUM o similar calidad.

    - Colocación de jaboneras y percheros en mesada y boxes.

    - Colocación de cielorraso suspendido material PVC color blanco, con salidas para luminarias tipo Dicroicas y su correspondiente instalación eléctrica

    - Colocación de puerta de acceso de aluminio color blanco con sistema de cerradura doble paleta

    - Colocación de puertas interiores de boxes en madera con marcos de aluminio.

    - Colocación de una (01) ventana en aluminio color blanco y reja exterior de hierro.

    - Se realizará el revoque de interior, contra piso, revestimiento de pisos y paredes con cerámicos color gris  hasta una altura de 2,00 mts.

    - Rasqueteado de paredes para su posterior Pintado (interior color gris  y exterior color ocre).

    - Cableado por interior de las paredes para instalación de  artefactos de iluminación de techo y bacha, con las llaves de luz y llaves con tomacorriente.

    - Colocación de un espejo  del mismo ancho que el de la mesada.

- OTRAS ESPECIFICACIONES

  - CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales a utilizarse serán nuevos, de primera calidad, de tipos reconocidas en el mercado y aprobados por las normas correspondientes y provistos por el contratista y se tendrá en cuenta que la calidad exigida será de tipos acreditadas en el mercado de calidad similar o superior a la especificada.

  - PERSONAL ESPECIALISTA

El personal destinado a la ejecución de los trabajos especificados precedentemente, será provisto por el contratista, en función de las actividades previstas, debiendo ser el mismo idóneo.

  - TIEMPO PROBABLE DE OBRA

Teniendo en cuenta que la obra a realizarse es compleja, el tiempo probable de ejecución se estima en un lapso de 03 (tres) meses una vez adjudicada la obra.

BAHIA BLANCA,        de octubre  de 2017.

ANEXO 14

| Ejército Argentino Batallón de Inteligencia 181 Capitán Juan Ferreira | ESPECIFICACION TECNICA Nº1 | B ICIA 181 |
| --- | --- | --- |
|  | Mantenimiento y Reparación de Sistema de Calefacción Central |  |
|  | FECHA: 03 SEP 17 |  |
| OBJETO La presente memoria descriptiva tiene por objeto definir los requisitos que deberá satisfacer el Mantenimiento y Reparación del Sistema de Ventilación y Calefacción Central de la Unidad Caldera Surrey Modelo 40. El presupuesto debe contemplar la totalidad de los Materiales Mano de Obra y Traslados necesarios para cumplir con la obra. ……………………………………………………………………………………………….. CONDICIONES A CUMPLIR Todos los trabajos de reparación y mantenimiento de la caldera central Surrey Modelo 40, deberán ser realizados fuera del la Unidad, por lo tanto deberá retirar la misma en Cuyo al 1600, primer piso. Esto incluye remover la fijación al suelo de la misma, reparación de la zona del suelo afectada a los trabajos y nuevamente luego de las reparaciones fijar la misma al suelo. Las zonas reparadas deberán ser pintadas nuevamente Mantenimiento y Reparación del equipo: Rotura de paredes y posterior reparación para el cambio y empotrado de las cañerías de gas que alimentan a la caldera central de la unidad. Recorrido y mantenimiento de cañerías y roscas de cobre ingreso de gas a la caldera. En caso de re cambio deberán cumplir con las normas ISO 9001 y ENERGAS vigentes al día de la fecha de adjudicación.(Imagen Nº 1) Control de funcionamiento y re cambio termocupla del Equipo, Cobre – Constantana (Cu-CuNi) -200+700 ºC/ 900ºC (Intermitente) a rosca de 50cm (+/- 10cm) (Imagen Nº2) Mantenimiento integral motor eléctrico 1 HP. Bobinado a nuevo (en caso de ser necesario). Cambio rodamientos acerados internos alto rendimiento y torneados de eje. Reforzar estructura de fijación del motor. Cambio de correa y polea de tracción. Todos los repuestos deben ser nuevos y cumplir con las recomendaciones del fabricante (Imagen Nº3) |

Mantenimiento integral de la turbina de tracción de aire. Cambio de polea y Cambio rodamientos acerados internos de alto rendimiento. Reforzado de la estructura de fijación al equipo. Limpieza y lubricación de la misma según especificaciones del fabricante. Todos los repuestos deben ser nuevos.(Imagen Nº4) Apertura de la pared interior del edificio para la correcta colocación del filtro posterior de aire y cañería correspondiente. Se deberá retirar la vieja estructura y colocar una nueva que encaje con las medidas de la toma de aire interior de la caldera con su correspondiente filtro. La pared reparada deberá ser pintada correctamente. Filtros de aire; limpieza y recambio (en caso de ser necesario) de los filtros interior y exterior de la Unidad. Los mismos deben cumplir con las especificaciones del Fabricante. Válvula de gas: limpieza y control de funcionamiento optimo según especificaciones del fabricante. En caso de detectar mal funcionamiento, deberá ser remplazada por una nueva igual o mejor a la actualmente instalada (imagen Nº 5) Encendido 24 v.; Cambio botón de encendido, control correcto funcionamiento del chipero de encendido según las especificaciones del fabricante. Control de contactos y masa (Imagen Nº 6) Quemadores; extracción y limpieza de los quemadores. Recalibrar el paso de aire para obtener la correcta combustión según la normativa de ENERGAS. (Imagen Nº 7) Retirar el viejo sistema de termostato y colocar uno nuevo con el recableado correspondiente. Debe quedar en perfecto funcionamiento el sistema de termostato central. Finalizado las tareas de reparación y mantenimiento se deberá re instalar en el equipo en esta Unidad, cumpliendo con todas las normativas vigentes del ENERGAS al día de la fecha. Ductos de Ventilación: Todas las obras de limpieza, mantenimiento y reparación de las partes móviles del sistema de ventilación deberán efectuarse fuera de las instalaciones del Batallón de Inteligencia 181. Retirar la totalidad del las boquillas de ventilación. Reparar en caso de ser necesario los ajustes a la estructura principal. (Imagen Nº 8) Todas las obras de limpieza, mantenimiento y reparación de las partes estructurales e inmóviles del sistema de ventilación deberán efectuarse fuera del horario de actividades del Batallón de Inteligencia 181 para no afectar el normal funcionamiento de las tareas diarias. Refuerzo de las fijaciones al techo de la estructura principal del ducto de ventilación central. Recorrido y cambio de la cañería de ingreso de aire caliente a la Unidad. Cambio de los caños de ventilación interiores en mal estado. Apertura de los pasos de aire con la cañería correspondiente a la nueva estructura del edificio (Sala de Situación, cambiador de la guardia y pasillo al depósito) Deberán romperse las paredes existentes colocar los caños nuevos y repintar todo al color actual. Remplazar todo el sistema de cableado de las luces por uno nuevo que cumpla las condiciones de seguridad vigentes al día de la adjudicación. Finalizadas las tareas de mantenimiento y reparación se deberá pintar todo la estructura a nuevo. (Imagen Nº 9) Limpieza integral de los sistemas de ventilación centrales de la Unidad. Cambio y colocación de los filtros internos y externos. Limpieza de las 14 boquillas de los ductos de ventilación. El sistema de ventilación central debe quedar libre de obstrucciones e impurezas. Encendido y puesta a punto: Finalizado el trabajo de Mantenimiento y Reparación del equipo y Mantenimiento y Reparación de Ductos de Ventilación se deberá probar el encendido y puesta a punto del sistema de calefacción central cumpliendo con todas las condiciones anteriormente descriptas.(ENERGAS y Especificaciones del Fabricante) El plazo de Obra no puede superar los 60 días corridos desde el momento de adjudicación de la obra. El plazo de garantía de la obra debe ser no menor a 360 días corridos desde el momento de haber confeccionado el Certificado de Recepción Definitiva.

IMAGEN Nº1 IMAGEN Nº 2 IMAGEN Nº3 IMAGEN Nº4 IMAGEN Nº 5 IMAGEN Nº 6 IMAGEN Nº 7 IMAGEN Nº 8 IMAGEN Nº 9 BAHIA BLANCA, de septiembre de 2017 …………………………………………

ANEXO 15

| Ejército Argentino Batallón de Inteligencia 181 Capitán Juan Ferreira | ESPECIFICACION TECNICA Nº2 | B ICIA 181 |
| --- | --- | --- |
|  | Mantenimiento y Reparación de Frente de Vivienda |  |
|  | FECHA: 03 SEP 17 |  |
| OBJETO La presente memoria descriptiva tiene por objeto definir los requisitos que deberá satisfacer el Mantenimiento y Reparación integral del frente de la vivienda ubicada en la calle Chiclana 358 de la ciudad de Bahía Blanca.El presupuesto debe contemplar la totalidad de los Materiales Mano de Obra y Traslados necesarios para cumplir con la obra. ……………………………………………………………………………………………….. CONDICIONES A CUMPLIR Remover toda la estructura de mampostería suelta en balcones y cornisas. Realizar los trabajos necesarios para evitar futuros desprendimientos de la misma. Tapar rajaduras en la totalidad de la fachada. Reparación y puesta a nuevo de todas las estructuras removidas, respetando el formato original de la Arquitectura del edificio. Pintado de la totalidad de la estructura edilicia y sus aberturas en color blanco. CONDICIONES GENERALES La totalidad de la obra deberá realizarse con los permisos correspondientes, bajo las condiciones de higiene y seguridad exigidas al día de la fecha de inicio de obra por las autoridades de la Municipalidad de Bahía Blanca. Las multas o infracciones que resultaran de la inadecuada operatoria serán absoluta responsabilidad del proveedor. Se deberá tener en cuenta el vallado, montado de la estructura de andamiaje para trabajos en altura y volquetes para remover los escombros producto de los trabajos realizados. Todos los materiales a utilizar serán nuevos, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado y aprobados por las normas correspondientes a la fecha de iniciada la obra. Todo el personal destinado a la obra deberá contar con las medidas de seguridad correspondientes para este tipo de trabajos. Es responsabilidad del proveedor cualquier accidente que sufrieran los mismos durante el proceso. |

PERSONAL ESPECIALISTA El personal destinado a la ejecución de los trabajos especificados precedentemente deberá cumplir con la normativa vigente emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Deberá además contar con los seguros correspondientes para trabajos en altura y ART. TIEMPO DE OBRA El tiempo para la realización de la Obra debe ser no mayor a los cuarenta y cinco (45) días corridos desde el momento de adjudicación de la misma, con un plazo prorrogable por única vez de quince (15) días corridos. La obra no podrá superar los 60 días para su concreción. GARANTIA DE LA OBRA Será responsabilidad del proveedor por veinticuatro (24) meses corridos desde el Acta de Recepción Definitiva de la Obra, el mantenimiento y reparación del edificio en caso de: Nuevos desprendimientos de mampostería en la totalidad de la fachada mencionada. Incluyendo los posibles daños que estos desprendimientos causaran a Personas o Bienes de terceros. Descascaramiento, desprendimiento manchas de humadas y filtraciones que aparecieran en la pintura en el edificio. BAHIA BLANCA, de septiembre de 2017. …………………………………………

ANEXO 16

HOSPITAL MILITAR BAHIA BLANCA

READECUACIÓN  MOSTRADOR  DE  TURNOS HOSPITAL

MEMORIA DESCRIPTIVA NRO  01/HMBB/2017

- GENERALIDADES

- OBJETO.

La presente Memoria Descriptiva tiene por objeto establecer las especificaciones técnicas, trabajos a realizar y exigencias de calidad necesarios para efectuar Remodelación del  mostrador  de  turnos hospital. Todo el mantenimiento y reemplazo deberá guardar relación con el buen gusto, el detalle y la prolijidad, entendiendo que se busca claramente mejorar el bienestar del personal del Hospital Militar BAHIA BLANCA y de los pacientes que se atienden en el mismo. El mencionado mantenimiento pertenece al HOSPITAL MILITAR BAHIA BLANCA, ubicado en la localidad de BAHIA BLANCA, Provincia de BUENOS AIRES.

- ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN: Optimizar y/o mejorar las instalaciones edilicias, a fin proporcionar las condiciones de bienestar necesario, en beneficio del personal, que desarrolla sus tareas y de los pacientes.

- ORDENADO POR: DIRECTORA GENERAL.

- TRABAJOS A REALIZAR: Remodelación del  mostrador  de  turnos hospital.

Consistente en:

Armado en aluminio blanco de 2 mm de espesor y vidrio de separadores para atención  del público y personal del hospital, sobre el mostrador de madera existente (según croquis, de acuerdo a lo solicitado por ART y Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires y Nación).

La altura final desde el piso deberá ser de 2m.

El oferente deberá armar tres paños, uno de 2,3m, uno de 1m y otro adicional facetado sobre la curva de modo de integrar el conjunto de forma armónica.  También se instalara una puerta de aluminio blanco de 2 mm de espesor (según croquis), con llave para evitar el ingreso detrás del mostrador a personas no autorizadas.

Pag 1 - 4

- PRESUPUESTO

a. El presupuesto deberá ser obtenido con valores promedio de mercado al día de la fecha correspondientes a Materiales y Mano  de obra vigente en plaza, incluyendo los mismos gastos generales directos e indirectos, beneficios, impuestos y costos Financiero.

- NORMAS, REGLAMENTOS Y PLIEGOS QUE REGIRAN PARA LA OBRA

a. Para la ejecución de los trabajos, regirán en lo que corresponda y no se oponga a lo establecido en las especificaciones técnicas particulares y los documentos que se indican a continuación:

1) Para la ejecución de la tarea de mantenimiento:

a) Ley Nacional Nro 19.587/72 “Higiene y Seguridad en el Trabajo” y Decretos Reglamentarios Nro 351/79 y 911/96.

b)    Ley Nacional Nro 24.557/95 “Riesgos de Trabajo”.

7. FORMA DE CONTRATACIÓN:

a. La contratación se hará de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

8. VISITA A OBRA:

a. El Oferente, antes de formular la oferta, deberá constituirse en el lugar de los trabajos a  efectos de compenetrarse debidamente el mantenimiento que se licitan.

b. Queda completamente en claro que no se reconocerán demasías por falta de conocimiento del mantenimiento a ejecutar, ya que se entiende que la empresa que cotiza tiene un conocimiento cabal y total de los trabajos a realizar, para la perfecta terminación de la misma.

9. PLAZO DE OBRA:

a.  El Plazo Total del trabajo será de QUINCE (15) días, a partir de la orden de servicio de  iniciación de la obra por parte del SAF del Cdo DE 3.

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  - CONDICIONES GENERALES

a. Todos los materiales a utilizarse serán nuevos, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado y aprobados por las normas correspondientes.

b. Los trabajos deberán ser ejecutados por personal de reconocida competencia.

c. El adjudicatario deberá realizar todos aquellos trabajos y proveer elementos que, aunque no se detallen o indiquen en la documentación, sean necesarios para la correcta terminación.

Pag 2 - 4

2. CONDICIONES PARTICULARES

a. Ensayos:

1) Finalizado el trabajo, se efectuarán todos los ensayos y comprobaciones que correspondan a fin verificar el funcionamiento óptimo de la nueva instalación.

- Materiales a utilizar.

1) Los materiales, serán en general de marca reconocida y responderán a sus condiciones de calidad.

- Requisitos que debe cumplir el Trabajo.

1) Los trabajos  realizados se entregarán, debidamente  con la correspondiente  documentación de “finalización de obra”.

- Obligaciones

      - Las tareas a realizar se ajustarán en un todo al presupuesto y a la presente memoria descriptiva.

      - El personal contratado, deberá contar con todo lo necesario y respetar normas de seguridad contra accidentes del personal que efectúe los trabajos, tanto en las herramientas, como en la vestimenta (casco, ropa, zapatos, guantes, etc), teniendo en cuenta que las mismas sean las apropiadas para cada tarea y los implementos según normas vigentes.

El contratado será responsable del cumplimiento de todas las normas legales respecto de               su personal, en cuanto a seguro de vida, ART, lugar de atención médica, aportes previsionales, etc., deslindando de toda responsabilidad al contratante.

      - Deberá presentar un seguro de responsabilidad para cubrir riesgos de daños producidos a su personal o a terceros mientras se ejecuten los trabajos, debiendo ser presentado antes de iniciar las obras.

      - El contratista será totalmente responsable ante cualquier daño, que durante la realización de los trabajos contratados, sufran los bienes del contratante o los que se encuentren en el lugar, por causa de dichos trabajos o que sean imputables al mismo o sus dependientes por negligencia, descuido, impericia o imprudencia, a juicio de la inspección de no quedar los mismos en las mismas condiciones en que se encontraban antes de los trabajos contratados.

- Limpieza

      - El área de trabajo será conservada en perfectas condiciones de limpieza, libre de material excedente y la empresa adjudicataria será responsable del posterior retiro de los mismos.

- Recepción de la Obra

      - Una vez finalizado el mantenimiento deberá ser recibida por el personal designado por la Dirección General del hospital, y vocales especialistas designados a tal efecto, mediante un Acta de Recepción Definitiva, en la que los mismos aceptarán de conformidad la obra finalizada con los controles de calidad necesarios.

- Garantía

1) A partir de la recepción definitiva, el contratista será el responsable del buen estado y funcionamiento de los trabajos realizados por el término de seis (6) meses, siempre que las fallas se deban a deficiencias de la calidad de los materiales empleados o de construcción..

3. SEGUIMIENTOS DE LOS TRABAJOS

a. Si bien no se realizarán recepciones parciales, el contratista coordinará con el Oficial de Material del Hospital Militar, para posibilitar controles parciales por parte del personal del hospital, tendientes a llegar al final  del trabajo en el tiempo estipulado.

b. Todo esto se realizará independientemente al control de calidad que se realizará de manera permanente y por parte del Oficial de Material de la Dirección Operativa.

4. VARIOS

a.  Todos los trabajos y/o imprevistos que no se encuentran especificados en la presente memoria descriptiva y que sean necesarios para la correcta terminación de los mismos correrán por cuenta del oferente, sin derecho a modificar las condiciones exigidas en la respectiva licitación y en esta Memoria Descriptiva.

BAHIA BLANCA, 23 de setiembre de 2017.

……………………………………..

Cnl Med MARIA  ROSA  ROMERO

Directora General Hospital Militar BAHIA BLANCA

ANEXO 17

HOSPITAL MILITAR BAHIA BLANCA

SEMICUBIERTO AMBULANCIA Y VEHÍCULOS EN GENERAL

MEMORIA DESCRIPTIVA NRO  02/HMBB/2017

          - GENERALIDADES

- OBJETO.

La presente Memoria Descriptiva tiene por objeto establecer las especificaciones técnicas, trabajos a realizar y exigencias de calidad necesarios para efectuar el Semicubierto para Ambulancias, en el sector exterior y lindante con la Guardia Médica (según croquis), todo deberá guardar relación con el buen gusto, el detalle y la prolijidad, entendiendo que se busca claramente proteger de las condiciones meteorológicas, las ambulancias del Hospital Militar BAHIA BLANCA, ubicado en la localidad de BAHIA BLANCA, Provincia de BUENOS AIRES.

- ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN: proteger de las condiciones meteorológicas, las ambulancias del Hospital Militar BAHIA BLANCA

- ORDENADO POR: DIRECTORA GENERAL

- TRABAJO A REALIZAR.

Se deberán armar las bases de anclaje, columnas, vigas reticuladas  y correas metálicas galvanizadas. Toda la estructura deberá ser pintada con antióxido color metalizado.

El techado se hará con chapa sinusoidal galvanizada con caída hacia canaleta de desague existente .

La altura mínima de la estructura a construir será de 3,2m (para guardar ambulancia de alta complejidad ). La distancia entre columnas deberá ser de 4mts.

La superficie a cubrir será de 60 m2. (espacio para 1 ambulancia y 2 vehículos autorizados).

- PRESUPUESTO

El presupuesto deberá ser obtenido con valores promedio de mercado al día de la fecha correspondientes a Materiales y Mano  de obra vigente en plaza, incluyendo los mismos gastos generales directos e indirectos, beneficios, impuestos y costos Financiero.

6. NORMAS, REGLAMENTOS Y PLIEGOS QUE REGIRAN PARA LA OBRA

Para la ejecución de los trabajos, regirán en lo que corresponda y no se oponga a lo establecido en las especificaciones técnicas particulares y los documentos que se indican a continuación:

1) Para la ejecución de la tarea de mantenimiento:

a) Ley Nacional Nro 19.587/72 “Higiene y Seguridad en el Trabajo” y Decretos Reglamentarios Nro 351/79 y 911/96.

b) Ley Nacional Nro 24.557/95 “Riesgos de Trabajo”.

7. FORMA DE CONTRATACIÓN:

a. La contratación se hará de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

8. VISITA A OBRA:

a.  El Oferente, antes de formular la oferta, deberá constituirse en el lugar de los trabajos a  efectos de compenetrarse debidamente el mantenimiento que se licitan.

b. Queda completamente en claro que no se reconocerán demasías por falta de conocimiento del mantenimiento a ejecutar, ya que se entiende que la empresa que cotiza tiene un conocimiento cabal y total de los trabajos a realizar, para la perfecta terminación de la misma.

9. PLAZO DE OBRA:

a.  El Plazo Total del trabajo será de TREINTA (30) días, a partir de la orden de servicio de  iniciación de la obra por parte del SAF del Cdo DE 3.

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- CONDICIONES GENERALES

a. Todos los materiales a utilizarse serán nuevos, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado y aprobados por las normas correspondientes.

b. Los trabajos deberán ser ejecutados por personal de reconocida competencia.

c. El adjudicatario deberá realizar todos aquellos trabajos y proveer elementos que, aunque no se detallen o indiquen en la documentación, sean necesarios para la correcta terminación.

2. CONDICIONES PARTICULARES

a. Ensayos:

1) Finalizado el trabajo, se efectuará los ensayos que correspondan a fin lograr el el objetivo

  - Materiales a utilizar.

1) Los materiales, serán en general de marca reconocida y responderán a sus condiciones de calidad.

  - Requisitos que debe cumplir el Trabajo.

1) Los trabajos  realizados se entregarán, debidamente  con la correspondiente  documentación de “finalización de obra”.

  - Obligaciones

1. Las tareas a realizar se ajustarán en un todo al presupuesto y a la presente memoria            descriptiva.

2. El personal contratado, deberá contar con todo lo necesario y respetar normas de seguridad             contra accidentes del personal que efectúe los trabajos, tanto en las herramientas, como en la vestimenta (casco, ropa, zapatos, guantes, etc), teniendo en cuenta que las mismas sean las apropiadas para cada tarea y los implementos según normas vigentes. El contratado será responsable del cumplimiento de todas las normas legales respecto de su personal, en cuanto a seguro de vida, ART, lugar de atención médica, aportes previsionales, etc., deslindando de toda responsabilidad al contratante.

3. Deberá presentar un seguro de responsabilidad para cubrir riesgos de daños producidos a             su personal o a terceros mientras se ejecuten los trabajos, debiendo ser presentado antes de iniciar las obras.

4. El contratista será totalmente responsable ante cualquier daño, que durante la realización             de los trabajos contratados, sufran los bienes del contratante o los que se encuentren en el lugar, por causa de dichos trabajos o que sean imputables al mismo o sus dependientes por negligencia, descuido, impericia o imprudencia, a juicio de la inspección de no quedar los mismos en las mismas condiciones en que se encontraban antes de los trabajos contratados.

  - Limpieza

      - El área de trabajo será conservada en perfectas condiciones de limpieza, libre de material excedente y la empresa adjudicataria y posterior retiro de los mismos.

  - Recepción de la Obra

      - Una vez finalizado el mantenimiento deberá ser recibida por el personal designado por la Dirección General y vocales especialistas designados a tal efecto, mediante un Acta de Recepción Definitiva en la que los mismos aceptarán de conformidad la obra finalizada con los controles de calidad necesarios.

  - Garantía

1) A partir de la recepción definitiva, el contratista será el responsable del buen estado de los trabajos realizados por el término de SEIS (6) meses.

3. SEGUIMIENTOS DE LOS TRABAJOS

a. Si bien no se realizarán recepciones parciales, el contratista coordinará con el Oficial de Material del Hospital Militar, para posibilitar controles parciales tendientes a llegar al final  del trabajo en el tiempo estipulado.

b. Todo esto se realizará independientemente al control de calidad que se realizará de manera permanente y por parte del Oficial de Material de la Dirección Operativa.

4. VARIOS

a.  Todos los trabajos y/o imprevistos que no se encuentran especificados en la presente memoria descriptiva y que sean necesarios para la correcta terminación de los mismos correrán por cuenta del oferente, sin derecho a modificar las condiciones exigidas en la respectiva licitación y en esta Memoria Descriptiva.

BAHIA BLANCA, 23 de setiembre de 2017.

……………………………………..

Cnl Med MARIA  ROSA  ROMERO

Directora General Hospital Militar BAHIA BLANCA

ANEXO 18

HOSPITAL MILITAR BAHIA BLANCA

ADECUACION EN LOCALES Nros 33, 34, 39 y 39/1

(Plano Área Consultorios)

ADECUACIÓN DE CONSULTORIOS Y OFICINA

MEMORIA DESCRIPTIVA NRO   03/HMBB/2017

- GENERALIDADES

- OBJETO.

  - La presente Memoria Descriptiva tiene por objeto establecer las especificaciones técnicas, trabajos a realizar y exigencias de calidad necesarios para la refacción y restitución de funcionalidad de los locales Nro(s) 33 (Archivo), 34 (Construcciones), 39 (Electroencefalografía) y 39/1(Alergias) correspondiente al Área de Consultorios y oficina, obra perteneciente al Hospital Militar BAHIA BLANCA, ubicado en Calle Florida 1450 BAHIA BLANCA, Provincia de BUENOS AIRES.

- ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN: El personal que realizan sus tareas no se encuentran en un lugar apropiado.

- ORDENADO POR: DIRECTORA GENERAL DEL HOSPITAL MILITAR BAHIA BLANCA.

- TRABAJOS A REALIZAR: Son todos los trabajos necesarios para la reparación el circuito de calefacción de los locales, ejecutando las siguientes actividades; reparación, incluyendo la provisión e instalación de un equipo termocentral. con la finalidad de brindarle al personal, las mejores condiciones de trabajo en el Hospital Militar BAHIA BLANCA. Provincia de BUENOS AIRES.

- CALEFACCIÓN:

# Provisión e instalación de equipo Termocentral, de acuerdo a la superficie a calefaccionar, locales 33, 34, 39 y 39/1, con su correcta terminación.

5. NORMAS, REGLAMENTOS Y PLIEGOS QUE REGIRAN PARA LA OBRA

a. Para la ejecución de los trabajos, regirán en lo que corresponda y no se oponga a lo establecido en las especificaciones técnicas particulares y los documentos que se indican a continuación:

1) Para la ejecución general de la Obra:

a) Ley Nacional Nro 19.587/72 “Higiene y Seguridad en el Trabajo” y Decretos Reglamentarios Nro 351/79 y 911/96.

b)   Ley Nacional Nro 24.557/95 “Riesgos de Trabajo”.

6. FORMA DE CONTRATACIÓN:

a. La contratación se hará de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

7. VISITA A OBRA:

a. El Oferente, antes de formular la oferta, deberá constituirse en el lugar de los trabajos a efectos de compenetrarse debidamente de las obras que se licitan.

b. Queda completamente en claro que no se reconocerán demasías por falta de conocimiento de los trabajos a ejecutar, ya que se entiende que la empresa que cotiza tiene un conocimiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en la documentación de obra, pero que sean necesarios para la perfecta terminación de la misma.

c. El oferente, con la presentación de la oferta, deberá adjuntar la constancia de visita a obra, certificada por la Directora General del Hospital Militar BAHIA BLANCA.

8. PLAZO DE OBRA:

a. El Plazo Total de Obra será de SESENTA (60) días, a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra por parte del SAF del Cdo DE 3.

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. CONDICIONES GENERALES

a. Todos los materiales a utilizarse serán nuevos, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado y aprobados por las normas correspondientes.

b. Los trabajos deberán ser ejecutados por personal de reconocida competencia.

c. El adjudicatario deberá realizar todos aquellos trabajos y proveer elementos que, aunque no se detallen o indiquen en la documentación, sean necesarios para la correcta terminación.

2. CONDICIONES PARTICULARES

a. Ensayos:

Finalizadas las obras, se efectuará los ensayos que correspondan a fin lograr el funcionamiento óptimo de las instalaciones.

- Materiales a utilizar.

Los materiales, serán en general de marca reconocida y responderán a sus condiciones de calidad.

c.  Requisitos que debe cumplir el Trabajo.

Las obras realizadas se entregarán, debidamente  habilitadas con la correspondiente  documentación de “finalización de obras “.

- Obligaciones

1)  Las tareas a realizar se ajustarán en un todo al presupuesto y a la presente memoria descriptiva.

2)  El contratista será responsable del cumplimiento de todas las normas legales respecto de su personal, en cuanto a seguro de vida, ART, lugar de atención médica, aportes provisionales, etc., deslindando de toda responsabilidad al contratante.

3) El contratista será totalmente responsable ante cualquier daño, que durante la realización de los trabajos contratados, sufran los bienes del contratante o los que se encuentren en el lugar de la obra, por causa de dichos trabajos o que sean imputables al mismo o sus dependientes por negligencia, descuido, impericia o imprudencia, a juicio de la inspección de no quedar los mismos en las mismas condiciones en que se encontraban antes de los trabajos contratados.

e.  Limpieza

1)  Los locales en los que se efectúen trabajos serán conservados en perfectas condiciones de limpieza, libres de material excedente. El retiro de los mismos queda a cargo del oferente adjudicado.

- Recepción de la Obra

1)  Una vez finalizada la obra deberá ser recibida por el personal designado por la Dirección General y vocales especialistas designados a tal efecto, mediante un Acta de Recepción Definitiva en la que los mismos aceptarán de conformidad la obra finalizada con los controles de calidad necesarios.

- Garantía

1) A partir de la recepción definitiva de la obra, el contratista será el responsable del buen estado de los trabajos realizados por el término de TRES (3) meses.

3. VARIOS

a.  Todos los trabajos y/o imprevistos que no se encuentran especificados en la presente memoria descriptiva y que sean necesarios para la correcta terminación de los mismos correrán por cuenta del oferente, sin derecho a modificar las condiciones exigidas en la respectiva licitación y en esta Memoria Descriptiva.

BAHIA BLANCA, 28 de setiembre de 2017.

……………………………………..

Cnl Med MARIA  ROSA  ROMERO

Directora General Hospital Militar BAHIA BLANCA

ANEXO 19

HOSPITAL MILITAR BAHIA BLANCA

ADECUACIÓN EN LOCALES Nros 22, 23, 23/1 y 24

(Plano Área Consultorios)

ADECUACIÓN DE CONSULTORIOS

MEMORIA DESCRIPTIVA NRO   04/HMBB/2017

        - GENERALIDADES

- OBJETO.

La presente Memoria Descriptiva tiene por objeto establecer las especificaciones técnicas, trabajos a realizar y exigencias de calidad necesarios para la refacción de los locales Nro(s) 22, 23, 23/1 y  24  correspondiente al Área de Consultorios y dormitorio del médico de guardia, obra perteneciente al Hospital Militar BAHIA BLANCA, ubicado en Calle Florida 1450 BAHIA BLANCA, Provincia de BUENOS AIRES.

- ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN: El personal de profesionales que realizan sus tareas y los pacientes, no se encuentran en un lugar apropiado.

- ORDENADO POR: DIRECTORA GENERAL DEL HOSPITAL MILITAR BAHIA BLANCA.

- TRABAJOS A REALIZAR: Son todos los trabajos necesarios para la readecuación de los locales, ejecutando las siguientes actividades; restablecimiento de la estética interior e incluyendo la provisión e instalación de un equipo para la climatización y pintado en general. con la finalidad de brindarle al personal, las mejores condiciones de trabajo y descanso en el Hospital Militar BAHIA BLANCA. Provincia de BUENOS AIRES.

a. CLIMATIZACIÓN:

# Provisión e instalación de equipo frio-calor de acuerdo a la superficie a climatizar con gas R410, de eficiencia tipo A, para el local 22, 23, 23/1 y 24 (Dormitorio Medico de Guardia),  con su correcta terminación interior y exterior (incluye desagote de agua).

- PINTADO EN GENERAL (interior)

1.  Para realizar la actividad del pintado, deberá hacerlo teniendo en cuenta que las superficies a pintar estén limpias, libre de óxido.

      - Pintado de paredes interiores y cielorrasos con látex lavable satinado de primera calidad color blanco mate.

      - Pintado de aberturas con esmalte sintético color blanco semimate.

5. NORMAS, REGLAMENTOS Y PLIEGOS QUE REGIRAN PARA LA OBRA

a. Para la ejecución de los trabajos, regirán en lo que corresponda y no se oponga a lo establecido en las especificaciones técnicas particulares y los documentos que se indican a continuación:

1) Para la ejecución general de la Obra:

a) Ley Nacional Nro 19.587/72 “Higiene y Seguridad en el Trabajo” y Decretos Reglamentarios Nro 351/79 y 911/96.

b)   Ley Nacional Nro 24.557/95 “Riesgos de Trabajo”.

6. FORMA DE CONTRATACIÓN:

a. La contratación se hará de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

7. VISITA A OBRA:

a. El Oferente, antes de formular la oferta, deberá constituirse en el lugar de los trabajos a efectos de compenetrarse debidamente de las obras que se licitan.

b. Queda completamente en claro que no se reconocerán demasías por falta de conocimiento de las obras a ejecutar, ya que se entiende que la empresa que cotiza tiene un conocimiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en la documentación de obra, pero que sean necesarios para la perfecta terminación de la misma.

c. El oferente, con la presentación de la oferta, deberá adjuntar la constancia de visita a obra, certificada por la Directora General del Hospital Militar BAHIA BLANCA.

8. PLAZO DE OBRA:

a. El Plazo Total de Obra será de SESENTA (60) días, a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra por parte del SAF del Cdo DE 3.

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

      - CONDICIONES GENERALES

a. Todos los materiales a utilizarse serán nuevos, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado y aprobados por las normas correspondientes.

b. Los trabajos deberán ser ejecutados por personal de reconocida competencia.

c. El adjudicatario deberá realizar todos aquellos trabajos y proveer elementos que, aunque no se detallen o indiquen en la documentación, sean necesarios para la correcta terminación.

2. CONDICIONES PARTICULARES

a. Ensayos:

      - Finalizadas las obras, se efectuará los ensayos que correspondan a fin lograr el funcionamiento óptimo de las instalaciones.

  - Materiales a utilizar.

1) Los materiales, serán en general de marca reconocida y responderán a sus condiciones de calidad.

  - Requisitos que debe cumplir el Trabajo.

Las obras realizadas se entregarán, debidamente  terminadas, en condición de uso inmediato y  con la correspondiente  documentación de “finalización de obras“.

  - Obligaciones

1)  Las tareas a realizar se ajustarán en un todo al presupuesto y a la presente memoria descriptiva.

2)  El contratista será responsable del cumplimiento de todas las normas legales respecto de su personal, en cuanto a seguro de vida, ART, lugar de atención médica, aportes provisionales, etc., deslindando de toda responsabilidad al contratante.

3) El contratista será totalmente responsable ante cualquier daño, que durante la realización de los trabajos contratados, sufran los bienes del contratante o los que se encuentren en el lugar de la obra, por causa de dichos trabajos o que sean imputables al mismo o sus dependientes por negligencia, descuido, impericia o imprudencia, a juicio de la inspección de no quedar los mismos en las mismas condiciones en que se encontraban antes de los trabajos contratados.

  - Limpieza

La obra será conservada en perfectas condiciones de limpieza, libre de material excedente.

  - Recepción de la Obra

1)  Una vez finalizada la obra deberá ser recibida por el personal designado por la Dirección General y vocales especialistas designados a tal efecto, mediante un Acta de Recepción Definitiva en la que los mismos aceptarán de conformidad la obra finalizada con los controles de calidad necesarios.

  - Garantía

1) A partir de la recepción definitiva de la obra, el contratista será el responsable del buen estado de los trabajos realizados por el término de TRES (3) meses.

3. VARIOS

a.  Todos los trabajos y/o imprevistos que no se encuentran especificados en la presente memoria descriptiva y que sean necesarios para la correcta terminación de los mismos correrán por cuenta del oferente, sin derecho a modificar las condiciones exigidas en la respectiva licitación y en esta Memoria Descriptiva.

BAHIA BLANCA, 28 de setiembre de 2017.

……………………………………..

Cnl Med MARIA  ROSA  ROMERO

Directora General Hospital Militar BAHIA BLANCA

ANEXO 20

| Ejército Argentino Hospital Militar Bahía Blanca | MEMORIA DESCRIPTIVA | HMBB |
| --- | --- | --- |
|  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS |  |
| MD NRO 05/HMBB/2017 | FECHA: SET 2017 |  |
| ANEXOS: Anexo 1: Marcaciones, Rotulado y Señalización Anexo 2: Lugar de realización de la obra - Inspección y Recepción. Pruebas y Ensayos a realizar. |
| OBJETO La presente Memoria Descriptiva establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer la obra de INSTALACION DE RED DE OXIGENO MEDICINAL, AIRE COMPRIMIDO, ASPIRACION CENTRAL, E INSTALACION DE ALARMA DE PRESION DE GASES EN EL SERVICIO DE PABELLON DE INTERNACION DEL HOSPITAL MILITAR BAHIA BLANCA. DESCRIPCION DE LA OBRA Provisión de caños de cobre electrolítico apto para uso medicinal y accesorios para red de distribución de gases (O2 medicinal y Aspiración Central) y cubre caños metálicos en locales 33, 33, 34, 37,42,45,47,50, según las normativas de seguridad y sanitarias vigentes. Provisión de 8 mini ductos de 2 Gases (una boca de oxígeno medicinal y una boca de aspiración). Provisión de un sistema de Alarma de baja presión de O2 y Vacío para el Servicio. Realización de la certificación de la cañería por parte de un farmacéutico. INSTALACIONES A REALIZAR: Descripción del equipamiento a instalar: En cada una de las ocho habitaciones de internación señaladas, se instalará: 1 PANEL DE 2 TOMAS DE GASES (1 Oxigeno Medicinal, 1 Aspiración Central) Características generales De aluminio. Acabado en pintura poliéster epoxi. |

| La toma para gases deberá poseer sistema de acople tipo diss de Oxígeno, y estar dotada de: - Un (1) acople tipo diss de Oxígeno. - Un (1) acople de Aspiración - 1 Caudalímetro para oxígeno medicinal de 0 a 15 Lts./min - 1 Frasco humidificador para Oxígeno medicinal. - 1 Dosificador vacuamétrico para Vacío - 1 Frasco colector de 500 cm3 con filtro bacteriológico y trampa de agua. 4. GARANTIA: El proveedor se debe responsabilizar totalmente por desperfectos o fallas debidas a la fabricación del equipamiento instalado por el término de 1 (UNO) año, brindando la asistencia inmediata de repuestos y/o reparaciones. La garantía deberá presentarse por escrito antes de la recepción de conformidad de la obra por parte del Hospital Militar Bahía Blanca. 5. CERTIFICACION: La obra debe entregarse certificada por el farmacéutico responsable técnico autorizado. Se deberá certificar el funcionamiento de los equipos y pureza de los gases involucra- dos en la red instalada. BAHIA BLANCA, 28 de setiembre de 2017 ………………………………… …………………………… Tte Med MARIA EUGENIA FERREYRA Subof Pr Mec Inst Fij MAXIMILIANO SALTIBA J PAB INT – HMBB INTENDENTE DEL CUARTEL - HMBB V°B° Coronel Médico MARIA ROSA ROMERO DIRECTOR GENERAL HMBB |
| --- |
| ANEXO 1 Marcaciones, Rotulado y Señalización | M D NRO 05/HMBB/2017 | HMBB |
| 1. Las cañerías, tomas y llaves de paso, deberán señalizarse, rotularse o marcarse, de modo de que no se preste a errores su utilización. Esto se podrá hacer mediante carteles de señalización, colores distintivos o marcaciones estandarizadas de acuerdo a las normativas vigentes. 2. Los tramos de cañerías aéreas deberán ser fácilmente observables, mediante colores o señalización, para evitar accidentes. BAHIA BLANCA, 28 de setiembre de 2017 ………………………………………… ………………….…………………………………… Tte Med MARIA EUGENIA FERREYRA Subof Pr Mec Inst Fij MAXIMILIANO SALTIBA J PAB INT – HMBB INTENDENTE DEL CUARTEL - HMBB V°B° Coronel Médico MARIA ROSA ROMERO DIRECTOR GENERAL HMBB |

| Anexo 2: Lugar de realización de la obra. Inspección y Recepción. Pruebas y Ensayos a realizar. Contactos. | M D NRO 05/HMBB/2017 | HMBB |
| --- | --- | --- |
| Lugar de realización de la obra: Hospital Militar Bahía Blanca, sito en la calle Florida 1450, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. Horario de visita: de 08,00 a 12,00 hs. de lunes a viernes. El plazo de entrega será el establecido en el pliego de licitación. 4. La obra debe entregarse certificada por el responsable técnico autorizado. Se deberá certificar el funcionamiento de los equipos y pureza de los gases involucrados en la red instalada. Las constancias de las pruebas de funcionamiento y de seguridad, se deberán entregar al finalizar la obra, con la descripción técnica y método utilizado, firmadas por los responsables técnicos de la misma. 5. Contactos: Teniente Médica María Eugenia Ferreyra Suboficial Principal Mec Inst Fij Maximiliano Saltiba Teléfono: 0291 – 4881828, int 127 (Lunes a viernes de 08,00 a 12,00 hs) BAHIA BLANCA, 28 de setiembre de 2017 ………………………………………… ………………….…………………………………… Tte Med MARIA EUGENIA FERREYRA Subof Pr Mec Inst Fij MAXIMILIANO SALTIBA J PAB INT – HMBB INTENDENTE DEL CUARTEL - HMBB V°B° Coronel Médico MARIA ROSA ROMERO DIRECTOR GENERAL HMBB |

ANEXO 21

CERTIFICACION DE VISITA DE OBRA – LICITACION PRIVADA NRO 55/2017

LUGAR DONDE SE DEBE CONSULTAR LA OBRA:

Renglón Nro 01 a 08 – REP Y MANT EDIFICIOS Y LOCALES DEL CDO DE 3.

Renglón Nro 09 – REP Y MANT EDIFICIOS Y LOCALES DEL B COM 181.

Renglón Nro 10 y 11  – REP Y MANT EDIFICIOS Y LOCALES DEL B ICIA 181.

Renglón Nro 12 a 16– REP Y MANT EDIFICIOS Y LOCALES DEL HMBB.

PERSONAL RESPONSABLE DE LA VISITA DE OBRA DE CADA UNIDAD ES EL OFICIAL DE MATERIALES.

DIRECCION: FLORIDAD NRO 1450  - BAHIA BLANCA

DIA Y HORARIO DE VISITA:

LOS HORARIOS PARA LA VISITA DE OBRA SE EFECTUARAN LOS DIAS HABILES DE HORA 09:00 A 1200.

OBSERVACIONES: Se considera al contratista adjudicado como responsable técnico del proyecto general, teniendo la obligación de indicar explícitamente cualquier detalle que a su juicio perjudique el perfecto y confiable funcionamiento de las instalaciones y elementos que proporcione. Debe  verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en este pedido de contratación, debiendo comunicar sobre cualquier error, contradicción u omisión al Cdo DE 3 - SAF.

#### LUGAR, FECHA Y HORA:     …… de ……….…….. de 2017.

...................................................................................................

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZO LA VISITA

FIRMA Y ACLARACION DE LA VISITA

……………………………………………………………..

FIRMA Y ACLARACION DEL PERSONAL TECNICO                                                           RESPONSABLE DE LA VISITA

ANEXO 22

ACTA DE COMPROBACION DE FINAL DE OBRA

LICITACION PRIVADA NRO 55 / 2017

En Bahía Blanca a  los ........... días del mes de ................. del año dos mil diecisiete, la autoridad competente designada a tal efecto, en representación del señor COMANDANTE DE LA 3ra DIVISION DE EJERCITO, procede a efectuar la Inspección Previa a la Recepción Definitiva de los trabajos correspondientes a la obra en cuestión, en presencia del señor Oficial a cargo del control e inspección de obra, Representante Técnico y Representante de la firma ........................., a la que le fueron adjudicados los trabajos de acuerdo a la Resolución obrante a fojas ............., de las respectivas actuaciones y mediante Orden de Compra Nro ........./2017 de fecha ............,  comprobándose lo siguiente :

CONTRATISTA		                                                            INSPECTOR DE OBRA

...........................................			                                ...............................................

# Text boxes

ANEXO 1  –  DATOS DEL OFERENTE

LICITACION PRIVADA  NRO  55 /2017

CERTIFICO QUE SE RECIBIERON DE CONFORMIDAD LOS SERVICIOS DETALLADOS EN LA PRESENTE ACTA

HMBB

HMBB

HMBB