| Ejército Argentino Dirección General de Salud | ESPECIFICACION TECNICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA |  |
| ET NRO 40/18 |  |  |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje Anexo 2: Lugar de entrega -Inspección y Recepción. Pruebas y Ensayos a considerar. Anexo 3: Normas. Anexo 4: Tabla de Requisitos y Diagramas/Esquemas/Fotos del Efecto Apéndice 1: Normas Generales Apéndice 2: Distribución de Efectos Apéndice 3: Modelo de Certificado de Visita |
| OBJETO La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer la ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA DEFINICIONES Producto médico: producto para la salud tal como equipamiento, aparato, material, artículo o sistema de uso o aplicación médica, odontológica o laboratorial, destinada a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o anticoncepción y que no utiliza medio farmacológico, inmunológico o metabólico para realizar su función principal en seres humanos, pudiendo entretanto ser auxiliado en su función, por tales medios. Equipo Biomédico. Se entiende por equipo biomédico todo aparato o máquina, operacional y funcional, que reúna piezas eléctricas, mecánicas y/o híbridas; desarrollado para realizar las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en servicios de salud. Producto médico invasivo: producto médico que penetra total o parcialmente dentro del cuerpo humano, sea a través de un orificio del cuerpo o a través de una superficie corporal. Producto médico quirúrgicamente invasivo: producto médico invasivo que penetra en el interior del cuerpo humano a través de la superficie corporal por medio o en el contexto de una intervención quirúrgica. CONDICIONES GENERALES a. Cumplimiento de la Disposición N° 2318/02. Reglamento Técnico MERCOSUR de Registro de Productos Médicos por las empresas fabricantes y las empresas importadoras de Productos Médicos. b. Cumplimiento de la Disposición N° 2319/02. Reglamento Técnico MERCOSUR de Autorización de Funcionamiento de Empresas Fabricantes y/o Importadoras de Productos Médicos, por las empresas fabricantes y las empresas importadoras de Productos Médicos. c. Cumplimiento de la Disposición N° 194/99. Reglamento Técnico MERCOSUR "Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Médicos, por las empresas fabricantes y las empresas importadoras de Productos Médicos. d. Habilitación por la Autoridad Sanitaria de cada Provincia o de la CABA, siempre que la legislación así lo prevea y sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en a., b. y c. Las firmas deben contar con Dirección Técnica profesional, en ejercicio, de acuerdo con la exigencia de la Autoridad Sanitaria que corresponda. Acreditación de la habilitación del establecimiento fabricante o importador emitido por la autoridad sanitaria correspondiente. Asimismo, acreditación del vínculo existente entre el establecimiento fabricante o importador respecto del distribuidor. Las firmas ubicadas fuera de la CABA deben contar con autorización de tránsito interjurisdiccional (interprovincial), actualizado, expedido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (en adelante referida por sus siglas: ANMAT), según corresponda. Copia Disposición de la ANMAT con la habilitación del uso en seres humanos. La documentación presentada en idioma extranjero deberá contar con su correspondiente traducción al español, realizada por traductor matriculado, y certificada por el Colegio de Traductores respectivo. En caso de discrepancias entre la versión en idioma extranjero y su traducción al español, prevalecerá esta última. Los documentos emitidos por autoridades extranjeras deberán presentarse legalizados por autoridad consular, o con su respectiva apostilla o el trámite de autenticación pertinente de acuerdo a la legislación argentina y convenios internacionales vigentes con el país de procedencia. 4. CONDICIONES PARTICULARES Considerando que los equipamientos son de alta precisión y portátiles; el adjudicatario deberá considerar el correcto embalaje, transporte a los lugares especificados en Apéndice 2: Distribución de Efectos. El adjudicatario deberá proporcionar personal especializado para la instalación de los equipos y dejar constancia del funcionamiento de los mismos (Renglón Nro 1). En todos los casos, los equipos deberán estar acompañados de manual del usuario, manual técnico y capacitación del usuario y/o técnico en castellano. Para el Renglón Nro 1, la provisión de los equipos obliga al adjudicatario a la prestación de los servicios vinculados con la “Puesta en marcha”, operación, coordinación y funcionamiento de los equipos motivo de la presente licitación y con otros existentes entre sí; como así también estará a su cargo la provisión de los repuestos debiendo ofrecer garantías de calidad y vigencia según lo requerido en la presente ET. Deberá presentar el CERTIFICADO DE VISITA y detallar los trabajos cotizados, como así también todos los trabajos de mantenimiento a realizar y todo otro requisito que resulte conducente al buen resultado de la contratación). El mismo se limita al local donde se realizará la instalación. Como las siguientes tareas: Reemplazo del toma corriente embutido en la pared, corre por cuenta del proveedor. El equipo necesitara para operar una tensión de 380V y el local cuenta con 220V, el suministro corre por cuenta de la unidad. Para el renglón Nro 1, se deberá prever que los oferentes acompañen información acerca del financiamiento del proyecto, se hagan cargo de la provisión de repuestos, ofrezcan garantías de calidad y vigencia apropiadas, detallen los trabajos de mantenimiento a realizar y todo otro requisito que resulte conducente al buen resultado de la contratación. NOTA IMPORTANTE: Para el renglón Nro 1, previo a la presentación de la oferta, los oferentes deberán visitar el lugar donde se instalará el equipo con DOS (02) días hábiles de antelación, debiendo INDEFECTIBLEMENTE presentar con la oferta el CERTIFICADO DE VISITA correspondiente. (Ver Anexo 2: Lugar de entrega). El mismo deberá estar firmado por el Director Médico de HHMM y Jefes de Ca(s) San/Bal(s) en su ausencia quien lo reemplace (Ver Apéndice 3 – Modelo de Certificado de Visita) REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LOS EQUIPOS BIOMEDICOS A ADQUIRIR Las normas establecidas en la presente Especificaciones Técnicas son de aplicación para el equipamiento biomédico detallado en los respectivos renglones. El material constitutivo deberá ajustarse a normas internacionales que garanticen la calidad del mismo (ISO, DIN, AISI o sus equivalentes). Los EQUIPOS ofrecidos deben ser nuevos, sin uso, con el año de fabricación coincidente con el año de presentación de la oferta y encontrarse en perfecto estado de conservación y empleo. Los equipos se entregarán con todos los accesorios necesarios para brindar las prestaciones requeridas en las Especificaciones Técnicas. El elemento adquirido tendrá garantía que corre a partir del momento en que el equipo se encuentre instalado y funcionando. Los tiempos de duración de las garantías, deberán ser: 1. Para el renglón Nro 1: TRES (03) años 2. Para los renglones Nros: 2- 3 y 4, UN (01) año. Deberá prever y garantizar la continuidad en el mercado de los repuestos y servicios técnicos por parte de personal especializado, por el término de CINCO (05) años a partir del vencimiento de la garantía. |
| ANEXO 1 Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje | ET NRO 40/18 |  |
| Deberán responder a las normas oficiales vigentes que rigen en este pliego. Deberá garantizarse el perfecto estado del material al momento de su recepción en lo referido a su integridad e higiene. |

| Anexo 2: Lugar de Entrega-Inspección y Recepción. Pruebas y Ensayos a considerar | ET NRO 40/18 |  |
| --- | --- | --- |
| Lugar de entrega: VER APENDICE 2: DISTRIBUIDOR DE EFECTOS Dirección General de Salud – CRE (15 de Noviembre de 1889 Nº 1932 – C.A.B.A.) TE: 4304-1533 – Int 270 Ca San/Bal Neuquén (Av. Roca y Ejército Argentino S/Nro – Zapala – Pcia Neuquén) TE: (02942) 43 2017 Int 117 Ca San/Bal Córdoba (Camino a la Calera Km 9500-5101 – Córdoba – Pcia Córdoba) TE: Ca San (0351) 433-7490 TE: Bal (0351) 433-7264 Para los equipos que se entregarán en las CA SAN(S)//BAL(S), se deberá tener en cuenta que el traslado e instalación de los equipos, correrá por cuenta del adjudicatario, como así también el costo que ocasione la correcta instalación y puesta en funcionamiento de los mismos. El equipo, componentes y su equipamiento serán inspeccionados en un 100%, con pruebas de funcionamiento incluidos. El plazo de entrega de cada Solicitud de Provisión será de DIEZ (10) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la respectiva Orden de Compra por parte del adjudicatario. La duración del contrato será de SESENTA (60) días hábiles. El máximo de unidades que se requerirán en el lapso de duración del contrato, será las cantidades especificadas en cada renglón. La frecuencia aproximada con que se realizaran las Solicitudes de Provisión será cada DIEZ (10) días hábiles. |
| Anexo 3: Normas | ET NRO 40/18 |  |
| NORMAS DE APLICACIÓN: Se deberá presentar la siguiente documentación: PARA FABRICANTES O IMPORTADORES: Copia o fotocopia de Constancia / Certificado de cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Médicos (Disposición Nº 194/99), firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma, para las empresas fabricantes o importadoras. Copia o fotocopia de la autorización de funcionamiento para fabricantes o importadores de productos médicos, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. (Disposición Nº 2319/02), para las empresas fabricantes o importadoras. PARA DISTRIBUIDORAS Y DROGUERIAS Copia o fotocopia de la habilitación del establecimiento, emitido por la autoridad correspondiente, firmada por el Representante Legal de la misma y por el Director Técnico (éste último si correspondiere). |

| Anexo 4: Tabla de Requisitos y Diagramas/Esquemas/Fotos del Efecto | ET NRO 40/18 |  |
| --- | --- | --- |
| Se deberá enviar características constructivas tales como alimentación y consumo de red, frecuencia de trabajo, comando y control de funcionamiento. Los equipos biomédicos detallados en la presente Especificación Técnica deberán incluir todos los cables y conexiones necesarias para la correcta operación del mismo. Deberán entregarse con su correspondiente manual de usuario en idioma español. La empresa adjudicataria será responsable de la instalación del equipo biomédico en la Unidad usuaria, así como del envío de personal especializado a fin de instruir en el correcto funcionamiento del mencionado equipo. Deberá garantizarse el perfecto estado de funcionamiento de los equipos biomédicos al momento de su entrega. Si el equipo necesita de software externo para el diagnostico de fallas y /o calibración del mismo; se deberá proveer del hardware y software correspondiente y sus manuales de uso, los que deberán ser presentados en idioma español e incluído en los precios ofertados. Se deberá enviar una detallada descripción técnica, presentado la folletería de los equipos a ofertar, para su evaluación y posterior adjudicación. |