|  |  |  | DIRECCION GENERAL DE SALUD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Formulario de Cotización ANEXO 3 |
|  |  | DIRECCION GENERAL DE SALUD Nombre del Organismo Contratante: |
|  |  | Procedimiento de Selección: |  |  |  |  |
|  |  | Licitación Privada Nro: 25 Ejercicio: 2016 Tipo: |
|  |  | De Etapa Única Nacional. Clase: |
|  |  | Sin Modalidad. Modalidad: |
|  |  | SG16-1635/5 Expediente Nro: |
|  |  | 24 – Equipos. Rubro Comercial: |
|  |  | ADQUISICION DE SCOOTER USO INTERNO, LINERS, BASTON CANADIENSE, EQUIPAMIENTO BIONICO, GUANTES COSMETICOS, CONO DE ENCHUFE MODELO PTB, SILLA DE RUEDA, CAMA ORTOPEDICA, PROTESIS BIOELECTRICA, GUANTES COSMETICOS Y NAVAJA CONCAVA. Objeto de la Contratación: |
|  |  | $ 0,00 Costo del Pliego: |
|  |  | Presentación de las Ofertas: |  |  |  |  |
|  |  | Plazo y Horario Lugar y Dirección DIRECCION GENERAL DE SALUD – Servicio Administrativo Financiero – División Contrataciones – 15 de Noviembre de 1889 Nro 1932 – 1er Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires – CP 1261. LUNES A VIERNES DE 0900 A 1200 HS HASTA EL DIA 11 de NOVIEMBRE de 2016 a las 11:00 horas |
|  |  | Acto de Apertura: |  |  |  |  |
|  |  | Plazo y Horario Lugar y Dirección DIRECCION GENERAL DE SALUD – SALA DE APERTURA DE OFERTAS- SUM- – 15 de Noviembre de 1889 Nro 1932 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CP 1261 11 de NOVIEMBRE de 2016 a las 11:00 horas |
|  |  | Especificaciones: |  |  |  |  |
|  |  | Rng Nro Cantidad Sibys Unidad Medida Descripción Importe Unitario Importe Total IPP Clase Item EXPEDIENTE: 4H16 1627/5 PACIENTE: TCNL (RE) ZAPATELLI ROBERTO RAMON 1 1,00 159 07664 0001 UN ASISTENCIA SOCIAL; DESCRIPCION ASISTENCIA SOCIAL Observaciones al item: SCOOTER S19 PASSPORT FOLDING (uso interiores) CAPACIDAD DE PESO: 250 LIBRAS (115 KG). CASTER ELANTERO (RUEDAS) 180 mm x 40mm. RUEDA TRASERAS: ANTIVUELCO.VELOCIDAD MAXIMA: 4 Kph. BATERIA DE RANGO: 12.4 millas. MOTOR TIPO: 4 polo 270w. RADIO DE GIRO 32.2 mm. Longitud: 36.6 mm --- ANCHO: 19 m --- ALTURA: 37.2 mm. ANCHO DE ASIENTO: 16.1 mm --- ALTURA DE ASIENTO: 12.6 mm. PROFUNDIDAD DE ASIENTO: 13 mm--- ALTURA DEL RESPALDO: 14.2mm. DISTANCIA AL SUELO: 2.4mm. ESPACIO PARA LAS PIERNAS: 16.5mm. Según ET Nro 161/AS/16. Marca: Modelo: Origen: 2 1,00 159 07664 0001 UN ASISTENCIA SOCIAL; DESCRIPCION ASISTENCIA SOCIAL Observaciones al item: BASTONES CANADIENSES: SUPER REFORZADOS PARA MAS DE 90 KG REGULABLES. Según ET Nro 161/AS/16. Marca: Modelo: Origen: 3 4,00 159 07664 0001 UN ASISTENCIA SOCIAL; DESCRIPCION ASISTENCIA SOCIAL Observaciones al item: 4 (CUATRO) LINERS ENTELADOS PARA RECAMBIOS DE DOS PROTESIS SOBRE RODILLA Según ET Nro 161/AS/16. Marca: Modelo: Origen: EXPEDIENTE: 3H16 1547/5 PACIENTE: EX S/C 60 ANGELO JORGE 4 1,00 159 07664 0001 UN ASISTENCIA SOCIAL; DESCRIPCION ASISTENCIA SOCIAL Observaciones al item: EQUIPAMIENTO BIONICO PARA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO AMPUTACION A NIVEL ANTEBRAZO, DE BAJO PESO CON MANO BIONICA CON MOVIMIENTOS DIGITALES INDEPENDIENTES, PULGAR CON MOVIMIENTOS PROPIO Y DIFERENTES POSICIONES, APERTURA Y CIERRE DE FUERZA PROPORCIONAL, PRESION CON ARTICULACION METARCARPOFALANGICA, INTERFALANGICA E INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO, DOS GUANTES COSMETICOS DE REPUESTO. BATERIA Y CARGADOR. Según ET Nro 161/AS/16. Marca: Modelo: Origen: 5 1,00 159 07664 0001 UN ASISTENCIA SOCIAL; DESCRIPCION ASISTENCIA SOCIAL Observaciones al item: - PROTESIS BIOLECTRICA PROPORCIONAL ULTRASENSIBLE PARA AMPUTACION A NIVEL ARTICULACION DE HOMBRO DERECHO. UNIDAD DE CODO BIOLECTRICO. UNIDAD DE MUÑECA. UNIDAD DE MANO. UNIDAD GREIFFER. FUENTE DE MICROPILAS. CARGADOR DE FUENTE. DOS GUANTES COSMETICOS DE REPUESTO. BATERIA Y CARGADOR. Según ET Nro 161/AS/16. Marca: Modelo: Origen: EXPEDIENTE: 3H16 1614/5 PACIENTE: CBO (R) RUBEN MARTINEZ 6 3,00 159 07664 0001 UN ASISTENCIA SOCIAL; DESCRIPCION ASISTENCIA SOCIAL Observaciones al item: TRES GUANTES COSMETICOS PARA PROTESIS PROVISTA Según ET Nro 161/AS/16. Marca: Modelo: Origen: EXPEDIENTE: 3H16 1744/5 PACIENTE: EX S/C 54 RIPULLONE MARIO 7 1,00 159 07664 0001 UN ASISTENCIA SOCIAL; DESCRIPCION ASISTENCIA SOCIAL Observaciones al item: CONO DE ENCHUFE MODELO PTB, CON DOBLE CONO INTERNO EN POLIETILENO Y EXTERNO EN FIBRA DE CARBONO SISTEMA PROLITE. CONO INTERNO CON ENGANCHE Y LINNER DE SILICONA CON PIN DISTAL, ADAPTADOR DE CONO AL ELEMENTO MODULAR. ALINEACION ESTATICA DINAMICA. TERMINACION CON NUEVA FUNDA COSMETICA. MEDIAS SIMIL PIEL. Según ET Nro 161/AS/16. Marca: Modelo: Origen: EXPEDIENTE: FAX 278/DM/16 PACIENTE: EX ASP III SILVA ARNALDO 8 1,00 159 07664 0001 UN ASISTENCIA SOCIAL; DESCRIPCION ASISTENCIA SOCIAL Observaciones al item: SILLA DE RUEDAS CON APOYA BRAZOS DESMONTABLES TIPO ESCRITORIO. RUEDAS DE GOMA MACIZA, PEDANAS REBATIBLES Y DESMONTABLES. BOLSILLO INCLUIDO EN EL RESPALDO. ANCHO ABIERTO DE 46 CM, ANCHO CERRADO 24 CM. LARGO 104 CM. DIAMETRO DE RUEDA TRASERA 60 CM. DIAMETRO DE RUEDA DELANTERA 20 CM. ALTURA DE ASIENTO: 50 CM. ALTURA TOTAL 88 CM. MATERIAL ALUMINIO. Según ET Nro 161/AS/16. Marca: Modelo: Origen: 9 1,00 159 07664 0001 UN ASISTENCIA SOCIAL; DESCRIPCION ASISTENCIA SOCIAL Observaciones al item: CAMA ORTOPEDICA SIN ESPECIFICACIONES Según ET Nro 161/AS/16. Marca: Modelo: Origen: EXPEDIENTE: 3H16 1615/5 PACIENTE: MY (R) MOLINARI HUGO 10 1,00 159 07664 0001 UN ASISTENCIA SOCIAL; DESCRIPCION ASISTENCIA SOCIAL Observaciones al item: PROTESIS BIOELECTRICA PARA AMPUTACION MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO A NIVEL MUÑECA CONFECCIONADA EN ACRILICO Y FIBRA DE CARBONO. SISTEMA DE ACCIONAMIENTO MYOELECTRICO POR MEDIO DE SENSORES ULTRASENSIBLES. UNIDAD DE MUÑECA CON DESACOPLE RAPIDO DE INTERCAMBIO CON SISTEMA DE PROSUPINACION DE GIRO DE DOS CANALES. DOS ACUMULADORES DE ENERGIA I-ION. PROTESIS CON SISTEMA GREIFFER PARA TRABAJOS PESADOS. Según ET Nro 161/AS/16. Marca: Modelo: Origen: 11 2,00 159 07664 0001 UN ASISTENCIA SOCIAL; DESCRIPCION ASISTENCIA SOCIAL Observaciones al item: DOS GUANTES COSMETICOS PARA MSI Según ET Nro 161/AS/16. Marca: Modelo: Origen: 12 1,00 159 07664 0001 UN ASISTENCIA SOCIAL; DESCRIPCION ASISTENCIA SOCIAL Observaciones al item: NAVAJA ARTICULADA CONCAVA Según ET Nro 161/AS/16. Marca: Modelo: Origen: Total: Ante diferencias entre el texto del Item y las Observaciones al Item deberá considerarse indefectiblemente las Observaciones al Item |
|  |  | Importe Total De La Oferta (En Letras): C.U.I.T: Plazo de Entrega: Garantía: Forma de Pago: Descuentos: Plazo de Mantenimiento de Oferta: Aclaraciones: Nro de Inscripción en Sec.Hac.: Firma del Oferente: |