|  |  |  |  |  | DIRECCION GENERAL DE SALUD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DIRECCION GENERAL DE SALUD |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Formulario de Cotización ANEXO 3 |
|  |  | DIRECCION GENERAL DE SALUD Nombre del Organismo Contratante: |
|  |  | Procedimiento de Selección: |  |  |  |  |
|  |  | Licitación Privada Nro: 28 Ejercicio: 2018 Tipo: |
|  |  | De etapa única nacional Clase: |
|  |  | Orden de compra abierta Modalidad: |
|  |  | SG18-5035/5 Expediente Nro: |
|  |  | 24 – Equipos. Rubro Comercial: |
|  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PUESTO PRINCIPAL DE SOCORRO. Objeto de la Contratación: |
|  |  | $ 0,00 Costo del Pliego: |
|  |  | Presentación de las Ofertas: |  |  |  |  |
|  |  | Plazo y Horario Lugar y Dirección DIRECCION GENERAL DE SALUD – Servicio Administrativo Financiero – División Contrataciones – 15 de Noviembre de 1889 Nro 1932 – 1er Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires – CP 1261. LUNES A VIERNES DE 09:00 A 12:00 HS HASTA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 10:00 HORAS |
|  |  | Acto de Apertura: |  |  |  |  |
|  |  | Plazo y Horario Lugar y Dirección DIRECCION GENERAL DE SALUD – SALA DE APERTURA DE OFERTAS- MICROCINE – 15 de Noviembre de 1889 Nro 1932 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CP 1261 HASTA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 10:00 HORAS |
|  |  |  |  |  | Especificaciones: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rng Nro Cantidad Sibys Unidad Medida Descripción Importe Unitario Importe Total IPP Clase Item 1 8,00 433 05416 0002 UN CARRO DE PARO; TERMINACION EPOXI HORNEABLE - PARACHOQUE ACERADO - CANTIDAD DE CAJONES 3 - MASTIL CON - CONTENEDOR P/TUBO DE OXIGENO Observaciones al item: CARRO DE PARO SEGÚN ET 41/18 Marca: 2 8,00 433 05416 0004 UN CARROS DE PARO; TERMINACION REVESTIMIENTO EPOXIDICO - PARACHOQUE ACERADO - CANTIDAD DE CAJONES CUATRO - MASTIL CON - CONTENEDOR P/TUBO DE OXIGEN Observaciones al item: CARRO DE CURACIONES SEGÚN ET 41/18 Marca: 3 8,00 433 05428 0003 UN OXIMETROS DE PULSO; LECTURA LED DUAL - RANGO DE MEDICION 0 A 100% - ALARMA SP O2 MAX Y MIN PROGRAMABLES - CARGADOR DE BATERIA CON - ACCESORIO SENSOR AUTOCONTENID Observaciones al item: OXIMETRO DE PULSO SEGÚN ET 41/18 Marca: 4 16,00 433 00130 0009 UN TENSIOMETROS ARTERIALES; RANGO DE PRESION 0 A 300mm hg - RANGO PULSACIONES 30 A 199 PULS/SEG - ALIMENTACION MANUAL - TIPO CON ESTETOSCOPI Observaciones al item: TENSIOMETRO C/ESTESTOCOPIO SEGÚN ET 41/18 Marca: 5 8,00 433 05602 0002 UN PANTOSCOPIOS; USO MULTIPLE Observaciones al item: PANTOSCOPIO SEGÚN ET 41/18 Marca: 6 8,00 433 02044 0001 UN LARINGOSCOPIO; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - RAMAS 3 CURVAS - ILUMINACION CON Observaciones al item: LARINGOSCOPIO DE 3 RAMAS TAMAÑO GRANDE Y MEDIANO C/ FIBRA OPTICA SEGÚN ET 41/18 Marca: 7 16,00 433 01711 0003 UN SILLA DE RUEDAS; ANCHO 61CM - APOYABRAZO DESMONTABLE - PIERNERA DESMONTABLE - FRENO CON - MATERIAL CUERINA, CROMADA Observaciones al item: SILLA DE RUEDAS HASTA 150Kg SEGÚN ET 41/18 Marca: 8 8,00 433 00131 0002 UN NEBULIZADOR; LARGO X ANCHO X ALTO 4 1/3 X 2 4/9 X 10PULG - PESO APROX 920GR - ALIMENTACION 120V/60HZ - 220V/50HZ - TAMAÑO DE PARTICULAS 1 A 5 MICRONES Observaciones al item: NEBULIZADOR A PISTON C/BOMBA DE VACIO DE 1/2HP SEGÚN ET 41/18 Marca: 9 24,00 433 01719 0005 UN CAMILLA; ANCHO 80CM - LARGO 200CM - ALTO 5CM - ARNESES 4 - TIPO PLEGABLE Observaciones al item: CAMILLA PLEGABLE DE TRES PLANOS C/RUEDAS SEGÚN ET 41/18 Marca: 10 16,00 433 04212 0005 UN TUBO DE OXIGENO; TIPO CAPACIDAD 1 M3 Observaciones al item: TUBO DE OXIGENO 1M3 SEGÚN ET 41/18 Marca: 11 8,00 433 04212 0004 UN TUBO DE OXIGENO; TIPO CAPACIDAD 6 M3 Observaciones al item: TUBO DE OXIGENO 6M3 SEGÚN ET 41/18 Marca: 12 16,00 433 01719 0069 UN CAMILLAS; ANCHO 0,406M - LARGO 1,82M - ALTO 0,445M - ARNESES CON - TIPO TABLA INMOVILIZACIO Observaciones al item: TABLA RIGIDA DE PLASTICO APILABLE SEGÚN ET 41/18 Marca: 13 8,00 433 03958 0233 UN INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO MEDIR GLUCOSA EN SANGRE - RANGO DE MEDICION 10 A 600mGr/dL - PRECISION ALTA PRESICION - NOMBRE MEDIDOR DE GLUCOS Observaciones al item: EQUIPO MEDIDOR DE GLUCEMIA EN SANGRE SEGÚN ET 41/18 Marca: 14 3,00 433 01719 0062 UN CAMILLAS; ANCHO 46Cm - LARGO 212Cm - ALTO 18,5Cm - ARNESES SIN - TIPO CANAST Observaciones al item: CANASTA P/RESCATE DE PACIENTE C/ARNES SEGÚN ET 41/18 Marca: 15 3,00 433 01719 0045 UN CAMILLA; ANCHO 90CM - LARGO 185CM - ALTO REGULABLE - ARNESES CON - TIPO COLCHON DE VACIO Observaciones al item: COLCHON DE VACIO SEGÚN ET 41/18 Marca: TOTAL: Ante diferencias entre el texto del Item y las Observaciones al Item deberá considerarse indefectiblemente las Observaciones al Item |  |  |  |  |
|  |  | Importe Total De La Oferta (En Letras): C.U.I.T: Plazo de Entrega: Garantía: Forma de Pago: Descuentos: Plazo de Mantenimiento de Oferta: Aclaraciones: Nro de Inscripción en Sec.Hac.: Firma del Oferente: |