|  |  |  |  |  | DIRECCION GENERAL DE SALUD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DIRECCION GENERAL DE SALUD |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Formulario de Cotización ANEXO 3 |
|  |  | DIRECCION GENERAL DE SALUD Nombre del Organismo Contratante: |
|  |  | Procedimiento de Selección: |  |  |  |  |
|  |  | Licitación Privada Nro: 56 Ejercicio: 2017 Tipo: |
|  |  | De etapa única nacional Clase: |
|  |  | Sin modalidad Modalidad: |
|  |  | SG17-5046/5 Expediente Nro: |
|  |  | 9 – Electricidad y Telefonía. Rubro Comercial: |
|  |  | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD. Objeto de la Contratación: |
|  |  | $ 0,00 Costo del Pliego: |
|  |  | Presentación de las Ofertas: |  |  |  |  |
|  |  | Plazo y Horario Lugar y Dirección DIRECCION GENERAL DE SALUD – Servicio Administrativo Financiero – División Contrataciones – 15 de Noviembre de 1889 Nro 1932 – 1er Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires – CP 1261. LUNES A VIERNES DE 0900 A 1200 HS HASTA EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 09:00 HS |
|  |  | Acto de Apertura: |  |  |  |  |
|  |  | Plazo y Horario Lugar y Dirección DIRECCION GENERAL DE SALUD – SALA DE APERTURA DE OFERTAS- SUM- – 15 de Noviembre de 1889 Nro 1932 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CP 1261 31 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 09:00 HS |
|  |  |  |  |  | Especificaciones: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rng Nro Cantidad Sibys Unidad Medida Descripción Importe Unitario Importe Total IPP Clase Item 1 3,00 293 04362 0005 UN CABLE; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5MM Observaciones al item: ROLLO CABLE 2.5 MARRON Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 2 2,00 293 04362 0060 UN CABLE; PRESENTACION ROLLO - SECCION 2,5MM² Observaciones al item: ROLLO DE CABLE COLOR VERDE / AMARILLO 2.5 Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 3 10,00 293 00657 0019 UN INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO TECLA - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR - TIPO PUNTA EXTERIOR .Observaciones al item: LLAVE DE PUNTO EXTERIOR TIPO KALOP Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 4 10,00 293 00281 0011 UN BASE TOMACORRIENTE; CORRIENTE 35A - CANT. DE POLOS 3 - TENSION 220/250V - USO P/EXTERIOR .Observaciones al item: USO P/ EXTERIOR DE 10 AMP Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 5 10,00 293 00657 0014 UN INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO A PALANCA - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR - TIPO PUNTA C/FIJACION A TORNILLO Observaciones al item: LLAVE DE PUNTO PARA EMBUTIR TIPO SICA Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 6 10,00 293 06736 0004 UN MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR; Observaciones al item: TIPO SICA Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 7 10,00 293 00281 0016 UN BASE TOMACORRIENTE; CORRIENTE 6A - CANT. DE POLOS 2 - TENSION 110V - USO P/EMBUTIR Observaciones al item: LLAVE DE PUNTO Y TOMA P/ EMBUTIR Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 8 10,00 293 00657 0015 UN INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TECLA - CORRIENTE 25A - TENSION 200V - POLARIDAD BIPOLA Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 9 10,00 293 00657 0048 UN INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO LLAVE - CORRIENTE 16A - TENSION 220V - CODIGO S-63 - POLARIDAD BIPOLAR - TIPO PUNTA DIN Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 10 3,00 293 00658 0045 UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 25A Observaciones al item: TÉRMICA TETRAPOLAR 40ª Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 11 2,00 293 02072 0013 UN DISYUNTOR DIFERENCIAL; ALIMENTACION TRIFASICA C/NEUTRO - CORRIENTE DE CORTE 25A Observaciones al item: DISYUNTOR DIFERENCIAL 25ª Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 12 2,00 293 02072 0025 UN DISYUNTOR DIFERENCIAL; ALIMENTACION TETRAPOLAR - CORRIENTE DE CORTE 40A - CORRIENTE ALTERNA - FRECUENCIA 50HZ - TENSION 220/380V Observaciones al item: DISYUNTOR TETRAPOLAR 40ª Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 13 20,00 293 02064 0003 UN LAMPARA FLUORESCENTE; POTENCIA 11W Observaciones al item: LAMPARA DE BAJO CONSUMO FORMA DE ESPIRAL 20W TIPO PHILLIPS U OSROM Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 14 21,00 293 02064 0003 UN LAMPARA FLUORESCENTE; POTENCIA 11W Observaciones al item: LAMPARA DE BAJO CONSUMO FORMA ESPIRAL 32W TIPO PHILLIPS U OSROM Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 15 26,00 293 02064 0057 UN LAMPARA FLUORESCENTE; POTENCIA 85W - CASQUILLO E40 Observaciones al item: LAMPARA BAJO CONSUMO 105W ROSCA E40 TIPO PHILLIPS U OSROM Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 16 25,00 293 00554 0060 UN TUBO FLUORESCENTE; TIPO RECTILINEO DE D.38MM - LUZ BLANCA UNIVERSAL - POTENCIA NOMINAL 40W - LONGITUD 1200V Observaciones al item: TUBO FLUORESCENTE 40W PHILLIPS Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 17 5,00 293 00278 0011 UN BALASTO P/TUBO FLUORESCENTE; POTENCIA 40W - TIPO ARRANQUE NORMAL - FRECUENCIA 220/50HZ Observaciones al item: BALASTO ELECTRÓNICO 40W Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 18 5,00 293 01541 0012 UN LAMPARA REFLECTORA; POTENCIA 150W - TENSION 220V Observaciones al item: VELA HALOGENA PARA REFLECTOR 150W TIPO PHILLIPS U OSROM Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 19 5,00 293 01136 0099 UN LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 500W - TENSION 120V - FLUJO LUMINOSO 9100LM - VIDA MEDIA 2000H Observaciones al item: VELA HALOGENA PARA REFLECTOR 500W TIPO PHILLIPS U OSROM Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 20 5,00 293 01136 0092 UN LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 300W - TENSION 220V - FLUJO LUMINOSO 5000LM - VIDA MEDIA 2000H Observaciones al item: VELA HALOGENA PARA REFLECTOR 300W TIPO PHILLIPS U OSROM Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 21 15,00 293 01451 0178 UN CABLECANALES; MATERIAL PVC Observaciones al item: VARILLA CABLE CANAL 15 MM Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 22 15,00 293 01451 0178 S/U CABLECANALES; MATERIAL PVC Observaciones al item: VARILLA CABLE CANAL 20 MM Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 23 10,00 293 00551 0064 UN LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA ESTANDAR - POTENCIA NOMINAL 60W - CASQUILLO E27 - TIPO OPALIZADA - TENSION 220V Observaciones al item: LAMPARA BAJO CONSUMO 105W ROSCA E27 TIPO PHILLIPS U OSROM Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 24 2,00 293 04362 0213 UN CABLE; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1,5MM² .Observaciones al item: ROLLO CABLE 1.5 CELESTE PIRELLI O CALIDAD SUP Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 25 2,00 293 04362 0213 UN CABLE; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1,5MM² . Observaciones al item: CABLE 1.5 MARRÓN TIPO PIRELLI Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 26 2,00 293 04362 0066 UN CABLE; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 4MM² . Observaciones al item: ROLLO CABLE 4MM² NEGRO Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 27 2,00 293 04362 0066 UN CABLE; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 4MM² Observaciones al item: ROLLO X 100M - SECCION 4MM² ROJO Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 28 3,00 293 04362 0068 UN CABLE; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5MM . Observaciones al item: CABLE ROLLO 2.5MM CELESTE Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 29 5,00 293 00657 0124 UN INTERRUPTOR ELECTRICO; TIPO TECLA - CORRIENTE 5A - TENSION 220V - CODIGO SIN - POLARIDAD BIPOLAR - TIPO PUNTA A TORNILLO Observaciones al item: LLAVE DE PUNTO Y TOMA EXTERIOR Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: 30 5,00 293 02159 0020 UN REFLECTOR; POTENCIA 60W - TIPO DE MANO - ALIMENTACION 12V - LAMPARA INCANDESCENTE HALOGENA Observaciones al item: REFLECTOR LED 50W Según ET Nro 56/17 – Anexo 6 Normas Generales. Marca: TOTAL: Ante diferencias entre el texto del Item y las Observaciones al Item deberá considerarse indefectiblemente las Observaciones al Item |  |  |  |  |
|  |  | Importe Total De La Oferta (En Letras): C.U.I.T: Plazo de Entrega: Garantía: Forma de Pago: Descuentos: Plazo de Mantenimiento de Oferta: Aclaraciones: Nro de Inscripción en Sec.Hac.: Firma del Oferente: |