| Ejército Argentino Dirección General de Salud | ESPECIFICACION TECNICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | CALIBRADORES, DETERGENTES PARA QUÍMICA ANALÍTICA |  |
| ET NRO 91/18 |  |  |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje Anexo 2: Lugar de entrega -Inspección y Recepción. Pruebas y Ensayos a considerar. Anexo 3: Normas. Apéndice 1: Normas Generales |
| OBJETO La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer la CALIBRADORES, DETERGENTES PARA QUÍMICA ANALÍTICA. DEFINICIONES Producto médico: producto para la salud tal como equipamiento, aparato, material, artículo o sistema de uso o aplicación médica, odontológica o laboratorial, destinada a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o anticoncepción y que no utiliza medio farmacológico, inmunológico o metabólico para realizar su función principal en seres humanos, pudiendo entretanto ser auxiliado en su función, por tales medios. Producto médico de uso único: cualquier producto médico destinado a ser usado en prevención, diagnóstico, terapia o rehabilitación o anticoncepción, utilizable solamente una vez, según lo especificado por su fabricante. Productos para Diagnóstico de uso "in Vitro": todos aquellos Reactivos, Instrumentos y Sistemas, junto con las instrucciones para su uso, que contribuyan a efectuar una determinación, cuali, cuanti o semicuantitativa en una muestra biológica, y que no sean ingeridos, inyectados o inoculados a seres humanos y que son utilizados únicamente para proveer información sobre especimenes extraídos del organismos humano. Se establece que los "reactivos de diagnóstico de uso in Vitro" son considerados "Productos médicos". CONDICIONES GENERALES (COMUNES PARA TODOS LOS RUBROS, EXCEPTO ESPECIALIDADES MEDICINALES) a. Cumplimiento de la Disposición ANMAT N° 2318/02. Reglamento Técnico MERCOSUR de Registro de Productos Médicos por las empresas fabricantes y las empresas importadoras de Productos Médicos. b. Cumplimiento de la Disposición ANMAT N° 2319/02. Reglamento Técnico MERCOSUR de Autorización de Funcionamiento de Empresas Fabricantes y/o Importadoras de Productos Médicos, por las empresas fabricantes y las empresas importadoras de Productos Médicos. c. Cumplimiento de la Disposición ANMAT N° 194/99. Reglamento Técnico MERCOSUR "Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Médicos, por las empresas fabricantes y las empresas importadoras de Productos Médicos. Productos para diagnostico de uso “IN VITRO” Observancia de la Disposición ANMAT N° 750/06 Reactivos de Diagnósticos - Los "reactivos de diagnóstico de uso in vitro" son considerados "productos médicos" en los términos de la definición adoptada por la Disposición ANMAT Nº 2318/02. Cumplimiento de la Disposición ANMAT N° 2276/06 Productos para diagnóstico de uso in vitro - Incorpórase el registro de Productos para Diagnóstico de uso "in vitro" y para Investigación de uso "in vitro" al Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica. Habilitación por la Autoridad Sanitaria de cada Provincia o Habilitación de acuerdo a Disposicion 6052/13 de la ANMAT y sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en 3., a., b. y c. Las firmas deben contar con Dirección Técnica profesional, en ejercicio, de acuerdo con la exigencia de la Autoridad Sanitaria que corresponda. Actualizada d. Acreditación de la habilitación del establecimiento elaborador o importador emitido por la autoridad sanitaria correspondiente. Asimismo, acreditación del vínculo existente entre el establecimiento elaborador o importador respecto del distribuidor. Las firmas ubicadas fuera de la CABA deben contar con autorización de tránsito interjurisdiccional (interprovincial), actualizado, expedido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (en adelante referida por sus siglas: ANMAT), según corresponda. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES Productos para diagnostico de uso “IN VITRO” - GENERAL: Todos los Productos Médicos referidos en esta licitación deben detentar en su envase individual el Número de registro de la ANMAT (PM) - PARTICULARES Los productos para diagnóstico de uso "in Vitro" solicitados de determinadas marcas y/o características, responden a requerimientos efectuados por los servicios de Laboratorios Bioquímicos de los Hospitales Militares, en razón de que los mismos poseen técnicas de estandarización, calibración y patrones para la aparatología existente y el uso de determinados métodos. Las experiencias obtenidas en dichos servicios permiten cumplir con todos los requisitos indispensables para efectuar las prestaciones bioquímicas con resultados satisfactorios con ellos. Los productos para diagnóstico de uso "in Vitro" se presentarán en envases originales. Para el rubro Temperatura Ambiente la fecha de vencimiento debe ser no menor a SEIS (6) meses al momento de su entrega en el lugar indicado, con las excepciones que se determinen en los renglones correspondientes. Para el rubro Cadena de Frío la fecha de vencimiento debe ser no menor a SEIS (6) meses al momento de su entrega en el lugar indicado, con las excepciones que se determinen en los renglones correspondientes. Para el rubro tanto Temperatura Ambiente y Cadena de Frío de Marca ROCHE la fecha de vencimiento debe ser no menor a TRES (3) meses al momento de su entrega en el lugar indicado, con las excepciones que se determinen en los renglones correspondientes. |
| ANEXO 1 Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje | ET NRO 91/18 |  |
| Deberán responder a las normas oficiales vigentes que rigen en este pliego. Deberá garantizarse el perfecto estado del material al momento de su recepción en lo referido a su integridad e higiene. 5. El rotulo de los productos para diagnostico de uso “IN VITRO” deberá indicar explícitamente: a) Fecha de vencimiento, numero de lote y número de registro PM. b) Condiciones de almacenamiento y conservación. c) Nombre y Matricula del Director Técnico. |

| Anexo 2: Lugar de Entrega-Inspección y Recepción. Pruebas y Ensayos a considerar | ET NRO 91/18 |  |
| --- | --- | --- |
| Lugar de entrega: Dirección General de Salud – CRE (15 de Noviembre de 1889 Nº 1932 – C.A.B.A.) El plazo de entrega será de SESENTA (60) días hábiles a contar de la recepción de la respectiva Orden de Compra por parte del adjudicatario. El material recepcionado, quedará en prueba de inspección de la Comisión Evaluadora para su consideración y recepción definitiva por parte de la Comisión Receptora de Efectos. |
| Anexo 3: Normas | ET NRO 91/18 |  |
| NORMAS DE APLICACIÓN: En todos los casos se deberá presentar la siguiente documentación: Copia o fotocopia de Constancia / Certificado de cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabri-cación de Productos Médicos (Disposición Nº 6052/13 de la ANMAT actualizada), firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. Copia o fotocopia de la autorización de funcionamiento para fabricantes o importadores de productos médicos, si correspondiere, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. (Disposición ANMAT Nº 2319/02). Copia o fotocopia de la habilitación del establecimiento emitida por la Autoridad Sanitaria si correspondiere, autenticada por Escribano Público y legalizada por el Colegio de Escriba-nos que corresponda ó certificada por funcionario público. Copia o fotocopia de la Disposición con la designación del Director Técnico, si correspondiere, autenticada por Escribano Público y legalizada por el Colegio de Escribanos que corres-ponda ó certificada por funcionario público. Constancia, copia o fotocopia de la habilitación del establecimiento elaborador o importador emitido por la autoridad sanitaria correspondiente o de origen bajo cuyas normas se rige el pro-ducto, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. Constancia del vínculo existente entre el establecimiento elaborador o importador respecto del distribuidor, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. Constancia del Registro de Producto Médico otorgado por la ANMAT de los efectos que cotiza (Disposición ANMAT Nº 2318/02 y Disposición ANMAT Nº 2276/06), a través de alguna de las siguientes modalidades: Fotocopia del Certificado del Número de Registro del Efecto, vigente, firmada por el Director Técnico en ejercicio, con sello aclaratorio con número de Matrícula profesional. Copia descargada de la Página de la ANMAT en la WEB del Certificado del Número de Registro del Efecto, vigente, firmada por el Director Técnico en ejercicio, con sello aclarato-rio con número de Matrícula Profesional. Declaración jurada donde conste : Nombre del efecto, Número de Registro y Fecha de vigen-cia, de todos los efectos que cotiza, firmada por el Director Técnico en ejercicio, con sello aclaratorio con número de Matrícula Profesional y por el Representante Legal de la Firma. Tránsito interprovincial. Actualizado. Todas las páginas deben encontrarse firmadas por lo menos por uno de los representantes legales o apoderados declarados en la solicitud de inscripción y por el director técnico (en caso que correspon-diere). |