| Nº RENGLON | DATOS TECNICOS |
| --- | --- |
| 1 | AGUAS; COMPUESTO QUIMICO AGUA BIDESTILADA - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 10 AGUA BI-DESMINERALIZADA X 10LT: tipo TORBIDONI |
| 2 | PATRON/ESTANDAR P/CALIBRACION; EQUIPO AUTOANALIZADOR - MARCA EQUIPO METROLAB - NOMBRE DEL PRODUCTO CALIBRADOR A PLUS - PRESENTACION 2 X ENVASE X 3mL CALIBRADOR A PLUS: Lo especificado en el renglón, marca Wiener |
| 3 | INSUMOS P/CONTADOR HEMATOL; TIPO LIMPIADOR CLEANCELL - USO COBAS C111 CLEAN: Lo especificado en el renglón, marca ROCHE COBAS C111, 4 X 21 ML |
| 4 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO COLESTEROL TOTAL - PRESENTACION ENVASE X 400DETERM COLESTEROL REACTIVO, marca ROCHE COBAS 311 ENVASE 400 DET |
| 5 | INSUMOS P/CONTADOR HEMATOL; TIPO DETERGENTE - USO CONTADOR HEMATOLOGICO MINDRA DETERGENTE CCD80, MARCA MINDRAY PARA AUTOANALIZADOR BS-200E x LITRO |
| 6 | DILUYENTES P/LABORATORIOS; TIPO P/MUESTRAS DE SANGRE DILUYENTE GEO-ISOTEX x 20 Lts PARA CONTADOR HEMATOLOGICO ABACUS JUNIOR DE DIATRON |
| 7 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO CONTADOR HEMATOLOGICO - MARCA EQUIPO ABBOTT - NOMBRE DEL PRODUCTO DILUYENTE MULTIANALITICO - PRESENTACION ENVASE X 20L DILUYENTE SHEAT RUBY x 20 LT, MARCA ABBOTT |
| 8 | INSUMOS P/CONTADOR HEMATOL; TIPO LISANTE - USO CELL DYN RUB HEMOGLOBINA NOC LYSE RUBY, MARCA ABBOTT |
| 9 | DESINFECTANTES; PRINCIPIO ACTIVO HIPOCLORITO DE SODIO - CONTROL BACTERIAS - PRE HIPOCLORITO GEO x 1 LT PARA CONTADOR HEMATOLOGICO ABACUS JUNIOR DE DIATRON |
| 10 | LAMPARA P/AUTOANALIZADOR; TIPO HALOGENA - TENSION 12V - POTENCIA 20W LAMPARA HALOGENA 12V/20W ASSY, marca ROCHE COBAS C 111 |
| 11 | CUBETAS PLASTICAS; USO AUTOANALIZADOR - TIPO MICROCUBETA SEGMENTADA - ACCESORIO SI MICRO CUBETA SEGMENTADA, MARCA ROCHE COBAS C 111 |
| 12 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO PROTEINAS TOTALES - PRESENTACION ENVASE X 300DETERM PROTEINAS TOTALES, MARCA ROCHE COBAS C311, ENVASE 300 DET |
| 13 | INSUMOS P/CONTADOR HEMATOL; TIPO LISANTE - USO CELL DYN RUB WBC LYSE RUBY, MARCA ABBOTT x 4 LT |