| Nº REGLON | DATOS TECNICOS |
| --- | --- |
| 1 | AGUJA QUIRURGICA; TIPO DESCARTABLE - ESPECIFICACION 25/8 - PRESENTACION C/U AGUJA DESCARTABLES 25/8 x UN: Lo especificado en el renglón, tubo de acero inoxidable siliconado con bisel trifacetado, cono luer con color para la identificación de calibres, pabellón de polipropileno con capuchón protector de aguja. En pauch individual de fácil apertura con lote y vencimiento, estéril y acondicionada en cajas de no más de 100 unidades, tipo NIPRO - TERUMO. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación. |
| 2 | ALCOHOL USO MEDICINAL; PUREZA 96% - PRESENTACION ENVASE X 500CM3 ALCOHOL ETILICO 96º, ENVASE x 500 ML, deberá cumplir con los ensayos de FA VI ED |
| 3 | APOSITO; TIPO CINTA APOSITO POST EXTRACCION, ENV X UN: Lo especificado en el renglón, se cotiza por unidad. La presentación debe ser caja x 250 und. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación. |
| 4 | CUBREOBJETO; MATERIAL VIDRIO - DIMENSION 22 X 22MM - PRESENTACION CAJA X 100 CUBREOBJETO 22 X 22 mm CAJA X 100: Lo especificado en el renglón. |
| 5 | PERAS DE GOMA; USO ECG – PRESENTACION UNIDAD PERAS PRECORDIALES CON ELECTRODOS P/ECG, UNIDAD: Deberá poseer un bulbo de goma de alta resistencia y gran poder de succión, una campana compuesta de una aleación de AgCl (cloruro de plata), con un sistema de sistema de ajuste para conector tipo banana que varía desde los 2 a los 4 mm. El tiempo de vida promedio deberá ser no menor a 18 meses. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación. |
| 6 | FIJADOR P/RADIOLOGIA; PROCESO AUTOMATICO - PRESENTACION BIDON - CAPACIDAD 5000ML - SENSIBILIDAD AL AZUL / AL VERDE FIJADOR AUTOMATICO, BIDON x 5 LT: Lo especificado en el renglón, para procesado automático, explicitado en el envase: Nro Lote, Fecha de Fabricación o Vencimiento tal que sean utilizables dentro de los doce meses a partir de la fecha de recepción en la CRE, bidón por 5 litros con un rendimiento de 20 litros. |
| 7 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO EXAMINACION - TAMAÑO L 8/9 - MATERIAL VINILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN - ESTERIL NO - TALCO SIN - DESCARTABLE S GUANTE DESC NO ESTERIL LARGE MAT VINILO x 100UN: Lo especificado en el renglón, de vinilo, anatómico, de acabado antideslizante, resistente al estiramiento, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación. |
| 8 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO EXAMINACION - TAMAÑO M 7/8 - MATERIAL VINILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN - ESTERIL NO - TALCO SIN - DESCARTABLE S GUANTE DESC NO ESTERIL MEDIUM MAT VINILO x 100UN: Lo especificado en el renglón, de vinilo, anatómico, de acabado antideslizante, resistente al estiramiento, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación. |
| 9 | JERINGA DESCARTABLE; CAPACIDAD 10CM3 - AGUJA SIN JERINGA DESCARTABLE DE 10ml S/A, UNIDAD: Lo especificado en el renglón, jeringa de tres elementos pico luer, de fácil apertura, estéril. Deberán responder a Normas IRAM y Normas Internacionales reconocidas. Fecha de vencimiento con margen de uso no menor a 18 meses. Acondicionadas en cajas de cartón rígido que permitan su adecuado almacenamiento, tipo KEY, NIPRO, PREXAJET, TJ, MCM, NEOJET. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación. |
| 10 | PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAM.; MEDIDA 45 MM X 30M PAPEL P/ ECG 45 MM x 30 M, ROLLO: Lo especificado en el renglón. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación. |
| 11 | PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAM.; MEDIDA 0.145 X 30M PAPEL P/ECG, ANCHO 145 MM, ROLLO x 30m: Lo especificado en el renglón. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación. |
| 12 | PLACA RADIOGRAFICA; SENSIBILIDAD AL VERDE - DIMENSION 24 X 30CM PELIC RADIOGRAF 24x30 CAJA X 100 BASE VERDE: Películas radiográficas con base verde tropicalizada para pantalla, deberán cumplir con las Normas IRAM 17.514 y la Norma ISO 9002/1994 (aplicable a la fabricación de material fotosensible y para las artes gráficas y uso medicinal). Tipo AGFA o Kodak. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación |
| 13 | PLACA RADIOGRAFICA; SENSIBILIDAD AL VERDE - DIMENSION 35 X 43CM PELIC RADIOGRAF 35x43 CAJA X 100 BASE VERDE: Películas radiográficas con base verde tropicalizada para pantalla, deberán cumplir con las Normas IRAM 17.514 y la Norma ISO 9002/1994 (aplicable a la fabricación de material fotosensible y para las artes gráficas y uso medicinal). Tipo AGFA o Kodak. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación |
| 14 | REVELADOR P/RADIOLOGIA; PROCESO AUTOMATICO - PRESENTACION BIDON - CAPACIDAD 5000ML - SENSIBILIDAD AL AZUL / AL VERDE REVELADOR AUTOMATICO, BIDON x 5 LT: Lo especificado en el renglón, para procesado automático, explicitado en el envase: Nro Lote, Fecha de Fabricación o Vencimiento tal que sean utilizables dentro de los doce meses a partir de la fecha de recepción en la CRE, bidón por 5 litros con un rendimiento de 20 litros. |
| 15 | ACEITES Y GRASAS; COMPUESTO QUIMICO ACEITE DE INMERSION - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA NO ESPECIFICADA X FABRICANTE - PRESENTACION ENVASE X 100 ACEITE PARA INMERSION FCO X 100 ML, tipo Merck |
| 16 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE REACTIVO HUDDLESON - USO DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS - PRESENTACION ENVASE X 5ML ANTIGENOS FEBRILES BRUCELLA (HUDDLESON) x 5ml : especificado en el renglón, marca Wiener COD 1503151 |
| 17 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE CONTROLES ANTIGENOS FEBRILES - USO LABORATORIO - PRESENTACION 2 X ENVASE X 2mL ANTIGENOS FEBRILES CONTROLES, 2x2ml : especificado en el renglón, marca Wiener COD 1933151 |
| 18 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE APTT - USO COAGULANTE - PRESENTACION 6 X ENV X 2,5 ML + ENV X 150DETERM. APTTEST x 150 DETERM: Lo especificado en el renglón, marca Wiener |
| 19 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO DE QUIMICA SECA - MARCA EQUIPO VARIAS - NOMBRE DEL PRODUCTO BILIRRUBINA CONJ.-NO CONJUGADA - PRESENTACION ENVASE X 300DETERM. BILIRRUBINA D y T x 200 DETERM: Lo especificado en el renglón, marca Wiener COD 1120001 |
| 20 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO BILIRRUBINA DIRECTA - PRESENTACION ENVASE X 350DETERM BILIRRUBINA DIRECTA RVO X 350 DET COBAS: Lo especificado en el renglón, marca COBAS ROCHE C311 |
| 21 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TESTIGO DE BILIRRUBINA - USO QUIMICA CLINICA - PRESENTACION 2 X ENVASE X 5ML BILIRRUBINA STANDARD P/12 CURVAS 2 VIALES x 5ml: Lo especificado en el renglón, marca Wiener COD 1120002 |
| 22 | CAMARA DE NEWBAUER; MATERIAL VIDRIO - USO RECUENTO DE GLOBULOS - PRESENTACION UNIDAD CAMARA CUENTAGLOBULOS NEWBAUER DE VIDRIO, UN: Lo especificado en el renglón. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación |
| 23 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE REACTIVO COLESTEROL TOTAL - USO METODO ENZIMATICO - PRESENTACION ENVASE X 1000ML COLESTAT ENZIMATICO X 1000 ML: Lo especificado en el renglón, marca Wiener. |
| 24 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANALIZADOR - MARCA EQUIPO GENERICO - NOMBRE DEL PRODUCTO CREATININA CINETICA LIQUIDA AA - PRESENTACION ENVASE X 250mL CREATININA CINETICA AA LIQUIDA: Lo especificado en el renglón, marca Wiener |
| 25 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZADOR DE CREATININA - MARCA EQUIPO WIENER LAB - NOMBRE DEL PRODUCTO CREATININA DIRECTA - PRESENTACION ENVASE X 120DETERM. CREATININA DIRECTA x 240 DET: Lo especificado en el renglón, marca Wiener |
| 26 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANALIZADOR - MARCA EQUIPO WIENER LAB - NOMBRE DEL PRODUCTO CREATININA ENZIMATICA AA - PRESENTACION ENVASE X 60ML CREATININA ENZIMATICA AA x 60ml: Lo especificado en el renglón, marca Wiener COD 1260362 |
| 27 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZADOR MULTIPARAMETRICO - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO DET. DE CREATININA - PRESENTACION UNIDAD CREATININA x 400 DETERM : Lo especificado en el renglón, marca COBAS ROCHE C111 |
| 28 | CUBRECAMARA DE NEUBOWER; PRESENTACION CAJA X 10UN CUBRECAMARA DE NEUBAUER, ENV x 10 UN: Lo especificado en el renglón. |
| 29 | DESINFECTANTES Y DETERGENTES; PRINCIPIO ACTIVO DETERGENTE - CALIDAD NO IONICO - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 1L DETERGENTE NO IONICO, CONCENTRACION/PUREZA 100%, ENV X 1 LT, lo especificado en el renglón |
| 30 | INSUMO P/CONTADOR HEMATOL; TIPO DILUYENTE DE SANGRE ENTERA - USO K4500 SYSMEX REACTIVO P/CONTADOR HEMATOLOGICO TIPO DILUYENTE, CELL PACK x 20 Lt: Lo especificado en el renglón, marca ROCHE |
| 31 | RESERVORIO DE REACTIVO; TIPO NO ESTERIL - USO P/PIPETA - CANTIDAD DE CANALES 8 O 12 - MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION CAJA X 10UN DISPETTE P/ERITRO C/PIPETA, RESERVORIO Y SOPORTE x 100 UN, lo especificado en el renglón. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación |
| 32 | FRASCO ESTERIL; CAPACIDAD 125CM3 - PRESENTACION EN CAJA - GRABADO SIN - USO BIOLOGICO ENVASE P/ORINA DESC PLAST DE 125ml, ESTERIL, Unidad: Lo especificado en el renglón, tolerancia en capacidad entre 100 a 125ml, resistente al éter, con tapón plástico, tipo Drosan. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación. |
| 33 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE PCR-LATEX - USO SEROLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM PCR LATEX: Lo especificado en el renglón, marca Wiener |
| 34 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANALIZADOR - MARCA EQUIPO GENERICO - NOMBRE DEL PRODUCTO GLUCOSA ENZIMATICA AA - PRESENTACION 4 X ENVASE X 250mL GLUCEMIA ENZIMATICA AA LIQUIDA 4 x 250 ML T/WIENER: Lo especificado en el renglón, marca Wiener |
| 35 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANALIZADOR - MARCA EQUIPO METROLAB 2100 - NOMBRE DEL PRODUCTO GLUCEMIA ENZIMATICA - PRESENTACION ENVASE X 1000ML GLUCEMIA ENZIMATICA KIT X 1000 ML: : Lo especificado en el renglón, marca Wiener COD 1400101 |
| 36 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO AUTOAN. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO GLUCOSA - PRESENTACION ENVASE X 400DETERM. GLUCOSA x 400 DETERM: Lo especificado en el renglón, marca COBAS ROCHE C111 |
| 37 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANALIZADOR - MARCA EQUIPO GENERICO - NOMBRE DEL PRODUCTO GOT UV AA - PRESENTACION ENVASE X 200mL GOT ASAT UV AA x 200 ML: Lo especificado en el renglón, marca Wiener |
| 38 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO AST (IFCC) - PRESENTACION ENVASE X 500DETERM GOT AST x 500 DETERM: Lo especificado en el renglón, marca COBAS ROCHE C311 |
| 39 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO AST (IFCC) - PRESENTACION ENVASE X 400DETERM. GOT AST x 400 DETERM: Lo especificado en el renglón, marca COBAS ROCHE C111 |
| 40 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANALIZADOR - MARCA EQUIPO GENERICO - NOMBRE DEL PRODUCTO GPT UV AA - PRESENTACION ENVASE X 200mL GPT ALT UV AA 200ml (10x20ml): Lo especificado en el renglón, marca Wiener COD 1761302 |
| 41 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ALTL (IFCC) - PRESENTACION ENVASE X 500DETERM GPT ALT x 500 DETERM: Lo especificado en el renglón, marca COBAS ROCHE C311 |
| 42 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ALTL (IFCC) - PRESENTACION ENVASE X 400DETERM. GPT ALT x 400 DETERM: Lo especificado en el renglón, marca COBAS ROCHE C111 |
| 43 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ELISA P/DET. ANTIC ANTI-HBSAG - USO DETERMINACION HEPATITIS B - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM. HEPATITIS "B" (HBSAG) ELISA X 96 DETERM: Lo especificado en el renglón, marca Wiener COD 1483254 |
| 44 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE HIV TEST ELISA - USO SEROLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM HIV TEST ELISA 1 Y 2 X 96 DETERM: Lo especificado en el renglón, marca Wiener COD 1723096 |
| 45 | INSUMOS P/CONTADOR HEMATOL; TIPO LIMPIADOR CLEANCELL - USO COBAS C111 INTEGRA CLEANER: Lo especificado en el renglón, marca COBAS ROCHE C111 |
| 46 | TUBO CAPILAR P/HEMATOCRITO; ADITIVO CON HEPARINA - PRESENTACION CAJA X 500UN MICROHEMATOCRITO C/HEPA TUB X 500: Lo especificado en el renglón |
| 47 | PIPETAS PASTEUR DESCARTABLES; PRESENTACION UNIDAD - FORMA DE PRESENTACION EMBALADA INDIVIDUALMENTE - CAPACIDAD 5m PIPETA PASTEUR DE PLASTICO: Lo especificado en el renglón. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación |
| 48 | PORTAOBJETO P/LABORATORIO; USO LABORATORIO - MATERIAL VIDRIO - PRESENTACION CAJA X 50UN - MEDIDA 2,5 X 7,5CM PORTAOBJETOS, x 50 unidades: Lo especificado en el renglón. |
| 49 | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO GIEMSA - ESTADO LIQUIDO - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 1L SOLUCION GIEMSA, Lt: Lo especificado en el renglón, marca Merck. |
| 50 | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO MAY GRUNWALD - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 1L SOLUCION MAY GRUNWALD Lt: Lo especificado en el renglón, marca Merck. |
| 51 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SOLUPLASTIN - USO LABORATORIO - PRESENTACION 10 X ENVASE X 2mL SOLUPLASTIN 10x2ML, CAJA: Lo especificado en el renglón, marca Wiener |
| 52 | PATRON/ESTANDAR P/CALIBRACION; EQUIPO AUTOANALIZADOR QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO VARIAS - NOMBRE DEL PRODUCTO CONTROL STANDATROL - PRESENTACION 6 X ENVASE X 5ML STANDATROL SE 3x5ml + 3x5ml: Lo especificado en el renglón, marca Wiener COD 1937553 |
| 53 | INSUMO P/CONTADOR HEMATOL; TIPO LISANTE - USO K4500 SYSMEX REACTIVO P/CONTADOR HEMATOLOGICO TIPO LISANTE, 3 x 500ml, tipo STROMATOLYSER, SISMEX, ROCHE |
| 54 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTI A SUERO - USO HEMOCLASIFICADOR - PRESENTACION ENVASE X 10ML SUERO HEMOCLADIFICADOR ANTI "A" x 10ml: Lo especificado en el renglón, marca Wiener |
| 55 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTI B SUERO - USO HEMOCLASIFICADOR - PRESENTACION ENVASE X 10ML SUERO HEMOCLADIFICADOR ANTI "B" x 10ml: Lo especificado en el renglón, marca Wiener |
| 56 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTI SUERO D - USO LABORATORIO - PRESENTACION ENVASE X 10ML SUERO HEMOCLADIFICADOR ANTI "D" x 10ml: Lo especificado en el renglón, marca Wiener |
| 57 | TIP; TIPO AMARILLO - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - CAPACIDAD 200µL TIPS P/MICROPIPETA AUTOM AMARILLOS x 1000, tipo SOCOREX. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación. |
| 58 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE TIRAS REACTIVAS ANALISIS ORINA - USO LABORATORIO - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. TIRAS REACTIVA P/ ORINA, TIPO COMBUR 10, CAJA X 100 Un: Lo especificado en el renglón tipo Combur 10 |
| 59 | TUBO P/COAGULOGRAMA; DIMENSION 12 X 55MM - VOLUMEN 1ML - TIPO MICRO TUBO C/CITRATO DE SODIO TUBO PLASTICO DESC P/COAGULOGRAMA C/CITRATO E SODIO AL 3,8%, UN, lo especificado en el renglón con tapón rosa/celeste. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación. |
| 60 | TUBO P/COAGULOGRAMA; DIMENSION 12 X 86MM - VOLUMEN 2,5MM - TIPO ANTICOAGULANTE CITRATO TUBO PLASTICO DESC P/ERITRO CON CITRATO DE SODIO AL 3,8%, UNIDAD, lo especificado en el renglón con tapón amarillo o negro. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación. |
| 61 | TUBO P/HEMOGRAMA; DIMENSION 12 X 55MM - TIPO MICROTUBO CON EDTA 3K TUBO EDTA 3K P/HEMOGRAMA x 3ML TAPON PERFORABLE LAVANDA, lo especificado en el renglón. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación. |
| 62 | TUBO P/CENTRIFUGA; MATERIAL POLICARBONATO - DIMENSION 10ML TUBO PLASTICO DESCARTABLE CONICO PARA CENTRIFUGA x 10 ML x UNIDAD, se deberá adjuntar muestra para su aprobación |
| 63 | TUBO DE ENSAYO; TIPO VACUTAINERUN - MATERIAL VIDRIO - DIMENSION 10ML - ACCESORIO SIN TUBOS VACUTAINER PARA SUERO: Lo especificado en el renglón. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación. |
| 64 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE VDRL - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 250DETERM. VDRL TEST X 250 DET ,CAJA: Lo especificado en el renglón, marca WIENER |
| 65 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO CONTADOR HEMATOLOGICO - MARCA EQUIPO WIENER LAB - NOMBRE DEL PRODUCTO DETERGENTE RINSE AA - PRESENTACION ENVASE X 20L W19 RINSE AA x 20ml: Lo especificado en el renglón, marca WIENER |
| 66 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO CONTADOR HEMATOLOGICO - MARCA EQUIPO WIENER LAB - NOMBRE DEL PRODUCTO DILUYENTE AA - PRESENTACION ENVASE X 20L WL19 DILUENT AA x 20L: Lo especificado en el renglón, marca WIENER |
| 67 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO CONTADOR HEMATOLOGICO - MARCA EQUIPO WIENER LAB - NOMBRE DEL PRODUCTO LIZANTE GLOBULOS ROJOS - PRESENTACION ENVASE X 500ML WL19 LYSE AA x 500ml: Lo especificado en el renglón, marca WIENER |
| 68 | DESCARTADOR DE AGUJA; BOCA 1 - CAPACIDAD 1L - SISTEMA DE CIERRE C/TAPA DESCARTADOR DE AGUJAS 1 BOCA CAPACIDAD 1 Lt: Lo especificado en el renglón, para agujas y cortopunzantes, debe ser inviolable y cumplir con las reglamentaciones de bioseguridad vigentes, de polipropileno con paredes rígidas, boca central. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación. |
| 69 | BAJALENGUA DESCARTABLE; USO ADULTOS - PRESENTACION UNIDAD BAJALENGUA DE MADERA DESCARTABLE, UNIDAD: Lo especificado en el renglón. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación. |
| 70 | ANTIBIOTICO P/PERSONA; TIPO ASOCIACION - DROGA GENERICA TROPICAMIDA 0,5% + FENILEFRINA - FORMA FARMACEUTICA GOTAS - PRESENTACION 5ML FENILEFRINA + TROPICAMIDA x 5ml: Lo especificado en el renglón, tipo FOTORRETIN. |
| 71 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO GLUCOSA - PRESENTACION ENVASE X 800DETERM GLUCOSA X 800 DET: Lo especificado en el renglón, marca COBAS ROCHE C311 |