| Nº REGLON | DATOS TECNICOS |
| --- | --- |
| 1 | FIJADOR P/RADIOLOGIA; PROCESO AUTOMATICO - PRESENTACION BIDON - CAPACIDAD 5000ML - SENSIBILIDAD AL AZUL / AL VERDE FIJADOR AUTOMATICO, BIDON x 5 LT: Lo especificado en el renglón, para procesado automático, explicitado en el envase: Nro Lote, Fecha de Fabricación o Vencimiento tal que sean utilizables dentro de los doce meses a partir de la fecha de recepción en la CRE, bidón por 5 litros con un rendimiento de 20 litros. |
| 2 | REVELADOR P/RADIOLOGIA; PROCESO AUTOMATICO - PRESENTACION BIDON - CAPACIDAD 5000ML - SENSIBILIDAD AL AZUL / AL VERDE REVELADOR AUTOMATICO, BIDON x 5 LT: Lo especificado en el renglón, para procesado automático, explicitado en el envase: Nro Lote, Fecha de Fabricación o Vencimiento tal que sean utilizables dentro de los doce meses a partir de la fecha de recepción en la CRE, bidón por 5 litros con un rendimiento de 20 litros. |
| 3 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO DE QUIMICA SECA - MARCA EQUIPO VARIAS - NOMBRE DEL PRODUCTO BILIRRUBINA CONJ.-NO CONJUGADA - PRESENTACION ENVASE X 300DETERM. BILIRRUBINA D y T x 200 DETERM: Lo especificado en el renglón, marca Wiener COD 1120001 |
| 4 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANALIZADOR - MARCA EQUIPO GENERICO - NOMBRE DEL PRODUCTO CREATININA CINETICA LIQUIDA AA - PRESENTACION ENVASE X 250mL CREATININA CINETICA AA LIQUIDA: Lo especificado en el renglón, marca Wiener |
| 5 | REACTIVOS P/EQUIPO; EQUIPO AUTOAN. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO GLUCOSA - PRESENTACION ENVASE X 400DETERM. GLUCOSA x 400 DETERM: Lo especificado en el renglón, marca COBAS ROCHE C111 |
| 6 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANALIZADOR - MARCA EQUIPO GENERICO - NOMBRE DEL PRODUCTO GOT UV AA - PRESENTACION ENVASE X 200Ml GOT ASAT UV AA x 200 ML: Lo especificado en el renglón, marca Wiener |
| 7 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ALTL (IFCC) - PRESENTACION ENVASE X 500DETERM GOT ALT x 500 DETERM: Lo especificado en el renglón, marca COBAS ROCHE C311 |
| 8 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO AST (IFCC) - PRESENTACION ENVASE X 400DETERM. GOT AST x 400 DETERM: Lo especificado en el renglón, marca COBAS ROCHE C111 |
| 9 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANALIZADOR - MARCA EQUIPO GENERICO - NOMBRE DEL PRODUCTO GPT UV AA - PRESENTACION ENVASE X 200mL GPT ALT UV AA 200ml (10x20ml): Lo especificado en el renglón, marca Wiener COD 1761302 |
| 10 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ALTL (IFCC) - PRESENTACION ENVASE X 500DETERM GPT ALT x 500 DETERM: Lo especificado en el renglón, marca COBAS ROCHE C311 |
| 11 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO ALTL (IFCC) - PRESENTACION ENVASE X 400DETERM. GPT ALT x 400 DETERM: Lo especificado en el renglón, marca COBAS ROCHE C111 |
| 12 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ELISA P/DET. ANTIC ANTI-HBSAG - USO DETERMINACION HEPATITIS B - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM. HEPATITIS "B" (HBSAG) ELISA X 96 DETERM: Lo especificado en el renglón, marca Wiener COD 1483254 |
| 13 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE HIV TEST ELISA - USO SEROLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM HIV TEST ELISA 1 Y 2 X 96 DETERM: Lo especificado en el renglón, marca Wiener COD 1723096 |
| 14 | INSUMOS P/CONTADOR HEMATOL; TIPO LIMPIADOR CLEANCELL - USO COBAS C111 INTEGRA CLEANER: Lo especificado en el renglón, marca COBAS ROCHE C111 |
| 15 | REACTIVO INDICADOR-COLORANTE; COMPUESTO QUIMICO MAY GRUNWALD - ESTADO SOLUCION - CALIDAD PRO ANALISIS - PRESENTACION ENVASE X 1L SOLUCION MAY GRUNWALD Lt: Lo especificado en el renglón, marca Merck. |
| 16 | TUBO P/COAGULOGRAMA; DIMENSION 12 X 55MM - VOLUMEN 1ML - TIPO MICRO TUBO C/CITRATO DE SODIO TUBO PLASTICO DESC P/COAGULOGRAMA C/CITRATO E SODIO AL 3,8%, UN, lo especificado en el renglón con tapón rosa/celeste. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación. |
| 17 | TUBO P/COAGULOGRAMA; DIMENSION 12 X 86MM - VOLUMEN 2,5MM - TIPO ANTICOAGULANTE CITRATO TUBO PLASTICO DESC P/ERITRO CON CITRATO DE SODIO AL 3,8%, UNIDAD, lo especificado en el renglón con tapón amarillo o negro. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación. |
| 18 | TUBO DE ENSAYO; TIPO VACUTAINERUN - MATERIAL VIDRIO - DIMENSION 10ML - ACCESORIO SIN TUBOS VACUTAINER PARA SUERO: Lo especificado en el renglón. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación. |
| 19 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE VDRL - USO DIAGNOSTICO - PRESENTACION ENVASE X 250DETERM. VDRL TEST X 250 DET ,CAJA: Lo especificado en el renglón, marca WIENER |
| 20 | DESCARTADOR DE AGUJA; BOCA 1 - CAPACIDAD 1L - SISTEMA DE CIERRE C/TAPA DESCARTADOR DE AGUJAS 1 BOCA CAPACIDAD 1 Lt: Lo especificado en el renglón, para agujas y cortopunzantes, debe ser inviolable y cumplir con las reglamentaciones de bioseguridad vigentes, de polipropileno con paredes rígidas, boca central. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación. |
| 21 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE PRUEBA DE MULTIDROGAS - USO DETERMINACION - PRESENTACION ENVASE X 25U KIT P/DETERMINACION DE DROGAS DE ABUSO: Lo especificado en el renglón, para la determinación cualitativa de CINCO (05) drogas de abuso (anfetamina, cocaína, éxtasis, morfina y marihuana) x 25 determinaciones. |
| 22 | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE UREA CINETICA AA - USO QUIMICA CLINICA - PRESENTACION 10 X ENVASE X 20ML UREA CINETICA AA 10x20ml: Lo especificado en el renglón, marca Wiener |
| 23 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO UREA (BUN) - PRESENTACION ENVASE X 500DETERM UREA x 500 DETERM: Lo especificado en el renglón, marca COBAS ROCHE C311 |
| 24 | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. QUIMICA CLINICA - MARCA EQUIPO COBAS ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO UREA (BUN) - PRESENTACION ENVASE X 400DETERM UREA REACTIVO x 400 DETERM: Lo especificado en el renglón, marca COBAS ROCHE C111 |