PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| ENTIDAD CONTRATANTE: | Hospital General 602 – Hospital Militar “Campo de Mayo” |
| --- | --- |
| UOC: | 84 – 08 |
| DOMICILIO: | Av. Tte Grl Pablo Ricchieri S/ N° Puerta 4 (CP 1659) Campo de Mayo – Buenos Aires |
| CORREO ELECTRÓNICO: | sccu2342@cge.mil.ar |
| FAX: | (011) 4666 2005 |
| TIPO DE PROCEDIMIENTO: | Licitación Publica Decreto Delegado 1023/01 – Art. 25 – Inc a) Decreto 1030/2016 – Art. 10. | Nº: 02 | EJERCICIO: 2018 |
| CLASE: | De Etapa Única Nacional. |
| MODALIDAD: | Sin Modalidad. |
| Nº DE EXPEDIENTE: 2H18 - 1668/5 | EJERCICIO: 2018 |
| RUBRO: | 45 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA. |
| OBJETO: | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEL H GRL 602 – HMCM. |
| PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO: | CINCUENTA (50) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS. |
| COSTO DEL PLIEGO: | PESOS OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 810,00). (Solo deberá ser abonado en los casos en que el Pliego sea retirado del Organismo Contratante. La descarga del sitio web www.argentinacompra.gov.ar es gratuita). |
| NOTIFICACIONES: | ------------------------------------------------------ |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| Rgn | N° de Catalogo (IPP – Clase – Ítem) | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 1 | 331 | 06177 | 0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al item: REPARACION INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE TEJAS EN EL EDIFICIO NRO1 CASINO DE OFICIALES - RADIOLOGIA - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. | SERV | 1 |
| 2 | 331 | 06177 | 0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al item: REPARACION INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE TEJAS EN EL EDIFICIO NRO 10 AGRUPACION APOYO - OPERACIONES (PLANTA ALTA) - COCINA - RANCHO DE TROPA (PLANTA ALTA) - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. | SERV | 1 |
| 3 | 331 | 06177 | 0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al item: REPARACION INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE TEJAS EN EL EDIFICIO NRO 13 - ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIDAD (ACU) - DEPOSITO DE SUMINISTROS - DEPOSITO DE ROPA - TECHO TRASERO DE LA GUARDIA - INTENDENTE DE CUATEL - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. | SERV | 1 |
| 4 | 331 | 06177 | 0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al item: REPARACION INTEGRAL DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO NRO 2 SECTOR DERECHO - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. | SERV | 1 |
| 5 | 331 | 06177 | 0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al item: REPARACION DE FILTRACIONES EN DOS LOCALES DE LA DIVISION TELEFONIA E INFORMATICA - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. | SERV | 1 |
| 6 | 331 | 06177 | 0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al item: REPARACION DE ABERTURAS EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. | SERV | 1 |
| 7 | 331 | 06177 | 0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al item: REMODELACION DE DOS LOCALES EN LABORATORIO - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. | SERV | 1 |
| 8 | 331 | 06177 | 0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al item: REMODELACION DE LOCALES EN EDIFICIO NRO 10 BAÑOS DE TROPA MASCULINO - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. | SERV | 1 |
| 9 | 331 | 06177 | 0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al item: REMODELACION DE BAÑO DE CUADROS Y CAÑERIA CLOACAL EN EDIFICIO NRO 9 | SERV | 1 |
| 10 | 331 | 06177 | 0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al item: REMODELACION DEL HALL EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA - EDIFIO NRO 2 - HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. | SERV | 1 |
| 11 | 331 | 06177 | 0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al item: PUESTA EN VALOR DEL FRENTE DEL HOSPITAL - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. | SERV | 1 |
| 12 | 331 | 06177 | 0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al item: INSTALACION DE PANELES DE ACRILICO EN MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO SERVICIO DE PSIQUIATRIA - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. | SERV | 1 |
| 13 | 331 | 06177 | 0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al item: PUESTA EN VALOR DE LA RED CONTRA INCENDIO - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. | SERV | 1 |
| 14 | 331 | 06177 | 0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al item: REVESTIMIENTO EN SALA DE ESPERA DE LABORATORIO - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. | SERV | 1 |
| 15 | 331 | 06177 | 0001 | MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al item: PUESTA EN VALOR DE LAS DOS MARQUESINAS EN GUARDIA MEDICA - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. | SERV | 1 |
| DETALLE DE LA PRESTACIÓN: | Al momento de cotizar deberá tenerse como referencia y apoyarse en la descripción detallada en la columna “Observaciones al Ítem”. |
| CALIDAD: | PRIMERA. |
| TOLERANCIA: | No posee. |
| MUESTRA: | No posee. |
| VISITA: | Plazo y forma según Art. 05 del presente PBCP. |
| MUESTRA PATRÓN: | No posee. |

- TERMINOLOGÍA.

A los efectos de aplicación de este pliego y todo otro documento contractual, se utilizarán las siguientes denominaciones:

CONTRATACION: Por este procedimiento de selección.

ORGANISMO CONTRATANTE: Por Hospital General 602 – Hospital Militar “CAMPO DE MAYO”

OFERENTE: Por la persona humana y/ o jurídica que presenta oferta.

ADJUDICATARIO: Por la persona humana o jurídica cuya oferta haya sido adjudicada por resolución expresa de la autoridad competente.

EA: EJÉRCITO ARGENTINO.

H GRL 602 – HMCM: HOSPITAL GENERAL 602 – HOSPITAL MILITAR “CAMPO DE MAYO”

SAF: SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

UOC: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

O/C: ORDEN DE COMPRA.

PUBCG: PLIEGO UNICO DE BASE Y CONDICONES GENERALES.

PBCP: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

ET: ESPECIFICACION TECNICA.

CUT: CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL.

HORARIO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: Es el horario para la atención de cualquier trámite administrativo, el mismo es en días hábiles de 08:00 hs a 12:00 horas.

- NORMAS LEGALES.

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

  - Ley Nro. 19.549 “Ley de Procedimientos Administrativos”, y sus modificatorios y complementarios.

  - Ley Nro. 22.802 “Ley de Lealtad Comercial”, y sus modificatorios y complementarios.

  - Ley Nro. 24.240 “Ley de Defensa del Consumidor”, y sus modificatorios y complementarios.

  - Decreto Delegado Nro. 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios.

  - Decreto Nro. 1030/2016 “Reglamentación del Decreto 1023/2001”.

  - Las normas que se dicten en consecuencia de la mencionada reglamentación.

  - Disposición Nro. 62-E/2016 “Manual del Procedimientos de Contrataciones de la Administración Nacional”.

  - El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

  - El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

  - La oferta presentada por el oferente.

  - Las muestras que se hubieran acompañado.

  - La adjudicación.

  - La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

  - Toda otra norma vigente en el ámbito nacional, las cuales se encuentran para conocimiento y/o consulta de los señores oferentes en las siguientes direcciones de Internet:

- http://www.argentinacompra.gov.ar – Normativas

- http://www.infoleg.gov.ar

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto a la oferta.

- FUNCIONARIOS COMPETENTES.

Relacionado con la Declaración Jurada de Intereses, y a los efectos de suministrar de manera clara la información para que los oferentes puedan cumplir con la obligación establecida en el Articulo 2 del Decreto 202/2017, se informa que los funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar los pliegos, dejar sin efecto, declarar desierto, aprobar el procedimiento y adjudicar y declarar fracasado son los siguientes:

Coronel Medico CLAUDIO ALBERTO PERUYERA / Director General del H Grl 602 – HMCM.

Coronel Medica MARÍA CRISTINA LUJAN GAGGINO / Directora Médica del H Grl 602 – HMCM.

- NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES.

Todas las notificaciones entre el Organismo Contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:

      - Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente.

      - Por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo.

      - Por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el Art. 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

      - Por carta documento.

      - Por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal.

      - Por correo electrónico. A tal efecto, este H Grl 602 – HMCM establece como dirección de correo electrónico valido para las notificaciones: sccu2342@cge.mil.ar.

      - Mediante la difusión en el sitio de internet de la ONC www.argentinacompra.gov.ar.

- VISITA AL ORGANISMO.

A los fines de verificar las condiciones de los lugares físicos en donde se efectuaran los trabajos, los posibles inconvenientes que se opongan al normal desenvolvimiento de las actividades a ejecutar, y la exacta apreciación de las características de los trabajos y sus dificultades, el oferente deberá realizar una visita a las instalaciones del Nosocomio previo a la presentación de la oferta.

Esta visita es de carácter obligatoria, fijada para ello el día 10 de julio de 2018 a las 09hs,con hasta 15 minutos de tolerancia, por ella se extenderá el correspondiente Certificado de Visita suscripto por personal responsable del Departamento Materiales, el que deberá ser presentado junto con la oferta.

- OBTENCIÓN DE PLIEGOS.

Cualquier persona podrá tomar vista del pliego único de bases y condiciones generales y de los pliegos de bases condiciones particulares, en el Organismo Contratante o en el sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones. Asimismo, podrán ser retirado los días hábiles en el horario de 08:00 a 12:00 horas en el HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO – UOC – Av. Tte Grl Pablo Ricchieri S/ Nro. Puerta 4 Campo de Mayo – Provincia de Buenos Aires – C.P. 1659. También, podrá ser obtenido de manera gratuita por internet en www.argentinacompra.gov.ar, accediendo al link “CONTRATACIONES VIGENTES”.

En oportunidad de retirar o descargar pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico, en las que serán válidas las comunicaciones hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio web www.argentinacompra.gov.ar, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito, en el HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO, Av. Tte. Grl. Pablo Ricchieri S/ Nro. Puerta 4 – Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires, en el horario de 0800 a 1200 hs, o en la dirección de correo electrónico sccu2342@cge.mil.ar. Las consultas podrán ser efectuadas hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas como mínimo.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

- CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

El Organismo Contratante podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares de oficio o como respuesta de consultas.

Las circulares aclaratorias serán comunicadas con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello e incluirlas como parte integrante del pliego.

Las circulares modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas. Asimismo serán comunicadas a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación. También deberán incluirse como parte integrante del pliego.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se deberán presentar hasta las DOCE (12) horas del día hábil anterior al fijado para la apertura, personalmente, siendo depositadas en la urna habilitada a tal efecto en la UOC del HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO, sito en Av. Tte Grl Pablo Ricchieri S/N Puerta 4 Campo de Mayo – Provincia de Buenos Aires – C.P. 1659, en días hábiles de 0800 a 1200 hs. Las ofertas podrán ser presentadas por correo postal. Solo se admitirán las ofertas por correo postal que sean recibidas en este Nosocomio hasta la fecha y hora fijada en este PBCP para la presentación personal de las ofertas.

A partir de la fecha y hora indicada como límite para la entrega de ofertas, no se admitirán la entrega de nuevas, aun cuando el Acto de Apertura no se hubiere iniciado.

El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que lo contenga: el tipo y número de procedimiento de selección que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura. Si la oferta no estuviera así identificada, y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura se considerará como presentada como fuera de término y el organismo la devolverá al presentante.

Cada oferente podrá participar solamente en una oferta, ya sea por sí solo o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. Se desestimarán todas aquéllas ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición.

- Forma:

- Las ofertas deberán estar escritas a máquina o manuscritas a tinta, en forma legible, y redactadas en idioma nacional, a los efectos de evitar posibles errores en la evaluación de las ofertas.

- El original deberá estar firmado en todas de sus hojas por el oferente o su representante legal.

- Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán ser debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

- Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

- En la cotización se deberá consignar:

  - Precio unitario y cierto, en moneda nacional, en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta, expresado en letras y números.

  - Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas, cual es la oferta base y cuales las alternativas. En todos los casos deberá existir una oferta base.

  - El precio cotizado será el precio final que deba pagar el Organismo, por todo concepto.

El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos.

Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de la adjudicación íntegra.

Las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar oferta por parte del renglón, de acuerdo a lo establecido a la normativa vigente.

- Composición.

Las ofertas estarán integradas por la siguiente documentación:

      - Anexo 5 “Formulario de Cotización”: El oferente deberá cotizar en el formulario integrante del presente pliego, en el caso de cotizar en otro formulario (ejemplo: hoja membretada de la firma) la misma deberá contener la totalidad los datos que contiene el formulario difundido por el Organismo Contratante, CASO CONTRARIO SE CONSIDERARA OMISION ESENCIAL EN EL FORMULARIO DE COTIZACION, (encuadrándose esta omisión en causal de desestimación de oferta).

      - Anexo 7 “Especificaciones Técnicas”.

      - Certificado de visita a las Instalaciones del Nosocomio.

      - Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

      - Declaración jurada de Conflicto de Interés (Decreto Nro. 202/2017).

      - Garantía de Mantenimiento de Oferta o la constancia de haberla constituido. En el caso de cotizar con descuentos o alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

      - Constancia de inscripción ante la AFIP.

      - Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

      - En caso de corresponder, Nota presentada ante la dependencia de la AFIP en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el Certificado Fiscal para Contratar o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la AFIP dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

      - Personas humanas: fotocopia de la primera y segunda hoja de su DNI.

      - Personas jurídicas: Deberán adjuntar copia del acta constitutiva, estatuto o contrato social y sus reformas de conformidad con el tipo societario. Asimismo, la mencionada documentación deberá contar con la inscripción en el registro u órgano de contralor respectivo, debiendo encuadrarse en las normas correspondientes a la entidad de la que se trate. En los casos en que el oferente sea una Sociedad Anónima deberá presentar copia debidamente certificada (del modo antes mencionado) de la nómina del directorio y en su caso, del acta de asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente por la que se designe al directorio y del acta de directorio con la distribución de cargos. En el supuesto que los documentos y el directorio hayan sido dados de alta en la ONC y figuren en la misma como “aprobados”, no será necesario presentar la documentación que acredite dicha presentación.

      - Apoderados: para el supuesto en que la documentación sea suscripta invocando el carácter de apoderado, tanto de una persona humana como jurídica, además de la documentación requerida, deberá acompañar poder suficiente para representarla y fotocopia de la primera y segunda hoja del DNI del apoderado. Del Poder debe surgir expresamente la facultad del apoderado para contratar con la Administración Pública Nacional. En el supuesto que los apoderados hayan sido dados de alta en la ONC y figuren en la misma como “aprobados”, no será necesario presentar la documentación que acredite dicha presentación. Asimismo deberá acompañar fotocopia de 1ra y 2da hoja del DNI.

      - Toda otra documentación que se considere necesaria a los efectos de facilitar la evaluación de la oferta presentada (Folletos y/o catálogos, etc.).

Toda la documentación requerida que no sea presentada por original deberá ser certificada de fondo por ESCRIBANO PÚBLICO Y COLEGIO DE ESCRIBANOS (en caso de corresponder), o certificada por la autoridad administrativa del Organismo Contratante.

A fin de certificar copias, los originales serán presentados en la secretaria del servicio administrativo financiero en días hábiles de 08:00 a 12:00 horas.

- MONEDA DE COTIZACIÓN.

La propuesta económica deberá ser formulada en moneda nacional – PESOS, incluyendo el I.V.A., sin discriminar y no podrá referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptaran propuestas en moneda distinta.

- RECONOCIMIENTO DE PRECIOS.

Los precios adjudicados serán considerados invariables en más, como norma general no procediendo ningún tipo de incremento por reconocimiento de precios, repotenciación o cualquier mecanismo que actualice los mismos durante la vigencia del contrato. Por lo tanto, no se aceptaran las ofertas que condicionen la invariabilidad de sus precios a eventuales fluctuaciones de mercado.

- APERTURA DE LAS OFERTAS.

El día fijado para celebrar el acto de apertura de ofertas será el día 17 del mes de julio del año 2018, a las 08:30 horas, en la Unidad Operativa de Compras del Nosocomio, en acto público y en presencia de funcionarios de la entidad contratante, y de todos aquellos que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.

Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, en el horario de 0800 a 1200 hs.

Si el día hábil señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

- GARANTIAS.

Los oferentes o co-contratantes deberán constituir garantías de:

- De Mantenimiento de Oferta: el monto de la misma será equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta.

- De Cumplimiento de Contrato: el monto de la misma será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la Orden de Compra/ Contrato.

- De Impugnación al Dictamen de Evaluación de las ofertas: el monto de la misma será equivalente en TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato

Las garantías se deberán constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta.

- FORMA DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.

Las garantías se constituirán a favor del HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO, de las siguientes formas, o combinaciones de ellas:

        - En efectivo mediante depósito en el Banco de la Nación Argentina – Sucursal San Miguel a la Orden del HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO Cuenta Corriente Nº 188938/55, o giro postal o bancario, acompañando en la oferta la boleta pertinente.

        - Con cheque certificado contra una entidad bancaria con preferencia del lugar donde se realice la licitación y/o contratación o del domicilio del Hospital Militar Campo de Mayo. El organismo depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

        - Con títulos públicos emitidos por el Estado Nacional con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

        - Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

        - Con seguro de caución mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor de este HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Las Compañías Aseguradoras emisoras de las Pólizas de Seguro de Caución no deberán estar eliminadas o suspendidas del Registro de la Superintendencia de la Nación, o deberán figurar en él como “sin información” y/o con “información parcial”. Asimismo La Compañía Aseguradora deberá constituirse como fiador solidario, con expresa renuncia a los beneficios de división y excusión.

        - Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar en la fecha de constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

        - Con pagaré a la vista cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 260.000,00). Esta forma no es combinable con las restantes enumeradas.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. La elección de las formas de garantía queda a opción del oferente.

- EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS.

No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

- Cuando el monto de la oferta no supere la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 1.300.000,00).

- Cuando el monto de la Orden de Compra/ Contrato no supere la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 1.300.000,00).

- Cuando se cumplimente la Orden de Compra/ Contrato dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

- Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.

- Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y co-contratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el presente reglamento, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

- EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La adjudicación recaerá en la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta la idoneidad, antecedentes del oferente, el informe técnico, las referencias de calidad y condiciones técnicas de la oferta. La adjudicación se efectuara por renglón.

Se verificará que se cumplan los aspectos formales requeridos por ley, por el Decreto Delegado Nro. 1023/2001, Decreto Nro. 1030/2016, normas complementarias.

Se consultará la situación actual de los oferentes en la bases de datos del SIPRO/ REPSAL/ ONC. A tal efecto se verificará si es hábil para contratar con el Estado Nacional o si posee penalidades informadas.

Se consultará la inscripción y situación tributaria ante la AFIP. Además se consultará la vigencia del Certificado Fiscal para Contratar de aquellas ofertas que superen la suma de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($50.000,00). Los proveedores quedan excluidos de la obligatoriedad de poseer el Certificado Fiscal para Contratar respecto de aquellas presentaciones de ofertas cuyos importes sean inferiores a la suma de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00).

Se establece que todo oferente que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto Delegado Nro. 1023/2001 será considerado como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para el llamado.

No serán considerados los oferentes cuyo objeto social no contemple la provisión de los efectos a adquirir.

Entre las ofertas admisibles, al momento de la evaluación técnica económica de las mismas, serán condicionantes en su elección que el monto cotizado se encuentre amparado por los referenciados por la Unidad Requirente con el solo fin de lograr adquirir efectos de excelente calidad y económicamente convenientes para el Estado Nacional.

En caso de igualdad se invitará a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de precios. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar y se labrará el acta correspondiente. Si un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original. De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

- OFERTAS ALTERNATIVAS.

Se entiende por oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones previstas en el presente PBCP, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio.

El Organismo Contratante podrá elegir cualquiera de las dos o más ofertas presentadas ya que todas compiten con la de los demás oferentes.

- OFERTAS VARIANTES.

El H GRL 602 – HMCM no aceptará ofertas variantes.

- PERSONAS NO HABILITADAS.

Es de aplicación el Artículo 28 del Decreto Delegado Nro. 1023/2001.

- CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES.

Es de aplicación el Artículo 66 del Decreto Nro. 1030/2016 y el Articulo 25 del PUBCG.

- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES.

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes. La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes. En estos casos la Comisión Evaluadora, por sí o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones intimara a los oferentes a que subsanen los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días. Si no fuere subsanado en el plazo establecido, se desestimará la oferta.

- INELEGIBILIDAD.

Serán desestimadas las ofertas que sean declaradas inelegibles, según lo determinado en el Art. 16 del Decreto Delegado Nro. 1023/2001, en el Art. 68 del Decreto Nro. 1030/2016 y en el Art. 27 del PUBCG.

- EMISION Y COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

Una vez emitido el Dictamen de Evaluación de las ofertas, se comunicará a todos los oferentes utilizando alguno de los medios enumerados en el Art. 7 del Decreto 1030/2016 dentro de los DOS (2) días de emitido.

- IMPUGNACIONES Y CONSULTAS AL LEGAJO CONTRACTUAL.

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía regulada en el artículo 78, inciso d) del Decreto Nro. 1030/2016 y en el artículo 32 del PUBCG.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en el procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación deberá ser integrada por la suma de PESOS QUINIENTO SETENTA Y SIETE MIL SIETE CON 34/100 CENTAVOS ($ 577.007,34).

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación deberá ser integrada por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES CON 67/100 CENTAVOS ($ 288.503,67).

- DATOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

La Notificación de la Orden de Compra producirá el Perfeccionamiento del Contrato. El incumplimiento de la Orden de Compra provocará la rescisión de la misma con aplicación de las penalidades y sanciones correspondientes.

              - Plazo para integrar la garantía de cumplimiento de contrato: El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato dentro de los CINCO (5) días hábiles de la recepción de la Orden de Compra.

              - Plazo de prestación del servicio: el plazo para la finalización de las remodelaciones y las reparaciones licitadas serán según corresponda en las respectivas Especificaciones Técnicas.

              - Comienzo del plazo de prestación del servicio: comenzara a regir a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la puesta a disponibilidad de los locales a los respectivos co-contratantes.

              - Lugar y Forma de prestación del servicio: según Anexo 7 “Especificaciones Técnicas”.

              - Régimen de penalidades: Es de aplicación el Articulo Nro. 29 del Decreto Delegado Nro. 1023/2001 y el Título V del Decreto Nro. 1030/2016.

- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

La firma adjudicataria deberá contar con seguro de riesgo de trabajo y seguro de vida obligatorio. Para todos los casos las Pólizas deberán ser emitidas por compañías autorizadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, quedando sujetas a la aprobación final de este Organismo. Todas las Franquicias quedarán a exclusivo cargo de la firma adjudicataria.

- EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

La extensión del plazo de cumplimiento de contrato sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades del Organismo contratante admitan la satisfacción fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación y dirigida a la Comisión de Recepción. Deberán exponerse los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción. (Artículo 93 – del anexo al Decreto 1030/2016). No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 102, inciso c) – del anexo al Decreto 1030/2016).

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el cocontratante realice la prestación fuera de plazo y el Organismo contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.

- FACTURACIÓN

Una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva y el inicio-final de obra corresponciente las facturas deberán ser presentadas por original, en Mesa de Entradas y Salidas del HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago. Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

Por Resoluciones Generales AFIP Nro. (s) 18/97, 830/00 y 1.784/05, este Organismo, a través de la Contaduría General del Ejército, actúa como Agente de Retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSS). Por tal motivo al momento de presentar su factura en la Mesa de Entradas y Salidas del Organismo Contratante, deberán manifestar su situación individual respecto a las mencionadas Resoluciones. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las mismas. Esta Modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.

Respecto al IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), el Hospital General 602 – Hospital Militar “Campo de Mayo” reviste el carácter de consumidor final, debiendo el Adjudicatario ajustarse para la facturación, a las Resoluciones Generales AFIP Nro. (s) 100/98 y 1.415/03.

- PAGO.

La moneda en la que se efectuara el pago será en PESOS ARGENTINOS. Los pagos serán a través del Tesoro Nacional y se efectuarán conforme a las disposiciones de la Resolución Nro. 262/95 de la Secretaría de Hacienda dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.

El plazo para el pago será de CUARENTA Y CINCO (45) días Hábiles Administrativos a partir de recepción de las facturas en el Organismo según corresponda y una vez otorgado el CERTIFICADO RECEPCIÓN DEFINITIVA. (Artículo 91 – del anexo al Decreto 1030/2016).

El plazo para efectuar el pago, se comenzará a contar a partir del día siguiente al que se produzca la conformidad definitiva de la recepción de la prestación del servicio. Si las facturas fueran presentadas con posterioridad a la fecha de conformidad definitiva, el plazo para el pago se contará a partir del día siguiente a la presentación de aquéllas. El término fijado se interrumpirá si existieran observaciones sobre la factura u otros trámites a cumplir, imputables al acreedor.

- ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES.

Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y Nº 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado.

- VICIOS OCULTOS O REDHIBITORIOS.

La inspección y aceptación por parte del Nosocomio no desliga al adjudicatario de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos no detectados en el momento de su inspección.

- DAÑOS Y PERJUICIOS.

Sin perjuicio de las responsabilidades emergentes del régimen de penalidades previsto, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del adjudicatario, lo hará responsable por los daños y perjuicios que ocasione al H GRL 602 – HMCM.

- FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN.

La Autoridad competente, podrá:

- Dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la adjudicación, sin que ello acuerde derecho alguno a los proponentes para que se reembolsen los gastos en que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser indemnizados por cualquier otro motivo.

- Aumentar, disminuir o prorrogar unilateralmente hasta un VEINTE PORCIENTO (20%) el monto total del contrato en las condiciones y precios pactados y con la adecuación de los plazos respectivos, conforme al Artículo 12, Inciso b) del Decreto Delegado Nro. 1023/2001.

- En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento, la disminución o la prorroga podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si esta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones, disminuciones o prorrogas podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aun con consentimiento del cocontratante.

- El aumento, la disminución o la prórroga de la prestación podrá tener lugar en oportunidad de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato o, como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el contrato original.

- JURISDICCION APLICABLE.

Ante divergencias en la interpretación o aplicación del acto contractual tras agotar la vía administrativa, el adjudicatario se somete a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero que pudiere corresponder como así también a recusar sin causa al magistrado interviniente.

- ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA POR EL OFERENTE.

Los oferentes interesados en cotizar deberán tener en cuenta los Anexos integrantes del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. No se reconocerán los excedentes entregados en más a lo estipulado en la Orden de Compra.

- RETENCIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA UNICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

A partir del 01 de julio de 2006, el contratista que tenga la condición de empleador y sea responsable inscripto en el IVA, cualquiera sea la forma jurídica adoptada y no le alcance ninguna de las exclusiones prescriptas en la circular Nro. 13/06 de la Contaduría General del Ejército en el punto 3 b., se encuentra sujeto a una retención del 1% al SIJyP, conforme a lo establecido por la RG (AFIP) Nro. 1784 y modificatorias.

AGREGADOS:

ANEXO 1: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

ANEXO 2: Ley Nro. 25.551 “Compre Trabajo Argentino”.

ANEXO 3: Ley Nro. 24.493 “Mano de Obra Nacional”.

ANEXO 4: Constitución de domicilio especial para el presente Acto Contractual.

ANEXO 5: Formulario de Cotización.

ANEXO 6: Anuncio de Convocatoria.

ANEXO 7: Especificaciones Técnicas.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Anexo Disposición

Número: DI-2016-01712506-APN-ONC#MM

Buenos Aires, Martes 27 de Septiembre de 2016

Referencia: EX-2016-001362545-APN-ONC#MM - PLIEGO UNICO

ANEXO I

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL RÉGIMEN DE

CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

ARTÍCULO 1º.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS. Los contratos comprendidos en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, por el citado reglamento y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley Nº 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

ARTÍCULO 2º.- ORDEN DE PRELACIÓN. Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

ARTÍCULO 3º.- CÓMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos establecidos en el presente pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrario.

ARTÍCULO 4°.- VISTA DE LAS ACTUACIONES. Toda persona que acredite algún interés podrá tomar vista del expediente por el que tramite el procedimiento de selección, con excepción de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente.

No se concederá vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la notificación del dictamen de evaluación.

ARTÍCULO 5°.- RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los procedimientos de selección se regirán por lo dispuesto en la Ley Nº 19.549, sus modificaciones y normas reglamentarias.

ARTÍCULO 6º.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:

a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,

b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,

c) por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código Procesal

Civil y Comercial de la Nación,

d) por carta documento,

e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal,

f) por correo electrónico,

g) mediante la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, si se dejara constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares.

h) mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración

Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

ARTÍCULO 7º.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS. Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y de los pliegos de bases y condiciones particulares, en la jurisdicción o entidad contratante, en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones. Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la jurisdicción o entidad contratante o bien descargarlos de internet.

En el caso en que el pliego tuviera costo la suma abonada no será devuelta bajo ningún concepto.

En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio de internet, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

ARTÍCULO 8º.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito en la jurisdicción o entidad contratante, o en el lugar que se indique en el citado pliego o en la dirección institucional de correo electrónico del organismo contratante difundida en el pertinente llamado.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo, salvo que el pliego de bases y condiciones particulares estableciera un plazo distinto, en el caso de los procedimientos de licitación o concurso público o privado y subasta pública. En los procedimientos de selección por compulsa abreviada o adjudicación simple, la jurisdicción o entidad contratante deberá establecer en el pliego de bases y condiciones particulares el plazo hasta el cual podrán realizarse las consultas atendiendo al plazo de antelación establecido en el procedimiento en particular para la presentación de las ofertas o pedidos de cotización.

ARTÍCULO 9º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

ARTÍCULO 10.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

ARTÍCULO 11.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese oferente.

ARTÍCULO 12.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo diferente.

El plazo de SESENTA (60) días antes aludido o el que se establezca en el pertinente pliego particular se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el respectivo pliego particular, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del período indicado.

Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Administración la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso.

El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior.

Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.

Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles. Vencido éste plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad ni sanción.

ARTÍCULO 13.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS. Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

f) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares.

3.- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

4.- Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

5.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

6.- La restante información y documentación requeridas en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

i) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1.- Las personas humanas:

1.1 Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2.- Las personas jurídicas:

2.1 Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2.2 Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

2.3 Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

ARTÍCULO 14.- OFERTAS ALTERNATIVAS. Además de la oferta base los oferentes podrán presentar en cualquier caso ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 15.- OFERTAS VARIANTES. Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar ofertas variantes sólo cuando los pliegos de bases y condiciones particulares lo acepten expresamente en los términos del artículo 57 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 16.- COTIZACIÓN. La cotización deberá contener:

1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

3.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o en el pliego de bases y condiciones particulares se hubiere establecido que la adjudicación se efectuará por grupo de renglones, deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o el grupo de renglones respectivamente.

4.- Salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se dispusiera lo contrario, las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad fijados en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, podrán presentar cotización por parte del renglón, en el porcentaje que se fije en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón. Si en el pliego de bases y condiciones particulares no se fijara dicho porcentaje, se entenderá que podrán cotizar el VEINTE POR CIENTO (20%) de cada renglón.

Cuando se admita la presentación de cotizaciones parciales para las micro, pequeñas y medianas empresas y para quienes cumplan con los criterios de sustentabilidad, el resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la cotización pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las cotizaciones deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares.

En los casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, todos los oferentes deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.

ARTÍCULO 17.- MONEDA DE COTIZACIÓN. La moneda de cotización de la oferta se fijará en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares y en principio será moneda nacional. En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, se calculará el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago, o bien, al momento de la acreditación bancaria correspondiente, lo que deberá determinarse en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

ARTÍCULO 18.- COTIZACIONES POR PRODUCTOS A IMPORTAR. Las cotizaciones por productos a importar deberán hacerse bajo las siguientes condiciones:

a) En moneda extranjera, cuando así se hubiera previsto en las cláusulas particulares, correspondiente al país de origen del bien ofrecido u otra usual en el momento de la importación.

b) Los pliegos de bases y condiciones particulares deberán ajustarse a los términos comerciales de uso habitual en el comercio internacional, tal como, entre otras, las “Reglas Oficiales de la Cámara de Comercio Internacional para la Interpretación de Términos Comerciales – INCOTERMS". La selección del término aplicable dependerá de las necesidades de la jurisdicción o entidad y de las características del bien objeto del contrato.

c) De no estipularse lo contrario las cotizaciones se establecerán en condición C.I.F.

d) En las cotizaciones en condición C.I.F., deberá indicarse la moneda de cotización de los seguros y fletes, los que deberán cotizarse como se disponga en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

e) En aquellos casos especiales en que se establezca la condición F.O.B. para las cotizaciones, el organismo o entidad contratante deberá calcular el costo de los seguros y fletes a los fines de realizar la comparación de las ofertas.

f) Salvo convención en contrario, los plazos de entrega se entenderán cumplidos cuando el organismo contratante reciba los bienes en el lugar que indique el pliego de bases y condiciones particulares.

g) Cuando se estipulare que la nacionalización o desaduanamiento del bien adjudicado debe estar a cargo de la jurisdicción o entidad contratante, aquélla deberá ser tramitada y obtenida en todos los casos después de la apertura de la carta de crédito o instrumentación bancaria que corresponda.

ARTÍCULO 19.- MUESTRAS. Podrá requerirse en el pliego de bases y condiciones particulares la presentación de muestras por parte del oferente indicándose el plazo para acompañar las mismas, que no deberá exceder del momento límite fijado en el llamado para la presentación de las ofertas.

El oferente podrá, para mejor ilustrar su oferta, presentar muestras, pero no podrá reemplazar con éstas las especificaciones técnicas.

Las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas. En el interior del sobre, caja o paquete que las contenga el oferente deberá consignar su nombre o razón social.

ARTÍCULO 20.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo siguiente y que se encuentren incorporadas al Sistema de Información de Proveedores, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

ARTÍCULO 21.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

ARTÍCULO 22.- APERTURA DE LAS OFERTAS. En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas, en acto público, en presencia de funcionarios de la jurisdicción o entidad contratante y de todos aquellos que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si hubiere observaciones se dejará constancia en el acta de apertura para su posterior análisis por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 23.- VISTA DE LAS OFERTAS. Los interesados que así lo requieran podrán tomar vista de los precios cotizados en las ofertas durante la apertura. Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copia a su costa.

En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 24.- ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la comisión evaluadora, hasta la notificación del dictamen de evaluación.

La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las actuaciones.

ARTÍCULO 25.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.

b) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.

c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del reglamento aprobado por Decreto Nº1030/16.

d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

h) Si contuviera condicionamientos.

i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

k) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.

En los pliegos de bases y condiciones particulares no se podrán prever otras causales de desestimación no subsanables de ofertas.

ARTÍCULO 26.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES. Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la jurisdicción o entidad contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por sí o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo mayor.

La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

ARTÍCULO 27.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendarios anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

ARTÍCULO 28.- PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO. La Comisión Evaluadora, o la Unidad Operativa de Contrataciones en los procedimientos donde no sea obligatorio la emisión del dictamen de evaluación, podrá solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente.

Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes.

A tales fines se podrá solicitar a los oferentes precisiones sobre la composición de su oferta que no impliquen la alteración de la misma.

ARTÍCULO 29.- DESEMPATE DE OFERTAS. En caso de igualdad de precios y calidad se aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente.

De mantenerse la igualdad se invitará a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de precios.

Para ello se fijará día, hora y lugar y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar y se labrará el acta correspondiente.

Si un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original.

De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

ARTÍCULO 30.- COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. El dictamen de evaluación de las ofertas se comunicará, a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

ARTÍCULO 31.- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación.

ARTÍCULO 32.- GARANTIA DE IMPUGNACIÓN. La garantía de impugnación se constituirá de la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la preselección, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

c) En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación será establecida en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.

ARTÍCULO 33.- ALTA EN EL PADRON ÚNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y Nº 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

ARTÍCULO 34.- FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El acto administrativo de finalización del procedimiento, será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares.

En los casos en que se haya distribuido en varios renglones un mismo ítem, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem cotizado independientemente del renglón en el que el proveedor hubiera ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTÍCULO 35.- NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O DE VENTA. La notificación de la orden de compra o de venta al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato y será notificada dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 36.- FIRMA DEL CONTRATO. En los casos en que el acuerdo se perfeccionara mediante un contrato, el mismo se tendrá por perfeccionado en oportunidad de firmarse el instrumento respectivo y se deberá notificar al adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, que el contrato se encuentra a disposición para su suscripción por el término de TRES (3) días. Si vencido ese plazo el proveedor no concurriera a suscribir el documento respectivo, la jurisdicción o entidad contratante lo notificará por los medios habilitados al efecto y en este caso la notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación comunicando que el contrato está a disposición para ser suscripto, el adjudicatario podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 37.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta VEINTE (20) días como máximo.

La garantía de cumplimiento del contrato será del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

ARTÍCULO 38.- MONEDA DE LA GARANTÍA. La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

ARTÍCULO 39.- FORMAS DE GARANTÍA. Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16 podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

g) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante.

La jurisdicción o entidad contratante, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma de la garantía en el pliego de bases y condiciones particulares.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

ARTÍCULO 40.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS. No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a) Adquisición de publicaciones periódicas.

b) Contrataciones de avisos publicitarios.

c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL

TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL

TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.

f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8º de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.

h) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

i) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

ARTÍCULO 41.- RENUNCIA TÁCITA. Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Nacional de lo que constituya la garantía.

ARTÍCULO 42.- ACRECENTAMIENTO DE VALORES. La ADMINISTRACIÓN NACIONAL no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes.

ARTÍCULO 43.- ENTREGA. Los cocontratantes deberán cumplir la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integren la orden de compra, venta o contrato.

ARTÍCULO 44.- PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN. Las Comisiones de Recepción recibirán los bienes con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.

El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la jurisdicción o entidad contratante. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara uno distinto. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la Comisión interviniente actuará de conformidad con lo dispuesto en el Título III, Capítulo Único del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 45.- EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN. La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el cocontratante realice la prestación fuera de plazo y la jurisdicción o entidad contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.

ARTÍCULO 46.- FACTURACIÓN. Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma y en el lugar indicado en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago.

ARTÍCULO 47.- PLAZO DE PAGO. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se establezca uno distinto.

Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Si se estableciera el pago por adelantado, el cocontratante deberá constituir una contragarantía por el equivalente a los montos que reciba como adelanto.

ARTÍCULO 48.- MONEDA DE PAGO. Los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo a lo previsto en las disposiciones que a tales fines determine la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 49.- GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. Serán por cuenta del proveedor el pago de los siguientes conceptos, sin perjuicio de los que puedan establecerse en el pliego de bases y condiciones particulares:

a) Tributos que correspondan;

b) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;

c) Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.

d) Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del proveedor. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o entidad contratante no lo hubiera establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.

ARTÍCULO 50.- AUMENTOS O DISMINUCIONES. El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral de la jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%).

En los casos en que resulte imprescindible para la jurisdicción o entidad contratante, el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante.

ARTÍCULO 51.- CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN. Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la cesión. En caso de cederse sin mediar dicha autorización, la jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las características del cocontratante original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos emitidas por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 52.- CLASES DE PENALIDADES. Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16

ARTÍCULO 53.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

ARTÍCULO 54.- REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN. La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente, que resulte debidamente acreditado.

ARTÍCULO 55.- RENEGOCIACIÓN. En los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios se podrá solicitar la renegociación de los precios adjudicados cuando circunstancias externas y sobrevinientes afecten de modo decisivo el equilibrio contractual.

ARTÍCULO 56.- CLASES DE SANCIONES. Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 57.- CONSECUENCIAS. Una vez aplicada una sanción de suspensión o inhabilitación, ella no impedirá el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución, ni de sus posibles ampliaciones o prórrogas, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sanción y hasta la extinción de aquélla.

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances. Sancionada: Noviembre 28 de 2001.  Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción.

ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

        - El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país;

        - En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.  En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

  - Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo;

  - Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.

ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dese por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTICULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de su promulgación.

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún.

Ley Nº 24.493

TRABAJO

Adóptanse medidas en relación a la denominada "mano de obra nacional".

Sancionada: Mayo 31 de 1995.

Promulgada Parcialmente: Junio 22 de 1995.

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — La realización de trabajos en todo el territorio de la República Argentina, así como en las aeronaves, los buques y artefactos navales que enarbolen el pabellón nacional, será reservada exclusivamente a los ciudadanos argentinos nativos o nacionalizados y a los extranjeros habilitados por la Ley General de Migraciones para desempeñar tareas remuneradas, en adelante denominados "mano de obra nacional".

ARTICULO 2º — La Dirección Nacional de Migraciones, en ningún caso podrá extender autorización para realizar tareas remuneradas o lucrativas a extranjeros admitidos como "residentes transitorios", existiendo mano de obra nacional disponible.

ARTICULO 3º — La determinación de la inexistencia de "mano de obra nacional", será efectuada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, previa consulta a las organizaciones sindicales con capacidad para representar a los trabajadores de la actividad de que se trate. (Artículo observado por art. 1º del Decreto Nº 845/95 B.O. 28/06/1995)

ARTICULO 4º — Cuando la autoridad laboral, en ocasión de sus inspecciones, constate mano de obra empleada en transgresión a las leyes migratorias en un porcentaje igual o mayor al 20 % del total de la mano de obra empleada, estará facultada para proceder a la inmediata clausura del establecimiento.

ARTICULO 5º — Comuníquese al Poder Ejecutivo. — ALBERTO R. PIERRI. — EDUARDO MENEM. — Esther Pereyra Arandía de Pérez Pardo. — Edgardo Piuzzi.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

| ENTIDAD CONTRATANTE: | Hospital General 602 – Hospital Militar “Campo de Mayo” |
| --- | --- |
| UOC: | 84 – 08 |
| DOMICILIO: | Ruta Nacional Nº 8 – (CP 1659) Campo de Mayo – Buenos Aires |
| CORREO ELECTRÓNICO: | sccu2342@cge.mil.ar |
| FAX: | (011) 4666 2005 |
| TIPO DE PROCEDIMIENTO: | Licitación Publica Decreto Delegado 1023/01 – Art. 25 – Inc a) Decreto 1030/2016 – Art. 10. | Nº: 02 | EJERCICIO: 2018 |
| CLASE: | De Etapa Única Nacional. |
| MODALIDAD: | Sin Modalidad. |
| Nº DE EXPEDIENTE: 2H18 – 1668/5 | EJERCICIO: 2018 |
| RUBRO: | 45 - MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA. |
| OBJETO: | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEL H GRL 602 – HMCM. |

| DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE PLANILLA SON CORRECTOS, Y ME COMPROMETO A ACUSAR LA RECEPCIÓN DE CUALQUIER COMUNICACIÓN EFECTUADA A TRAVEZ DE ESTOS MEDIOS: |
| --- |
| APELLIDO Y NOMBRE/ RAZON SOCIAL: |  |
| CUIT: |  |
| DOMICILIO | CALLE: |  |
|  | LOCALIDAD: |  |
|  | PROVINCIA: |  |
| TELEFONO: |  |
| E – MAIL: |  |
| HORARIO COMERCIAL DE ATENCION | DESDE: | HASTA: |
| PERSONAS AUTORIZADAS*: |  | DNI NRO: |
| PERSONAS AUTORIZADAS*: |  | DNI NRO: |
| PERSONAS AUTORIZADAS*: |  | DNI NRO: |
| *Personas autorizadas por el oferente a acceder al expediente en nombre de la firma, recibir notificaciones y retirar documentación relativa al presente acto contractual. ASUMO LA COMPLETA OBLIGACIÓN DE INFORMAR DENTRO DEL PLAZO IMPRORROGABLE DE VEINTICUATRO (24) HORAS SOBRE CUALQUIER MODIFICACIÓN A LOS DATOS MENCIONADOS PRECEDENTEMENTE. |

|  |  | HOSPITAL GENERAL 602 - HMCM Nombre del Organismo Contratante: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Procedimiento de Seleccion: |  |  |  |  |
|  |  | Licitación Pública Nro: 2 Ejercicio: 2018 Tipo: |
|  |  | De etapa única nacional Clase: |
|  |  | Sin Modalidad Modalidad: |
|  |  | 2H18-1668/5 Expediente Nro: |
|  |  | 45 Mantenim,Reparacion y Limpieza - - - Rubro Comercial: |
|  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Objeto de la Contratación: |
|  |  | $ 810,00 Costo del Pliego: |
|  |  | Presentacion de las Ofertas: |  |  |  |  |
|  |  | Plazo y Horario Lugar y Dirección SAF (UOC) DEL H GRL 602 - HMCM - CAMPO DE MAYO Desde el: Hasta el: 16/07/2018 a las 12:00 |
|  |  | Acto de Apertura: |  |  |  |  |
|  |  | Plazo y Horario Lugar y Dirección SAF (UOC) DEL H GRL 602 - HMCM Fecha: 17/07/2018 - Hora: 08:30 |
|  |  | Especificaciones: |  |  |  |  |
|  |  | Rng Nro Cantidad Unidad Medida Sibys Descripcion Precio Unitario Importe Total 1 1 SERV 331-06177-0001 MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al Item: REPARACION INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE TEJAS EN EL EDIFICIO NRO1 CASINO DE OFICIALES - RADIOLOGIA - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. 2 1 SERV 331-06177-0001 MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al Item: REPARACION INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE TEJAS EN EL EDIFICIO NRO 10 AGRUPACION APOYO - OPERACIONES (PLANTA ALTA) - COCINA - RANCHO DE TROPA (PLANTA ALTA) - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. 3 1 SERV 331-06177-0001 MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al Item: REPARACION INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE TEJAS EN EL EDIFICIO NRO 13 - ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIDAD (ACU) - DEPOSITO DE SUMINISTROS - DEPOSITO DE ROPA - TECHO TRASERO DE LA GUARDIA - INTENDENTE DE CUATEL - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. 4 1 SERV 331-06177-0001 MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al Item: REPARACION INTEGRAL DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO NRO 2 SECTOR DERECHO - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. 5 1 SERV 331-06177-0001 MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al Item: REPARACION DE FILTRACIONES EN DOS LOCALES DE LA DIVISION TELEFONIA E INFORMATICA - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. 6 1 SERV 331-06177-0001 MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al Item: REPARACION DE ABERTURAS EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. 7 1 SERV 331-06177-0001 MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al Item: REMODELACION DE DOS LOCALES EN LABORATORIO - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. 8 1 SERV 331-06177-0001 MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al Item: REMODELACION DE LOCALES EN EDIFICIO NRO 10 BAÑOS DE TROPA MASCULINO - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. 9 1 SERV 331-06177-0001 MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al Item: REMODELACION DE BAÑO DE CUADROS Y CAÑERIA CLOACAL EN EDIFICIO NRO 9 10 1 SERV 331-06177-0001 MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al Item: REMODELACION DEL HALL EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA - EDIFIO NRO 2 - HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. 11 1 SERV 331-06177-0001 MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al Item: PUESTA EN VALOR DEL FRENTE DEL HOSPITAL - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. 12 1 SERV 331-06177-0001 MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al Item: INSTALACION DE PANELES DE ACRILICO EN MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO SERVICIO DE PSIQUIATRIA - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. 13 1 SERV 331-06177-0001 MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al Item: PUESTA EN VALOR DE LA RED CONTRA INCENDIO - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. 14 1 SERV 331-06177-0001 MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al Item: REVESTIMIENTO EN SALA DE ESPERA DE LABORATORIO - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. 15 1 SERV 331-06177-0001 MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICI Observaciones al Item: PUESTA EN VALOR DE LAS DOS MARQUESINAS EN GUARDIA MEDICA - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. Total: Ante diferencias entre el texto del Item y las Observaciones al Item debera considerarse indefectiblemente las Observaciones al Item |
|  |  | Importe Total De La Oferta (En Letras): C.U.I.T: Plazo de Entrega: Garantia: Forma de Pago: Descuentos: Plazo de Mantenimiento de Oferta: Aclaraciones: Nro de Inscripcion en Sec.Hac.: CAP INT DIEGO OSCAR PONCE DE LEON Firma del Oferente: J UOC / H GRL 602 - HMCM |

| ENTIDAD CONTRATANTE: | Hospital General 602 – Hospital Militar “Campo de Mayo” |
| --- | --- |
| UOC: | 84 – 08 |
| DOMICILIO: | Ruta Nacional Nº 8 – (CP 1659) Campo de Mayo – Buenos Aires |
| CORREO ELECTRÓNICO: | sccu2342@cge.mil.ar |
| FAX: | (011) 4666 2005 |
| TIPO DE PROCEDIMIENTO: | Licitación Publica Decreto Delegado 1023/01 – Art. 25 – Inc a) Decreto 1030/2016 – Art. 10. | Nº: 02 | EJERCICIO: 2018 |
| CLASE: | De Etapa Única Nacional. |
| MODALIDAD: | Sin Modalidad. |
| Nº DE EXPEDIENTE: 2H18 – 1668/5 | EJERCICIO: 2018 |
| RUBRO: | 45 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA. |
| OBJETO: | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEL H GRL 602 – HMCM. |
| PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO: | CINCUENTA (50) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS. |
| COSTO DEL PLIEGO: |
| PESOS OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 810,00). Solo deberá ser abonado en los casos en que el Pliego sea retirado del Organismo Contratante. La descarga del sitio web www.argentinacompra.gov.ar es gratuita. |
| ACTO DE APERTURA |
| LUGAR: | HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO – SAF – UOC – Av. Tte Grl PABLO RICCHIERI S/Nro – Puerta 4 – Campo de Mayo – Provincia de Buenos Aires – C.P. 1659. |
| DÍA: | 17 de julio de 2018 |
| HORARIO: | 0830 hs |
| PRESENTACION DE OFERTAS |
| LUGAR: | HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO – SAF – UOC – Av. Tte Grl PABLO RICCHIERI S/Nro – Puerta 4 – Campo de Mayo – Provincia de Buenos Aires - C.P. 1659. |
| PLAZO: | Días hábiles hasta las DOCE (12) horas del día hábil anterior al fijado para la Apertura. |
| HORARIO: | de 0800 Hs a 1200 Hs. |
| RETIRO, ADQUISICION O VISTA DEL PLIEGO |
| LUGAR: | HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO – SAF – UOC – Av. Tte Grl PABLO RICCHIERI S/Nro – Puerta 4 – Campo de Mayo – Provincia de Buenos Aires – C.P. 1659. |
| PLAZO: | Días hábiles hasta el día y hora fijado para la Visita. |
| HORARIO: | de 0800 a 1200 hs. |
| CONSULTAS AL PLIEGO |
| LUGAR: | HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO – SAF – UOC – Av. Tte Grl PABLO RICCHIERI S/ Nro. –Puerta 4 – Campo de Mayo – Provincia de Buenos Aires – C.P. 1659 o en el correo electrónico sccu2342@cge.mil.ar. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas las presentadas fuera de término. |
| PLAZO: | Días hábiles hasta TRES (3) días anteriores a la fecha fijada para la Apertura. |
| HORARIO: | De 0800 a 1200 hs. |
| PRESENTACION DE MUESTRAS |
| LUGAR: | NO POSEE. |
| PLAZO: | -.- |
| HORARIO: | -.- |
| VISITA/ VISTA DE MUESTRA PATRON |
| LUGAR: | HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO – DEPARTAMENTO MATERIALES – Av. Tte Grl PABLO RICCHIERI S/Nro. – Puerta 4 – Campo de Mayo – Provincia de Buenos Aires - C.P. 1659. |
| PLAZO: | Según Art. 05 del presente PBCP. |
| HORARIO: | Según Art. 05 del presente PBCP. |

Condiciones Generales:

  - El adjudicatario deberá responder por el personal empleado, el Hospital no es responsable por accidentes durante el desarrollo de las tareas.

  - Los materiales a emplear deberán ser nuevos y de marcas reconocidas en el mercado.

  - El adjudicatario se compromete y será responsable de utilizar mano de obra o personal capacitado para los trabajos que se realicen. El adjudicatario deberá realizar todos aquellos trabajos y proveer elementos que, aunque no se detallen o indiquen en la documentación, sean necesarios para la correcta terminación y prolijidad de los trabajos.

  - La obra deberá contar con una garantía de 6 (seis) meses como minimo

### Visita de Obra

  - Será obligación de los oferentes, realizar la Visita de Obra a los efectos de tomar contacto in-situ con:

    - La totalidad de los trabajos a efectuar.

    - Las condiciones del lugar físico.

    - Los posibles inconvenientes que se opongan al normal desenvolvimiento de los trabajos a ejecutar;

    - Todo cuanto pudiera influir para el justiprecio que se haga de la misma.

La visita se efectuará en la fecha determinada en el Articulo Nro 5 del presente PBCP y deberá estar firmada por un responsable de la Oficina de Construcciones.

RENGLON NRO 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA

REPARACION INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE TEJAS EN EL

EDIFICIO NRO 1

CASINO DE OFICIALES - RADIOLOGIA

Prestación de mano de obra especializada e insumos para la reparación integral de filtraciones en el Edificio Nro 1 donde la cubierta se compone de faldones de tejas del tipo francés. Como se observa en el Plano de Planta de Techos (Plano Nro 007-2018) el lugar mas complejo constituye el encuentro de cuatro (4) faldones de tejas sobre el pasillo de Radiología, donde el caudal de agua en días de lluvia necesita de canaletas de desagüe en perfecto estado y una impermeabilización resistente sobre los faldones en el punto de intersección.

Se entiende por reparación integral la reparación del CONJUNTO conformado por tejas, alfajías, listones, tirantes y cabios y accesorios complementarios que conforman la estructura de cubierta, inclusive el material aislante hidrófugo del tipo “RUBEROID”. Incluye la reparación de cielorraso afectado por la humedad en el interior de los locales.

El edificio presenta actualmente filtraciones en cuatro (4) sectores, en Planta Alta (Casino de Oficiales) el cielorraso suspendido en la intersección de los tres pasillos presenta manchas de humedad. En el área de Radiología (Planta Baja) existen tres sectores con filtraciones, el primero sobre el local 38/1, es el más afectado, y coincide con la intersección de cuatro faldones en la cubierta de techos, el paso (local 38) presenta filtraciones en coincidencia con la pared y un segundo sector en medio del cielorraso, que se ve agravado por encontrarse la filtración sobre un artefacto de iluminación. El local 50 (Sala de Rayos) posee casi el 60 % de la superficie del cielorraso totalmente afectada por la humedad, el sector mas afectado esta cercano al cerramiento que coincide con la intersección del faldón de tejas del Edificio 1-A con el Pasillo Conector que une el Edificio 1 con el Nro 15 (Ver Plano Nro 007).

Se adjuntan los siguientes planos para la mejor identificación de las áreas.

PLANO Nro 005-2018 Filtraciones en Edif Nro 1 Planta Alta – Casino de Oficiales

PLANO Nro 006-2018 Filtraciones en Edif Nro 1 Planta Baja – Radiología

PLANO Nro 007-2018 Filtraciones en Edif. Nro 1 Planta de techos

Las tareas necesarias sobre en Planta alta son las siguientes:

- Se deberán desmontar las tejas del faldón que presente filtraciones, las áreas afectadas son las que se observan de acuerdo al Plano Nro 005-2018, en correspondencia con el plano de la planta de techos Nro 007-2018.

- Reparación de la estructura de madera, incluye el recambio de piezas deterioradas por acción de la humedad, empezando por la alfajía, los tirantes, los cabios y finalmente los listones sobre los que se apoyan las tejas. Se deberán eliminar toda flexión en la estructura de madera. El edificio posee un entrepiso, por lo cual identificar los lugares donde se producen filtraciones y los trabajos de reparación se pueden ejecutar con la facilidad de tener la estructura a la vista.

- Colocación de material aislante e hidrófugo del tipo RUBEROID o calidad superior.

- Colocación de zinguería metálica de desagüe, este punto es de especial atención dado que la filtración en el cielorraso se da en la intersección de los faldones.

- Reposición de tejas rotas.

- Retirar cielorraso y revestimiento de pared deteriorado en el paso Nro 55 (Plano Nro 005-2018), aglobado o desprendido por  efecto de la humedad. Reparación y pintura color y textura similar a la existente.

Las tareas en el Servicio de Radiología son las siguientes:

- Se deberán desmontar las tejas de todos los faldones que presente filtraciones, incluso la zinguería de desagüe, las áreas afectadas son las que se observan de acuerdo al Plano Nro 006-2018, en correspondencia con el plano de la planta de techos Nro 007-2018.

- Reparación de la estructura de madera, incluye el recambio de piezas deterioradas por acción de la humedad, empezando por la alfajía, los tirantes, los cabios y finalmente los listones sobre los que se apoyan las tejas. Se deberán eliminar toda flexión en la estructura de madera. El edificio posee un entrepiso, por lo cual identificar los lugares donde se producen filtraciones y los trabajos de reparación se pueden ejecutar con la facilidad de tener la estructura a la vista.

- Colocación de material aislante e hidrófugo del tipo RUBEROID o calidad superior.

- Colocación de zinguería metálica de desagüe, este punto es de especial atención dado que la filtración en el cielorraso se da en la intersección de los faldones.

- Reposición de tejas rotas.

Retirar cielorraso y revestimiento de pared deteriorado en los locales 38, 38/1 y 50 (Plano Nro 006-2018), aglobado o desprendido por  efecto de la humedad. Reparación y pintura color y textura similar a la existente.

FILTRACIONES EN EDIFICIO NRO 1 P.A. CASINO DE OFICIALES

FILTRACIONES EN EDIFICIO NRO 1/A RADIOLOGÍA PLANTA BAJA

FILTRACIONES EN EDIFICIO NRO 1 Y 1/A PLANTA DE TECHOS

RENGLON NRO 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA

REPARACION INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE TEJAS EN EL

EDIFICIO NRO 10

AGRUPACION APOYO – OPERACIONES (Planta Alta)

COCINA - RANCHO DE TROPA (Planta Baja)

Prestación de mano de obra especializada e insumos para la reparación integral de filtraciones en el Edificio Nro 10 (Agrupación Apoyo, Departamento Operaciones) donde la cubierta se compone de cuatro faldones de tejas del tipo francés.  El local de la Cocina que presenta filtraciones presenta una cubierta de losa, y es un local que se agregó al Edificio cuando fue refaccionado por la Dir Ing Infr hace aproximadamente dos años.

Se entiende por reparación integral la reparación del CONJUNTO conformado por tejas, alfajías, listones, tirantes y cabios y accesorios complementarios que conforman la estructura de cubierta, inclusive el material aislante hidrófugo del tipo “RUBEROID”. Incluye la reparación de cielorraso afectado por la humedad en el interior de los locales.

El edificio presenta actualmente filtraciones en siete (7) sectores de la Planta Alta, donde los locales 38 y 39 son los que evidencian un mayor deterioro en el cielorraso (Departamento Operaciones), en los locales mencionados se deberá examinar en obra y como tarea previa a iniciar los trabajos si las filtraciones son, además, producto de los tanques de reserva ubicados en el entretecho. Los sectores de filtraciones en la Agrupación Apoyo son aislados y el sector más deteriorado es la esquina izquierda del Dormitorio de Tropa., lindante con el Departamento Operaciones.

Se adjuntan los siguientes planos para la mejor identificación de las áreas.

PLANO Nro 003-2018 Filtraciones en Edif Nro 10 Planta Alta

PLANO Nro 004-2018 Filtraciones en Edif Nro 10 Planta Baja

Las tareas necesarias sobre la cubierta del Edificio en Planta alta son:

- Se deberán desmontar las tejas de los faldones que presenten filtraciones, las áreas afectadas son las que se observan de acuerdo al Plano Nro 003-2018.

- Reparación de la estructura de madera, incluye el recambio de piezas deterioradas por acción de la humedad, empezando por la alfajía, los tirantes, los cabios y finalmente los listones sobre los que se apoyan las tejas. Se deberán eliminar toda flexión en la estructura de madera.

- Colocación de material aislante e hidrófugo del tipo RUBEROID o calidad superior.

- Colocación de zinguería metálica de desagüe.

- Reposición de tejas rotas.

- Retirar cielorraso y revestimiento de pared deteriorado, aglobado o desprendido por  efecto de la humedad. Reparación y pintura color y textura similar a la existente.

Las tareas necesarias sobre el local que presenta filtraciones en planta baja (Cocina) son:

- Verificar la estanqueidad e impermeabilidad de la membrana, especialmente en la babeta en unión al cerramiento y alrededores del embudo de techo.

- Retirar cielorraso deteriorado o englobado por acción de la humedad, reparar cielorraso y revoque de pared con terminación similar a la existente, terminar con pintura tipo marca “ALBA” o calidad superior, color y textura similar a la existente.

FILTRACIONES EN EDIFICIO NRO 10 AGRUPACION APOYO – OPERACIONES PLANTA ALTA

FILTRACIONES EN EDIFICIO NRO 10 COCINA PLANTA BAJA

RENGLON NRO 3

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA

REPARACION INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE TEJAS EN EL

EDIFICIO NRO 13 – ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIDAD (ACU) –DEPÓSITO DE SUMINISTROS-DEPOSITO DE ROPA- TECHO TRASERO DE LA GUARDIA – INTENDENTE DE CUARTEL

Prestación de mano de obra especializada e insumos para la reparación integral de filtraciones en el Edificio Nro 13 (Archivo Central de la Unidad –ACU- , Deposito de Suministros – Deposito de Ropa), el cuarto peine del Edificio Nro 3 (2 locales de siquiatria), Edificio Nro 18 (Intendente de Cuartel) y el alero Trasero del Edificio Nro 16 (Guardia de Prevención). Todos los mencionados presentan cubierta de tejas del tipo francés.

Se entiende por reparación integral la reparación del CONJUNTO conformado por tejas, alfajías, listones, tirantes y cabios y accesorios complementarios que conforman la estructura de cubierta.

El edificio presenta actualmente filtraciones en cinco sectores puntuales, cuyas dimensiones y ubicación se detallan en el plano adjunto.

Las tareas necesarias sobre la cubierta de cada Edificio son:

- Se deberán desmontar las tejas de los faldones que presenten filtraciones, las áreas afectadas son las que se observan de acuerdo al plano.

- Reparación de la estructura de madera, incluye el recambio de piezas deterioradas por acción de la humedad, empezando por la alfajía, los tirantes, los cabios y finalmente los listones sobre los que se apoyan las tejas. Se deberán eliminar toda flexión en la estructura de madera.

- Colocación de material hidrófugo del tipo RUBEROID.

- Colocación de zinguería metálica de desagüe.

- Reposición de tejas rotas.

En todos los sectores mencionados no existe cielorraso, por lo que las filtraciones son fácilmente identificables, excepto en el Edificio Nro 3. Solamente en ambos locales del Edificio Nro 3 se requiere además:

a. Picado de cielorraso y revestimiento de pared deteriorado, aglobado o desprendido por   efecto de la humedad. Reparación y pintura similar a la existente.

SE ADJUNTAN EL PLANO Nro 2018-1 PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS LUGARES CON PERDIDAS

PLANO DE FILTRACIONES EN TECHOS. VARIOS LOCALES

RENGLON NRO 4

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA

REPARACION INTEGRAL DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO NRO 2

SECTOR DERECHO

Prestación de mano de obra especializada e insumos para la reparación integral de filtraciones en el Edificio Nro 2 donde la cubierta se compone de un sector central de losa recubierto en membrana y dos faldones de tejas sobre el ala derecha, uno de los cuales escurre el desagüe al patio y el otro a un sector de losa recubierto por membrana, a través de embudos y caños de lluvia, ver Planos Nros 004 y 008-2018 para mayor detalle y superficie cubierta. El pasillo conector se detalla en el Plano Nro 009-2018, y une el Edif. 2 con el Edif. 4.

Se entiende por reparación integral la reparación del CONJUNTO conformado por tejas, alfajías, listones, tirantes y cabios y accesorios complementarios que conforman la estructura de cubierta, inclusive el material aislante hidrófugo del tipo “RUBEROID”, para los faldones de tejas; en el sector de losa recubierto por membrana incluye el recambio de sectores deteriorados, aseguramiento de estanqueidad en empalmes, destape de embudos y caños de lluvia. Por dentro de los locales incluye la reparación de cielorraso afectado por la humedad, terminación y pintura similar a la existente.

El edificio presenta actualmente filtraciones en  once (11) áreas en el sector recubierto con membrana (Ver Plano Nro 004-2018) Dentro de este sector se menciona especialmente:

- El local 54, detall de Clínica Médica, es el que presenta un mayor deterioro, el área marcada sobre el plano corresponde a un caño de lluvia, partes del mismo están a la vista por desprendimiento de la mampostería que lo recubre, se requiere poner en funcionamiento el sistema de desagüe completo, desde el embudo de techo en la cubierta hasta asegurar el libre escurrimiento del agua.

- Similar al punto anterior es el local 52, siendo menor la filtración y los daños a la mampostería.

- El resto de las áreas son puntuales, y presentan diferente grado de deterioro en la mampostería de cielorraso.

- En todos los casos se requiere el picado del revestimiento, tanto de cielorraso como de pared, retirar los sectores que presenten desprendimientos, aglobamientos o manchas de humedad. Terminación de revestimiento y pintura similar.

El pasillo que conecta el Edif 2 con el Edif 4 presenta desprendimientos de tejas, daños en la estructura de madera y en la zinguería de desagüe, se requiere el retiro de las tejas, la reparación de la estructura de madera y el recambio de la zinguería de desague, más las tareas descriptas anteriormente para el interior de los locales.

Se adjuntan los siguientes planos para la mejor identificación de las áreas.

PLANO Nro 004-2018 Plano de locales – Edif Nro 2

PLANO Nro 008-2018 Plano de planta de techos – Edif Nro 2

PLANO Nro 009-2018 Plano de planta de techos – Pasillo conector

FILTRACIONES EN EDIFICIO NRO 2. COCINA PLANTA BAJA

FILTRACIONES EN EDIFICIO NRO 2 PLANTA DE TECHOS

FILTRACIONES EN EDIFICIO NRO 2 CONEXIÓN AL 4

RENGLON NRO 5

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA

REPARACION DE FILTRACIONES EN DOS LOCALES DE LA DIVISION TELEFONÍA E INFORMÁTCIA

Prestación de mano de obra especializada e insumos para la reparación integral de filtraciones en dos locales pertenecientes a la Div Com e Info, ambos locales presentan cubierta de tejas del tipo francés.

Se entiende por reparación integral la reparación del CONJUNTO conformado por tejas, alfajías, listones, tirantes y cabios y accesorios complementarios que conforman la estructura de cubierta.

Las tareas necesarias en el Edif Nro 14 son las siguientes:

- En el Edif Nro 14, Taller de Informática, el área afectada es de aproximadamente 10 m2 , se requiere el desmonte de la totalidad de las tejas del faldón afectado.

- Reparación de la estructura de madera, incluye el recambio de piezas deterioradas, empezando por la alfajía, los tirantes, los cabios y finalmente los listones sobre los que se apoyan las tejas. Se deberán eliminar toda flexión en la estructura de madera.

- Colocación de material hidrófugo del tipo RUBEROID.

- Tratamiento de protección de la estructura de madera interior con pintura tipo marca “CETOL” línea “Classic” color caoba o calidad superior.

- Reposición de tejas rotas.

En el local Nro 79 del Edificio 1 se requieren los siguientes trabajos:

- Desmonte de la totalidad de tejas francesas en el faldón afectado, en un área aproximada de 5 m2 .

- Reparación de la estructura de madera. Se deberá recambiar las piezas de madera que se encuentren deterioradas, empezando por la alfajía, y siguiendo por los tirantes, los cabios y finalmente los listones sobre los que se apoyan las tejas. Se debe eliminar toda flexión en los diferentes elementos componentes de la estructura.

- Colocación de material hidrófugo del tipo RUBEROID,

- Reposición de tejas rotas.

- Recambio de zinguería de desagüe en uniones.

En ambos locales se requiere finalizar los trabajos ejecutando limpieza de obra, que consiste en: reparación de mampostería deteriorada, ya sea por la humedad de las filtraciones o producto del trabajo en obra, en caso de manchas de humedad se deberá picar toda la superficie para eliminar material afectado, en todos los casos se finalizará con una terminación con revoque similar al existente. Pintura con pintura para exteriores o exteriores tipo marca ALBA o calidad superior de color similar al existente

Se anexan dos planos para una mayor comprensión de los trabajos.

REPARACION DE FILTRACIONES DE TECHO DE TEJAS SECTOR INFORMATICA Y TALLER - EDIFICIO NRO 1 PLANTA BAJA

RENGLON NRO 6

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA REPARACION DE ABERTURAS EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA

Prestación de mano de obra especializada e insumos para realizar las tareas que se determinan:

- Tareas requeridas:

  - Reparación de persianas de las ventanas de la Sala, incluye cambio de correas, roldanas y mecanismos de ser necesario. Las correas deberán ser del tipo de algodón reforzadas y de 2,5 mm de espesor mínimo tipo marca “PERSIANTEX” modelo 209 o calidad superior.

  - Recambio de vidrios trizados/rotos y su reemplazo por vidrios de igual espesor y textura.

  - Sobre los paños 2 y 3 en cada ventana se deberán colocar sendos mosquiteros móviles, cuya remoción posibilite la limpieza. La tela de los mosquiteros deberá ser tipo marca “AGROREDES” o calidad superior de tipo metálico galvanizado, espesor del alambre 0,23 mm y tamaño del tejido 1,41 mm x 1,41 mm.

  - Se quitarán el resto de los mosquiteros que no estén sobre los paños 2 y 3.

- El local posee cinco (5) aberturas de dimensiones de las especificadas, la abertura nro 2 (desde la izquierda) se han reemplazado las hojas de ventana nros 3 y 4 por una puerta.

Estas son las dimensiones de las ventanas de la Sala:

RENGLON NRO 7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REMODELACIÓN DE DOS LOCALES EN LABORATORIO

Prestación de mano de obra especializada e insumos para la remodelación de dos locales en el Laboratorio del Hospital Militar Campo de Mayo.

El detalle de las tareas es la siguiente:

- Provisión e instalación de TRES (3) mesadas de superficie compacta, con borde anti-derrame, de superficie de color y material similar a mesadas existentes, de acuerdo con el plano y con las siguientes medidas:

  - 1,60 x 0,80 m

  - 1,70 x 0,60 m

  - 0,40 x 0,50 m

- Provisión y colocación de zócalo elevado de 50 mm del mismo material que la mesada en toda la superficie en contacto entre la mesada y la pared.

- Provisión y colocación de una pileta de acero inoxidable tipo AISI 304 o calidad superior, de 0,40 x 0,30 x 0,20 m, de acuerdo al plano. Incluye cañería de desagüe de polipropileno tipo marca AWADUCT o calidad superior.

- Provisión y colocación de grifería tipo marca “LATYN Canilla lavatorio volante cruz código SKU 175260-X” o calidad superior.

- Provisión y colocación de DOS (2) módulos de DOS (2) puertas, construidos en acero revestido con expoxi, de material exterior similar a existentes en el laboratorio de 1,2 m y 0,9 m de ancho, de acuerdo al plano.

- Provisión y colocación de UN (1) módulo de UNA (1) puerta, construido en acero revestido con expoxi, de material exterior similar a existente de 0,60 m de acuerdo a plano.

- Provisión y colocación de UNA (1) cajonera de CUATRO (4) cajones, construido en acero revestido con epoxi, de material exterior similar a existente de 0,60 m de acuerdo al plano.

LOCALES DE LABORATORIO

RENGLON NRO 8

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA REMODELACIÓN DE LOCALES EN EDIFICIO Nro 10 BAÑOS DE TROPA MASCULINO

Prestación de mano de obra especializada e insumos para remodelar los locales 49, 52, 50 y 51 en baños para tropas, que incluyan 2 (dos) sectores para inodoros, un local con 5 (cinco) sectores de ducha, 6 (seis) piletas lavamanos y la instalación de un termotanque de alta recuperación, de acuerdo a los planos. Cualquier variación entre lo establecido en las presentes Especificaciones Técnicas y los planos se considerará válido lo exigido en los planos.

Todos los servicios se entregarán funcionando tipo “llave en mano”.

- CONCEPTO DE LA OBRA

  - En los locales 50 y 51 se levantarán los inodoros existentes, colocando cañería de desagüe cloacal nueva, inclusive la que esta por debajo de la losa y esta a la vista en planta baja donde se encuentra la cocina.

  - El local 52 se elevará el nivel de piso terminado a cota +0,15m respecto del local 49 con la finalidad de colocar desagües cloacales a pileta de piso abierta. Los sectores de ducha deberán tener un nivel de piso terminado a +0,18m respecto del local 49. Se instalarán cinco duchas. Un termotanque (en el local 49), proveerá de agua fría y caliente solo en este local. Se construirán tabiques en ladrillo hueco a fin de delimitar tres recintos de ducha, tal cual se muestra en el Plano Nro 001-17. Los tabiques tendrán 1,90 m de altura medida desde nivel de piso de la ducha. Se sacará la ventana existente y se colocara una abertura del tipo ventiluz de dos hojas por sobre la línea de duchas.

  - En el local 49 se instalarán 6 (seis) piletas lavamanos en acero inoxidable, en mesada confeccionada en el mismo material, incluye bajomesada, espejos, grifería e iluminación. También se instalará en este local un termotanque sobre una mensula de HºAº construida al efecto.

- TAREAS NECESARIAS

    - En los locales Nros 50 y 51 se levantarán los inodoros existentes, reemplazándose la  cañería de desagüe por una nueva tipo marca “DURATOP” o calidad superior, del mismo diámetro, incluye la cañería existente por debajo de la losa a la vista en cielorraso del rancho-cocina de tropa que esta en planta baja. Se reemplazarán sistema de evacuación del depósito-mochila existente y se reparará toda pérdida de agua de los inodoros en su base.

    - En el local Nro 49 se instalará un termotanque tipo marca “RHEEM” línea Comercial 250 litros Gas Natural código SKU 428793 o calidad superior. Se construirá ménsula empotrada en la pared para apoyo del termotanque. Se conectará a cañería de gas existente.

    - Se instalarán 5 (cinco) cuadros de ducha en el local 52 de acuerdo al Plano Nro 003-17 tipo marca “FV” modelo Gritería de Ducha Doble Comando Calatea código SKU 1053596 o calidad superior, con su correspondiente conexión a agua fría y caliente y desagüe a rejilla de piso abierta de acuerdo a plano. El cuadro de ducha ira embutido en pared. Se proveerán y colocaran cinco cortinas para baño con sus correspondientes barrales. El color y tipo de cortina deberá ser aprobado por el Encargado de la Compañía de Soldados. Se colocará piso de porcellanato tipo línea “MANHATTAN DARK” 58x58 color dark código SKU 3075671 o calidad superior, el mismo material se empleará como revestimiento sobre pared, incluye guardacanto, hasta una altura igual a los tabiques separadores de las duchas, el mismo revestimiento de pared se colocará en las dos paredes donde se instalan las piletas lavamanos (Local 49) y hasta la misma altura del local 52. El resto de la pared se terminará con un revoque fino pintado con Látex Interior tipo marca “CASABLANCA” Limpia Fácil código SKU 1014781 o calidad superior tonalizado del mismo color que el dormitorio de tropa.

    - El desagüe de lavatorios y duchas confluirá en PPA de acuerdo a Plano Nro 003-17 y de allí se instalará una cañería existente por azotea accesible, el ramal debe quedar oculto mediante un escalón en hormigón pobre, y de allí una bajada vertical a la vista, y luego ramal debajo de piso hasta boca de inspección.

    - En el local Nro 49 se instalará una mesada contra la pared con 6 (seis) piletas lavamanos de acero inoxidable tipo marca “MASECOR” o calidad superior. Se instalara en correspondencia con cada pileta una canilla monocomando tipo marca “FV” Línea Arizona código SKU 1949789 y un espejo rectangular con medidas de acuerdo a los planos en concordancia con cada pileta, sólo se instalará agua fría mediante cañería empotrada en la pared, se sellará la conexión a agua caliente, de acuerdo a planos. Se instalará un bajomesada con puertas metálicas color blanco, incluye manijas abre-puertas. Todo lo expresado deberá estar en concordancia con lo establecido en el Plano Nro 013-17.

    - Las instalaciones eléctricas se regirán por lo establecido en el Plano Nro 012-17. El artefacto señalado en el plano como tipo “B” o “C” serán listones colgantes slip T5 2x28W tipo marca “LUCCIOLA” código SKU 1079028 o calidad superior. El artefacto tipo “A” en correspondencia con cada pileta lavamanos será un aplique de vidrio de 26x14 cm tipo marca “FERROLUX” código SKU 2276344 o calidad superior.

    - El contratista efectuará la limpieza de obra al finalizar los trabajos, retirando de los límites del hospital escombros y material sobrante, se deberán ejecutar todos los trabajos y/o imprevistos que no se encuentran especificados en la presente memoria descriptiva y que sean necesario para la correcta terminación de los mismos.

- PLANOS QUE RIGEN LA OBRA

- Plano Nro 001-17 Plano de Arquitectura

- Plano Nro 002-17 Plano de Agua F/C

- Plano Nro 003-17 Plano de Instalaciones Cloacales

- Plano Nro 004-17 Plano de Instalaciones de Gas

- Plano Nro 012-17 Plano de Instalaciones Eléctricas

- Plano Nro 013-17 Plano detalle de Lavabos y Bajomesada

- Plano Nro 014-17 Plano detalle de Lavabos y Bajomesada

- INSPECTOR DE OBRA

A efectos de controlar los trabajos, y el cumplimiento de los establecido en estas Especificaciones Técnicas se designa al Enc Ca Subof Pr CONDORÍ como Inspector de Obra, el cual tendrá potestad para rechazar materiales que no se ajusten a los especificado o de baja calidad, como así también cualquier duda que no este detallada en la presente Especificación Técnica.

PLANOS DE ARQUITECTURA

EDIFICIO NRO 10 BAÑO DE TROPA MASCULINO

PLANO DE AGUA F/C

PLANO DE INSTALACIONES CLOACALES

PLANO DE INSTALACIONES DE GAS

PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

PLANO DE DETALLE DE LAVADOS Y BAJO MESADA

PLANO DE DETALLE DE LAVADOS Y BAJO MESADA

RENGLON NRO 9

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA REMODELACIÓN DE BAÑO DE CUADROS Y CAÑERÍA CLOACAL EN EDIFICIO NRO 9

Prestación de mano de obra especializada e insumos para la remodelación del baño de cuadros y el reemplazo de la cañería cloacal de desagüe en el edificio nro 9.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

El local nro 23 es un baño de cuadros que presenta filtraciones hacia la escalera que está debajo, el local posee conexión a agua fría y caliente a la vista.

En el local nro 1 (planta baja) se encuentran los desagües de las duchas y retretes de los locales nros 13 a 19 que se encuentran en la planta alta, todos los ramales horizontales se encuentran a la vista, excepto el vertical que se encuentra empotrado, tal cual se observa en las fotografías:

DETALLE DE LAS TAREAS:

- En el local nro 1 se requiere:

  - Retirar la cañería completa (todos los ramales horizontales, inclusive desagüe de los inodoros que se encuentran en planta alta y el ramal vertical), y reemplazarla por una de diámetro similar conformada en material polipropileno sanitario tipo marca “AWADUCT” o calidad superior.

  - Todos los ramales se dejarán a la vista, inclusive el ramal horizontal que actualmente se encuentra empotrado. Este ramal vertical se dejará a la vista hasta nivel del piso.

- En el local nro 23 (baño) se requiere:

    - En el local nro 23 (baño) se levantará la totalidad del piso existente, inclusive contrapiso, retirar toda la cañería de desagüe existente y remplazarla por una de diámetro similar conformada en material polipropileno sanitario tipo marca “AWADUCT” o calidad superior.

    - Se colocará piso tipo marca “PRAGA” 45x45x1.45xP52 color gris brillante (SKU1031741) o calidad superior, inclusive zócalo.

    - Se limpiará con hidrolavadora el revestimiento de pared existente.

    - Se proveerán y colocaran sanitarios, a saber: combo baño inodoro, depósito, bidet de 3 agujeros y asiento moldeado tipo marca “ROCA” línea D’Accord código SKU 784000-4 o calidad superior, pileta de manos tipo marca “FERRUM” línea Lavamanos murano 3 agujeros código SKU 154036-X o calidad superior.

    - Sobre la pileta de manos se colocara grifería para agua fría y caliente tipo marca “FV” estilo PP comb lavat temple código SKU 187022-X o calidad superior, el cuadro de ducha será tipo marca “FV” código SKU 109893-4 o calidad superior, sobre el bidet se colocará grifería tipo marca “FV” línea Combinación bidet triades código SKU 215129-4 o calidad superior.

    - Retiro de artefacto de luz existente sobre cielorraso (que será entregado a Int Cu). Provisión y colocación de artefacto de luz tipo marca “SAN JUSTO” modelo plafón serigrafiado Infi 30 cm 2 luces E27 código SKU 226850-7 o calidad superior. Incluye reparación de cielorraso en coincidencia con boca de iluminación.

    - Provisión y colocación de cerradura tipo marca “TRABEX”  modelo cerradura pasador de pernos ca6 2104pe código SKU 108962-5 o calidad superior, en puerta de madera existente. Incluye pintado de puerta y marco de puerta con pintura para madera tipo marca “ALBA” esmalte sintético brillante para maderas interiores color blanco o calidad superior.

    - Provisión y colocación de espejo nuevo a botiquín existente de acero inoxidable.

    - Se pintará cielorraso y paredes con pintura para interiores antihongo tipo marca “ALBALATEX TOQUE SUBLIME BLANCO” o calidad superior.

    - Los escombros y restos de obra quedarán en propiedad del hospital, los cuales serán depositados en el lugar indicado por Intendente de Cuartel.

RENGLON NRO 10

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA REMODELACION DEL HALL EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA – EDIFICIO Nro 2 – HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO

Prestación de mano de obra especializada e insumos para el cambio de las aberturas en los dos halles del Edificio Nro 2, plata alta y planta baja.

A.    El detalle de las tareas es la siguiente:

- Retiro de ventanas existentes de acuerdo a planos adjuntos. Las cuales serán entregadas al Intendente de Cuartel del Nosocomio al lugar que éste designe.

- Provisión e instalación de ventanas del tipo existente en los locales de Farmacia tipo marca “OBLAK Proyectante” o calidad superior, color blanco con vidrio totalizado color Fume-bronce de 5 mm de espesor. Las ventanas deberán tener un diseño similar al que se muestra en el plano adjunto, cualquier modificación de este diseño deberá ser presentada junto con la oferta. La condición que debe cumplir el diseño es: permitir la limpieza de los vidrios por afuera, sin presentar una abertura lo suficientemente grande a través de la cual que un menor se introduzca y pase a través de ella.

- El sistema plegable que permite la proyección del paño debe reunir condiciones de rusticidad, simplicidad y durabilidad.

- El vidrio al que se hace referencia en el párrafo anterior deberá ser laminado, que en caso de ruptura resulte su destrucción en fragmentos no cortantes.

- Reparación de la mampostería afectada por demolición con terminación y pintado similar al existente.

EDIFICIO NRO 2 VENTANAS

EDIFICIO NRO 2 VENTANAS PROYECTANTES

RENGLON NRO 11

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PUESTA EN VALOR DEL FRENTE

DEL HOSPITAL

Prestación de mano de obra especializada e insumos para remodelar el frente del Hospital, Edificio Nro 1. Incluye demolición de estructuras, iluminación, trabajos de albañilería, parquizado y pintura de acuerdo a lo establecido en la presente Especificación Técnica.

- CONCEPTO DE LA OBRA y RESUMEN DE TRABAJOS A REALIZAR

  - Demoliciones previas: remoción de marquesina existente, mosquiteros y celosías de madera existentes, vereda en la totalidad del frente y otros trabajos menores.

  - Trabajos de albañilería: construcción de estructura de HªAª (bases y columnas) para sostén de marquesina. Vereda con rampa, revoques, vereda con baldosones y otros menores.

  - Instalación eléctrica: Incluye luminarias a colocar en la nueva marquesina, reflectores en sector parquizado de canteros y una iluminación especial tipo led que replique los colores de la bandera argentina sobre la pared que se levanta por encima del balcón de la Oficina del Director General.

  - Trabajos de carpintería: desmontar la totalidad de celosías, y mosquiteros en ventanas y pertas-ventanas. Provisión y colocación de cortinas del tipo “roller” o “Black out” enrollable, y colocación de mosquiteros metálicos nuevos con perfilería de aluminio pintada en la totalidad de las aberturas, se polarizarán los vidrios, la empresa adjudicataria presentará al Director General una gama de no menos de cinco (5) tonos diferentes para su elección.

  - Pisos: construcción de una rampa nueva, con baranda de acero inoxidable (incluye zócalo y cordón), veredas nuevas a lo largo de todo el perímetro manteniendo el cordón original.

  - Pintura general de todos los elementos de la fachada, estructuras nuevas agregadas, carpinterías, incluye arreglos previos a revoques y molduras de la fachada principal por sobre el balcón de la oficina del Director.

  - Trabajos generales de terminación de obra: sectores deteriorados durante los trabajos y todos aquellos necesarios para la correcta terminación de los trabajos y que no se hayan detallado en la presente Especificación.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

    - Se desmontará la actual marquesina existente, y las persianas de madera de todas las ventanas (que no se reemplazarán). La marquesina será retirada por el contratista fuera del hospital mientras que las persianas serán entregadas a Intendente de Cuartel al lugar donde éste designe.

    - Se demolerá la rampa existente y se construirá otra de acuerdo a los planos, se levantará la vereda en todo el perímetro y se colocará como piso de vereda adoquín recto Gris con Negro tipo marca “THIN COMPACT” 40 cm x 40 cm código SKU 1355530 o calidad superior.

    - La empresa adjudicada deberá realizar los cálculos y dimensionamientos estructurales ajustándose a las medidas que figuran en los planos (los cuales son un “anteproyecto” con un pre-dimensionado) Dichos cálculos deberán ser presentados antes de la iniciación de los trabajos al Gpo Construcciones del Dpto Mat, firmados por un director técnico de la empresa adjudicataria, ya sea arquitecto o ingeniero con su correspondiente habilitación anual de matrícula. Los elementos a construir serán:

      - Marquesina

La estructura de apoyo estará conformada por cuatro columnas cilíndricas de HªAª de 0,35 m de diámetro, altura a verificar.

La parte cubierta se realizara en estructura metálica totalmente con tratamiento anti corrosión.

La misma constara de vigas en caño cuadrado estructural, correas del mismo material y chapa tipo “CINCALUM” 25 sinusoidal o trapezoidal zincada o pre pintada. Las mismas se fijarán con elementos de las mismas características (pasadores, canaletas, chapas, etc).

El cielorraso de la marquesina y los laterales se realizaran con construcción en seco mediante placas para exterior de fibro cemento tipo marca “DURLOCK” o calidad superior respetando en todo las características del fabricante.

      - Vereda y rampa

La rampa se ejecutara con contrapiso, con juntas de dilatación según las reglas del buen arte y oficio. La vereda de todo el perímetro será la detallada en el punto b. La rampa deberá contar con baranda de acero inoxidable confeccionada con caños cilíndricos tipo marca “MADE INNOVA” o calidad superior.

    - Se instalarán cuatro (4) circuitos eléctricos, de acuerdo a los planos y conforme al siguiente detalle, en todos ellos se deberán reemplazar lámparas quemadas de ser necesario por otras similares, el sistema se entregará funcionando, con las llaves térmicas que correspondan por cálculo:

- Tablero de iluminación y reflectores: Se encuentra empotrado en la pared frontal, en la esquina izquierda tal cual se muestra en el plano. Ese circuito controla las dos columnas de alumbrado y los reflectores, los cuatro elementos se encenderán mediante célula fotoeléctrica.

- Tablero de reflectores de marquesina: Se encuentra dentro del hall principal y encenderá cuatro listones de dos tubos fluorescentes cada uno tipo marca “LUCCIOLA” o calidad superior modelo Listón Bilampara T8 Louver Blanco código SKU 1122642.

- Dos reflectores ubicados sobre la parte superior del balcón de la oficina del Dir Grl en direcciones opuestas cada uno, los reflectores a instalar serán tipo marca “OSRAM” o calidad superior modelo Proyector Exterior Reflector c/sensor 20 W. Este circuito se encenderá desde el mismo tablero del punto 2).

- Una iluminación especial tipo LED, colocada sobre la baranda del balcón de la oficina del Dir Grl, esta iluminación cuyo dimensionamiento deberá presentar la empresa debe iluminar la pared frontal por sobre el balcón con tres franjas de colores, a saber: azul-celeste, blanco y azul-celeste imitando los colores de la bandera, y se accionará desde la oficina de la ayudantía del Dir Grl.

    - La marquesina se pintará con pintura para exteriores para metales tipo marca “ALBA” línea “Albalux Colores Listos para usar” o calidad superior, color bermellón similar al existente en las marquesinas de la Guardia Médica.

    - Se desmontarán la totalidad de las celosías, las cuales serán entregadas  al Intendente de Cuartel, en el lugar que éste designe. Se proveerán y colocarán cortinas enrollables “roller” blackout de PVC modelo americano, color natural tipo código SKU 1012576 o calidad superior.

    - Se picará en la fachada aquellos sectores que presenten desprendimientos de revoque, fisuras, manchas de humedad, descascaramientos, se repararán con terminación similar a la existente, sin presentar solución de continuidad, se pintará con la pared con pintura para exteriores para pared tipo marca “ALBA” línea “Albafrent Acrílico” o calidad superior, color similar al existente sin presentar solución de continuidad en todo el frente.

    - Los canteros se reparquizarán, colocándose césped en lugares faltantes y reemplazando plantas deterioradas por nuevas.

    - El contratista entregará la obra con todos los artefactos eléctricos funcionando, habiendo retirado todos los escombros fuera de los límites del hospital, con la limpieza de obra correspondiente en aquellos sectores afectados por los trabajos, completando el parquizado con césped de ser necesario en toda la superficie de los canteros, tanto los frontales como el cantero perimetral que rodea a la pared frontal.

- PLANOS QUE RIGEN LA OBRA

- Plano Nro 005-17 Plano de Arquitectura

- Plano Nro 006-17 Plano de detalle de Rampa y Marquesina

- Plano Nro 007-17 Plano detalle de Rampa y Columnas de Marquesina

- Plano Nro 008-17 Plano de corte de Marquesina

- Plano Nro 009-17 Plano detalle de techo de Marquesina

- Plano Nro 010-17 Plano de Iluminación

- INSPECCIÓN DE OBRA

A efectos de controlar que los trabajos existentes se realicen en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el presente pliego la Comisión Receptora de Efectos tendrá facultad para solicitar a la empresa adjudicataria, de manera directa, muestra de los materiales antes de su colocación, como así también la modificación de trabajos ya realizados y que no se ajusten a lo estipulado.

PLANO DE ARQUITECTURA

PLANO DE DETALLE DE RAMPA Y MARQUESINA

PLANO DE DETALLE DE RAMPA Y COLUMNAS DE MARQUESINA

PLANO DE DETALLE DE CORTE DE MARQUESINA

PLANO DE DETALLE DE TECHO DE MARQUESINA

PLANO DE ILUMINACION

RENGLON NRO 12

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA INSTALACION DE PANELES DE ACRILICO EN MOSTRADOR DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

SERVICIO DE PSIQUIATRÍA

Prestación de mano de obra especializada, insumos y herramientas para colocar paneles de acrílico en el mostrador de atención al público en el Servicio de Psiquiatría.

El detalle de las tareas es la siguiente:

- Se requiere colocar paneles de acrílico de al menos 5 mm de espesor, de al menos 1,00 m de alto por sobre un mostrador en forma de “L”, cuyas longitudes son 2,46 m y 2,18 m cada lado respectivamente.

- Los paneles deberán presentar perforaciones o algún dispositivo que permita la comunicación entre el público y el personal administrativo del servicio al otro lado del mostrador.

- Los paneles deberán estar soportados por una estructura conformada por columnas entre paneles y vinculadas por un riel fijo al cielorraso.

- Se colocará una puerta de madera para impedir la entrada de personal ajeno al servicio, la distancia a cubrir es de 1,07 m de alto por 0,83 m de ancho.

RENGLON NRO 13

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA

PUESTA EN VALOR DE LA RED CONTRA INCENDIO

Prestación de mano de obra especializada e insumos para la puesta en valor de la red contra incendio del Hospital.

El estado actual de la red es el siguiente:

La red se compone de once (11) hidrantes con una salida de agua, compuesto por una válvula dentro de un gabinete de metal con una puerta, la puerta posee enrejado o vidrio a modo de protección antivandalismo para que no se sustraiga la manguera y el pico. Algunas de las válvulas han sido pintadas por lo cual seria necesario remover esa pintura para conectar la manguera.

- En cada hidrante se requiere:

  - Provisión y prueba de una manguera contra incendio de 25 m de longitud, cuya rosca se adapte a la válvula del hidrante. De ser necesario se deberá remover la pintura que se ha colocado en la válvula. La manguera deberá ser del tipo marca “RYLJET” o calidad superior y cumplir las siguientes especificaciones: perfecta unión entre capas, fabricación en telares circulares para que la superficie no presente costuras ni uniones en el tejido, no deberán presentar adherencia ni pegajosidad en las paredes internas, incluso después de años de mantenerse enrolladas, no presentar degradación de los materiales componentes que deberán cumplir una vida útil de al menos tres (3) años.

  - Provisión de un viper de que se adapte y conecte a la manguera provista en el punto anterior, y que deberá cumplir las siguientes especificaciones: fabricado en material composite, ligero y resistente, efecto de cierre, chorro, y niebla en la boquilla, del tipo marca “INDUSTRIAS QUILMES S.A.”  modelo VTE-1550 o VTE-2510 de acuerdo al adaptador de la manguera del punto anterior.

  - En aquellos hidrantes cuya tapa metálica no presente rejas se deberá colocar un vidrio de protección.

  - Colocar un candado con dos (2) llaves, del tipo marca “OLAEN” de 40 mm o calidad superior,  las cuales serán entregadas a la Oficina de Construcciones.

  - En caso de que el gabinete metálico se encuentre en mal estado el mismo deberá ser reparado y pintado de color rojo con esmalte sintético.

RED DE INSTALACION DE AGUA CONTRA INCENDIOS

RENGLON NRO 14

ESPECIFICACION TECNICA DE LA COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN SALA DE ESPERA DE LABORATORIO

Prestación de mano de obra especializada e insumos para la provisión y colocación de revestimiento vinílico sobre pared en Sala de Espera de Laboratorio.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

    - Las dimensiones de la superficie a cubrir son:

- 45 (cuarenta y cinco) metros lineales.

- Aproximadamente 80 m2

    - El revestimiento tendrá las mismas características (material, espesor, textura, color, altura) del que ya existe y esta colocado en el pasillo interno del laboratorio. Incluye la guarda vinílica superior y el zócalo sanitario similar al existente.

RENGLON NRO 15

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PUESTA EN VALOR DE LAS DOS MARQUESINAS EN GUARDIA MÉDICA

Prestación de mano de obra especializada e insumos para realizar la puesta en valor de las dos marquesinas de la Guardia Médica del Nosocomio, Edificio Nro 15 Planta baja, la marquesina Nro 1 esta sobre la puerta de ingreso y posee la inscripción “EMERGENCIA” en color blanco sobre fondo color bermellón, la marquesina Nro 2 se encuentra sobre la ventana lateral. Ambas marquesinas poseen tensores de fijación a la pared. La iluminación esta conformada por cuatro (4) plafones de dos (2) tubos fluorescentes cada uno. Los listones metálicos pintados en color blanco están deteriorados, el borde en color bermellón presenta sectores afectados por corrosión, con hinchamiento del material. El desagüe del agua acumulada proveniente de precipitaciones se realiza a través de una canaleta metálica rectangular, pintada en color blanco, amurada a la pared, en la esquina derecha de ambas marquesinas, se observan filtraciones que producen manchas al escurrir agua por sobre la pared.

El aspecto de ambas es el que se observa en las fotografías:

- En la Marquesina Nro 1 se requiere:

  - Verificar la estructura de soporte conformada por tensores amurados a la pared, verificar el correcto empotramiento del anclaje y que el tensor metálico no este afectado por corrosión. En caso de encontrar inconsistencias se deberá proceder al recambio del tensor y a un nuevo empotramiento.

  - Reparación de filtraciones, verificar el correcto escurrimiento del agua hacia la canaleta existente, incluye picado de revoque sobre mampostería afectado por manchas de humedad. Se pintará la pared con pintura para exteriores para pared tipo marca “ALBA” línea “Albafrent Acrílico” o calidad superior, color similar al existente sin presentar solución de continuidad, la pintura se extenderá desde la marquesina hasta la guarda pintada en la base de la pared.

  - Verificar el correcto funcionamiento de los cuatro (4) artefactos de iluminación, procediendo al recambio de sus componentes de ser necesario.

  - Verificar el estado de los listones metálicos que conforman el cielorraso de la marquesina, procediendo al recambio o reparación de aquellos afectados por corrosión, pintar los mismos con pintura para exteriores para metales tipo marca “ALBA” línea “Albalux Colores Listos para usar” o calidad superior, color blanco.

  - Reparar el borde lateral de la marquesina pintado de bermellón para despejar restos de corrosión, pintar el mismo con pintura para exteriores para metales tipo marca “ALBA” línea “Albalux Colores Listos para usar” o calidad superior, color bermellón similar al existente. Sobre  el frente se pintará la palabra “EMERGENCIA” y sobre los laterales una cruz dentro de una circunferencia, en color blanco con pintura para exteriores para metales tipo marca “ALBA” línea “Albalux Colores Listos para usar” o calidad superior, de acuerdo al siguiente detalle:

- En la Marquesina Nro 2 se requiere:

  - Verificar la estructura de soporte conformada por tensores amurados a la pared, verificar el correcto empotramiento del anclaje y que el tensor metálico no este afectado por corrosión. En caso de encontrar inconsistencias se deberá proceder al recambio del tensor y a un nuevo empotramiento.

  - Reparación de filtraciones, verificar el correcto escurrimiento del agua hacia la canaleta existente, incluye picado de revoque sobre mampostería afectado por manchas de humedad. Se pintará la pared con pintura para exteriores para pared tipo marca “ALBA” línea “Albafrent Acrílico” o calidad superior, color similar al existente sin presentar solución de continuidad, la pintura se extenderá desde la marquesina hasta la guarda pintada en la base de la pared.

  - Verificar el correcto funcionamiento de los cuatro (4) artefactos de iluminación, procediendo al recambio de sus componentes de ser necesario.

  - Verificar el estado de los listones metálicos que conforman el cielorraso de la marquesina, procediendo al recambio o reparación de aquellos afectados por corrosión, pintar los mismos con pintura para exteriores para metales tipo marca “ALBA” línea “Albalux Colores Listos para usar” o calidad superior, color blanco.

  - Reparar el borde lateral de la marquesina pintado de bermellón para despejar restos de corrosión, pintar el mismo con pintura para exteriores para metales tipo marca “ALBA” línea “Albalux Colores Listos para usar” o calidad superior, color bermellón similar al existente.

# Text boxes

# ANEXO 1: PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

# ANEXO 2: LEY 25.551 – COMPRE TRABAJO ARGENTINO

# ANEXO 3: LEY NRO. 24.493 – MANO DE OBRA NACIONAL

# ANEXO 4: CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL

# ANEXO 5: FORMULARIO DE COTIZACIÓN

# ANEXO 6: ANUNCIO DE CONVOCATORIA

# ANEXO 7: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SE CONSIDERARÁ LA OBRA FINALIZADA CON EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DESCARGA DE TODOS LOS SANITARIOS Y EL ESCURRIMIENTO SIN INCONVENIENTE DEL AGUA POR LA CAÑERÍA.

UNA VEZ COMPROBADO EL SISTEMA SE FIRMARA EL CERTIFICADO DE FIN DE OBRA

LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA MOSTRAR EN CADA UNO DE LOS HIDRANTES

LA MANGUERA, EL PICO Y EL CANDADO COLOCADOS A LA OFICINA DE CONSTRUCCIONES COMO ACTO FINAL PARA ENTREGAR LA OBRA Y OBTENER EL CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DE OBRA

CERTIF