|  |  |  | Formulario de Cotización |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | HOSPITAL GENERAL 602 - HMCM Nombre del Organismo Contratante: |
|  |  | Procedimiento de Selección: |  |  |  |  |
|  |  | Licitación Privada Nro.: 8 Ejercicio: 2016 Tipo: |
|  |  | De etapa única nacional Clase: |
|  |  | Orden de Compra abierta Modalidad: |
|  |  | 2H16-5920/5 Expediente Nro: |
|  |  | 31 Gases Industriales - - - Rubro Comercial: |
|  |  | ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL H GRL 602 - HMCM. Objeto de la Contratación: |
|  |  | $ 340,00 Costo del Pliego: |
|  |  | Presentación de las Ofertas: |  |  |  |  |
|  |  | Plazo y Horario Lugar y Dirección SAF (UOC) DEL H GRL 602 - HMCM (AV TTE GRL PABLO RICHIERI S/N - PUERTA 4 – CP 1659 - CAMPO DE MAYO) Desde su publicación Hasta el: 19/10/2016 a las 09:00 |
|  |  | Acto de Apertura: |  |  |  |  |
|  |  | Plazo y Horario Lugar y Dirección SAF (UOC) DEL H GRL 602 - HMCM (AV TTE GRL PABLO RICHIERI S/N - PUERTA 4 – CP 1659 - CAMPO DE MAYO) Fecha: 19/10/2016 - Hora: 11:00 |
|  |  | Especificaciones: |  |  |  |  |
|  |  | Rng Nro Cantidad Unidad Medida Sibys Descripción Precio Unitario Importe Total 1 160 M3 251-09018-0028 GASES; COMPUESTO QUIMICO OXIGENO - CALIDAD MEDICINAL - PRESENTACION TUBO X 6,4M3 Observaciones al Item: DIGO CAPACIDAD DE 6 A 10 M3 - OXIGENO DE USO MEDICINAL - EL RPOVEDOR DEBERA ENTREGAR 20 TUBOS EN COMODATO. EL CAMBIO SERA A REQUERIMIENTO TOTAL CALCULADO EN M3 DE OXIGENO GASEOSO 2 52 M3 251-09018-0020 GASES; COMPUESTO QUIMICO OXIGENO - CALIDAD MEDICINAL - PRESENTACION TUBO X 2M3 Observaciones al Item: OXIGENO MEDICINAL PARA RECARGA DE TUBOS DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL, EL PROVEEDOR DEBERÁ RETIRAR LOS TUBOS, EFECTUAR SU LLENADO EN UN LAPSO NO SUPERIOR A 168HS (7 DIAS CORRIDOS), TOTAL CALCULADO EN M3 DE OXIGENO GASEOSO 3 60 M3 251-09018-0024 GASES; COMPUESTO QUIMICO OXIGENO - CALIDAD MEDICINAL - PRESENTACION TUBO X 1M3 Observaciones al Item: PRESENTACION EN TUBOS DE TRANSPORTE ULTRALIVIANOS DE PACIENTES (1-2-3)M3,/TUBO ULTRALIVIANO. TAKEO CON MANOMETRO DIGITAL INCLUIDO. PRESENTACIN DEL TUBO 1M3 APROXIMADAMENTE, USO MEDICINAL. EL PROVEEDOR ENTREGARA 20 TUBOS EN COMODATO, EL CAMBIO DE EFECTUARÁ A REQUERIMIENTO, EN UN PLAZO NO MAYOR EN 24HS. TOTAL DE OXIGENO CALCULADO EN M3 DE OXIGENO GASEOSO 4 60 KG 251-09018-0155 GASES; COMPUESTO QUIMICO DIOXIDO DE CARBONO - CALIDAD MEDICINAL - PRESENTACION A GRANEL Observaciones al Item: DIGO PRESENTACION TUBOS. EL PROVEEDOR ESNTREGARÁ 4 TUBOS, EL CAMBIO SE EFECTUARÁ AL REQUERIMIENTO EN UN PLAZO NO MAYOR A 24 HORAS. TOTAL CALCULADO EN KG DE DIOXIDO DE CARBONO 5 85000 M3 251-09018-0006 GASES; COMPUESTO QUIMICO OXIGENO - CALIDAD MEDICINAL - PRESENTACION A GRANELKG Observaciones al Item: EN M3 DE OXIGENO MEDICINAL, SEGUN FARMACOPEA ARGENTINA, EL RPOVEEDOR ENTREGARÁ EN COMODATO UN TANQUE CRIOGENICO CON CAPACIDAD NO MENOR A 1800 M3 DE OXIGENO LIQUIDO GASEOSO. LA CARGA DEL MISMO SE EFECTUARA DOS VECES POR SEMANA PREFERENTEMENTE A LA MAÑANA, Y/O A REQUERIMIENTO PARA URGENCIAS Total: Ante diferencias entre el texto del Item y las Observaciones al Item deberá considerarse indefectiblemente las Observaciones al Item |
|  |  | Importe Total De La Oferta (En Letras): C.U.I.T: Plazo de Entrega: Garantía: Forma de Pago: Descuentos: Plazo de Mantenimiento de Oferta: Aclaraciones: Nro de Inscripción en Sec.Hac.: TTE 1RO INT DIEGO OSCAR PONCE DE LEON Firma del Oferente: J UOC / H GRL 602 - HMCM |