|  |  |  |  |  | SAF - DIR ING INFR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DIRECCION INGENIEROS E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Formulario de Cotización |
|  |  | DIRECCION INGENIEROS E INFRAESTRUCTURA Nombre del Organismo Contratante: |
|  |  | Procedimiento de Selección: |  |  |  |  |
|  |  | Licitación Privada Nro: 43 Ejercicio: 2016 Tipo: |
|  |  | De etapa única nacional Clase: |
|  |  | Sin Modalidad Modalidad: |
|  |  | AB 16 – 1777/5 Expediente Nro: |
|  |  | 14 Equipos - - - Rubro Comercial: |
|  |  | ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS PARA DISTINTOS ELEMENTOS DE LA FUERZA. Objeto de la Contratación: |
|  |  | $ 0,00 Costo del Pliego: |
|  |  | Presentación de las Ofertas: |  |  |  |  |
|  |  | Plazo y Horario Lugar y Dirección Azopardo 250 6to Piso Of 44 - CABA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Los días hábiles en el horario de 0830 a 1230 horas hasta UNA (1) hora antes del Acto de Apertura. |
|  |  | Acto de Apertura: |  |  |  |  |
|  |  | Plazo y Horario Lugar y Dirección Azopardo 250 6to Piso Of 44 - CABA El dia 22 de septiembre a las 10:00 horas. |
|  |  | Especificaciones: |  |  |  |  |
|  |  | Rng Nro Cantidad Unidad Medida Sibys Descripción Precio Unitario Importe Total 1 1 UN 431-00124-0014 BOMBAS PLUVIALES Y CLOACALES; CAUDAL 28,8m3/h - POTENCIA 5,5HP - TIPO SUMERGIBLE - VELOCIDAD 2800RPM Observaciones al Item: Electrobomba CLOACAL, trifásica, de 10 HP con motor en acero inoxidable, sistema inatacable. Motor en baño de aceite rebobinable. Incluso provisión de CINCUENTA (50) metros de cable tripolar de 3 x 6 mm2, extraflexible, chato, siliconado de salida, con empalme autovulcanizante con tablero, (SEGÚN MEMORIA DESCRIPTIVA). Marca: 2 1 UN 431-01665-0027 BOMBA CENTRIFUGA; TIPO ELEVADORA - CAUDAL 7000L - ALTURA MANOMETRICA 30/41M - DIAM. BOCA ASPIRACION 1 1/4PULG - DIAM. BOCA DESCARGA 1PULG Observaciones al Item: Bomba centrifuga horizontal de elevación de agua, tipo ZENIT DGN 300/2/80, caudal 72m3/h, HM 10m, entrada y salida de Ø 3", normalizada según DIN 24255, de 3 HP, bridada, cuerpo e impulsor de hierro fundido, sello mecánico normalizado de SIC/SIC EPDM, motor de alta eficiencia, eje de acero inoxidable, (SEGÚN MEMORIA DESCRIPTIVA). Marca: 3 4 UN 431-03120-0004 BOMBA SUMERGIBLE; POTENCIA 3HP - TENSION 380V - FRECUENCIA 50HZ - SALIDA 3PULG - CAUDAL 60000L/H - ALTURA 4M Observaciones al Item: Bomba de achique, tipo FLY o MOTORARG, normalizada según DIN 24255, de 2 HP, bridada, Altura 40 metros, caudal 12000 l/h, cañería de entrada / salida de Ø 1 1/2", para liquido pesado cuerpo e impulsor de hierro fundido, sello mecánico normalizado de SIC/SIC EPDM, motor de alta eficiencia, eje de acero inoxidable, (SEGÚN MEMORIA DESCRIPTIVA). Marca: 4 1 UN 431-01665-0122 BOMBA CENTRIFUGA; TIPO ELECTROBOMBA - CAUDAL 6000L/H - ALTURA MANOMETRICA 22M - DIAM. BOCA ASPIRACION 2PULG - DIAM. BOCA DESCARGA 2PULG Observaciones al Item: Bomba presurizadora horizontal de elevación de agua, tipo TANGO, normalizada según DIN 24255, de 1/2 HP, bridada, cañería de entrada / salida de Ø 1 1/2", cuerpo e impulsor de hierro fundido, sello mecánico normalizado de SIC/SIC EPDM, motor de alta eficiencia, eje de acero inoxidable, (SEGÚN MEMORIA DESCRIPTIVA). Marca: 5 1 UN 431-03120-0027 BOMBAS SUMERGIBLES; POTENCIA 1HP - TENSION 220V - FRECUENCIA 50Hz - SALIDA 1 - CAUDAL 8500L/H - ALTURA 7M Observaciones al Item: Electrobomba sumergible tipo MOTORARG, trifásica de 1 HP cañería de salida de Ø 3", caudal 20000 lts/hs para pozo profundo, de extracción de agua para consumo, bomba y motor en acero inoxidable, sistema antiarena, con válvula de retención incorporada, alta carga axial, acople motor Nema Estriado. Motor en baño de aceite rebobinable de alta eficiencia. Incluso provisión de SETENTA (70) metros de cable tripolar de 3 x 6 mm2, extraflexible, chato, siliconado de salida, con empalme autovulcanizante con tablero, (SEGÚN MEMORIA DESCRIPTIVA). Marca: 6 4 UN 431-01665-0127 BOMBA CENTRIFUGA; Observaciones al Item: Bomba centrifuga horizontal de elevación de agua, tipo PEDROLLO, trifásica, normalizada según DIN 24255, de 7,5 HP, bridada, Altura 48 m, cuerpo e impulsor de hierro fundido, sello mecánico normalizado de SIC/SIC EPDM, motor de alta eficiencia, eje de acero inoxidable, (SEGÚN MEMORIA DESCRIPTIVA). Marca: 7 1 UN 431-06448-0010 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PORTAT; TIPO VERTICAL MULTIETAPAS - MOTOR 25HP - CORRIENTE ALTERNA TRIFASICA 3 X 380V.50 - SALIDA 3MM Observaciones al Item: Electro bomba sumergible tipo MOTORARG, de 40 HP, cañería de salida Ø 4", caudal 80000/100000 l/h, para pozo profunda, de instalación de agua para consumo, bomba y motor de acero inoxidable, sistema anti arena, con válvula de retención incorporada, alta carga axial, acople motor Nema Estriado. Motor en baño de aceite, rebobinable de alta eficiencia. Incluso provisión de SETENTA (70) metros de cable tripolar de 3 x 16 mm2, extra flexible, chato, siliconado de salida, con empalme autovulcanizante con tablero, (SEGÚN MEMORIA DESCRIPTIVA). Marca: 8 1 UN 431-00124-0014 BOMBAS PLUVIALES Y CLOACALES; CAUDAL 28,8m3/h - POTENCIA 5,5HP - TIPO SUMERGIBLE - VELOCIDAD 2800RPM Observaciones al Item: Electro bomba cloacal, trifásica, de 15 HP con motor de acero inoxidable, sistema inatacable. Motor en baño de aceite rebobinable. Con acopla, incluso provisión de CINCUENTA (50) metros de cable tripolar de 3 x 6 mm2, extrafelxible, chato, siliconado de salida, con empalme autovulcanizante con tablero, (SEGÚN MEMORIA DESCRIPTIVA). Marca: 9 1 UN 431-01665-0127 BOMBA CENTRIFUGA; Observaciones al Item: Bomba centrifuga horizontal de elevación de agua, tipo PEDROLLO PINTINI, 1700 RPM trifásica, normalizada según DIN 24255, de 50 HP, bridada, altura 40m, salida Ø 3", cuerpo e impulsor de hierro fundido, sello mecánico normalizado de SIC/SIC EPDM. Incluso provisión de VEINTE (20) metros de cable tripolar de 3 x 16 mm2, motor de alta eficiencia, eje de acero inoxidable con tablero, (SEGÚN MEMORIA DESCRIPTIVA). Marca: 10 10 UN 438-06454-0001 MAQUINA DESOBSTRUCTORA; DIAM. CAÑERIAS 1 A 6PULG - POTENCIA MOTOR MOTOR 3/4 HP Observaciones al Item: Desobstructor para cañerías, para trabajar de 1" a 4", portátil con patas regulables para trabajo en techo y tuberías elevadas, cuerpo en fundición de aluminio, montado totalmente sobre rulemanes autocentrante, piezas acero SAE 1045 templadas y rectificadas, equipada con motor 1/2 HP monofásico. Serán tipo COFAHE C-150 o calidad superior. Llevara además tramos de resorte Ø 22 mm x 4.50 m c/u con acoples, canasto porta sondas. TRES (3) trépanos a elección según folleto, UN (1) adaptador A-150 22/16, Lezna de desacople y guantes, (SEGÚN MEMORIA DESCRIPTIVA). Marca: 11 2 UN 438-01745-0016 GRUPO ELECTROGENO; POTENCIA ACTIVA 0.1 - 7.5KVA - CORRIENTE 400A - TIPO FIJO - VELOCIDAD 1500 A 1800RPM - TENSION 220/380V Observaciones al Item: Grupo electrógeno 7Kva tipo Hyundai 7000le 13HP a nafta con arranque a batería y manual Marca: 12 15 UN 431-00105-0005 HORMIGONERA CARGA MANUAL; PIÑON Y CORONA A LA VISTA - CAPACIDAD 130L - MOTOR ELECTRICO Observaciones al Item: Hormigonera 130 Lts, motor 3/4HP, metálicas. Marca: 13 1 UN 438-01695-0002 MAQUINA PERFORADORA; DIAMETRO 0 - 13MM - PROFUNDIDAD DE RANURA 0 - 48MM - SUPERFICIE APOYO 450 X 360MM Observaciones al Item: MAQUINA TIRAFONDEADORA; MOTOR 8hp 2100mm X 650mm X 900mm, TORQUIMETRO. Marca: Total: Ante diferencias entre el texto del Item y las Observaciones al Item deberá considerarse indefectiblemente las Observaciones al Item |
|  |  | Importe Total De La Oferta (En Letras): C.U.I.T: Plazo de Entrega: Garantía: Forma de Pago: Descuentos: Plazo de Mantenimiento de Oferta: Aclaraciones: Nro de Inscripción en Sec.Hac.: My ARNALDO ANDRES SAYAGO Firma del Oferente: J DIV CONTRAT - DIR ING INFR |