|  |  |  |  |  | SAF - DIR ING INFR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DIRECCION INGENIEROS E INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Formulario de Cotización |
|  |  | DIRECCION INGENIEROS E INFRAESTRUCTURA Nombre del Organismo Contratante: |
|  |  | Procedimiento de Seleccion: |  |  |  |  |
|  |  | Contratación Directa Nro: 01 Ejercicio: 2018 Tipo: |
|  |  | Sin Clase Clase: |
|  |  | Sin Modalidad Modalidad: |
|  |  | AB18-0363/5 Expediente Nro: |
|  |  | 52- EQUIPO MIMLITAR Y DE SEGURIDAD Rubro Comercial: |
|  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE DE PROTECCION QBNR, MATERIAL TECNICO DE DETECCION DE AGENTES DE QBN Y ACCESORIOS. Objeto de la Contratacion: |
|  |  | $ 0,00 Costo del Pliego: |
|  |  | Presentacion de las Ofertas: |  |  |  |  |
|  |  | Plazo y Horario Lugar y Direccion Azopardo 250 6to Piso Of 44 - CABA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Los días hábiles en el horario de 0830 a 1230 horas, hasta UNA (1) hora antes del Acto de Apertura. |
|  |  | Acto de Apertura: |  |  |  |  |
|  |  | Plazo y Horario Lugar y Direccion Azopardo 250 6to Piso Of 44 - CABA DIA 11 DE MAYO DE 2018 A LAS 10:00 HS |
|  |  | Especificaciones: |  |  |  |  |
|  |  | Rng Nro Cantidad Unidad Medida Sibys Descripcion Precio Unitario Importe Total 1 1 UN 439-01703-0072 CARGADORES DE BATERIA; TIPO MULTIPLE Observaciones al Item: CARGADOR DE TUBOS E H2 AP4C. SEGUN ET NRO 015/MAT-QBN/2017 2 1 UN 439-06291-0001 DETECTOR IONICO; TIPO INTELIGENTE - USO DETECCION DE HUMO Observaciones al Item: DETECTOR DE AGENTES BIOLOGICOS. SEGUN ET NRO 010/MAT-QBN/2017. 3 1 UN 433-04395-0012 MEDIDOR DE RADIACION; TIPO DE ROE - LECTURA DIGITAL - TIPO RADIACION SIN - RANGO DE ENERGIA 60W - RANGO DE LECTURA 1 A 20 Observaciones al Item: PORTAL MOVIL DE MONITOREO DE RADIACION PARA PERSONAL. SEGUN ET NRO 009/MAT-QBN/2017. 4 2 UN 439-08405-0001 EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA; TIPO AUTOCONTENIDA, CIRC.ABIERTO, P - CAPACIDAD DEL CILINDRO 60 MINUTOS/87FT - COMPONENTES MASCARA, CILINDRO Y ARNES Observaciones al Item: EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA SCBA CON AUTONOMIA DE 75 MINUTOS SEGUN NORMA NIOSH. SEGUN ET NRO 004/MAT-QBN/2017. 5 1 UN 432-08393-0007 ACOPLADO; DIMENSION 5 X 2,8 X 0,95M - CAPACIDAD 1450KG - MATERIAL HIERRO Observaciones al Item: REMOLQUE DE EQUIPO DE DESCONTAMINACION. SEGUN ET NRO 011/MAT-QBN/2017. 6 1 UN 439-08581-0004 CAMARAS HIPERBARICAS; TIPO PORTATIL - CAPACIDAD 1 PERSONA - MATERIAL POLIAMIDA - LONGITUD 220Cm - DIAMETRO 65Cm - PRESION DE TRABAJO 220mBA Observaciones al Item: CAPSULA DE TRANSPORTE DE PACIENTES CONTAMINADOS DE AGENTES QBN. SEGUN ET NRO 021/MAT-QBN/2017. 7 62 UN 222-03210-0074 UNIFORME P/FUERZA SEG.; COMPONENTES CHAQUETA Y PANTALON Observaciones al Item: CHAQUETA Y PANTALON DE PROTECCION CBRN SARATOGA. SEGUN ET NRO 001/MAT-QBN/2017 8 31 UN 222-01629-0004 GUANTE; MATERIAL GOMA - TIPO 5 DEDOS - LARGO TOTAL DEL BRAZO 40 - CIERRE SIN Observaciones al Item: GUANTES DE GOMA BUTILICA EXTERNOS Y TELA INTERNOS DE PROTECCION CBRN. SEGUN ET NRO 018/MAT-QBN/2017. 9 4 UN 222-02778-0017 TRAJE ANTIEXPOSICION; MATERIAL NYLON C/POLIURETANO - FLOTADOR CON - ACCESORIO SIN Observaciones al Item: TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A. SEGUN ET NRO 002/MAT-QBN/2017. 10 6 UN 222-02778-0017 TRAJE ANTIEXPOSICION; MATERIAL NYLON C/POLIURETANO - FLOTADOR CON - ACCESORIO SIN Observaciones al Item: TRAJE DE PROTECCION NIVEL B. SEGUN ET NRO 003/MAT-QBN/2017. 11 1 UN 222-02778-0017 TRAJE ANTIEXPOSICION; MATERIAL NYLON C/POLIURETANO - FLOTADOR CON - ACCESORIO SIN Observaciones al Item: TRAJE DE PROTECCION NIVEL C TIPO TYCHEM. SEGUN ET NRO 022/MAT-QBN/2017. 12 8 UN 222-00821-0001 CUBRE-BOTA; MATERIAL GOMA Observaciones al Item: BOTA PROTECCION QUIMICA. SEGUN ET NRO 007/MAT-QBN/2017. 13 8 UN 222-01629-0148 GUANTE; PROTECCION P/QUIMICOS - MATERIAL GOMA - TIPO 5 DEDOS - LARGO 40CM - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO TELA Observaciones al Item: GUANTES PROTECCION QUIMICA. SEGUN ET NRO 005/MAT-QBN/2017. 14 24 UN 222-01044-0063 CINTA; Observaciones al Item: CINTA AISLANTE SEGUN ET NRO 017/MAT-QBN/2017. 15 1 UN 254-00505-0058 DESINFECTANTE; PRINCIPIO ACTIVO GLUTARALDEHIDO - CONTROL DESCONTAMINANTE - PRESENTACION BOTELLA X 1L Observaciones al Item: DESCONTAMINANTE PARA MATERIAL Y VEH BX 24. SEGUN ET NRO 012/MAT-QBN/2017. 16 2 UN 254-00505-0058 DESINFECTANTE; PRINCIPIO ACTIVO GLUTARALDEHIDO - CONTROL DESCONTAMINANTE - PRESENTACION BOTELLA X 1L Observaciones al Item: DESCONTAMINANTE PARA PERSONAL BX 29. SEGUN ET NRO 012/MAT-QBN/2017. 17 1 UN 254-00505-0058 DESINFECTANTE; PRINCIPIO ACTIVO GLUTARALDEHIDO - CONTROL DESCONTAMINANTE - PRESENTACION BOTELLA X 1L Observaciones al Item: DESCONTAMINANTE PARA AERONAVES BX 40. SEGUN ET NRO 012/MAT-QBN/2017. 18 3 UN 254-00505-0058 DESINFECTANTE; PRINCIPIO ACTIVO GLUTARALDEHIDO - CONTROL DESCONTAMINANTE - PRESENTACION BOTELLA X 1L Observaciones al Item: DESCONTAMINANTE DE EJERCICIO BX 30. SEGUN ET NRO 012/MAT-QBN/2017. 19 6 UN 254-00505-0058 DESINFECTANTE; PRINCIPIO ACTIVO GLUTARALDEHIDO - CONTROL DESCONTAMINANTE - PRESENTACION BOTELLA X 1L Observaciones al Item: DESCONTAMINANTE PARA MATERIAL ELECTRONICO BX 34. SEGUN ET NRO 012/MAT-QBN/2017. 20 2 UN 296-04786-0154 FILTROS; USO AIRE Observaciones al Item: FILTROS ULPA Y HEPA PARA SISTEMA DE DESCONTAMINACION SX 34. SEGUN ET NRO 014/MAT-QBN/2017. 21 75 Kg 251-09004-1102 SALES; COMPUESTO QUIMICO CLORURO DE CALCIO Observaciones al Item: POLIFOSFATO. SEGUN ET NRO 013/MAT-QBN/2017. 22 1 UN 222-02778-0017 TRAJE ANTIEXPOSICION; MATERIAL NYLON C/POLIURETANO - FLOTADOR CON - ACCESORIO SIN Observaciones al Item: TRAJE DE PROTECCION TIPO TYVEC (25 EQUIPOS) 23 1 UN 296-03431-0005 REP. Y ACC. P/MASCARA DE GAS; REPUESTO FILTRO - MARCA EQUIPO FRAVIDA Observaciones al Item: FILTRO PARA MASCARA Y SISTEMA PAPR (8 MASCARAS Y 8 EQUIPOS PAPR) SEGUN ET NRO 019/MAT-QBN/2017. Total: Ante diferencias entre el texto del Item y las Observaciones al Item debera considerarse indefectiblemente las Observaciones al Item |
|  |  | Importe Total De La Oferta (En Letras): C.U.I.T: Plazo de Entrega: Garantia: Forma de Pago: Descuentos: Plazo de Mantenimiento de Oferta: Aclaraciones: Nro de Inscripcion en Sec.Hac.: CAP INT MARCOS SEBASTIAN CEJAS Firma del Oferente: J DIV CONTRAT - DIR ING INFR |