ANEXO VII -  ESPECIFICACIONES TECNICAS AL PLIEGO  DE BASES

Y CONDICIONES PARTICULARES

HABILITACIÓN DE TANQUES CISTERNAS

La Auditoria Técnica necesaria para la habilitación de los tanques aéreos para almacenamiento de combustible, debe reunir las siguientes características:

- Tipo de instalación a inspeccionar: Tanques aéreos para almacenamiento de gasoil.

- Capacidad: 9 Tanques Cisternas.

- Material: Chapa de Acero.

- Posición del tanque: Horizontal.

- Tipo de recinto: Único.

- Normativa Oficial a que debe ajustarse la Auditoría:

  - Artículo 41 de la Resolución de la Secretaría de Energía Nro 1102/04,

  - Resolución de la Secretaría de Energía Nro 419/03

  - Resolución de la Secretaría de Energía Nro 404/94,

  - Normas de seguridad para bocas de expendio de combustibles, consumo propio, almacenadores y distribuidores en todo el territorio del país:

    - Decreto 2407/83

    - Decreto 1545/85

    - Resolución S.S.E. Nº 173/90

    - Disposición S.S.C. Nº 286/98

- El servicio de auditoría y habilitación se dará por concluido y conformado una vez que la Secretaría de Energía apruebe el procedimiento realizado por la empresa auditora, publicando en su página oficial (www.energia.gov.ar) el listado de los operadores/instalaciones habilitadas. Para ello, la empresa adjudicataria deberá, una vez que audite el total de los tanques aéreos licitados, tramitar la habilitación ante la Secretaría de Energía e informar a la Dirección de Remonta y Veterinaria la fecha de presentación y número de expediente tramitado ante dicha dependencia oficial, como así también la oportunidad en que la Secretaría de Energía publique la habilitación de los tanques aéreos auditados.