ANEXO 4 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”

Base de Apoyo Logístico “TANDIL” PUJOL S/N- TANDIL-BUENOS AIRES

- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

La presente Especificación Técnica establece las condiciones y requerimientos que deberá cumplir el servicio de recolección de residuos patógenos y líquidos radiológicos (Líquido revelador automático y líquido fijador automático).

- DEFINICIONES

2.1 Servicio de recolección de residuos patógenos:

- Recolección de residuos patogénicos y líquidos radiológicos de la Compañía Sanidad 1 de la BAL “TANDIL” (Edificio Nro: 1)

- Traslado de residuos patogénicos y líquidos radiológicos.

- Tratamiento y disposición final de residuos patogénicos y radiológicos.

- CONDICIONES GENERALES

  - La presente Especificación Técnica establece  los lineamientos para el Servicio de recolección de residuos patógenos, patológicos y líquidos radiológicos.

  - Lugar de la prestación de los servicios

Los ADJUDICATARIOS deberán contar con el herramental de mano e instalado, en el Lugar de la prestación del servicio de recolección de residuos patógenos y líquidos radiológicos, como para poder efectuar la misma.

  - Fiscalización y Control de las tareas.

La fiscalización del servicio se realizara por el personal designado de la BAL “TANDIL”, al cual se le detallaran todos los servicios y forma en que se encararan, para su fiscalización y control.

- REQUISITOS PARTICULARES

  - El servicio de recolección de residuos patogénicos y líquidos radiológicos deberá, ajustarse acorde a la Ley Nacional 24.051 y  Ley 11347, Dec Reg 450/94 de la provincia de Buenos Aires y Ordenanzas municipales vigentes que rigen dicha actividad.

  - El personal deberá contar con todo lo necesario y respetar las leyes de seguridad, tanto en la vestimenta (casco, ropa, calzado, guantes, etc.), herramientas que las mismas sean apropiadas para cada tarea.

  - El adjudicatario deberá contar con un seguro de responsabilidad  para cubrir riesgos de daños a terceros mientras la ejecución de los trabajos.

  - El contratista  será responsable del cumplimiento de todas las normas legales respecto de su personal, en cuanto a seguro de vida, ART, lugar de atención médica, aportes previsionales, etc. El cual deslinda de toda responsabilidad al contratante.

  - El adjudicatario y su personal deben dar cumplimiento a todas las Leyes, Decretos, Disposiciones, Resoluciones, Ordenanzas, reglamentaciones y normas aplicables vigentes al comienzo del contrato, tanto seguridad, higiene y medio ambiente.

  - La empresa deberá presentar, la documentación respaldatoria sobre el tratamiento de  los residuos patogénicos y líquidos  radiológicos.

  - La empresa deberá realizar la recolección de 19 (Diecinueve) Cajas mensuales desde los días 01 al 10 de cada mes, en horario de actividad durante los días hábiles de la semana.

  - Ejecución de los trabajos

Se considera que la totalidad del Servicio de Recolección de residuos patogénicos, será controlado por el ADJUDICATARIO en lo que se refiere a su funcionalidad, no haciéndose necesario indicar esta actividad como necesaria en los párrafos correspondientes a cada uno de ellos.

El servicio incluirá la provisión de los elementos necesarios y papelería reglamentaria para el desarrollo del mismo que se compondrá de la siguiente manera:

Residuos Patogénicos:

- Caja cartón corrugado, especialmente identificada para su utilización exclusiva, medidas 30x30x50 cm de capacidad máxima 10kg.

- Bolsa de polietileno color rojo opaco en medida correspondiente a caja de 120 micrones de espesor(de acuerdo con la legislación vigente)

- Precinto de cierre de seguridad incinerable.

- Tarjeta de control de residuos patogénicos.

- Papelería reglamentaria para el desarrollo del servicio todo de acuerdo con la legislación en vigencia(debe incluir certificado de tratamiento)

Residuos Líquido Radiológico:

- Bidones con la capacidad de 20 Litros y las medidas 330X210X380mm y un peso liviano de 850gramos.

- Los bidones deben ser provisto por el adjudicatario.

- Papelería reglamentaria para el desarrollo del servicio todo de acuerdo con la legislación en vigencia(debe incluir certificado de tratamiento)

GARANTÍA

El Certificado de GARANTÍA DE CALIDAD manifiesta que el ADJUDICATARIO se hará cargo de las reparaciones o reemplazo de los efectos defectuosos que resulten necesarios durante su período de validez.

Los costos que demanden la reparación o reposición de efectos cuando correspondiera la aplicación de la GARANTÍA, serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

- DOCUMENTACION A PRESENTAR JUNTO CON LAS OFERTAS

Se deberá justificar toda otra documentación que se solicite en forma pormenorizada, además de lo establecido en el PLIEGO BASES y CONDICIONES PARTICULARES