|  |  |  |  |  | COMANDO DE BRIGADA DE MONTAÑA VIII |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COMANDO BRIGADA MONTA¥A VIII |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Formulario de Cotización |
|  |  | COMANDO BRIGADA MONTA¥A VIII Nombre del Organismo Contratante: |
|  |  | Procedimiento de Seleccion: |  |  |  |  |
|  |  | Licitación Privada Nro: 2 Ejercicio: 2017 Tipo: |
|  |  | De etapa única nacional Clase: |
|  |  | Sin Modalidad Modalidad: |
|  |  | 8I 16-0085/5 Expediente Nro: |
|  |  | 45 Mantenim,Reparacion y Limpieza - - - Rubro Comercial: |
|  |  | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES AÑO 2017 - 1ER TRIMESTRE 2017. Objeto de la Contratacion: |
|  |  | $ 0,00 Costo del Pliego: |
|  |  | Presentacion de las Ofertas: |  |  |  |  |
|  |  | Plazo y Horario Lugar y Direccion 9 de Julio 550 - MENDOZA Desde el: 25 de enero de 2017 Hasta el: 01 de febrero de 2017 a las 08:00 hs. HASTA UNA (1) hora antes del Acto de Apertura. |
|  |  | Acto de Apertura: |  |  |  |  |
|  |  | Plazo y Horario Lugar y Direccion 9 de Julio 550 Fecha: 01 de febrero de 2017- Hora: 09:00 hs |
|  |  | Especificaciones: |  |  |  |  |
|  |  | Rng Nro Cantidad Unidad Medida Sibys Descripcion Precio Unitario Importe Total CDO BR M VIII - 1ER TRIMESTRE 2017 1 1 SERV 333-01400-0001 MANT. Y REPAR. ASCENSOR; DESCRIPCION MANT. Y REPAR. ASCENSOR Observaciones al Item: SE SOLICITA SERVICIO DE REPARACIÓN DE LOS 2 ASCENSORES PERTENECIENTES A ESTE COMANDO DE BRIGADA. EN EL ASCENSOR NRO 1 (LADO SUR) SE SOLICITA LAS SIGUIENTES TAREAS: - PROVISION Y COLOCACION DE TRES (3) CERRADURAS ELECTROMECANICAS TIPO MARCA MS (CERTIFICADAS) DE DOBLE CONTACTO ELECTRICO PARA PUERTA PLACA. - PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA EN EL SUBSUELO DE ESTE COMANDO. PUERTA FABRICADA EN CHAPA DD, TERMINACION PINTURA EPOXI. PISADERA DE ACERO INOXIDABLE PARA EL UMBRAL. INCLUYE SOPORTE Y RETIRO DE ACTUAL PUERTA. INCLUYE ALBAÑILERIA. - PROVISION Y COLOCACION DE UNA (1) LLAVE TERMICA TETRAPOLAR 25 A EN TABLERO DE SALA DE MAQUINAS. COLOCAR CANALETA DE CHAPA DESDE TABLERO DE FUERZA MOTRIZ HASTA CONTROL DE MANIOBRAS. - MODIFICAR SISTEMA DE FRENO CON ELECTROIMAN EN BAÑO DE ACEITE, POR CONJUNTO DE ELECTROIMAN CON BOBINA DE CORRIENTE CONTINUA DE 110 VCC. EN EL ASCENSOR NRO 2 (LADO NORTE) SE SOLICITA LAS SIGUIENTES TAREAS: - PROVISION Y COLOCACION DE TRES (3) CERRADURAS ELECTROMECANICAS TIPO MARCA MS (CERTIFICADAS) DE DOBLE CONTACTO ELECTRICO PARA PUERTA PLACA - PROVISION Y COLOCACION DE UNA (1) LUZ DE EMERGENCIA REGLAMENTARIA DE 30 LEDS PARA SALA DE MAQUINAS. - REPARACION DE PATA O SOPORTE DE MOTOR. CAMBIO DE CINTAS DE FRENO. 2 3 MES 333-01400-0001 MANT. Y REPAR. ASCENSOR; DESCRIPCION MANT. Y REPAR. ASCENSOR Observaciones al Item: SE SOLICITA MANTENIMIENTO DE LOS DOS (2) ASCENSORES DE ESTA GUCM, EL SERVICIO INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE ASCENSORES, ADEMAS INCLUYE SERVICIO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS POR DESPERFECTOS Y URGENCIAS LAS 24HS DEL DÍA. LOS OFERTANTES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA Y ESTAR APROBADO POR EL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS, ARQUITECTOS, AGRIMENSORES Y GEOLOGOS DE MENDOZA Y HABILITADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE MENDOZA, PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO EN ASCENSORES. LAS ACTIVIDADES DEBERÁN REALIZARSE BAJO LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO, RECAMBIO, ETC DEBERÁN ESTAR REGULADAS POR NORMAS IRAM. TODAS CUANTAS TAREAS SEAN REALIZADAS CON EL FIN DE MANTENER LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD SERÁN LAS ESTABLECIDAS POR LA ORDENANZA 3214/14612/94 DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA (MARCO LEGAL) O DE ACUERDO A REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE. Total: Ante diferencias entre el texto del Item y las Observaciones al Item debera considerarse indefectiblemente las Observaciones al Item |
|  |  | Importe Total De La Oferta (En Letras): C.U.I.T: Plazo de Entrega: Garantia: Forma de Pago: Descuentos: Plazo de Mantenimiento de Oferta: Aclaraciones: Nro de Inscripcion en Sec.Hac.: Cap Int DIEGO ORLANDO COUTINHO Firma del Oferente: J UOC 84/19 - Cdo Br M VIII |