EJERCITO ARGENTINO

UOC – 84/23

PLIEGO  DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Nombre del organismo contratante | ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO “SARGENTO CABRAL” |
| --- | --- |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: LICITACIÓN PRIVADA | N°: 07 | Ejercicio: 2018 |
| --- | --- | --- |
| Clase: De etapa única nacional. |
| Modalidad: Sin Modalidad. |
| Expediente Nº: LG18-0114/6 |
| Rubro Comercial: 45 – Mantenimiento, reparación y limpieza. |
| Objeto de la contratación: CONTRATAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL INSTITUTO. |
| Costo del Pliego: SIN COSTO. |
| CONSULTA DE LOS PLIEGOS |
| Lugar / Dirección / Mail | Plazo y Horarios |
| Ec Subof Ej “Sarg Cabral” SAF - Ruta 202 y 8 – Campo de Mayo – C.P. 1659 - Pcia de Buenos Aires. Correo institucional: sccu2452@cge.mil.ar | De Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 |
| PRESENTACION DE OFERTAS |
| Lugar / Dirección | Plazo y Horarios |
| Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral” - Servicio Administrativo Financiero - Oficina de Compras - Ruta Nacional 202 y Ruta 8 Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires (CP 1659) | De Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 Hasta las 08:00 hs de la fecha de apertura de ofertas. |
| APERTURA |
| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral” - Servicio Administrativo Financiero - Oficina de Compras - Ruta Nacional 202 y Ruta 8 Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires | Fecha: 14/05/2018 - Hora: 10:00 |

En adelante cuando en el presente pliego se enuncie:

- El “Instituto”: deberá entenderse como ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO “SARGENTO CABRAL” - sito en la Ruta Nacional 202 y  Ruta 8 Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires - CP 1659

- La “UOC”: deberá entenderse por Unidad Operativa de Contrataciones, sito en la Ruta Nacional 202 y  Ruta 8 Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires - CP 1659 – Tel: 4664-0691 (7557).

- NORMATIVA APLICABLE.

Art 1° Régimen Jurídico de los Contratos y Art 2° Orden de Prelación del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Anexo I del Decreto N° 1.030/2016).

- NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones entre el Instituto y los oferentes, interesados, adjudicatarios o coco-tratantes, se realizaran válidamente e indistintamente por cualquiera de los medios establecidos en:

  - Art 7° NOTIFICACIONES del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional - Anexo I del Decreto N° 1.030/2016.

  - Art 2° NOTIFICACIONES del Manual de de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional – Anexo I de la Disposición 62 E/2016 del Ministerio de Modernización (Oficina Nacional de Contrataciones).

  - Art 6° NOTIFICACIONES del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales – Anexo I de la Disposición 63 E/2016 del Ministerio de Modernización (Oficina Nacional de Contrataciones).

Siendo obligación y responsabilidad del oferente o adjudicatario, como parte interesada, mantener actualizado sus datos de contacto (correo electrónico y telefono) en el registro de proveedores vigente y en el Anexo I Datos del Oferentes del presente pliego; y asimismo el acuse de recibo de la notificación.

- CONSULTA, VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

Consulta: Sólo se recibirán por escrito en la UOC del Instituto y/o por correo electrónico a  sccu2452@cge.mil.ar, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Art 49° Consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares del Anexo I del Decreto N° 1.030/16.

Vista y Retiro del Pliego: cumpliendo con los requisitos establecidos en el Art 48° Vista y Retiros de Pliegos del Anexo I del Decreto N° 1.030/16.

Podrá retirarlos personalmente en el Instituto,  de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs, hasta las 13:00hs del día anterior a la fecha de apertura.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Se adjunta como Anexo II al presente pliego.

CLAUSULAS PARTICULARES

- OFERTAS

  - Presentación de ofertas. (Art. 51° del Anexo I del Decreto N° 1.030/2016).

Deberán ser presentadas en la UOC del Instituto, hasta la hora fijada en el presente pliego de la presentación de Oferta.

A los efectos de la entrega de la oferta deberá tener en cuenta que este Instituto, cuenta con seguridad, por la cual las acreditaciones de identificación de los oferentes, demandan un tiempo que debe considerarse a los efectos de la presentación de las ofertas y apertura de las mismas.

  - Ofertas presentadas por correo postal.

La fecha de presentación de la oferta, se tomará como válida la suministrada por la Mesa General de Entradas y Salidas del Instituto (coincidente con la fecha del acuse recibo de la empresa de correos).

- MUESTRAS PATRÓN

En caso de corresponder, se tomaran vistas de la MUESTRA PATRON todos los días hábiles de 0800 hs a 1300 hs hasta el último día hábil anterior a la fecha de apertura, en la División Materiales de este Instituto, el cual emitirá el recibo correspondiente, que deberá ser agregado a la oferta.

- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

En caso de corresponder, deberán ser presentadas de lunes a viernes de 0800 hs a 1300 hs y hasta el último día hábil anterior a la fecha de apertura, en la UOC de este Instituto, el cual emitirá el recibo correspondiente, que deberá ser agregado a la oferta.

- MONEDA DE COTIZACION

Pesos Argentinos.

- OFERTAS VARIANTES

No se admitirán Ofertas variantes (Art 57° OFERTAS VARIANTES del Anexo I del Decreto 1030/2016 y Art 15° OFERTAS VARIANTES del PUBCG del Anexo I de la Disposición 63 E/2016 del Ministerio de Modernización).

- GARANTIAS.

De acuerdo a lo establecido en los Art 78° Clases de Garantías; Art 79° Moneda de la Garantía y Art 80° Excepciones a la Obligación de Presentar del Anexo I del Decreto N° 1.030/2016.

- MANTENIMIENTO DE OFERTAS

De acuerdo a lo establecido en el Art 54° PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA del Anexo I del Decreto N° 1.030/2016 y en el Art 12° PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  del PUBCG incluido en la Disposición N° 63 E/2016 del Ministerio de Modernización.

- Requisitos de las ofertas

  - De acuerdo a lo establecido en el Art 13 de la Disposición N° 63-E/2016 de la MINISTERIO DE MODERNIZACION.

  - Circulares Aclaratorias y/o Modificatorias emitidas a partir de la fecha de su publicación y difusión (de corresponder).

  - Pliego de Bases y Condiciones Particulares completo con todos sus anexos.

  - Constancia de Visita de Obras y/o Mantenimiento (de corresponder).

  - Declaración Jurada de Intereses – Decreto 202/2017 y Comunicación General  N° 76 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

- EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA: (Parámetros de evaluación de las ofertas).

La adjudicación se realizará de conformidad con lo establecido en el Art 15° del Decreto Delegado N° 1.023/01.

A los oferentes que posean en el Instituto, antecedentes negativos (pedido de prórroga en la entrega; multas por mora; actas de incumplimiento, rescisiones de contrato, etc..) y cuyas ofertas sean admisibles, se les otorgará el último orden de mérito en cada renglón ofertados.

- COMISION EVALUADORA DE OFERTAS

  - CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES: De acuerdo a lo establecido en el Art 66° del Decreto N° 1.030/2016 y Art 25° del PBCG incluido en la Disposición N° 63.E/2016 del MINISTERIO DE MODERNIZACION.

  - CAUSALES DE DESESTIMACION SUBSANABLES: De acuerdo a lo establecido en el Art 67° del Decreto N° 1.030/2016 y Art 26° del PBCG incluido en la Disposición N° 63.E/2016 de la MINISTERIO DE MODERNIZACION.

  - PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD: De acuerdo a lo establecido en el Art 68° del Decreto N° 1.030/2016 y Art 27° de la Disposición N° 62-E/2016 de la MINISTERIO DE MODERNIZACION.

  - COMUNICACIÓN E IMPUGNACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN: De acuerdo a lo establecido en el Art 72° y 73° del Decreto N° 1.030/2016 y Art 30° y 31° del PBCG incluido en la Disposición N° 63.E/2016 del MINISTERIO DE MODERNIZACION.

Para las impugnaciones realizadas por personas físicas/jurídicas (interesados) que no revistan la calidad de Oferente, deberán integrar como garantía de impugnación el monto fijo equivalente a DOCE (12) MODULOS.

- ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará por renglón y de acuerdo a lo establecido en Art 34° FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO del PUBCG incluido en el Anexo I de la Disposición N° 63 E/2016 del Ministerio de Modernización.

- PLAZOS DE ENTREGA Y DE RECEPCION DEFINITIVA

  - Plazo de Entrega:

RENGLON Nro 01 : CUARENTA Y CINCO DIAS (45) días hábiles contados a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de la notificación de la Orden de Compra (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO).

RENGLON Nro 02, 03, 04, 05 y 06 : CUARENTA DIAS (40) días hábiles contados a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de la notificación de la Orden de Compra (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO).

RENGLON Nro 07, 08 y 09 : TREINTA DIAS (30) días hábiles contados a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de la notificación de la Orden de Compra (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO).

Se considerará cumplido cuando los bienes y/o servicios hayan sido recibidos de conformidad definitiva, que será otorgada por la Comisión Receptora de Efectos (CRE) del Instituto.

  - Recepción Definitiva: De acuerdo a lo establecido en el Art 89° PLAZOS PARA LA CONFORMIDAD DE LA RECEPCION del Anexo I del Decreto N° 1.030/2016 y Art 44° PAUTAS PARA LA RECEPCION del PUBCG incluido en el Anexo I de la Disposición N° 63 E/2016 del Ministerio de Modernización.

Contacto CRE: 4664 0691 Interno 7734 – Correo electrónico: div_mat_esesc@hotmail.com

- LUGAR DE ENTREGA

El adjudicatario deberá coordinar la entrega de bienes y/o servicios con la CRE del Instituto, personalmente de lunes a viernes de 0800 a 1300 hs, mediante comunicación telefónica al N° 4664-0691 (Int: 7540/7734) o vía mail: div_mat_esesc@hotmail.com.

- FORMA, PLAZO, LUGAR  Y HORARIO DE PRESENTACION DE FACTURA.

De acuerdo a lo establecido en los Art 90° al 92° del Anexo I del Decreto N° 1.030/2016 y en los Art 46° al 48° del PUBCG incluido en Anexo I de la Disposición N° 63 E/2016 del Ministerio de Modernización.

Solo se admitirá las facturas que se ajusten a las disposiciones/resoluciones de la AFIP, originadas en contrataciones con la Administración Nacional.

  - LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS: en el SAF del Instituto, de lunes a viernes de 08:00 hs a 13:00 hs en original, una vez operada la conformidad definitiva de los Bienes y/o Servicios por la CRE del Instituto.

Se podrán enviar válidamente en correo electrónico (formato PDF): sccu2452@cge.mil.ar

  - PLAZO Y MONEDA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en los Art 91° y 92° del Anexo I del Decreto N° 1.030/2016 y en los Art 47° y 48° del PUBCG incluido en el Anexo I de la Disposición N° 63 E/2016 del Ministerio de Modernización.

Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio.

- GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR

De acuerdo a lo establecido en el Art 99° GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR del Anexo I del Decreto N° 1.030/2016 y en el Art 49° GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR del PUBCG incluido en el Anexo I de la Disposición N° 63 E/2016 del Ministerio de Modernización.

- VISITA DE OBRA O INSTALACIONES

En caso de corresponder, se establecerá el Anexo II ESPECIFICACIONES TECNICAS del presente pliego, la misma será coordinada por la División Materiales de este Instituto (Tel: 4664-0691 – Interno 7540), quien emitirá el certificado correspondiente una vez realizada la misma.

- JURISDICCION JUDICIAL

Cualquier divergencia será dirimida ante los Tribunales de Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de San Martín (Provincia de Buenos Aires), renunciando las partes cualquier otro fuero o jurisdicción que no sea la anteriormente citada.

- FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA PARA CONTRATAR Y APROBAR GASTOS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE ACTO CONTRACTUAL

1.- AUTORIDAD COMPETENTE PARA:

*.- Autorizar convocatoria y elección del procedimiento.

*.- Dejar sin efecto.

*.- Declarar desierto.

| UNIDAD | GRADO | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO |
| --- | --- | --- | --- |
| ESESC | Teniente Coronel | CRISTIAN ALEJANDRO FORISSI | Jefe SAF - ESESC |

2.- AUTORIDAD COMPETENTE PARA:

*.- Aprobar procedimiento y adjudicar

*.- Declarar fracasado

| UNIDAD | GRADO | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO |
| --- | --- | --- | --- |
| ESESC | Coronel | ALDO DANIEL FERRARI | Jefe ESESC |

.

- ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE PLIEGO.

- Anexo I - Declaración Jurada de Datos del oferente

- Anexo II - Especificaciones Técnicas.

- Anexo III – Modelo de declaración jurada de Oferta Nacional

- Formulario de cotización.

….…………………………….

Firma y aclaración del oferente

EJERCITO ARGENTINO

UOC – 84/23

ANEXO I - DATOS DEL OFERENTE

PLANILLA DE DATOS DEL OFERENTE QUE DECLARA BAJO JURAMENTO

Los datos consignados en la presente planilla, que adjunto a esta oferta declaro que revisten la categoría de declaración jurada.

| RAZÓN SOCIAL |  |
| --- | --- |
| CUIT |  |
| DOMICILIO LEGAL |  | CP: |
| TEL / FAX: |  |
| E-MAIL |  |
| HORARIO COMERCIAL DE ATENCIÓN | MAÑANA: De : _ _ : _ _ A: _ _ : _ _ TARDE: De : _ _ : _ _ A: _ _ : _ _ |
| PERSONAS AUTORIZADAS (1) |  |
| PERSONAS AUTORIZADAS (1) |  |

NOTA:

Las personas consignadas en (1), están legalmente facultadas a recibir notificaciones y a tramitar los mismos ante el Instituto, en caso de resultar adjudicatario.

En caso de no completar/presentar el presente anexo; se tomaran como UNICOS los datos suministrados por el sistema de información de proveedores del COMPR_AR.

Completar todos los campos

A partir de la comunicación de haber resultado ser adjudicatario, asumo la obligación de comunicar en modo fehaciente (carta documento- telegrama) y dentro de un plazo improrrogable de veinticuatro horas sobre cualquier modificación a los datos mencionados precedentemente. La misma se realizará a la UOC del Instituto.

….…………………………….

Firma y aclaración del oferente

EJERCITO ARGENTINO

UOC – 84/23

ANEXO II - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES

RENGLON NRO: 01

OBJETO La presente Especificación Técnica establece las condiciones y requerimientos que deberá cumplir el SERVICIO DE REPARACION Y MANTEMIENTO DE EDIFICIO. NRO 49. DEFINICIONES ET: Especificación Técnica. INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial. PARTE: elemento que no puede ser desarmada o que tiene características tales que su desarme resulta imposible. CONJUNTO: grupo de dos o más partes físicamente conectados o vinculados que resulta posible desarmar, y que cumple la misma función técnica. SUBCONJUNTO: grupo de dos o más partes físicamente conectados o vinculados, integrantes de un conjunto, que resulta posible desarmar, pero que se provee como una unidad. REPUESTO: Es cualquier parte, conjunto o componente que se requiere para el mantenimiento de un conjunto, componente o efecto original. REPUESTO ORIGINAL: Es aquel fabricado o adquirido por la propia terminal para ser aplicado en la producción como componente de efectos finales o como repuesto de éstos, bajo sus normas de calidad y con la garantía de la misma. REPUESTO LEGÍTIMO: Es aquel, que no siendo REPUESTO ORIGINAL, la fábrica terminal del efecto al cual va a ser destinado, lo garantiza en su calidad y comercializa a través de su red de proveedores oficiales, permitiendo mantener vigente la garantía de fábrica del efecto final al cual se aplica. REPARACIÓN INTEGRAL: son aquellas tareas que el ADJUDICATARIO deberá realizar, a fin de dejar el EFECTO FINAL en óptimas condiciones de uso y funcionamiento. REEMPLAZAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá realizar indefectiblemente en los sistemas conjuntos y subconjuntos para entregarlos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, utilizando repuestos nuevos (originales o legítimos). REPARAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá realizar en los componentes, subconjuntos, conjuntos y sistemas para que funcionen de acuerdo a los parámetros normalizados por el fabricante, a fin de restituirle las condiciones de uso y servicio correspondiente, utilizando repuestos nuevos y originales o legítimos. Cuando el desgaste o estado de los efectos a reparar, no permitan la recuperación, de acuerdo a las Normas y especificaciones del fabricante, el ADJUDICATARIO deberá Reemplazarlos. RECTIFICAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar mediante procesos de mecanizado, sobre partes componentes de conjuntos o subconjuntos a fin de restituirle las condiciones de uso y servicio correspondientes, de acuerdo a las Normas, medidas y especificaciones del fabricante del repuesto original. CONTROLAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar sobre partes componentes, conjuntos o subconjuntos a fin de determinar el estado de funcionamiento, medidas y cumplimiento de Normas y especificaciones del fabricante del repuesto original. AJUSTAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar sobre partes componentes, conjuntos o subconjuntos a fin de restablecer el estado de funcionamiento, medidas y cumplimiento de Normas y especificaciones del fabricante del repuesto original. LIMPIAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar sobre partes componentes, conjuntos o subconjuntos a fin de eliminar restos o sedimentos, a fin de optimizar el estado de funcionamiento, de acuerdo a las Normas y especificaciones del fabricante del repuesto original. PIEZA REPARABLE: pieza que mediante determinados trabajos de mantenimiento pueda ser llevada a cumplir con las mismas exigencias que una nueva. CRE: Comisión Recepción de Efectos. ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos. 3. VISITA DE LA OBRA: Antes de realizar cotización alguna, el contratista deberá constituirse en el lugar a efectos de compenetrarse perfectamente de los trabajos a realizar debiendo hacerlo con personal a designar por la ESESC para cualquier consulta. De esto se desprende que no se reconocerán adicionales por falta de conocimiento de la obra a ejecutar, y se entiende que la empresa tiene un relevamiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en las presentes especificaciones técnicas. El oferente, con la presentación de la oferta, deberá adjuntar la constancia de visita de obra certificada por la dirección de la ESESC. 4. PLAZO DE OBRA: El plazo total de obra será de 45 días a partir de la Recepción de la Órdenes de Compra. 5. CONDICIONES GENERALES La presente Especificación Técnica establece las condiciones para ejecutar el Servicio de reparación y mantenimiento de edificio. Picar y hacer los agujeros de zapatas. Picar las rajaduras y colocarles llaves de trabas en Z N. Hacer vigas uniendo las zapatas en forma secuencial de 1 metro por vez. De 7 días cada metro para su posterior tiraje, hasta unir todo el trayecto en su totalidad. Reparar las paredes en cuestión Incluir los gastos de mano de obras seguro de vida y materiales de consumo/herramientas necesarias para efectuar la reparación integral de cada una de las persianas. 6.GARANTÍA Las reparaciones efectuadas estarán amparadas por un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD, otorgado por el ADJUDICATARIO y avalado por el RESPONSABLE TÉCNICO de las acciones ejecutadas, por ESCRITO y firmado por ambos. El CERTIFICADO DE GARANTÍA deberá extenderse por un período de 12 (doce) meses a partir de la fecha del ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD) y contemplará los trabajos realizados, los materiales empleados y los efectos agregados.

…..…………………………….

Firma y aclaración del oferente

RENGLON NRO: 02

OBJETO La presente Especificación Técnica establece las condiciones y requerimientos que deberá cumplir el SERVICIO DE REPARACION TECHOS DIV AUTOMOTOR EDIFICIO NRO 68. DEFINICIONES ET: Especificación Técnica. INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial. PARTE: elemento que no puede ser desarmada o que tiene características tales que su desarme resulta imposible. CONJUNTO: grupo de dos o más partes físicamente conectados o vinculados que resulta posible desarmar, y que cumple la misma función técnica. SUBCONJUNTO: grupo de dos o más partes físicamente conectados o vinculados, integrantes de un conjunto, que resulta posible desarmar, pero que se provee como una unidad. REPUESTO: Es cualquier parte, conjunto o componente que se requiere para el mantenimiento de un conjunto, componente o efecto original. REPUESTO ORIGINAL: Es aquel fabricado o adquirido por la propia terminal para ser aplicado en la producción como componente de efectos finales o como repuesto de éstos, bajo sus normas de calidad y con la garantía de la misma. REPUESTO LEGÍTIMO: Es aquel, que no siendo REPUESTO ORIGINAL, la fábrica terminal del efecto al cual va a ser destinado, lo garantiza en su calidad y comercializa a través de su red de proveedores oficiales, permitiendo mantener vigente la garantía de fábrica del efecto final al cual se aplica. REPARACIÓN INTEGRAL: son aquellas tareas que el ADJUDICATARIO deberá realizar, a fin de dejar el EFECTO FINAL en óptimas condiciones de uso y funcionamiento. REEMPLAZAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá realizar indefectiblemente en los sistemas conjuntos y subconjuntos para entregarlos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, utilizando repuestos nuevos (originales o legítimos). REPARAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá realizar en los componentes, subconjuntos, conjuntos y sistemas para que funcionen de acuerdo a los parámetros normalizados por el fabricante, a fin de restituirle las condiciones de uso y servicio correspondiente, utilizando repuestos nuevos y originales o legítimos. Cuando el desgaste o estado de los efectos a reparar, no permitan la recuperación, de acuerdo a las Normas y especificaciones del fabricante, el ADJUDICATARIO deberá Reemplazarlos. RECTIFICAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar mediante procesos de mecanizado, sobre partes componentes de conjuntos o subconjuntos a fin de restituirle las condiciones de uso y servicio correspondientes, de acuerdo a las Normas, medidas y especificaciones del fabricante del repuesto original. CONTROLAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar sobre partes componentes, conjuntos o subconjuntos a fin de determinar el estado de funcionamiento, medidas y cumplimiento de Normas y especificaciones del fabricante del repuesto original. AJUSTAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar sobre partes componentes, conjuntos o subconjuntos a fin de restablecer el estado de funcionamiento, medidas y cumplimiento de Normas y especificaciones del fabricante del repuesto original. LIMPIAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar sobre partes componentes, conjuntos o subconjuntos a fin de eliminar restos o sedimentos, a fin de optimizar el estado de funcionamiento, de acuerdo a las Normas y especificaciones del fabricante del repuesto original. PIEZA REPARABLE: pieza que mediante determinados trabajos de mantenimiento pueda ser llevada a cumplir con las mismas exigencias que una nueva. CRE: Comisión Recepción de Efectos. ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos. (Usuario – UR – G5). 3. VISITA DE LA OBRA: Antes de realizar cotización alguna, el contratista deberá constituirse en el lugar a efectos de compenetrarse perfectamente de los trabajos a realizar debiendo hacerlo con personal a designar por la ESESC para cualquier consulta. De esto se desprende que no se reconocerán adicionales por falta de conocimiento de la obra a ejecutar, y se entiende que la empresa tiene un relevamiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en las presentes especificaciones técnicas. El oferente, con la presentación de la oferta, deberá adjuntar la constancia de visita de obra certificada por la dirección de la ESESC. 4. PLAZO DE OBRA: El plazo total de obra será de 40 días a partir de la Recepción de la Órdenes de Compra. 5. CONDICIONES GENERALES La presente Especificación Técnica establece las condiciones para ejecutar el Servicio de colocación y reparación integral de persianas del instituto. Renglón Nº 2 SERVICIO DE REPARACION TECHOS EN DIV AUTOMOTOR EDIFICIO NRO 68. Comprende: Se iniciaran los trabajos con la revisión del techo existente. Se evaluara la existencia de filtraciones de agua. Se revisaran las zinguerias y cumbreras. Se revisaran las uniones entre las chapas de la cubierta y la mamposterías Una vez detectado y diagnosticado el problema, se procederá a realizar todas las reparaciones en los sectores detallados. Al finalizar se retirara todo el material sobrante y se realizara la limpieza de la obra. Todo el personal afectado a la tarea contar con seguro de trabajo en altura. No podrán realizarse ningún tipo de cambios por pedidos de usuarios o terceros que no sea por expresa autorización del G5 debiendo ajustarse en tiempo y forma lo estipulado en la presente ET. 6. REGLAMENTACION VIGENTE: • Ley 19587/72 “Ley de Higiene y seguridad en el trabajo” Art. 4º: La higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores. Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo. Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. Art. 8º: Todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo: A la construcción, adaptación, instalación y equipamiento de los edificios y lugares de trabajo en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas. A la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias y de todo género de instalaciones, con los dispositivos de higiene y seguridad que la mejor técnica aconseje al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal a las operaciones y procesos de trabajo. • Decreto 911/96 - Reglamentario de la ley 19.587 (Art. 52, 54, 57, 112, 147, 210 al 241) • Decreto 351/79, Art. 200 (Capitulo 19) • Dec. 351/79 “Capitulo 21 – Capacitación” 7.GARANTÍA Las reparaciones efectuadas estarán amparadas por un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD, otorgado por el ADJUDICATARIO y avalado por el RESPONSABLE TÉCNICO de las acciones ejecutadas, por ESCRITO y firmado por ambos. El CERTIFICADO DE GARANTÍA deberá extenderse por un período de 12 (doce) meses a partir de la fecha del ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD) y contemplará los trabajos realizados, los materiales empleados y los efectos agregados.

…..…………………………….

Firma y aclaración del oferente

RENGLON NRO: 03

OBJETO La presente Especificación Técnica establece las condiciones y requerimientos que deberá cumplir el SERVICIO DE REPARACION TECHOS PARQUE ARTILLERIA Y COMUNICACIONES EDIFICIO NRO 84 DEFINICIONES ET: Especificación Técnica. INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial. PARTE: elemento que no puede ser desarmada o que tiene características tales que su desarme resulta imposible. CRE: Comisión Recepción de Efectos. ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos. (Usuario – UR – G5). 3. VISITA DE LA OBRA: Antes de realizar cotización alguna, el contratista deberá constituirse en el lugar a efectos de compenetrarse perfectamente de los trabajos a realizar debiendo hacerlo con personal a designar por la ESESC para cualquier consulta. De esto se desprende que no se reconocerán adicionales por falta de conocimiento de la obra a ejecutar, y se entiende que la empresa tiene un relevamiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en las presentes especificaciones técnicas. El oferente, con la presentación de la oferta, deberá adjuntar la constancia de visita de obra certificada por la dirección de la ESESC. 4. PLAZO DE OBRA: El plazo total de obra será de 40 días a partir de la Recepción de la Órdenes de Compra. 5. CONDICIONES GENERALES La presente Especificación Técnica establece las condiciones para ejecutar el Servicio de colocación y reparación integral de persianas del instituto. Renglón Nº 03 SERVICIO DE REPARACION PARQUE ARTILLERIA Y COMUNICACIONES EDF NRO 84. Se iniciaran los trabajos con el retiro y desmontaje de chapas de policarbonato existente. Revisión de la estructura existente. Provisión, montaje y colocación de 40 (cuarenta) chapas de zinc C25 (calibre 25) de 3,20 metros. Las chapas tendrán una superposición mínima de 10 (diez) centímetros, lo cual garantiza una correcta impermeabilización. La fijación estará realizada con tornillos de tipo T4 con arandela de goma y con punta aguja. Se revisaran las posibles filtraciones. Al finalizar se retirara todo el material sobrante y se realizara la limpieza de obra. Todo el personal afectado a la tarea contar con seguro de trabajo en altura. No podrán realizarse ningún tipo de cambios por pedidos de usuarios o terceros que no sea por expresa autorización del G5 debiendo ajustarse en tiempo y norma lo estipulado en la presente ET. 6. REGLAMENTACION VIGENTE: • Ley 19587/72 “Ley de Higiene y seguridad en el trabajo” Art. 4º — La higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores. prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo. estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. Art. 8º — Todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo: a la construcción, adaptación, instalación y equipamiento de los edificios y lugares de trabajo en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas. a la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias y de todo género de instalaciones, con los dispositivos de higiene y seguridad que la mejor técnica aconseje al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal a las operaciones y procesos de trabajo. • Decreto 911/96 - Reglamentario de la ley 19.587 (Art. 52, 54, 57, 112, 147, 210 al 241) • Decreto 351/79, Art. 200 (Capitulo 19) • Dec. 351/79 “Capitulo 21 – Capacitación” 7.GARANTÍA Las reparaciones efectuadas estarán amparadas por un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD, otorgado por el ADJUDICATARIO y avalado por el RESPONSABLE TÉCNICO de las acciones ejecutadas, por ESCRITO y firmado por ambos. El CERTIFICADO DE GARANTÍA deberá extenderse por un período de 12 (doce) meses a partir de la fecha del ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD) y contemplará los trabajos realizados, los materiales empleados y los efectos agregados.

…..…………………………….

Firma y aclaración del oferente

RENGLON NRO: 04

OBJETO La presente Especificación Técnica establece las condiciones y requerimientos que deberá cumplir el SERVICIO DE REPARACION TECHOS PARQUE DE INGENIEROS EDIFICIO NRO 66. DEFINICIONES ET: Especificación Técnica. INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial. PARTE: elemento que no puede ser desarmada o que tiene características tales que su desarme resulta imposible. CONJUNTO: grupo de dos o más partes físicamente conectados o vinculados que resulta posible desarmar, y que cumple la misma función técnica. SUBCONJUNTO: grupo de dos o más partes físicamente conectados o vinculados, integrantes de un conjunto, que resulta posible desarmar, pero que se provee como una unidad. REPUESTO: Es cualquier parte, conjunto o componente que se requiere para el mantenimiento de un conjunto, componente o efecto original. REPUESTO ORIGINAL: Es aquel fabricado o adquirido por la propia terminal para ser aplicado en la producción como componente de efectos finales o como repuesto de éstos, bajo sus normas de calidad y con la garantía de la misma. REPUESTO LEGÍTIMO: Es aquel, que no siendo REPUESTO ORIGINAL, la fábrica terminal del efecto al cual va a ser destinado, lo garantiza en su calidad y comercializa a través de su red de proveedores oficiales, permitiendo mantener vigente la garantía de fábrica del efecto final al cual se aplica. REPARACIÓN INTEGRAL: son aquellas tareas que el ADJUDICATARIO deberá realizar, a fin de dejar el EFECTO FINAL en óptimas condiciones de uso y funcionamiento. REEMPLAZAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá realizar indefectiblemente en los sistemas conjuntos y subconjuntos para entregarlos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, utilizando repuestos nuevos (originales o legítimos). REPARAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá realizar en los componentes, subconjuntos, conjuntos y sistemas para que funcionen de acuerdo a los parámetros normalizados por el fabricante, a fin de restituirle las condiciones de uso y servicio correspondiente, utilizando repuestos nuevos y originales o legítimos. Cuando el desgaste o estado de los efectos a reparar, no permitan la recuperación, de acuerdo a las Normas y especificaciones del fabricante, el ADJUDICATARIO deberá Reemplazarlos. RECTIFICAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar mediante procesos de mecanizado, sobre partes componentes de conjuntos o subconjuntos a fin de restituirle las condiciones de uso y servicio correspondientes, de acuerdo a las Normas, medidas y especificaciones del fabricante del repuesto original. CONTROLAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar sobre partes componentes, conjuntos o subconjuntos a fin de determinar el estado de funcionamiento, medidas y cumplimiento de Normas y especificaciones del fabricante del repuesto original. AJUSTAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar sobre partes componentes, conjuntos o subconjuntos a fin de restablecer el estado de funcionamiento, medidas y cumplimiento de Normas y especificaciones del fabricante del repuesto original. LIMPIAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar sobre partes componentes, conjuntos o subconjuntos a fin de eliminar restos o sedimentos, a fin de optimizar el estado de funcionamiento, de acuerdo a las Normas y especificaciones del fabricante del repuesto original. PIEZA REPARABLE: pieza que mediante determinados trabajos de mantenimiento pueda ser llevada a cumplir con las mismas exigencias que una nueva. CRE: Comisión Recepción de Efectos. ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos. ( Usuario – UR – G5). 3. VISITA DE LA OBRA: Antes de realizar cotización alguna, el contratista deberá constituirse en el lugar a efectos de compenetrarse perfectamente de los trabajos a realizar debiendo hacerlo con personal a designar por la ESESC para cualquier consulta. De esto se desprende que no se reconocerán adicionales por falta de conocimiento de la obra a ejecutar, y se entiende que la empresa tiene un relevamiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en las presentes especificaciones técnicas. El oferente, con la presentación de la oferta, deberá adjuntar la constancia de visita de obra certificada por la dirección de la ESESC. 4. PLAZO DE OBRA: El plazo total de obra será de 40 días a partir de la Recepción de la Órdenes de Compra. 5. CONDICIONES GENERALES La presente Especificación Técnica establece las condiciones para ejecutar el Servicio de colocación y reparación integral de persianas del instituto. Renglón Nº 4 SERVICIO DE REPARACION TECHOS PARQUE DE INGENEIROS EDIFICIO NRO 66. Comprende: Se iniciaran los trabajos con el retiro y desmontaje de chapas de policarbonato existente. Revisión de la estructura existente. Provisión, montaje y colocación de 40 (cuarenta) chapas de zinc C25 (calibre 25) de 3,20 metros. Las chapas tendrán una superposición mínima de 10 (diez) centímetros, lo cual garantiza una correcta impermeabilización. La fijación estará realizada con tornillos de tipo T4 con arandela de goma y con punta aguja. Se revisaran las posibles filtraciones. Al finalizar se retirara todo el material sobrante y se realizara la limpieza de obra. El personal deberá contar con seguro de trabajos en altura. Todo el personal afectado a la tarea contar con seguro de trabajo en altura. No podrán realizarse ningún tipo de cambios por pedidos de usuarios o terceros que no sea por expresa autorización del G5 debiendo ajustarse en tiempo y forma lo estipulado en la presente ET. 6. REGLAMENTACION VIGENTE: • Ley 19587/72 “Ley de Higiene y seguridad en el trabajo” Art. 4º — La higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores. prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo. estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. Art. 8º — Todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo: a la construcción, adaptación, instalación y equipamiento de los edificios y lugares de trabajo en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas. a la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias y de todo género de instalaciones, con los dispositivos de higiene y seguridad que la mejor técnica aconseje al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal a las operaciones y procesos de trabajo. • Decreto 911/96 - Reglamentario de la ley 19.587 (Art. 52, 54, 57, 112, 147, 210 al 241) • Decreto 351/79, Art. 200 (Capitulo 19) • Dec. 351/79 “Capitulo 21 – Capacitación” 7.GARANTÍA Las reparaciones efectuadas estarán amparadas por un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD, otorgado por el ADJUDICATARIO y avalado por el RESPONSABLE TÉCNICO de las acciones ejecutadas, por ESCRITO y firmado por ambos. El CERTIFICADO DE GARANTÍA deberá extenderse por un período de 12 (doce) meses a partir de la fecha del ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD) y contemplará los trabajos realizados, los materiales empleados y los efectos agregados.

…..…………………………….

Firma y aclaración del oferente

RENGLON NRO: 05

OBJETO La presente Especificación Técnica establece las condiciones y requerimientos que deberá cumplir el SERVICIO DE REPARACION TECHOS EN DIV INT Y HERRERIA EDIFICIO NRO 37. DEFINICIONES ET: Especificación Técnica. INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial. PARTE: elemento que no puede ser desarmada o que tiene características tales que su desarme resulta imposible. CONJUNTO: grupo de dos o más partes físicamente conectados o vinculados que resulta posible desarmar, y que cumple la misma función técnica. SUBCONJUNTO: grupo de dos o más partes físicamente conectados o vinculados, integrantes de un conjunto, que resulta posible desarmar, pero que se provee como una unidad. REPUESTO: Es cualquier parte, conjunto o componente que se requiere para el mantenimiento de un conjunto, componente o efecto original. REPUESTO ORIGINAL: Es aquel fabricado o adquirido por la propia terminal para ser aplicado en la producción como componente de efectos finales o como repuesto de éstos, bajo sus normas de calidad y con la garantía de la misma. REPUESTO LEGÍTIMO: Es aquel, que no siendo REPUESTO ORIGINAL, la fábrica terminal del efecto al cual va a ser destinado, lo garantiza en su calidad y comercializa a través de su red de proveedores oficiales, permitiendo mantener vigente la garantía de fábrica del efecto final al cual se aplica. REPARACIÓN INTEGRAL: son aquellas tareas que el ADJUDICATARIO deberá realizar, a fin de dejar el EFECTO FINAL en óptimas condiciones de uso y funcionamiento. REEMPLAZAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá realizar indefectiblemente en los sistemas conjuntos y subconjuntos para entregarlos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, utilizando repuestos nuevos (originales o legítimos). REPARAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá realizar en los componentes, subconjuntos, conjuntos y sistemas para que funcionen de acuerdo a los parámetros normalizados por el fabricante, a fin de restituirle las condiciones de uso y servicio correspondiente, utilizando repuestos nuevos y originales o legítimos. Cuando el desgaste o estado de los efectos a reparar, no permitan la recuperación, de acuerdo a las Normas y especificaciones del fabricante, el ADJUDICATARIO deberá Reemplazarlos. RECTIFICAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar mediante procesos de mecanizado, sobre partes componentes de conjuntos o subconjuntos a fin de restituirle las condiciones de uso y servicio correspondientes, de acuerdo a las Normas, medidas y especificaciones del fabricante del repuesto original. CONTROLAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar sobre partes componentes, conjuntos o subconjuntos a fin de determinar el estado de funcionamiento, medidas y cumplimiento de Normas y especificaciones del fabricante del repuesto original. AJUSTAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar sobre partes componentes, conjuntos o subconjuntos a fin de restablecer el estado de funcionamiento, medidas y cumplimiento de Normas y especificaciones del fabricante del repuesto original. LIMPIAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar sobre partes componentes, conjuntos o subconjuntos a fin de eliminar restos o sedimentos, a fin de optimizar el estado de funcionamiento, de acuerdo a las Normas y especificaciones del fabricante del repuesto original. PIEZA REPARABLE: pieza que mediante determinados trabajos de mantenimiento pueda ser llevada a cumplir con las mismas exigencias que una nueva. CRE: Comisión Recepción de Efectos. ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos. ( Usuario – UR – G5). 3. VISITA DE LA OBRA: Antes de realizar cotización alguna, el contratista deberá constituirse en el lugar a efectos de compenetrarse perfectamente de los trabajos a realizar debiendo hacerlo con personal a designar por la ESESC para cualquier consulta. De esto se desprende que no se reconocerán adicionales por falta de conocimiento de la obra a ejecutar, y se entiende que la empresa tiene un relevamiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en las presentes especificaciones técnicas. El oferente, con la presentación de la oferta, deberá adjuntar la constancia de visita de obra certificada por la dirección de la ESESC. 4. PLAZO DE OBRA: El plazo total de obra será de 40 días a partir de la Recepción de la Órdenes de Compra. 5. CONDICIONES GENERALES La presente Especificación Técnica establece las condiciones para ejecutar el Servicio de colocación y reparación integral de persianas del instituto. Renglón Nº 5 SERVICIO DE REPARACION TECHOS EN DIV INT Y HERRERIA EDIFICIO NRO 37. Comprende: Se iniciaran los trabajos con la revisión del techo existente. Se evaluara la existencia de filtraciones de agua. Se revisaran las zinguerias y cumbreras. Una vez detectado y diagnosticado el problema, se procederá a realizar todas las reparaciones en los sectores detallados. Se realizara el sellado en altas temperaturas de las seis (seis) ventilaciones existentes. Se proveerán e instalaran 3 (tres) sombreros nuevos de zinc. Al finalizar se retirara todo el material sobrante y se realizara la limpieza de la obra. Todo el personal afectado a la tarea contar con seguro de trabajo en altura. No podrán realizarse ningún tipo de cambios por pedidos de usuarios o terceros que no sea por expresa autorización del G5 debiendo ajustarse en tiempo y forma lo estipulado en la presente ET. 6. REGLAMENTACION VIGENTE: • Ley 19587/72 “Ley de Higiene y seguridad en el trabajo” Art. 4º — La higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores. prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo. estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. Art. 8º — Todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo: a la construcción, adaptación, instalación y equipamiento de los edificios y lugares de trabajo en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas. a la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias y de todo género de instalaciones, con los dispositivos de higiene y seguridad que la mejor técnica aconseje al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal a las operaciones y procesos de trabajo. • Decreto 911/96 - Reglamentario de la ley 19.587 (Art. 52, 54, 57, 112, 147, 210 al 241) • Decreto 351/79, Art. 200 (Capitulo 19) • Dec. 351/79 “Capitulo 21 – Capacitación” 7.GARANTÍA Las reparaciones efectuadas estarán amparadas por un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD, otorgado por el ADJUDICATARIO y avalado por el RESPONSABLE TÉCNICO de las acciones ejecutadas, por ESCRITO y firmado por ambos. El CERTIFICADO DE GARANTÍA deberá extenderse por un período de 12 (doce) meses a partir de la fecha del ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD) y contemplará los trabajos realizados, los materiales empleados y los efectos agregados.

…..…………………………….

Firma y aclaración del oferente

RENGLON NRO: 06

OBJETO La presente Especificación Técnica establece las condiciones y requerimientos que deberá cumplir el SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DEFINICIONES ET: Especificación Técnica. INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial. PARTE: elemento que no puede ser desarmada o que tiene características tales que su desarme resulta imposible. CONJUNTO: grupo de dos o más partes físicamente conectados o vinculados que resulta posible desarmar, y que cumple la misma función técnica. SUBCONJUNTO: grupo de dos o más partes físicamente conectados o vinculados, integrantes de un conjunto, que resulta posible desarmar, pero que se provee como una unidad. REPUESTO: Es cualquier parte, conjunto o componente que se requiere para el mantenimiento de un conjunto, componente o efecto original. REPUESTO ORIGINAL: Es aquel fabricado o adquirido por la propia terminal para ser aplicado en la producción como componente de efectos finales o como repuesto de éstos, bajo sus normas de calidad y con la garantía de la misma. REPUESTO LEGÍTIMO: Es aquel, que no siendo REPUESTO ORIGINAL, la fábrica terminal del efecto al cual va a ser destinado, lo garantiza en su calidad y comercializa a través de su red de proveedores oficiales, permitiendo mantener vigente la garantía de fábrica del efecto final al cual se aplica. REPARACIÓN INTEGRAL: son aquellas tareas que el ADJUDICATARIO deberá realizar, a fin de dejar el EFECTO FINAL en óptimas condiciones de uso y funcionamiento. REEMPLAZAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá realizar indefectiblemente en los sistemas conjuntos y subconjuntos para entregarlos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, utilizando repuestos nuevos (originales o legítimos). REPARAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá realizar en los componentes, subconjuntos, conjuntos y sistemas para que funcionen de acuerdo a los parámetros normalizados por el fabricante, a fin de restituirle las condiciones de uso y servicio correspondiente, utilizando repuestos nuevos y originales o legítimos. Cuando el desgaste o estado de los efectos a reparar, no permitan la recuperación, de acuerdo a las Normas y especificaciones del fabricante, el ADJUDICATARIO deberá Reemplazarlos. RECTIFICAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar mediante procesos de mecanizado, sobre partes componentes de conjuntos o subconjuntos a fin de restituirle las condiciones de uso y servicio correspondientes, de acuerdo a las Normas, medidas y especificaciones del fabricante del repuesto original. CONTROLAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar sobre partes componentes, conjuntos o subconjuntos a fin de determinar el estado de funcionamiento, medidas y cumplimiento de Normas y especificaciones del fabricante del repuesto original. AJUSTAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar sobre partes componentes, conjuntos o subconjuntos a fin de restablecer el estado de funcionamiento, medidas y cumplimiento de Normas y especificaciones del fabricante del repuesto original. LIMPIAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar sobre partes componentes, conjuntos o subconjuntos a fin de eliminar restos o sedimentos, a fin de optimizar el estado de funcionamiento, de acuerdo a las Normas y especificaciones del fabricante del repuesto original. PIEZA REPARABLE: pieza que mediante determinados trabajos de mantenimiento pueda ser llevada a cumplir con las mismas exigencias que una nueva. CRE: Comisión Recepción de Efectos. ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD): es el Acta que se firma de común acuerdo entre las partes comprador-vendedor por la recepción de los efectos. 3. VISITA DE LA OBRA: Antes de realizar cotización alguna, el contratista deberá constituirse en el lugar a efectos de compenetrarse perfectamente de los trabajos a realizar debiendo hacerlo con personal a designar por la ESESC para cualquier consulta. De esto se desprende que no se reconocerán adicionales por falta de conocimiento de la obra a ejecutar, y se entiende que la empresa tiene un relevamiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en las presentes especificaciones técnicas. El oferente, con la presentación de la oferta, deberá adjuntar la constancia de visita de obra certificada por la dirección de la ESESC. 4. PLAZO DE OBRA: El plazo total de obra será de 40 días a partir de la Recepción de la Órdenes de Compra. 5. CONDICIONES GENERALES La presente Especificación Técnica establece las condiciones para ejecutar el Servicio de reparación de techo del Ed Nro 9/10 División electrónica. Renglón Nº 6 REPARACION DE TECHO DIVISION ELECTRONICA 218 MTS 2. Comprende: Retiro y desmontaje de chapas de fibrocemento existente en una cubierta a dos aguas. Revisión integral de la estructura existente. SUP 218 MTS2. Provisión montaje y colocación de 88 chapas de zinc c25 de 5,50 mts. Provisión, montaje y colocación de 40 mts lineales de cumbreras. Las chapas tendrán una superposición mínima 10 cm para garantizar su correcta impermeabilización. La fijación se realizara con tornillos T4 con arandela de goma y punta aguja. Revisión completa de posibles filtraciones de toda el área de trabajo. Reparación integral de cielorraso. Al finalizar la obra deberán realizar una limpieza total del sector. Todo el personal de la obra deberá contar con las medidas y seguros de trabajo en altura Ley 19587/72 “Ley de Higiene y seguridad en el trabajo” Art. 8º — Todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo: a la construcción, adaptación, instalación y equipamiento de los edificios y lugares de trabajo en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas; a la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias de todo género de instalaciones, con los dispositivos de higiene y seguridad que la mejor técnica aconseje. c) al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal; d) a las operaciones y procesos de trabajo. Norma IRAM 3622 “Protección individual contra caídas de altura” OSHA Std. 29 CFR – 1926.500: Programa para la prevención de caídas OSHA Std. 29 CFR – 1926.501: Requerimientos para la prevención de caídas. OSHA Std. 29 CFR – 1926.502: Sistemas para la prevención de caídas. OSHA Std. 29 CFR – 1926.451: Andamios. OSHA Std. 3149 - Std. De Higiene y Seguridad para la industria de la construcción. ANSI A10.14 – 1991: Criterios para la selección de elementos de protección contra caídas (American National Sts. For construction and demolition op.) ANSI A10.8 – 2001: Requerimientos de Seguridad para Andamios (Stds. Para la construcción de todo tipo de andamios, plataformas y sistemas de izaje de personas) Superficie total ; 218,05 mts2 6.GARANTÍA Las reparaciones efectuadas estarán amparadas por un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD, otorgado por el ADJUDICATARIO y avalado por el RESPONSABLE TÉCNICO de las acciones ejecutadas, por ESCRITO y firmado por ambos. El CERTIFICADO DE GARANTÍA deberá extenderse por un período de 12 (doce) meses a partir de la fecha del ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD) y contemplará los trabajos realizados, los materiales empleados y los efectos agregados.

…..…………………………….

Firma y aclaración del oferente

RENGLON NRO: 07

OBJETO La presente Especificación Técnica establece las condiciones y requerimientos que deberá cumplir el SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHOS CASINO DE SUBOFICIALES. VISITA DE LA OBRA: Antes de realizar cotización alguna, el contratista deberá constituirse en el lugar a efectos de compenetrarse perfectamente de los trabajos a realizar debiendo hacerlo con personal a designar por la ESESC para cualquier consulta. De esto se desprende que no se reconocerán adicionales por falta de conocimiento de la obra a ejecutar, y se entiende que la empresa tiene un relevamiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en las presentes especificaciones técnicas. El oferente, con la presentación de la oferta, deberá adjuntar la constancia de visita de obra certificada por la dirección de la ESESC. TRABAJOS A REALIZAR: SECTOR TECHO EDIFICIO NRO 53: Se iniciaran los trabajos con la revisión de techo existente. Se evaluará la existencia de filtraciones de agua. Se revisarán las zinguerías y cumbreras. Se revisaran las uniones entre las chapas de la cubierta y la mampostería. Una vez detectado el problema se procederá a su reparación. Se reparara el cielorraso de machimbre. Al finalizar la obra se retirara todo el material sobrante y se procederá a la limpieza de todo el sector de trabajo. La obra tendrá un seguimiento por el personal técnico responsable en todo el proceso quien deberá tener contacto permanente con el personal ADJUDICATARIO para asesorar en tiempo y forma debiendo informar de cualquier problema a la cadena de comando del Instituto. No podrán realizarse ningún tipo de cambios por pedidos de usuarios o terceros que no sea por expresa autorización del G5 debiendo ajustarse en tiempo y forma lo estipulado en la presente ET. 4. PLAZO DE OBRA: El plazo total de obra será de 30 días a partir de la Recepción de la Órdenes de Compra. 5.GARANTÍA Las reparaciones efectuadas estarán amparadas por un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD, otorgado por el ADJUDICATARIO y avalado por el RESPONSABLE TÉCNICO de las acciones ejecutadas, por ESCRITO y firmado por ambos. El CERTIFICADO DE GARANTÍA deberá extenderse por un período de 12 (doce) meses a partir de la fecha del ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD) y contemplará los trabajos realizados, los materiales empleados y los efectos agregados.

…..……………………………. 		Firma y aclaración del oferente

RENGLON NRO: 08

OBJETO La presente Especificación Técnica establece las condiciones y requerimientos que deberá cumplir el SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHOS DIV BANDA VISITA DE LA OBRA: Antes de realizar cotización alguna, el contratista deberá constituirse en el lugar a efectos de compenetrarse perfectamente de los trabajos a realizar debiendo hacerlo con personal a designar por la ESESC para cualquier consulta. De esto se desprende que no se reconocerán adicionales por falta de conocimiento de la obra a ejecutar, y se entiende que la empresa tiene un relevamiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en las presentes especificaciones técnicas. El oferente, con la presentación de la oferta, deberá adjuntar la constancia de visita de obra certificada por la dirección de la ESESC. TRABAJOS A REALIZAR: SECTOR TECHO EDIFICIO NRO Se iniciaran los trabajos con la revisión de techo existente Se evaluará la existencia de filtraciones de agua Se revisarán las zinguerías y cumbreras Se revisaran las uniones entre las chapas de la cubierta y la mampostería. Una vez detectado el problema se procederá a su reparación Al finalizar la obra se retirara todo el material sobrante y se procederá a la limpieza de todo el sector de trabajo. La obra tendrá un seguimiento por el personal técnico responsable en todo el proceso quien deberá tener contacto permanente con el personal ADJUDICATARIO para asesorar en tiempo y forma debiendo informar de cualquier problema a la cadena de comando del Instituto. No podrán realizarse ningún tipo de cambios por pedidos de usuarios o terceros que no sea por expresa autorización del G5 debiendo ajustarse en tiempo y forma lo estipulado en la presente ET. 4. PLAZO DE OBRA: El plazo total de obra será de 30 días a partir de la Recepción de la Órdenes de Compra. 5.GARANTÍA Las reparaciones efectuadas estarán amparadas por un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD, otorgado por el ADJUDICATARIO y avalado por el RESPONSABLE TÉCNICO de las acciones ejecutadas, por ESCRITO y firmado por ambos. El CERTIFICADO DE GARANTÍA deberá extenderse por un período de 12 (doce) meses a partir de la fecha del ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD) y contemplará los trabajos realizados, los materiales empleados y los efectos agregados.

…..…………………………….

Firma y aclaración del oferente

RENGLON NRO: 09

OBJETO La presente Especificación Técnica establece las condiciones y requerimientos que deberá cumplir el SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PASILLO CORREDOR RANCHO TROPA. VISITA DE LA OBRA: Antes de realizar cotización alguna, el contratista deberá constituirse en el lugar a efectos de compenetrarse perfectamente de los trabajos a realizar debiendo hacerlo con personal a designar por la ESESC para cualquier consulta. De esto se desprende que no se reconocerán adicionales por falta de conocimiento de la obra a ejecutar, y se entiende que la empresa tiene un relevamiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en las presentes especificaciones técnicas. El oferente, con la presentación de la oferta, deberá adjuntar la constancia de visita de obra certificada por la dirección de la ESESC. TRABAJOS A REALIZAR: SECTOR PASILLO RANCHO TROPA Limpieza de solado existente, utilizando ácido muriático, para lograr mordiente. Se proveerán y colocaran porcelanato antideslizantes 72 x72 marca San Lorenzo o similar (fijados con mezclas adhesivas de primera calidad. Se realizara la colocación de 50 metros lineales de zócalos. Reposición de cerámicas faltantes. Aplicación de pastina marca Klaukol. Al finalizar la obra se retirara todo el material sobrante y se procederá a la limpieza de todo el sector de trabajo. La obra tendrá un seguimiento por el personal técnico responsable en todo el proceso quien deberá tener contacto permanente con el personal ADJUDICATARIO para asesorar en tiempo y forma debiendo informar de cualquier problema a la cadena de comando del Instituto. No podrán realizarse ningún tipo de cambios por pedidos de usuarios o terceros que no sea por expresa autorización del G5 debiendo ajustarse en tiempo y forma lo estipulado en la presente ET. 4. PLAZO DE OBRA: El plazo total de obra será de 30 días a partir de la Recepción de la Órdenes de Compra. 5.GARANTÍA Las reparaciones efectuadas estarán amparadas por un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD, otorgado por el ADJUDICATARIO y avalado por el RESPONSABLE TÉCNICO de las acciones ejecutadas, por ESCRITO y firmado por ambos. El CERTIFICADO DE GARANTÍA deberá extenderse por un período de 12 (doce) meses a partir de la fecha del ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD) y contemplará los trabajos realizados, los materiales empleados y los efectos agregados.

…..…………………………….

Firma y aclaración del oferente

EJERCITO ARGENTINO

UOC – 84/23

ANEXO III- MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL.

RAZÓN SOCIAL: __________________________

Nº DE CUIT: ____________________________________

DOMICILIO:__________________________________________________________________ CALLE:_____________________________________________________Nº_______________ PISO: _______________________ DEPTO: _______________________

TEL: ________________________ LOCALIDAD: ______________________________ CÓDIGO POSTAL:______________________ PROVINCIA: __________________________

Declaro bajo juramento que los bienes ofertados cumplen las condiciones requeridas para ser considerada “oferta nacional” de acuerdo a la normativa vigente.

FECHA: ________/_________/_________

Firma y aclaración del oferente: ______________________________

Tipo y Nº de Documento: ___________________________________

Cargo:___________________________________________________