EJERCITO ARGENTINO

UOC – 84/23

PLIEGO  DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Nombre del organismo contratante | ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO “SARGENTO CABRAL” |
| --- | --- |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: LICITACIÓN PRIVADA | NRO: 10 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase: De etapa única nacional. |
| Modalidad: Sin Modalidad. |
| Expediente Nº: LG17-0017/6 |
| Rubro Comercial: 45 – Mantenimiento, Reparación y Limpieza |
| Objeto de la contratación: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES. |
| Costo del Pliego: SIN COSTO. |
| CONSULTA DE LOS PLIEGOS |
| Lugar / Dirección / Mail | Plazo y Horarios |
| Ec Subof Ej “Sarg Cabral” SAF - Ruta 202 y 8 – Campo de Mayo – C.P. 1659 - Pcia de Buenos Aires. Correo institucional: sccu2452@cge.mil.ar | De Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 |
| PRESENTACION DE OFERTAS |
| Lugar / Dirección | Plazo y Horarios |
| Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral” - Servicio Administrativo Financiero - Oficina de Compras - Ruta Nacional 202 y Ruta 8 Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires (CP 1659) | De Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 Hasta las 13:00 hs del día anterior a la fecha de apertura de ofertas. |
| APERTURA |
| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral” - Servicio Administrativo Financiero - Oficina de Compras - Ruta Nacional 202 y Ruta 8 Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires | Fecha: 05/06/2017 - Hora: 11:00 |

En adelante cuando en el presente pliego se enuncie:

- El “Instituto”: deberá entenderse como ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO “SARGENTO CABRAL” - sito en la Ruta Nacional 202 y  Ruta 8 Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires - CP 1659

- La “UOC”: deberá entenderse por Unidad Operativa de Contrataciones, sito en la Ruta Nacional 202 y  Ruta 8 Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires - CP 1659 – Tel: 4664-0691 (7557).

- NORMATIVA APLICABLE.

Art 1° Régimen Jurídico de los Contratos y Art 2° Orden de Prelación del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Anexo I del Decreto N° 1.030/2016).

- NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones entre el Instituto y los oferentes, interesados, adjudicatarios o coco-tratantes, se realizaran válidamente e indistintamente por cualquiera de los medios establecidos en:

  - Art 7° NOTIFICACIONES del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional - Anexo I del Decreto N° 1.030/2016.

  - Art 2° NOTIFICACIONES del Manual de de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional – Anexo I de la Disposición 62 E/2016 del Ministerio de Modernización (Oficina Nacional de Contrataciones).

  - Art 6° NOTIFICACIONES del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales – Anexo I de la Disposición 63 E/2016 del Ministerio de Modernización (Oficina Nacional de Contrataciones).

Siendo obligación y responsabilidad del oferente o adjudicatario, como parte interesada, mantener actualizado sus datos de contacto (correo electrónico y telefono) en el registro de proveedores vigente y en el Anexo I Datos del Oferentes del presente pliego; y asimismo el acuse de recibo de la notificación.

- CONSULTA, VISTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS

Consulta: Solo se recibirán por escrito en la UOC del Instituto y/o por correo electrónico a  sccu2452@cge.mil.ar, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Art 49° Consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares del Anexo I del Decreto N° 1.030/16.

Vista y Retiro del Pliego: cumpliendo con los requisitos establecidos en el Art 48° Vista y Retiros de Pliegos del Anexo I del Decreto N° 1.030/16.

Podrá retirarlos personalmente en el Instituto,  de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs, hasta las 13:00hs del día anterior a la fecha de apertura.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Se adjunta como Anexo II al presente pliego.

CLAUSULAS PARTICULARES

- OFERTAS

  - Presentación de ofertas. (Art. 51° del Anexo I del Decreto N° 1.030/2016).

Deberán ser presentadas en la UOC del Instituto, hasta la hora fijada en el presente pliego de la presentación de Oferta.

A los efectos de la entrega de la oferta deberá tener en cuenta que este Instituto, cuenta con seguridad, por la cual las acreditaciones de identificación de los oferentes, demandan un tiempo que debe considerarse a los efectos de la presentación de las ofertas y apertura de las mismas.

  - Ofertas presentadas por correo postal.

La fecha de presentación de la oferta, se tomará como válida la suministrada por la Mesa General de Entradas y Salidas del Instituto (coincidente con la fecha del acuse recibo de la empresa de correos).

- MUESTRAS PATRÓN

En caso de corresponder, se tomaran vistas de la MUESTRA PATRON todos los días hábiles de 0800 hs a 1300 hs hasta el último día hábil anterior a la fecha de apertura, en la División Materiales de este Instituto, el cual emitirá el recibo correspondiente, que deberá ser agregado a la oferta.

- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

En caso de corresponder, deberán ser presentadas de lunes a viernes de 0800 hs a 1300 hs y hasta el último día hábil anterior a la fecha de apertura, en la UOC de este Instituto, el cual emitirá el recibo correspondiente, que deberá ser agregado a la oferta.

- MONEDA DE COTIZACION

Pesos Argentinos.

- OFERTAS VARIANTES

No se admitirán Ofertas variantes (Art 57° OFERTAS VARIANTES del Anexo I del Decreto 1030/2016 y Art 15° OFERTAS VARIANTES del PUBCG del Anexo I de la Disposición 63 E/2016 del Ministerio de Modernización).

- GARANTIAS.

De acuerdo a lo establecido en los Art 78° Clases de Garantías; Art 79° Moneda de la Garantía y Art 80° Excepciones a la Obligación de Presentar del Anexo I del Decreto N° 1.030/2016.

- MANTENIMIENTO DE OFERTAS

De acuerdo a lo establecido en el Art 54° PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA del Anexo I del Decreto N° 1.030/2016 y en el Art 12° PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  del PUBCG incluido en la Disposición N° 63 E/2016 del Ministerio de Modernización.

- Requisitos de las ofertas

De acuerdo a lo establecido en el Art 55° REQUISITOS DE LAS OFERTAS del Anexo I del Decreto N° 1.030/2016 y en el Art 13° REQUISITOS DE LAS OFERTAS del PUBCG incluido en la Disposición N° 63 E/2016 del Ministerio de Modernización.

- DOCUMENTACION A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA

  - Pliego de Cotización.

  - Circulares Aclaratorias y/o Modificatorias emitidas a partir de la fecha de su publicación y difusión (de corresponder).

  - CARÁCTER INVOCADO:

    - PersonaS JurídicaS: presentar a efectos de acreditar la Personería y ejercicio de la representación legal invocada, la documentación que se detalla a continuación, debidamente certificada:

      - Acta de Asamblea inscripta en el organismo de control correspondiente, por la que se designe al Director, de conformidad a las disposiciones estatuarias y el Acta de Directorio con la distribución de los cargos correspondientes.

      - Poder Especial otorgado ante escribano público, por el que se designe a uno o más representantes con facultades para representar a la persona jurídica participante del acto contractual, sin limitación de facultades, y para obligar a los mandantes, durante el proceso contractual, en el supuesto que la persona designada no fuere el representante legal del oferente.

      - Si se trata de representante legal, en el caso de sociedades anónimas, bastará que el acta de directorio contenga, de manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.

    - PersonaS FísicaS deberán presentar, fotocopia certificada del DNI del titular.

  - Pliego de Bases y Condiciones Particulares completo.

  - Constancia de Visita de Obras y/o Mantenimiento (de corresponder).

  - Constancia de entrega de muestras (de corresponder).

  - Cumplimiento de lo establecido en el apartado h). del Art 13° del PUBCG incluido en el Anexo I de la Disposición N° 63 E/2016 del Ministerio de Modernización.

  - Cumplimento del Decreto PEN N° 202/2017.

- EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA: (Parámetros de evaluación de las ofertas).

La adjudicación se realizará de conformidad con lo establecido en el Art 15° del Decreto Delegado N° 1.023/01.

- COMISION EVALUADORA DE OFERTAS

Evaluación de las ofertas de acuerdo a lo establecido en los Art 66° al 72° del Anexo I del  Decreto N° 1.030/2016 y de los Art 25° al 30° del PUBCG incluido en el Anexo I de la Disposición N° 63 E/2016 del Ministerio de Modernización (ONC).

En caso de corresponder, el incumplimiento en la obligación de cotizar con “Marca”; presentar “Muestras”; tomar vista de “Muestra patrón” y/o realizar la “visita de instalaciones / obra” será tomado al momento de la evaluación de las Ofertas como un error u omisión esencial (Art 66º CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES)

COMUNICACIÓN E IMPUGNACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN: De acuerdo a lo establecido en los Art 72° y 73° del Anexo I del Decreto N° 1.030/2016 y en los Art 30° y 31° del PUBCG incluido en el Anexo I de la Disposición N° 63.E/2016 del Ministerio de Modernización (ONC).

Para las impugnaciones realizadas por personas físicas/jurídicas (interesados) que no revistan la calidad de Oferente, deberán integrar como garantía de impugnación el monto fijo equivalente a DOCE (12) MODULOS.

- ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará por renglón y de acuerdo a lo establecido en Art 34° FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO del PUBCG incluido en el Anexo I de la Disposición N° 63 E/2016 del Ministerio de Modernización.

- PLAZOS DE ENTREGA Y DE RECEPCION DEFINITIVA

  - Plazo de Entrega: QUINCE (15) días, contado a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de la recepción de la Orden de Compra (PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO).

Se considerará cumplido cuando los bienes y/o servicios hayan sido recibidos de conformidad definitiva, que será otorgada por la Comisión Receptora de Efectos (CRE) del Instituto.

  - Recepción Definitiva: De acuerdo a lo establecido en el Art 89° PLAZOS PARA LA CONFORMIDAD DE LA RECEPCION del Anexo I del Decreto N° 1.030/2016 y Art 44° PAUTAS PARA LA RECEPCION del PUBCG incluido en el Anexo I de la Disposición N° 63 E/2016 del Ministerio de Modernización.

Contacto CRE: 4664 0691 Interno 7734 – Correo electrónico: div_mat_esesc@hotmail.com

- LUGAR DE ENTREGA

Lugar de Entrega: Comisión Receptora de Efectos/Servicios del Instituto (CRE).

Nota: el adjudicatario deberá coordinar la entrega con la CRE, en forma personal de lunes a viernes de 0800 a 1300 hs en la oficina de la CRE sito en el Instituto; o mediante comunicación telefónica al Tel: 4664 0691 Interno: 7734 y/o vía correo electrónico: div_mat_esesc@hotmail.com

- FORMA, PLAZO, LUGAR  Y HORARIO DE PRESENTACION DE FACTURA.

De acuerdo a lo establecido en los Art 90° al 92° del Anexo I del Decreto N° 1.030/2016 y en los Art 46° al 48° del PUBCG incluido en Anexo I de la Disposición N° 63 E/2016 del Ministerio de Modernización.

Solo se admitirá las facturas que se ajusten a las disposiciones/resoluciones de la AFIP, originadas en contrataciones con la Administración Nacional.

  - LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS: en el SAF del Instituto, de lunes a viernes de 08:00 hs a 13:00 hs en original, una vez operada la conformidad definitiva de los Bienes y/o Servicios por la CRE del Instituto.

Se podrán enviar válidamente en correo electrónico (formato PDF): sccu2452@cge.mil.ar

  - PLAZO Y MONEDA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en los Art 91° y 92° del Anexo I del Decreto N° 1.030/2016 y en los Art 47° y 48° del PUBCG incluido en el Anexo I de la Disposición N° 63 E/2016 del Ministerio de Modernización.

Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio.

- GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR

De acuerdo a lo establecido en el Art 99° GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR del Anexo I del Decreto N° 1.030/2016 y en el Art 49° GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR del PUBCG incluido en el Anexo I de la Disposición N° 63 E/2016 del Ministerio de Modernización.

- VISITA DE OBRA O INSTALACIONES

En caso de corresponder, se establecerá el Anexo II ESPECIFICACIONES TECNICAS del presente pliego, la misma será coordinada por la División Materiales de este Instituto (Tel: 4664-0691 – Interno 7540), quien emitirá el certificado correspondiente una vez realizada la misma.

- JURISDICCION JUDICIAL

Cualquier divergencia será dirimida ante los Tribunales de Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de San Martín (Provincia de Buenos Aires), renunciando las partes cualquier otro fuero o jurisdicción que no sea la anteriormente citada.

- ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE PLIEGO.

- Anexo I - Declaración Jurada de Datos del oferente

- Anexo II - Especificaciones Técnicas.

- Formulario de cotización.

….…………………………….

Firma y aclaración del oferente

EJERCITO ARGENTINO

UOC – 84/23

ANEXO I - DATOS DEL OFERENTE

PLANILLA DE DATOS DEL OFERENTE QUE DECLARA BAJO JURAMENTO

Los datos consignados en la presente planilla, que adjunto a esta oferta declaro que revisten la categoría de declaración jurada.

| RAZÓN SOCIAL |  |
| --- | --- |
| CUIT |  |
| DOMICILIO LEGAL |  | CP: |
| TEL / FAX: |  |
| E-MAIL |  |
| HORARIO COMERCIAL DE ATENCIÓN | MAÑANA: De : _ _ : _ _ A: _ _ : _ _ TARDE: De : _ _ : _ _ A: _ _ : _ _ |
| PERSONAS AUTORIZADAS (1) |  |
| PERSONAS AUTORIZADAS (1) |  |

NOTA:

Las personas consignadas en (1), están legalmente facultadas a recibir notificaciones y a tramitar los mismos ante el Instituto, en caso de resultar adjudicatario.

En caso de no completar/presentar el presente anexo; se tomaran como UNICOS los datos suministrados por el sistema de información de proveedores del COMPR_AR.

Completar todos los campos

A partir de la comunicación de haber resultado ser adjudicatario, asumo la obligación de comunicar en modo fehaciente (carta documento- telegrama) y dentro de un plazo improrrogable de veinticuatro horas sobre cualquier modificación a los datos mencionados precedentemente. La misma se realizará a la UOC del Instituto.

….…………………………….

Firma y aclaración del oferente

EJERCITO ARGENTINO

UOC – 84/23

ANEXO II - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON N° 1. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑO PLANTA ALTA DEL CAS OF

EDIFICIO N° 17 - LOCALES Nº 40 al 44.

Comprende:

ALBAÑILERIA:

- Retiro  de 4 receptáculos viejos y colocación de nuevos de similares características de marca FERRUM  o similar.

- Retiro de revestimiento cerámico en piso y pared.

- Retiro de cañería de agua fría y caliente existente. Se  harán los desagües nuevos pegados al techo del baño de planta baja con caños de 40mm hasta una pileta de patio, de la cual saldrá un caño de 100mm hasta la cloaca.

- Los caños serán de awaduct o similar.

- Picado de carpeta y contra piso para descubrir desagües existentes, realización de revoques en paredes.

- Realización de contra piso y carpeta niveladora con pendiente hacia los desagües  planteados.

- Se demolerán las paredes divisorias entre duchas y se colocaran caños estructurales de 70x 70 x 1,60 mm para soporte de placas clementicas de 8mm que serán utilizadas de división de duchas (en cada una de ellas se colocara un perchero de 1ra  calidad).

REVESTIMIENTOS:

- En los pisos sector duchas se colocará porcelanato de 60 x 60 marca San Lorenzo o similar. contratista deberá proveer el cien por ciento del piso a colocar, el que deberá corresponder a una misma partida, a fin de garantizar la homogeneidad del color del tono.

- Para conseguir una buena adherencia, ese necesario colocarlo con una mezcla adhesiva de ligantes mixtos, (cemento y resina) que proporcione adherencia química , esparcirla por toda la superficie con la ayuda de una espátula dentada, procurando que se uniforme para así nivelar el suelo y lograr un perfecto contacto entre el pegamento y el porcelanato.

- Utilizar separadores o aspas de 3mm colocando las piezas una por una dejando secar 24     hs.

- Se realizará micro cemento en las paredes del sector , incluyendo en las placas divisorias, excepto en las dos paredes laterales.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

- La superficie deberá estar limpia. Libre de polvo o parte flojas y sin hongos.

- Luego se colocará sobre el cerámico un fijador para recibir una malla que dará nivelación a la base.

- En segunda instancia se procederá a un lijado fino para quitar imperfecciones.

- Luego se procederá a realizar nuevamente el mismo procedimiento para así colocar la segunda y última mano de micro cemento de 3mm.

ACABADO FINAL:

- Se procederá a limpiar la superficie y colocar dos manos de laca al menos de 3 horas de diferencias entre ellas

- COLOR: a determinar oportunamente por la dirección de la obra.

ACCESORIOS:

- Provisión y colocación de barrales de metal o símil metal y cortinas plásticas para duchas.

- Se cambiaran los cuadros de ducha por similares a los existentes y la  grifería de las bachas  por mono comando.

- Incluir Grifería marca FV o similar.

PINTURA:

- Se pintara con látex tipo Alba o similar, todo el baño completo.

- Los efectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintar y no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas etc.

- Se aplicara una (1) mano de fijador al agua tipo Alba o equivalente como imprimación y tres (3) manos de látex para interiores (en todos los casos el color será blanco).

- En el caso de cielorrasos suspendidos ejecutados en placa  de roca de yeso. Se deberá previamente, masilla y lijar todas las superficies.

PLOMERIA / EELCTRICIDAD:

- Revisión bachas, perdidas de mesadas y reparaciones menores.

- Cambio de termo tanque de PB y colocar en PA en paralelo al otro.

- Colocación de una bomba presurizadora en el primer piso.

- Reparación y modificación del colector de agua para ganar presión.

- Acarreo de material /volquetes

RENGLON N° 2.  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑO PLANTA BAJA DEL CAS OF

EDIFICIO N° 17 - LOCALES Nº 77 al 81.

Comprende:

ALBAÑILERIA:

- Retiro de 4 receptáculos viejos y colocación de nuevos de similares características de marca FERUM o similar.

- Retiro de revestimiento cerámico en piso y pared.

- Retiro de cañería de agua fría y caliente existente.

- Se harán los desagües nuevos pegados al techo del baño de planta baja, todos caños de 40mm hasta una pileta de patio, de la cual saldrá un caño de 100mm hasta al cloaca.

- Los caños serán de awaduct o similar.

- Picado de carpeta y contra piso para descubrir desagües existentes, realización de revoques en paredes.

- Realización de contra piso y carpeta niveladora con pendiente hacia los desagües planteados.

- Se demolerán las paredes divisorias entre duchas y se colocaran caños estructurales de 70x 70 x 1,60 mm para soporte de placas cementicias de 8mm  que serán utilizadas de división de duchas. (En cada una de ellas se colocara un perchero  de 1ra  calidad).

REVESTIMIENTOS:

- En los pisos sector duchas se colocará porcelanato de 60 x 60 marca San Lorenzo o similar, el contratista deberá proveer el cien por ciento del piso a colocar, que deberá corresponder a una misma partida, a fin de garantizar la homogeneidad del color del tono.

- Para conseguir una buena adherencia, ese necesario colocarlo con una mezcla adhesiva de ligantes mixtos (cemento y resina), que proporcione adherencia química , esparcirla por toda la superficie con la ayuda de una espátula dentada, procurando que se uniforme para así nivelar el suelo y lograr un perfecto contacto entre el pegamento y el porcelanato.

- Utilizar separadores o aspas de 3mm colocando las piezas una x una dejando secar 24 hs.

- Se realizara micro cemento en las paredes del sector , incluyendo en las placas divisorias, excepto en las dos paredes laterales.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

- La superficie deberá estar limpia, libre de polvo o parte flojas y sin hongos.

- Luego se colocara sobre el cerámico un fijador para recibir una malla que dará nivelación a la base. En segunda instancia se procederá a un lijado fino para quitar imperfecciones, luego se procederá a realizar nuevamente el mismo procedimiento para así colocar la segunda y última mano de micro cemento de 3mm.

ACABADO FINAL:

- Se procederá a limpiar la superficie y colocar dos manos de laca al menos de 3 horas de diferencias entre ellas.

- COLOR: a determinar oportunamente por la dirección de la obra.

ACCESORIOS:

- Provisión y colocación de barrales de metal o símil metal y cortinas plásticas para duchas.

- Se cambiaran los cuadros de ducha por similares a los existentes y las grifería de las bachas  por mono comando.

- Incluir Griferias marca FV o similar.

PINTURA:

- Se pintara con látex (tipo Alba o similar) todo el baño completo.

- Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintar y no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas etc.

- Se aplicara una (1) mano de fijador al agua tipo Alba o equivalente como imprimación y tres (3) manos de latex para interiores.

- En todos los casos el color será blanco.

- En el caso de cielorrasos suspendidos ejecutados en placa  de roca de yeso, se deberá previamente masillar y lijar todas las superficies.

PLOMERIA / ELECTRICIDAD:

- Revisión bachas, perdidas de mesadas y reparaciones menores.

- Cambio de termo tanque de PB y colocar en PA en paralelo al otro.

- Colocación de una bomba presurizadora en el primer piso.

- Reparación y modificación del colector de agua para ganar presión.

- Acarreo de material /volquetes.

RENGLON N° 3.  ALFOMBRADO DEL ESCENARIO DEL CINE

Comprende:

- Remoción del alfombrado existente, incluye la disposición final de todos los desechos como resultado de dicha actividad.

- Provisión e instalación de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS METROS CUADRADOS (252m2) de alfombra.

- Tipo de Alfombra: hilado nylon texturizado, de pelo corto para lato transito de color RICHELIEU semi brillante.

- Incluye materiales necesarios para efectuar la instalación.

- Se tendrá en cuenta los detalles de terminación y estética, tanto en el escenario como en las escaleras que rodea el mismo.

- Se deberá incluir en el presupuesto los materiales necesarios para efectuar el correcto acabado de los escalones, guardas, bordes inferiores, superior, laterales, esquinas y uniones.

RENGLON N° 4.  ALFOMBRADO DE PAREDES DE LA DIVISION EDUCACION FISICA.

Comprende:

- Preparado de superficies de trabajo (incluir remoción de escombros si los hubiere).

- Provisión e instalación de DOSCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS (220m2) de alfombra.

- Sala de Aparatos: 40 metros lineales por 2 metros de alto.

- Cancha de Vóley: 70 metros lineales por 2 metros de alto.

- Tipo de Alfombra: hilado nylon texturizado, de pelo corto para ALTO TRANSITO de color AZUL FRANCIA semi brillante.

- Provisión e instalación de SIETE (7) espejos, de 150x90cm y de 4mm.

- Incluye materiales necesarios para efectuar la instalación de las alfombras y de los espejos.

- Se tendrá en cuenta los detalles de terminación y estética.

- Se deberá incluir en el presupuesto los materiales necesarios para efectuar el correcto acabado con guardas en los bordes inferiores, superior, esquinas y uniones, teniendo en cuenta las medidas de seguridad.

RENGLON N° 5.  AMPLIACION RED DE GAS

EDIFICIO N° 17 - LOCALES Nº 58 al 91.

Comprende:

- Instalación de 20 calefactores de tiro balanceado en el Casino de Oficiales según grafico, con materiales incluyendo salida de gases según requerimiento de sector previamente relevado.

- Prueba de hermeticidad en todos los sectores de instalación.

- Tendido de red  de caños de gas Sigas de termo fusión de tres cuartos x 80mts de frente y 10 mts laterales del edificio.

- Colocación de llaves de corte en cada artefacto

- Provisión y colocación de 20 calefactores de tiro balanceado marca tipo sansur de 2500 calorías.

- Incluye materiales y personal con ART. ( Gasista matriculado) ENARGAS

RENGLON N° 6.  REFACCION INTEGRAL DEL SECTOR DE DUCHAS (ALOJAMIENTOS ARMAS)

EDIFICIO N° 2 - LOCAL Nº 6.

Comprende:

ALBAÑILERIA:

- Se desmontar el cielorraso existente.

- Remoción de las cerámicas de las paredes y pisos.

- Desmontado de las cañerías de agua.

- Verificar cañerías de electricidad del techo.

- Construcción de cielorraso con placas de durlok. (aplicar masilla en toda la zona a tratar).

- Provisión y colocación de 20 artefactos de iluminación, del tipo para embutir, tipo Spot (marca sica o de calidad superior) de 20cm de diámetro con lámparas led blancas incluidas.

- Elevar mampostería divisoria con ladrillos cerámicos huecos de 18 cm x 18 cm x 33 cm.

- Construcción de desagües para el agua de las duchas, entre la elevación de la mampostería central y laterales

- Instalación de un nuevo circuito de agua embutido en las paredes, que contará de cañerías Awaduct o similar (sistema de termo fusión), con salidas de 110mm con boca de acceso de 160mm.

- Provisión e instalación de 44 cuadros de duchas marca FV o superior (presentar muestra para aprobación, antes de la instalación).

- Provisión y colocación de porcelanato rustico antideslizante, medidas: 60x60 cm marca San Lorenzo o superior (presentar propuesta de color para aprobación, antes de colocarlo) en paredes y piso buscando lograr un ambiente homogéneo y de calidad.

- Provisión e instalación de jabonera de acero inoxidable marca FV o superior, debajo de cada ducha, a la altura de los comandos individuales.

PINTURA:

- Pintado de cielorraso con pintura latex tipo Loxon o similar.

Luces de embutir tipo Led – marca Sica o similar

Cuadros de duchas FV – 44 unidades Con jabonera.

COMUNES PARA TODOS LOS RENGLONES

VISITA DE LAS INSTALACIONES:

Antes de realizar cotización alguna, el interesado deberá constituirse en el Instituto, a efectos de compenetrarse perfectamente de los trabajos a realizar debiendo hacerlo con personal idóneo, juntamente con personal a designar por la ESESC. De esto se desprende que no se reconocerán adicionales por falta de conocimiento del mantenimiento y/o la reparación a ejecutar.

Días previstos para la visita de Instalaciones: del 26 al 31 de Mayo del corriente, de lunes a viernes en el horario de 0930 a 1230 hs. Se deberá coordinar previamente la visita, con  la División Materiales de este Instituto (Tel: 4664-0691 – Interno 7540)

PLAZO DE OBRA:

El plazo total de obra será de 40 días a partir de la Emisión del Certificado de Inicio de Obra/Mantenimiento, correspondiente.

Este se deberá coordinar con la CRE del Instituto, dentro de los CINCO (5) días de perfeccionado el contrato (notificación de la Órdenes de Compra).

…..…………………………….

Firma y aclaración del oferente