- RENGLÓN 1: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATAFUEGO

Carga: 5 KG.

Tipo: ABC

Certificado de habilitación.

CANTIDAD: CUARENTA Y UNO (41)

- RENGLÓN 2: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATAFUEGO

Carga: 10 KG.

Tipo: ABC

Certificado de habilitación.

CANTIDAD: QUINIENTOS DIECINUEVE  (519)

- RENGLÓN 3: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATAFUEGO

Carga: 20 KG.

Tipo: ABC

Certificado de habilitación.

CANTIDAD TRES (3)

- RENGLÓN 4: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATAFUEGO

Carga: 1 KG.

Tipo: AUTOMOTOR

Tipo: ABC

Certificado de habilitación.

CANTIDAD: DIECISIETE (17)

- RENGLÓN 5: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATAFUEGO

Carga: 2 KG.

Tipo: AUTOMOTOR

Tipo: ABC

Certificado de habilitación.

CANTIDAD: CUATRO (4)

- RENGLÓN 6: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATAFUEGO

Carga: 2,5 KG.

Tipo: AUTOMOTOR

Tipo: ABC

Certificado de habilitación.

CANTIDAD: TREINTA Y SEIS (36)

- RENGLÓN 7: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATAFUEGO

Carga: 4 KG.

Tipo: AUTOMOTOR

Tipo: ABC

Certificado de habilitación.

CANTIDAD: DOS (2)

- RENGLÓN 8: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATAFUEGO

Carga: 3 KG.

Tipo: AUTOMOTOR

Tipo: ABC

Certificado de habilitación.

CANTIDAD: CATORCE (14)

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS DE TODOS LOS RENGLONES:

- Fecha de entrega

- Fecha de vencimiento

- Numero de equipo

- Sello de aprobación correspondiente al año 2017

- Normas IRAM 3517 Parte 2.

ASPECTOS PARTICULARES A TENER EN CUENTA PARA EL TRASLADO DEL MATERIAL:

- Todos los equipos deberán ser retirados del Instituto en transportes acordes a las reglamentaciones nacionales vigentes, el vehículo deberá contar con la  habilitación para “TRANSPORTE DE CARGAS PELIGROSAS”.

CONDICIONES DE LA CARGA Y EL MANTENIMIENTO:

- La carga de la totalidad de matafuegos se realizara en TREINTA (30) días corridos desde la recepción conforme de la orden de compra, en dos etapas de 50% del total de la carga.

- Para el retiro de los equipos, el proveedor deberá coordinar con la División Materiales del Instituto, con una anticipación de CUARENTA Y OCHO (48) horas.