- RENGLÓN 1: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATAFUEGO

Carga: 5 KG.

Tipo: ABC

Certificado de habilitación.

CANTIDAD   CUARENTA Y DOS   (42)

- RENGLÓN 2: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATAFUEGO

Carga: 10 KG.

Tipo: ABC

Certificado de habilitación.

CANTIDAD: CUATROCIENTOS VENTIDOS  (422)

- RENGLÓN 3: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATAFUEGO

Carga: 20 KG.

Tipo: ABC

Certificado de habilitación.

CANTIDAD TRES (3)

- RENGLÓN 4: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATAFUEGO

Carga: 1 KG.

Tipo: AUTOMOTOR

Tipo: ABC

Certificado de habilitación.

CANTIDAD  DOCE (12)

- RENGLÓN 5: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATAFUEGO

Carga: 2 KG.

Tipo: AUTOMOTOR

Tipo: ABC

Certificado de habilitación.

CANTIDAD  OCHO (8)

- RENGLÓN 6: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATAFUEGO

Carga: 2.5 KG.

Tipo: AUTOMOTOR

Tipo: ABC

Certificado de habilitación.

CANTIDAD  TREINTA Y TRES (33)

- RENGLÓN 7: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATAFUEGO

Carga: 4 KG.

Tipo: AUTOMOTOR

Tipo: ABC

CANTIDAD DOS (2)

Certificado de habilitación.

- RENGLÓN 8: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MATAFUEGO

Carga: 3 KG.

Tipo: AUTOMOTOR

Tipo: ABC

Certificado de habilitación.

CANTIDAD  TRECE  (13)

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS DE TODOS LOS RENGLONES

- Fecha de entrega

- Fecha de vencimiento

- Numero de equipo

- Sello de aprobación correspondiente al año 2017

- Normas IRAM 3517 Parte 2.

Aspectos particulares a tener en cuenta para el traslado del material:

- Todos los equipos deberán ser retirados del Instituto en transportes acordes a las reglamentaciones nacionales vigentes, el vehículo deberá contar con la  habilitación para “TRANSPORTE DE CARGAS PELIGROSAS”.

Condiciones de la carga y el mantenimiento:

- La carga de la totalidad de matafuegos se realizara en TREINTA (30) días corridos en dos etapas de 50% del total de la carga .

Para el retiro de los equipos del Instituto  el proveedor deberá  comunicarse al Instituto con una anticipación de CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipación.

………………………………………………….