MATERIALES PARA TABLERO DE ARRANQUE DE IMPERANCIA DE 30HP PARA BOMBA 25HP- PARQUE DE ARTILLERÍA.

RENGLON NRO 89: TABLERO

- SECCIONADOR DE CORTE GENERAL DE 60 AMPER. (CANT 1)

- PROTECTOR DE FASE DE 380 V (RANGO DE 340V/ 420V). (CANT 1)

- PROTECTOR DE CARGA  DE 50  AMPER. (CANT 1)

- TEMPORIZADOR DE ARRANQUE DE ESTRELLA TRIÁNGULO. (CANT 1)

- AUTOTRANSFORMADOR (IMPEDANCIA) DE ARRANQUE DE 30 AMPER 380V. (CANT 1)

- CONTACTORES DE 220V DE 10 AMPER. (CANT 2)

- CONTACTORES DE 220V DE 90 AMPER. (CANT 2)

- RELEVO TÉRMICO DE 40 A 80 AMPER. (CANT 1)

- TÉRMICA TETROPOLAR DE 100 AMPER. (CANT 1)

- CAJA ESTANCO DE CHAPA 60CMX60CMX25CM PROFUNDIDAD. (CANT 1)

RENGLON NRO 90: CABLES

- SINTENAX DE 4 X 25MM . (CANT 150MTS)

- TERMINAL 25MM. (CANT 8 UM)