- CONDICIONES GENERALES

- Características de los efectos solicitados

| NRO | EFECTO - CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- |
| 01 | REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 40HPX 380 VOLT: Desarme de la totalidad de la bomba. Cambio de eje. Colocar motor nuevo de 40HP. Cambio de acople. Cambio de Turbina. Armado de conjunto y motor de 40HP. |
| 02 | REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 40HPX 380 VOLT EN 6”: Desarme de bomba. Desacople de motor y bobina. Cambio de alaves. Colocar motor nuevo de 40HP. Cambio de manchón. Armado de conjunto (motor bomba). Cambio de eje. Colocar fleje de cableado. Armado de bomba con motor de 40HP nuevo y bomba. Cambio de temporizador para arranque. Cambio de protectores de fase 3x380. |

.         Plazo de ejecución: 5 días corridos