Pliego de Bases y Condiciones Particulares

| Entidad Contratante: | Hospital General 601 - Hospital Militar Central |
| --- | --- |
| UOC: | 084/026 |
| Domicilio: | Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso, CABA |
| Correo Electrónico: | sccu2341@cge.mil.ar |
| Tel/Fax: | 011 4576-5635 |

| Tipo: Licitación Pública | Nº 16 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase: De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: Sin Modalidad |

Expediente Nº: 3H17 – 1061/5

Rubro comercial: (51) – PRODUCTOS MÉDICO/FARMACÉUTICOS

Objeto de la contratación: ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DESCARTABLES PARA EL ÁREA CRÍTICA DEL H GRL 601 – HMC

Plazo de duración de contrato: Entrega Única.

Costo del pliego: Sin costo

| Notificaciones: | -*- |
| --- | --- |

#### PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| H Grl 601 – HMC “Cir My Dr COSME ARGERICH” Unidad Operativa de Contrataciones Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | Lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas, hasta el 20 de octubre de 2017 a las 12:00 hs. |

#### ACTO DE APERTURA

| Lugar Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| H Grl 601 – HMC “Cir My Dr COSME ARGERICH” Unidad Operativa de Contrataciones Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 23 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 08:30 HS |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Rgn | N° de Catalogo (IPP – Clase – Item) | Descripción | Unidad de medida | Cant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Las especificaciones de la presente licitación se encuentran en el Formulario de Cotización adjunto al presente PBCP. |

| Datos del servicio: | Adquisición de bienes de consumo descartables para Área Critica |
| --- | --- |
| Observaciones propias: | No posee. |
| Especificaciones Técnicas: | Especificación Técnica N° 12/2017. |

ARTÍCULO 1º – NORMAS LEGALES.

# En todo cuanto no esté previsto en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP), se regirá por:

    - El Decreto Delegado N° 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

    - El Decreto Nº 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

    - La Disposición ONC Nº 62 - E/2016 – Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

    - La Disposición ONC Nº 63 - E/2016 – Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

    - La Disposición ONC Nº 64 - E/2016 – Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO.

    - La Ley Nº 24.493 – Mano de Obra Argentina.

    - La Ley Nº 25.300 – Ley de fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

    - La Ley Nº 25.551 – Compre Trabajo Argentino.

    - Guía de Compras Públicas Sustentables.

Se encuadra el presente acto en los términos del Artículo 11 del Decreto 2.662/92. (Podrá iniciarse la tramitación administrativa de un gasto con antelación a la iniciación del ejercicio al que será apropiado, siempre que el respectivo crédito se encuentre previsto en el proyecto de ley de presupuesto. La aplicación de este procedimiento en ningún caso podrá determinar relaciones jurídicas con terceros ni salidas de fondos del Tesoro hasta tanto dicha ley resulte aprobada)

La presentación de la Oferta implica sus efectos, por lo cual el proponente conoce y acepta la totalidad de las prescripciones contenidas en las presentes Normas, circulares, resoluciones y demás documentación rectora emanada de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la MINISTERIO DE MODERNIZACION y sus disposiciones reglamentarias disponibles para su consulta en el sitio de Internet www.argentinacompra.gov.ar, así como la evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias;  como así  también el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el procedimiento de selección al que se presenta.

La legislación mencionada y toda otra norma vigente en el ámbito nacional,  podrá consultarse on line desde el sitio web www.comprar.gob.ar; www.argentinacompra.gov.ar; o en www.infoleg.gov.ar.

ARTÍCULO 2º – ORDEN DE PRELACION

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

- Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

- El Decreto Nº 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

- El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

- El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

- El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

- La oferta.

- Las muestras que se hubieran acompañado.

- La adjudicación.

- La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

ARTÍCULO 3º – ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS AL PBCP – MODIFICACIONES

Las consultas y/o aclaraciones al PBCP se formularán mediante la metodología establecida en el Artículo 49 del Decreto 1030/16 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, personalmente en la UOC/H GRL 601 – HMC, durante los días hábiles en el horario de 0800 a 1200 horas, o por correo electrónico a sccu2341@cge.mil.ar.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los interesados que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

En el caso de corresponder, se confeccionaran circulares aclaratorias y/o modificatorias al PBCP, en las formas citadas en el Artículo 50 del Decreto 1030/2016.

# ARTÍCULO 4º – PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán recibidas ÚNICAMENTE en la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sita en Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días hábiles de 0800 a 1200 horas, sin excepción, desde el primer día hábil de la convocatoria, hasta UNA (1) hora antes de la hora fijada para dar inicio al acto de apertura.

El sobre, caja o paquete que la contenga deberá estar perfectamente cerrado, e identificado con el número de procedimiento de selección a que corresponda, precisando el lugar, día, hora límite para la presentación de ofertas y el lugar, día y hora de la apertura.

En los casos en que no fuera posible rechazar sin más trámite la oferta presentada fuera de término, el HMC la devolverá al presentante, conforme lo dispuesto en el Artículo 51 del Decreto Nro1030/2016.

Para las propuestas que se reciban por correo postal, la UOC/H GRAL 601,  consignará fecha y hora de recepción y se considerarán presentadas en ese momento. La UOC, en la oportunidad fijada como término de presentación de ofertas, verificará si en la Mesa General de Entradas y Salidas de Expedientes del Hospital se han recibido ofertas por correo postal para el presente procedimiento, confeccionando el Acta correspondiente.

Por ello, el oferente que presente una propuesta por correo postal, deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día, hora límite para la presentación de las ofertas, el lugar, día y hora de la apertura.

Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviera disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y el Organismo procederá a devolverla al presentante, (Artículo 22 de la Disposición Nº 62-E/16 de la Oficina Nacional de Contrataciones del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional).

ARTICULO 5º - VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS

La vista  de  los  originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el  Artículo 60 del Decreto Nº 1030/2016, en la  UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sita en Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 0800 a 1200 horas, sin excepción.

# ARTÍCULO 6º – COMUNICACIONES Y DATOS DEL OFERENTE / ADJUDICATARIO

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el Artículo 7 del Decreto Nº 1030/16 y Artículo 6 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG).

Dichas notificaciones serán dirigidas a las direcciones, tanto postales como electrónicas o al número telefónico/fax indicado en la Declaración Jurada de Datos del Oferente (Anexo 2), del presente PBCP, por lo cual el mismo revestirá el carácter de Declaración Jurada, debiendo estar su información correctamente actualizada.

Para el caso de que no constituya domicilios electrónicos, se tendrán por válidos los informados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se encuentre preinscripto  o  incorporado, bien  sea  que  la  inscripción se encuentre vigente o no. Las notificaciones de los trámites que se realicen en el  ámbito  de  la  OFICINA  NACIONAL  DE  CONTRATACIONES, en especial aquellos en los que se apliquen sanciones, cuando se  utilicen  estos  medios  de  notificación, se  harán  a las direcciones de fax y correo electrónico informadas en la base de datos administrada por esta última.

En el domicilio especial serán válidas todas las notificaciones que se cursen en el presente procedimiento en el territorio de la República Argentina.

Será obligación de los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes informar cualquier variación de su domicilio especial.

El Domicilio especial producirá todos sus efectos sin necesidad de resolución y se reputará subsistente mientras no se designe otro.

ARTÍCULO 7º – REQUISITOS Y FORMALIDADES DE LAS OFERTAS

- La oferta deberá cumplir, como mínimo, con los requisitos establecidos en el Artículo 13 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG).

- Deberán ser redactadas en idioma nacional, escritas a máquina o manuscritas en tinta en forma legible, a los efectos de evitar posibles errores en la evaluación de las mismas. Todas las testaduras, enmiendas,  raspaduras o palabras interlineadas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas cada una de ellas al pie por el firmante de la oferta.

- Además deberán estar firmadas en todas y cada una de sus hojas por el oferente o representante legal.

- Se realizará por ORIGINAL, preferentemente en el Formulario de Cotización (Anexo 1) adjunto al presente PBCP. Si se realizara en formulario propio, este debe contener al menos con todos los requisitos e informaciones requeridas en el formulario proporcionado por el Organismo contratante.

- La propuesta económica deberá ser formulada en moneda nacional – PESOS. No se aceptaran propuestas en moneda distinta.

- Los precios cotizados serán considerados finales, únicos, fijos, invariables y deberán incluir el I.V.A., sin discriminar, durante todo el periodo que abarque la contratación y hasta la cancelación total de la facturación, por cantidades netas, no siendo pasibles de ninguna especie de actualización o ajuste (Articulo 5 del Decreto Nº 214/2002,  reglamentario de la Ley Nº 25.561 “De Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario”).

- Micro, Pequeñas y Medianas Empresas:

La cotización deberá ser integral, debiendo reflejarse en la misma la totalidad de la erogación a que corresponde cada bien, a excepción de aquellos oferentes que acrediten su condición de MIPyME, los que podrán presentar un módulo mínimo  de las ofertas parciales, el que será del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del total de la oferta o renglón de la oferta, según corresponda.

Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas y formas asociativas, comprendidas en el Artículo 1° de la Ley  N° 25.300, que coticen bienes o servicios producidos en el país a los sujetos comprendidos en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, para ser adjudicatarios de las licitaciones o concursos para la provisión de bienes o servicios y ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un CINCO  (5%) por ciento la mejor oferta presentada por una empresa no MIP y ME, deberán ser invitadas, por única vez, para que puedan igualar la mejor oferta.

Al momento de la apertura deberá acreditar su condición de MIPyME y gozar del derecho, mediante una constancia expedida por Contador Público, de la que surja que el oferente presentante encuadra en lo dispuesto en la Ley 25.300, Decreto Nro1075/2001 y en la Disposición 147/06 de la Subsecretaría P y ME. La firma del Contador, a su vez, deberá ser certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Por lo expresado precedentemente, no se considerara la oferta económica presentada para el/los renglones cotizados en forma parcial y que no acredite la mencionada condición.

- Ofertas Alternativas: Se aceptaran ofertas alternativas, de conformidad con lo establecido en el Articulo 56 del Decreto Nº 1030/2016.

- Ofertas Variantes: Dada las características de las adquisiciones de bienes y/o servicios que originan el presente llamado, el H Grl 601 – HMC no aceptará ofertas variantes. De presentarse una oferta variante, se desestimará únicamente la variante siempre que pueda identificarse cuál es la oferta base.

- Los documentos que se agreguen a la oferta, para ser considerados deberán ser originales o copias debidamente certificadas por escribano público, y en su caso, cuando el profesional actuante tuviere su registro fuera de la jurisdicción del organismo, corresponde agregar la pertinente legalización efectuada por el Colegio de Escribanos que por jurisdicción corresponda, o en su defecto autenticada por autoridad administrativa contra presentación del original, con un mínimo de VEINTICUATRO (24) horas de anticipación, sin excepción, de conformidad con lo establecido en el Articulo 27 Título III del Decreto Nº 1759/72 (T.O. 1991).

# ARTÍCULO 8º – PRESENTACIÓN DE MUESTRAS.

Los oferentes que coticen los reglones 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111 y 113, deberán efectuar la presentación de las muestras en el Departamento Farmacia del H Grl 601, sito en Av. Luis María Campos Nº 726 – CABA, en el horario de 0800 a 1230 horas, hasta VEINTICUATRO (24) horas antes de la Apertura de Ofertas.

A tal efecto el oferente deberá adjuntar con las muestras, el remito correspondiente. El mismo deberá estar conformado por el funcionario que recibe (firma, aclaración, hora y fecha de la entrega), caso contrario no será tomado como valido a la hora de evaluación de ofertas.

# ARTICULO 9º – PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos  contados a partir de la fecha del acto de apertura.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53 del Decreto Nº 1030/16.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El  oferente  podrá  manifestar  en  su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

# ARTÍCULO 10º – GARANTÍAS.

  - Clases (Artículo 78 del Decreto 1030/16)

Todo oferente y/o adjudicatario deberá constituir garantía, a saber:

    - De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

    - De impugnación al Dictamen de Evaluación: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

  - Formas (Artículo 39  de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG)

De todas las formas de constitución de garantías previstas en el Artículo 39 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG), deberán tenerse especial atención a las siguientes consideraciones particulares:

- Depósito bancario: Podrá realizar el depósito o transferencia a la Cuenta Nº 261126/80 del Banco Nación, a nombre del HOSPITAL GENERAL 601 – HMC, CBU 01100693-20000261126802, el que deberá encontrarse acreditado con anterioridad al acto de apertura. Agregará a su oferta el comprobante respectivo.

- Pólizas de seguros de caución: tendrán que ser extendidas a favor del EJERCITO ARGENTINO / HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL y cubrir el período correspondiente hasta la finalización de los compromisos emergentes del contrato.

- Los seguros de caución correspondientes a las garantías de oferta se constituirán conforme a lo establecido en la Resolución General Nº 17047/82 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, a través de la cual se aprobaron con carácter general y uniforme las condiciones contractuales para la emisión de las garantías cauciónales en las licitaciones y contrataciones públicas.

- Los seguros de caución que correspondan a las garantías de cumplimiento de contrato deberán contener, además, una cláusula mediante la cual el asegurador se constituya en fiador solidario, liso y llano con renuncia a los beneficios de división y  excusión y a la interpelación judicial previa.

- En ambos casos deberán estar certificadas ante Escribano Público. Cuando este fuese de una jurisdicción diferente a la del Organismo contratante debe legalizarse dicha certificación por el respectivo Colegio de Escribanos.

- Pagare a la vista: éste documento podrá presentarse cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, no supere la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000,00). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

  - Devoluciones de garantías (Artículo 43 de la Disposición 62 – E/2016 (Manual de Procedimiento)

Las devoluciones de garantías deberán estarse a lo establecido en la Disposición 62 – E/2016 (Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional)

  - Excepciones  (Artículo 80 del Decreto 1030/16)

No será necesario presentar garantías Cuando el monto de la oferta, orden de compra y/o contrato no supere  la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS ($ 1.300.000,00).

# ARTÍCULO 11º – COMPOSICIÓN DE LA OFERTA.

El sobre a presentar, contendrá como mínimo lo siguiente:

- Formulario de Cotización, conforme lo expresa el Artículo 7 del presente PBCP. – Anexo 1.

- Garantía de mantenimiento de la oferta, equivalente al CINCO PORCIENTO (5%) del monto total de la oferta, o la constancia de haberla constituido.

- Constancia de inscripción en la AFIP (CUIT o CUIL), completa y vigente al momento de la Apertura de Ofertas.

- Constancia de inscripción en el Sistema Información de Proveedores – SIPRO, debidamente actualizada. (Disposición 64 – E/16).

- Carácter invocado por el oferente:

  - Los oferentes inscriptos en el SIPRO: La sola verificación en el sitio web de la ONC, será suficiente para acreditar su personería.

  - Los oferentes  deberán presentar:

    - Personas jurídicas: El oferente deberá acompañar fotocopia legible de la documentación que lo acredite, debidamente certificada por Escribano Publico y colegiado cuando el mismo no corresponda a la Jurisdicción del Organismo, según detalle:

- Copia legalizada del Acta constitutiva y Estatuto o Contrato Social, según corresponda, y sus reformas, inscriptos en el Registro u Órgano de contralor respectivo con su correspondiente número de inscripción, debiendo encuadrase en las normas correspondientes a la entidad que se trate si el Contrato Social fuera por tiempo limitado, su duración no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato.

- Copia debidamente certificada de la nómina del Directorio para el caso de Sociedades Anónimas.

- Acreditar la personería y ejercicio de la representación legal invocada con la presentación de copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de Asamblea inscripta en el Organismo de contralor correspondiente por la que se designe al Directorio, de conformidad a las disposiciones estatuarias y el Acta de Directorio con la distribución de cargos correspondientes.

- Poder especial otorgado ante Escribano Publico por el que se designe a uno o más representantes con facultades para representar a la persona jurídica participante del acto contractual, sin limitación de facultades, y para obligar a los mandantes durante el proceso contractual en el supuesto que la persona designada no fuere el representante legal del oferente.

- Si se trata del representante legal, en el caso de sociedades anónimas, bastara que el Acta de Directorio contenga, de manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.

    - Personas humanas:

Deberá acompañar copia certificada del DNI, LC o LE. La Autoridad Administrativa podrá certificar dicha copia, teniendo a su vista el documento original correspondiente.

- Anexo 2 – Datos del oferente.

- Anexo 3 – Formulario de Declaraciones Juradas, a saber:

- Habilidad para Contratar con la Administración Publica Nacional.

- Elegibilidad.

- Oferta Nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

- Personal con discapacidad, en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

- Anexo 4 – Declaración Jurada de Intereses (Decreto Nº 202/2017). Deberá completar la Declaración dependiendo del tipo de personería que corresponda, Jurídica o Física.

- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

- Anexo 5 – Documentación Técnica requerida en la Especificación Técnica.

- Remito de entrega de muestras, perfectamente fiscalizado y conformado por el receptor responsable.

- Toda otra documentación que se considere necesaria a los efectos de facilitar la evaluación de la oferta presentada. (Folletos y/o catálogos escritos en idioma Español).

# ARTÍCULO 12º – EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Se verificará que se cumplan los aspectos formales requeridos por ley, por el Decreto Delegado Nº 1023/01, Decreto Nº 1030/16 y sus normas complementarias.

A los efectos de un correcto e idóneo asesoramiento por parte de la Comisión Evaluadora al Director del Hospital, en la evaluación de las ofertas se tendrán en consideración los aspectos formales de la totalidad de las mismas, en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales y técnicos exigidos en el PBCP y la calidad del Oferente, a saber:

- Idoneidad del Oferente - SIPRO: Se consultará la situación actual de los oferentes en la bases de datos de proveedores de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.comprar.gob.ar).

Para ello, previamente, la UOC realizará las consultas de rigor en el citado sitio, y de verificar que no se halla inscripto, o bien, que posee la inscripción desactualizada, intimará al oferente para que en el plazo de DOS (2) días realice las gestiones ante la ONC para que se encuentren incorporados y con los datos actualizados al comienzo del periodo de evaluación. (Artículo 25 de la Disposición ONC 62 – E/2016)

A tal efecto, se verificará si es hábil para contratar con el Estado Nacional, la elegibilidad y la personería invocada. Se controlará que no se encuentre incurso en algunas de las causales de inadmisibilidad establecidas precedente. También, si poseen sanciones aplicadas en el ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/01, las que serán consideradas como antecedentes negativos en el momento de la evaluación de las ofertas presentadas, como así también los incumplimientos registrados en nuestras propias bases de datos.

Asimismo, se consultara en el sitio web del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) que los oferentes no se hallen identificados públicamente por sancionados por trabajo no registrado y por infracciones a las leyes de prohibición del trabajo infantil y trata de personas detectadas por los organismos de fiscalización laboral del Estado nacional y de las jurisdicciones provinciales. Esta consulta se realizará el día de la Apertura de Ofertas, previo a la emisión del Dictamen de Evaluación y al momento de la respectiva Adjudicación, de corresponder.

- Obligaciones tributarias y/o previsionales: Se consultará la inscripción y situación tributaria ante la AFIP. Además se consultará la vigencia del Certificado Fiscal para Contratar de aquellas ofertas que superen los PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00), o bien la presentación del documento que acredite su pedido ante la AFIP.

Cabe aclarar, que la UOC, está facultada para realizar las consultas pertinentes ante la AFIP, conforme lo establece la Comunicación General Nº 80 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

- Evaluación técnica económica:

Para la evaluación técnica económica de las ofertas admisibles, será condicionante en su elección el Informe Técnico y que el monto cotizado se encuentre dentro de los parámetros aceptables en base a los referenciados por los por la Unidad Requirente. No obstante, se dará prioridad en la elección del servicio, a aquellos que sean consideradas de primera calidad y/o de MARCAs reconocidas en el mercado, con el solo fin de lograr adquisiciones de servicios de excelente calidad y económicamente convenientes para el Estado Nacional.

- Pautas para la inelegibilidad:

Cuando la información a la que se refiere el Artículo 16 del Decreto Delegado 1023/2001 y sus modificaciones, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los supuestos estipulados en el Artículo 68 del Decreto 1030/2016.

En virtud de lo determinado en el inciso g) del Artículo mencionado precedentemente,  este Organismo dispone que las ofertas que exhiban incumplimiento en anteriores contratos, en un mismo año calendario, serán consideradas como inelegibles.

- Empate:

De existir empate entra las ofertas cotizantes se procederá conforme al Artículo 29 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG).

# ARTÍCULO 13º – CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES Y SUBSANABLES

Se desestimará la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los causales no subsanables establecidos en el Articulo 66 del Decreto Nº 1030/2016, mientras que los  errores y/u omisiones formales especificados en el Artículo 67 de la citada norma, serán considerados subsanables, debiendo la Comisión Evaluadora intimar a los oferentes a que en el plazo de TRES (3) días subsanen dichos errores; si no lo hicieren la ofertas serán desestimadas, sin más trámite.

# ARTICULO 14º – IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC, en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación, según lo establecido en el Artículo 32 de la Disposición 63-E/16 (PUBCG).

Sólo se aceptaran impugnación por escrito, respetando las formalidades correspondientes y suscriptas por el interesado. Las mismas deberán ser presentadas, en la Mesa de Entradas del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sita en Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 0800 a 1200 horas. No se aceptaran presentaciones impugnatorias vía fax, por correo electrónico u otras que no sean por la vía especificada.

# ARTÍCULO 15º – ADJUDICACIÓN.

La adjudicación recaerá en la oferta más conveniente, de acuerdo al resultado del análisis de las muestras presentadas y al menor precio cotizado por renglón, siempre que se ajuste a las condiciones y exigencias establecidas en el presente pliego y será notificada al/ a los, adjudicatario/s  y  no adjudicatarios, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

# ARTÍCULO 16º – PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

Posterior a la adjudicación se producirá el perfeccionamiento del contrato, conforme las previsiones establecidas en el Artículo 35 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG).

- Plazo para integrar la garantía de cumplimiento de contrato:

El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato dentro de los CINCO (5) días de firmado el contrato respectivo. (Artículo 35 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG).

- Lugar y plazo de entrega de bienes:

- Lugar: Departamento Farmacia del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sita en Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Plazo El plazo de entrega de los efectos será a requerimiento en un lapso NO mayor a SESENTA (60) días corridos del retiro de la Orden de Compra.

- Oportunidad: Días hábiles en el horario de 0830 a 1230 horas.

- Forma de entrega de efectos:

COMISIÓN DE RECEPCIÓN recibirá los efectos con carácter provisional y los remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.

A los efectos de la conformidad de la recepción, la COMISIÓN DE RECEPCIÓN confrontará previamente la provisión con las especificaciones del pliego, y en su caso, con los resultados de los análisis, ensayos, pericias u otras pruebas que fuere necesario realizar.

      - En el caso en que verificará que el efecto cumple con las condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, otorgará la conformidad de la recepción.

      - En el caso en que verificara faltantes, intimará al proveedor la entrega en el plazo que fije al efecto servicio.

      - En el caso en que verificara que el efecto no cumple con lo solicitado, intimará al proveedor a que realice las acciones que fueran necesarias, dentro del plazo que le fije al efecto.

La COMISIÓN DE RECEPCIÓN realizará las intimaciones previstas en los apartados 2) y, 3) si el cumplimiento de la prestación, a pesar de dichas intimaciones, aún pudiera efectuarse dentro del plazo originalmente previsto fijado en el PBCP.

En aquellos casos en que ello no fuera posible, la COMISIÓN DE RECEPCIÓN también realizará las intimaciones previstas en los apartados 2) y 3), salvo cuando las necesidades del Instituto no admitieran la satisfacción de la prestación fuera de término o cuando no fuera posible ajustar la prestación. En estos casos, o bien cuando una vez intimado el cocontratante no hubiera cumplido dentro del plazo fijado  al  efecto,  la  COMISIÓN DE RECEPCIÓN rechazará las prestaciones e informará los incumplimientos para que se inicien los trámites para aplicar las penalidades que correspondieran.

Si la entrega de las cantidades o faltantes o el cumplimiento de la prestación conforme a PBCP, luego de la intimación, se realizara fuera de los plazos de cumplimiento originalmente pactados, corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento de la obligación.

- Extensión del plazo de cumplimiento:

Tal como lo cita el Artículo 45 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG), la extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades del Nosocomio admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá dirigirse a la COMISIÓN DE RECEPCIÓN, por escrito y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora, a la dirección postal del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL o al correo electrónico crehmc@gmail.com. De resultar admisible, será aceptada por la COMISIÓN DE RECEPCIÓN.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 102, inciso c), Apartado 1 del Decreto 1030/2016.

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el adjudicatario realice la prestación fuera de plazo y el Organismo contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados

- Conformidad de la recepción:

La Comisión de Recepción deberá cumplir lo prescripto en el Artículo 48 de la Disposición 62 – E/2016 (Manual de Procedimiento).

# ARTÍCULO 17º – FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO.

- Las facturas deberán ser presentadas, una vez recibida la conformidad de la recepción, ÚNICAMENTE en el Departamento Farmacia del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, durante los días hábiles en el horario de 0800 a 1200 horas. Las facturas deberán ser confeccionadas a nombre de la CONTADURÍA GENERAL DEL EJÉRCITO / HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CUIT 30-54669051/9,  además de reunir los requisitos que al respecto determina la AFIP.

- A los efectos de la facturación se deberá tener en consideración lo inserto en la Resolución AFIP del 02 Set 02, Artículo 1 al 5, referente a practicar retenciones a los efectos del ingreso de las contribuciones patronales con destino al Sistema Único de Seguridad Social.

- El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos – Articulo 47 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG) –, contados a partir de la recepción del Acta de la Recepción Definitiva por parte de la Comisión Receptora del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, en el Departamento Contaduría y Finanzas.

- Alta de Beneficiario: Para los proveedores que no posean el Alta de Beneficiario, deberán concurrir al Ministerio de Economía sito en Hipólito Irigoyen Nº 250 – Piso 7 – Oficina 701 – Capital Federal o en la División Contabilidad del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sito en Luis María Campos Nro. 726 1er Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Impuesto al Valor Agregado: el HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, revista el carácter de consumidor final, debiendo el Adjudicatario ajustarse en la facturación, a las Resoluciones Generales AFIP Nro(s) 100/98 y 1.415/03.

- Retenciones: Por Resoluciones Generales AFIP Nro(s) 18/97, 830/00 y 1.784/05, este Organismo actúa como Agente de Retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSS). Por tal motivo al momento de presentar los Adjudicatarios sus Facturas en la Comisión de Recepción, deberán manifestar su situación individual respecto a las mencionadas Resoluciones. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta Modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.

# ARTÍCULO 18º – RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO

# El personal utilizado por la adjudicataria para realizar la entrega, no adquiere por esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con el HMC, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.

# Queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con el cumplimiento de la prestación.

# Será responsable por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a los bienes de propiedad del Organismo Contratante y/o a terceros como consecuencia de dolo, culpa, actos u omisiones de deberes propios y falta de cuidado o negligencia en el cumplimiento del Contrato.

# El Adjudicatario se obliga a cumplimentar exclusiva y excluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, impositivas, provisionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole – tanto nacionales, provinciales o municipales- que le resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al personal que con-trate o preste servicios a su favor a tal efecto. El Organismo Contratante podrá, a su solo juicio y en cualquier oportunidad, requerir la documentación que acredite dicho cumplimiento.

# Sin perjuicio de las responsabilidades emergentes del régimen de penalidades previsto, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del adjudicatario, lo hará responsable por los daños y perjuicios que ocasione al HMC.

# ARTÍCULO 19º – PENALIDADES

# Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades establecidas en el Artículo 29 del  Decreto  Delegado  Nº  1.023/01  y  sus  modificaciones, por  las  causas citadas en el Articulo 102 del Decreto 1030/16, a saber:

- Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

- Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

- Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones.

- Rescisión por su culpa.

En ningún caso las multas podrán superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato. (Artículo 102, Inc c), Apartado 3 del Decreto 1030/16).

Las penalidades que se apliquen se afectaran conforme lo establece el Artículo 102 del Decreto 1030/16.

# ARTÍCULO 20º – SANCIONES

# Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de las sanciones establecidas en el Artículo 29 del  Decreto  Delegado  Nº  1.023/01  y  sus  modificaciones, por  las  causas citadas en el Articulo 106 del Decreto 1030/16, a saber:

- Apercibimiento.

- Suspensión.

- Inhabilitación.

Las sanciones serán aplicadas por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. (Art. 107, Dec. 1030/16)

ARTÍCULO 21º – TRANSFERENCIA DE ORDENES DE COMPRA

- Si el adjudicatario quisiera transferir o ceder su orden de compra deberá presentar ante la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES la solicitud por escrito, acompañando  el instrumento público pertinente, donde conste la aceptación del cesionario propuesto y los debidos fundamentos. La UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES evaluará la solicitud y al cesionario propuesto para resolver si el mismo reúne  los requisitos y antecedentes  para cumplir la prestación requerida y en caso favorable, elevará las actuaciones para su aprobación a la autoridad competente.

- El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

ARTÍCULO 22º – CESIONES DE DERECHOS

- Los adjudicatarios que, cumplidas las exigencias contractuales, cedieran total o parcialmente su crédito a un tercero, en los términos establecidos en el Código Civil para esta figura (Artículos 1614 a 1631), deberá ser indefectiblemente efectuada por Escribano Público, bajo apercibimiento de nulidad.

- La notificación de la cesión a la División Contabilidad del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL deberá realizarse mediante Escritura Pública, presentándose además el testimonio de cesión, duplicados de los certificados de retención entregados por el cesionario al cedente y DOS (2) copias certificadas de la mencionada documentación con la legalización de la firma del Escribano, en caso de corresponder, si se tratara de extraña jurisdicción.

- El plazo que transcurre entre la fecha de producida la cesión y la notificación de la misma, no debe ser superior a CINCO (5) días hábiles.

- El cedente tendrá la responsabilidad de comunicar al cesionario sobre todo lo relacionado al sistema operativo de cancelación de deudas a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), y la necesidad de inscribirse en el Registro de Altas de Beneficiarios para su posterior cancelación.

- Para el caso de dejar sin efecto una cesión de derechos, la misma debe realizarse por Escritura Pública, notificándose de la misma a la División Contabilidad del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, la notificación se hará mediante presentación del testimonio y DOS (2) copias certificadas de la mencionada documentación con la legalización de la firma del Escribano en caso de corresponder, si se tratara de extraña jurisdicción, en el mismo plazo que para la notificación de la cesión original.

- El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

# ARTICULO 23º – F ACULTAD DE LA ADMINISTRACION.

La autoridad competente podrá dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la orden de compra y/o contrato, sin que ello acuerde derecho alguno a los proponentes para que se reembolsen los gastos en que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser indemnizados por cualquier otro motivo, de acuerdo a lo estipula en el Artículo 20 del Decreto Delegado Nº 1023/2001 y Artículo 9, Inciso h) del Decreto Nº 1030/2016.

# ARTICULO 24º – OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACION.

El derecho del Organismo respecto de la prórroga, aumento o disminución de los contratos, se ajustará en los términos del Artículo 12 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones y Artículo 100 del Decreto 1030/16.

# ARTICULO 25º – JURISDICCIÓN JUDICIAL.

El HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL y el adjudicatario se convienen, en caso de suscitarse cualquier controversia en la interpretación y/o cumplimiento del presente contrato, que la competencia para entender en caso de conflicto, será la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, siendo válida todas las comunicaciones que se cursen en los domicilios indicados por las partes.

ARTÍCULO 26º – ANTICORRUPCIÓN:

Es causal de rechazo de la propuesta sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato, de dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

- Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a la licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

- O para que hagan valer la influencia del cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

- Cualquier persona que haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados,, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.

DOCUMENTOS AGREGADOS

- Anexo 1 – Formulario de Cotización.

- Anexo 2 – Datos del oferente.

- Anexo 3 – Declaraciones Juradas.

- Anexo 4 – Declaración Jurada de Intereses.

- Anexo 5 – Especificación Técnica N° 12/2017.

- Anexo 6 – Disposición ONC Nº 63-E/2016 – PUBCG.

- Anexo 7 – Ley 25.551 – Compre Trabajo Argentino

ANEXO 1 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

Sírvase cotizar precios por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con el Decreto Delegado Nº 1023/2001 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional).

| LICITACIÓN PUBLICA Nº 16/2017 |
| --- |
| APERTURA DE LAS OFERTAS |
| DÍA | MES | AÑO | HORA |
| 23 | OCTUBRE | 2017 | 08:30 |
| LUGAR: H GRL 601 - HMC |

| Rng Nro | Cantidad | Sibys | Unidad Medida | Descripción | Importe Unitario | Importe Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IPP | Clase | Item |  | sgr detalle tit |  |  |
| 1 | 20000,00 | 295 | 00441 | 0243 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO HIPODERMICA - ESPECIFICACION 16/5 - PRESENTACION POR UNIDAD Observaciones al item: Lo especificado en el renglón. Tubo de acero inoxidable siliconado con bisel trifasetado, cono luer con color para la identificación de calibres, pabellón de polipropileno con capuchón protector de aguja .En pauch individual de fácil apertura con identificación de lote y caducidad, estériles y acondicionadas en cajas de no mas de 100 unidades MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 2 | 500,00 | 295 | 00441 | 0243 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO HIPODERMICA - ESPECIFICACION 16/5 - PRESENTACION POR UNIDAD Observaciones al item: AGUJA DESCARTABLE 25/6 UNIDAD. Tubo de acero inoxidable siliconado con bisel trifasetado, cono luer con color para la identificación de calibres, pabellón de polipropileno con capuchón protector de aguja .En pauch individual de fácil apertura con identificación de lote y caducidad, estériles y acondicionadas en cajas de no mas de 100 unidades MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 3 | 15000,00 | 295 | 00441 | 0049 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO DESCARTABLE - ESPECIFICACION 25/8 - PRESENTACION C/U Observaciones al item: Lo especificado en el renglón. Tubo de acero inoxidable siliconado con bisel trifasetado, cono luer con color para la identificación de calibres, pabellón de polipropileno con capuchón protector de aguja .En pauch individual de fácil apertura con identificación de lote y caducidad, estériles y acondicionadas en cajas de no mas de 100 unidades MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 4 | 10000,00 | 295 | 00441 | 0225 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO HIPODERMICA - ESPECIFICACION 40/8 - PRESENTACION CAJA X 100UN Observaciones al item: Lo especificado en el renglón. Tubo de acero inoxidable siliconado con bisel trifasetado, cono luer con color para la identificación de calibres, pabellón de polipropileno con capuchón protector de aguja .En pauch individual de fácil apertura con identificación de lote y caducidad, estériles y acondicionadas en cajas de no mas de 100 unidades MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 5 | 5000,00 | 295 | 00441 | 0050 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO DESCARTABLE - ESPECIFICACION 50/8 - PRESENTACION C/U Observaciones al item: Lo especificado en el renglón. Tubo de acero inoxidable siliconado con bisel trifasetado, cono luer con color para la identificación de calibres, pabellón de polipropileno con capuchón protector de aguja .En pauch individual de fácil apertura con identificación de lote y caducidad, estériles y acondicionadas en cajas de no mas de 100 unidades MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 6 | 10,00 | 295 | 00441 | 0046 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ESPINAL - ESPECIFICACION 25G X 3 1/2PULG - PRESENTACION C/U Observaciones al item: AGUJA DESCARTABLE CON PUNTA CHIVA 20 G X 20 CM. Tipo de biopsia citologica, para aspiracion de quistis y para suministracion de anestesicos. Codigo de color internacional para una facil identificacion del diametro de la aguja. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 7 | 600,00 | 295 | 00441 | 0040 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ESPINAL - ESPECIFICACION 18G X 3 1/2PULG - PRESENTACION C/U Observaciones al item: AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ Nº 19 G. Para anestesia intrarraquidea o espinal, punta lapiz, pabellón de polipropileno transparente, tubo cilíndrico de acero inoxidable, con mandril o introductor metálico incorporado y con tapón adaptable a pabellón. Envase individual estéril, de fácil apertura y con identificación de fecha de caducidad, número de lote. Medida calibre, lo especificado en cada renglón MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 8 | 100,00 | 295 | 00441 | 0041 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ESPINAL - ESPECIFICACION 19G X 3 1/2PULG - PRESENTACION C/U Observaciones al item: AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ Nº 20 G. Para anestesia intrarraquidea o espinal, punta lapiz, pabellón de polipropileno transparente, tubo cilíndrico de acero inoxidable, con mandril o introductor metálico incorporado y con tapón adaptable a pabellón. Envase individual estéril, de fácil apertura y con identificación de fecha de caducidad, número de lote. Medida calibre, lo especificado en cada renglón MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 9 | 600,00 | 295 | 00441 | 0041 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ESPINAL - ESPECIFICACION 19G X 3 1/2PULG - PRESENTACION C/U Observaciones al item: AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ Nº 21 G. Para anestesia intrarraquidea o espinal, punta lapiz, pabellón de polipropileno transparente, tubo cilíndrico de acero inoxidable, con mandril o introductor metálico incorporado y con tapón adaptable a pabellón. Envase individual estéril, de fácil apertura y con identificación de fecha de caducidad, número de lote. Medida calibre, lo especificado en cada renglón MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 10 | 400,00 | 295 | 00441 | 0041 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ESPINAL - ESPECIFICACION 19G X 3 1/2PULG - PRESENTACION C/U Observaciones al item: AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ Nº 23 G. Para anestesia intrarraquidea o espinal, punta lapiz, pabellón de polipropileno transparente, tubo cilíndrico de acero inoxidable, con mandril o introductor metálico incorporado y con tapón adaptable a pabellón. Envase individual estéril, de fácil apertura y con identificación de fecha de caducidad, número de lote. Medida calibre, lo especificado en cada renglón MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 11 | 400,00 | 295 | 00441 | 0046 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ESPINAL - ESPECIFICACION 25G X 3 1/2PULG - PRESENTACION C/U Observaciones al item: AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ Nº 25 G. Para anestesia intrarraquidea o espinal, punta lapiz, pabellón de polipropileno transparente, tubo cilíndrico de acero inoxidable, con mandril o introductor metálico incorporado y con tapón adaptable a pabellón. Envase individual estéril, de fácil apertura y con identificación de fecha de caducidad, número de lote. Medida calibre, lo especificado en cada renglón MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 12 | 300,00 | 295 | 00441 | 0041 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ESPINAL - ESPECIFICACION 19G X 3 1/2PULG - PRESENTACION C/U Observaciones al item: AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ Nº 26 G. Para anestesia intrarraquidea o espinal, punta lapiz, pabellón de polipropileno transparente, tubo cilíndrico de acero inoxidable, con mandril o introductor metálico incorporado y con tapón adaptable a pabellón. Envase individual estéril, de fácil apertura y con identificación de fecha de caducidad, número de lote. Medida calibre, lo especificado en cada renglón MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 13 | 600,00 | 295 | 00441 | 0047 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO DESCARTABLE - ESPECIFICACION 25 X 0.7 - PRESENTACION 100UN Observaciones al item: AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ Nº 27 G. Para anestesia intrarraquidea o espinal, punta lapiz, pabellón de polipropileno transparente, tubo cilíndrico de acero inoxidable, con mandril o introductor metálico incorporado y con tapón adaptable a pabellón. Envase individual estéril, de fácil apertura y con identificación de fecha de caducidad, número de lote. Medida calibre, lo especificado en cada renglón MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 14 | 20,00 | 295 | 00441 | 0043 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ESPINAL - ESPECIFICACION 21G X 3 1/2PULG - PRESENTACION C/U Observaciones al item: AGUJA UNIPOLAR PARA NEUROESTIMULACION DE MIEMBROS NRO 21G X 100MM. Aguja ecogenica nanoline con punta facetada de su extremo distal (no en todo el bisel). Esteril, atoxixa y apirogena. Envase individual esteril, tipo pouch. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 15 | 30,00 | 295 | 00441 | 0044 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ESPINAL - ESPECIFICACION 22G X 3 1/2PULG - PRESENTACION C/U Observaciones al item: AGUJA UNIPOLAR PARA NEUROESTIMULACION DE MIEMBROS NRO 21G X 100MM Aguja ecogenica nanoline con punta facetada de su extremo distal (no en todo el bisel). Esteril, atoxixa y apirogena. Envase individual esteril, tipo pouch. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 16 | 30,00 | 295 | 00441 | 0044 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ESPINAL - ESPECIFICACION 22G X 3 1/2PULG - PRESENTACION C/U Observaciones al item: AGUJA UNIPOLAR PARA NEUROESTIMULACION DE MIEMBROS NRO 24G X 25MM Aguja ecogenica nanoline con punta facetada de su extremo distal (no en todo el bisel). Esteril, atoxixa y apirogena. Envase individual esteril, tipo pouch. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 17 | 15,00 | 295 | 00427 | 0026 | Caja | APOSITO; TIPO ESTERIL - TAMAÑO 6 X 7CM Observaciones al item: Apósito transparente estéril que permite la protección e inspección de sitios de inserción de cateteres intravasculares y de las heridas, constituidos por una película de poliuretano semipermeable permitiendo la entrada de oxígeno y la salida de humedad, e impidiendo la entrada de virus, bacterias, agua y fluídos; con adhesivo hipoalergénico de acrilato; de fácil colocación, con marco protector y etiqueta hipoalergénica de rayón no tejido para identificación del paciente. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 18 | 10,00 | 295 | 00427 | 0026 | Caja | APOSITO; TIPO ESTERIL - TAMAÑO 6 X 7CM Observaciones al item: APOSITO TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMIPERMEABLE CON ADHESIVO HIPOALERGENICO, integrado a una almohadilla de gel transparente con antiséptico gluconato de clorhexidina (CHG) al 2%, que contribuye al aseguramiento del catéter y absorción de fluidos o secreciones para mantener el sitio IV seco, con marco de aplicación, borde reforzadoen su contorno y tiras estériles de sujección de tela suave no tejida e identificación y corte profundo en el extremo superior para mejor aseguramiento y sellado alrededor del cáteter central; semiimpermeable, permite el intercambio de gases e impide el ingreso de bacterias, virus, fluídos y suciedad, adhesivo hipoalergénico, libre de látex y sensible a la presión. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 19 | 10,00 | 295 | 00427 | 0026 | Caja | APOSITO; TIPO ESTERIL - TAMAÑO 6 X 7CM Observaciones al item: Apósito transparente de poliuretano, con marco de aplicación, borde reforzado en su contorno y tiras estériles de sujección de tela suave no tejida e identificación, con corte profundo en el extremo superior para mejor aseguramiento y sellado alrededor del catéter central o dispositivo; semiimpermeable, permite el intercambio de gases e impide el ingreso de bacterias, virus, fluídos y suciedad, adhesivo hipoalergénico, libre de látex y sensible a la presión. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 20 | 60000,00 | 295 | 00428 | 0016 | UN | BARBIJO; TIPO TABLEADO ALTO RIESGO DESCARTAB Observaciones al item: Hemorrepelente, tricapa, tableado de polipropileno termofilado de 1 sola pieza hemorrepelente capa de soporte de no menos de 30 g/m2, capa exterior de no menos de 20 gr/m2. De forma rectangular, tableado formando un fuelle de amplitud en su uso que permita cubrir nariz y boca del operario. Ribeteado en todo su contorno con cinta del mismo material continuado de la misma en el sentido longitudinal largo aprox. 35 cm. en ambos extremos. Ballenado en la zona de la nariz con dispositivo metálico moldeable al rostro de 11 cm. x 3 mm. Acondicionados en bolsa de polietileno debidamente rotulada y herméticamente cerrada de no mas de 50 unidades MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 21 | 1000,00 | 295 | 00428 | 0017 | UN | BARBIJO; TIPO DE 2 CAPAS DE PAPEL Observaciones al item: BARBIJO N95 para Partículas sin aceite, libre de mantenimiento. Eficiencia de filtración mínima de 95% contra partículas sin aceite. Aprobado por NIOSH 42.CFR.84. Compuesto por: Cintas elásticas: Látex de hule natural Clip metálico: Aluminio. Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster. Peso apróx.: 10g. Color: Blanco con ligas amarillas u otro color. Apto para atencion a pacientes con TBC. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 22 | 20,00 | 295 | 00444 | 0001 | UN | HOJA DE BISTURI; TIPO SWANN MORTON - NUMERO 10 Observaciones al item: BISTURÍ OFTALMICO PARA ARTERIA DE MENOR CALIBRE (CORONARIA) MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 23 | 700,00 | 291 | 03343 | 0001 | UN | BOLSA DE OBITO; MATERIAL NYLON - DIMENSION 2,20 X 0,90M - ESPESOR 120MN Observaciones al item: Lo especificado en el renglón, de nylon, 150 Micrones, color negra, medidas 90 cm X 2,2 mts, con cierre central y tarjetero de identificación MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 24 | 300,00 | 295 | 02505 | 0003 | UN | BOLSA COLECTORA; TIPO DE ORINA - USO PEDIATRICO - CAPACIDAD 1500ML Observaciones al item: BOLSA PARA RECOLECCION DE FLUIDOS CORPORALES .CAPACIDAD 1 LT con válvula antirreflujo Bolsa descartable de poliuretano con válvula antirreflujo y filtro de aerosoles. Con 14 (Catorce) canister y porta en comodato al momento de hacer la entrega de las bolsas. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 25 | 1500,00 | 295 | 02505 | 0004 | UN | BOLSA COLECTORA; TIPO DE ORINA - USO P/RECOLECTAR DRENAJES - CAPACIDAD 500CM3 Observaciones al item: BOLSA PARA RECOLECCION DE FLUIDOS CORPORALES. CAPACIDAD 3 LTS, con válvula antirreflujo Bolsa descartable de poliuretano con válvula antirreflujo y filtro de aerosoles. Con 14 (Catorce) canister y porta en comodato al momento de hacer la entrega de las bolsas. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 26 | 39000,00 | 222 | 00915 | 0026 | PAR | ROPA DESCARTABLE; ELEMENTO CAMIS., BARBIJO, BOTAS, GORRO - ESPECIFICACION ALTO RIESGO Observaciones al item: LBOTAS PARA CIRUGÍA (PARES), DESCARTABLES (TELA TIPO SONTARA O SIMIL) DE ENTRE 50 Y 70 GRS Y 45 CM DE LARGO DE PIE. Tela tipo sontara de no menos de 50 grs. Acondicionado en cajas que resistan estiba maxima de no menos de 6 unidades MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 27 | 500,00 | 295 | 04198 | 0005 | UN | ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIA; TIPO CIRUGIA MAYOR - PRESENTACION 1 Observaciones al item: CAMISOLIN QUIRUGICO BARRERA VIRAL BACTERIANO (BVB) HEMORREPELENTE, HIDRORREPELENTE, IMPERMEABLE. LARGO, CRUZADO Y CON PUÑO DE ALGODON.Ropa de uso quirúrgico para procedimientos de larga duracion y exposicion a grandes volumenes de fluidos. Tela tricapa plolipropileno, film respirable y polipropileno, barrera viral nivel 4 (AAMI). Medidas/Tamaño Extra Grande Acondicionado en cajas que resistan estiba maxima de no menos de 6 unidades, no bolsas MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 28 | 4000,00 | 295 | 04198 | 0005 | UN | ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIA; TIPO CIRUGIA MAYOR - PRESENTACION 1 Observaciones al item: CAMISOLIN QUIRUGICO TIPO SMMMS43 , DESCARTABLES HEMORREPELENTE E HIDRORREPELENTE, REFORZADO PECHERA Y ANTEBRAZOS, LARGO, CRUZADO Y CON PUÑO DE ALGODON. Para procedimientos de larga duracion. Tela SMMMS de 43 grs/m2-polipropileno, con refuerzo en SMS 20 grs/m2. Medidas/Tamaño Extra Grande Acondicionado en cajas que resistan estiba maxima de no menos de 6 unidades, no bolsas MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 29 | 1500,00 | 295 | 04198 | 0027 | UN | ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIA; TIPO CAMPO - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: CAMPO DESCARTABLE DE 1 X 1 MT, Tela de no menos de 50 grs Acondicionado en cajas que resistan estiba maxima de no menos de 6 unidades MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 30 | 1500,00 | 295 | 04198 | 0027 | UN | ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIA; TIPO CAMPO - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: CAMPO DESCARTABLE DE 1,5 X 1,5 MT Tela de no menos de 50 grs Acondicionado en cajas que resistan estiba maxima de no menos de 6 unidades MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 31 | 1500,00 | 295 | 04198 | 0027 | UN | ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIA; TIPO CAMPO - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: CAMPO DESCARTABLE DE 2 X 1,5 MT Tela de no menos de 50 grs Acondicionado en cajas que resistan estiba maxima de no menos de 6 unidades. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 32 | 10,00 | 295 | 05567 | 0026 | UN | CANULA; TIPO P/ADM.OXIGENO BIGOTERA - MATERIAL SILICONA - DIAMETRO STANDAR - LONG.DE CUERPO STANDAR Observaciones al item: CANULA DE TRAQUEOTOMIA NRO 7 Compuesta por una canula de PVC termosensible, radiopaca, con conector universal, balon testigo con valvula luer lock y balon de baja presion transparente, un obturador y una banda de fijacion al cuello de velcro MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 33 | 10,00 | 295 | 02161 | 0038 | UN | CATETER/SONDA; NUMERO 3 - TIPO EMBOLECTOMIA ARTERIAL - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: CANULA DE TRAQUEOTOMIA NRO 8 Compuesta por una canula de PVC termosensible, radiopaca, con conector universal, balon testigo con valvula luer lock y balon de baja presion transparente, un obturador y una banda de fijacion al cuello de velcro MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 34 | 10,00 | 295 | 02161 | 0039 | UN | CATETER/SONDA; NUMERO 3,5 - TIPO P/ARTERIA UMBILICAL - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: CANULA DE TRAQUEOTOMIA NRO 9 Compuesta por una canula de PVC termosensible, radiopaca, con conector universal, balon testigo con valvula luer lock y balon de baja presion transparente, un obturador y una banda de fijacion al cuello de velcro MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 35 | 3500,00 | 295 | 05567 | 0020 | UN | CANULA; TIPO P/ADM.OXIGENO BIGOTERA - MATERIAL PVC - DIAMETRO STANDAR - LONG.DE CUERPO STANDAR Observaciones al item: Bigotera o cánula nasal de material plástico apto para uso medicinal, provisto de dos cánulas para ventanas nasales, elaboradas con elastomero de silicona, regulables. Tendra ademas un tubo prolongador de 1,5 a 2,0 mts de largo con conector para oxigeno. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 36 | 10,00 | 295 | 02569 | 0003 | UN | TUBO TRAQUEAL; TIPO ENDOTRAQUEAL - NUMERO 9 Observaciones al item: CANULA PARA TRAQUEOTOMIA TIPO BIESALSKI NRO 8 estéril Juego constituido por: a) un conjunto de cánula exterior y cánula interior PVC transparente, b) un repuesto de cánula interior, c) una tapa para tos, d) una válvula de fonación, e) un conector, f) una bada de fijacion a cuello de velcro. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 37 | 10,00 | 295 | 02569 | 0074 | UN | TUBO TRAQUEAL; TIPO DESCARTABLE - NUMERO 10 Observaciones al item: CANULA PARA TRAQUEOTOMIA TIPO BIESALSKI NRO 9 estéril Juego constituido por: a) un conjunto de cánula exterior y cánula interior PVC transparente, b) un repuesto de cánula interior, c) una tapa para tos, d) una válvula de fonación, e) un conector, f) una bada de fijacion a cuello de velcro. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 38 | 10,00 | 295 | 02569 | 0004 | UN | TUBO TRAQUEAL; TIPO ENDOTRAQUEAL - NUMERO 8 Observaciones al item: CANULA PARA TRAQUEOTOMIA TIPO SAFETYFLEX NRO 7 Canula de PVC termosensible transparente, radiopaca, con conector universal, balon testigo azul con valvula luer lock y balon de baja presion transparente con guia de insercion y sonda de aspiracion siliconada, con banda de fijacion al cuello de velcro. Esteril MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 39 | 10,00 | 295 | 02569 | 0003 | UN | TUBO TRAQUEAL; TIPO ENDOTRAQUEAL - NUMERO 9 Observaciones al item: CANULA PARA TRAQUEOTOMIA TIPO SAFETYFLEX NRO 8 Canula de PVC termosensible transparente, radiopaca, con conector universal, balon testigo azul con valvula luer lock y balon de baja presion transparente con guia de insercion y sonda de aspiracion siliconada, con banda de fijacion al cuello de velcro. Esteril MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 40 | 10,00 | 295 | 02569 | 0074 | UN | TUBO TRAQUEAL; TIPO DESCARTABLE - NUMERO 10 Observaciones al item: CANULA PARA TRAQUEOTOMIA TIPO SAFETYFLEX NRO 9Canula de PVC termosensible transparente, radiopaca, con conector universal, balon testigo azul con valvula luer lock y balon de baja presion transparente con guia de insercion y sonda de aspiracion siliconada, con banda de fijacion al cuello de velcro. Esteril MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 41 | 5,00 | 295 | 02569 | 0004 | UN | TUBO TRAQUEAL; TIPO ENDOTRAQUEAL - NUMERO 8 Observaciones al item: CANULA PARA TRAQUEOTOMIA TIPO TRACOE TWIST NRO 7 con balón y línea de aspiración subglótica con dos endocánulas y pieza de unión para succión desde bomba de aspiración . Con banda de fijación a cuello con velcro ajustable MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 42 | 5,00 | 295 | 02569 | 0003 | UN | TUBO TRAQUEAL; TIPO ENDOTRAQUEAL - NUMERO 9 Observaciones al item: CANULA PARA TRAQUEOTOMIA TIPO TRACOE TWIST NRO 8 con balón y línea de aspiración subglótica con dos endocánulas y pieza de unión para succión desde bomba de aspiración . Con banda de fijación a cuello con velcro ajustable MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 43 | 5,00 | 295 | 02161 | 0177 | UN | CATETER/SONDA; NUMERO 6 FRENCH - TIPO ALIMENTACION Observaciones al item: CANULA PARA TRAQUEOTOMIA TIPO TRACOE TWIST NRO 9 con balón y línea de aspiración subglótica con dos endocánulas y pieza de unión para succión desde bomba de aspiración . Con banda de fijación a cuello con velcro ajustable MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 44 | 5000,00 | 295 | 02161 | 0019 | UN | CATETER/SONDA; NUMERO 18 - TIPO INTRAVENOSA ABBOCATH - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: CATETER INTRAVENOSO TIPO ABBOCATH NRO 16 CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exterior de material histocompatible radiopaca, libre de teflon, con conexión Luer-Lock, utilizando los colores normatizados internacionalmente. Presentación envase individual estéril, tipo blister de fácil apertura. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 45 | 5000,00 | 295 | 02161 | 0019 | UN | CATETER/SONDA; NUMERO 18 - TIPO INTRAVENOSA ABBOCATH - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: CATETER INTRAVENOSO TIPO ABBOCATH NRO 18 CON TRAMPA DE AIRE Y FILTROCompuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exterior de material histocompatible radiopaca con conexión Luer-Lock, utilizando los colores normatizados internacionalmente. Presentación envase individual estéril, tipo blister de fácil apertura. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 46 | 9000,00 | 295 | 00441 | 0079 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ABBOCATH - ESPECIFICACION Nº 20 - PRESENTACION POR UNIDAD Observaciones al item: CATETER INTRAVENOSO TIPO ABBOCATH NRO 20 CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exterior de material histocompatible radiopaca con conexión Luer-Lock, utilizando los colores normatizados internacionalmente. Presentación envase individual estéril, tipo blister de fácil apertura. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 47 | 5000,00 | 295 | 00441 | 0080 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ABBOCATH - ESPECIFICACION Nº 22 - PRESENTACION POR UNIDAD Observaciones al item: CATETER INTRAVENOSO TIPO ABBOCATH NRO 22 CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exterior de material histocompatible radiopaca con conexión Luer-Lock, utilizando los colores normatizados internacionalmente. Presentación envase individual estéril, tipo blister de fácil apertura. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 48 | 2000,00 | 295 | 00441 | 0081 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ABBOCATH - ESPECIFICACION Nº 24 - PRESENTACION POR UNIDAD Observaciones al item: CATETER INTRAVENOSO TIPO ABBOCATH NRO 24 CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exterior de material histocompatible radiopaca con conexión Luer-Lock, utilizando los colores normatizados internacionalmente. Presentación envase individual estéril, tipo blister de fácil apertura. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 49 | 100,00 | 295 | 02161 | 0014 | UN | CATETER/SONDA; NUMERO 8 - TIPO INTRAVENOSO DILATADOR - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: CATETER PARA MUESTRAS BRONQUIALES. ADULTO Catéter telescopico doble con tapón de PEG para diagnostico de neumonía nosocomial por técnica de mini bal. Catéter externo de LDPE de 2.7 mm x 60 cm. de long. D.I./D.E., tapón de PEG soluble; cateter interno de PE, 1.7 mm. x 65 cm. de long, D.I./D.E. con distanciador extraíble proximal. Estéril, uso único MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 50 | 90,00 | 252 | 02322 | 0032 | SOBRE | CEMENTO QUIRURGICO; PRESENTACION 100CM3 - TIPO LIQUIDO - USO PARA HUESOS Observaciones al item: CERA PARA HUESOS,SOBRE Presentacion: Acondicionada en cajas de no más de 12 sobres o envase individual de 2,5 gr de peso. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 51 | 100,00 | 295 | 05567 | 0025 | UN | CANULA; TIPO TRAQUEOSTOMIA N°9 - MATERIAL PLASTICO - DIAMETRO 9MM - LONG.DE CUERPO 15CM Observaciones al item: CIRCUITO PARA RESPIRADOR, DE TRANSPORTE universal de una sola rama, completo, con rama corrugada no expandible de 22 mm, valvula de exalacion con tapa transparente para verificacion de funcionamiento, lineas de control de presion y oxigeno, con rama accesoria para humidificador MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 52 | 300,00 | 295 | 06543 | 0035 | UN | SET P/ANESTESIA; TIPO GENERAL - COMPONENTES 8 Observaciones al item: Circuito universal coaxial adulto / pediátrico multifuncional expandible para anestesia, pre oxigenación, transporte o resusitación compuesto por dos ramas con céntricas, la rama interior (inspiratoria) y la exterior (espiratoria) ambas expansibles de PVC (grado medico), integradas y flotantes, longitud aprox 274 cm, no conductivas (Ramas independientes e incomunicadas), con conector distal curvo con portal luer para toma de muestra de oximetría y tapa, montado sobre cabezal giratorio, en el extremo proximal un filtro HEPA (de alta eficiencia) incorporado y testado bidireccional coaxial viral – bacterial, hidrofobico. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 53 | 1500,00 | 252 | 01723 | 0046 | UN | ANTISEPTICO LOCAL P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA CLORHEXIDINA AL 4% - FORMA FARMACEUTICA DOSIFICADOR - PRESENTACION 500ML Observaciones al item: Lo especificado en el renglón MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 54 | 30000,00 | 295 | 02496 | 0359 | UN | SUTURA; TIPO ENDOGRAPADORA - USO QUIRURGICO - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: COFIA DESCARTABLE PARA DAMA Tejido sin tejer, con micro perforaciones que permiten el paso del aire y retienen la transpiración, con elástico alrededor de toda la superficie, diámetro de la cofia extendida de no memos de 47 cm., longitud del elástico entre 39 y 40 cm. Con identificación de cantidad de unidades MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 55 | 50,00 | 295 | 02505 | 0004 | UN | BOLSA COLECTORA; TIPO DE ORINA - USO P/RECOLECTAR DRENAJES - CAPACIDAD 500CM3 Observaciones al item: COLECTOR DE ORINA 30 MM DE LATEX Sistema colector de orina para pacientes masculinos incontinentes de 2 piezas: a) colector de látex de primera calidad, dotado de un bulbo antiacodamiento que asegure el flujo de orina hacia la bolsa, aun doblado a 90º b) tira adhesiva de material hidrocoloide, adhesiva en las dos caras, no constrictiva y elástica MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 56 | 50,00 | 295 | 02505 | 0004 | UN | BOLSA COLECTORA; TIPO DE ORINA - USO P/RECOLECTAR DRENAJES - CAPACIDAD 500CM3 Observaciones al item: COLECTOR DE ORINA 35MM DE LATEX Sistema colector de orina para pacientes masculinos incontinentes de 2 piezas: a) colector de látex de primera calidad, dotado de un bulbo antiacodamiento que asegure el flujo de orina hacia la bolsa, aun doblado a 90º b) tira adhesiva de material hidrocoloide, adhesiva en las dos caras, no constrictiva y elástica MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 57 | 100,00 | 295 | 04889 | 0001 | Caja | COMPRESA P/CURACION; TAMAÑO 10 X 10CM - PRESENTACION PAQUETE INDIVIDUAL Observaciones al item: COMPRESA DE GASA NO TEJIDA 10 X 10 CM 4 PLIEGUES. ENVASE DE 100 UNIDADES, NO ESTERIL Compresa de gasa no tejida de 30 grs/m2 compuesta por fibra de celulosa (70%) y poliester (30%) de paño inicial 20 x 20 cm y medida final aprox 10 x 10 cm. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 58 | 400,00 | 295 | 04889 | 0001 | Caja | COMPRESA P/CURACION; TAMAÑO 10 X 10CM - PRESENTACION PAQUETE INDIVIDUAL Observaciones al item: COMPRESA DE GASA NO TEJIDA 10 X 10 CM, 4 PLIEGUES X 2 UNIDADES, EN SIMPLE POUCH CON INDICADOR QUIMICO, ESTERIL. CAJA X 100 UNIDADES Compresa de gasa no tejida esterilizada, de no menos de 30 grs/m2 compuesta por fibra de celulosa (70%) y poliester (30%) de paño inicial 20 x 20 cm y medida final aprox 10 x 10 cm elaborada bajo norma EN 14080 MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 59 | 500,00 | 295 | 06237 | 0023 | UN | RECIPIENTE P/LABORATORIO; FORMA RECTANGULAR - LARGO 7CM - ANCHO 7CM - ALTO 10CM - USO CONTENEDOR P/ELEMENTOS VIDRIO - MATERIAL VIDRIO PIREX - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: CONECTOR FLEXIBLE PARA TRAQUEOTOMIA 14/30. Cuerpo corrugado flexible posicionable con conectores rigidos. Espacio muerto 14ml colapsado y 30ml expandido, envase individual esteril MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 60 | 12,00 | 295 | 05159 | 0001 | UN | FRASCO AMPOLLA; DIAMETRO EXTERIOR 22,5MM - ALTURA 30MM - DIAMETRO INTERIOR 13MM Observaciones al item: DANTROLENE SODICO 20MG, Frasco ampolla x 20 mg mas ampolla de solvente de agua destilada x 60ml MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 61 | 200,00 | 295 | 02225 | 0001 | UN | ELECTRODO P/MEDICINA; TIPO DE CONTACTO - USO EEG Y POTENCIALES EVOCADOS - PIN 2MM Observaciones al item: ELECTRODO DE DOS COMPONENTES DE RETORNO DE PACIENTE ADULTO, HIDROGEL POLYHESIVE, REM SIN CABLE. Placa de retorno adulto REM. Sin cable. Para equipo Medtronik de alta complejidad y pacientes de +13.6 kg. Libre de látex. Requiere cable E0560. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 62 | 50,00 | 295 | 02225 | 0001 | UN | ELECTRODO P/MEDICINA; TIPO DE CONTACTO - USO EEG Y POTENCIALES EVOCADOS - PIN 2MM Observaciones al item: ELECTRODO DE DOS COMPONENTES DE RETORNO DE PACIENTE PARA NIÑO POLYHESIVE REM SIN CABLE. Placa de retorno pediátrica REM. Con cable de 2.7 m. Para pacientes de 2.72 a 13.6 kg. Libre de látex. Caja con 25 piezas. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 63 | 100,00 | 295 | 02225 | 0001 | UN | ELECTRODO P/MEDICINA; TIPO DE CONTACTO - USO EEG Y POTENCIALES EVOCADOS - PIN 2MM Observaciones al item: ELECTRODO EXTENDIDO CON PUNTA REVESTIDA Y AISLADA Revestido con silicona elastomerica, flexible hasta 90 grados y una longuitud no menor a los 160 mm. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 64 | 100,00 | 295 | 02225 | 0001 | UN | ELECTRODO P/MEDICINA; TIPO DE CONTACTO - USO EEG Y POTENCIALES EVOCADOS - PIN 2MM Observaciones al item: ELECTRODO EXTENDIDO CON PUNTA REVESTIDA, AISLADA Y BOTA DE PROTECCION. Revestido con silicona elastomerica y una longuitud no menor a los 100 mm. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 65 | 6000,00 | 295 | 00448 | 0002 | UN | FRASCO ESTERIL; CAPACIDAD 125CM3 - PRESENTACION EN CAJA - GRABADO SIN - USO BIOLOGICO Observaciones al item: Envase plástico descartable para uso biológico, capaces de contener los volúmenes que se especifican en el renglón, con tapa a rosca de cierre hermético, en envase individual, estéril, con fecha de Vto. y lote. Acondicionado en cajas que resistan estiba máxima de no menos de 6 unidades. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 66 | 20,00 | 295 | 00461 | 0023 | UN | VENDA USO MEDICO; TIPO ENYESADA FRAG. RAPIDO - MEDIDA 7 X 4 Observaciones al item: EQUIPO DE BOLSEO USO EN ANESTESIA. ADULTO Debera contar con valvula expiratoria, mascara, tubo corrugado de 40 cm aproximadamente y bolsa de latex de 2Lt MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 67 | 20,00 | 295 | 00461 | 0023 | UN | VENDA USO MEDICO; TIPO ENYESADA FRAG. RAPIDO - MEDIDA 7 X 4 Observaciones al item: EQUIPO DE BOLSEO USO EN ANESTESIA. PEDIATRICO. Debera contar con valvula expiratoria, mascara, tubo corrugado de 40 cm aproximadamente y bolsa de latex de 1Lt MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 68 | 300,00 | 295 | 04198 | 0002 | UN | ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIA; TIPO DESCARTABLE - PRESENTACION 1UN Observaciones al item: Equipo compuesto por un camisolin con refuerzo en tela sms 45 gr/m2; dos compresas de 1 x 1mt; una compresa fenestrada de 1 x 1. Envase compuesto por dos envolvedores de 1,5 x 1,5 mts cada uno mas un pouch simple. No esteril MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 69 | 1,00 | 295 | 00444 | 0021 | UN | HOJA DE BISTURI; TIPO DERMATOMO - NUMERO ESTANDAR Observaciones al item: EQUIPO PARA DETERMINACION ANALITICA DE PESO Y UNIDADES Capacitad maxima 3200grs, resolucion de 0,01 g funcion contadora y comparadora, calibracion interna automatica, visor LCD con retroilumunacion, plato de pesa de acero, inoxidable de aproximadamente 110 mm y camara de pesaje provista de puertilla de vidrio extraible por ambos lados de la camara. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 70 | 2000,00 | 295 | 06287 | 0003 | UN | ESPONJA HEMOSTATICA; USO ODONTOLOGICO - MEDIDA 10 X 10CM - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: ESPONJA JABONOSA DE 12 X 20 CM Y PAÑO ABSORBENTE, KIT X 2 UNIDADES. Esponja compuesta por soporte de fibra (poliester) 0% de resinas, impregnado en jabon dermatologico e hipoalergenico, acompañando a las esponjas, tres paños de absorbente de 30 x 40 cm, para el secado del paciente. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 71 | 1500,00 | 295 | 06293 | 0002 | UN | FRASCO BROCAL; USO JUNTAR DRENAJES - MATERIAL PLASTICO - CAPACIDAD 2,5L - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: De material plástico capacidad máxima de 2500 ml, graduado, escala indeleble, con tapa a rosca MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 72 | 300,00 | 295 | 06504 | 0004 | UN | FRASCO ASPIRADOR; USO FR.BITUBILADO P/ASPIRAC. - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: De 500 ml de capacidad nominal Elaborado en material plástico apto para uso medicinal, transparente, con pico y tubo central. Descartable, estéril y atóxico. Envasado en doble bolsa, herméticamente cerradas MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 73 | 15000,00 | 295 | 01909 | 0002 | PAR | GUANTE USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO SMALL - MATERIAL LATEX Observaciones al item: GUANTES DE LATEX DESCARTABLES ESTERIL Nº 6 1/2 - USO EN CIRUGIA -PARES de látex de caucho natural, anatómico, de acabado antideslizante, esteril, atóxico y apirógeno, resistente al estiramiento, con talco ó aditivo que permita un fácil estiramiento, terminación en borde rebatido dobladillo hecho de fábrica fijo, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad reconocidos. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 74 | 29500,00 | 295 | 01909 | 0011 | PAR | GUANTE USO MEDICINAL; TIPO ESTERIL - TAMAÑO Nº 7 - MATERIAL LATEX Observaciones al item: GUANTES DE LATEX DESCARTABLES ESTERIL Nº 7 1/2 - USO EN CIRUGIA – PARES de látex de caucho natural, anatómico, de acabado antideslizante, esteril, atóxico y apirógeno, resistente al estiramiento, con talco ó aditivo que permita un fácil estiramiento, terminación en borde rebatido dobladillo hecho de fábrica fijo, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad reconocidos. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 75 | 34500,00 | 295 | 01909 | 0011 | PAR | GUANTE USO MEDICINAL; TIPO ESTERIL - TAMAÑO Nº 7 - MATERIAL LATEX Observaciones al item: Lo especificado en el renglón, de látex de caucho natural, anatómico, de acabado antideslizante, esteril, atóxico y apirógeno, resistente al estiramiento, con talco ó aditivo que permita un fácil estiramiento, terminación en borde rebatido dobladillo hecho de fábrica fijo, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad reconocidos. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 76 | 22500,00 | 295 | 01909 | 0005 | PAR | GUANTE USO MEDICINAL; TIPO ESTERIL - TAMAÑO 7 1/2 Observaciones al item: GUANTES DESCARTABLES DE LATEX ESTERIL Nº 8 - USO EN CIRUGIA – PARES de látex de caucho natural, anatómico, de acabado antideslizante, esteril, atóxico y apirógeno, resistente al estiramiento, con talco ó aditivo que permita un fácil estiramiento, terminación en borde rebatido dobladillo hecho de fábrica fijo, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad reconocidos. Se deberá adjuntar muestra para su comprobación MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 77 | 19500,00 | 295 | 01909 | 0007 | PAR | GUANTE USO MEDICINAL; TIPO ESTERIL - TAMAÑO 8 1/2 - MATERIAL LATEX Observaciones al item: Lo especificado en el renglón, de látex de caucho natural, anatómico, de acabado antideslizante, esteril, atóxico y apirógeno, resistente al estiramiento, con talco ó aditivo que permita un fácil estiramiento, terminación en borde rebatido dobladillo hecho de fábrica fijo, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad reconocidos. Se deberá adjuntar muestra para su comprobación MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 78 | 500,00 | 295 | 01909 | 0020 | SOBRE | GUANTE USO MEDICINAL; TIPO ESTERIL - TAMAÑO UNIVERSAL Observaciones al item: HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA 5 x 7 cm, TIPO SURGICEL,SOBRES Preparado mediante oxidación controlada de celulosa oxidada. Envase individual estéril, con identificación de fecha de caducidad y número de lote. Medida: no menos de 50 x 70 mm. renglon. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 79 | 200,00 | 295 | 01909 | 0021 | SOBRE | GUANTE USO MEDICINAL; TIPO ESTERIL - TAMAÑO UNIVERSAL - MATERIAL P/ALTA TEMPERATURA Observaciones al item: HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA 10 x 20 cm, TIPO SURGICEL,SOBRES. Preparado mediante oxidación controlada de celulosa oxidada. Envase individual estéril, con identificación de fecha de caducidad y número de lote. Medida: no menos de 100 x 200 mm. renglon. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 80 | 10,00 | 295 | 06286 | 0005 | Caja | HEMOSTATICO ABSORBIBLE; TIPO SURGIEL - MEDIDA 5 X 7,5CM - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: HOJAS DE BISTURI Nº 11 – CAJA X 100 UNIDADES - TIPO AS Hoja cortante de acero al carbono con ranura para incorporar a mango de bisturí, envasadas individualmente en papel de aluminio anticorrosivo, garantizado el 100 % de protección contra el polvo y la oxidación. Con vencimiento no menor 18 meses. Según la mediadas que se especifican para cada renglón. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 81 | 15,00 | 295 | 00444 | 0022 | Caja | HOJA DE BISTURI; TIPO CAJA X 100UN - NUMERO 11 Observaciones al item: HOJAS DE BISTURI Nº 15 – CAJA X 100 UNIDADES - TIPO AS Hoja cortante de acero al carbono con ranura para incorporar a mango de bisturí, envasadas individualmente en papel de aluminio anticorrosivo, garantizado el 100 % de protección contra el polvo y la oxidación. Con vencimiento no menor 18 meses. Según la mediadas que se especifican para cada renglón. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 82 | 15,00 | 295 | 00444 | 0024 | Caja | HOJA DE BISTURI; TIPO CAJA X 100UN - NUMERO 15 Observaciones al item: HOJAS DE BISTURI Nº 20 – CAJA X 100 UNIDADES - TIPO AS Hoja cortante de acero al carbono con ranura para incorporar a mango de bisturí, envasadas individualmente en papel de aluminio anticorrosivo, garantizado el 100 % de protección contra el polvo y la oxidación. Con vencimiento no menor 18 meses. Según la mediadas que se especifican para cada renglón. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 83 | 30,00 | 295 | 00444 | 0040 | Caja | HOJA DE BISTURI; TIPO DESCARTABLE - NUMERO 20 Observaciones al item: HOJAS DE BISTURI Nº 23 – CAJA X 100 UNIDADES - TIPO AS Hoja cortante de acero al carbono con ranura para incorporar a mango de bisturí, envasadas individualmente en papel de aluminio anticorrosivo, garantizado el 100 % de protección contra el polvo y la oxidación. Con vencimiento no menor 18 meses. Según la mediadas que se especifican para cada renglón. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 84 | 30,00 | 295 | 00444 | 0029 | Caja | HOJA DE BISTURI; TIPO DESCARTABLE - NUMERO 23 Observaciones al item: HOJAS DE BISTURI Nº 24 – CAJA X 100 UNIDADES - TIPO AS Hoja cortante de acero al carbono con ranura para incorporar a mango de bisturí, envasadas individualmente en papel de aluminio anticorrosivo, garantizado el 100 % de protección contra el polvo y la oxidación. Con vencimiento no menor 18 meses. Según la mediadas que se especifican para cada renglón. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 85 | 250,00 | 295 | 07830 | 0004 | UN | FILTRO HUMIDIFICADOR; MATERIAL PLASTICO SILICONADO - MEDIDA DIAMETRO 23MM - USO CANULA DE TRAQUEOTOMIA Observaciones al item: HUMIDIFICADOR PARA TRAQUEOTOMIZADO CON PUERTO DE OXIGENO Y CONECTOR ESTANDAR MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 86 | 200,00 | 252 | 01723 | 0002 | UN | ANTISEPTICO LOCAL P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA POVIDONA IODADA - FORMA FARMACEUTICA JABON - PRESENTACION 10% Observaciones al item: IODOPOVIDONA AL 10% FRASCO X 1 LITROS – (TIPO PERVINOX) MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 87 | 5000,00 | 252 | 01723 | 0002 | UN | ANTISEPTICO LOCAL P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA POVIDONA IODADA - FORMA FARMACEUTICA JABON - PRESENTACION 10% Observaciones al item: IODOPOVIDONA AL 10% FRASCO X 250 ML. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 88 | 500,00 | 252 | 01883 | 0006 | UN | ANESTESICO LOCAL; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA LIDOCAINA - FORMA FARMACEUTICA JALEA - PRESENTACION 25MGR Observaciones al item: Lo especificado en el renglón MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 89 | 200,00 | 252 | 01883 | 0006 | UN | ANESTESICO LOCAL; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA LIDOCAINA - FORMA FARMACEUTICA JALEA - PRESENTACION 25MGR Observaciones al item: LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA AMP X 5 ML MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 90 | 300,00 | 252 | 01883 | 0111 | UN | ANESTESICO LOCAL; TIPO ASOCIACION - DROGA GENERICA LIDOCAINA 2% C/EPINEFRINA - FORMA FARMACEUTICA FRASCO AMPOLLA - PRESENTACION 20ML Observaciones al item: Lo especificado en el renglón MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 91 | 300,00 | 252 | 01883 | 0015 | UN | ANESTESICO LOCAL; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA LIDOCAINA 2% S/EPINEFRINA - FORMA FARMACEUTICA LIQUIDO - PRESENTACION 20ML Observaciones al item: Lo especificado en el renglón MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 92 | 5,00 | 295 | 00467 | 0023 | UN | MASCARA; TIPO P/ANESTESIA - MATERIAL PLASTICO - USO ADULTO Observaciones al item: MASCARA LARINGEA NRO 1.5, DESCARTABLE de PVC grado medico, compuesto un molde de una sola pieza y 1 valvula con balon de prueba de inflado que tiene datos de medida y presion de inflado impresos. Descartable MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 93 | 5,00 | 295 | 00461 | 0023 | UN | VENDA USO MEDICO; TIPO ENYESADA FRAG. RAPIDO - MEDIDA 7 X 4 Observaciones al item: dMASCARA LARINGEA NRO 2, DESCARTABLE de PVC grado medico, compuesto un molde de una sola pieza y 1 valvula con balon de prueba de inflado que tiene datos de medida y presion de inflado impresos. Descartable MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 94 | 5,00 | 295 | 00461 | 0023 | UN | VENDA USO MEDICO; TIPO ENYESADA FRAG. RAPIDO - MEDIDA 7 X 4 Observaciones al item: MASCARA LARINGEA NRO 2.5, DESCARTABLE de PVC grado medico, compuesto un molde de una sola pieza y 1 valvula con balon de prueba de inflado que tiene datos de medida y presion de inflado impresos. Descartable MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 95 | 5,00 | 295 | 06519 | 0002 | UN | MASCARA LARINGEA; USO P/VIA RESPIRATORIA - MATERIAL SILICONA Observaciones al item: MASCARA LARINGEA NRO 3, DESCARTABLE de PVC grado medico, compuesto un molde de una sola pieza y 1 valvula con balon de prueba de inflado que tiene datos de medida y presion de inflado impresos. Descartable MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 96 | 5,00 | 295 | 06519 | 0002 | UN | MASCARA LARINGEA; USO P/VIA RESPIRATORIA - MATERIAL SILICONA Observaciones al item: MASCARA LARINGEA NRO 4, DESCARTABLE de PVC grado medico, compuesto un molde de una sola pieza y 1 valvula con balon de prueba de inflado que tiene datos de medida y presion de inflado impresos. Descartable MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 97 | 5,00 | 295 | 00461 | 0070 | UN | VENDA USO MEDICO; TIPO MALLA TUBULAR - MEDIDA 15 X 2500CM Observaciones al item: MASCARA LARINGEA NRO 5, DESCARTABLE de PVC grado medico, compuesto un molde de una sola pieza y 1 valvula con balon de prueba de inflado que tiene datos de medida y presion de inflado impresos. Descartable MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 98 | 5,00 | 295 | 06519 | 0002 | UN | MASCARA LARINGEA; USO P/VIA RESPIRATORIA - MATERIAL SILICONA Observaciones al item: MASCARA SUPREME NRO 3 Máscara laríngea con tubo de acceso gástrico para drenaje, con mordillo, introductor y fijador, tubo de vía aérea curvo y elíptico que hace que la máscara no se rote, balón preformado con punta reforzada, aletas epiglóticas que protegen la vía aérea de obstrucción. Estéril MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 99 | 5,00 | 295 | 06519 | 0002 | UN | MASCARA LARINGEA; USO P/VIA RESPIRATORIA - MATERIAL SILICONA Observaciones al item: MASCARA SUPREME NRO 4 Máscara laríngea con tubo de acceso gástrico para drenaje, con mordillo, introductor y fijador, tubo de vía aérea curvo y elíptico que hace que la máscara no se rote, balón preformado con punta reforzada, aletas epiglóticas que protegen la vía aérea de obstrucción. Estéril MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 100 | 5,00 | 295 | 06519 | 0002 | UN | MASCARA LARINGEA; USO P/VIA RESPIRATORIA - MATERIAL SILICONA Observaciones al item: MASCARA SUPREME NRO 5 Máscara laríngea con tubo de acceso gástrico para drenaje, con mordillo, introductor y fijador, tubo de vía aérea curvo y elíptico que hace que la máscara no se rote, balón preformado con punta reforzada, aletas epiglóticas que protegen la vía aérea de obstrucción. Estéril MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 101 | 150,00 | 295 | 00467 | 0032 | UN | MASCARA; TIPO FACIAL - MATERIAL PLASTICO - USO ADMINISTRACION OXIGENO Observaciones al item: Sistema de ventilación no invasiva con máscara de sujección y arnés tipo "DCD". MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 102 | 500,00 | 295 | 04198 | 0001 | UN | ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIA; TIPO ESTERIL Observaciones al item: MUCOSUCTOR TEST. Recolector de mucus para analisis en laboratorio compuesto por: Frasco recolector con tapa de dos vias Sonda de succion SI-32PB de 60 cm de longitud con proceso antihaderente y formula balanceada, tipo silastic que no permite que se cristalice o espirale en contacto con la temperatura de la mucosa Prolongador con raco regulador de succion formato anatomico y adaptador a tubuladura de bomba tipo AT-63 que permite una aspiracion continua o intermitente con la posibilidad de interrumpir la succion cunado completa la extraccion Etiqueta autoadhesiva de identificacion del paciente. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 103 | 250,00 | 295 | 02553 | 0004 | UN | PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAM.; MEDIDA 0.145 X 30M Observaciones al item: PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO 50 MM X 30 MTS, UNIDAD ROLLO. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 104 | 100,00 | 295 | 02506 | 0001 | UN | SENSOR DE S.P. O2; USO ADULTO - MONITOR MULTIPARAMETRO - MARCA MONITOR CRITIKON - MODELO MONITOR DINAMAP PLUS - CODIGO MONITOR 9084 Observaciones al item: SENSOR PARA SATUROMETRIA PACIENTE ADULTO TIPO OXIPROBE MODELO BM-201 MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 105 | 300,00 | 295 | 02202 | 0017 | UN | SONDA; USO NASOGASTRICA - TIPO K 32 Observaciones al item: Sonda para aspiración de mucus, de PVC, estéril, atoxico, apirogeno, transparente, extremo distal con orificios redondeados atraumático, en el extremo proximal conector universal, calibre 5,3 mm, 16 Fr. Acondicionado en cajas que resistan estiba máxima de no menos de 6 unidades, no bolsas. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 106 | 200,00 | 295 | 02202 | 0060 | UN | SONDA; USO TORACICO - TIPO K227 Observaciones al item: De elastómero de silicona. Constituida por una tubuladura elaborada con elastómero de silicona apto para uso medicinal transparente, flexible, suave y de calibre uniforme. Su longitud deberá ser no menor de 150 cm y su diámetro interno será de 6.20 a 6.60 mm. Poseerá un orificio lateral. Estéril, atóxica y apiretógena. Envasada en dos sobres plásticos herméticamente cerrados, o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su conservación. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 107 | 200,00 | 295 | 05567 | 0024 | UN | CANULA; TIPO TRAQUEOSTOMIA N° 7 - MATERIAL PVC - DIAMETRO 7MM Observaciones al item: SONDA PARA DRENAJE TORACICO TIPO K 227 - RADIOPACA De elastómero de silicona. Constituida por una tubuladura elaborada con elastómero de silicona apto para uso medicina ltransparente, flexible, suave y de calibre uniforme. Su longitud deberá ser no menor de 180 cm y su diámetro interno será de 9.40 a 9.60 mm. Poseerá cuatro orificios laterales. Estéril, atóxica y apiretógena. Envasada en dos sobres plásticos herméticamente cerrados, o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su conservación MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 108 | 1300,00 | 295 | 05567 | 0040 | UN | CANULA; TIPO K 67 - MATERIAL DESCARTABLE - DIAMETRO 6,7MM - LONG.DE CUERPO STANDAR Observaciones al item: SONDA TIPO K 66, CANULA P/ASPIRACION RIGIDA C/TUBULADURA T63 sonda o cánula para aspiración de campo quirúrgico con 2 (dos) metros de tubo de PVC T-63. Envase individual estéril, con identificación de facha de caducidad y número de lote. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 109 | 900,00 | 295 | 02886 | 0005 | UN | HILO DE SUTURA; PRESENTACION CARRETE - MATERIAL LINO - MEDIDA Nº20 Observaciones al item: SONDA TIPO K 67, CANULA P/ASPIRACION RIGIDA C/TUBULADURA T95 sonda o cánula para aspiración de campo quirúrgico con 2 (dos) metros de tubo de PVC T-95. Envase individual estéril, con identificación de facha de caducidad y número de lote MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 110 | 8,00 | 275 | 01978 | 0004 | UN | ADAPTADOR MANDRIL; DIAMETRO 13MM - USO P/TALADRO - VASTAGO CILINDRICO Observaciones al item: Compuesto de metal flexible y recubierto en silicona, superficie blanda y punta concava, tamaño 10 MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 111 | 2,00 | 295 | 02157 | 0156 | Caja | JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 40mL - AGUJA 40 X 12mm - USO LABORATORIO Observaciones al item: JERINGA DESCARTABLE PARA ASPIRACIÓN VESICAL TOMEY DE 60 ML. CAJA X 25 UNIDADES Jeringa de pico grueso, con envoltorio de fácil apertura estéril. Deberían responder a normas IRAM y normas internacionales reconocidas. Fecha de vencimiento con margen de uso no menor de 18 meses. Acondicionadas en cajas de cartón rígido , que permitan su adecuado almacenamiento MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 112 | 2,00 | 295 | 05567 | 0024 | UN | CANULA; TIPO TRAQUEOSTOMIA N° 7 - MATERIAL PVC - DIAMETRO 7MM Observaciones al item: SONDA SENGSTAKEN BLAKEMORE Nº 18 Sonda fabricada con PVC grado médico, de 3 vías con punta cerrada, con punta cerrada, con 4 orificios y2globos autorrentetivos de hule látex natural. Balón piloto para estómago y esófago que permiten identifica si los globos están inflados o no y correlacionar la pesion que estan ejerciendo. Valvulas autosellables para controlar la entrada y salida de aire sin necesidad de aditamentos externos. Tiene 3 arillos radiopacos que delimitan cada globo y facilitan su identificacion por rayos X y/o fluorocopía, tubo de drenaje con entrada universal. Producto estéril y desechable con doble empaque para mantener la esteriidaddel producto. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 113 | 2,00 | 295 | 05567 | 0040 | UN | CANULA; TIPO K 67 - MATERIAL DESCARTABLE - DIAMETRO 6,7MM - LONG.DE CUERPO STANDAR Observaciones al item: SONDA SENGSTAKEN BLAKEMORE Nº 20 Sonda fabricada con PVC grado médico, de 3 vías con punta cerrada, con punta cerrada, con 4 orificios y2globos autorrentetivos de hule látex natural. Balón piloto para estómago y esófago que permiten identifica si los globos están inflados o no y correlacionar la pesion que estan ejerciendo. Valvulas autosellables para controlar la entrada y salida de aire sin necesidad de aditamentos externos. Tiene 3 arillos radiopacos que delimitan cada globo y facilitan su identificacion por rayos X y/o fluorocopía, tubo de drenaje con entrada universal. Producto estéril y desechable con doble empaque para mantener la esteriidaddel producto. MARCA ADJUDICADA: |  |  |
| 114 | 1,00 | 295 | 05567 | 0029 | UN | CANULA; TIPO TRAQUEOSTOMIA - MATERIAL PVC - DIAMETRO 5MM Observaciones al item: Manometro para la aplicación y control de presion de balones. MARCA ADJUDICADA: |  |  |

| Ante diferencias entre el texto del Item y las Observaciones al item deberá considerarse indefectiblemente las Observaciones al ítem |
| --- |
| Importe Total De La Oferta (En Letras): |
| C.U.I.T: | Plazo de Entrega: |
| Garantía: | Forma de Pago: |
| Descuentos: | Plazo de Mantenimiento de Oferta: |
| Aclaraciones: | Nro de Inscripción en Sec.Hac.: |

ANEXO 2 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| DATOS DE LA FIRMA OFERENTE Declaro que los datos consignados en la presente planilla, revisten la categoría de declaración jurada: |
| --- |
| 1. RAZÓN SOCIAL |  |
| 2. DOMICILIO LEGAL | Calle: |  |
|  | Localidad: |  |
|  | Provincia: |  |
| 3. TEL / FAX |  |
| 4. CORREO ELECTRONICO |  |
| 5. HORARIO DE ATENCIÓN |  |
| 6. PERSONAS AUTORIZADAS (1) |  |
| 7. PERSONAS AUTORIZADAS (1) |  |

NOTA:

- Las personas consignadas en (1), están legalmente facultadas a recibir pedidos de la CRE y/o Departamento Farmacia en caso de resultar adjudicatario.

A partir de la comunicación de haber resultado ser adjudicatario, asumo la obligación de comunicar en modo fehaciente (carta documento- telegrama) y dentro de un plazo improrrogable de VEINTICUATRO (24) horas sobre cualquier modificación a los datos mencionados precedentemente.

ANEXO 3 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| DECLARACIONES JURADAS |
| --- |
| Razon Social |  |
| CUIT |  |

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del Artículo 27 del Decreto Delegado Nº 1023/2001 y sus modificaciones y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del Artículo 28 del citado cuerpo legal

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el Articulo 68 del Decreto 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO.

DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (Artículo 13, Inciso h, Apartado 3 del Decreto Nº 1030/16)

El que suscribe, con poder suficiente para este Acto, declaro bajo juramento que acredita el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.

DECLARACION JURADA (Artículo 13, Inciso h, Apartado 4 de la Disposición ONC Nº 63-E/2016)

El que suscribe, con poder suficiente para este Acto, declaro bajo juramento que de resultar adjudicatario me obligo a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

| Firma |  |
| --- | --- |
| Aclaración |  |
| Lugar y fecha |  |

ANEXO 4 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES – DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  |  |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Firma					 Aclaración				 Fecha y lugar

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona física

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Firma					 Aclaración				 Fecha y lugar

ANEXO 5 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ESPECIFICACION TÉCNICA Nº 12/2017

- OBJETO: ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DESCARTABLES PARA EL ÁREA CRITICA DEL    H GRL 601–HMC

- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

| Rng Nro | Unidad Medida | Descripción |
| --- | --- | --- |
|  |  | sgr detalle tit |
| 1 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO HIPODERMICA - ESPECIFICACION 16/5 - PRESENTACION POR UNIDAD Observaciones al item: Lo especificado en el renglón. Tubo de acero inoxidable siliconado con bisel trifasetado, cono luer con color para la identificación de calibres, pabellón de polipropileno con capuchón protector de aguja .En pauch individual de fácil apertura con identificación de lote y caducidad, estériles y acondicionadas en cajas de no mas de 100 unidades |
| 2 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO HIPODERMICA - ESPECIFICACION 16/5 - PRESENTACION POR UNIDAD Observaciones al item: AGUJA DESCARTABLE 25/6 UNIDAD. Tubo de acero inoxidable siliconado con bisel trifasetado, cono luer con color para la identificación de calibres, pabellón de polipropileno con capuchón protector de aguja .En pauch individual de fácil apertura con identificación de lote y caducidad, estériles y acondicionadas en cajas de no mas de 100 unidades |
| 3 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO DESCARTABLE - ESPECIFICACION 25/8 - PRESENTACION C/U Observaciones al item: Lo especificado en el renglón. Tubo de acero inoxidable siliconado con bisel trifasetado, cono luer con color para la identificación de calibres, pabellón de polipropileno con capuchón protector de aguja .En pauch individual de fácil apertura con identificación de lote y caducidad, estériles y acondicionadas en cajas de no mas de 100 unidades |
| 4 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO HIPODERMICA - ESPECIFICACION 40/8 - PRESENTACION CAJA X 100UN Observaciones al item: Lo especificado en el renglón. Tubo de acero inoxidable siliconado con bisel trifasetado, cono luer con color para la identificación de calibres, pabellón de polipropileno con capuchón protector de aguja .En pauch individual de fácil apertura con identificación de lote y caducidad, estériles y acondicionadas en cajas de no mas de 100 unidades |
| 5 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO DESCARTABLE - ESPECIFICACION 50/8 - PRESENTACION C/U Observaciones al item: Lo especificado en el renglón. Tubo de acero inoxidable siliconado con bisel trifasetado, cono luer con color para la identificación de calibres, pabellón de polipropileno con capuchón protector de aguja .En pauch individual de fácil apertura con identificación de lote y caducidad, estériles y acondicionadas en cajas de no mas de 100 unidades |
| 6 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ESPINAL - ESPECIFICACION 25G X 3 1/2PULG - PRESENTACION C/U Observaciones al item: AGUJA DESCARTABLE CON PUNTA CHIVA 20 G X 20 CM. Tipo de biopsia citologica, para aspiracion de quistis y para suministracion de anestesicos. Codigo de color internacional para una facil identificacion del diametro de la aguja. |
| 7 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ESPINAL - ESPECIFICACION 18G X 3 1/2PULG - PRESENTACION C/U Observaciones al item: AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ Nº 19 G. Para anestesia intrarraquidea o espinal, punta lapiz, pabellón de polipropileno transparente, tubo cilíndrico de acero inoxidable, con mandril o introductor metálico incorporado y con tapón adaptable a pabellón. Envase individual estéril, de fácil apertura y con identificación de fecha de caducidad, número de lote. Medida calibre, lo especificado en cada renglón |
| 8 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ESPINAL - ESPECIFICACION 19G X 3 1/2PULG - PRESENTACION C/U Observaciones al item: AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ Nº 20 G. Para anestesia intrarraquidea o espinal, punta lapiz, pabellón de polipropileno transparente, tubo cilíndrico de acero inoxidable, con mandril o introductor metálico incorporado y con tapón adaptable a pabellón. Envase individual estéril, de fácil apertura y con identificación de fecha de caducidad, número de lote. Medida calibre, lo especificado en cada renglón |
| 9 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ESPINAL - ESPECIFICACION 19G X 3 1/2PULG - PRESENTACION C/U Observaciones al item: AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ Nº 21 G. Para anestesia intrarraquidea o espinal, punta lapiz, pabellón de polipropileno transparente, tubo cilíndrico de acero inoxidable, con mandril o introductor metálico incorporado y con tapón adaptable a pabellón. Envase individual estéril, de fácil apertura y con identificación de fecha de caducidad, número de lote. Medida calibre, lo especificado en cada renglón |
| 10 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ESPINAL - ESPECIFICACION 19G X 3 1/2PULG - PRESENTACION C/U Observaciones al item: AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ Nº 23 G. Para anestesia intrarraquidea o espinal, punta lapiz, pabellón de polipropileno transparente, tubo cilíndrico de acero inoxidable, con mandril o introductor metálico incorporado y con tapón adaptable a pabellón. Envase individual estéril, de fácil apertura y con identificación de fecha de caducidad, número de lote. Medida calibre, lo especificado en cada renglón |
| 11 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ESPINAL - ESPECIFICACION 25G X 3 1/2PULG - PRESENTACION C/U Observaciones al item: AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ Nº 25 G. Para anestesia intrarraquidea o espinal, punta lapiz, pabellón de polipropileno transparente, tubo cilíndrico de acero inoxidable, con mandril o introductor metálico incorporado y con tapón adaptable a pabellón. Envase individual estéril, de fácil apertura y con identificación de fecha de caducidad, número de lote. Medida calibre, lo especificado en cada renglón |
| 12 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ESPINAL - ESPECIFICACION 19G X 3 1/2PULG - PRESENTACION C/U Observaciones al item: AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ Nº 26 G. Para anestesia intrarraquidea o espinal, punta lapiz, pabellón de polipropileno transparente, tubo cilíndrico de acero inoxidable, con mandril o introductor metálico incorporado y con tapón adaptable a pabellón. Envase individual estéril, de fácil apertura y con identificación de fecha de caducidad, número de lote. Medida calibre, lo especificado en cada renglón |
| 13 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO DESCARTABLE - ESPECIFICACION 25 X 0.7 - PRESENTACION 100UN Observaciones al item: AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ Nº 27 G. Para anestesia intrarraquidea o espinal, punta lapiz, pabellón de polipropileno transparente, tubo cilíndrico de acero inoxidable, con mandril o introductor metálico incorporado y con tapón adaptable a pabellón. Envase individual estéril, de fácil apertura y con identificación de fecha de caducidad, número de lote. Medida calibre, lo especificado en cada renglón |
| 14 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ESPINAL - ESPECIFICACION 21G X 3 1/2PULG - PRESENTACION C/U Observaciones al item: AGUJA UNIPOLAR PARA NEUROESTIMULACION DE MIEMBROS NRO 21G X 100MM. Aguja ecogenica nanoline con punta facetada de su extremo distal (no en todo el bisel). Esteril, atoxixa y apirogena. Envase individual esteril, tipo pouch. |
| 15 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ESPINAL - ESPECIFICACION 22G X 3 1/2PULG - PRESENTACION C/U Observaciones al item: AGUJA UNIPOLAR PARA NEUROESTIMULACION DE MIEMBROS NRO 21G X 100MM Aguja ecogenica nanoline con punta facetada de su extremo distal (no en todo el bisel). Esteril, atoxixa y apirogena. Envase individual esteril, tipo pouch. |
| 16 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ESPINAL - ESPECIFICACION 22G X 3 1/2PULG - PRESENTACION C/U Observaciones al item: AGUJA UNIPOLAR PARA NEUROESTIMULACION DE MIEMBROS NRO 24G X 25MM Aguja ecogenica nanoline con punta facetada de su extremo distal (no en todo el bisel). Esteril, atoxixa y apirogena. Envase individual esteril, tipo pouch. |
| 17 | Caja | APOSITO; TIPO ESTERIL - TAMAÑO 6 X 7CM Observaciones al item: Apósito transparente estéril que permite la protección e inspección de sitios de inserción de cateteres intravasculares y de las heridas, constituidos por una película de poliuretano semipermeable permitiendo la entrada de oxígeno y la salida de humedad, e impidiendo la entrada de virus, bacterias, agua y fluídos; con adhesivo hipoalergénico de acrilato; de fácil colocación, con marco protector y etiqueta hipoalergénica de rayón no tejido para identificación del paciente. |
| 18 | Caja | APOSITO; TIPO ESTERIL - TAMAÑO 6 X 7CM Observaciones al item: APOSITO TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMIPERMEABLE CON ADHESIVO HIPOALERGENICO, integrado a una almohadilla de gel transparente con antiséptico gluconato de clorhexidina (CHG) al 2%, que contribuye al aseguramiento del catéter y absorción de fluidos o secreciones para mantener el sitio IV seco, con marco de aplicación, borde reforzadoen su contorno y tiras estériles de sujección de tela suave no tejida e identificación y corte profundo en el extremo superior para mejor aseguramiento y sellado alrededor del cáteter central; semiimpermeable, permite el intercambio de gases e impide el ingreso de bacterias, virus, fluídos y suciedad, adhesivo hipoalergénico, libre de látex y sensible a la presión. |
| 19 | Caja | APOSITO; TIPO ESTERIL - TAMAÑO 6 X 7CM Observaciones al item: Apósito transparente de poliuretano, con marco de aplicación, borde reforzado en su contorno y tiras estériles de sujección de tela suave no tejida e identificación, con corte profundo en el extremo superior para mejor aseguramiento y sellado alrededor del catéter central o dispositivo; semiimpermeable, permite el intercambio de gases e impide el ingreso de bacterias, virus, fluídos y suciedad, adhesivo hipoalergénico, libre de látex y sensible a la presión. |
| 20 | UN | BARBIJO; TIPO TABLEADO ALTO RIESGO DESCARTAB Observaciones al item: Hemorrepelente, tricapa, tableado de polipropileno termofilado de 1 sola pieza hemorrepelente capa de soporte de no menos de 30 g/m2, capa exterior de no menos de 20 gr/m2. De forma rectangular, tableado formando un fuelle de amplitud en su uso que permita cubrir nariz y boca del operario. Ribeteado en todo su contorno con cinta del mismo material continuado de la misma en el sentido longitudinal largo aprox. 35 cm. en ambos extremos. Ballenado en la zona de la nariz con dispositivo metálico moldeable al rostro de 11 cm. x 3 mm. Acondicionados en bolsa de polietileno debidamente rotulada y herméticamente cerrada de no mas de 50 unidades |
| 21 | UN | BARBIJO; TIPO DE 2 CAPAS DE PAPEL Observaciones al item: BARBIJO N95 para Partículas sin aceite, libre de mantenimiento. Eficiencia de filtración mínima de 95% contra partículas sin aceite. Aprobado por NIOSH 42.CFR.84. Compuesto por: Cintas elásticas: Látex de hule natural Clip metálico: Aluminio. Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster. Peso apróx.: 10g. Color: Blanco con ligas amarillas u otro color. Apto para atencion a pacientes con TBC. |
| 22 | UN | HOJA DE BISTURI; TIPO SWANN MORTON - NUMERO 10 Observaciones al item: BISTURÍ OFTALMICO PARA ARTERIA DE MENOR CALIBRE (CORONARIA) |
| 23 | UN | BOLSA DE OBITO; MATERIAL NYLON - DIMENSION 2,20 X 0,90M - ESPESOR 120MN Observaciones al item: Lo especificado en el renglón, de nylon, 150 Micrones, color negra, medidas 90 cm X 2,2 mts, con cierre central y tarjetero de identificación |
| 24 | UN | BOLSA COLECTORA; TIPO DE ORINA - USO PEDIATRICO - CAPACIDAD 1500ML Observaciones al item: BOLSA PARA RECOLECCION DE FLUIDOS CORPORALES .CAPACIDAD 1 LT con válvula antirreflujo Bolsa descartable de poliuretano con válvula antirreflujo y filtro de aerosoles. Con 14 (Catorce) canister y porta en comodato al momento de hacer la entrega de las bolsas. |
| 25 | UN | BOLSA COLECTORA; TIPO DE ORINA - USO P/RECOLECTAR DRENAJES - CAPACIDAD 500CM3 Observaciones al item: BOLSA PARA RECOLECCION DE FLUIDOS CORPORALES. CAPACIDAD 3 LTS, con válvula antirreflujo Bolsa descartable de poliuretano con válvula antirreflujo y filtro de aerosoles. Con 14 (Catorce) canister y porta en comodato al momento de hacer la entrega de las bolsas. |
| 26 | PAR | ROPA DESCARTABLE; ELEMENTO CAMIS., BARBIJO, BOTAS, GORRO - ESPECIFICACION ALTO RIESGO Observaciones al item: LBOTAS PARA CIRUGÍA (PARES), DESCARTABLES (TELA TIPO SONTARA O SIMIL) DE ENTRE 50 Y 70 GRS Y 45 CM DE LARGO DE PIE. Tela tipo sontara de no menos de 50 grs. Acondicionado en cajas que resistan estiba maxima de no menos de 6 unidades |
| 27 | UN | ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIA; TIPO CIRUGIA MAYOR - PRESENTACION 1 Observaciones al item: CAMISOLIN QUIRUGICO BARRERA VIRAL BACTERIANO (BVB) HEMORREPELENTE, HIDRORREPELENTE, IMPERMEABLE. LARGO, CRUZADO Y CON PUÑO DE ALGODON.Ropa de uso quirúrgico para procedimientos de larga duracion y exposicion a grandes volumenes de fluidos. Tela tricapa plolipropileno, film respirable y polipropileno, barrera viral nivel 4 (AAMI). Medidas/Tamaño Extra Grande Acondicionado en cajas que resistan estiba maxima de no menos de 6 unidades, no bolsas |
| 28 | UN | ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIA; TIPO CIRUGIA MAYOR - PRESENTACION 1 Observaciones al item: CAMISOLIN QUIRUGICO TIPO SMMMS43 , DESCARTABLES HEMORREPELENTE E HIDRORREPELENTE, REFORZADO PECHERA Y ANTEBRAZOS, LARGO, CRUZADO Y CON PUÑO DE ALGODON. Para procedimientos de larga duracion. Tela SMMMS de 43 grs/m2-polipropileno, con refuerzo en SMS 20 grs/m2. Medidas/Tamaño Extra Grande Acondicionado en cajas que resistan estiba maxima de no menos de 6 unidades, no bolsas |
| 29 | UN | ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIA; TIPO CAMPO - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: CAMPO DESCARTABLE DE 1 X 1 MT, Tela de no menos de 50 grs Acondicionado en cajas que resistan estiba maxima de no menos de 6 unidades |
| 30 | UN | ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIA; TIPO CAMPO - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: CAMPO DESCARTABLE DE 1,5 X 1,5 MT Tela de no menos de 50 grs Acondicionado en cajas que resistan estiba maxima de no menos de 6 unidades |
| 31 | UN | ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIA; TIPO CAMPO - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: CAMPO DESCARTABLE DE 2 X 1,5 MT Tela de no menos de 50 grs Acondicionado en cajas que resistan estiba maxima de no menos de 6 unidades. |
| 32 | UN | CANULA; TIPO P/ADM.OXIGENO BIGOTERA - MATERIAL SILICONA - DIAMETRO STANDAR - LONG.DE CUERPO STANDAR Observaciones al item: CANULA DE TRAQUEOTOMIA NRO 7 Compuesta por una canula de PVC termosensible, radiopaca, con conector universal, balon testigo con valvula luer lock y balon de baja presion transparente, un obturador y una banda de fijacion al cuello de velcro |
| 33 | UN | CATETER/SONDA; NUMERO 3 - TIPO EMBOLECTOMIA ARTERIAL - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: CANULA DE TRAQUEOTOMIA NRO 8 Compuesta por una canula de PVC termosensible, radiopaca, con conector universal, balon testigo con valvula luer lock y balon de baja presion transparente, un obturador y una banda de fijacion al cuello de velcro |
| 34 | UN | CATETER/SONDA; NUMERO 3,5 - TIPO P/ARTERIA UMBILICAL - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: CANULA DE TRAQUEOTOMIA NRO 9 Compuesta por una canula de PVC termosensible, radiopaca, con conector universal, balon testigo con valvula luer lock y balon de baja presion transparente, un obturador y una banda de fijacion al cuello de velcro |
| 35 | UN | CANULA; TIPO P/ADM.OXIGENO BIGOTERA - MATERIAL PVC - DIAMETRO STANDAR - LONG.DE CUERPO STANDAR Observaciones al item: Bigotera o cánula nasal de material plástico apto para uso medicinal, provisto de dos cánulas para ventanas nasales, elaboradas con elastomero de silicona, regulables. Tendra ademas un tubo prolongador de 1,5 a 2,0 mts de largo con conector para oxigeno. |
| 36 | UN | TUBO TRAQUEAL; TIPO ENDOTRAQUEAL - NUMERO 9 Observaciones al item: CANULA PARA TRAQUEOTOMIA TIPO BIESALSKI NRO 8 estéril Juego constituido por: a) un conjunto de cánula exterior y cánula interior PVC transparente, b) un repuesto de cánula interior, c) una tapa para tos, d) una válvula de fonación, e) un conector, f) una bada de fijacion a cuello de velcro. |
| 37 | UN | TUBO TRAQUEAL; TIPO DESCARTABLE - NUMERO 10 Observaciones al item: CANULA PARA TRAQUEOTOMIA TIPO BIESALSKI NRO 9 estéril Juego constituido por: a) un conjunto de cánula exterior y cánula interior PVC transparente, b) un repuesto de cánula interior, c) una tapa para tos, d) una válvula de fonación, e) un conector, f) una bada de fijacion a cuello de velcro. |
| 38 | UN | TUBO TRAQUEAL; TIPO ENDOTRAQUEAL - NUMERO 8 Observaciones al item: CANULA PARA TRAQUEOTOMIA TIPO SAFETYFLEX NRO 7 Canula de PVC termosensible transparente, radiopaca, con conector universal, balon testigo azul con valvula luer lock y balon de baja presion transparente con guia de insercion y sonda de aspiracion siliconada, con banda de fijacion al cuello de velcro. Esteril |
| 39 | UN | TUBO TRAQUEAL; TIPO ENDOTRAQUEAL - NUMERO 9 Observaciones al item: CANULA PARA TRAQUEOTOMIA TIPO SAFETYFLEX NRO 8 Canula de PVC termosensible transparente, radiopaca, con conector universal, balon testigo azul con valvula luer lock y balon de baja presion transparente con guia de insercion y sonda de aspiracion siliconada, con banda de fijacion al cuello de velcro. Esteril |
| 40 | UN | TUBO TRAQUEAL; TIPO DESCARTABLE - NUMERO 10 Observaciones al item: CANULA PARA TRAQUEOTOMIA TIPO SAFETYFLEX NRO 9Canula de PVC termosensible transparente, radiopaca, con conector universal, balon testigo azul con valvula luer lock y balon de baja presion transparente con guia de insercion y sonda de aspiracion siliconada, con banda de fijacion al cuello de velcro. Esteril |
| 41 | UN | TUBO TRAQUEAL; TIPO ENDOTRAQUEAL - NUMERO 8 Observaciones al item: CANULA PARA TRAQUEOTOMIA TIPO TRACOE TWIST NRO 7 con balón y línea de aspiración subglótica con dos endocánulas y pieza de unión para succión desde bomba de aspiración . Con banda de fijación a cuello con velcro ajustable |
| 42 | UN | TUBO TRAQUEAL; TIPO ENDOTRAQUEAL - NUMERO 9 Observaciones al item: CANULA PARA TRAQUEOTOMIA TIPO TRACOE TWIST NRO 8 con balón y línea de aspiración subglótica con dos endocánulas y pieza de unión para succión desde bomba de aspiración . Con banda de fijación a cuello con velcro ajustable |
| 43 | UN | CATETER/SONDA; NUMERO 6 FRENCH - TIPO ALIMENTACION Observaciones al item: CANULA PARA TRAQUEOTOMIA TIPO TRACOE TWIST NRO 9 con balón y línea de aspiración subglótica con dos endocánulas y pieza de unión para succión desde bomba de aspiración . Con banda de fijación a cuello con velcro ajustable |
| 44 | UN | CATETER/SONDA; NUMERO 18 - TIPO INTRAVENOSA ABBOCATH - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: CATETER INTRAVENOSO TIPO ABBOCATH NRO 16 CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exterior de material histocompatible radiopaca, libre de teflon, con conexión Luer-Lock, utilizando los colores normatizados internacionalmente. Presentación envase individual estéril, tipo blister de fácil apertura. |
| 45 | UN | CATETER/SONDA; NUMERO 18 - TIPO INTRAVENOSA ABBOCATH - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: CATETER INTRAVENOSO TIPO ABBOCATH NRO 18 CON TRAMPA DE AIRE Y FILTROCompuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exterior de material histocompatible radiopaca con conexión Luer-Lock, utilizando los colores normatizados internacionalmente. Presentación envase individual estéril, tipo blister de fácil apertura. |
| 46 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ABBOCATH - ESPECIFICACION Nº 20 - PRESENTACION POR UNIDAD Observaciones al item: CATETER INTRAVENOSO TIPO ABBOCATH NRO 20 CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exterior de material histocompatible radiopaca con conexión Luer-Lock, utilizando los colores normatizados internacionalmente. Presentación envase individual estéril, tipo blister de fácil apertura. |
| 47 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ABBOCATH - ESPECIFICACION Nº 22 - PRESENTACION POR UNIDAD Observaciones al item: CATETER INTRAVENOSO TIPO ABBOCATH NRO 22 CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exterior de material histocompatible radiopaca con conexión Luer-Lock, utilizando los colores normatizados internacionalmente. Presentación envase individual estéril, tipo blister de fácil apertura. |
| 48 | UN | AGUJA QUIRURGICA; TIPO ABBOCATH - ESPECIFICACION Nº 24 - PRESENTACION POR UNIDAD Observaciones al item: CATETER INTRAVENOSO TIPO ABBOCATH NRO 24 CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exterior de material histocompatible radiopaca con conexión Luer-Lock, utilizando los colores normatizados internacionalmente. Presentación envase individual estéril, tipo blister de fácil apertura. |
| 49 | UN | CATETER/SONDA; NUMERO 8 - TIPO INTRAVENOSO DILATADOR - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: CATETER PARA MUESTRAS BRONQUIALES. ADULTO Catéter telescopico doble con tapón de PEG para diagnostico de neumonía nosocomial por técnica de mini bal. Catéter externo de LDPE de 2.7 mm x 60 cm. de long. D.I./D.E., tapón de PEG soluble; cateter interno de PE, 1.7 mm. x 65 cm. de long, D.I./D.E. con distanciador extraíble proximal. Estéril, uso único |
| 50 | SOBRE | CEMENTO QUIRURGICO; PRESENTACION 100CM3 - TIPO LIQUIDO - USO PARA HUESOS Observaciones al item: CERA PARA HUESOS,SOBRE Presentacion: Acondicionada en cajas de no más de 12 sobres o envase individual de 2,5 gr de peso. |
| 51 | UN | CANULA; TIPO TRAQUEOSTOMIA N°9 - MATERIAL PLASTICO - DIAMETRO 9MM - LONG.DE CUERPO 15CM Observaciones al item: CIRCUITO PARA RESPIRADOR, DE TRANSPORTE universal de una sola rama, completo, con rama corrugada no expandible de 22 mm, valvula de exalacion con tapa transparente para verificacion de funcionamiento, lineas de control de presion y oxigeno, con rama accesoria para humidificador |
| 52 | UN | SET P/ANESTESIA; TIPO GENERAL - COMPONENTES 8 Observaciones al item: Circuito universal coaxial adulto / pediátrico multifuncional expandible para anestesia, pre oxigenación, transporte o resusitación compuesto por dos ramas con céntricas, la rama interior (inspiratoria) y la exterior (espiratoria) ambas expansibles de PVC (grado medico), integradas y flotantes, longitud aprox 274 cm, no conductivas (Ramas independientes e incomunicadas), con conector distal curvo con portal luer para toma de muestra de oximetría y tapa, montado sobre cabezal giratorio, en el extremo proximal un filtro HEPA (de alta eficiencia) incorporado y testado bidireccional coaxial viral – bacterial, hidrofobico. |
| 53 | UN | ANTISEPTICO LOCAL P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA CLORHEXIDINA AL 4% - FORMA FARMACEUTICA DOSIFICADOR - PRESENTACION 500ML Observaciones al item: Lo especificado en el renglón |
| 54 | UN | SUTURA; TIPO ENDOGRAPADORA - USO QUIRURGICO - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: COFIA DESCARTABLE PARA DAMA Tejido sin tejer, con micro perforaciones que permiten el paso del aire y retienen la transpiración, con elástico alrededor de toda la superficie, diámetro de la cofia extendida de no memos de 47 cm., longitud del elástico entre 39 y 40 cm. Con identificación de cantidad de unidades |
| 55 | UN | BOLSA COLECTORA; TIPO DE ORINA - USO P/RECOLECTAR DRENAJES - CAPACIDAD 500CM3 Observaciones al item: COLECTOR DE ORINA 30 MM DE LATEX Sistema colector de orina para pacientes masculinos incontinentes de 2 piezas: a) colector de látex de primera calidad, dotado de un bulbo antiacodamiento que asegure el flujo de orina hacia la bolsa, aun doblado a 90º b) tira adhesiva de material hidrocoloide, adhesiva en las dos caras, no constrictiva y elástica |
| 56 | UN | BOLSA COLECTORA; TIPO DE ORINA - USO P/RECOLECTAR DRENAJES - CAPACIDAD 500CM3 Observaciones al item: COLECTOR DE ORINA 35MM DE LATEX Sistema colector de orina para pacientes masculinos incontinentes de 2 piezas: a) colector de látex de primera calidad, dotado de un bulbo antiacodamiento que asegure el flujo de orina hacia la bolsa, aun doblado a 90º b) tira adhesiva de material hidrocoloide, adhesiva en las dos caras, no constrictiva y elástica |
| 57 | Caja | COMPRESA P/CURACION; TAMAÑO 10 X 10CM - PRESENTACION PAQUETE INDIVIDUAL Observaciones al item: COMPRESA DE GASA NO TEJIDA 10 X 10 CM 4 PLIEGUES. ENVASE DE 100 UNIDADES, NO ESTERIL Compresa de gasa no tejida de 30 grs/m2 compuesta por fibra de celulosa (70%) y poliester (30%) de paño inicial 20 x 20 cm y medida final aprox 10 x 10 cm. |
| 58 | Caja | COMPRESA P/CURACION; TAMAÑO 10 X 10CM - PRESENTACION PAQUETE INDIVIDUAL Observaciones al item: COMPRESA DE GASA NO TEJIDA 10 X 10 CM, 4 PLIEGUES X 2 UNIDADES, EN SIMPLE POUCH CON INDICADOR QUIMICO, ESTERIL. CAJA X 100 UNIDADES Compresa de gasa no tejida esterilizada, de no menos de 30 grs/m2 compuesta por fibra de celulosa (70%) y poliester (30%) de paño inicial 20 x 20 cm y medida final aprox 10 x 10 cm elaborada bajo norma EN 14080 |
| 59 | UN | RECIPIENTE P/LABORATORIO; FORMA RECTANGULAR - LARGO 7CM - ANCHO 7CM - ALTO 10CM - USO CONTENEDOR P/ELEMENTOS VIDRIO - MATERIAL VIDRIO PIREX - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: CONECTOR FLEXIBLE PARA TRAQUEOTOMIA 14/30. Cuerpo corrugado flexible posicionable con conectores rigidos. Espacio muerto 14ml colapsado y 30ml expandido, envase individual esteril |
| 60 | UN | FRASCO AMPOLLA; DIAMETRO EXTERIOR 22,5MM - ALTURA 30MM - DIAMETRO INTERIOR 13MM Observaciones al item: DANTROLENE SODICO 20MG, Frasco ampolla x 20 mg mas ampolla de solvente de agua destilada x 60ml |
| 61 | UN | ELECTRODO P/MEDICINA; TIPO DE CONTACTO - USO EEG Y POTENCIALES EVOCADOS - PIN 2MM Observaciones al item: ELECTRODO DE DOS COMPONENTES DE RETORNO DE PACIENTE ADULTO, HIDROGEL POLYHESIVE, REM SIN CABLE. Placa de retorno adulto REM. Sin cable. Para equipo Medtronik de alta complejidad y pacientes de +13.6 kg. Libre de látex. Requiere cable E0560. |
| 62 | UN | ELECTRODO P/MEDICINA; TIPO DE CONTACTO - USO EEG Y POTENCIALES EVOCADOS - PIN 2MM Observaciones al item: ELECTRODO DE DOS COMPONENTES DE RETORNO DE PACIENTE PARA NIÑO POLYHESIVE REM SIN CABLE. Placa de retorno pediátrica REM. Con cable de 2.7 m. Para pacientes de 2.72 a 13.6 kg. Libre de látex. Caja con 25 piezas. |
| 63 | UN | ELECTRODO P/MEDICINA; TIPO DE CONTACTO - USO EEG Y POTENCIALES EVOCADOS - PIN 2MM Observaciones al item: ELECTRODO EXTENDIDO CON PUNTA REVESTIDA Y AISLADA Revestido con silicona elastomerica, flexible hasta 90 grados y una longuitud no menor a los 160 mm. |
| 64 | UN | ELECTRODO P/MEDICINA; TIPO DE CONTACTO - USO EEG Y POTENCIALES EVOCADOS - PIN 2MM Observaciones al item: ELECTRODO EXTENDIDO CON PUNTA REVESTIDA, AISLADA Y BOTA DE PROTECCION. Revestido con silicona elastomerica y una longuitud no menor a los 100 mm. |
| 65 | UN | FRASCO ESTERIL; CAPACIDAD 125CM3 - PRESENTACION EN CAJA - GRABADO SIN - USO BIOLOGICO Observaciones al item: Envase plástico descartable para uso biológico, capaces de contener los volúmenes que se especifican en el renglón, con tapa a rosca de cierre hermético, en envase individual, estéril, con fecha de Vto. y lote. Acondicionado en cajas que resistan estiba máxima de no menos de 6 unidades. |
| 66 | UN | VENDA USO MEDICO; TIPO ENYESADA FRAG. RAPIDO - MEDIDA 7 X 4 Observaciones al item: EQUIPO DE BOLSEO USO EN ANESTESIA. ADULTO Debera contar con valvula expiratoria, mascara, tubo corrugado de 40 cm aproximadamente y bolsa de latex de 2Lt |
| 67 | UN | VENDA USO MEDICO; TIPO ENYESADA FRAG. RAPIDO - MEDIDA 7 X 4 Observaciones al item: EQUIPO DE BOLSEO USO EN ANESTESIA. PEDIATRICO. Debera contar con valvula expiratoria, mascara, tubo corrugado de 40 cm aproximadamente y bolsa de latex de 1Lt |
| 68 | UN | ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIA; TIPO DESCARTABLE - PRESENTACION 1UN Observaciones al item: Equipo compuesto por un camisolin con refuerzo en tela sms 45 gr/m2; dos compresas de 1 x 1mt; una compresa fenestrada de 1 x 1. Envase compuesto por dos envolvedores de 1,5 x 1,5 mts cada uno mas un pouch simple. No esteril |
| 69 | UN | HOJA DE BISTURI; TIPO DERMATOMO - NUMERO ESTANDAR Observaciones al item: EQUIPO PARA DETERMINACION ANALITICA DE PESO Y UNIDADES Capacitad maxima 3200grs, resolucion de 0,01 g funcion contadora y comparadora, calibracion interna automatica, visor LCD con retroilumunacion, plato de pesa de acero, inoxidable de aproximadamente 110 mm y camara de pesaje provista de puertilla de vidrio extraible por ambos lados de la camara. |
| 70 | UN | ESPONJA HEMOSTATICA; USO ODONTOLOGICO - MEDIDA 10 X 10CM - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: ESPONJA JABONOSA DE 12 X 20 CM Y PAÑO ABSORBENTE, KIT X 2 UNIDADES. Esponja compuesta por soporte de fibra (poliester) 0% de resinas, impregnado en jabon dermatologico e hipoalergenico, acompañando a las esponjas, tres paños de absorbente de 30 x 40 cm, para el secado del paciente. |
| 71 | UN | FRASCO BROCAL; USO JUNTAR DRENAJES - MATERIAL PLASTICO - CAPACIDAD 2,5L - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: De material plástico capacidad máxima de 2500 ml, graduado, escala indeleble, con tapa a rosca |
| 72 | UN | FRASCO ASPIRADOR; USO FR.BITUBILADO P/ASPIRAC. - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: De 500 ml de capacidad nominal Elaborado en material plástico apto para uso medicinal, transparente, con pico y tubo central. Descartable, estéril y atóxico. Envasado en doble bolsa, herméticamente cerradas |
| 73 | PAR | GUANTE USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO SMALL - MATERIAL LATEX Observaciones al item: GUANTES DE LATEX DESCARTABLES ESTERIL Nº 6 1/2 - USO EN CIRUGIA -PARES de látex de caucho natural, anatómico, de acabado antideslizante, esteril, atóxico y apirógeno, resistente al estiramiento, con talco ó aditivo que permita un fácil estiramiento, terminación en borde rebatido dobladillo hecho de fábrica fijo, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad reconocidos. |
| 74 | PAR | GUANTE USO MEDICINAL; TIPO ESTERIL - TAMAÑO Nº 7 - MATERIAL LATEX Observaciones al item: GUANTES DE LATEX DESCARTABLES ESTERIL Nº 7 1/2 - USO EN CIRUGIA – PARES de látex de caucho natural, anatómico, de acabado antideslizante, esteril, atóxico y apirógeno, resistente al estiramiento, con talco ó aditivo que permita un fácil estiramiento, terminación en borde rebatido dobladillo hecho de fábrica fijo, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad reconocidos. |
| 75 | PAR | GUANTE USO MEDICINAL; TIPO ESTERIL - TAMAÑO Nº 7 - MATERIAL LATEX Observaciones al item: Lo especificado en el renglón, de látex de caucho natural, anatómico, de acabado antideslizante, esteril, atóxico y apirógeno, resistente al estiramiento, con talco ó aditivo que permita un fácil estiramiento, terminación en borde rebatido dobladillo hecho de fábrica fijo, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad reconocidos. |
| 76 | PAR | GUANTE USO MEDICINAL; TIPO ESTERIL - TAMAÑO 7 1/2 Observaciones al item: GUANTES DESCARTABLES DE LATEX ESTERIL Nº 8 - USO EN CIRUGIA – PARES de látex de caucho natural, anatómico, de acabado antideslizante, esteril, atóxico y apirógeno, resistente al estiramiento, con talco ó aditivo que permita un fácil estiramiento, terminación en borde rebatido dobladillo hecho de fábrica fijo, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad reconocidos. Se deberá adjuntar muestra para su comprobación |
| 77 | PAR | GUANTE USO MEDICINAL; TIPO ESTERIL - TAMAÑO 8 1/2 - MATERIAL LATEX Observaciones al item: Lo especificado en el renglón, de látex de caucho natural, anatómico, de acabado antideslizante, esteril, atóxico y apirógeno, resistente al estiramiento, con talco ó aditivo que permita un fácil estiramiento, terminación en borde rebatido dobladillo hecho de fábrica fijo, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad reconocidos. Se deberá adjuntar muestra para su comprobación |
| 78 | SOBRE | GUANTE USO MEDICINAL; TIPO ESTERIL - TAMAÑO UNIVERSAL Observaciones al item: HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA 5 x 7 cm, TIPO SURGICEL,SOBRES Preparado mediante oxidación controlada de celulosa oxidada. Envase individual estéril, con identificación de fecha de caducidad y número de lote. Medida: no menos de 50 x 70 mm. renglon. |
| 79 | SOBRE | GUANTE USO MEDICINAL; TIPO ESTERIL - TAMAÑO UNIVERSAL - MATERIAL P/ALTA TEMPERATURA Observaciones al item: HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA 10 x 20 cm, TIPO SURGICEL,SOBRES. Preparado mediante oxidación controlada de celulosa oxidada. Envase individual estéril, con identificación de fecha de caducidad y número de lote. Medida: no menos de 100 x 200 mm. renglon. |
| 80 | Caja | HEMOSTATICO ABSORBIBLE; TIPO SURGIEL - MEDIDA 5 X 7,5CM - PRESENTACION UNIDAD Observaciones al item: HOJAS DE BISTURI Nº 11 – CAJA X 100 UNIDADES - TIPO AS Hoja cortante de acero al carbono con ranura para incorporar a mango de bisturí, envasadas individualmente en papel de aluminio anticorrosivo, garantizado el 100 % de protección contra el polvo y la oxidación. Con vencimiento no menor 18 meses. Según la mediadas que se especifican para cada renglón. |
| 81 | Caja | HOJA DE BISTURI; TIPO CAJA X 100UN - NUMERO 11 Observaciones al item: HOJAS DE BISTURI Nº 15 – CAJA X 100 UNIDADES - TIPO AS Hoja cortante de acero al carbono con ranura para incorporar a mango de bisturí, envasadas individualmente en papel de aluminio anticorrosivo, garantizado el 100 % de protección contra el polvo y la oxidación. Con vencimiento no menor 18 meses. Según la mediadas que se especifican para cada renglón. |
| 82 | Caja | HOJA DE BISTURI; TIPO CAJA X 100UN - NUMERO 15 Observaciones al item: HOJAS DE BISTURI Nº 20 – CAJA X 100 UNIDADES - TIPO AS Hoja cortante de acero al carbono con ranura para incorporar a mango de bisturí, envasadas individualmente en papel de aluminio anticorrosivo, garantizado el 100 % de protección contra el polvo y la oxidación. Con vencimiento no menor 18 meses. Según la mediadas que se especifican para cada renglón. |
| 83 | Caja | HOJA DE BISTURI; TIPO DESCARTABLE - NUMERO 20 Observaciones al item: HOJAS DE BISTURI Nº 23 – CAJA X 100 UNIDADES - TIPO AS Hoja cortante de acero al carbono con ranura para incorporar a mango de bisturí, envasadas individualmente en papel de aluminio anticorrosivo, garantizado el 100 % de protección contra el polvo y la oxidación. Con vencimiento no menor 18 meses. Según la mediadas que se especifican para cada renglón. |
| 84 | Caja | HOJA DE BISTURI; TIPO DESCARTABLE - NUMERO 23 Observaciones al item: HOJAS DE BISTURI Nº 24 – CAJA X 100 UNIDADES - TIPO AS Hoja cortante de acero al carbono con ranura para incorporar a mango de bisturí, envasadas individualmente en papel de aluminio anticorrosivo, garantizado el 100 % de protección contra el polvo y la oxidación. Con vencimiento no menor 18 meses. Según la mediadas que se especifican para cada renglón. |
| 85 | UN | FILTRO HUMIDIFICADOR; MATERIAL PLASTICO SILICONADO - MEDIDA DIAMETRO 23MM - USO CANULA DE TRAQUEOTOMIA Observaciones al item: HUMIDIFICADOR PARA TRAQUEOTOMIZADO CON PUERTO DE OXIGENO Y CONECTOR ESTANDAR |
| 86 | UN | ANTISEPTICO LOCAL P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA POVIDONA IODADA - FORMA FARMACEUTICA JABON - PRESENTACION 10% Observaciones al item: IODOPOVIDONA AL 10% FRASCO X 1 LITROS – (TIPO PERVINOX) |
| 87 | UN | ANTISEPTICO LOCAL P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA POVIDONA IODADA - FORMA FARMACEUTICA JABON - PRESENTACION 10% Observaciones al item: IODOPOVIDONA AL 10% FRASCO X 250 ML. |
| 88 | UN | ANESTESICO LOCAL; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA LIDOCAINA - FORMA FARMACEUTICA JALEA - PRESENTACION 25MGR Observaciones al item: Lo especificado en el renglón |
| 89 | UN | ANESTESICO LOCAL; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA LIDOCAINA - FORMA FARMACEUTICA JALEA - PRESENTACION 25MGR Observaciones al item: LIDOCAINA 2% SIN EPINEFRINA AMP X 5 ML |
| 90 | UN | ANESTESICO LOCAL; TIPO ASOCIACION - DROGA GENERICA LIDOCAINA 2% C/EPINEFRINA - FORMA FARMACEUTICA FRASCO AMPOLLA - PRESENTACION 20ML Observaciones al item: Lo especificado en el renglón |
| 91 | UN | ANESTESICO LOCAL; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA LIDOCAINA 2% S/EPINEFRINA - FORMA FARMACEUTICA LIQUIDO - PRESENTACION 20ML Observaciones al item: Lo especificado en el renglón |
| 92 | UN | MASCARA; TIPO P/ANESTESIA - MATERIAL PLASTICO - USO ADULTO Observaciones al item: MASCARA LARINGEA NRO 1.5, DESCARTABLE de PVC grado medico, compuesto un molde de una sola pieza y 1 valvula con balon de prueba de inflado que tiene datos de medida y presion de inflado impresos. Descartable |
| 93 | UN | VENDA USO MEDICO; TIPO ENYESADA FRAG. RAPIDO - MEDIDA 7 X 4 Observaciones al item: dMASCARA LARINGEA NRO 2, DESCARTABLE de PVC grado medico, compuesto un molde de una sola pieza y 1 valvula con balon de prueba de inflado que tiene datos de medida y presion de inflado impresos. Descartable |
| 94 | UN | VENDA USO MEDICO; TIPO ENYESADA FRAG. RAPIDO - MEDIDA 7 X 4 Observaciones al item: MASCARA LARINGEA NRO 2.5, DESCARTABLE de PVC grado medico, compuesto un molde de una sola pieza y 1 valvula con balon de prueba de inflado que tiene datos de medida y presion de inflado impresos. Descartable |
| 95 | UN | MASCARA LARINGEA; USO P/VIA RESPIRATORIA - MATERIAL SILICONA Observaciones al item: MASCARA LARINGEA NRO 3, DESCARTABLE de PVC grado medico, compuesto un molde de una sola pieza y 1 valvula con balon de prueba de inflado que tiene datos de medida y presion de inflado impresos. Descartable |
| 96 | UN | MASCARA LARINGEA; USO P/VIA RESPIRATORIA - MATERIAL SILICONA Observaciones al item: MASCARA LARINGEA NRO 4, DESCARTABLE de PVC grado medico, compuesto un molde de una sola pieza y 1 valvula con balon de prueba de inflado que tiene datos de medida y presion de inflado impresos. Descartable |
| 97 | UN | VENDA USO MEDICO; TIPO MALLA TUBULAR - MEDIDA 15 X 2500CM Observaciones al item: MASCARA LARINGEA NRO 5, DESCARTABLE de PVC grado medico, compuesto un molde de una sola pieza y 1 valvula con balon de prueba de inflado que tiene datos de medida y presion de inflado impresos. Descartable |
| 98 | UN | MASCARA LARINGEA; USO P/VIA RESPIRATORIA - MATERIAL SILICONA Observaciones al item: MASCARA SUPREME NRO 3 Máscara laríngea con tubo de acceso gástrico para drenaje, con mordillo, introductor y fijador, tubo de vía aérea curvo y elíptico que hace que la máscara no se rote, balón preformado con punta reforzada, aletas epiglóticas que protegen la vía aérea de obstrucción. Estéril |
| 99 | UN | MASCARA LARINGEA; USO P/VIA RESPIRATORIA - MATERIAL SILICONA Observaciones al item: MASCARA SUPREME NRO 4 Máscara laríngea con tubo de acceso gástrico para drenaje, con mordillo, introductor y fijador, tubo de vía aérea curvo y elíptico que hace que la máscara no se rote, balón preformado con punta reforzada, aletas epiglóticas que protegen la vía aérea de obstrucción. Estéril |
| 100 | UN | MASCARA LARINGEA; USO P/VIA RESPIRATORIA - MATERIAL SILICONA Observaciones al item: MASCARA SUPREME NRO 5 Máscara laríngea con tubo de acceso gástrico para drenaje, con mordillo, introductor y fijador, tubo de vía aérea curvo y elíptico que hace que la máscara no se rote, balón preformado con punta reforzada, aletas epiglóticas que protegen la vía aérea de obstrucción. Estéril |
| 101 | UN | MASCARA; TIPO FACIAL - MATERIAL PLASTICO - USO ADMINISTRACION OXIGENO Observaciones al item: Sistema de ventilación no invasiva con máscara de sujección y arnés tipo "DCD". |
| 102 | UN | ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIA; TIPO ESTERIL Observaciones al item: MUCOSUCTOR TEST. Recolector de mucus para analisis en laboratorio compuesto por: Frasco recolector con tapa de dos vias Sonda de succion SI-32PB de 60 cm de longitud con proceso antihaderente y formula balanceada, tipo silastic que no permite que se cristalice o espirale en contacto con la temperatura de la mucosa Prolongador con raco regulador de succion formato anatomico y adaptador a tubuladura de bomba tipo AT-63 que permite una aspiracion continua o intermitente con la posibilidad de interrumpir la succion cunado completa la extraccion Etiqueta autoadhesiva de identificacion del paciente. |
| 103 | UN | PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAM.; MEDIDA 0.145 X 30M Observaciones al item: PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO 50 MM X 30 MTS, UNIDAD ROLLO. |
| 104 | UN | SENSOR DE S.P. O2; USO ADULTO - MONITOR MULTIPARAMETRO - MARCA MONITOR CRITIKON - MODELO MONITOR DINAMAP PLUS - CODIGO MONITOR 9084 Observaciones al item: SENSOR PARA SATUROMETRIA PACIENTE ADULTO TIPO OXIPROBE MODELO BM-201 |
| 105 | UN | SONDA; USO NASOGASTRICA - TIPO K 32 Observaciones al item: Sonda para aspiración de mucus, de PVC, estéril, atoxico, apirogeno, transparente, extremo distal con orificios redondeados atraumático, en el extremo proximal conector universal, calibre 5,3 mm, 16 Fr. Acondicionado en cajas que resistan estiba máxima de no menos de 6 unidades, no bolsas. |
| 106 | UN | SONDA; USO TORACICO - TIPO K227 Observaciones al item: De elastómero de silicona. Constituida por una tubuladura elaborada con elastómero de silicona apto para uso medicinal transparente, flexible, suave y de calibre uniforme. Su longitud deberá ser no menor de 150 cm y su diámetro interno será de 6.20 a 6.60 mm. Poseerá un orificio lateral. Estéril, atóxica y apiretógena. Envasada en dos sobres plásticos herméticamente cerrados, o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su conservación. |
| 107 | UN | CANULA; TIPO TRAQUEOSTOMIA N° 7 - MATERIAL PVC - DIAMETRO 7MM Observaciones al item: SONDA PARA DRENAJE TORACICO TIPO K 227 - RADIOPACA De elastómero de silicona. Constituida por una tubuladura elaborada con elastómero de silicona apto para uso medicina ltransparente, flexible, suave y de calibre uniforme. Su longitud deberá ser no menor de 180 cm y su diámetro interno será de 9.40 a 9.60 mm. Poseerá cuatro orificios laterales. Estéril, atóxica y apiretógena. Envasada en dos sobres plásticos herméticamente cerrados, o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su conservación |
| 108 | UN | CANULA; TIPO K 67 - MATERIAL DESCARTABLE - DIAMETRO 6,7MM - LONG.DE CUERPO STANDAR Observaciones al item: SONDA TIPO K 66, CANULA P/ASPIRACION RIGIDA C/TUBULADURA T63 sonda o cánula para aspiración de campo quirúrgico con 2 (dos) metros de tubo de PVC T-63. Envase individual estéril, con identificación de facha de caducidad y número de lote. |
| 109 | UN | HILO DE SUTURA; PRESENTACION CARRETE - MATERIAL LINO - MEDIDA Nº20 Observaciones al item: SONDA TIPO K 67, CANULA P/ASPIRACION RIGIDA C/TUBULADURA T95 sonda o cánula para aspiración de campo quirúrgico con 2 (dos) metros de tubo de PVC T-95. Envase individual estéril, con identificación de facha de caducidad y número de lote |
| 110 | UN | ADAPTADOR MANDRIL; DIAMETRO 13MM - USO P/TALADRO - VASTAGO CILINDRICO Observaciones al item: Compuesto de metal flexible y recubierto en silicona, superficie blanda y punta concava, tamaño 10 |
| 111 | Caja | JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 40mL - AGUJA 40 X 12mm - USO LABORATORIO Observaciones al item: JERINGA DESCARTABLE PARA ASPIRACIÓN VESICAL TOMEY DE 60 ML. CAJA X 25 UNIDADES Jeringa de pico grueso, con envoltorio de fácil apertura estéril. Deberían responder a normas IRAM y normas internacionales reconocidas. Fecha de vencimiento con margen de uso no menor de 18 meses. Acondicionadas en cajas de cartón rígido , que permitan su adecuado almacenamiento |
| 112 | UN | CANULA; TIPO TRAQUEOSTOMIA N° 7 - MATERIAL PVC - DIAMETRO 7MM Observaciones al item: SONDA SENGSTAKEN BLAKEMORE Nº 18 Sonda fabricada con PVC grado médico, de 3 vías con punta cerrada, con punta cerrada, con 4 orificios y2globos autorrentetivos de hule látex natural. Balón piloto para estómago y esófago que permiten identifica si los globos están inflados o no y correlacionar la pesion que estan ejerciendo. Valvulas autosellables para controlar la entrada y salida de aire sin necesidad de aditamentos externos. Tiene 3 arillos radiopacos que delimitan cada globo y facilitan su identificacion por rayos X y/o fluorocopía, tubo de drenaje con entrada universal. Producto estéril y desechable con doble empaque para mantener la esteriidaddel producto. |
| 113 | UN | CANULA; TIPO K 67 - MATERIAL DESCARTABLE - DIAMETRO 6,7MM - LONG.DE CUERPO STANDAR Observaciones al item: SONDA SENGSTAKEN BLAKEMORE Nº 20 Sonda fabricada con PVC grado médico, de 3 vías con punta cerrada, con punta cerrada, con 4 orificios y2globos autorrentetivos de hule látex natural. Balón piloto para estómago y esófago que permiten identifica si los globos están inflados o no y correlacionar la pesion que estan ejerciendo. Valvulas autosellables para controlar la entrada y salida de aire sin necesidad de aditamentos externos. Tiene 3 arillos radiopacos que delimitan cada globo y facilitan su identificacion por rayos X y/o fluorocopía, tubo de drenaje con entrada universal. Producto estéril y desechable con doble empaque para mantener la esteriidaddel producto. |
| 114 | UN | CANULA; TIPO TRAQUEOSTOMIA - MATERIAL PVC - DIAMETRO 5MM Observaciones al item: Manometro para la aplicación y control de presion de balones. |

- VENCIMIENTOS DE LOS INSUMOS MÉDICOS Y OTROS QUE DEBERÁN TENER AL MOMENTO DE LA ENTREGA:

| VENCIMIENTO MÍNIMOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA | RENGLONES |
| --- | --- |
| DOCE (12) MESES | LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES |

- DOCUMENTACIÓN TECNICA REQUERIDA.

  - GENERALES:

- Fotocopia de la Disposición extendida por el Ministerio de Salud, donde se designa al Director Técnico de la Empresa.

- Deberá acreditar habilitación o autorización de funcionamiento de la empresa según corresponda, para lo cual deberá presentar copia de la documentación prevista en las siguientes alternativas:

    - En caso de ser importador o productor de Productos médicos y/o biomédicos:

- Según el régimen nuevo: Fotocopia de Disposición y certificado de habilitación y autorización de funcionamiento de la empresa según Disposición Nro 2319/02 (TO 2004) ANMAT, acompañada de Certificado de Buenas Practicas de Fabricación vigente (BPF). (El rubro de autorización esta determinado por el Certificado de BPF y no por el certificado de habilitación, motivo por el cual ambos deben presentarse en forma conjunta, careciendo de validez por separado).

- Según el régimen anterior: Fotocopia de Disposición y certificado de habilitación de establecimiento según Resolución 255/94-MsyAS, donde consten la vigencia y el rubro de los productos médicos.

    - En caso de ser distribuidor de Productos médicos y/o biomédicos:

Fotocopia de la habilitación o autorización de funcionamiento de la empresa, emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT.

    - En caso de ser droguería, productor o importador de especialidades medicinales:

Fotocopia de Habilitación emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, regulada por Ley 17.565 y/o Ley 16.463 y sus decretos, resoluciónes y disposiciones complementarias.

    - En caso de ser elaborador, importador o distribuidor de productos de uso In-vitro:

Fotocopia de Habilitación emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, regulada por Ley 16.463 y sus decretos, resoluciónes y disposiciones complementarias.

    - En caso de ser productor, fraccionador o importador de materiales de uso odontológico:

Fotocopia de Habilitación emitida por la ANMAT, conforme con lo establecido en el Artículo 3º de la Disposición 2606/97 y/o Resolución 255/1994.

    - En caso de ser distribuidor y/o comercializador de materiales de uso odontológico:

Fotocopia de Habilitación emitida por la ANMAT, conforme con lo establecido en el Artículo 3º de la Disposición 2606/97 y/o Resolución 255/1994, de cada empresa establecida en el punto anterior de acuerdo a los productos cotizados.

    - Declaración Jurada original debidamente firmada por el Director Técnico y titular, haciéndose responsable de que los productos cotizados se ajustan a la normativa vigente (Decreto 2505/85 y Resolución 255/94-MsyAS o Disposición 2319/02 TO 2004 y 2318/02 TO 2004 del Ministerio de Salud), Certificado por Escribano Público, en caso de corresponder.

    - Cuando las empresas comercialicen especialidades medicinales y estén emplazadas fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenas Aires, deberá presentar la Constancia reempadronamiento para Transito Interprovincial.

    - Cuando las empresas estén emplazadas fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán presentar la Constancia de Inscripción conforme al Decreto 1299/97 y Resolución 538/98 (Inscripción de Establecimiento que realiza Tránsito Interprovincial).

    - Los documentos redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente traducción hecha por traductor público matriculado.

    - Todos los rótulos correspondiente a cada producto deberá cumplir con la Disposición 4831/05, y la siguiente información como mínimo:

- Razón social y dirección de fabricante y también del importador, si se trata de un producto importado.

- El código del lote precedido para la palabra “Lote” o el Nº de serie según corresponda.

- Si corresponde. La fecha de fabricación y plazo de validez o la fecha antes de la cual deberá utilizarse el producto.

- Nombre y matricula del Director técnico.

    - Toda documentación solicitada en la presente Especificacion Tecnica y que se encuentre en fotocopias deberá ser legible y estar certificada al momento de su presentación por Escribano Público o bien podrán ser certificadas por la Autoridad del Departamento Farmacia, de lunes a viernes de 08.00 a 12.00 hs. y hasta 24 hs. antes de la apertura, salvo la solicitada en el punto 3. a. 3). En caso que la documentación respaldatoria fuera presentada en fotocopia simple, el Organismo contratante procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27 del Decreto 1759/72 – Procedimientos Administrativos.

- REQUERIMIENTO DE MUESTRAS

  - Los oferentes que coticen los reglones Nro(s) 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111 y 113, deberán efectuar la presentación de las muestras en el Departamento Farmacia en días hábiles, en el horario de 08:00 a 12:00 hs hasta un día antes de la fecha de apertura. La presentacion de una muestra no exceptua a otra de igual caracteristica.

  - Cuando las muestras entregadas por los oferentes no sean suficientes para desarrollar los procedimientos de control de calidad, la Comisión Evaluadora podrá solicitar cantidades adicionales, las que deberán ser entregadas en el término de CINCO (5) DIAS HABILES. Queda expresamente establecido que no se devolverán aquellas muestras cuyo proceso de control implique la inutilización del producto.

  - La muestra deberá responder al producto a cotizar (marca, presentación, envase o envoltorio original del producto solicitado, etc.). Se podrá presentar una unidad de los efectos que por las características de presentación puedan ser fraccionados, siempre y cuando posean envase individual (Ejemplo: SOBRE DE PAPEL CONTENIENDO CINCO GASAS DOBLES RECTILINEAS 9 X 11 CMS, DOBLE ENVOLTORIO, CAJA X 100 UNIDADES. se podrá presentar un sobre).

  - Las muestras deben entregarse mediante remito, recibo o nota de entrega confeccionado por original y duplicado, este ultimo deberá estar conformado por el Jefe del departamento Farmacia de este nosocomio y será adjuntado a la oferta, debiendo estar precintadas en bolsas plásticas individuales y rotuladas con los siguientes datos:

- Designación del producto

- Marca

- Presentación

- Nombre de la empresa proveedora

- Numero de la contratación

- Numero de renglón

  - Los que sean estériles deberán referir en forma visible su condición de tal.

  - Las muestras requeridas para su aprobación podrán ser sometidas a prueba de funcionamiento.

  - Los proveedores que no fueren adjudicados, podrán retirar las muestras entregadas en un lapso de UN (1) mes posterior a la comunicación de no adjudicación, salvo que por la característica del efecto este haya sido sometido a prueba de funcionamiento. Pasado este tiempo las muestras pasarán a ser propiedad del Organismo contratante.

  - Las muestras de los proveedores que resultaren adjudicados, permanecerán en poder del Departamento Farmacia para ser comparadas con el lote que sea entregado.

ANEXO 6 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

ARTÍCULO 1º.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS. Los contratos comprendidos en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, por el citado reglamento y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley Nº 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

ARTÍCULO 2º.- ORDEN DE PRELACIÓN. Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

ARTÍCULO 3º.- CÓMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos establecidos en el presente pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrario.

ARTÍCULO 4°.- VISTA DE LAS ACTUACIONES. Toda persona que acredite algún interés podrá tomar vista del expediente por el que tramite el procedimiento de selección, con excepción de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente. No se concederá vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la notificación del dictamen de evaluación.

ARTÍCULO 5°.- RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los procedimientos de selección se regirán por lo dispuesto en la Ley Nº 19.549, sus modificaciones y normas reglamentarias.

ARTÍCULO 6º.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:

a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,

b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,

c) por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,

d) por carta documento,

e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal,

f) por correo electrónico,

g) mediante la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, si se dejara constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares.

h) mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

ARTÍCULO 7º.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS. Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y de los pliegos de bases y condiciones particulares, en la jurisdicción o entidad contratante, en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones.

Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la jurisdicción o entidad contratante o bien descargarlos de internet. En el caso en que el pliego tuviera costo la suma abonada no será devuelta bajo ningún concepto.

En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio de internet, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

ARTÍCULO 8º.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito en la jurisdicción o entidad contratante, o en el lugar que se indique en el citado pliego o en la dirección institucional de correo electrónico del organismo contratante difundida en el pertinente llamado.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término. Deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo, salvo que el pliego de bases y condiciones particulares estableciera un plazo distinto, en el caso de los procedimientos de licitación o concurso público o privado y subasta pública.

En los procedimientos de selección por compulsa abreviada o adjudicación simple, la jurisdicción o entidad contratante deberá establecer en el pliego de bases y condiciones particulares el plazo hasta el cual podrán realizarse las consultas atendiendo al plazo de antelación establecido en el procedimiento en particular para la presentación de las ofertas o pedidos de cotización.

ARTÍCULO 9º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

ARTÍCULO 10.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

ARTÍCULO 11.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia. Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese oferente.

ARTÍCULO 12.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo diferente. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido o el que se establezca en el pertinente pliego particular se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el respectivo pliego particular, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del período indicado. Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Administración la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso.

El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior. Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta.

Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.

Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles.

Vencido éste plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad ni sanción.

ARTÍCULO 13.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS. Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

f) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación. En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares.

3.- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

4.- Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

5.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

6.- La restante información y documentación requeridas en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

i) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1.- Las personas humanas:

1.1 Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2.- Las personas jurídicas:

2.1 Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2.2 Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

2.3 Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

ARTÍCULO 14.- OFERTAS ALTERNATIVAS. Además de la oferta base los oferentes podrán presentar en cualquier caso ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 15.- OFERTAS VARIANTES. Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar ofertas variantes sólo cuando los pliegos de bases y condiciones particulares lo acepten expresamente en los términos del artículo 57 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 16.- COTIZACIÓN. La cotización deberá contener:

1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

3.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones. Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra. Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o en el pliego de bases y condiciones particulares se hubiere establecido que la adjudicación se efectuará por grupo de renglones, deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o el grupo de renglones respectivamente.

4.- Salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se dispusiera lo contrario, las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad fijados en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, podrán presentar cotización por parte del renglón, en el porcentaje que se fije en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón. Si en el pliego de bases y condiciones particulares no se fijara dicho porcentaje, se entenderá que podrán cotizar el VEINTE POR CIENTO (20%) de cada renglón. Cuando se admita la presentación de cotizaciones parciales para las micro, pequeñas y medianas empresas y para quienes cumplan con los criterios de sustentabilidad, el resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la cotización pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las cotizaciones deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares. En los casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, todos los oferentes deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.

ARTÍCULO 17.- MONEDA DE COTIZACIÓN. La moneda de cotización de la oferta se fijará en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares y en principio será moneda nacional. En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, se calculará el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago, o bien, al momento de la acreditación bancaria correspondiente, lo que deberá determinarse en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

ARTÍCULO 18.- COTIZACIONES POR PRODUCTOS A IMPORTAR. Las cotizaciones por productos a importar deberán hacerse bajo las siguientes condiciones:

a) En moneda extranjera, cuando así se hubiera previsto en las cláusulas particulares, correspondiente al país de origen del bien ofrecido u otra usual en el momento de la importación.

b) Los pliegos de bases y condiciones particulares deberán ajustarse a los términos comerciales de uso habitual en el comercio internacional, tal como, entre otras, las “Reglas Oficiales de la Cámara de Comercio Internacional para la Interpretación de Términos Comerciales – INCOTERMS". La selección del término aplicable dependerá de las necesidades de la jurisdicción o entidad y de las características del bien objeto del contrato.

c) De no estipularse lo contrario las cotizaciones se establecerán en condición C.I.F.

d) En las cotizaciones en condición C.I.F., deberá indicarse la moneda de cotización de los seguros y fletes, los que deberán cotizarse como se disponga en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

e) En aquellos casos especiales en que se establezca la condición F.O.B. para las cotizaciones, el organismo o entidad contratante deberá calcular el costo de los seguros y fletes a los fines de realizar la comparación de las ofertas.

f) Salvo convención en contrario, los plazos de entrega se entenderán cumplidos cuando el organismo contratante reciba los bienes en el lugar que indique el pliego de bases y condiciones particulares.

g) Cuando se estipulare que la nacionalización o desaduanamiento del bien adjudicado debe estar a cargo de la jurisdicción o entidad contratante, aquélla deberá ser tramitada y obtenida en todos los casos después de la apertura de la carta de crédito o instrumentación bancaria que corresponda.

ARTÍCULO 19.- MUESTRAS. Podrá requerirse en el pliego de bases y condiciones particulares la presentación de muestras por parte del oferente indicándose el plazo para acompañar las mismas, que no deberá exceder del momento límite fijado en el llamado para la presentación de las ofertas.

El oferente podrá, para mejor ilustrar su oferta, presentar muestras, pero no podrá reemplazar con éstas las especificaciones técnicas. Las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas. En el interior del sobre, caja o paquete que las contenga el oferente deberá consignar su nombre o razón social.

ARTÍCULO 20.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo siguiente y que se encuentren incorporadas al Sistema de Información de Proveedores, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

ARTÍCULO 21.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156. h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

ARTÍCULO 22.- APERTURA DE LAS OFERTAS. En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas, en acto público, en presencia de funcionarios de la jurisdicción o entidad contratante y de todos aquellos que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos. Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si hubiere observaciones se dejará constancia en el acta de apertura para su posterior análisis por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 23.- VISTA DE LAS OFERTAS. Los interesados que así lo requieran podrán tomar vista de los precios cotizados en las ofertas durante la apertura. Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copia a su costa. En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 24.- ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la comisión evaluadora, hasta la notificación del dictamen de evaluación. La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las actuaciones.

ARTÍCULO 25.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.

b) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.

c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16.

d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

h) Si contuviera condicionamientos.

i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

k) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido. En los pliegos de bases y condiciones particulares no se podrán prever otras causales de desestimación no subsanables de ofertas.

ARTÍCULO 26.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES. Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la jurisdicción o entidad contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes. En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por sí o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo mayor. La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

ARTÍCULO 27.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

ARTÍCULO 28.- PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO. La Comisión Evaluadora, o la Unidad Operativa de Contrataciones en los procedimientos donde no sea obligatorio la emisión del dictamen de evaluación, podrá solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente. Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes. A tales fines se podrá solicitar a los oferentes precisiones sobre la composición de su oferta que no impliquen la alteración de la misma.

ARTÍCULO 29.- DESEMPATE DE OFERTAS. En caso de igualdad de precios y calidad se aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente. De mantenerse la igualdad se invitará a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de precios. Para ello se fijará día, hora y lugar y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar y se labrará el acta correspondiente. Si un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original. De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

ARTÍCULO 30.- COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. El dictamen de evaluación de las ofertas se comunicará, a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

ARTÍCULO 31.- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación.

ARTÍCULO 32.- GARANTIA DE IMPUGNACIÓN. La garantía de impugnación se constituirá de la siguiente forma:

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la preselección, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

c) En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación será establecida en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.

ARTÍCULO 33.- ALTA EN EL PADRON ÚNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y Nº 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

ARTÍCULO 34.- FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El acto administrativo de finalización del procedimiento, será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta. La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares.

En los casos en que se haya distribuido en varios renglones un mismo ítem, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem cotizado independientemente del renglón en el que el proveedor hubiera ofertado. En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTÍCULO 35.- NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O DE VENTA. La notificación de la orden de compra o de venta al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato y será notificada dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación. Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 36.- FIRMA DEL CONTRATO. En los casos en que el acuerdo se perfeccionara mediante un contrato, el mismo se tendrá por perfeccionado en oportunidad de firmarse el instrumento respectivo y se deberá notificar al adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, que el contrato se encuentra a disposición para su suscripción por el término de TRES (3) días. Si vencido ese plazo el proveedor no concurriera a suscribir el documento respectivo, la jurisdicción o entidad contratante lo notificará por los medios habilitados al efecto y en este caso la notificación producirá el perfeccionamiento del contrato. Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación comunicando que el contrato está a disposición para ser suscripto, el adjudicatario podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 37.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato. En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta VEINTE (20) días como máximo.

La garantía de cumplimiento del contrato será del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

ARTÍCULO 38.- MONEDA DE LA GARANTÍA. La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

ARTÍCULO 39.- FORMAS DE GARANTÍA. Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16 podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución.

La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

g) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo. La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante. La jurisdicción o entidad contratante, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma de la garantía en el pliego de bases y condiciones particulares. Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

ARTÍCULO 40.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS. No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a) Adquisición de publicaciones periódicas.

b) Contrataciones de avisos publicitarios.

c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.

f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8º de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.

h) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

i) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago. Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

ARTÍCULO 41.- RENUNCIA TÁCITA. Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Nacional de lo que constituya la garantía.

ARTÍCULO 42.- ACRECENTAMIENTO DE VALORES. La ADMINISTRACIÓN NACIONAL no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes.

ARTÍCULO 43.- ENTREGA. Los cocontratantes deberán cumplir la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integren la orden de compra, venta o contrato.

ARTÍCULO 44.- PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN. Las Comisiones de Recepción recibirán los bienes con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.

El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la jurisdicción o entidad contratante.

Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara uno distinto.

En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción.

Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la Comisión interviniente actuará de conformidad con lo dispuesto en el Título III, Capítulo Único del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 45.- EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN. La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el cocontratante realice la prestación fuera de plazo y la jurisdicción o entidad contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.

ARTÍCULO 46.- FACTURACIÓN. Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma y en el lugar indicado en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago.

ARTÍCULO 47.- PLAZO DE PAGO. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se establezca uno distinto.

Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente. Si se estableciera el pago por adelantado, el cocontratante deberá constituir una contragarantía por el equivalente a los montos que reciba como adelanto.

ARTÍCULO 48.- MONEDA DE PAGO. Los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo a lo previsto en las disposiciones que a tales fines determine la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 49.- GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. Serán por cuenta del proveedor el pago de los siguientes conceptos, sin perjuicio de los que puedan establecerse en el pliego de bases y condiciones particulares:

a) Tributos que correspondan;

b) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;

c) Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.

d) Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del proveedor. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o entidad contratante no lo hubiera establecido en las cláusulas particulares.

De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.

ARTÍCULO 50.- AUMENTOS O DISMINUCIONES. El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral de la jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%). En los casos en que resulte imprescindible para la jurisdicción o entidad contratante, el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante.

ARTÍCULO 51.- CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN. Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la cesión. En caso de cederse sin mediar dicha autorización, la jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato. En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las características del cocontratante original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos emitidas por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 52.- CLASES DE PENALIDADES. Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16

ARTÍCULO 53.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

ARTÍCULO 54.- REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN. La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente, que resulte debidamente acreditado.

ARTÍCULO 55.- RENEGOCIACIÓN. En los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios se podrá solicitar la renegociación de los precios adjudicados cuando circunstancias externas y sobrevinientes afecten de modo decisivo el equilibrio contractual.

ARTÍCULO 56.- CLASES DE SANCIONES. Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 57.- CONSECUENCIAS. Una vez aplicada una sanción de suspensión o inhabilitación, ella no impedirá el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución, ni de sus posibles ampliaciones o prórrogas, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sanción y hasta la extinción de aquélla.

ANEXO 7 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001.

Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción.

ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país;

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.

ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTICULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de su promulgación.

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —