Pliego de Bases y Condiciones Particulares

| Entidad Contratante: | Hospital General 601 - Hospital Militar Central |
| --- | --- |
| UOC: | 084/026 |
| Domicilio: | Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso, CABA |
| Correo Electrónico: | sccu2341@cge.mil.ar |
| Tel/Fax: | 011 4576-5635 |

| Tipo: Licitación Pública | Nº 20 | Ejercicio: 2018 |
| --- | --- | --- |
| Clase: De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: Sin Modalidad |

Expediente Nº: 3H17 – 550318/5

Rubro comercial: (51) – PRODUCTOS MÉDICO/FARMACÉUTICOS

Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE INSUMOS CON EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR, HEMATOLOGÍA, COAGULACIÓN Y GUARDIA DEL H GRL 601 - HMC

Plazo de duración de contrato: Entrega Única

Costo del pliego: Sin costo

| Notificaciones: | -*- |
| --- | --- |

#### PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| H Grl 601 – HMC “Cir My Dr COSME ARGERICH” Unidad Operativa de Contrataciones Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | Lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas, hasta el 06 de julio de 2018 a las 12:00 horas. |

#### ACTO DE APERTURA

| Lugar Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| H Grl 601 – HMC “Cir My Dr COSME ARGERICH” Unidad Operativa de Contrataciones Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 10 DE JULIO DE 2018 A LAS 08:30 HORAS |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Rgn | N° de Catalogo (IPP – Clase – Item) | Descripción | Unidad de medida | Cant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Las especificaciones de la presente licitación se encuentran en el Formulario de Cotización adjunto al presente PBCP. |

| Datos del servicio: | Adquisición de Reactivos con Equipos |
| --- | --- |
| Observaciones propias: | No posee. |
| Especificaciones Técnicas: | ET NRO 05/2018 |

ARTÍCULO 1º – NORMAS LEGALES.

# En todo cuanto no esté previsto en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP), se regirá por:

    - El Decreto Delegado N° 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

    - El Decreto Nº 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

    - La Disposición ONC Nº 62 - E/2016 – Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

    - La Disposición ONC Nº 63 - E/2016 – Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

    - La Disposición ONC Nº 64 - E/2016 – Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO.

    - La Ley Nº 24.493 – Mano de Obra Argentina.

    - La Ley Nº 25.300 – Ley de fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

    - La Ley Nº 25.551 – Compre Trabajo Argentino.

    - Guía de Compras Públicas Sustentables.

Se encuadra el presente acto en los términos del Artículo 11 del Decreto 2.662/92. (Podrá iniciarse la tramitación administrativa de un gasto con antelación a la iniciación del ejercicio al que será apropiado, siempre que el respectivo crédito se encuentre previsto en el proyecto de ley de presupuesto. La aplicación de este procedimiento en ningún caso podrá determinar relaciones jurídicas con terceros ni salidas de fondos del Tesoro hasta tanto dicha ley resulte aprobada)

La presentación de la Oferta implica sus efectos, por lo cual el proponente conoce y acepta la totalidad de las prescripciones contenidas en las presentes Normas, circulares, resoluciones y demás documentación rectora emanada de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la MINISTERIO DE MODERNIZACION y sus disposiciones reglamentarias disponibles para su consulta en el sitio de Internet www.argentinacompra.gov.ar, así como la evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias;  como así  también el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el procedimiento de selección al que se presenta.

La legislación mencionada y toda otra norma vigente en el ámbito nacional,  podrá consultarse on line desde el sitio web www.comprar.gob.ar; www.argentinacompra.gov.ar; o en www.infoleg.gov.ar.

ARTÍCULO 2º – ORDEN DE PRELACION

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

- Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

- El Decreto Nº 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

- El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

- El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

- El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

- La oferta.

- Las muestras que se hubieran acompañado.

- La adjudicación.

- La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

ARTÍCULO 3º – ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS AL PBCP – MODIFICACIONES

Las consultas y/o aclaraciones al PBCP se formularán mediante la metodología establecida en el Artículo 49 del Decreto 1030/16 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, personalmente en la UOC/H GRL 601 – HMC, durante los días hábiles en el horario de 0800 a 1200 horas, o por correo electrónico a sccu2341@cge.mil.ar.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los interesados que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

En el caso de corresponder, se confeccionaran circulares aclaratorias y/o modificatorias al PBCP, en las formas citadas en el Artículo 50 del Decreto 1030/2016.

# ARTÍCULO 4º – PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán recibidas ÚNICAMENTE en la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sita en Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días hábiles de 0800 a 1200 horas, sin excepción, desde el primer día hábil de la convocatoria, hasta UNA (1) hora antes de la hora fijada para dar inicio al acto de apertura.

El sobre, caja o paquete que la contenga deberá estar perfectamente cerrado, e identificado con el número de procedimiento de selección a que corresponda, precisando el lugar, día, hora límite para la presentación de ofertas y el lugar, día y hora de la apertura.

En los casos en que no fuera posible rechazar sin más trámite la oferta presentada fuera de término, el HMC la devolverá al presentante, conforme lo dispuesto en el Artículo 51 del Decreto Nro1030/2016.

Para las propuestas que se reciban por correo postal, la UOC/H GRAL 601,  consignará fecha y hora de recepción y se considerarán presentadas en ese momento. La UOC, en la oportunidad fijada como término de presentación de ofertas, verificará si en la Mesa General de Entradas y Salidas de Expedientes del Hospital se han recibido ofertas por correo postal para el presente procedimiento, confeccionando el Acta correspondiente.

Por ello, el oferente que presente una propuesta por correo postal, deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día, hora límite para la presentación de las ofertas, el lugar, día y hora de la apertura.

Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviera disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y el Organismo procederá a devolverla al presentante, (Artículo 22 de la Disposición Nº 62-E/16 de la Oficina Nacional de Contrataciones del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional).

ARTICULO 5º - VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS

La vista  de  los  originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el  Artículo 60 del Decreto Nº 1030/2016, en la  UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sita en Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 0800 a 1200 horas, sin excepción.

# ARTÍCULO 6º – COMUNICACIONES Y DATOS DEL OFERENTE / ADJUDICATARIO

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el Artículo 7 del Decreto Nº 1030/16 y Artículo 6 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG).

Dichas notificaciones serán dirigidas a las direcciones, tanto postales como electrónicas o al número telefónico/fax indicado en la Declaración Jurada de Datos del Oferente (Anexo 2), del presente PBCP, por lo cual el mismo revestirá el carácter de Declaración Jurada, debiendo estar su información correctamente actualizada.

Para el caso de que no constituya domicilios electrónicos, se tendrán por válidos los informados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se encuentre preinscripto  o  incorporado, bien  sea  que  la  inscripción se encuentre vigente o no. Las notificaciones de los trámites que se realicen en el  ámbito  de  la  OFICINA  NACIONAL  DE  CONTRATACIONES, en especial aquellos en los que se apliquen sanciones, cuando se  utilicen  estos  medios  de  notificación, se  harán  a las direcciones de fax y correo electrónico informadas en la base de datos administrada por esta última.

En el domicilio especial serán válidas todas las notificaciones que se cursen en el presente procedimiento en el territorio de la República Argentina.

Será obligación de los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes informar cualquier variación de su domicilio especial.

El Domicilio especial producirá todos sus efectos sin necesidad de resolución y se reputará subsistente mientras no se designe otro.

ARTÍCULO 7º – REQUISITOS Y FORMALIDADES DE LAS OFERTAS

- La oferta deberá cumplir, como mínimo, con los requisitos establecidos en el Artículo 13 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG).

- Deberán ser redactadas en idioma nacional, escritas a máquina o manuscritas en tinta en forma legible, a los efectos de evitar posibles errores en la evaluación de las mismas. Todas las testaduras, enmiendas,  raspaduras o palabras interlineadas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas cada una de ellas al pie por el firmante de la oferta.

- Además deberán estar firmadas en todas y cada una de sus hojas por el oferente o representante legal.

- Se realizará por ORIGINAL, preferentemente en el Formulario de Cotización (Anexo 1) adjunto al presente PBCP. Si se realizara en formulario propio, este debe contener al menos con todos los requisitos e informaciones requeridas en el formulario proporcionado por el Organismo contratante.

- La propuesta económica deberá ser formulada en moneda nacional – PESOS. No se aceptaran propuestas en moneda distinta.

- Los precios cotizados serán considerados finales, únicos, fijos, invariables y deberán incluir el I.V.A., sin discriminar, durante todo el periodo que abarque la contratación y hasta la cancelación total de la facturación, por cantidades netas, no siendo pasibles de ninguna especie de actualización o ajuste (Articulo 5 del Decreto Nº 214/2002,  reglamentario de la Ley Nº 25.561 “De Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario”).

- Micro, Pequeñas y Medianas Empresas:

La cotización deberá ser integral, debiendo reflejarse en la misma la totalidad de la erogación a que corresponde cada bien, a excepción de aquellos oferentes que acrediten su condición de MIPyME, los que podrán presentar un módulo mínimo  de las ofertas parciales, el que será del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del total de la oferta o renglón de la oferta, según corresponda.

Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas y formas asociativas, comprendidas en el Artículo 1° de la Ley  N° 25.300, que coticen bienes o servicios producidos en el país a los sujetos comprendidos en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, para ser adjudicatarios de las licitaciones o concursos para la provisión de bienes o servicios y ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un CINCO  (5%) por ciento la mejor oferta presentada por una empresa no MIP y ME, deberán ser invitadas, por única vez, para que puedan igualar la mejor oferta.

Al momento de la apertura deberá acreditar su condición de MIPyME y gozar del derecho, mediante una constancia expedida por Contador Público, de la que surja que el oferente presentante encuadra en lo dispuesto en la Ley 25.300, Decreto Nro1075/2001 y en la Disposición 147/06 de la Subsecretaría P y ME. La firma del Contador, a su vez, deberá ser certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Por lo expresado precedentemente, no se considerara la oferta económica presentada para el/los renglones cotizados en forma parcial y que no acredite la mencionada condición.

- Ofertas Alternativas: Se aceptaran ofertas alternativas, de conformidad con lo establecido en el Articulo 56 del Decreto Nº 1030/2016.

- Ofertas Variantes: Dada las características de las adquisiciones de bienes y/o servicios que originan el presente llamado, el H Grl 601 – HMC no aceptará ofertas variantes. De presentarse una oferta variante, se desestimará únicamente la variante siempre que pueda identificarse cuál es la oferta base.

- Los documentos que se agreguen a la oferta, para ser considerados deberán ser originales o copias debidamente certificadas por escribano público, y en su caso, cuando el profesional actuante tuviere su registro fuera de la jurisdicción del organismo, corresponde agregar la pertinente legalización efectuada por el Colegio de Escribanos que por jurisdicción corresponda, o en su defecto autenticada por autoridad administrativa contra presentación del original, con un mínimo de VEINTICUATRO (24) horas de anticipación, sin excepción, de conformidad con lo establecido en el Articulo 27 Título III del Decreto Nº 1759/72 (T.O. 1991).

# ARTICULO 8º – PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53 del Decreto Nº 1030/16.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El  oferente  podrá  manifestar  en  su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

# ARTÍCULO 9º – GARANTÍAS.

  - Clases (Artículo 78 del Decreto 1030/16)

Todo oferente y/o adjudicatario deberá constituir garantía, a saber:

    - De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

    - De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

    - De impugnación al Dictamen de Evaluación: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

  - Formas (Artículo 39 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG)

De todas las formas de constitución de garantías previstas en el Artículo 39 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG), deberán tenerse especial atención a las siguientes consideraciones particulares:

- Depósito bancario: Podrá realizar el depósito o transferencia a la Cuenta Nº 261126/80 del Banco Nación, a nombre del HOSPITAL GENERAL 601 – HMC, CBU 01100693-20000261126802, el que deberá encontrarse acreditado con anterioridad al acto de apertura. Agregará a su oferta el comprobante respectivo.

- Pólizas de seguros de caución: tendrán que ser extendidas a favor del EJERCITO ARGENTINO / HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL y cubrir el período correspondiente hasta la finalización de los compromisos emergentes del contrato.

- Los seguros de caución correspondientes a las garantías de oferta se constituirán conforme a lo establecido en la Resolución General Nº 17047/82 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, a través de la cual se aprobaron con carácter general y uniforme las condiciones contractuales para la emisión de las garantías cauciónales en las licitaciones y contrataciones públicas.

- Los seguros de caución que correspondan a las garantías de cumplimiento de contrato deberán contener, además, una cláusula mediante la cual el asegurador se constituya en fiador solidario, liso y llano con renuncia a los beneficios de división y  excusión y a la interpelación judicial previa.

- En ambos casos deberán estar certificadas ante Escribano Público. Cuando este fuese de una jurisdicción diferente a la del Organismo contratante debe legalizarse dicha certificación por el respectivo Colegio de Escribanos.

- Pagare a la vista: éste documento podrá presentarse cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, no supere la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000,00). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

  - Devoluciones de garantías (Artículo 43 de la Disposición 62 – E/2016 (Manual de Procedimiento)

Las devoluciones de garantías deberán estarse a lo establecido en la Disposición 62 – E/2016 (Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional)

  - Excepciones  (Artículo 80 del Decreto 1030/16)

No será necesario presentar garantías Cuando el monto de la oferta, orden de compra y/o contrato no supere  la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS ($ 1.300.000,00).

# ARTÍCULO 10º – COMPOSICIÓN DE LA OFERTA.

El sobre a presentar, contendrá como mínimo lo siguiente:

- Formulario de Cotización, conforme lo expresa el Artículo 7 del presente PBCP. – Anexo 1.

- Garantía de mantenimiento de la oferta, equivalente al CINCO PORCIENTO (5%) del monto total de la oferta, o la constancia de haberla constituido.

- Constancia de inscripción en la AFIP (CUIT o CUIL), completa y vigente al momento de la Apertura de Ofertas.

- Constancia de inscripción en el Sistema Información de Proveedores – SIPRO, debidamente actualizada. (Disposición 64 – E/16).

- Carácter invocado por el oferente:

  - Los oferentes inscriptos en el SIPRO: La sola verificación en el sitio web de la ONC, será suficiente para acreditar su personería.

  - Los oferentes  deberán presentar:

    - Personas jurídicas:

- El oferente deberá acompañar fotocopia legible de la documentación que lo acredite, debidamente certificada por Escribano Publico y colegiado cuando el mismo no corresponda a la Jurisdicción del Organismo, según detalle:

- Copia legalizada del Acta constitutiva y Estatuto o Contrato Social, según corresponda, y sus reformas, inscriptos en el Registro u Órgano de contralor respectivo con su correspondiente número de inscripción, debiendo encuadrase en las normas correspondientes a la entidad que se trate si el Contrato Social fuera por tiempo limitado, su duración no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato.

- Copia debidamente certificada de la nómina del Directorio para el caso de Sociedades Anónimas.

- Acreditar la personería y ejercicio de la representación legal invocada con la presentación de copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de Asamblea inscripta en el Organismo de contralor correspondiente por la que se designe al Directorio, de conformidad a las disposiciones estatuarias y el Acta de Directorio con la distribución de cargos correspondientes.

- Poder especial otorgado ante Escribano Publico por el que se designe a uno o más representantes con facultades para representar a la persona jurídica participante del acto contractual, sin limitación de facultades, y para obligar a los mandantes durante el proceso contractual en el supuesto que la persona designada no fuere el representante legal del oferente.

- Si se trata del representante legal, en el caso de sociedades anónimas, bastara que el Acta de Directorio contenga, de manera expresa, las facultades requeridas anteriormente.

    - Personas humanas:

Deberá acompañar copia certificada del DNI, LC o LE. La Autoridad Administrativa podrá certificar dicha copia, teniendo a su vista el documento original correspondiente.

- Anexo 2 – Datos del oferente.

- Anexo 3 – Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la Administración Publica Nacional.

- Anexo 3 – Declaración Jurada de Elegibilidad.

- Anexo 3 – Declaración Jurada de Oferta Nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

- Anexo 3 - Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

- Anexo 4 – Declaración Jurada de Intereses – Decreto 202/2017.

- Remito de entrega de muestras, perfectamente fiscalizado y conformado por el receptor responsable.

- Toda otra documentación que se considere necesaria a los efectos de facilitar la evaluación de la oferta presentada. (Folletos y/o catálogos escritos en idioma Español).

# ARTÍCULO 11º – EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Se verificará que se cumplan los aspectos formales requeridos por ley, por el Decreto Delegado Nº 1023/01, Decreto Nº 1030/16 y sus normas complementarias.

A los efectos de un correcto e idóneo asesoramiento por parte de la Comisión Evaluadora al Director del Hospital, en la evaluación de las ofertas se tendrán en consideración los aspectos formales de la totalidad de las mismas, en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales y técnicos exigidos en el PBCP y la calidad del Oferente, a saber:

- Idoneidad del Oferente - SIPRO: Se consultará la situación actual de los oferentes en la bases de datos de proveedores de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.comprar.gob.ar).

Para ello, previamente, la UOC realizará las consultas de rigor en el citado sitio, y de verificar que no se halla inscripto, o bien, que posee la inscripción desactualizada, intimará al oferente para que en el plazo de DOS (2) días realice las gestiones ante la ONC para que se encuentren incorporados y con los datos actualizados al comienzo del periodo de evaluación. (Artículo 25 de la Disposición ONC 62 – E/2016)

A tal efecto, se verificará si es hábil para contratar con el Estado Nacional, la elegibilidad y la personería invocada. Se controlará que no se encuentre incurso en algunas de las causales de inadmisibilidad establecidas precedente. También, si poseen sanciones aplicadas en el ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/01, las que serán consideradas como antecedentes negativos en el momento de la evaluación de las ofertas presentadas, como así también los incumplimientos registrados en nuestras propias bases de datos.

Asimismo, se consultara en el sitio web del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) que los oferentes no se hallen identificados públicamente por sancionados por trabajo no registrado y por infracciones a las leyes de prohibición del trabajo infantil y trata de personas detectadas por los organismos de fiscalización laboral del Estado nacional y de las jurisdicciones provinciales. Esta consulta se realizará el día de la Apertura de Ofertas, previo a la emisión del Dictamen de Evaluación y al momento de la respectiva Adjudicación, de corresponder.

- Obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad social: El organismo contratante realizara la consulta dispuesta en el Artículo 3° de la Resolución General AFIP   Nro. 4164-E/17.

- Evaluación técnica económica:

Para la evaluación técnica económica de las ofertas admisibles, será condicionante en su elección el Informe Técnico y que el monto cotizado se encuentre dentro de los parámetros aceptables en base a los referenciados por los por la Unidad Requirente. No obstante, se dará prioridad en la elección del servicio, a aquellos que sean consideradas de primera calidad y/o de MARCAS reconocidas en el mercado, con el solo fin de lograr adquisiciones de servicios de excelente calidad y económicamente convenientes para el Estado Nacional.

- Pautas para la inelegibilidad:

Cuando la información a la que se refiere el Artículo 16 del Decreto Delegado 1023/2001 y sus modificaciones, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los supuestos estipulados en el Artículo 68 del Decreto 1030/2016.

En virtud de lo determinado en el inciso g) del Artículo mencionado precedentemente, este Organismo dispone que las ofertas que exhiban incumplimiento en anteriores contratos, en un mismo año calendario, serán consideradas como inelegibles.

- Empate:

De existir empate entra las ofertas cotizantes se procederá conforme al Artículo 29 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG).

# ARTÍCULO 12º – CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES Y SUBSANABLES

Se desestimará la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los causales no subsanables establecidos en el Articulo 66 del Decreto Nº 1030/2016, mientras que los errores y/u omisiones formales especificados en el Artículo 67 de la citada norma, serán considerados subsanables, debiendo la Comisión Evaluadora intimar a los oferentes a que en el plazo de TRES (3) días subsanen dichos errores; si no lo hicieren la ofertas serán desestimadas, sin más trámite.

# ARTICULO 13º – IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la ONC, en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación, según lo establecido en el Artículo 32 de la Disposición 63-E/16 (PUBCG).

Sólo se aceptaran impugnación por escrito, respetando las formalidades correspondientes y suscriptas por el interesado. Las mismas deberán ser presentadas, en la Mesa de Entradas del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sita en Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 0800 a 1200 horas. No se aceptaran presentaciones impugnatorias vía fax, por correo electrónico u otras que no sean por la vía especificada.

# ARTÍCULO 14º – ADJUDICACIÓN.

La adjudicación recaerá en la oferta más conveniente, de acuerdo al resultado del análisis de las muestras presentadas y al menor precio cotizado por renglón, siempre que se ajuste a las condiciones y exigencias establecidas en el presente pliego y será notificada al/ a los, adjudicatario/s  y  no adjudicatarios, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

# ARTÍCULO 15º – PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

Posterior a la adjudicación se producirá el perfeccionamiento del contrato, conforme las previsiones establecidas en el Artículo 35 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG).

- Plazo para integrar la garantía de cumplimiento de contrato:

El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato dentro de los CINCO (5) días de firmado el contrato respectivo. (Artículo 35 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG).

- Lugar y plazo de entrega de los efectos:

- Lugar: Departamento Bioquímica del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sita en Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Plazo: A requerimiento en NOVENTA (90) días corridos de la recepcionada la Orden de Compra.

- Forma de entrega del servicio:

COMISIÓN DE RECEPCIÓN recibirá el servicio con carácter provisional y los remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.

A los efectos de la conformidad de la recepción, la COMISIÓN DE RECEPCIÓN confrontará previamente la provisión con las especificaciones del pliego, y en su caso, con los resultados de los análisis, ensayos, pericias u otras pruebas que fuere necesario realizar.

      - En el caso en que verificará que el servicio cumple con las condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, otorgará la conformidad de la recepción.

      - En el caso en que verificara faltantes, intimará al proveedor la entrega en el plazo que fije al servicio.

      - En el caso en que verificara que el servicio no cumple con lo solicitado, intimará al proveedor a que realice las acciones que fueran necesarias, dentro del plazo que le fije al efecto.

La COMISIÓN DE RECEPCIÓN realizará las intimaciones previstas en los apartados 2) y, 3) si el cumplimiento de la prestación, a pesar de dichas intimaciones, aún pudiera efectuarse dentro del plazo originalmente previsto fijado en el PBCP.

En aquellos casos en que ello no fuera posible, la COMISIÓN DE RECEPCIÓN también realizará las intimaciones previstas en los apartados 2) y 3), salvo cuando las necesidades del Instituto no admitieran la satisfacción de la prestación fuera de término o cuando no fuera posible ajustar la prestación. En estos casos, o bien cuando una vez intimado el cocontratante no hubiera cumplido dentro del plazo fijado  al  efecto,  la  COMISIÓN DE RECEPCIÓN rechazará las prestaciones e informará los incumplimientos para que se inicien los trámites para aplicar las penalidades que correspondieran.

Si la entrega de las cantidades o faltantes o el cumplimiento de la prestación conforme a PBCP, luego de la intimación, se realizara fuera de los plazos de cumplimiento originalmente pactados, corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento de la obligación.

- Extensión del plazo de cumplimiento:

Tal como lo cita el Artículo 45 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG), la extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades del Nosocomio admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá dirigirse a la COMISIÓN DE RECEPCIÓN, por escrito y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora, a la dirección postal del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL o al correo electrónico crehmc@gmail.com. De resultar admisible, será aceptada por la COMISIÓN DE RECEPCIÓN.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 102, inciso c), Apartado 1 del Decreto 1030/2016.

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el adjudicatario realice la prestación fuera de plazo y el Organismo contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados

- Conformidad de la recepción:

La Comisión de Recepción deberá cumplir lo prescripto en el Artículo 48 de la Disposición 62 – E/2016 (Manual de Procedimiento).

# ARTÍCULO 16º – FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO.

- Las facturas deberán ser presentadas, una vez recibida la conformidad de la recepción, ÚNICAMENTE en el Departamento Farmacia del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, durante los días hábiles en el horario de 0800 a 1200 horas. Las facturas deberán ser confeccionadas a nombre de la CONTADURÍA GENERAL DEL EJÉRCITO / HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CUIT 30-54669051/9, además de reunir los requisitos que al respecto determina la AFIP.

- A los efectos de la facturación se deberá tener en consideración lo inserto en la Resolución AFIP del 02 Set 02, Artículo 1 al 5, referente a practicar retenciones a los efectos del ingreso de las contribuciones patronales con destino al Sistema Único de Seguridad Social.

- El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos – Articulo 47 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG) –, contados a partir de la recepción del Acta de la Recepción Definitiva por parte de la Comisión Receptora del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, en el Departamento Contaduría y Finanzas.

- Alta de Beneficiario: Para los proveedores que no posean el Alta de Beneficiario, deberán concurrir al Ministerio de Economía sito en Hipólito Irigoyen Nº 250 – Piso 7 – Oficina 701 – Capital Federal o en la División Contabilidad del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sito en Luis María Campos Nro. 726 1er Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Impuesto al Valor Agregado: el HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, revista el carácter de consumidor final, debiendo el Adjudicatario ajustarse en la facturación, a las Resoluciones Generales AFIP Nro(s) 100/98 y 1.415/03.

- Retenciones: Por Resoluciones Generales AFIP Nro(s) 18/97, 830/00 y 1.784/05, este Organismo actúa como Agente de Retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSS). Por tal motivo al momento de presentar los Adjudicatarios sus Facturas en la Comisión de Recepción, deberán manifestar su situación individual respecto a las mencionadas Resoluciones. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta Modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.

# ARTÍCULO 17º – RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO

# El personal utilizado por la adjudicataria para realizar la entrega, no adquiere por esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con el HMC, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.

# Queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con el cumplimiento de la prestación.

# Será responsable por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a los bienes de propiedad del Organismo Contratante y/o a terceros como consecuencia de dolo, culpa, actos u omisiones de deberes propios y falta de cuidado o negligencia en el cumplimiento del Contrato.

# El Adjudicatario se obliga a cumplimentar exclusiva y excluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, impositivas, provisionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole – tanto nacionales, provinciales o municipales- que le resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al personal que con-trate o preste servicios a su favor a tal efecto. El Organismo Contratante podrá, a su solo juicio y en cualquier oportunidad, requerir la documentación que acredite dicho cumplimiento.

# Sin perjuicio de las responsabilidades emergentes del régimen de penalidades previsto, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del adjudicatario, lo hará responsable por los daños y perjuicios que ocasione al HMC.

# ARTÍCULO 18º – PENALIDADES

# Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades establecidas en el Artículo 29 del  Decreto  Delegado  Nº  1.023/01  y  sus  modificaciones, por  las  causas citadas en el Articulo 102 del Decreto 1030/16, a saber:

- Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

- Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

- Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones.

- Rescisión por su culpa.

En ningún caso las multas podrán superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato. (Artículo 102, Inc c), Apartado 3 del Decreto 1030/16).

Las penalidades que se apliquen se afectaran conforme lo establece el Artículo 102 del Decreto 1030/16.

# ARTÍCULO 19º – SANCIONES

# Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de las sanciones establecidas en el Artículo 29 del  Decreto  Delegado  Nº  1.023/01  y  sus  modificaciones, por  las  causas citadas en el Articulo 106 del Decreto 1030/16, a saber:

- Apercibimiento.

- Suspensión.

- Inhabilitación.

Las sanciones serán aplicadas por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. (Art. 107, Dec. 1030/16)

ARTÍCULO 20º – TRANSFERENCIA DE ORDENES DE COMPRA

- Si el adjudicatario quisiera transferir o ceder su orden de compra deberá presentar ante la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES la solicitud por escrito, acompañando el instrumento público pertinente, donde conste la aceptación del cesionario propuesto y los debidos fundamentos. La UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES evaluará la solicitud y al cesionario propuesto para resolver si el mismo reúne los requisitos y antecedentes para cumplir la prestación requerida y en caso favorable, elevará las actuaciones para su aprobación a la autoridad competente.

- El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

ARTÍCULO 21º – CESIONES DE DERECHOS

- Los adjudicatarios que, cumplidas las exigencias contractuales, cedieran total o parcialmente su crédito a un tercero, en los términos establecidos en el Código Civil para esta figura (Artículos 1614 a 1631), deberá ser indefectiblemente efectuada por Escribano Público, bajo apercibimiento de nulidad.

- La notificación de la cesión a la División Contabilidad del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL deberá realizarse mediante Escritura Pública, presentándose además el testimonio de cesión, duplicados de los certificados de retención entregados por el cesionario al cedente y DOS (2) copias certificadas de la mencionada documentación con la legalización de la firma del Escribano, en caso de corresponder, si se tratara de extraña jurisdicción.

- El plazo que transcurre entre la fecha de producida la cesión y la notificación de la misma, no debe ser superior a CINCO (5) días hábiles.

- El cedente tendrá la responsabilidad de comunicar al cesionario sobre todo lo relacionado al sistema operativo de cancelación de deudas a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), y la necesidad de inscribirse en el Registro de Altas de Beneficiarios para su posterior cancelación.

- Para el caso de dejar sin efecto una cesión de derechos, la misma debe realizarse por Escritura Pública, notificándose de la misma a la División Contabilidad del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, la notificación se hará mediante presentación del testimonio y DOS (2) copias certificadas de la mencionada documentación con la legalización de la firma del Escribano en caso de corresponder, si se tratara de extraña jurisdicción, en el mismo plazo que para la notificación de la cesión original.

- El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

# ARTICULO 22º – F ACULTAD DE LA ADMINISTRACION.

La autoridad competente podrá dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la orden de compra y/o contrato, sin que ello acuerde derecho alguno a los proponentes para que se reembolsen los gastos en que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser indemnizados por cualquier otro motivo, de acuerdo a lo estipula en el Artículo 20 del Decreto Delegado Nº 1023/2001 y Artículo 9, Inciso h) del Decreto Nº 1030/2016.

# ARTICULO 23º – OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACION.

El derecho del Organismo respecto de la prórroga, aumento o disminución de los contratos, se ajustará en los términos del Artículo 12 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones y Artículo 100 del Decreto 1030/16.

# ARTICULO 24º – JURISDICCIÓN JUDICIAL.

El HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL y el adjudicatario se convienen, en caso de suscitarse cualquier controversia en la interpretación y/o cumplimiento del presente contrato, que la competencia para entender en caso de conflicto, será la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, siendo válida todas las comunicaciones que se cursen en los domicilios indicados por las partes.

ARTÍCULO 25º – ANTICORRUPCIÓN:

Es causal de rechazo de la propuesta sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato, de dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

- Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a la licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

- O para que hagan valer la influencia del cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

- Cualquier persona que haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.

DOCUMENTOS AGREGADOS

- Anexo 1 – Formulario de Cotización.

- Anexo 2 – Datos del oferente.

- Anexo 3 – Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la Administración Publica Nacional.

- Anexo 3 – Declaración Jurada de Elegibilidad.

- Anexo 3 – Declaración Jurada de Oferta Nacional

- Anexo 3 -  Declaración Jurada Artículo 7 del Decreto Nº 312/2010

- Anexo 4 – Declaración Jurada de Intereses – Decreto 202/2017

- Anexo 5 – Especificación Técnica

- Anexo 6 – Disposición ONC Nº 63-E/2016 – PUBCG

- Anexo 7 – Ley 25.551 – Compre Trabajo Argentino

ANEXO 1 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

Sírvase cotizar precios por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con el Decreto Delegado Nº 1023/2001 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional).

| LICITACIÓN PÚBLICA Nº 20/2018 |
| --- |
| APERTURA DE LAS OFERTAS |
| DÍA | MES | AÑO | HORA |
| 10 | JULIO | 2018 | 08:30 |
| LUGAR: H GRL 601 - HMC |

| Rng Nro | Cantidad | Sibys | Unidad Medida | Descripción | Importe Unitario | Importe Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IPP | Clase | Item |  | sgr detalle tit |  |  |
| 1 | 1,00 | 251 | 08988 | 1658 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTI CROMOGRANINA - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: ANTI- CHROMOGRANIN A (LK2H10) PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 2 | 1,00 | 251 | 09017 | 0712 | UN | ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTIHUMANO DESMINA - ESTADO SOLUCION - MARCADO CON SIN MARCAR - ORIGEN RATON - PRESENTACION ENVASE X 2mL - TIPO MONOCLONA Observaciones al item: Observacion al item: ANTICUERPOS ANTI- DESMIN (DE-R-11) PAB PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 3 | 3,00 | 251 | 08988 | 1635 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTIC PRIM RECEPTOR ESTROGENO - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: ANTICUERPOS P/LABORATORIO; ANTI ER (SP1) PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 4 | 1,00 | 251 | 09017 | 0195 | UN | ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTI-CITOKERATINA - ESTADO SOLUCION - MARCADO CON SIN MARCAR - ORIGEN HUMANO - PRESENTACION ENVASE X 1mL - TIPO MONOCLONA Observaciones al item: Observacion al item: ANTI KERATIN (34E12) MOUSE MONO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 5 | 4,00 | 251 | 09017 | 0276 | UN | ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTI-KI67 - ESTADO SOLIDO - MARCADO CON SIN MARCAR - ORIGEN CONEJO - PRESENTACION ENVASE X 0,5ML - TIPO POLICLONAL Observaciones al item: Observacion al item: ANTICUERPOS ANTI KI67 (30-9) RABBIT MONO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 6 | 1,00 | 251 | 09017 | 0886 | UN | ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTI P53 - ESTADO SOLUCION - MARCADO CON SIN MARCAR - ORIGEN RATON - PRESENTACION ENVASE X 1mL - TIPO MONOCLONA Observaciones al item: Observacion al item: ANTIC ANTI P53 (DO-7) PRIMARY ANTIBODY PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 7 | 3,00 | 251 | 08988 | 2222 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO RECEPTOR DE PROGESTERONA - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: ANTICUERPOS P/LABORATORIO;ANTI- PR (1E2) PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 8 | 2,00 | 251 | 08988 | 2174 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO PROSTATE SPECIFIC ANTIG. (PSA) - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: ANTI- PSA (POLYCLONAL) PRIMARI ANTIBODY PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 9 | 1,00 | 251 | 09017 | 0118 | UN | ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTI-S-100 - ESTADO SOLUCION - MARCADO CON SIN MARCAR - ORIGEN HUMANO - PRESENTACION ENVASE X 1mL - TIPO MONOCLONA Observaciones al item: Observacion al item: ANTICUERPOS ANTI- S100 (POLYCLONAL) PAB PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 10 | 1,00 | 251 | 09017 | 0645 | UN | ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTI SINAPTIFISINA - ESTADO LIQUIDO - MARCADO CON SIN MARCAR - ORIGEN RATON - PRESENTACION ENVASE X 1mL - TIPO MONOCLONA Observaciones al item: Observacion al item: ANTI SYNAPTOPHYSIN (SP11) RABBIT PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 11 | 1,00 | 251 | 08988 | 1666 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTI TTF-1 - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: ANTI THYROID TRANSCIPTOR FACTOR PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 12 | 1,00 | 251 | 09017 | 0107 | UN | ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTI-CD15 - ESTADO SOLUCION - MARCADO CON SIN MARCAR - ORIGEN HUMANO - PRESENTACION ENVASE X 1mL - TIPO MONOCLONA Observaciones al item: Observacion al item: ANTI-CD15 (MMA) PAB, IVD PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 13 | 2,00 | 251 | 09017 | 0121 | UN | ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTI-CITOKERATINA PAN - ESTADO SOLUCION - MARCADO CON SIN MARCAR - ORIGEN HUMANO - PRESENTACION ENVASE X 1mL - TIPO MONOCLONA Observaciones al item: Observacion al item: ANTI-KERATIN, PAN (AE1/AE37PCK26) PAB PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 14 | 5,00 | 251 | 09017 | 0114 | UN | ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTI-CD117 - ESTADO SOLUCION - MARCADO CON SIN MARCAR - ORIGEN HUMANO - PRESENTACION ENVASE X 1mL - TIPO MONOCLONA Observaciones al item: Observacion al item: ASSY, KIT PACK, PATHWAY C-KIT CD117 PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 15 | 1,00 | 251 | 08988 | 1645 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTI BCL-2 - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: BCL-2 (124) MAB PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 16 | 1,00 | 251 | 08988 | 2138 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO CALLRETININA - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: CALRETININ (SP65) PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 17 | 1,00 | 251 | 09017 | 0685 | UN | ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTI-CDX-2 - ESTADO SOLUCION - MARCADO CON SIN MARCAR - ORIGEN RATON - PRESENTACION ENVASE X 1mL - TIPO MONOCLONA Observaciones al item: Observacion al item: CD X 2 (CD X 2-88) PAB, CELL MARQUE PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 18 | 4,00 | 251 | 08988 | 2134 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO CITOKERATINA 20 - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: CYTOKERATIN 20 RABBIT MONOCLONAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 19 | 1,00 | 251 | 08988 | 1659 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTI CITOKERATINA 5/6 - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: CYTOKERATIN 5/6 (D5/16B4) PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 20 | 2,00 | 251 | 08988 | 1662 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO CITOKERATINA 7 - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: CYTOKERATIN 7 RABBIT MONOCLONAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 21 | 1,00 | 251 | 08988 | 1501 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZ. P/INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO BIOAR-BOND - NOMBRE DEL PRODUCTO DETERMINACION ANTICUERPOS - PRESENTACION ENVASE X 2000DETERM Observaciones al item: Observacion al item: KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS. VARIEDAD/ES.PARA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS.CARACTERÍSTICA/S. PARA INMUNOHISTOQUIMICACON BOTELLAS DE FLUÍDOS DE DESPARAFINIZACIÓN PRETRATAMIENTOS DE ANTÍGENOS, BUFFER DE LAVADO, CUBREOBJETOS LÍQUIDO, DISPENSADORES DE SISTEMA DE DETECCIÓN. SISTEMA DE REVELADO, TINCIÓN DE CONTRASTE, ENZIMAS E INHIBIDORES.ETIQUETADO CON CÓDIGO DE BARRAS PARA SER UTILIZADO EN INSTRUMENTO AUTOMATIZADO DESDE LA DESPARAFINIZACIÓN A LA CONTRATINCIÓN. KIT X 500 DETERM KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK – VENTANA MARCA: |  |  |
| 22 | 1,00 | 251 | 08988 | 2226 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO MAMMAGLOBINA - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: MAMMAGLOBIN, CELL MARQUE PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 23 | 1,00 | 251 | 08988 | 2172 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO MART-1 / MELAN A - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: MART-1/ MELAN A (A103) PRIMARY PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 24 | 2,00 | 251 | 09017 | 0798 | UN | ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE NAPSINA A - ESTADO SOLUCION - MARCADO CON SIN MARCAR - ORIGEN RATON - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. - TIPO POLICLONA Observaciones al item: Observacion al item: NAPSIN A (POLYCLONAL) PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 25 | 3,00 | 251 | 08988 | 1634 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTIC PRIMARIO HER/2 - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: PATHWAY ANTI HER 2/NEU (4B5) RABBIT MONO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 26 | 2,00 | 251 | 08988 | 2224 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO E-CADERINA - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: VENTANA E- CADHERIN (36) MOUSE MONOCLONAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 27 | 2,00 | 251 | 08988 | 1664 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTI P63 - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: VENTANA P63 (4A4) PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 28 | 1,00 | 251 | 08988 | 1667 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTI VIMENTINA - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: VIMENTIN ANTIBODY PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA MARCA: |  |  |
| 29 | 1,00 | 251 | 08988 | 1651 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTI CD 30 - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: ANTI-CD30 (Ber-H2) MOUSE MONO KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK – VENTANA MARCA: |  |  |
| 30 | 1,00 | 251 | 08988 | 2217 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO MLH-1 - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: MLH-1 (M1) PAB KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK – VENTANA MARCA: |  |  |
| 31 | 1,00 | 251 | 08988 | 2218 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO MSH 2 - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: CELL MARQUE, MSH-2 KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK – VENTANA MARCA: |  |  |
| 32 | 1,00 | 251 | 08988 | 2219 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO MSH 6 - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: CONFIRM ANTI-MSH6 (44) MOUSE MONO KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK – VENTANA MARCA: |  |  |
| 33 | 1,00 | 251 | 09017 | 0666 | UN | ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTI-PMS2 Observaciones al item: Observacion al item: PMS2 (EPR3947) KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK – VENTANA MARCA: |  |  |
| 34 | 1,00 | 251 | 09052 | 1074 | UN | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE DET ANTIGENOS HLA CLASE I Y II - USO BIOLOGIA MOLECULAR - PRESENTACION ENVASE X 72DETERM Observaciones al item: Observacion al item: HLA B 27 REACTIVO TECNOLOGIA BIOLOGIA MOLECULAR P/EQUIPO COBAS Z 480 MARCA: |  |  |
| 35 | 4,00 | 251 | 08988 | 0335 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZADOR DE GASES - MARCA EQUIPO ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO DET. DE GLUCOSA Y LACTATO - PRESENTACION DETERMINACION Observaciones al item: Observacion al item: CASSETTE GLUCOSA LACTATO UREA OMNI S 1 UN ROCHE MARCA: |  |  |
| 36 | 9,00 | 251 | 08988 | 0323 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE - MARCA EQUIPO ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO SOLUCION DE LAVADO - PRESENTACION ENVASE X 1850m Observaciones al item: Observacion al item: S1 RINSE SOLUTION OMNI S TIPO ROCHE O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 37 | 12,00 | 251 | 08988 | 0323 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE - MARCA EQUIPO ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO SOLUCION DE LAVADO - PRESENTACION ENVASE X 1850m Observaciones al item: Observacion al item: S2 FLUID PACK OMNI S TIPO ROCHE O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 38 | 8,00 | 251 | 08988 | 0323 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE - MARCA EQUIPO ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO SOLUCION DE LAVADO - PRESENTACION ENVASE X 1850m Observaciones al item: Observacion al item: S3 FLUID PACK A OMNI S TIPO ROCHE O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 39 | 2,00 | 251 | 08988 | 1731 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO PCR EN TIEMPO REAL - MARCA EQUIPO COBAS TAQMAN - NOMBRE DEL PRODUCTO HBV - PRESENTACION ENVASE X 48DETERM Observaciones al item: Observacion al item: HBV REACTIVO IVD PARA CUANTIFICAR RNA EN SUERO O PLASMA ENV 48 DET PARA EQUIPO PCR REAL TIME COBAS TAQMAN 48 CON CONTROLES Y ESTANDAR INTERNO DE CUANTIFICACION MARCA: |  |  |
| 40 | 2,00 | 251 | 08988 | 1729 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO PCR EN TIEMPO REAL - MARCA EQUIPO COBAS TAQMAN - NOMBRE DEL PRODUCTO HCV - PRESENTACION ENVASE X 48DETERM Observaciones al item: Observacion al item: HCV REACTIVO IVD PARA CUANTIFICAR RNA EN SUERO O PLASMA ENV 48 DET PARA EQUIPO PCR REAL TIME COBAS TAQMAN 48 CON CONTROLES Y ESTANDAR INTERNO DE CUANTIFICACION MARCA: |  |  |
| 41 | 2,00 | 251 | 08988 | 1730 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO PCR EN TIEMPO REAL - MARCA EQUIPO COBAS TAQMAN - NOMBRE DEL PRODUCTO HIV - PRESENTACION ENVASE X 48DETERM Observaciones al item: Observacion al item: HIV-1 REACTIVO IVD PARA CUANTIFICAR RNA EN SUERO O PLASMA ENV 48 DET PARA EQUIPO PCR REAL TIME COBAS TAQMAN 48 CON CONTROLES Y ESTANDAR INTERNO DE CUANTIFICACION MARCA: |  |  |
| 42 | 3,00 | 295 | 05410 | 0006 | UN | CUBETAS DE REACCION; MATERIAL PLASTICO - CELDAS 1 - USO AUTOANALIZADO Observaciones al item: Observacion al item: HEMOGLOBINA CUBETAS PARA HEMOGLOBINOMETRO DIASPECT ENVASE 500 UNID MARCA: |  |  |
| 43 | 3,00 | 251 | 08988 | 0630 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZADOR DE IONES - MARCA EQUIPO DIESTRO - NOMBRE DEL PRODUCTO SOLUCIONES NA, KCL, CAL - PRESENTACION PACK DE SOLUCIONE Observaciones al item: Observacion al item: PACK NA K CL CA LI DIESTRO ENVASE 600 DETERMINACIONES MARCA: |  |  |
| 44 | 1,00 | 257 | 07959 | 0098 | UN | KIT DE DIAGNOSTICO; USO D. ANTIGENO NS1 DENGUE - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM Observaciones al item: Observacion al item: LIGHT MIX KIT DENGUE VIRUS, BIOLOGIA MOLECULAR PARA EQUIPO PCR COBAS Z480 CON CONTROLES Y ESTANDAR INTERNO DE CUANTIFICACION - PRESENTACION ENVASE X 96 DET MARCA: |  |  |
| 45 | 80,00 | 299 | 03646 | 0016 | UN | INSUMOS P/CONTADOR HEMATOL; TIPO LISANTE - USO CELL DYN RUB Observaciones al item: Observacion al item: DILUYENTE SHEAT RUBY 20 LT TIPO ABBOTT O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 46 | 14,00 | 299 | 03646 | 0016 | UN | INSUMOS P/CONTADOR HEMATOL; TIPO LISANTE - USO CELL DYN RUB Observaciones al item: Observacion al item: HEMOGLOBIN NOC LYSE RUBY - ABBOT UNIDAD MARCA: |  |  |
| 47 | 60,00 | 299 | 03646 | 0028 | UN | INSUMOS P/CONTADOR HEMATOL; TIPO LISANTE PARA GLOBULOS BLANCOS - USO RUBY - ABBO Observaciones al item: Observacion al item: WBC LYSE RUBY 4 LT ABBOTT O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 48 | 2,00 | 251 | 08988 | 1221 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO CONTADOR HEMATOLOGICO - MARCA EQUIPO CELL DYN - NOMBRE DEL PRODUCTO RETICULOCITOS - PRESENTACION ENVASE X 100U Observaciones al item: Observacion al item: RETICULOCYTE REAGENT 100X3,7 ML- P/CONTADOR HEMATOLOGICO-USO CELL DYN RUBY-ABBOT MARCA: |  |  |
| 49 | 15,00 | 251 | 08988 | 1859 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO APTT - PRESENTACION ENVASE X 1200DETERM Observaciones al item: Observacion al item: STA APTT 1200 DET P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 50 | 5,00 | 251 | 08988 | 0044 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO AUTOMATICO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO SOL. CLORURO DE CA 0,025 MOLAR - PRESENTACION 12 X ENVASE X 15ML Observaciones al item: Observacion al item: STA CACL2 0,025M 12X15ML.P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 51 | 8,00 | 251 | 08988 | 1860 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO CUBETAS - PRESENTACION 6 X ENVASE X 1000U Observaciones al item: Observacion al item: STA CUVETTES 6X1000 UN P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 52 | 5,00 | 251 | 08988 | 1877 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO SOLUCION DETERGENTE - PRESENTACION 24 X ENVASE X 15m Observaciones al item: Observacion al item: STA DESORB U 24X15ML P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 53 | 3,00 | 251 | 08988 | 1872 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO BUFFER DILUYENTE - PRESENTACION 12 X ENVASE X 15m Observaciones al item: Observacion al item: STA DILUENT BUFER 12X15ML P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 54 | 1,00 | 251 | 08988 | 1861 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO FACTOR II - PRESENTACION ENVASE X 120DETERM Observaciones al item: Observacion al item: STA FACTOR II 120 DETERMINACIONES (6X 1ML) P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 55 | 2,00 | 251 | 08988 | 1862 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO FACTOR V - PRESENTACION ENVASE X 120DETERM Observaciones al item: Observacion al item: STA FACTOR V 120 DETERMINACIONES TIPO ROCHE O SIMILAR. MARCA ADJUDICADA: COATRON MARCA: |  |  |
| 56 | 1,00 | 251 | 08988 | 1863 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO FACTOR VII - PRESENTACION ENVASE X 120DETERM Observaciones al item: Observacion al item: STA FACTOR VII 120 DETERMINACIONES (6X 1ML) P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 57 | 2,00 | 251 | 08988 | 1864 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO FACTOR VIII - PRESENTACION ENVASE X 120DETERM Observaciones al item: Observacion al item: STA FACTOR VIII 120 DETERMINACIONES (6X 1ML) P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 58 | 1,00 | 251 | 08988 | 1865 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO FACTOR IX - PRESENTACION ENVASE X 120DETERM Observaciones al item: Observacion al item: STA FACTOR IX 120 DETERMINACIONES (6X 1ML) P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 59 | 1,00 | 251 | 08988 | 1866 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO FACTOR X - PRESENTACION ENVASE X 120DETERM Observaciones al item: Observacion al item: STA FACTOR X 120 DETERMINACIONES (6X 1ML) P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 60 | 2,00 | 251 | 08988 | 1869 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO FIBRINOGENO - PRESENTACION 12 X ENVASE X 5m Observaciones al item: Observacion al item: STA FIBRINOGENO 12X5ML. P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 61 | 2,00 | 251 | 08988 | 1117 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO COATRON A4 - NOMBRE DEL PRODUCTO TROMBINA - PRESENTACION 10 X ENVASE X 1m Observaciones al item: Observacion al item: STA THROMBINE 12X10ML. P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 62 | 1,00 | 251 | 08988 | 1391 | UN | REACTIVOS P/EQUIPO; NOMBRE DEL PRODUCTO DET. DE LAC CONFIRM Observaciones al item: Observacion al item: LA POSITIVE CONTROL 0020012500 MARCA IL O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 63 | 1,00 | 251 | 08988 | 1391 | UN | REACTIVOS P/EQUIPO; NOMBRE DEL PRODUCTO DET. DE LAC CONFIRM Observaciones al item: Observacion al item: LAC CONFIRM 0020008200 MARCA IL O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 64 | 1,00 | 251 | 08988 | 1392 | UN | REACTIVOS P/EQUIPO; NOMBRE DEL PRODUCTO DET. DE LAC SCREEN Observaciones al item: Observacion al item: LAC SCREEN 0020008000 MARCA IL O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 65 | 1,00 | 251 | 08988 | 1391 | UN | REACTIVOS P/EQUIPO; NOMBRE DEL PRODUCTO DET. DE LAC CONFIRM Observaciones al item: Observacion al item: LA NEGATIVE CONTROL 0020012600 REACTIVO ANTICOAGULANTE LUPICO MARCA IL O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 66 | 1,00 | 251 | 08988 | 1390 | UN | REACTIVOS P/EQUIPO; NOMBRE DEL PRODUCTO DET. DE SILICA CLOTTING TIME Observaciones al item: Observacion al item: SILICA CLOTTING TIME 002004800 (200) MARCA ADJUDICADA: IL MARCA: |  |  |
| 67 | 7,00 | 251 | 08988 | 1873 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO CONTROL N+P - PRESENTACION 12 X ENVASE X 1m Observaciones al item: Observacion al item: SYSTEM CONTROL N+P (N: 12X1ML; P: 12X1ML) P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 68 | 3,00 | 251 | 08988 | 0039 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO AUTOMATICO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO CALIBRADOR UNICALIBRADOR - PRESENTACION 6 X ENVASE X 1ML Observaciones al item: Observacion al item: STA UNICALIBRADOR( 6X1ML) 120 DET P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 69 | 9,00 | 251 | 08988 | 0049 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO AUTOMATICO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO DILUYENTE REGULADOR DE PH - PRESENTACION 12 X ENVASE X 15ML Observaciones al item: Observacion al item: STA WASHING SOLUTION 6X2000ML P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 70 | 16,00 | 251 | 09052 | 1530 | UN | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE STA NEOPLASTIN PLUS - USO HEMOSTASIA - PRESENTACION ENVASE X 1200DETERM Observaciones al item: Observacion al item: STA NEOPLASTIN CI PLUS 10 (1200 DETERMINACIONES) P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 71 | 16,00 | 251 | 08988 | 1618 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZADOR DE ORINA - MARCA EQUIPO ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO TIRAS REACTIVAS - PRESENTACION ENVASE X 400U Observaciones al item: Observacion al item: URISYS 2400 CASSETTE 400 UNID TIPO ROCHE O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 72 | 1,00 | 251 | 08988 | 1618 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZADOR DE ORINA - MARCA EQUIPO ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO TIRAS REACTIVAS - PRESENTACION ENVASE X 400U Observaciones al item: Observacion al item: URISYS 2400 CALIBRADOR TUBO DE TIRAS REACTIVAS TIPO ROCHE O SIMILAR MARCA: |  |  |
| 73 | 1,00 | 251 | 08988 | 0862 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOANALIZADOR - MARCA EQUIPO VIDAS - NOMBRE DEL PRODUCTO HBC IGM II - PRESENTACION ENVASE X 30DETERM Observaciones al item: Observacion al item: CORE ANTI HBC IGM VIDAS 30 DET TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR P/EQUIPO VIDAS MARCA: |  |  |
| 74 | 1,00 | 251 | 08988 | 1287 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANALIZADOR - MARCA EQUIPO VIDAS - NOMBRE DEL PRODUCTO DIMERO-D - PRESENTACION ENVASE X 1DETERM Observaciones al item: Observacion al item: D DIMER ULTRA TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR P/EQUIPO VIDAS ENV X 60 DET MARCA: |  |  |
| 75 | 3,00 | 251 | 08988 | 2233 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOANALIZADOR - MARCA EQUIPO VIDAS - NOMBRE DEL PRODUCTO AC. IGG ANTI AG. VCA VIRUS EBV - PRESENTACION ENVASE X 30DETERM Observaciones al item: Observacion al item: EBV VCA IGG 30 DET TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR P/EQUIPO VIDAS MARCA: |  |  |
| 76 | 3,00 | 251 | 08988 | 2234 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOANALIZADOR - MARCA EQUIPO VIDAS - NOMBRE DEL PRODUCTO AC. IGM ANTI AG. VCA VIRUS EBV - PRESENTACION ENVASE X 30DETERM Observaciones al item: Observacion al item: EBV VCA IGM 30 DET TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR P/EQUIPO VIDAS MARCA: |  |  |
| 77 | 1,00 | 251 | 08988 | 0857 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOANALIZADOR - MARCA EQUIPO VIDAS - NOMBRE DEL PRODUCTO HBE/ANTI HBE - PRESENTACION ENVASE X 30DETERM Observaciones al item: Observacion al item: HBE ANTI HBE VIDAS 30 DET TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR P/EQUIPO VIDAS MARCA: |  |  |
| 78 | 3,00 | 251 | 08988 | 0342 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO SISTEMA ELISA - MARCA EQUIPO BIO-MERIEUX - NOMBRE DEL PRODUCTO DETERMINACION PROCALCITONINA - PRESENTACION ENVASE X 60DETERM Observaciones al item: Observacion al item: PROCALCITONINA BRAHMS 60 DET TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR P/EQUIPO VIDAS MARCA: |  |  |
| 79 | 1,00 | 251 | 08988 | 1748 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOANALIZADOR - MARCA EQUIPO VIDAS - NOMBRE DEL PRODUCTO CONTROL DE CALIDAD - PRESENTACION ENVASE X 60DETERM Observaciones al item: Observacion al item: QUALITY CONTROL VIDAS 60 DET TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR P/EQUIPO VIDAS MARCA: |  |  |
| 80 | 1,00 | 251 | 08988 | 0867 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOANALIZADOR - MARCA EQUIPO VIDAS - NOMBRE DEL PRODUCTO RUBEOLA IGG II - PRESENTACION ENVASE X 60DETERM Observaciones al item: Observacion al item: RUBEOLA IGG VIDAS 60 DET TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR P/EQUIPO VIDAS MARCA: |  |  |
| 81 | 1,00 | 251 | 08988 | 0866 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOANALIZADOR - MARCA EQUIPO VIDAS - NOMBRE DEL PRODUCTO RUBEOLA IGM - PRESENTACION ENVASE X 30DETERM Observaciones al item: Observacion al item: RUBEOLA IGM VIDAS 30 DET TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR P/EQUIPO VIDAS MARCA: |  |  |
| 82 | 5,00 | 251 | 08988 | 0864 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOANALIZADOR - MARCA EQUIPO VIDAS - NOMBRE DEL PRODUCTO TOXO IGM - PRESENTACION ENVASE X 60DETERM Observaciones al item: Observacion al item: TOXO IGM VIDAS 60 DET TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR P/EQUIPO VIDAS MARCA: |  |  |
| 83 | 3,00 | 251 | 08988 | 0693 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOENZIMATICO - MARCA EQUIPO BIO-MERIEUX - NOMBRE DEL PRODUCTO TROPONINA I ULTRA - PRESENTACION ENVASE X 60DETERM Observaciones al item: Observacion al item: TROPONINA I ULTRA TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR ENV X 60 DET P/EQUIPO VIDAS MARCA: |  |  |
| 84 | 125,00 | 251 | 08988 | 1266 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANALIZADOR - MARCA EQUIPO VITEK - NOMBRE DEL PRODUCTO IDENT. Y SENSIB. P/ANTIMICROB. - PRESENTACION ENVASE X 20U Observaciones al item: Observacion al item: TARJETAS VYTEK II P/IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA 20 UNID TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR P/EQUIPO VYTEK MARCA: |  |  |
| 85 | 2,00 | 257 | 07959 | 0053 | UN | KIT DE DIAGNOSTICO; USO RABBIT RHD - PRESENTACION ENVASE X 2 PLACA Observaciones al item: Observacion al item: ABO DIRECTA E INVERSA FENOTIPO RhD+KELL+CONTROL MICROPLACA 857 DET REDIAR MARCA: |  |  |
| 86 | 1,00 | 251 | 09052 | 0815 | UN | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE CONTROL DE COOMBS - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 10m Observaciones al item: Observacion al item: CONTROL DE COOMBS IGG 10 ML DIAMED MARCA: |  |  |
| 87 | 3,00 | 251 | 08988 | 1449 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO MICROTUBOS C/GEL - MARCA EQUIPO GRIFOLS - NOMBRE DEL PRODUCTO TARJETAS NEONATALES - PRESENTACION ENVASE X 48U Observaciones al item: Observacion al item: DG GEL CARDS NEWBORN X 48 DET MARCA: |  |  |
| 88 | 18,00 | 251 | 08988 | 1446 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO MICROTUBOS C/GEL - MARCA EQUIPO GRIFOLS - NOMBRE DEL PRODUCTO TARJETAS LISS COOMBS - PRESENTACION ENVASE X 48U Observaciones al item: Observacion al item: DG GEL COOMBS GEL CARS AHG 2X25 ENV 50 DETERMINACIONES GRIFOLS MARCA: |  |  |
| 89 | 1,00 | 251 | 08988 | 1447 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO MICROTUBOS C/GEL - MARCA EQUIPO GRIFOLS - NOMBRE DEL PRODUCTO TARJETAS NEUTRAS - PRESENTACION ENVASE X 48U Observaciones al item: Observacion al item: DG GEL DC SCAN ENVASE 1x12 TARJETAS GRIFOLS MARCA: |  |  |
| 90 | 5,00 | 251 | 08988 | 1450 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO MICROTUBOS C/GEL - MARCA EQUIPO GRIFOLS - NOMBRE DEL PRODUCTO TARJETAS GENOTIPO RH - PRESENTACION ENVASE X 48U Observaciones al item: Observacion al item: DG GEL RH MARCA: |  |  |
| 91 | 3,00 | 251 | 09052 | 1068 | UN | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SOL P/CONGELAR GLOBULOS ROJOS - USO LABORATORIO - PRESENTACION ENVASE X 100m Observaciones al item: Observacion al item: IDENTISERA DIANA GLOBULOS 16x5 ML GRIFOLS MARCA: |  |  |
| 92 | 3,00 | 251 | 08988 | 1022 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANALIZADOR - MARCA EQUIPO GENERICO - NOMBRE DEL PRODUCTO PLASMA DE REFERENCIA - PRESENTACION ENVASE X 1m Observaciones al item: Observacion al item: PANOS SCREEN II 10 ML INMUNOCOR GAMMA MARCA: |  |  |
| 93 | 6,00 | 251 | 08988 | 1022 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANALIZADOR - MARCA EQUIPO GENERICO - NOMBRE DEL PRODUCTO PLASMA DE REFERENCIA - PRESENTACION ENVASE X 1m Observaciones al item: Observacion al item: REFERENCE CELL A1B 2X10 ML INMUNOCOR GAMMA MARCA: |  |  |
| 94 | 10,00 | 251 | 08988 | 1453 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO MICROTUBOS C/GEL - MARCA EQUIPO GRIFOLS - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTIC IRREG 2 TUBOS AL 0.8% - PRESENTACION ENVASE X 10m Observaciones al item: Observacion al item: SERASCAN DIANA I-II GLOBULOS DAI 2x10 ML GRIFOLS MARCA: |  |  |
| 95 | 3,00 | 251 | 09052 | 0738 | UN | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTICORE TOTAL - USO DETERMINACION HEPATITIS B - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM Observaciones al item: Observacion al item: CORE HBC AC WIENER ENV X 96 DET MARCA: |  |  |
| 96 | 10,00 | 251 | 09052 | 1487 | UN | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ELISA ANTI HBSAG - USO DETERMINACION DE ANTICUERPOS - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM Observaciones al item: Observacion al item: HBSAG ELISA 96 DET WIENER MARCA: |  |  |
| 97 | 10,00 | 251 | 09052 | 1488 | UN | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ELISA ANTI HCV - USO DETERMINACION DE ANTICUERPOS - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM Observaciones al item: Observacion al item: HCV ELISA 96 DET WIENER MARCA: |  |  |
| 98 | 10,00 | 251 | 09052 | 0760 | UN | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE HIV TEST ELISA - USO SEROLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM Observaciones al item: Observacion al item: HIV ELISA 96 DET WIENER MARCA: |  |  |
| 99 | 12,00 | 251 | 09052 | 0561 | UN | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE KIT MULTIPLEX PCR - USO MICROBIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. Observaciones al item: Observacion al item: SISTEMA DE PANEL PARA IDENTIFICACION DE AGENTES CAUSANTES DE INFECCIONES RESPIRATORIAS, SEPSIS, INFECCIONES GASTROINTESTINALES Y MENINGITIS POR DIAGNOSTICO MOLECULAR EN SISTEMA CERRADO TIPO FILMARRAY O SIMILAR. PRESENTACION ENVASE POR UNIDAD DE PANEL MARCA: |  |  |
| 100 | 1,00 | 251 | 08988 | 2056 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOMATIZADO - MARCA EQUIPO A DEFINIR - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTITROMBINA - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: OBSERVACION AL ITEM: STA LIA TEST AT. 6X4 ML. Determinación de Antitrombina III. Método Cromogenico. Equipo Automatizado. Código 21046 MARCA: |  |  |
| 101 | 1,00 | 251 | 08988 | 2080 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOMATIZADO - MARCA EQUIPO A DEFINIR - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTIG VON WILLEBRAND - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: OBSERVACION AL ITEM: STA LIA TEST VWF:AG. 4x5 ML. Determinación de la actividad de Factor de Von Willebrand. Equipo Automatizado STA Compact MAX2. MARCA: |  |  |
| 102 | 1,00 | 251 | 08988 | 2080 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOMATIZADO - MARCA EQUIPO A DEFINIR - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTIG VON WILLEBRAND - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: OBSERVACION AL ITEM: STA LIA CALIBRATOR VWF:AG. Presentación 6x1 ML. Equipo Automatizado STA Compact MAX2. Código 21106 MARCA: |  |  |
| 103 | 1,00 | 251 | 08988 | 2239 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO CONTROL LA POSITIVO - PRESENTACION UNIDA Observaciones al item: OBSERVACION AL ITEM: STA LIA CONTROL VWF:AG. Equipo Automatizado STA Compact MAX2. MARCA: |  |  |
| 104 | 2,00 | 251 | 05698 | 0512 | UN | PATRON P/TEST DE DETERMINACION; TIPO HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR Observaciones al item: OBSERVACION AL ITEM: STA LIQUID ANTI Xa 4. 6X4 ML.Determinación cromogenica de Heparinas (HNF y HBPM), Fondaparinux y Rivaroxaban. Equipo Automatizado STA Compact MAX2. MARCA: |  |  |
| 105 | 1,00 | 251 | 08988 | 0038 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO AUTOMATICO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO CONTROL PRECICLOT PLUS I - PRESENTACION 24 X ENVASE X 1ML Observaciones al item: OBSERVACION AL ITEM: STA QUALITY HBPM. 6X2X1 ML. Control para HBPM. Equipo Automatizado STA Compact MAX2 MARCA: |  |  |
| 106 | 1,00 | 251 | 08937 | 0171 | UN | PATRON/ESTANDAR P/CALIBRACION; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO ACL - NOMBRE DEL PRODUCTO PLASMA CALIBRADOR - PRESENTACION 10 X ENVASE X 1ML Observaciones al item: OBSERVACION AL ITEM: STA MULTI HEP CALIBRATOR. 4X5X1 ML. CALIBRADOR PARA LIQUID ANTI Xa (HNF Y HBPM). Equipo Automatizado STA Compact MAX2 MARCA: |  |  |
| 107 | 1,00 | 251 | 08988 | 2291 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO PCR EN TIEMPO REAL - MARCA EQUIPO A DEFINIR - NOMBRE DEL PRODUCTO INFLUENZA A/B - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: LIGHT MIX KIT VIRUS RESPIRATORIO H1N1 , BIOLOGIA MOLECULAR PARA EQUIPO PCR COBAS Z480 CON CONTROLES Y ESTANDAR INTERNO DE CUANTIFICACION - PRESENTACION ENVASE X 96 DET MARCA: |  |  |
| 108 | 1,00 | 251 | 08988 | 2291 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO PCR EN TIEMPO REAL - MARCA EQUIPO A DEFINIR - NOMBRE DEL PRODUCTO INFLUENZA A/B - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: LIGHT MIX KIT VIRUS RESPIRATORIO H3N2, BIOLOGIA MOLECULAR PARA EQUIPO PCR COBAS Z480 CON CONTROLES Y ESTANDAR INTERNO DE CUANTIFICACION - PRESENTACION ENVASE X 96 DET MARCA: |  |  |
| 109 | 1,00 | 251 | 08988 | 2291 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO PCR EN TIEMPO REAL - MARCA EQUIPO A DEFINIR - NOMBRE DEL PRODUCTO INFLUENZA A/B - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: LIGHT MIX KIT VIRUS RESPIRATORIO INFLUENZA A , BIOLOGIA MOLECULAR PARA EQUIPO PCR COBAS Z480 CON CONTROLES Y ESTANDAR INTERNO DE CUANTIFICACION - PRESENTACION ENVASE X 96 DET MARCA: |  |  |
| 110 | 1,00 | 251 | 08988 | 2291 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO PCR EN TIEMPO REAL - MARCA EQUIPO A DEFINIR - NOMBRE DEL PRODUCTO INFLUENZA A/B - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: LIGHT MIX KIT VIRUS RESPIRATORIO INFLUENZA B , BIOLOGIA MOLECULAR PARA EQUIPO PCR COBAS Z480 CON CONTROLES Y ESTANDAR INTERNO DE CUANTIFICACION - PRESENTACION ENVASE X 96 DET MARCA: |  |  |
| 111 | 1,00 | 251 | 08988 | 2188 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO PCR EN TIEMPO REAL - MARCA EQUIPO COBAS - NOMBRE DEL PRODUCTO PARAINFLUENZA/METAPNEUMOVIRUS - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: LIGHT MIX KIT VIRUS RESPIRATORIO PARAINFLUENZA , BIOLOGIA MOLECULAR PARA EQUIPO PCR COBAS Z480 CON CONTROLES Y ESTANDAR INTERNO DE CUANTIFICACION - PRESENTACION ENVASE X 96 DET MARCA: |  |  |
| 112 | 1,00 | 251 | 08988 | 2292 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO PCR EN TIEMPO REAL - MARCA EQUIPO A DEFINIR - NOMBRE DEL PRODUCTO VIRUS SINCICIAL - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: LIGHT MIX KIT VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL RESPIRATORIO , BIOLOGIA MOLECULAR PARA EQUIPO PCR COBAS Z480 CON CONTROLES Y ESTANDAR INTERNO DE CUANTIFICACION - PRESENTACION ENVASE X 96 DET MARCA: |  |  |
| 113 | 1,00 | 251 | 08988 | 2296 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO PCR EN TIEMPO REAL - MARCA EQUIPO A DEFINIR - NOMBRE DEL PRODUCTO RINOVIRUS - PRESENTACION DETERMINACIO Observaciones al item: Observacion al item: LIGHT MIX KIT VIRUS RESPIRATORIO RINOVIRUS, BIOLOGIA MOLECULAR PARA EQUIPO PCR COBAS Z480 CON CONTROLES Y ESTANDAR INTERNO DE CUANTIFICACION - PRESENTACION ENVASE X 96 DET MARCA: |  |  |
| 114 | 12,00 | 251 | 08988 | 1753 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE - MARCA EQUIPO GEM PREMIER - NOMBRE DEL PRODUCTO DET GASES, IONES Y METABOLITOS - PRESENTACION UNIDA Observaciones al item: Observacion al item: EPOC BGEM TEST CARDS - ENV X 50 DET REACTIVOS P/EQUIPO MARCA: |  |  |
| 115 | 2,00 | 251 | 08988 | 1749 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO SOLUCION DE LAVADO - PRESENTACION 5 X ENVASE X 600m Observaciones al item: Observacion al item: PRECLEAN M CON ELECSYS EQUIPAMIENTO Y CONEXIÓN AL LIS MARCA: |  |  |
| 116 | 4,00 | 296 | 09122 | 0005 | UN | REP Y ACC ANALIZ. INMUNOENSAYO; MARCA EQUIPO ROCHE - ELEMENTO CUBETAS DE REACCION Observaciones al item: Observacion al item: ASSAY TIP/CUP ELECSYS EQUIPAMIENTO Y CONEXIÓN AL LIS MARCA: |  |  |
| 117 | 13,00 | 251 | 09052 | 1257 | UN | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SOLUCION PRESERVANTE LISS - USO SUSPENSION GLOBULAR - PRESENTACION ENVASE X 100m Observaciones al item: Observacion al item: DG GEL SOL SOLUCION 2x100 ML GRIFOLS MARCA: |  |  |
| 118 | 13,00 | 251 | 09052 | 1257 | UN | REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SOLUCION PRESERVANTE LISS - USO SUSPENSION GLOBULAR - PRESENTACION ENVASE X 100m Observaciones al item: Observacion al item: DG GEL LISS PRESERVANTE 1x100 ML GRIFOLS MARCA: |  |  |
| 119 | 2,00 | 251 | 08988 | 1287 | UN | REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANALIZADOR - MARCA EQUIPO VIDAS - NOMBRE DEL PRODUCTO DIMERO-D - PRESENTACION ENVASE X 1DETERM Observaciones al item: Observacion al item: PEPTIDO PRO BNP 2 REACTIVO ENVASE 60 DET APROX CALIBRADOR CONTROL CONSUMIBLES Y DESCARTABLES TECNOLOGIA DE ELECCION EQL REACTIVOS LISTOS PARA USAR CON EQUIPAMIENTO Y CONEXIÓN AL LIS MARCA: |  |  |

| TOTAL (En Letras): |
| --- |
| C.U.I.T: | Plazo de Entrega: |
| Garantía: | Forma de Pago: |
| Descuentos: | Plazo de Mantenimiento de Oferta: |
| Aclaraciones: | Nro de Inscripción en Sec.Hac.: |

ANEXO 2 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| DATOS DE LA FIRMA OFERENTE Declaro que los datos consignados en la presente planilla, revisten la categoría de declaración jurada: |
| --- |
| 1. RAZÓN SOCIAL |  |
| 2. DOMICILIO LEGAL | Calle: |  |
|  | Localidad: |  |
|  | Provincia: |  |
| 3. TEL / FAX |  |
| 4. CORREO ELECTRONICO |  |
| 5. HORARIO DE ATENCIÓN |  |
| 6. PERSONAS AUTORIZADAS (1) |  |
| 7. PERSONAS AUTORIZADAS (1) |  |

NOTA:

- Las personas consignadas en (1), están legalmente facultadas a recibir pedidos de la CRE y/o Departamento Cardiología en caso de resultar adjudicatario.

A partir de la comunicación de haber resultado ser adjudicatario, asumo la obligación de comunicar en modo fehaciente (carta documento- telegrama) y dentro de un plazo improrrogable de VEINTICUATRO (24) horas sobre cualquier modificación a los datos mencionados precedentemente.

ANEXO 3 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| DECLARACIONES JURADAS |
| --- |
| Razon Social |  |
| CUIT |  |

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del Artículo 27 del Decreto Delegado Nº 1023/2001 y sus modificaciones y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del Artículo 28 del citado cuerpo legal

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el Articulo 68 del Decreto 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO.

DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (Artículo 13, Inciso h, Apartado 3 del Decreto Nº 1030/16)

El que suscribe, con poder suficiente para este Acto, declaro bajo juramento que acredita el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como Oferta Nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.

DECLARACION JURADA (Artículo 13, Inciso h, Apartado 4 de la Disposición ONC Nº 63-E/2016)

El que suscribe, con poder suficiente para este Acto, declaro bajo juramento que de resultar adjudicatario me obligo a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

| Firma |  |
| --- | --- |
| Aclaracion |  |
| Lugar y fecha |  |

ANEXO 4 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES – DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  |  |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Firma					 Aclaración				 Fecha y lugar

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona física

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Firma					 Aclaración				 Fecha y lugar

ANEXO 5 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ESPECIFICACION TÉCNICA Nº 05/2018

- ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO PARA EL LABORATORIO BIOLOGIA MOLECULAR, HEMATOLOGIA, COAGULACION Y GUARDIA DEL H GRL 601 - HMC

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS DE LABORATORIO:

| Nº ORDEN | DESCRIPCION | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA |
| --- | --- | --- |
| 1 | 251 - 8988 / 1658 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTI CROMOGRANINA - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: ANTI- CHROMOGRANIN A (LK2H10) PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item... |
| 2 | 251 - 9017 / 712 - ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTIHUMANO DESMINA - ESTADO SOLUCION - MARCADO CON SIN MARCAR - ORIGEN RATON - PRESENTACION ENVASE X 2mL - TIPO MONOCLONA Observacion al item: ANTICUERPOS ANTI- DESMIN (DE-R-11) PAB PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item... |
| 3 | 251 - 8988 / 1635 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTIC PRIM RECEPTOR ESTROGENO - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: ANTICUERPOS P/LABORATORIO; ANTI ER (SP1) PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item... |
| 4 | 251 - 9017 / 195 - ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTI-CITOKERATINA - ESTADO SOLUCION - MARCADO CON SIN MARCAR - ORIGEN HUMANO - PRESENTACION ENVASE X 1mL - TIPO MONOCLONA Observacion al item: ANTI KERATIN (34E12) MOUSE MONO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item... |
| 5 | 251 - 9017 / 276 - ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTI-KI67 - ESTADO SOLIDO - MARCADO CON SIN MARCAR - ORIGEN CONEJO - PRESENTACION ENVASE X 0,5ML - TIPO POLICLONAL Observacion al item: ANTICUERPOS ANTI KI67 (30-9) RABBIT MONO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item... |
| 6 | 251 - 9017 / 886 - ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTI P53 - ESTADO SOLUCION - MARCADO CON SIN MARCAR - ORIGEN RATON - PRESENTACION ENVASE X 1mL - TIPO MONOCLONA Observacion al item: ANTIC ANTI P53 (DO-7) PRIMARY ANTIBODY PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item... |
| 7 | 251 - 8988 / 2222 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO RECEPTOR DE PROGESTERONA - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: ANTICUERPOS P/LABORATORIO;ANTI- PR (1E2) PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item... |
| 8 | 251 - 8988 / 2174 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO PROSTATE SPECIFIC ANTIG. (PSA) - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: ANTI- PSA (POLYCLONAL) PRIMARI ANTIBODY PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item... |
| 9 | 251 - 9017 / 118 - ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTI-S-100 - ESTADO SOLUCION - MARCADO CON SIN MARCAR - ORIGEN HUMANO - PRESENTACION ENVASE X 1mL - TIPO MONOCLONA Observacion al item: ANTICUERPOS ANTI- S100 (POLYCLONAL) PAB PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item... |
| 10 | 251 - 9017 / 645 - ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTI SINAPTIFISINA - ESTADO LIQUIDO - MARCADO CON SIN MARCAR - ORIGEN RATON - PRESENTACION ENVASE X 1mL - TIPO MONOCLONA Observacion al item: ANTI SYNAPTOPHYSIN (SP11) RABBIT PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item... |
| 11 | 251 - 8988 / 1666 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTI TTF-1 - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: ANTI THYROID TRANSCIPTOR FACTOR PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item... |
| 12 | 251 - 9017 / 107 - ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTI-CD15 - ESTADO SOLUCION - MARCADO CON SIN MARCAR - ORIGEN HUMANO - PRESENTACION ENVASE X 1mL - TIPO MONOCLONA Observacion al item: ANTI-CD15 (MMA) PAB, IVD PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item... |
| 13 | 251 - 9017 / 121 - ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTI-CITOKERATINA PAN - ESTADO SOLUCION - MARCADO CON SIN MARCAR - ORIGEN HUMANO - PRESENTACION ENVASE X 1mL - TIPO MONOCLONA Observacion al item: ANTI-KERATIN, PAN (AE1/AE37PCK26) PAB PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item... |
| 14 | 251 - 9017 / 114 - ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTI-CD117 - ESTADO SOLUCION - MARCADO CON SIN MARCAR - ORIGEN HUMANO - PRESENTACION ENVASE X 1mL - TIPO MONOCLONA Observacion al item: ASSY, KIT PACK, PATHWAY C-KIT CD117 PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item... |
| 15 | 251 - 8988 / 1645 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTI BCL-2 - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: BCL-2 (124) MAB PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item... |
| 16 | 251 - 8988 / 2138 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO CALLRETININA - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: CALRETININ (SP65) PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item... |
| 17 | 251 - 9017 / 685 - ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTI-CDX-2 - ESTADO SOLUCION - MARCADO CON SIN MARCAR - ORIGEN RATON - PRESENTACION ENVASE X 1mL - TIPO MONOCLONA Observacion al item: CD X 2 (CD X 2-88) PAB, CELL MARQUE PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item... |
| 18 | 251 - 8988 / 2134 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO CITOKERATINA 20 - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: CYTOKERATIN 20 RABBIT MONOCLONAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item... |
| 19 | 251 - 8988 / 1659 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTI CITOKERATINA 5/6 - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: CYTOKERATIN 5/6 (D5/16B4) PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item... |
| 20 | 251 - 8988 / 1662 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO CITOKERATINA 7 - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: CYTOKERATIN 7 RABBIT MONOCLONAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item... |
| 21 | 251 - 8988 / 1501 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZ. P/INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO BIOAR-BOND - NOMBRE DEL PRODUCTO DETERMINACION ANTICUERPOS - PRESENTACION ENVASE X 2000DETERM Observacion al item: KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS. VARIEDAD/ES.PARA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS.CARACTERÍSTICA/S. PARA INMUNOHISTOQUIMICACON BOTELLAS DE FLUÍDOS DE DESPARAFINIZACIÓN PRETRATAMIENTOS DE ANTÍGEN | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item... |
| 22 | 251 - 8988 / 2226 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO MAMMAGLOBINA - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: MAMMAGLOBIN, CELL MARQUE PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 23 | 251 - 8988 / 2172 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO MART-1 / MELAN A - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: MART-1/ MELAN A (A103) PRIMARY PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 24 | 251 - 9017 / 798 - ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE NAPSINA A - ESTADO SOLUCION - MARCADO CON SIN MARCAR - ORIGEN RATON - PRESENTACION ENVASE X 50DETERM. - TIPO POLICLONA Observacion al item: NAPSIN A (POLYCLONAL) PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 25 | 251 - 8988 / 1634 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTIC PRIMARIO HER/2 - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: PATHWAY ANTI HER 2/NEU (4B5) RABBIT MONO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 26 | 251 - 8988 / 2224 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO E-CADERINA - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: VENTANA E- CADHERIN (36) MOUSE MONOCLONAL PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 27 | 251 - 8988 / 1664 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTI P63 - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: VENTANA P63 (4A4) PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 28 | 251 - 8988 / 1667 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTI VIMENTINA - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: VIMENTIN ANTIBODY PARA EQUIPO AUTOMATIZADO - ENVASE 50 DET KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 29 | 251 - 8988 / 1651 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTI CD 30 - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: ANTI-CD30 (Ber-H2) MOUSE MONO KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 30 | 251 - 8988 / 2217 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO MLH-1 - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: MLH-1 (M1) PAB KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 31 | 251 - 8988 / 2218 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO MSH 2 - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: CELL MARQUE, MSH-2 KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 32 | 251 - 8988 / 2219 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOHISTOQUIMICA - MARCA EQUIPO VENTANA - NOMBRE DEL PRODUCTO MSH 6 - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: CONFIRM ANTI-MSH6 (44) MOUSE MONO KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 33 | 251 - 9017 / 666 - ANTICUERPOS P/LABORATORIO; NOMBRE ANTI-PMS2 Observacion al item: PMS2 (EPR3947) KIT LISTO PARA USAR EN DISPOSITIVO P/EQUIPO BENCHMARK - VENTANA | Reactivo para procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC. Kit en adaptador listo para usar por 50 determinaciones. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 34 | 251 - 9052 / 1074 - REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE DET ANTIGENOS HLA CLASE I Y II - USO BIOLOGIA MOLECULAR - PRESENTACION ENVASE X 72DETERM Observacion al item: HLA B 27 REACTIVO TECNOLOGIA BIOLOGIA MOLECULAR P/EQUIPO COBAS Z 480 | Equipo de PCR en tiempo real, que usa colorantes intercalantes, sondas de hibridación e hidrólisis kits IVD para oncología: Braf, Kras y EGFR |
| 35 | 251 - 8988 / 335 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZADOR DE GASES - MARCA EQUIPO ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO DET. DE GLUCOSA Y LACTATO - PRESENTACION DETERMINACION Observacion al item: CASSETTE GLUCOSA LACTATO UREA OMNI S 1 UN ROCHE | Insumo para autoanalizador de gases en sangre y electrolitos – ROCHE. . Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 36 | 251 - 8988 / 323 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE - MARCA EQUIPO ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO SOLUCION DE LAVADO - PRESENTACION ENVASE X 1850m Observacion al item: S1 RINSE SOLUTION OMNI S TIPO ROCHE O SIMILAR | Insumo para autoanalizador de gases en sangre y electrolitos – ROCHE. . Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 37 | 251 - 8988 / 323 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE - MARCA EQUIPO ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO SOLUCION DE LAVADO - PRESENTACION ENVASE X 1850m Observacion al item: S2 FLUID PACK OMNI S TIPO ROCHE O SIMILAR | Insumo para autoanalizador de gases en sangre y electrolitos – ROCHE. . Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 38 | 251 - 8988 / 323 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE - MARCA EQUIPO ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO SOLUCION DE LAVADO - PRESENTACION ENVASE X 1850m Observacion al item: S3 FLUID PACK A OMNI S TIPO ROCHE O SIMILAR | Insumo para autoanalizador de gases en sangre y electrolitos – ROCHE. . Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 39 | 251 - 8988 / 1731 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO PCR EN TIEMPO REAL - MARCA EQUIPO COBAS TAQMAN - NOMBRE DEL PRODUCTO HBV - PRESENTACION ENVASE X 48DETERM Observacion al item: HBV REACTIVO IVD PARA CUANTIFICAR RNA EN SUERO O PLASMA ENV 48 DET PARA EQUIPO PCR REAL TIME COBAS TAQMAN 48 CON CONTROLES Y ESTANDAR INTERNO DE CUANTIFICACION | Reactivo para autoanalizador PCR Real Time Cobas Taqman – ROCHE. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 40 | 251 - 8988 / 1729 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO PCR EN TIEMPO REAL - MARCA EQUIPO COBAS TAQMAN - NOMBRE DEL PRODUCTO HCV - PRESENTACION ENVASE X 48DETERM Observacion al item: HCV REACTIVO IVD PARA CUANTIFICAR RNA EN SUERO O PLASMA ENV 48 DET PARA EQUIPO PCR REAL TIME COBAS TAQMAN 48 CON CONTROLES Y ESTANDAR INTERNO DE CUANTIFICACION | Reactivo para autoanalizador PCR Real Time Cobas Taqman – ROCHE. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 41 | 251 - 8988 / 1730 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO PCR EN TIEMPO REAL - MARCA EQUIPO COBAS TAQMAN - NOMBRE DEL PRODUCTO HIV - PRESENTACION ENVASE X 48DETERM Observacion al item: HIV-1 REACTIVO IVD PARA CUANTIFICAR RNA EN SUERO O PLASMA ENV 48 DET PARA EQUIPO PCR REAL TIME COBAS TAQMAN 48 CON CONTROLES Y ESTANDAR INTERNO DE CUANTIFICACION | Reactivo para autoanalizador PCR Real Time Cobas Taqman – ROCHE. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 42 | 295 - 5410 / 6 - CUBETAS DE REACCION; MATERIAL PLASTICO - CELDAS 1 - USO AUTOANALIZADO Observacion al item: HEMOGLOBINA CUBETAS PARA HEMOGLOBINOMETRO DIASPECT ENVASE 500 UNID | Insumo para autoanalizador de hemoglobina para muestras de Hemoterapia. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 43 | 251 - 8988 / 630 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZADOR DE IONES - MARCA EQUIPO DIESTRO - NOMBRE DEL PRODUCTO SOLUCIONES NA, KCL, CAL - PRESENTACION PACK DE SOLUCIONE Observacion al item: PACK NA K CL CA LI DIESTRO ENVASE 600 DETERMINACIONES | Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 44 | 257 - 7959 / 98 - KIT DE DIAGNOSTICO; USO D. ANTIGENO NS1 DENGUE - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM Observacion al item: LIGHT MIX KIT DENGUE VIRUS, BIOLOGIA MOLECULAR PARA EQUIPO PCR COBAS Z480 CON CONTROLES Y ESTANDAR INTERNO DE CUANTIFICACION - PRESENTACION ENVASE X 96 DET | Equipo de PCR en tiempo real, que usa colorantes intercalantes, sondas de hibridación e hidrólisis kits IVD para oncología: Braf, Kras y EGFR |
| 45 | 299 - 3646 / 16 - INSUMOS P/CONTADOR HEMATOL; TIPO LISANTE - USO CELL DYN RUB Observacion al item: DILUYENTE SHEAT RUBY 20 LT TIPO ABBOTT O SIMILAR | Reactivo para autoanalizador hematológico – óptica diferencial de 5 parametros – RUBY. . Lo especificado en las observaciones al Item.. |
| 46 | 299 - 3646 / 16 - INSUMOS P/CONTADOR HEMATOL; TIPO LISANTE - USO CELL DYN RUB Observacion al item: HEMOGLOBIN NOC LYSE RUBY - ABBOT UNIDAD | Reactivo para autoanalizador hematológico – óptica diferencial de 5 parametros – RUBY. . Lo especificado en las observaciones al Item.. |
| 47 | 299 - 3646 / 28 - INSUMOS P/CONTADOR HEMATOL; TIPO LISANTE PARA GLOBULOS BLANCOS - USO RUBY - ABBO Observacion al item: WBC LYSE RUBY 4 LT ABBOTT O SIMILAR | Reactivo para autoanalizador hematológico – óptica diferencial de 5 parametros – RUBY. . Lo especificado en las observaciones al Item.. |
| 48 | 251 - 8988 / 1221 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO CONTADOR HEMATOLOGICO - MARCA EQUIPO CELL DYN - NOMBRE DEL PRODUCTO RETICULOCITOS - PRESENTACION ENVASE X 100U Observacion al item: RETICULOCYTE REAGENT 100X3,7 ML- P/CONTADOR HEMATOLOGICO-USO CELL DYN RUBY-ABBOT | Reactivo para autoanalizador hematológico – óptica diferencial de 5 parametros – RUBY. . Lo especificado en las observaciones al Item.. |
| 49 | 251 - 8988 / 1859 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO APTT - PRESENTACION ENVASE X 1200DETERM Observacion al item: STA APTT 1200 DET P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 50 | 251 - 8988 / 44 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO AUTOMATICO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO SOL. CLORURO DE CA 0,025 MOLAR - PRESENTACION 12 X ENVASE X 15ML Observacion al item: STA CACL2 0,025M 12X15ML.P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 51 | 251 - 8988 / 1860 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO CUBETAS - PRESENTACION 6 X ENVASE X 1000U Observacion al item: STA CUVETTES 6X1000 UN P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 52 | 251 - 8988 / 1877 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO SOLUCION DETERGENTE - PRESENTACION 24 X ENVASE X 15m Observacion al item: STA DESORB U 24X15ML P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 53 | 251 - 8988 / 1872 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO BUFFER DILUYENTE - PRESENTACION 12 X ENVASE X 15m Observacion al item: STA DILUENT BUFER 12X15ML P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 54 | 251 - 8988 / 1861 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO FACTOR II - PRESENTACION ENVASE X 120DETERM Observacion al item: STA FACTOR II 120 DETERMINACIONES (6X 1ML) P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 55 | 251 - 8988 / 1862 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO FACTOR V - PRESENTACION ENVASE X 120DETERM Observacion al item: STA FACTOR V 120 DETERMINACIONES TIPO ROCHE O SIMILAR. MARCA ADJUDICADA: COATRON | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 56 | 251 - 8988 / 1863 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO FACTOR VII - PRESENTACION ENVASE X 120DETERM Observacion al item: STA FACTOR VII 120 DETERMINACIONES (6X 1ML) P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 57 | 251 - 8988 / 1864 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO FACTOR VIII - PRESENTACION ENVASE X 120DETERM Observacion al item: STA FACTOR VIII 120 DETERMINACIONES (6X 1ML) P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 58 | 251 - 8988 / 1865 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO FACTOR IX - PRESENTACION ENVASE X 120DETERM Observacion al item: STA FACTOR IX 120 DETERMINACIONES (6X 1ML) P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 59 | 251 - 8988 / 1866 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO FACTOR X - PRESENTACION ENVASE X 120DETERM Observacion al item: STA FACTOR X 120 DETERMINACIONES (6X 1ML) P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 60 | 251 - 8988 / 1869 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO FIBRINOGENO - PRESENTACION 12 X ENVASE X 5m Observacion al item: STA FIBRINOGENO 12X5ML. P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 61 | 251 - 8988 / 1117 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO COATRON A4 - NOMBRE DEL PRODUCTO TROMBINA - PRESENTACION 10 X ENVASE X 1m Observacion al item: STA THROMBINE 12X10ML. P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 62 | 251 - 8988 / 1391 - REACTIVOS P/EQUIPO; NOMBRE DEL PRODUCTO DET. DE LAC CONFIRM Observacion al item: LA POSITIVE CONTROL 0020012500 MARCA IL O SIMILAR | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 63 | 251 - 8988 / 1391 - REACTIVOS P/EQUIPO; NOMBRE DEL PRODUCTO DET. DE LAC CONFIRM Observacion al item: LAC CONFIRM 0020008200 MARCA IL O SIMILAR | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 64 | 251 - 8988 / 1392 - REACTIVOS P/EQUIPO; NOMBRE DEL PRODUCTO DET. DE LAC SCREEN Observacion al item: LAC SCREEN 0020008000 MARCA IL O SIMILAR | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 65 | 251 - 8988 / 1391 - REACTIVOS P/EQUIPO; NOMBRE DEL PRODUCTO DET. DE LAC CONFIRM Observacion al item: LA NEGATIVE CONTROL 0020012600 REACTIVO ANTICOAGULANTE LUPICO MARCA IL O SIMILAR | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 66 | 251 - 8988 / 1390 - REACTIVOS P/EQUIPO; NOMBRE DEL PRODUCTO DET. DE SILICA CLOTTING TIME Observacion al item: SILICA CLOTTING TIME 002004800 (200) MARCA ADJUDICADA: IL | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 67 | 251 - 8988 / 1873 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO CONTROL N+P - PRESENTACION 12 X ENVASE X 1m Observacion al item: SYSTEM CONTROL N+P (N: 12X1ML; P: 12X1ML) P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 68 | 251 - 8988 / 39 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO AUTOMATICO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO CALIBRADOR UNICALIBRADOR - PRESENTACION 6 X ENVASE X 1ML Observacion al item: STA UNICALIBRADOR( 6X1ML) 120 DET P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 69 | 251 - 8988 / 49 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO AUTOMATICO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO DILUYENTE REGULADOR DE PH - PRESENTACION 12 X ENVASE X 15ML Observacion al item: STA WASHING SOLUTION 6X2000ML P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 70 | 251 - 9052 / 1530 - REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE STA NEOPLASTIN PLUS - USO HEMOSTASIA - PRESENTACION ENVASE X 1200DETERM Observacion al item: STA NEOPLASTIN CI PLUS 10 (1200 DETERMINACIONES) P/EQUIPO STA COMPACT TIPO STAGO COATRON O SIMILAR | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 71 | 251 - 8988 / 1618 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZADOR DE ORINA - MARCA EQUIPO ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO TIRAS REACTIVAS - PRESENTACION ENVASE X 400U Observacion al item: URISYS 2400 CASSETTE 400 UNID TIPO ROCHE O SIMILAR | Reactivo para autoanalizador de determinaciones en orina – URISYS |
| 72 | 251 - 8988 / 1618 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZADOR DE ORINA - MARCA EQUIPO ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO TIRAS REACTIVAS - PRESENTACION ENVASE X 400U Observacion al item: URISYS 2400 CALIBRADOR TUBO DE TIRAS REACTIVAS TIPO ROCHE O SIMILAR | Reactivo para autoanalizador de determinaciones en orina – URISYS |
| 73 | 251 - 8988 / 862 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOANALIZADOR - MARCA EQUIPO VIDAS - NOMBRE DEL PRODUCTO HBC IGM II - PRESENTACION ENVASE X 30DETERM Observacion al item: CORE ANTI HBC IGM VIDAS 30 DET TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR P/EQUIPO VIDAS | Reactivo para autoanalizador de inmunoanálisis presentación 30 determinaciones. VIDAS. |
| 74 | 251 - 8988 / 1287 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANALIZADOR - MARCA EQUIPO VIDAS - NOMBRE DEL PRODUCTO DIMERO-D - PRESENTACION ENVASE X 1DETERM Observacion al item: D DIMER ULTRA TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR P/EQUIPO VIDAS ENV X 60 DET | Reactivo para autoanalizador de inmunoanálisis presentación 60 determinaciones. VIDAS. |
| 75 | 251 - 8988 / 2233 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOANALIZADOR - MARCA EQUIPO VIDAS - NOMBRE DEL PRODUCTO AC. IGG ANTI AG. VCA VIRUS EBV - PRESENTACION ENVASE X 30DETERM Observacion al item: EBV VCA IGG 30 DET TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR P/EQUIPO VIDAS | Reactivo para autoanalizador de inmunoanálisis presentación 30 determinaciones. VIDAS. |
| 76 | 251 - 8988 / 2234 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOANALIZADOR - MARCA EQUIPO VIDAS - NOMBRE DEL PRODUCTO AC. IGM ANTI AG. VCA VIRUS EBV - PRESENTACION ENVASE X 30DETERM Observacion al item: EBV VCA IGM 30 DET TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR P/EQUIPO VIDAS | Reactivo para autoanalizador de inmunoanálisis presentación 30 determinaciones. VIDAS. |
| 77 | 251 - 8988 / 857 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOANALIZADOR - MARCA EQUIPO VIDAS - NOMBRE DEL PRODUCTO HBE/ANTI HBE - PRESENTACION ENVASE X 30DETERM Observacion al item: HBE ANTI HBE VIDAS 30 DET TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR P/EQUIPO VIDAS | Reactivo para autoanalizador de inmunoanálisis presentación 30 determinaciones. VIDAS. |
| 78 | 251 - 8988 / 342 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO SISTEMA ELISA - MARCA EQUIPO BIO-MERIEUX - NOMBRE DEL PRODUCTO DETERMINACION PROCALCITONINA - PRESENTACION ENVASE X 60DETERM Observacion al item: PROCALCITONINA BRAHMS 60 DET TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR P/EQUIPO VIDAS | Reactivo para autoanalizador de inmunoanálisis presentación 60 determinaciones. VIDAS. |
| 79 | 251 - 8988 / 1748 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOANALIZADOR - MARCA EQUIPO VIDAS - NOMBRE DEL PRODUCTO CONTROL DE CALIDAD - PRESENTACION ENVASE X 60DETERM Observacion al item: QUALITY CONTROL VIDAS 60 DET TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR P/EQUIPO VIDAS | Reactivo para autoanalizador de inmunoanálisis presentación 60 determinaciones. VIDAS. |
| 80 | 251 - 8988 / 867 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOANALIZADOR - MARCA EQUIPO VIDAS - NOMBRE DEL PRODUCTO RUBEOLA IGG II - PRESENTACION ENVASE X 60DETERM Observacion al item: RUBEOLA IGG VIDAS 60 DET TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR P/EQUIPO VIDAS | Reactivo para autoanalizador de inmunoanálisis presentación 60 determinaciones. VIDAS. |
| 81 | 251 - 8988 / 866 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOANALIZADOR - MARCA EQUIPO VIDAS - NOMBRE DEL PRODUCTO RUBEOLA IGM - PRESENTACION ENVASE X 30DETERM Observacion al item: RUBEOLA IGM VIDAS 30 DET TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR P/EQUIPO VIDAS | Reactivo para autoanalizador de inmunoanálisis presentación 30 determinaciones. VIDAS. |
| 82 | 251 - 8988 / 864 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOANALIZADOR - MARCA EQUIPO VIDAS - NOMBRE DEL PRODUCTO TOXO IGM - PRESENTACION ENVASE X 60DETERM Observacion al item: TOXO IGM VIDAS 60 DET TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR P/EQUIPO VIDAS | Reactivo para autoanalizador de inmunoanálisis presentación 60 determinaciones. VIDAS. |
| 83 | 251 - 8988 / 693 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO INMUNOENZIMATICO - MARCA EQUIPO BIO-MERIEUX - NOMBRE DEL PRODUCTO TROPONINA I ULTRA - PRESENTACION ENVASE X 60DETERM Observacion al item: TROPONINA I ULTRA TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR ENV X 60 DET P/EQUIPO VIDAS | Reactivo para autoanalizador de inmunoanálisis presentación 60 determinaciones. VIDAS. |
| 84 | 251 - 8988 / 1266 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANALIZADOR - MARCA EQUIPO VITEK - NOMBRE DEL PRODUCTO IDENT. Y SENSIB. P/ANTIMICROB. - PRESENTACION ENVASE X 20U Observacion al item: TARJETAS VYTEK II P/IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA 20 UNID TIPO BIOMERIEUX O SIMILAR P/EQUIPO VYTEK | Reactivo para autoanalizador de muestras microbiológicas. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 85 | 257 - 7959 / 53 - KIT DE DIAGNOSTICO; USO RABBIT RHD - PRESENTACION ENVASE X 2 PLACA Observacion al item: ABO DIRECTA E INVERSA FENOTIPO RhD+KELL+CONTROL MICROPLACA 857 DET REDIAR | Reactivo para autoanalizador Inmunohematologico de microplacas para muestras de Hemoterapia. Lo especificado en las observaciones al Item.. |
| 86 | 251 - 9052 / 815 - REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE CONTROL DE COOMBS - USO HEMOTERAPIA - PRESENTACION ENVASE X 10m Observacion al item: CONTROL DE COOMBS IGG 10 ML DIAMED | Reactivo para autoanalizador Inmunohematologico de microplacas para muestras de Hemoterapia. Lo especificado en las observaciones al Item.. |
| 87 | 251 - 8988 / 1449 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO MICROTUBOS C/GEL - MARCA EQUIPO GRIFOLS - NOMBRE DEL PRODUCTO TARJETAS NEONATALES - PRESENTACION ENVASE X 48U Observacion al item: DG GEL CARDS NEWBORN X 48 DET | Reactivo para autoanalizador Inmunohematologico de microplacas para muestras de Hemoterapia. Lo especificado en las observaciones al Item.. |
| 88 | 251 - 8988 / 1446 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO MICROTUBOS C/GEL - MARCA EQUIPO GRIFOLS - NOMBRE DEL PRODUCTO TARJETAS LISS COOMBS - PRESENTACION ENVASE X 48U Observacion al item: DG GEL COOMBS GEL CARS AHG 2X25 ENV 50 DETERMINACIONES GRIFOLS | Reactivo para autoanalizador Inmunohematologico de microplacas para muestras de Hemoterapia. Lo especificado en las observaciones al Item.. |
| 89 | 251 - 8988 / 1447 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO MICROTUBOS C/GEL - MARCA EQUIPO GRIFOLS - NOMBRE DEL PRODUCTO TARJETAS NEUTRAS - PRESENTACION ENVASE X 48U Observacion al item: DG GEL DC SCAN ENVASE 1x12 TARJETAS GRIFOLS | Reactivo para autoanalizador Inmunohematologico de microplacas para muestras de Hemoterapia. Lo especificado en las observaciones al Item.. |
| 90 | 251 - 8988 / 1450 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO MICROTUBOS C/GEL - MARCA EQUIPO GRIFOLS - NOMBRE DEL PRODUCTO TARJETAS GENOTIPO RH - PRESENTACION ENVASE X 48U Observacion al item: DG GEL RH | Reactivo para autoanalizador Inmunohematologico de microplacas para muestras de Hemoterapia. Lo especificado en las observaciones al Item.. |
| 91 | 251 - 9052 / 1068 - REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SOL P/CONGELAR GLOBULOS ROJOS - USO LABORATORIO - PRESENTACION ENVASE X 100m Observacion al item: IDENTISERA DIANA GLOBULOS 16x5 ML GRIFOLS | Reactivo para autoanalizador Inmunohematologico de microplacas para muestras de Hemoterapia. Lo especificado en las observaciones al Item.. |
| 92 | 251 - 8988 / 1022 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANALIZADOR - MARCA EQUIPO GENERICO - NOMBRE DEL PRODUCTO PLASMA DE REFERENCIA - PRESENTACION ENVASE X 1m Observacion al item: PANOS SCREEN II 10 ML INMUNOCOR GAMMA | Reactivo para autoanalizador Inmunohematologico de microplacas para muestras de Hemoterapia. Lo especificado en las observaciones al Item.. |
| 93 | 251 - 8988 / 1022 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANALIZADOR - MARCA EQUIPO GENERICO - NOMBRE DEL PRODUCTO PLASMA DE REFERENCIA - PRESENTACION ENVASE X 1m Observacion al item: REFERENCE CELL A1B 2X10 ML INMUNOCOR GAMMA | Reactivo para autoanalizador Inmunohematologico de microplacas para muestras de Hemoterapia. Lo especificado en las observaciones al Item.. |
| 94 | 251 - 8988 / 1453 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO MICROTUBOS C/GEL - MARCA EQUIPO GRIFOLS - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTIC IRREG 2 TUBOS AL 0.8% - PRESENTACION ENVASE X 10m Observacion al item: SERASCAN DIANA I-II GLOBULOS DAI 2x10 ML GRIFOLS | Reactivo para autoanalizador Inmunohematologico de microplacas para muestras de Hemoterapia. Lo especificado en las observaciones al Item.. |
| 95 | 251 - 9052 / 738 - REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ANTICORE TOTAL - USO DETERMINACION HEPATITIS B - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM Observacion al item: CORE HBC AC WIENER ENV X 96 DET | Reactivo para lavador automático Wiener. Lo especificado en las observaciones al Item.. |
| 96 | 251 - 9052 / 1487 - REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ELISA ANTI HBSAG - USO DETERMINACION DE ANTICUERPOS - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM Observacion al item: HBSAG ELISA 96 DET WIENER | Reactivo para lavador automático Wiener. Lo especificado en las observaciones al Item.. |
| 97 | 251 - 9052 / 1488 - REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE ELISA ANTI HCV - USO DETERMINACION DE ANTICUERPOS - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM Observacion al item: HCV ELISA 96 DET WIENER | Reactivo para lavador automático Wiener. Lo especificado en las observaciones al Item.. |
| 98 | 251 - 9052 / 760 - REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE HIV TEST ELISA - USO SEROLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 96DETERM Observacion al item: HIV ELISA 96 DET WIENER | Reactivo para lavador automático Wiener. Lo especificado en las observaciones al Item.. |
| 99 | 251 - 9052 / 561 - REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE KIT MULTIPLEX PCR - USO MICROBIOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 100DETERM. Observacion al item: SISTEMA DE PANEL PARA IDENTIFICACION DE AGENTES CAUSANTES DE INFECCIONES RESPIRATORIAS, SEPSIS, INFECCIONES GASTROINTESTINALES Y MENINGITIS POR DIAGNOSTICO MOLECULAR EN SISTEMA CERRADO TIPO FILMARRAY O SIMILAR. PRESENTACION ENVASE PO | Reactivos / Paneles multiagente en sistema cerrado de muestra directa por Biología Molecular. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 100 | 251 - 8988 / 2056 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOMATIZADO - MARCA EQUIPO A DEFINIR - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTITROMBINA - PRESENTACION DETERMINACIO OBSERVACION AL ITEM: STA LIA TEST AT. 6X4 ML. Determinación de Antitrombina III. Método Cromogenico. Equipo Automatizado. Código 21046 | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 101 | 251 - 8988 / 2080 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOMATIZADO - MARCA EQUIPO A DEFINIR - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTIG VON WILLEBRAND - PRESENTACION DETERMINACIO OBSERVACION AL ITEM: STA LIA TEST VWF:AG. 4x5 ML. Determinación de la actividad de Factor de Von Willebrand. Equipo Automatizado STA Compact MAX2. | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 102 | 251 - 8988 / 2080 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOMATIZADO - MARCA EQUIPO A DEFINIR - NOMBRE DEL PRODUCTO ANTIG VON WILLEBRAND - PRESENTACION DETERMINACIO OBSERVACION AL ITEM: STA LIA CALIBRATOR VWF:AG. Presentación 6x1 ML. Equipo Automatizado STA Compact MAX2. Código 21106 | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 103 | 251 - 8988 / 2239 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO CONTROL LA POSITIVO - PRESENTACION UNIDA OBSERVACION AL ITEM: STA LIA CONTROL VWF:AG. Equipo Automatizado STA Compact MAX2. | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 104 | 251 - 5698 / 512 - PATRON P/TEST DE DETERMINACION; TIPO HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR OBSERVACION AL ITEM: STA LIQUID ANTI Xa 4. 6X4 ML.Determinación cromogenica de Heparinas (HNF y HBPM), Fondaparinux y Rivaroxaban. Equipo Automatizado STA Compact MAX2. | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 105 | 251 - 8988 / 38 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO COAGULOMETRO AUTOMATICO - MARCA EQUIPO STAGO - NOMBRE DEL PRODUCTO CONTROL PRECICLOT PLUS I - PRESENTACION 24 X ENVASE X 1ML OBSERVACION AL ITEM: STA QUALITY HBPM. 6X2X1 ML. Control para HBPM. Equipo Automatizado STA Compact MAX2 | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 106 | 251 - 8937 / 171 - PATRON/ESTANDAR P/CALIBRACION; EQUIPO COAGULOMETRO - MARCA EQUIPO ACL - NOMBRE DEL PRODUCTO PLASMA CALIBRADOR - PRESENTACION 10 X ENVASE X 1ML OBSERVACION AL ITEM: STA MULTI HEP CALIBRATOR. 4X5X1 ML. CALIBRADOR PARA LIQUID ANTI Xa (HNF Y HBPM). Equipo Automatizado STA Compact MAX2 | Insumo para autoanalizador de hemostasia, tecnología mecánica. ISI menor a 1.3 – ST STAGO. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 107 | 251 - 8988 / 2291 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO PCR EN TIEMPO REAL - MARCA EQUIPO A DEFINIR - NOMBRE DEL PRODUCTO INFLUENZA A/B - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: LIGHT MIX KIT VIRUS RESPIRATORIO H1N1 , BIOLOGIA MOLECULAR PARA EQUIPO PCR COBAS Z480 CON CONTROLES Y ESTANDAR INTERNO DE CUANTIFICACION - PRESENTACION ENVASE X 96 DET | Equipo de PCR en tiempo real, que usa colorantes intercalantes, sondas de hibridación e hidrólisis kits IVD para oncología: Braf, Kras y EGFR |
| 108 | 251 - 8988 / 2291 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO PCR EN TIEMPO REAL - MARCA EQUIPO A DEFINIR - NOMBRE DEL PRODUCTO INFLUENZA A/B - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: LIGHT MIX KIT VIRUS RESPIRATORIO H3N2, BIOLOGIA MOLECULAR PARA EQUIPO PCR COBAS Z480 CON CONTROLES Y ESTANDAR INTERNO DE CUANTIFICACION - PRESENTACION ENVASE X 96 DET | Equipo de PCR en tiempo real, que usa colorantes intercalantes, sondas de hibridación e hidrólisis kits IVD para oncología: Braf, Kras y EGFR.. |
| 109 | 251 - 8988 / 2291 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO PCR EN TIEMPO REAL - MARCA EQUIPO A DEFINIR - NOMBRE DEL PRODUCTO INFLUENZA A/B - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: LIGHT MIX KIT VIRUS RESPIRATORIO INFLUENZA A , BIOLOGIA MOLECULAR PARA EQUIPO PCR COBAS Z480 CON CONTROLES Y ESTANDAR INTERNO DE CUANTIFICACION - PRESENTACION ENVASE X 96 DET | Equipo de PCR en tiempo real, que usa colorantes intercalantes, sondas de hibridación e hidrólisis kits IVD para oncología: Braf, Kras y EGFR |
| 110 | 251 - 8988 / 2291 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO PCR EN TIEMPO REAL - MARCA EQUIPO A DEFINIR - NOMBRE DEL PRODUCTO INFLUENZA A/B - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: LIGHT MIX KIT VIRUS RESPIRATORIO INFLUENZA B , BIOLOGIA MOLECULAR PARA EQUIPO PCR COBAS Z480 CON CONTROLES Y ESTANDAR INTERNO DE CUANTIFICACION - PRESENTACION ENVASE X 96 DET | Equipo de PCR en tiempo real, que usa colorantes intercalantes, sondas de hibridación e hidrólisis kits IVD para oncología: Braf, Kras y EGFR |
| 111 | 251 - 8988 / 2188 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO PCR EN TIEMPO REAL - MARCA EQUIPO COBAS - NOMBRE DEL PRODUCTO PARAINFLUENZA/METAPNEUMOVIRUS - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: LIGHT MIX KIT VIRUS RESPIRATORIO PARAINFLUENZA , BIOLOGIA MOLECULAR PARA EQUIPO PCR COBAS Z480 CON CONTROLES Y ESTANDAR INTERNO DE CUANTIFICACION - PRESENTACION ENVASE X 96 DET | Equipo de PCR en tiempo real, que usa colorantes intercalantes, sondas de hibridación e hidrólisis kits IVD para oncología: Braf, Kras y EGFR |
| 112 | 251 - 8988 / 2292 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO PCR EN TIEMPO REAL - MARCA EQUIPO A DEFINIR - NOMBRE DEL PRODUCTO VIRUS SINCICIAL - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: LIGHT MIX KIT VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL RESPIRATORIO , BIOLOGIA MOLECULAR PARA EQUIPO PCR COBAS Z480 CON CONTROLES Y ESTANDAR INTERNO DE CUANTIFICACION - PRESENTACION ENVASE X 96 DET | Equipo de PCR en tiempo real, que usa colorantes intercalantes, sondas de hibridación e hidrólisis kits IVD para oncología: Braf, Kras y EGFR |
| 113 | 251 - 8988 / 2296 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO PCR EN TIEMPO REAL - MARCA EQUIPO A DEFINIR - NOMBRE DEL PRODUCTO RINOVIRUS - PRESENTACION DETERMINACIO Observacion al item: LIGHT MIX KIT VIRUS RESPIRATORIO RINOVIRUS, BIOLOGIA MOLECULAR PARA EQUIPO PCR COBAS Z480 CON CONTROLES Y ESTANDAR INTERNO DE CUANTIFICACION - PRESENTACION ENVASE X 96 DET | Equipo de PCR en tiempo real, que usa colorantes intercalantes, sondas de hibridación e hidrólisis kits IVD para oncología: Braf, Kras y EGFR |
| 114 | 251 - 8988 / 1753 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE - MARCA EQUIPO GEM PREMIER - NOMBRE DEL PRODUCTO DET GASES, IONES Y METABOLITOS - PRESENTACION UNIDA Observacion al item: EPOC BGEM TEST CARDS - ENV X 50 DET REACTIVOS P/EQUIPO | Insumo para autoanalizador de gases en sangre y electrolitos bed side – EPOC ALERE – Técnica Inumocromatografica. Lo especificado en las observaciones al Item |
| 115 | 251 - 8988 / 1749 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANA. X QUIMIOLUMINISCENCIA - MARCA EQUIPO ROCHE - NOMBRE DEL PRODUCTO SOLUCION DE LAVADO - PRESENTACION 5 X ENVASE X 600m Observacion al item: PRECLEAN M CON ELECSYS EQUIPAMIENTO Y CONEXIÓN AL LIS | Reactivo para autoanalizador tecnología EQL – ROCHE. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 116 | 296 - 9122 / 5 - REP Y ACC ANALIZ. INMUNOENSAYO; MARCA EQUIPO ROCHE - ELEMENTO CUBETAS DE REACCION Observacion al item: ASSAY TIP/CUP ELECSYS EQUIPAMIENTO Y CONEXIÓN AL LIS | Reactivo para autoanalizador tecnología EQL – ROCHE. Lo especificado en las observaciones al Item. |
| 117 | 251 - 9052 / 1257 - REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SOLUCION PRESERVANTE LISS - USO SUSPENSION GLOBULAR - PRESENTACION ENVASE X 100m Observacion al item: DG GEL SOL SOLUCION 2x100 ML GRIFOLS | Reactivo para autoanalizador Inmunohematologico de microplacas para muestras de Hemoterapia. Lo especificado en las observaciones al Item.. |
| 118 | 251 - 9052 / 1257 - REACTIVO P/LAB. TEC. MANUAL; NOMBRE SOLUCION PRESERVANTE LISS - USO SUSPENSION GLOBULAR - PRESENTACION ENVASE X 100m Observacion al item: DG GEL LISS PRESERVANTE 1x100 ML GRIFOLS | Reactivo para autoanalizador Inmunohematologico de microplacas para muestras de Hemoterapia. Lo especificado en las observaciones al Item.. |
| 119 | 251 - 8988 / 1287 - REACTIVO P/EQUIPO; EQUIPO AUTOANALIZADOR - MARCA EQUIPO VIDAS - NOMBRE DEL PRODUCTO DIMERO-D - PRESENTACION ENVASE X 1DETERM Observacion al item: PEPTIDO PRO BNP 2 REACTIVO ENVASE 60 DET APROX CALIBRADOR CONTROL CONSUMIBLES Y DESCARTABLES TECNOLOGIA DE ELECCION EQL REACTIVOS LISTOS PARA USAR CON EQUIPAMIENTO Y CONEXIÓN AL LIS | Reactivo para autoanalizador de inmunoanálisis presentación 60 determinaciones. VIDAS. |

- REQUERIMIENTO DE MUESTRAS

  - No se requerirán muestras.

- VENCIMIENTOS MÍNIMOS DE LOS INSUMOS DE LABORATORIO QUE DEBERÁN TENER AL MOMENTO DE LA ENTREGA:

| EFECTOS | VENCIMIENTOS |
| --- | --- |
| PM Y/O CERTIF TEMPERATURA AMBIENTE | 18 MESES |
| REACTIVOS ESPECIFICOS: ABBOTT – ROCHE – BIOMERIEUX – WIENER – BIOSYSTEMS | 10 MESES |
| REACTIVOS CADENA DE FRIO OTRAS TIPOS | 12 MESES |
| REACTIVOS ANATOMIA PATOLOGICA Y GENETICA | 12 MESES |

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA

  - GENERALES:

    - Fotocopia certificada por Escribano Público de la Disposición extendida por el Ministerio de Salud, donde se designa al Director Técnico de la Empresa.

    - Deberá acreditar habilitación o autorización de funcionamiento de la empresa según corresponda, para lo cual deberá presentar copia de la documentación prevista en las siguientes alternativas:

- En caso de ser importador o productor de Productos médicos y/o biomédicos:

- Según el régimen nuevo: Fotocopia certificada por Escribano Público de Disposición y certificado de habilitación y autorización de funcionamiento de la empresa según Disposición Nro 2319/02 (TO 2004) ANMAT, acompañada de Certificado de Buenas Practicas de Fabricación vigente (BPF). (El rubro de autorización está determinado por el Certificado de BPF y no por el certificado de habilitación, motivo por el cual ambos deben presentarse en forma conjunta, careciendo de validez por separado).

- Según el régimen anterior: Fotocopia certificada por Escribano Público de Disposición y certificado de habilitación de establecimiento según Resolución 255/94-MsyAS, donde consten la vigencia y el rubro de los productos médicos.

- En caso de ser distribuidor de Productos médicos y/o biomédicos :

Fotocopia certificada por Escribano Público de la habilitación o autorización de funcionamiento de la empresa, emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT.

- En caso de ser droguería,  productor o importador de especialidades medicinales:

Fotocopia certificada por Escribano Público de Habilitación emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, regulada por Ley 17.565 y/o Ley 16.463 y sus decretos, resoluciones y disposiciones complementarias.

- En caso de ser elaborador, importador o distribuidor de productos de uso In-vitro:

Fotocopia certificada por Escribano Público de Habilitación emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, regulada por Ley 16.463 y sus decretos, resoluciones y disposiciones complementarias.

- En caso de ser productor, fraccionador o importador de materiales de uso odontológico :

Fotocopia certificada por Escribano Público de Habilitación emitida por la ANMAT,  conforme con lo establecido en el Artículo 3º de la Disposición 2606/97 y/o Resolución 255/1994.

- En caso de ser distribuidor y/o comercializador de materiales de uso odontológico :

Fotocopia certificada por Escribano Público de Habilitación emitida por la ANMAT,  conforme con lo establecido en el Artículo 3º de la Disposición 2606/97 y/o Resolución 255/1994, de cada empresa establecida en el punto anterior de acuerdo a los productos cotizados.

    - Declaración Jurada original debidamente firmada por el Director Técnico y titular, haciéndose responsable de que los productos cotizados se ajustan a la normativa vigente (Decreto 2505/85 y Resolución 255/94-MsyAS o Disposición 2319/02 TO 2004 y 2318/02 TO 2004 del Ministerio de Salud), Certificado por Escribano Público, en caso de corresponder.

    - Cuando las empresas comercialicen especialidades medicinales y estén emplazadas fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenas Aires, deberá presentar la Constancia Reempadronamiento para Transito Interprovincial.

    - Cuando las empresas estén emplazadas fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán presentar la Constancia de Inscripción conforme al Decreto 1299/97 y Resolución 538/98 (Inscripción de Establecimiento que realiza Tránsito Interprovincial).

Los documentos redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente traducción hecha por traductor público matriculado.

    - Todos los rótulos correspondiente a cada producto deberá cumplir con la Disposición 4831/05, y la siguiente información como mínimo:

- Razón social y dirección del fabricante y también del importador, si se trata de un producto  importado.

- El código del lote precedido para la palabra “Lote” o el Nº de serie según corresponda.

- Si corresponde. La fecha de fabricación y plazo de validez o la fecha antes de la cual deberá utilizarse el producto.

- Nombre y matricula del Director técnico.

- Toda documentación que se encuentre en fotocopias deberá ser legible y estar certificada al momento de su presentación por Escribano Público.

- CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE LOS EQUIPOS

  - OBJETO

Determinar las características técnicas y las condiciones de los equipos de Laboratorio que podrán ser propuestos por los oferentes para la utilización de los insumos cotizados.

  - ANTECEDENTES

Actualmente el Hospital Militar Central posee equipos propios y otros no propios. Estos últimos se  mantienen en alquiler por consumo de insumos. En ambos casos los equipos son los que más abajo se detallan:

| Equipos | Descripción Técnica | Renglones aplicables |
| --- | --- | --- |
| Minividas Biomerieux | Autoanalizador de inmunoanálisis para microbiología, serología y guardia bioquímica. | 73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-119 |
| URISYS 2400 - ROCHE | Autoanalizador para determinaciones en orina | 71-72 |
| Sistema de tarjetas GRIFOLS para Inmunohematologia, centrifuga e incubadora | Autoanalizador para Inmunohematologia de muestras para Hemoterapia | 85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-117-118 |
| VITEK - Bactalert | Autoanalizador para el área de microbiología | 84 |
| COBAS Z 480 - Roche | Equipo de PCR en tiempo real, procesamiento en placas con tiempos menores a 90 minutos, que permite la utilización de colorantes intercalantes, sondas de hibridación y sondas de hidrólisis con posibilidad de procesamiento de kits IVD para oncología: Braf, Kras y EGFR | 34-44-107-108-109-110-111-112-113 |
| Film Array | Sistema cerrado de paneles para identificación de agentes patógenos por diagnostico molecular | 99 |
| STA COMPACT- ROCHE | Autoanalizador para estudios de hemostasia y coagulación | 49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-100-101-102-103-104-105-106 |
| COBAS 221 - Roche | Autoanalizador para gases en sangre y electrolitos | 35-36-37-38 |
| Lavador automático WIENNER | Lavador automático de microplacas para Método Elisa | 95-96-97-98 |
| RUBY-ABBOTT | Autoanalizador hematológico – óptica diferencial de 5 parametros | 45-46-47-48 |
| TAQMAN - ROCHE | Autoanalizador para carga viral en tiempo real | 39-40-41 |
| DIASPECT | Autoanalizador de hemoglobina para muestras de Hemoterapia | 42 |
| EPOC ALERE | Autoanalizador por Sistema de tarjetas para muestras de gases en Sangre | 114 |
| Cobas 6000 Roche | Autoanalizador para química clínica e inmunoanálisis Tecnología EQL | 115-116 |
| DIESTRO | Autoanalizador para determinación de electrolitos (Na, K, Cl, Ca iónico, Litio) | 43 |
| BENCHMARCK GX con UPS | Autoanalizador para Inmunohistoquimica, procesador de ISH, SISH, dual SISH y FITC | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 |

Los equipos anteriormente mencionados cuentan con el mantenimiento y reparación por parte de los proveedores, incluyendo los repuestos necesarios, salvo en aquellos casos que se compruebe una evidente negligencia del usuario. Los seguros son por cuenta y cargo de los proveedores.

Estos equipos, como así también la Gestión del Laboratorio, mantienen un interoperabilidad a través del sistema informático Infinity Roche, cuya licencia de uso pertenece a la firma Roche.

El personal que opera el equipamiento y el software ha alcanzado un nivel óptimo de capacitación, lo que ha sido acompañado por la actualización tecnológica brindada por los  laboratorios.

Ante el surgimiento en el mercado de nuevos oferentes con capacidades similares a los que habitualmente se presentan en este nosocomio, surge la necesidad de establecer la documentación adicional que deberán aportar el conjunto de los mismos con su oferta, a fin de que en la etapa de evaluación se pueda garantizar que un recambio de equipamiento y sistemas de gestión, no interrumpirá la continuidad operativa de los laboratorios del Hospital Militar Central y pueda accederse a los datos históricos de laboratorio que el Departamento de Bioquímica posee en su base de datos (LIS) desde OCT 2005, pertenecientes a los pacientes atendidos en la Institución.

  - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA REACTIVOS.

Oferentes que ofrezcan insumos utilizando el mismo equipamiento existente; deberán integrar a su oferta los siguientes documentos:

- Descripción del o de los equipos a utilizar para cada insumo.

- Proyecto de Contrato de Alquiler sin cargo por consumo de insumos del o de los equipos ofrecidos.

Oferentes que ofrezcan insumos utilizando similar equipamiento al existente, deberán integrar a su oferta los siguientes documentos, incluyendo además en forma escrita la forma en que se resolverán los puntos aquí solicitados y en los cuales no se pueda incluir documentos que lo avalen:

- Descripción del o de los equipos ofrecidos para cada insumo.

- Proyecto de contrato de alquiler sin cargo del o de los equipos ofrecidos.

- Descripción clara y concisa, que permita evaluar el rendimiento y conocer la performance del insumo ofrecido.

- Asesoramiento bioquímico a bioquímico de los insumos ofrecidos, a fin de poder evacuar las dudas que se presenten, en lo posible antes de realizar la respectiva evaluación.

- En caso de que los insumos ofrecidos no figuren en el pliego, aclarar los mismos, respetando el tercer punto, a fin de evaluar comparativamente los diferentes productos.

- En aquellos casos en que se ofrezcan calibradores, controles y consumibles en forma conjunta con los insumos básicos de reacción, aclarar si la disponibilidad de los mismos será fijada por el proveedor o por el Laboratorio.

- Cronograma de instalación y sustitución del equipamiento existente, aclarando exactamente los tiempos de cada etapa.

- Posibilidades del proveedor de solucionar íntegramente las necesidades de análisis clínicos y bacteriológicos, en caso de que sea necesario, mientras dure la reconversión tecnológica del Laboratorio, puesto que no se cuenta con otro de las características del actual en el hospital. El proveedor deberá tener en cuenta además que deberá hacerse cargo de los gastos extraordinarios que se generen.

- La infraestructura actual deberá quedar en las mismas condiciones en caso de que la empresa que la ha colocado la retire, lo que el nuevo proveedor deberá proporcionar en caso de ser adjudicado. La infraestructura incluye todo lo que a la fecha han instalado las empresas actualmente proveedoras y todo aquello que el nuevo proveedor necesite tanto para el normal funcionamiento de sus equipos como lo que requiera el personal del Laboratorio para el normal desarrollo de sus actividades. Este punto requerirá de un relevamiento y la firma de un acta acuerdo, entre el proveedor y el usuario.

- En caso de no ser adjudicado en todos los puntos que ofrezca, el proveedor deberá hacerse cargo de instalar “online” en el sistema informático aquellos equipos de la competencia que sean requeridos por el Laboratorio para su normal funcionamiento.

- El proveedor deberá obtener un certificado de aceptación del sistema informático ofrecido (LIS), a través del Jefe de la División Informática del HMC, a fin de que se asegure su correcto funcionamiento, la compatibilidad HIS-LIS, y el resguardo de los datos que se encuentran en el actual sistema tanto para su uso como para su almacenamiento.

- El proveedor deberá hacerse cargo de que personal designado por el Laboratorio concurra a otros Laboratorio de magnitud similar al del HMC, donde su oferta se encuentre consolidada y en funcionamiento, a fin de lograr una correcta evaluación de lo ofrecido, antes de la evaluación de las ofertas. Personal del Laboratorio también podrá concurrir a lugares donde funcione algún o algunos de los equipos ofrecidos para su evaluación.

- El proveedor deberá facilitar la posibilidad de que personal designado por el Laboratorio utilice los  equipos e insumos ofrecidos, en un lugar de entrenamiento a designar, por un período de tiempo a determinar por los profesionales involucrados, a fin de efectuar trabajos comparativos, evaluar la tecnología ofrecida, y evaluar la posibilidad de adaptación al sistema informático ofrecido. El personal designado por el Laboratorio, validará la utilización o no de los equipos ofrecidos a través de su opinión y su experiencia. Los gastos generados tanto en insumos como en personal serán por cuenta y cargo del proveedor.

  - EVALUACIÓN

En la evaluación técnica se tendrá en cuenta, además del costo de los insumos, la factibilidad de efectuar el recambio tecnológico sin afectar las prestaciones que efectúa el laboratorio.

ANEXO 6 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

ARTÍCULO 1°.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS. Los contratos comprendidos en el reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, por el citado reglamento y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

ARTÍCULO 2°.- ORDEN DE PRELACIÓN. Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

ARTÍCULO 3°.- CÓMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos establecidos en el presente pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrario.

ARTÍCULO 4°.- VISTA DE LAS ACTUACIONES. Toda persona que acredite algún interés podrá tomar vista del expediente por el que tramite el procedimiento de selección, con excepción de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente.

No se concederá vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la notificación del dictamen de evaluación.

ARTÍCULO 5°.- RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los procedimientos de selección se regirán por lo dispuesto en la Ley N° 19.549, sus modificaciones y normas reglamentarias.

ARTÍCULO 6°.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:

a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,

b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,

c) por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,

d) por carta documento,

e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal,

f) por correo electrónico,

g) mediante la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, si se dejara constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares.

h) mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

El domicilio físico especial o el domicilio electrónico especial declarados en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), serán válidos para cursar las comunicaciones y notificaciones durante el procedimiento de selección del contratista, durante la etapa de ejecución contractual, durante los procedimientos para aplicar las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones y para cualquier trámite que se realice en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. (Párrafo incorporado por art. 7° de la Disposición N°  6/2018 de la Dirección Nacional de la Oficina Nacional de Contrataciones B.O. 25/01/2018. Vigencia: a partir del día hábil siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)

ARTÍCULO 7°.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS. Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y de los pliegos de bases y condiciones particulares, en la jurisdicción o entidad contratante, en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones. Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la jurisdicción o entidad contratante o bien descargarlos de internet.

En el caso en que el pliego tuviera costo la suma abonada no será devuelta bajo ningún concepto.

En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio de internet, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

ARTÍCULO 8°.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito en la jurisdicción o entidad contratante, o en el lugar que se indique en el citado pliego o en la dirección institucional de correo electrónico del organismo contratante difundida en el pertinente llamado.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo, salvo que el pliego de bases y condiciones particulares estableciera un plazo distinto, en el caso de los procedimientos de licitación o concurso público o privado y subasta pública. En los procedimientos de selección por compulsa abreviada o adjudicación simple, la jurisdicción o entidad contratante deberá establecer en el pliego de bases y condiciones particulares el plazo hasta el cual podrán realizarse las consultas atendiendo al plazo de antelación establecido en el procedimiento en particular para la presentación de las ofertas o pedidos de cotización.

ARTÍCULO 9°- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

ARTÍCULO 10 - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

ARTÍCULO 11- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese oferente.

ARTÍCULO 12 - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo diferente. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido o el que se establezca en el pertinente pliego particular se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el respectivo pliego particular, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del período indicado.

Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Administración la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso.

El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior.

Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.

Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles. Vencido éste plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad ni sanción.

ARTÍCULO 13 - REQUISITOS DE LAS OFERTAS. Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e) Los oferentes que no se encuentren preinscriptos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), deberán constituir un domicilio físico especial en la respectiva oferta. El domicilio especial podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada.

f) Los oferentes que no se encuentren preinscriptos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), deberán constituir un domicilio electrónico especial en la respectiva oferta.

g) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

h) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

i) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación. En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares.

3.- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

4.- Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

5. La restante información y documentación requeridas en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

j) Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (UT), además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta lo siguiente:

1. Poder emitido por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales en favor de uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representación desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de finalización del procedimiento.

2. Declaración jurada suscripta por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales, en la que conste lo siguiente:

2.1. El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de modo previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo.

2.2. El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de selección y del contrato.

2.3. El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.

2.4. El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas jurídicas que la integraren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del organismo contratante.

2.5. El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al contrato.

3. Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos específicos previstos en los pliegos de bases y condiciones particulares. En dichos pliegos se determinará si tales requisitos deben ser cumplidos individualmente por cada uno de los integrantes o en conjunto por todos ellos.

Una vez presentada la oferta, las UT no podrán modificar su integración, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el número de personas que las compondrán, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del organismo contratante.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podrán presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas.

k) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1.- Las personas humanas:

1.1 Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2.- Las personas jurídicas:

2.1 Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2.2 Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

2.3 Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Disposición N°  6/2018 de la Dirección Nacional de la Oficina Nacional de Contrataciones B.O. 25/01/2018. Vigencia: a partir del día hábil siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)
ARTÍCULO 14.- OFERTAS ALTERNATIVAS. Además de la oferta base los oferentes podrán presentar en cualquier caso ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

ARTÍCULO 15.- OFERTAS VARIANTES. Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar
ofertas variantes sólo cuando los pliegos de bases y condiciones particulares lo acepten expresamente en los términos del artículo 57 del reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

ARTÍCULO 16 - COTIZACIÓN. La cotización deberá contener:

1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

3.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o en el pliego de bases y condiciones particulares se hubiere establecido que la adjudicación se efectuará por grupo de renglones, deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o el grupo de renglones respectivamente.
4.- Salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se dispusiera lo contrario, las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad fijados en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, podrán presentar cotización por parte del renglón, en el porcentaje que se fije en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón. Si en el pliego de bases y condiciones particulares no se fijara dicho porcentaje, se entenderá que podrán cotizar el VEINTE POR CIENTO (20%) de cada renglón.

Cuando se admita la presentación de cotizaciones parciales para las micro, pequeñas y medianas empresas y para quienes cumplan con los criterios de sustentabilidad, el resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la cotización pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las cotizaciones deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares.

En los casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, todos los oferentes deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.

ARTÍCULO 17.- MONEDA DE COTIZACIÓN. La moneda de cotización de la oferta se fijará en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares y en principio será moneda nacional. En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, se calculará el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago, o bien, al momento de la acreditación bancaria correspondiente, lo que deberá determinarse en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

ARTÍCULO 18 - COTIZACIONES POR PRODUCTOS A IMPORTAR. Las cotizaciones por productos a importar deberán hacerse bajo las siguientes condiciones:

a) En moneda extranjera, cuando así se hubiera previsto en las cláusulas particulares, correspondiente al país de origen del bien ofrecido u otra usual en el momento de la importación.

b) Los pliegos de bases y condiciones particulares deberán ajustarse a los términos comerciales de uso habitual en el comercio internacional, tal como, entre otras, las "Reglas Oficiales de la Cámara de Comercio Internacional para la Interpretación de Términos Comerciales - INCOTERMS". La selección del término aplicable dependerá de las necesidades de la jurisdicción o entidad y de las características del bien objeto del contrato.

c) De no estipularse lo contrario las cotizaciones se establecerán en condición C.I.F.

d) En las cotizaciones en condición C.I.F., deberá indicarse la moneda de cotización de los seguros y fletes, los que deberán cotizarse como se disponga en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

e) En aquellos casos especiales en que se establezca la condición F.O.B. para las cotizaciones, el organismo o entidad contratante deberá calcular el costo de los seguros y fletes a los fines de realizar la comparación de las ofertas.

f) Salvo convención en contrario, los plazos de entrega se entenderán cumplidos cuando el organismo contratante reciba los bienes en el lugar que indique el pliego de bases y condiciones particulares.

g) Cuando se estipulare que la nacionalización o desaduanamiento del bien adjudicado debe estar a cargo de la jurisdicción o entidad contratante, aquélla deberá ser tramitada y obtenida en todos los casos después de la apertura de la carta de crédito o instrumentación bancaria que corresponda.

ARTÍCULO 19.- MUESTRAS. Podrá requerirse en el pliego de bases y condiciones particulares la presentación de muestras por parte del oferente indicándose el plazo para acompañar las mismas, que no deberá exceder del momento límite fijado en el llamado para la presentación de las ofertas.

El oferente podrá, para mejor ilustrar su oferta, presentar muestras, pero no podrá reemplazar con éstas las especificaciones técnicas.

Las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas. En el interior del sobre, caja o paquete que las contenga el oferente deberá consignar su nombre o razón social.

ARTÍCULO 20- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo siguiente y que se encuentren incorporadas como preinscriptas al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (UT), deberá cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad para contratar establecidos en este artículo.

(Artículo sustituido por art. 2° de la Disposición N°  6/2018 de la Dirección Nacional de la Oficina Nacional de Contrataciones B.O. 25/01/2018. Vigencia: a partir del día hábil siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)
ARTÍCULO 21.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

ARTÍCULO 22.- APERTURA DE LAS OFERTAS. En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas, en acto público, en presencia de funcionarios de la jurisdicción o entidad contratante y de todos aquellos que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si hubiere observaciones se dejará constancia en el acta de apertura para su posterior análisis por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 23.- VISTA DE LAS OFERTAS. Los interesados que así lo requieran podrán tomar vista de los precios cotizados en las ofertas durante la apertura. Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copia a su costa.

En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 24 - ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la comisión evaluadora, hasta la notificación del dictamen de evaluación.

La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las actuaciones.

ARTÍCULO 25 - CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.

b) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.

c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del reglamento aprobado por Decreto N°1030/16.

d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

h) Si contuviera condicionamientos.

i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

k) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.

En los pliegos de bases y condiciones particulares no se podrán prever otras causales de desestimación no subsanables de ofertas.

ARTÍCULO 26 - CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES. Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la jurisdicción o entidad contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por sí o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo mayor.

La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

ARTÍCULO 27 - PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

ARTÍCULO 28 - PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO. La Comisión Evaluadora, o la Unidad Operativa de Contrataciones en los procedimientos donde no sea obligatorio la emisión del dictamen de evaluación, podrá solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente.

Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes.

A tales fines se podrá solicitar a los oferentes precisiones sobre la composición de su oferta que no impliquen la alteración de la misma.

ARTÍCULO 29.- DESEMPATE DE OFERTAS. En caso de igualdad de precios y calidad se aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente.

De mantenerse la igualdad se invitará a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de precios. Para ello se fijará día, hora y lugar y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar y se labrará el acta correspondiente.

Si un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original.

De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

ARTÍCULO 30 - COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. El dictamen de evaluación de las ofertas se comunicará, a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

ARTÍCULO 31- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación.

ARTÍCULO 32.- GARANTIA DE IMPUGNACIÓN. La garantía de impugnación se constituirá de la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la preselección, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

c) En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación será establecida en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.

ARTÍCULO 33 - ALTA EN EL PADRON ÚNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N° 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

ARTÍCULO 34 - FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El acto administrativo de finalización del procedimiento, será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares.

En los casos en que se haya distribuido en varios renglones un mismo ítem, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem cotizado independientemente del renglón en el que el proveedor hubiera ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

En los casos en los que resulte adjudicada la oferta presentada por las personas que hubieren asumido el compromiso de constituir una Unión Transitoria (UT), deberán realizar - como requisito previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato - el trámite de inscripción de la misma en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). La falta de cumplimiento del presente requisito determinará la revocación de la adjudicación por causa imputable al adjudicatario.

(Artículo sustituido por art. 3° de la Disposición N°  6/2018 de la Dirección Nacional de la Oficina Nacional de Contrataciones B.O. 25/01/2018. Vigencia: a partir del día hábil siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)
ARTÍCULO 35 - NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O DE VENTA. La notificación de la orden de compra o de venta al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato y será notificada dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 36.- FIRMA DEL CONTRATO. En los casos en que el acuerdo se perfeccionara mediante un contrato, el mismo se tendrá por perfeccionado en oportunidad de firmarse el instrumento respectivo y se deberá notificar al adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, que el contrato se encuentra a disposición para su suscripción por el término de TRES (3) días. Si vencido ese plazo el proveedor no concurriera a suscribir el documento respectivo, la jurisdicción o entidad contratante lo notificará por los medios habilitados al efecto y en este caso la notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación comunicando que el contrato está a disposición para ser suscripto, el adjudicatario podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 37 - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta VEINTE (20) días como máximo.

La garantía de cumplimiento del contrato será del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

ARTÍCULO 38.- MONEDA DE LA GARANTÍA. La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

ARTÍCULO 39.- FORMAS DE GARANTÍA. Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1030/16 podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

g) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante.

La jurisdicción o entidad contratante, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma de la garantía en el pliego de bases y condiciones particulares.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

ARTÍCULO 40 - EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS. No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a) Adquisición de publicaciones periódicas.

b) Contrataciones de avisos publicitarios.

c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MILTRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.

f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.

h) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

i) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

ARTÍCULO 41.- RENUNCIA TÁCITA. Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Nacional de lo que constituya la garantía.

ARTÍCULO 42 - ACRECENTAMIENTO DE VALORES. La ADMINISTRACIÓN NACIONAL no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes.

ARTÍCULO 43.- ENTREGA. Los cocontratantes deberán cumplir la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integren la orden de compra, venta o contrato.

ARTÍCULO 44 - PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN. Las Comisiones de Recepción recibirán los bienes con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.

El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la jurisdicción o entidad contratante. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara uno distinto. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la Comisión interviniente actuará de conformidad con lo dispuesto en el Título III, Capítulo Único del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 45 - EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN. La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del reglamento aprobado por el Decreto N°1030/16

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el cocontratante realice la prestación fuera de plazo y la jurisdicción o entidad contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.

ARTÍCULO 46.- FACTURACIÓN. Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma y en el lugar indicado en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago.

ARTÍCULO 47.- PLAZO DE PAGO. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se establezca uno distinto.

Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Si se estableciera el pago por adelantado, el cocontratante deberá constituir una contragarantía por el equivalente a los montos que reciba como adelanto.

ARTÍCULO 48.- MONEDA DE PAGO. Los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo a lo previsto en las disposiciones que a tales fines determine la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 49 - GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. Serán por cuenta del proveedor el pago de los siguientes conceptos, sin perjuicio de los que puedan establecerse en el pliego de bases y condiciones particulares:

a) Tributos que correspondan;

b) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;

c) Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.

d) Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del proveedor. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o entidad contratante no lo hubiera establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.

ARTÍCULO 50.- AUMENTOS O DISMINUCIONES. El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral de la jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%).

En los casos en que resulte imprescindible para la jurisdicción o entidad contratante, el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante.

ARTÍCULO 51.- CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN. Queda prohibida la sub contratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la cesión. En caso de cederse sin mediar dicha autorización, la jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las características del cocontratante original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos emitidas por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 52.- CLASES DE PENALIDADES. Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto N°1030/16

ARTÍCULO 53 - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

ARTÍCULO 54 - REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN. La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente, que resulte debidamente acreditado.

ARTÍCULO 55.- RENEGOCIACIÓN. En los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios se podrá solicitar la renegociación de los precios adjudicados cuando circunstancias externas y sobrevinientes afecten de modo decisivo el equilibrio contractual.

ARTÍCULO 56.- CLASES DE SANCIONES. Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

ARTÍCULO 57.- CONSECUENCIAS. Una vez aplicada una sanción de suspensión o inhabilitación, ella no impedirá el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución, ni de sus posibles ampliaciones o prórrogas, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sanción y hasta la extinción de aquélla.

ANEXO 7 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001.

Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción.

ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país;

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.

ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTICULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de su promulgación.

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —